PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI,  DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L’AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L’AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L’AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI  PALERMO.

Numero gara 5086980

Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ed offerta al prezzo più basso

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 – Premessa

Il presente disciplinare è relativo all’appalto mediante procedura aperta, in forma centralizzata, “per la fornitura quinquennale in full service, suddiviso in 111 lotti, di sistemi diagnostici di laboratorio per l’Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello, per l’Azienda ASP di Caltanissetta, per l’Azienda Arnas Civico di Palermo, per l’Azienda Universitaria Policlinico di Palermo. L’appalto è indetto ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e va aggiudicato, nei termini indicati più specificatamente nell’allegato Capitolato Tecnico, per lotto, con il criterio di cui all’art. 83 (offerta economicamente più vantaggiosa) o con il criterio di cui all’art. 82 (prezzo più basso) per i lotti di seguito elencati nel presente articolo.

L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato Tecnico, documenti tutti pubblicati e scaricabili gratuitamente dal profilo del Committente.

La presente procedura di gara è stata indetta con delibera del Commissario Straordinario, il cui bando è stato inviato alla GUCE.

La presente procedura di gara è stata indetta di seguito a specifica delega in tal senso rimessa da ciascuna delle Aziende nel cui interesse è esperita la presente gara.

La gara si svolge secondo la procedura aperta di cui al D. Lgs. 163/2006, nonché con il rispetto delle norme di cui al presente disciplinare ed al Capitolato Speciale d’appalto.

L’importo contrattuale quinquennale presunto del presente appalto ammonta ad € 121.799.265,00 iva esclusa, soggetto a ribasso, costi di interferenza pari complessivamente ad € 0,00, iva esclusa.

L’appalto è articolato nei lotti elencati nel capitolato tecnico, ai quali è assegnato codice identificativo come di seguito riportato:

LOTTO 1 - SISTEMI ANALITICI, REAGENTI E CONSUMABILI PER L’ESECUZIONE DELLE INDAGINI BATTERIOLOGICHE EMOCOLTURE E  COLTURA DEI MICOBATTERI – UOC MICROBIOLOGIA AOR VILLA SOFIA CERVELLO – BASE D’ASTA € 180.225,00 OLTRE IVA – CIG 5193709041

LOTTO 2 -  SISTEMA AUTOMATICO PER MICOBATTERI – UOC MICROBIOLOGIA AOR VILLA SOFIA CERVELLO - BASE D’ASTA - €  160.200,00 OLTRE IVA – CIG 5193723BCB

LOTTO 3 - SISTEMA COMPLETO PER  IDENTIFICAZIONI ED ANTIBIOGRAMMI DI BATTERI E MICETI CON  TECNICHE  AUTOMATICHE  E DI BACK-UP - UOC MICROBIOLOGIA AOR VILLA SOFIA CERVELLO – ASP CALTANISSETTA - BASE D’ASTA - € 730.600,00 OLTRE IVA  (€ 480.600,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO ED € 250.000,00 PER L’ASP DI CL – CIG 5193731268

LOTTO 4 - COLTURE BATTERICHE RAPIDE – UOC MICROBIOLOGIA AZIENDA VILLA SOFIA CERVELLO –MICROBIOLOGIA AZ. POLICLINICO- MICROBIOLOGIA AZ.CIVICO - BASE D’ASTA - € 974.130,00 OLTRE IVA (€ 104.130,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO, € 740.000,00 PER L’ARNAS CIVICO DI PALERMO, € 130.000,00,00 PER IL POLICLINICO DI PALERMO) – CIG 5193742B79

LOTTO 5 - IDENTIFICAZIONE DI MICRORGANISMI BASATA SULLA  SPETTROMETRIA DI MASSA – UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO- BASE D’ASTA - € 280.350,00 IVA ESCLUSA– CIG 5193754562

LOTTO 6 - SISTEMA AUTOMATICO PER LIQUIDI BIOLOGICI E CONTROLLI DI STERILITA’ – UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO -  SISTEMA AUTOMATICO PER EMOCOLTURE P.O. GELA - IMPORTO A BASE D’ASTA - € 170.150,00 IVA ESCLUSA (€ 120.150,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO ED € 50.000,00 PER L’ASP DI CL) – CIG 5193766F46

LOTTO 7 - DETERMINAZIONI E CARATTERIZZAZIONE DI PATOGENI MEDIANTE TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE - REALTIME EPATITE – UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO-VIROLOGIA P.O. S.ELIA-SIMT GELA - IMPORTO A BASE D’ASTA € 3.252.250,00 OLTRE IVA ( € 1.802.250,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO, € 1.450.000,00 PER L’ASP DI CL) – CIG 5193784E21

LOTTO 8 - GENOTIPIZZAZIONE HCV – UOC MICROBIOLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO-VIROLOGIA P.O. S.ELIA(CL) -  BASE D’ASTA € 294.155,00 OLTRE IVA (€ 124.155,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO, € 170.000,00 PER L’ASP DI CL) – CIG 5193794664

LOTTO 9 - P.C.R. CLASSICA  - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO- AZIENDA POLICLINICO PALERMO- BASE D’ASTA €  380.225,00 OLTRE IVA (€ 180.225,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO E € 200.000,00 PER POLICLINICO DI PALERMO) – CIG 519380604D

LOTTO 10 - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO –VIROLOGIA P.O. S. ELIA .   BIOLOGIA MOLECOLARE SU LIQUOR E ALTRI MATERIALI - BASE D’ASTA € 1.101.000,00 OLTRE IVA ( € 801.000,00 PER AOR VILLA SOFIA CERVELLO, € 300.000,00  PER ASP CL) – CIG 51938146E5

LOTTO 11 - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO - BIOLOGIA MOLECOLARE DELLE MALATTIE INFETTIVE:TEST RAPIDI - BASE D’ASTA € 200.250,00 OLTRE IVA– CIG 5193822D7D

LOTTO 12 - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO - BIOLOGIA MOLECOLARE DELLE MALATTIE INFETTIVE: INFEZIONI MATERNO FETALI E TEST RARI- BASE D’ASTA € 400.500,00 OLTRE IVA– CIG 5193996D14

LOTTO 13 - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO - IDENTIFICAZIONE E TIPIZZAZIONE CON TECNOLOGIA SU  MICROARRAY O BIOCHIP - BASE D’ASTA € 400.500,00 OLTRE IVA– CIG 51940200E6

LOTTO 14 - BIOLOGIA MOLECOLARE MALATTIE INFETTIVE :TEST  MULTIPLEX E TIPIZZAZIONI - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO - BASE D’ASTA €  400.500,00 OLTRE IVA– CIG 5194033B9D

LOTTO 15 - FARMACO RESISTENZE - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO - BASE D’ASTA € 100.125,00 OLTRE IVA– CIG 5194046659

LOTTO 16 - P.O.S. ELIA VIROLOGIA - FARMACO RESISTENZE  MEDIANTE SEQUENZIAMENTO GENOMICO - BASE D’ASTA € 115.000,00 OLTRE IVA– CIG 51940601E8

LOTTO 17 - GENOTIPIZZAZIONE DI HPV DA CAMPIONE BIOLOGICO E/O BIOPSIA -  UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO ED ASP CL– BASE D’ASTA € 516.320,00 OLTRE IVA (€ 256.320,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO ED € 260.000,00 PER L’ASP DI CL) – CIG 5194072BCC

LOTTO 18 - SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATICO DA CAMPIONE BIOLOGICO PER RICERCA MICOBATTERI ED ALTRI MICROORGANISMI – UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AOR VILLA SOFIA CERVELLO- MICROBIOLOGIA AZ.CIVICO - BASE D’ASTA € 590.300,00 OLTRE IVA ( € 240.300,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO, € 350.000,00 PER L’ARNAS CIVICO DI PALERMO) – CIG 5194080269

LOTTO 19 - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO SISTEMA MULTIPLEX P.C.R.DA CAMPIONE  BIOLOGICO PER LA DIAGNOSI RAPIDA DI INFEZIONI RESPIRATORIE - BASE D’ASTA € 172.215,00 OLTRE IVA– CIG 5194095EC6

LOTTO 20 - SISTEMA AUTOMATICO PER TEST  VIROLOGICI – AOR VILLA SOFIA CERVELLO - BASE D’ASTA € 1.281.600,00 OLTRE IVA– CIG 51941067DC

LOTTO 21 - TEST  WESTERN BLOT -  TEST RIBA PER HCV E HIV  - BASE D’ASTA € 122.575,00 OLTRE IVA (€  60.075,00 OLTRE IVA PER AOR VILLA SOFIA ED € 62.500 OLTRE IVA PER ASP DI CL ) – CIG 5194138246

LOTTO 22 - TEST SU MICROPIASTRA,  TEST SU MICROPIASTRA PER  EPATITI DELTA , EPATITE E, EPATITE G UOC MICROBIOLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO - BASE D’ASTA € 24.030,00 OLTRE IVA– CIG 5194152DD0

LOTTO 23 - DOSAGGI  IN  ELISA IN MICROPIASTRE UOC MICROBIOLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO - BASE D’ASTA € 160.200,00 OLTRE IVA– CIG 5194162613

LOTTO 24 - SISTEMA PER TEST IMMUNOENZIMATICI QUALI –QUANTITATIVI  UOC MICROBIOLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO - BASE D’ASTA € 420.525,00 OLTRE IVA– CIG 5194169BD8

LOTTO 25 - RICERCA DI PATOLOGIE INFETTIVE IN IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AOR VILLA SOFIA CERVELLO – ASP CL - BASE D’ASTA € 420.350,00 OLTRE IVA (€ 280.350,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO, € 140.000 PER L’ASP DI CL) – CIG 519417941B

LOTTO 26 - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AOR VILLA SOFIA CERVELLO - SISTEMA AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE DI DETERMINAZIONI  DEL GRUPPO TORCH, EBV, E MARCATORI DI SEPSI - BASE D’ASTA €  180.225,00 OLTRE IVA– CIG 5194187AB3

LOTTO 27 - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AOR VILLA SOFIA CERVELLO - RICERCHE ANTICORPALI IN ELISA A TEST SINGOLI  - BASE D’ASTA € 180.225,00 OLTRE IVA– CIG 51941972F6

LOTTO 28 - COLORAZIONE AUTOMATICA VETRINI - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AOR VILLA SOFIA CERVELLO – ASP CL - BASE D’ASTA € 85.075,00 OLTRE IVA ( € 60.075,00 PER AOR VILLA SOFIA CERVELLO ED € 25.000,00 PER ASP CL– CIG 51942048BB

LOTTO 29 - TEST IMMUNOLOGICI  IN COMPLETA AUTOMAZIONE - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AOR VILLA SOFIA CERVELLO – ASP CL - BASE D’ASTA € 1.470.900,00 OLTRE IVA (€ 720.900,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO ED € 750.000,00 PER L’ASP DI CL) – CIG 51942151D1

LOTTO 30 - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AOR VILLA SOFIA CERVELLO - SISTEMA SEMI AUTOMATICO PER ESECUZIONE TEST VARI IN BLOT - BASE D’ASTA € 200.250,00 OLTRE IVA– CIG 5194222796

LOTTO 31 - SISTEMA ROBOTICO PER L’ESTRAZIONE DI ACIDI NUCLEICI E  PER IL SET-UP DELLA PCR UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AOR VILLA SOFIA CERVELLO - BASE D’ASTA € 320.400,00 OLTRE IVA– CIG 5194229D5B

LOTTO 32 – ESTRAZIONE AUTOMATICA ACIDI NUCLEICI – AREA GENETICA AOR VILLA SOFIA CERVELLO - BASE D’ASTA € 140.175,00 OLTRE IVA– CIG 5194236325

LOTTO 33 - “EMOVIGILANZA”  (SIMT CERVELLO – SIMT VILLA SOFIA, SIMT AOUP - PAOLO GIACCONE, SIMT CL E ARNAS CIVICO)  - BASE D’ASTA € 2.015.550,00  OLTRE IVA  ( € 440.550,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO, € 300.000,00 PER L’AZIENDA POLICLINICO DI PALERMO, € 400.000,00 PER L’ASP DI CL ED € 875.000,00 ARNAS CIVICO) – CIG 5194250EAF

LOTTO 34 - SERVICE PRODUZIONE GEL PIASTRINICO E PLASMA RICCO DI PIASTRINE PER IL SIMT DI VILLA SOFIA E AOUP - PAOLO GIACCONE,  SIMT CL ED ARNAS CIVICO) - BASE D’ASTA € 3.630.600,00 OLTRE IVA (€ 480.600,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO, € 250.000,00 PER L’AZIENDA POLICLINICO DI PALERMO, € 800.000,00  PER L’ASP DI CL ED € 2.100.000,00 PER L’ARNAS CIVICO ) – CIG 519425961F

LOTTO 35 - SIMT  VILLA SOFIA E CERVELLO - SISTEMA CON TECNICA DI AGGLUTINAZIONE SU COLONNA PER I TESTS DI IMMUNOEMATOLOGIA SPECIALE - BASE D’ASTA € 240.300,00 – CIG 5194264A3E

LOTTO 36 - AOR VILLA SOFIA CERVELLO, ASP GELA E CALTANISSETTA  SISTEMA IN TOTALE AUTOMAZIONE CON TECNICA DI AGGLUTINAZIONE SU COLONNA PER I TEST IMMUNOEMATOLOGICI E PER LA TIPIZZAZIONE ERITROCITARIA - BASE D’ASTA € 5.554.750,00 OLTRE IVA ( € 3.804.750,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO, € 1.750.000,00 PER L’ASP DI   CL) – CIG 5194290FB1

LOTTO 37 - SERVICE PER INATTIVAZIONE PATOGENI   SU  CONCENTRATI  PIASTRINICI  E  SU  PLASMA (SIMT PO CERVELLO E PO VILLA SOFIA,  AOUP - PAOLO GIACCONE E P.O. S. ELIA CALTANISSETTA) – IN OTTEMPERANZA AL DA 1141/2010 - BASE D’ASTA € 1.040.425,00 OLTRE IVA (€  340.425,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO, € 350.000,00 PER L’AZIENDA POLICLINICO DI PALERMO ED € 350.000,00 PER L’ASP DI CALTANISSETTA) – CIG 51942964A8

LOTTO 38 - FORNITURA SISTEMA IN SERVICE TECNOLOGIA LUMINEX HLA BASSA ED ALTA RISOLUZIONE SSO - RICERCA ANTICORPI LINFOCITOTOSSICI – AOR VILLA SOFIA CERVELLO - BASE D’ASTA € 1.762.200,00 OLTRE IVA– CIG 5194304B40

LOTTO 39 - SERVICE AFERESI  PRODUTTIVA/TERAPEUTICA A FLUSSO DISCONTINUO (SIMT PO CERVELLO – SIMT PO VILLA SOFIA, AOUP PAOLO GIACCONE)  - BASE D’ASTA € 5.424.900,00 OLTRE IVA ( € 3.924.900,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO ED € 1.500.000,00 PER L’AZIENDA POLICLINICO DI PALERMO) – CIG 5194326D67

LOTTO 40 - LOTTO AFERESI PRODUTTIVA MULTICOMPONENTI MONOAGO, FLUSSO CONTINUO  (SIMT PO CERVELLO  - SIMT PO VILLA SOFIA) - BASE D’ASTA  € 1.722.150,00  OLTRE IVA– CIG 5194338750

LOTTO 41 - SERVICE AFERESI TERAPEUTICA A FLUSSO CONTINUO - DOPPIO AGO (SIMT PO CERVELLO, IN OTTEMPERANZA A DA 1141/2010 ED ASP CL) - BASE D’ASTA € 745.700,00 OLTRE IVA (€ 560.700,00  PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO ED € 185.000,00 PER L’ASP CL) – CIG 5194348F8E

LOTTO 42 - SERVICE PER EFFETTUARE PROCEDURE DI PLASMAFERESI TERAPEUTICA ( PLASMAADSORBIMENTO AUTOANTICORPI ) CON SEPARATORE CELLULARE A FLUSSO CONTINUO PER UOC SIMT  VILLA SOFIA - BASE D’ASTA € 144.180,00 OLTRE IVA– CIG 519437777F

LOTTO 43 - SERVICE FOTO IMMUNOTERAPIA EXTRA-CORPOREA SIMT PO CERVELLO (IN OTTEMPERANZA A DA 1141/2010 - BASE D’ASTA €  400.500,00   OLTRE IVA– CIG 5194382B9E

LOTTO 44- LEUCOCITOAFERESI SELETTIVA SU COLONNA CON SEPARATORE CELLULARE A FLUSSO CONTINUO  (TECNOLOGIA ADACOLUM O EQUIVALENTI)    (SIMT VILLA SOFIA – SIMT CERVELLO) - BASE D’ASTA € 180.225,00 OLTRE IVA  PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO– CIG 51943988D3

LOTTO 45 - SERVICE PER LA RILEVAZIONE DELL’RNA/DNA VIRALE ( HCV-HIV1 E HBV ) PER LA VALIDAZIONE DELLE UNITÀ DI SANGUE E/O EMOCOMPONENTI PER IL CENTRO DI QUALIFICAZIONE BIOLOGICA ( CQB ) - BASE D’ASTA €  3.604.500,00 OLTRE IVA– CIG 51944102BC

LOTTO 46 - SERVICE PER IL CENTRO DI QUALIFICAZIONE BIOLOGICA DEL SIMT DI VILLA SOFIA -SISTEMA PER LA VALIDAZIONE BIOLOGICA DI SIEROLOGIA, VIROLOGIA, CHIMICA CLINICA EMATOLOGIA, DELLE SACCHE DI SANGUE E/O EMOCOMPONENTI PER IL CENTRO DI QUALIFICAZIONE BIOLOGICA DELL’U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DI VILLA SOFIA - BASE D’ASTA € 4.405.500,00 OLTRE IVA– CIG 5194425F19

LOTTO 47 -   SISTEMA AUTOMATICO PER L’ESECUZIONE DI TEST ELISA E/O CHEMILUMINESCENZA , E/O FLUORIMETRIA  PER LA RICERCA DI PATOLOGIE AUTOIMMUNI  - AOR VILLA SOFIA CERVELLO – ASP CALTANISSETTA – ARNAS CIVICO PALERMO - BASE D'ASTA €  2.320.650,00 OLTRE IVA ( € 520.650,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO, € 900.000,00 PER L’ASP DI CL, € 900.000 PER L’ARNAS CIVICO DI PALERMO) – CIG 519445470A

LOTTO 48 - SERVICE DI UN SISTEMA PER PREPARAZIONE, LETTURA, GESTIONE ED ARCHIVIAZIONE DI IMMAGINI MICROSCOPICHE  IN IFI PER  LA  RICERCA DI PATOLOGIE AUTOIMMUNI  - AOR VILLA SOFIA CERVELLO  -  BASE D’ASTA € 600.750,00 OLTRE IVA– CIG 5194462DA2

LOTTO  49 - DIAGNOSTICA DI MALATTIE AUTOIMMUNI IN  BLOT – AOR VILLA SOFIA CERVELLO – ASP CL - BASE D’ASTA € 415.300,00 OLTRE IVA (€ 240.300,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO ED € 175.000,00 PER L’ASP DI CL) – CIG 51944671C6

LOTTO 50 – AOR VILLA SOFIA CERVELLO UOC PATOLOGIA CLINICA - FORNITURA IN SERVICE DI N.1  SISTEMA   EMATOLOGICO DI APPROFONDIMENTO - BASE D’ASTA € 520.650,00 OLTRE IVA – CIG 5194478AD7

LOTTO 51- SERVIZI RICHIESTI PER LA FORNITURA DELL’ANALIZZATORE DI ROUTINE – AOR VILLA SOFIA CERVELLO – BASE D’ASTA - € 280.350,00 OLTRE IVA – CIG 5194487247

LOTTO N. 52 – ANALIZZATORE DI EMATOLOGIA  - PATOLOGIA CLINICA DEL  P.O. “ S. ELIA”  DI CALTANISSETTA  E PER L'U.O. DEL P.O. VITTORIO EMANUELE DI GELA  - BASE D’ASTA - € 850.000,00 OLTRE IVA – CIG 5194497A85

LOTTO N. 53 – AOR VILLA SOFIA CERVELLO UOC PATOLOGIA CLINICA - SERVIZI RICHIESTI PER LA FORNITURA DI 5 ANALIZZATORI PER  ROUTINE 2° LIVELLO - BASE D’ASTA - € 760.950,00 OLTRE IVA – CIG 519451488D

LOTTO N. 54 - FORNITURA IN SERVICE DI ANALIZZATORI DI EMATOLOGIA  PER I P.O. MAZZARINO,NISCEMI, MUSSOMELI E SAN CATALDO SIMT GELA E SIMT CALTANISSETTA - BASE D’ASTA € 800.000,00 OLTRE IVA – CIG 51945294EF

LOTTO 55 - DISPOSITIVO PER DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA  CON RELATIVI PALMARI PER TRASFERIRE I DATI AL LIS DEL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DEL  P.O. CERVELLO E VILLA SOFIA - BASE D’ASTA € 280.350,00 OLTRE IVA – CIG 5194541ED3

LOTTO 56 -  AREA SIERO CHIMICA CLINICA ED  IMMUNOMETRIA - AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO - BASE D’ASTA:   € 6.675.000,00 OLTRE IVA (€ 6.408.000,00 PER SERVICE ED € 267.000,00 PER LAVORI) – CIG 5194555A62

LOTTO N. 57 - AREA SIERO – UOC PATOLOGIA CLINICA- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA - BASE D'ASTA € 4.250.000,00 OLTRE IVA – CIG 5194559DAE

LOTTO N. 58 - PROGETTO PER L’ATTIVAZIONE CENTRALIZZATA DI UN CORE-LAB PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI: BIOCHIMICA,IMMUNOCHIMICA, FARMACOLOGIA, OCCORRENTE ALL’AZIENDA ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI  E AL LABORATORIO CENTRALIZZATO DELL’AOUP”GIACCONE” DI PALERMO - IMPORTO A BASE D’ASTA COMPRENSIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO, NOLEGGIO E FORNITURA DIAGNOSTICI € 17.500.000,00 DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 13.000,00 ( € 1.880.000,00  Quota annuale service ARNAS Civico, € 140.000  per l’ARNAS Civico quota lavori da sostenere per una sola annualità inclusi oneri per la sicurezza, € 1.563.400,00 Quota annuale service Azienda Policlinico, € 130.000 per l’Azienda Policlinico quota lavori da sostenere per una sola annualità) – CIG 5194574A10

LOTTO 59 E LOTTO 60 - SISTEMI AUTOMATICI DA DEDICARE ALL’AREA ELETTROFORESI DEI LABORATORI ANALISI AOR VILLA SOFIA CERVELLO - BASE D’ASTA LOTTO 59 € 440.550,00 OLTRE IVA - BASE D’ASTA LOTTO 60 €   200.250,00 OLTRE IVA – CIG  5194673BC2 – CIG 519468018C

LOTTO N. 61 - SISTEMI AUTOMATICI DA DEDICARE ALL’AREA ELETTROFORESI DEI LABORATORI ANALISI ASP DI CALTANISSETTA DISTRETTO CL1 E CL2 + LABORATORIO ANALISI SERVIZIO CENTRALIZZATO ANALISI CHIMICO CLINICHE DELLA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PAOLO GIACCONE DI PALERMO - BASE D’ASTA € 975.000,00 OLTRE IVA( € 675.000,00 PER L’ASP DI CALTANISSETTA ED €  300.000,00 PER L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PAOLO GIACCONE DI PALERMO) – CIG 5194693C43

LOTTO 62  - SISTEMI AUTOMATICI DA DEDICARE ALL’AREA ANALISI URINE AOR VILLA SOFIA CERVELLO-  BASE D’ASTA - € 440.550,00 OLTRE IVA – CIG 5194697F8F

LOTTO N. 63 - SISTEMI AUTOMATICI DA DEDICARE ALL’AREA ANALISI URINE – ASP CALTANISSETTA – AZIENDA POLICLINICO DI PALERMO - BASE D’ASTA PER L’INTERO LOTTO  € 1.250.000,00 OLTRE IVA ( € 850.000,00 PER L’ASP DI CL  ED € 400.000,00 PER L’AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI PALERMO) – CIG 519470020D

LOTTO N. 64 - SISTEMA DOSAGGIO DROGHE SU CARD PER PATOLOGIA CLINICA P.O.VILLA SOFIA E CERVELLO - BASE  D’ASTA €  80.100,00 OLTRE IVA – CIG 5194722434

LOTTO N. 65 - SISTEMI AUTOMATICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA VES – AOR VILLA SOFIA CERVELLO – ASP CALTANISSETTA - BASE D’ASTA € 455.350,00 OLTRE IVA (€ 280.350,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO ED € 175.000 PER L’ASP DI CL) – CIG 5194726780

LOTTO N. 66 – AOR VILLA SOFIA CERVELLO – UOC PATOLOGIA CLINICA - SISTEMA AUTOMATICO PER FARMACI CITOTOSSICI - BASE  D’ASTA € 240.300,00 OLTRE IVA – CIG 5194730ACC

LOTTO N. 67 –DIAGNOSTICA ALLERGOLOGICA AOR VILLA SOFIA CERVELLO- BASE D’ASTA € 220.275,00 OLTRE IVA – CIG 5194731B9F

LOTTO N. 68 – SERVICE ALLERGOLOGIA - BASE D’ASTA € 450.000,00 OLTRE IVA ( € 275.000,00 PER L’ASP DI CL ED € 175.000 PER L’AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI PALERMO) – CIG 5194734E18

LOTTO N. 69  –COAGULAZIONE  ALTA PRODUTTIVITA’ ROUTINE-URGENZA-SPECIALISTICA E TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE(TAO) - BASE D’ASTA € 3.051.500,00 OLTRE IVA (€ 1.201.500,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO ED € 1.850.000,00 PER L’AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI PALERMO) – CIG 5194738169

LOTTO N. 70- AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO GIACCONE DI PALERMO - SISTEMA ANALITICO(STRUMENTO – REAGENTI) PER L’ESECUZIONE DEI TEST FATTORE V LEIDEN E FATTORE II IN BIOLOGIA MOLECOLARE - BASE D’ASTA € 225.000,00 OLTRE IVA – CIG 51947413E2

LOTTO N. 71 - COAGULAZIONE A.O. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA V.CERVELLO - BASE D’ASTA   €  480.600,00 OLTRE IVA -  CIG 519483731B

LOTTO  N. 72  - INDAGINI DI APPROFONDIMENTO TEST SPECIALISTICI IN COAGULAZIONE – AOR VILLA SOFIA CERVELLO – AZIENDA POLICLINICO PALERMO- BASE D’ASTA € 665.425,00 OLTRE IVA ( € 340.425,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO ED € 325.000,00 PER L’AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI PALERMO). – CIG 5194866B07

LOTTO N. 73 – ASP CALTANISSETTA – COAGULAZIONE - BASE D'ASTA € 1.050.000,00 OLTRE IVA – CIG 51948741A4

LOTTO N. 74  - DIAGNOSTICA ORMONALE CON METODICHE RADIOISOTOPICHE (RIA/IRMA) -  U.O. MEDICINA NUCLEARE	- AOR VILLA SOFIA CERVELLO – BASE D’ASTA € 342.830,00 OLTRE IVA – CIG 519487741D

LOTTO N. 75 CITOFLUORIMETRIA -  SISTEMA ANALITICO PER ANALISI E SEPARAZIONI CELLULARI  (CELL SORTER) – EMATOLOGIA E ONCOLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO - BASE D’ASTA € 1.441.800,00 OLTRE IVA – CIG 5194880696

LOTTO N. 76 - CITOFLUORIMETRO A 6 FLUORESCENZE – EMATOLOGIA E ONCOLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO - BASE D’ASTA € 1.401.750,00 OLTRE IVA – CIG 5194886B88

LOTTO N. 77-   PIATTAFORMA DI MICROSCOPI PER CITOGENETICA CONVENZIONALE E CITOGENETICA MOLECOLARE (FISH) – – EMATOLOGIA E ONCOLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO - BASE D’ASTA € 640.800,00 OLTRE IVA – CIG 51948963CB

LOTTO  N. 78 - PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER ANALISI GENETICHE AD ELEVATA PROCESSIVITA’ – EMATOLOGIA E ONCOLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO - BASE D’ASTA € 1.201.500,00 OLTRE IVA – CIG 5194905B36

LOTTO N. 79-   SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER LA DETERMINAZIONE IN URGENZA  DI  ALTERAZIONI GENICHE  MEDIANTE REAL TIME PCR – EMATOLOGIA E ONCOLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO - AREA GENETICA AOR - BASE D’ASTA € 400.500,00 OLTRE IVA – CIG 519491644C

LOTTO N. 80 -  SISTEMA COMPLETO PER L’ESECUZIONE DEI TEST PER LO SCREENING DELLA SINDROME DI DOWN E PER IL MONITORAGGIO DELLA FERRITINA – EMATOLOGIA E ONCOLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO - BASE D’ASTA € 100.125,00 OLTRE IVA – CIG 5194925BB7

LOTTO N. 81 - PREPARATORE AUTOMATICO DEI CAMPIONI  PER L’ANALISI DEL CARIOTIPO – EMATOLOGIA E ONCOLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO - AREA GENETICA - BASE D’ASTA € 200.250,00 OLTRE IVA – CIG 51949987F6

LOTTO N. 82  - SISTEMA ANALITICO PER ANALISI IN CITOMETRIA A FLUSSO – UOC PATOLOGIA CLINICA- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA - BASE D’ASTA € 600.000,00 OLTRE IVA – CIG 5195007F61

LOTTO N. 83 - SISTEMA ANALITICO HPLC PER LA DETERMINAZIONE DELL'EMOGLOBINA GLICATA –  UOC PATOLOGIA CLINICA- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA - BASE D’ASTA € 140.000,00 OLTRE IVA – CIG 51950166D1

LOTTO N. 84 – ANALIZZATORE AUTOMATICO - UOC  MEDICINA TRASFUSIONALE DEI PP.OO. DI  CALTANISSETTA E GELA - BASE D’ASTA € 225.000,00 OLTRE IVA – CIG 5195023C96

LOTTO N. 85 - SI RICHIEDE  PER IL P.O. S.ELIA UNO STRUMENTO DI ULTIMA GENERAZIONE IN CHEMILUMINESCENZA O FLUORESCENZA - BASE D’ASTA € 75.000,00 OLTRE IVA – CIG 5195045EBD

LOTTO N. 86 - SERVICE  DI ANALISI MOLECOLARE PER TROMBOFILIA EREDO-FAMILIARE,FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARI, EMOCROMATOSI, ONCOEMATOLOGIA E ALTRI TEST GENETICI – UOC PATOLOGIA CLINICA- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA - BASE D’ASTA € 400.000,00 OLTRE IVA – CIG 51950567D3

LOTTO N. 87 - SISTEMI BIOLOGIA MOLECOLARE CON TECNOLOGIA REAL TIME – UOC PATOLOGIA CLINICA- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA - BASE D’ASTA € 600.000,00 OLTRE IVA– CIG 5195065F3E

LOTTO N. 88 - SERVICE PER SCREENING NEONATALE  – UOC PATOLOGIA CLINICA- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA - BASE D’ASTA € 450.000,00 OLTRE IVA – CIG 5195072508

LOTTO N. 89 - PLASMA-PROTEINE IN NEFELOMETRIA – UOC PATOLOGIA CLINICA- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA - BASE D’ASTA € 200.000,00 OLTRE IVA – CIG 5195082D46

LOTTO N. 90 - IDENTIFICAZIONE IN PCR REAL-TIME DI GERMI RESPONSABILI DI SEPSI  – UOC PATOLOGIA CLINICA- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA - BASE D’ASTA € 250.000,00 OLTRE IVA

– CIG 51950903E3

LOTTO N. 91 – SISTEMA PER INDAGINI BATTERIOLOGICHE CON STRUMENTO SEMIAUTOMATICO P.O. MUSSOMELI - BASE D’ASTA € 50.000,00 OLTRE IVA – CIG 5195106118

LOTTO N. 92 -   TEST VARI SU MICROPIASTRA CON METODOLOGIA IMMUNOENZIMATICA   O IMMUNOCROMATOGRAFICA ANCHE SU CARD - VIROLOGIA P. O. S. ELIA CALTANISSETTA - BASE D’ASTA € 80.000,00 OLTRE IVA – CIG 5195120CA2

LOTTO N. 93 - SISTEMA AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE DI DETERMINAZIONI IN IMMUNOENZIMATICA E LETTURA FINALE IN   FLUORESCENZA - VIROLOGIA P. O. S. ELIA CALTANISSETTA - BASE D’ASTA € 575.000,00 OLTRE IVA – CIG 5195139C50

LOTTO N. 94  -  RICERCHE ANTICORPALI CON METODO IMMUNOENZIMATICO  A TEST SINGOLI - VIROLOGIA P. O. S. ELIA CALTANISSETTA - BASE D’ASTA € 87.500,00 OLTRE IVA – CIG 5195158BFE

LOTTO N. 95 - SISTEMA IN TOTALE AUTOMAZIONE CON TECNICA IN MICROPIASTRA  PER I TESTS IMMUNOEMATOLOGICI PER  LA TIPIZZAZIONE E SCREENING DEI DONATORI PER SERVIZI  DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEI  PP.OO. DI CALTANISSETTA E GELA  -  BASE D’ASTA € 1.500.000,00 OLTRE IVA - – CIG 5195281182

LOTTO N. 96  - SISTEMI DI BASE PER ALLESTIMENTO PREPARATI ISTOLOGICI – UOC ANATOMIA PATOLOGICA AOR VILLA SOFIA CERVELLO - ASP CALTANISSETTA – ARNAS CIVICO PALERMO -  BASE D’ASTA €  2.423.750,00 OLTRE IVA (€ 1.001.250,00 OLTRE A TOTALI € 222.500,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO QUALE SPESA DA SOSTENERE GIÀ ALL’AVVIO DELL’APPALTO PER LAVORI, €  300.000,00 PER L’ASP DI CL, € 900.000,00 PER L’AZIENDA CIVICO DI PALERMO) – CIG 5195295D0C

LOTTO N. 97 – MICROTOMIA AOR VILLA SOFIA CERVELLO – ASP CL – ARNAS CIVICO DI PALERMO -  BASE D’ASTA € 834.480,00 OLTRE IVA (€ 320.400,00 ANNUI OLTRE A TOTALI € 64.080,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO QUALE SPESA DA SOSTENERE GIÀ ALL’AVVIO DELL’APPALTO PER LAVORI, € 150.000,00 PER L’ASP DI CL, € 300.000,00 PER L’AZIENDA CIVICO DI PALERMO) – CIG 51953076F5

LOTTO N. 98 - MICROSCOPIA OTTICA –TISSUE MICROARRAY – AOR VILLA SOFIA CERVELLO – ASP CL - BASE D’ASTA € 490.425,00 OLTRE IVA (€ 340.425,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO, € 150.000,00 PER L’ASP DI CL) – CIG 5195314CBA

LOTTO N. 99 - SISTEMA DIGITALIZZAZIONE VETRINI – AOR VILLA SOFIA CERVELLO – ARNAS CIVICO – ASP CL - BASE D’ASTA € 360.450,00 OLTRE IVA (€ 120.150,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO, € 120.150,00 PER L’AZIENDA CIVICO DI PALERMO, € 120.150,00 ASP CL) – CIG 5195371BC4

LOTTO N. 100 : SISTEMI AUTOMATICI PER COLORAZIONI ISTOCHIMICHE, FISH (COMPRENSIVO DEL MONTAGGIO DEI VETRINI)- AOR VILLA SOFIA CERVELLO – ASP CL  - ARNAS CIVICO - BASE D’ASTA € 1.556.100,00 OLTRE IVA (€ 881.100,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO, € 125.000,00 PER L’ASP DI CL, € 550.000,00 PER L’AZIENDA CIVICO DI PALERMO) – CIG 5195393DEB

LOTTO N. 101 -  SISTEMI PER ALLESTIMENTO CAMPIONI CITOLOGICI SIA GINECOLOGICI (PAP-TEST), CHE DI CITOLOGIA GENERALE CON SISTEMA DI CENTRIFUGAZIONE ED OMOGEINIZZAZIONE DEI PREPARATI IN   AUTOMATICO  SU STRATO SOTTILE - BASE D’ASTA € 400.500,00 OLTRE IVA (€ 200.250,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO, € 200.250,00 PER L’AZIENDA CIVICO DI PALERMO) – CIG 51954171BD

LOTTO N. 102 - SERVICE PER IMMUNOISTOCHIMICA AOR VILLA SOFIA CERVELLO – ASP CL – ARNAS CIVICO - BASE D’ASTA € 2.707.000,00 OLTRE IVA (€ 881.100,00 ANNUI OLTRE A TOTALI € 275.900,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO QUALE SPESA DA SOSTENERE DI SEGUITO AL COLLAUDO DEI LAVORI, € 350.000,00 PER L’ASP DI CL, € 1.200.000,00 PER L’AZIENDA CIVICO DI PALERMO) – CIG 5195428ACE

LOTTO N. 103 - SERVICE  PER COLORAZIONI IN EMATOSSILINA-EOSINA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO – ASP CL – ARNAS CIVICO PALERMO - BASE D’ASTA € 1.015.300,00 OLTRE IVA (€ 240.300,00 PER L’AOR VILLA SOFIA CERVELLO, € 175.000,00 PER L’ASP DI CL, € 600.000,00 PER L’AZIENDA CIVICO DI PALERMO) – CIG 5195433EED

LOTTO N. 104 -  FORNITURA IN NOLEGGIO DI  SISTEMA DIAGNOSTICO CON  KIT E ACCESSORI PER L’ESECUZIONE DI TEST DI CONFERMA CON TECNICA IMMUNOBLOT E DI SOFTWARE DEDICATO DI LETTURA DEI RISULTATI L’U.O. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA P.O. CIVICO - BASE D’ASTA €. 250.000,00 OLTRE IVA – CIG5195452E9B

LOTTO N. 105 - SISTEMI AUTOMATICI DA DEDICARE ALL’AREA EMATOLOGIA DELLE U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA E DEL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE  DELL’OSP. CIVICO E BENFRATELLI E DELLA U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA DELL’OSPEDALE DEI BAMBINI G. DI CRISTINA DELL’ARNAS DI PALERMO, NONCHE’ DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO ANALISI CHIMICO CLINICHE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI PALERMO - BASE D’ASTA € 2.350.000,00 OLTRE IVA ( € 1.400.000,00 PER ARNAS CIVICO DI PALERMO ED € 950.000,00 PER L’AZIENDA POLICLINICO DI PALERMO) – CIG 5195466A2A

LOTTO N. 106 - NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER IMMUNOMETRIA SPECIALE (ELISA) PER L’U.O. PATOLOGIA CLINICA P.O. CIVICO - BASE D’ASTA € 650.000,00 – CIG 519547626D

LOTTO N. 107 - SISTEMA MODULARE APERTO IN CROMATOGRAFIA AD ALTA PRESSIONE (HPLC) PER IL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DEL  P.O. CERVELLO E PER IL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DEL PRESIDIO S.ELIA CL PER  LA DETERMINAZIONE DI METABOLITI URINARI E PLASMATICI QUALI: CATECOLAMINE, OMOCISTEINA, VMA, HVA E 5HIAA IN UN’UNICA CORSA, IDROSSIPROLINA, SEROTONINA, METANEFRINE  E CDT% - BASE D’ASTA  € 490.300,00  EURO OLTRE IVA(€ 240.300,00  PER AOR VILLA SOFIA CERVELLO ED € 250.000 EURO PER ASP CL) – CIG 5195486AAB

LOTTO 108 – AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO - SISTEMA DI TIPIZZAZIONE IMMUNOEMATOLOGICA PRETRASFUSIONALE IN TOTALE AUTOMAZIONE, CHE UTILIZZI LA TECNOLOGIA DI AGGLUTINAZIONE SU COLONNA  - BASE D’ASTA € 3.250.000,00 OLTRE IVA – CIG 51955027E0

LOTTO 109 - 	AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO - SISTEMA PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE DI COMPATIBILITÀ ED ESAMI VARI DI IMMUNOEMATOLOGIA SPECIALE CON METODICA DI AGGLUTINAZIONE SU COLONNA CON APPARECCHIO AUTOMATICO, REATTIVI, MATERIALI DI CONSUMO E GRUPPO DI CONTINUITÀ PER L’U.O. “MEDICINA TRASFUSIONALE” P.O. CIVICO. – BASE D’ASTA € 1.600.000,00 OLTRE IVA – CIG 5195528D53

LOTTO 110 - AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO –- SISTEMA DI FOTOCHEMIOTERAPIA EXTRACORPOREA (ECP) IN OTTEMPERANZA AL DA 1141/2010 – BASE D’ASTA € 600.000,00 OLTRE IVA – CIG 5195538596

LOTTO 111 - AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO – DOSAGGIO FARMACI, IMMUNOSOPPRESSORI E TEST DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - BASE D’ASTA € 1.150.000,00 – CIG 5195551052

# Art. 2. Requisiti di ammissione – Requisiti morali e professionali

# Sono ammesse alla partecipazione alla presente gara esclusivamente le imprese in possesso dei requisiti morali e professionali elencati all’art. 38 del D.Lgs.163/2006 e smi.

Il concorrente attesta il possesso di tali requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, redatta sulla base del modello allegato al presente disciplinare.

I requisiti morali e professionali richiesti per la partecipazione alla presente gara devono essere posseduti da ciascun operatore raggruppato o consorziato.

# Art. 3. Requisiti di ammissione – Autorizzazioni e certificazioni di qualità

# L’Impresa concorrente deve essere in possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni previste dalle norme di Legge per lo svolgimento dell'attività.

# Art. 4.  Requisiti di ammissione – Capacità finanziaria, economica e tecnica

Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e smi i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti ad essere in possesso della iscrizione nel registro della CCIAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E., per lo svolgimento dell’attività della fornitura in full service oggetto della presente gara.

Il requisito sopra indicato deve essere posseduto da ciascun operatore raggruppato o consorziato in ragione alle specifiche mansioni e/o compiti relativi alla fornitura in oggetto.

In considerazione della grande rilevanza della presente gara per l’ampio contesto strutturale sanitario (ben 4 Aziende Sanitarie del Bacino Occidentale della Regione Siciliana) cui sono destinati i service descritti nell’allegato capitolato tecnico, la capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e smi, richiesta quale requisito di partecipazione va documentata mediante la presentazione di idonee referenze bancarie (almeno due) nonché

attraverso attestato che dichiari che l’impresa abbia realizzato, nel triennio 2010/2011/2012, un fatturato globale, realizzato in ambito diagnostico, per un importo non inferiore al valore posto, proporzionalmente per un triennio, a base d’asta per il singolo lotto o per i lotti per il quale o per i quali viene prodotta offerta.

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui sopra deve  essere posseduto, complessivamente per l’intero 100% dall’eventuale R.T.I. o dal Consorzio.

In caso di R.T.I. complessivamente per l’intero 100% dalle imprese raggruppate o raggruppande e nella misura minima del 40% dalla capogruppo e, per la percentuale residua, dalle mandanti  (ciascuna per una percentuale non inferiore al  10%).

In caso di Consorzio, complessivamente per l’intero 100% dal Consorzio e/o dalle imprese consorziate che eseguiranno la fornitura.

La capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e smi  è provata mediante la presentazione di:

- elenco delle principali forniture realizzate in ambito diagnostico nel triennio 2010/2011/2012, presso strutture sanitarie pubbliche o private.

In caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E., tali requisiti devono essere prodotti da ciascun soggetto concorrente.

I requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale cui sopra devono essere posseduti in caso di R.T.I. complessivamente per l’intero 100% dalle imprese raggruppate o raggruppande e nella misura minima del 40% dalla capogruppo e, per la percentuale residua, dalle mandanti, per il settore diagnostico, ciascuna in misura non inferiore al 10%.

In caso di Consorzio, complessivamente per l’intero 100% dal Consorzio e/o dalle imprese consorziate che eseguiranno la fornitura.

Art. 5. - Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di concorrenti

La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi ordinari sono disciplinate dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 ed smi.

I requisiti morali e professionali richiesti per la partecipazione alla presente gara devono essere posseduti da ciascun operatore raggruppato o consorziato e la documentazione che li comprova prodotta da ciascuno di essi.

In caso di partecipazione di R.T.I. o Consorzio i requisiti generali stabiliti per la partecipazione devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate o dal Consorzio e dalle consorziate che svolgeranno la fornitura.

I requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale devono essere posseduti complessivamente per l’intero 100% dal R.T.I. o dal Consorzio.

I requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale devono essere posseduti, in caso di R.T.I., complessivamente per l’intero 100% dalle imprese raggruppate o raggruppande e nella misura minima del 40% dalla capogruppo e, per la percentuale residua per il settore diagnostico, dalle mandanti, ciascuna in misura non inferiore al 10%.

Sono ammessi i Raggruppamenti di tipo verticale.

Le dichiarazioni relative ai requisiti di capacità finanziaria, economica, tecnica devono essere, dunque, prodotte da ciascun soggetto al fine di verificare il possesso delle richieste capacità in capo al raggruppamento nel suo insieme.

Gli RTI già costituiti devono allegare all’offerta l’atto costitutivo, mentre le Imprese che intendono costituirsi in associazione temporanea successivamente all’aggiudicazione, devono manifestare la loro volontà compilando e sottoscrivendo il modello allegato al presente disciplinare.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa debbono essere specificate le parti della fornitura in full service e le relative quote percentuali, che le singole imprese dovranno espletare nel caso di aggiudicazione.

L’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Conformemente alla segnalazione dell’Autorità del Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 31 gennaio 2003  (Bollettino n. 5/2003) e S536 del 18 gennaio 2005 non è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo di due o più operatori economici che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla gara stessa del raggruppamento temporaneo così composto.

Il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere presentato in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima;  in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento;  in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

La dichiarazione sostitutiva a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara deve essere presentata da ciascuna impresa raggruppata/anda o consorziata/anda.

La documentazione tecnica e l’offerta economica dovranno essere firmate in ogni pagina:

- dal Legale Rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma dell’impresa mandataria o del Consorzio, in caso di RTI o Consorzio già costituito;

- dal Legale Rappresentante o persona dotata di idonei poteri di firma di ciascuna impresa raggruppanda o consorzianda, in caso di RTI o Consorzio non costituito.

L’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo, che deve risultare da scrittura privata con autentica notarile, deve avvenire entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva.

Art. 6. -  Subappalto

Per quanto riguarda il subappalto ad altre società od enti anche di specifiche parti della fornitura, anche per l’esecuzione degli eventuali e/o prescritti lavori, si rinvia a quanto previsto dall'art. 118 del D.lgs.163/2006 e ss.mm.ii.

L’impresa individuata per l’esecuzione di eventuali lavori dovrà essere in possesso di idonea qualificazione SOA, che dovrà essere documentata nel contesta della busta contenente la documentazione amministrativa.

L’eventuale subappaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 2 della L.R. 15/2008 e ss.mm.ii. nonché all’art.3 della L.136/2010 e ss.mm.ii.

L’impresa concorrente dovrà, comunque, indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente Disciplinare.

In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione:

  - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;

  - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs n°163/2006 e smi.

Inoltre la Stazione Appaltante dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia.

L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od, in qualunque modo, alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili.

L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita.

Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice, trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva.

Dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’impresa aggiudicataria si impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra impresa in possesso dei requisiti necessari ovvero ad eseguire direttamente la fornitura.

Conformemente alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell’AVCP nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 ed smi, non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione della gara, né ad imprese che partecipino alla gara.

Art. 7-  Avvalimento

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso della capacità economico - finanziaria - tecnica avvalendosi dei requisiti di altra società terza.

L’impresa concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per la fornitura in gara.

E’ fatto divieto all’Impresa ausiliaria di partecipare alla gara.

In caso di avvalimento l’impresa concorrente dovrà allegare, ai sensi dell’art. 49 comma 2° del D.Lgs. 163/2006, tra la documentazione amministrativa, quanto di seguito elencato:

- una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;

- una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’art. 38;

- una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38;

- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta, a pena di esclusione, che non partecipa in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 con una delle imprese che partecipano alla gara;

- in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;

- nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Se il contratto è concluso unicamente per la partecipazione alla procedura di gara e per l’eventualità dell’aggiudicazione, l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria hanno la facoltà di condizionarne l’efficacia all’atto dell’aggiudicazione definitiva.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Impresa concorrente si applicano anche nei confronti dell’Impresa ausiliaria. Nel caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia trasmettendo gli atti all’AVCP per le sanzioni di cui all’art. 6 comma 11 del d.lgs.163/2006.

Conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa l’utilizzazione dei requisiti o dei mezzi tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare, singolarmente, i requisiti economici e tecnici di partecipazione, a pena l’esclusione dalla gara.

Art. 8. – Concorrenza sleale

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le imprese consorziate alle quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di tale divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

Nel caso in cui una medesima Impresa partecipi contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei l’esclusione si estende ad entrambi i raggruppamenti.

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che, trovandosi in una delle situazioni di controllo di cui all’ art. 2359 del codice civile, abbiano formulato offerta in modo non autonomo.

Art. 9. – Presentazione dell’offerta

Le ditte interessate dovranno far pervenire, perentoriamente entro le ore 9,00 del  giorno indicato nel bando di gara e nell’avviso di gara pubblicato sui giornali, all’Ufficio Protocollo sito al seguente indirizzo:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO – VIA STRASBURGO 233 – 90146 PALERMO

un plico con sopra indicati chiaramente la ragione sociale della Ditta (della ditta capogruppo in caso di R.T.I.) e la seguente dicitura: “Procedura aperta per la fornitura quinquennale, in full service di sistemi diagnostici di laboratorio per l’AOR Villa Sofia Cervello, per l’ASP di Caltanissetta, per l’ARNAS Civico di Palermo, per l’Azienda Universitaria Policlinico di Palermo” Rif.  gara n. …………………..  Lotto/i N. ……………………….

Il plico, chiuso e controfirmato sui lembi, oppure sigillato, potrà essere recapitato in uno dei seguenti modi:

- raccomandata A/R a mezzo servizio Postale;

- a mezzo di Agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritiro;

- consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera (orario di apertura: dal lunedì al venerdì: 8,30-13,00; sabato chiuso).

Non verrà tenuto conto delle offerte che perverranno oltre il limite stabilito, restando esonerata l'Appaltante da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito per quelle inviate per posta, o a mezzo terzi, o per consegna ad un indirizzo diverso da quello indicato dall'Azienda stessa.

Il plico dovrà contenere:

I. BUSTA chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, Busta A,  con indicazione esterna: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per Procedura aperta per la fornitura quinquennale, in full service, di sistemi diagnostici di laboratorio per l’AOR Villa Sofia Cervello, per l’ASP di Caltanissetta, per l’ASP di Caltanissetta, per l’ARNAS Civico di Palermo, per l’Azienda Universitaria Policlinico di Palermo” Rif.  gara n. …………………..  Lotto/i N. …………………….  -, contenente i sottoelencati documenti:

1) elenco dei documenti;

2) istanza di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta nei termini prescritti nell’allegato modello;

3) documento attestante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo quinquennale posto a base d'asta per i lotti per i quali si presenta offerta

4)   documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo disposto dall'AVCP con deliberazione del 3 Novembre 2010 resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010.

Il pagamento del contributo dovrà avvenire, a pena di esclusione con le seguenti modalità: - per le imprese concorrenti italiane

a)	mediante versamento on line mediante carta di credito collegandosi al portale web "Servizio di riscossione "raggiungibile sulla homepage del sito www.avcp.it, sezione "Contributi in sede di gara "oppure sezione "Servizi "seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'Impresa concorrente deve allegare all'offerta copia della ricevuta di pagamento inviata mediante e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione;

b)	mediante versamento in contanti su uno dei punti vendita della rete dei tabaccai Lottomatica

Servizi, abilitati a ricevere il pagamento, muniti del modello rilasciato dal Servizio di riscossione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale dell'Impresa partecipante e il codice identificativo dei lotti di gara .

A comprova dell'avvenuto pagamento, l'Impresa concorrente deve allegare la ricevuta/scontrino in originale del versamento.

Per le imprese concorrenti estere, sarà possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n.4806788 intestato all'AVCP - CODICE IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena). La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede dell'impresa partecipante e il codice CIG della gara. Nel caso di partecipazione in forma di R.T.I. o consorzi, il versamento è unico ed effettuato dall'Impresa designata capogruppo o dal Consorzio concorrente;

5)autocertificazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, resa ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000 . Tale autocertificazione dovrà essere prodotta, utilizzando il modello allegato al presente disciplinare o con altro schema che contenga, a pena di esclusione dalla gara, tutte le dichiarazioni ed informazioni contenute nel predetto schema.

Nel caso in cui tale allegato sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell'atto di procura in corso di validità.

Nel caso di offerta presentata da un R.T.I. i requisiti morali e professionali devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, pertanto la dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna di esse. Nel caso in cui l'offerente intenda avvalersi di un'impresa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 ed smi i requisiti morali e professionali devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria che deve, anch’essa, produrre dichiarazione e compilare il modello allegato al presente disciplinare, allegando, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta nel presente disciplinare.

La   sottoscrizione   in   calce   alla  presente   dichiarazione   non   deve   essere   necessariamente autenticata, ma deve essere corredata da fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore.

6)  in caso di RTI già costituita dovrà essere allegato l'atto costitutivo che individua l'impresa mandataria  mentre qualora  l'RTI  non  sia  costituita,  il concorrente  dovrà  dichiarare  tale intenzione compilando l'allegato Modello RTI. Dovranno comunque essere specificati i tipi di prestazioni previste dall'appalto che ogni singola Impresa effettuerà, con indicazione della percentuale dell'appalto eseguita da ogni Ditta. L'offerta e l'allegato modello RTI dovranno essere sottoscritti da tutti i partecipanti all'RTI;

7) Il consorzio che intenda partecipare dovrà allegare l'atto costitutivo del consorzio ed indicare le parti della fornitura in full service che saranno eseguite dalle consorziate, secondo quanto indicato nel modello allegato  al  presente  disciplinare  che  dovrà  essere  sottoscritto  da  tutte  le  imprese  consorziate, specificando quali tipi di prestazioni previste dall'appalto effettuerà ogni singola Impresa, con indicazione della percentuale dell'appalto eseguita da ogni Ditta;

8)  II   concorrente,   che  intenda   subappaltare   parte   dell'appalto,   dovrà   allegare   il   "modello subappaltatori" allegato al presente disciplinare, compilato in ogni sua parte;

9)  Modulo informativa ai fornitori, allegato al presente disciplinare, (allegato L), per il consenso al trattamento dei dati per le esclusive esigenze concorsuali, ai sensi del D. Lgs  196/2003. Nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi, il suddetto modulo deve essere presentato da ciascuna impresa; in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative   lo   stesso   deve   essere   presentato   sia   dal   consorzio   che   dalla/e  impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale esecutrice/i della fornitura;

10)Referenze bancarie in originale rilasciate   da parte di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs.  n.  385/1993. Per gli RTI le dichiarazioni bancarie devono essere consegnate da ogni impresa.

Per le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, è necessario allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante o copia fotostatica di un documento di riconoscimento riconosciuto equipollente alla carta d’identità dal comma 2 dell’art.35 del D.P.R. 445/00.

Le ditte sono tenute, a discrezione dell’Amministrazione, in qualunque momento, a comprovare con la documentazione in originale quanto attestato con le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare.

L’omessa presentazione di uno dei documenti sopraelencati, la mancanza delle dichiarazioni o le dichiarazioni mendaci  comporteranno l’esclusione dalla gara, eventuale diniego di partecipazione alle gare future, la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia provvisoria quale risarcimento del danno.

11) Modulo GAP compilato e sottoscritto nei termini prescritti nell’allegato modulo.

12) Verbale di sopralluogo, uno per ciascun Presidio Ospedaliero, corredato nei termini indicati nel presente disciplinare.

Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana.

II. BUSTA chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, Busta B, contenente l’offerta tecnica, composta nei termini indicati al successivo articolo 12) – Busta B

III. BUSTA chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, Busta C, con indicazione esterna: "OFFERTA ECONOMICA per fornitura quinquennale di service di laboratorio per l’AOR Villa Sofia Cervello, per l’ASP di Caltanissetta, per l’ASP di Caltanissetta, per l’ARNAS Civico di Palermo, per l’Azienda Universitaria Policlinico di Palermo” Rif.  gara n. …………………..  Lotto/i N. …………………….,   contenente offerta economica, redatta sul modello allegato “offerta economica” resa legale mediante apposizione di marca da bollo, in lingua italiana, senza riserve né condizioni, recante la ragione sociale, la natura giuridica, sede, codice fiscale, partita IVA dell’Impresa, debitamente sottoscritta da persona abilitata ad impegnare l'offerente e completa delle seguenti indicazioni:

- Costo totale del service (iva esclusa)

- Quota quinquennale noleggio strumentazione

- Quota quinquennale assistenza tecnica

- Quota quinquennale complessiva per il totale dei test richiesti ed offerti

- Quota lavori

- Percentuale di sconto praticato sulla base d’asta _______________________________

- Aliquota iva da applicare ____________________________

All’offerta economica complessiva va allegato, ed incluso nel medesimo plico, la specifica riportante, per ciascun test, i prezzi unitari, i prezzi a confezione, (tutti esclusa iva), il numero di repertorio e codice CND completo se esistente,  riferito sia alle apparecchiature che al materiale di consumo, nonché il prezzo offerto per eventuale riscatto finale dello strumento.

All’offerta economica va, dunque, allegato un documento integrativo con le specifiche dei prodotti offerti.

Tutti i prezzi offerti devono essere al netto dello sconto.

Si precisa che, ovviamente, non saranno ammesse offerte economiche pari o superiori alla base d’asta del lotto, né saranno ammesse offerte economiche pari o superiori alla base d’asta di ogni singolo sub lotto e/o di ogni singola Azienda Sanitaria interessata allo stesso lotto.

Tale busta dovrà, inoltre, contenere impegno, sottoscritto dal legale rappresentante, al mantenimento nei cinque anni di vigenza contrattuale, del listino prezzi presentato in gara e della percentuale di sconto quotata in offerta su tutti i prodotti contenuti nel listino medesimo e dichiarazione di validità dell'offerta, fissata in almeno centottanta (180) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa.

In caso di raggruppamento di Imprese,  fatto salvo l’art.34, 1° comma lett.d) del D.Lgs.n.163/2006, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate,  deve specificare le parti della fornitura in full service che saranno eseguite dalle singole imprese

- Tutte le dichiarazioni prodotte dovranno essere corredate ognuna da copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o, in alternativa, dovranno essere numerate progressivamente e riunite in un unico blocco corredato da una sola copia del documento di identità (quando si tratti del medesimo sottoscrittore).

- Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana.

Art. 10 -Sopralluogo

L’Operatore Economico dovrà effettuare, pena l’esclusione, mediante proprio personale tecnico qualificato, un indispensabile sopralluogo per la valutazione dell’ubicazione e delle caratteristiche dei luoghi dove dovrà essere effettuato il full service e dovrà controllare in sito tutte le caratteristiche dei locali, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di tenerne conto nella previsione dell’effettuazione del full service e per procedere alla perfetta esecuzione dello stesso.

Luoghi, tempi e modalità del sopralluogo sono da concordarsi con i referenti appresso indicati per ciascuna Azienda Sanitaria:

- Prof. Enrico Cillari per i lotti di Patologia Clinica di interesse dell’AOR Villa Sofia Cervello

- Prof. Aurelio Maggio per i lotti di Ematologia di interesse dell’AOR Villa Sofia Cervello

- Dr. Roberto Gentile per i lotti di Medicina Trasfusionale dell’AOR Villa Sofia Cervello Presidio Villa Sofia

- Dr. Raimondo Marcenò per i lotti di Medicina Trasfusionale dell’AOR Villa Sofia Cervello Presidio Cervello

- Dr. Tommaso Stampone per i lotti di Microbiologia e Virologia dell’AOR Villa Sofia Cervello

- Dr.ssa Paola Marozzi per il lotto di Medicina Nucleare dell’AOR Villa Sofia Cervello

- Dr. Aroldo Rizzo per i lotti di Anatomia Patologica dell’AOR Villa Sofia Cervello

- Dr. Giambona Antonino per il lotto 32 – Estrazione Automatica acidi nucleici – Area Genetica AOR Villa Sofia Cervello

- Prof. Francesco Vitale per i lotti di Patologia Clinica dell’Azienda Policlinico di Palermo

- Prof. Calogero Caruso per i lotti di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Policlinico di Palermo

- Dr.ssa Palma per i lotti di Patologia Clinica dell’Azienda Arnas Civico di Palermo

- Dr.ssa Rosalia Agliastro per i lotti di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Arnas Civico di Palermo

- Dr.ssa Lidia Nicoletti per i lotti di Patologia Clinica dell’ASP di Caltanissetta

- Dr.ssa Messana per i lotti di Medicina Trasfusionale dell’ASP di Caltanissetta

- Dr. Giovanni Urrico per i lotti di Anatomia Patologica dell’ASP di Caltanissetta

Nel corso del sopralluogo ciascun Operatore Economico concorrente prende visione dei luoghi e delle attività svolte da ciascuna Azienda Sanitaria anche al fine degli eventuali rischi in ambito lavorativo connessi all’espletamento delle attività oggetto dell’appalto  (per la futura cooperazione e coordinamento con il committente ai sensi dell’art.26 del D. L.gs 81/08).

Si evidenzia che i colloqui intercorsi e i chiarimenti forniti durante il sopralluogo hanno valore meramente indicativo e non costitutivo di effetti ai fini della corretta presentazione dell’offerta, pertanto, in forza del principio della parità di trattamento di tutti i concorrenti, ogni quesito o chiarimento, sorto a seguito del presente sopralluogo, dovrà obbligatoriamente essere posto per iscritto solo ed esclusivamente attraverso inoltro di messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo di appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it.

Al termine di ciascun sopralluogo verrà redatto apposito verbale secondo lo schema fornito in allegato al presente disciplinare, da allegare in sede di documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara.

In caso di partecipazione alla gara da parte di un Consorzio, il sopralluogo deve essere effettuato - a pena di esclusione - sia dal consorzio che dalla/e impresa/e individuata/e quale/i esecutrice/i del servizio.

Le ditte costituenti il R.T.I. potranno delegare all’esecuzione del sopralluogo un unico rappresentante;  in tale evenienza, il rappresentante dovrà produrre idonea delega da parte di tutte le ditte rappresentate, e consegnare separate dichiarazioni di sopralluogo  (una per ciascuna ditta rappresentata). Non sono ammesse dichiarazioni “cumulative” .

Ciascun sopralluogo dovrà essere svolto entro i 10 giorni precedenti la scadenza utile per la produzione dell’offerta.

Art.  11 - Avvertenze

Come meglio verrà precisato nei successivi articoli del presente Disciplinare di gara:

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

- E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.

- Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.

- La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

- L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

- L’Azienda Ospedaliera ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. A detto proposito si precisa che i lotti n. 47 e n. 48, riferiti a service per il CQB, verranno aggiudicati a seguito di erogazione di specifico finanziamento dedicato, ovvero nell’ambito di eventuali economie di gara e comunque inderogabilmente nei limiti delle disponibilità di bilancio.

- L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

- L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.

- L’aggiudicazione definitiva dell'appalto è disposta dall’Azienda Ospedaliera non prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento  di aggiudicazione definitiva ed entro 60 giorni dal momento in cui l’aggiudicazione definitiva diventa efficace. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Azienda Ospedaliera.

- L’aggiudicatario di ciascun lotto, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

- Tutte le fatture per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, dovranno essere trasmesse e ricevute tramite servizio postale presso la Sede Legale di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Art. 12- Documentazione tecnica

Nella busta “B” (Documentazione Tecnica), che dovrà riportare l’indicazione esterna, per ciascuna singola busta, “Documentazione tecnica lotto n. ______”, dovrà essere inserita sia la seguente documentazione nonché ogni informazione esaustiva di quanto richiesto nel capitolato speciale d’appalto:

A. Copia dell’offerta presentata in sede di gara senza l’indicazione dei prezzi, per evincere in modo esplicito gli articoli offerti. A tal fine le ditte dovranno elencare con il massimo dettaglio tutti i codici dei prodotti offerti.

Per ogni singolo lotto dovrà essere presentato un progetto tecnico relativo alla fornitura ed installazione del sistema offerto, registrato esclusivamente su cd non riscrivibile ed in duplice identica copia, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante.

Lo stesso cd, sul quale va segnato esternamente, a pena di esclusione, il lotto di riferimento, dovrà contenere tutta la documentazione tecnica richiesta, necessariamente firmata con firma digitale.

Un terzo cd non riscrivibile, inserito sempre nel plico della documentazione tecnica, dovrà contenere solo la documentazione tecnica da rendere disponibile in caso di accesso agli atti, nonché copia compilata e sottoscritta dell’allegato N al presente disciplinare.

Non occorre presentare un progetto per i dispositivi palmari e/o sistemi di dosaggio su card offerti né in caso di offerta di analizzatore da banco di piccole dimensioni, per i quali non sono necessari layout architettonici in quanto non ingombrano spazi rilevanti e non sono previste opere edili ed impiantistiche.

La ditta partecipante dovrà, dunque, presentare, sempre esclusivamente su cd non riscrivibile ed in duplice copia,

- una relazione descrittiva delle caratteristiche principali del sistema proposto con particolare riferimento ai consumabili, alle metodiche da utilizzare, alle specifiche tecniche del sistema offerto con depliants per la migliore illustrazione di quanto offerto,  tenuto conto di quanto espressamente richiesto dal presente disciplinare

- una relazione descrittiva dei reattivi per l’esecuzione delle analisi indicate.

B. Schede tecniche e/o prospetti illustrativi di quanto offerto ed in particolare:

B1 – per i reagenti, dispositivi, prodotti e consumabili:

- schede tecniche marcate CE – IVD recanti tutte le informazioni tecniche a corredo dei reagenti, prodotti e consumabili e quant’altro riguardante le caratteristiche tecniche dei materiali proposti e tutte le informazioni necessarie a consentirne la valutazione (per i dispositivi e per i reagenti anche il numero di codice e nome commerciale del dispositivo o del reagente offerto, tipo di confezione offerta, numero identificativo di trascrizione nel repertorio dei dispositivi medici e dei reagenti);

- dichiarazione attestante possesso di marcatura CE 98/79 (allegare copia certificazione);

- copia delle registrazioni del Ministero della Salute (se previste);

- copia eventuali registrazioni o certificazioni esterne;

- schede di sicurezza (se previste);

- validità minima garantita dalla data di consegna;

- i tempi di consegna dall’ordine.

B2 – per gli apparecchi:

In sede di offerta, la ditta dovrà indicare la strumentazione che intende proporre per l’effettuazione delle procedure, specificando nel progetto, da inserire nella Busta contenente la documentazione tecnica quanto appresso:

- Il numero ed il tipo di apparecchiature che intende installare presso ciascun centro di utilizzo, nonché il numero di codice ed il nome commerciale delle stesse;

- Le caratteristiche tecniche, funzionali e la potenzialità delle apparecchiature proposte (allegando, altresì, depliants illustrativi di quanto proposto), nonché dichiarazione di conformità ai requisiti minimi richiesti;

- La gamma completa delle procedure e/o delle determinazioni che l’apparecchiatura proposta è in grado di effettuare;

- Le specifiche input/output di collegamento con il sistema computerizzato di gestione del Laboratorio destinatario del sistema (eccezionalmente in lingua inglese);

- Le eventuali opere edili o altri accorgimenti necessari per l’installazione; gli impianti elettrici o idraulici, stabilizzatori, deionizzatori, gruppi di continuità da realizzarsi; l’eventuale necessità di condizionamento dei locali specificando temperatura ed umidità;

- Quant’altro la ditta ritenga indispensabile per il buon funzionamento delle apparecchiature proposte;

- Le referenze (elenco ed anno di consegna delle principali e più significative installazioni di apparecchiature dello stesso tipo di quelle proposte;

- La disponibilità ad effettuare prove pratiche del sistema proposto presso il reparto utilizzatore (strumentazione, prodotti e materiali di consumo) o presso altra sede;

- La documentazione tecnico-scientifica disponibile;

- Accreditamento e certificazione (norme UNI ENI ISO 9001/3 ed smi).

Le  schede tecniche descrittive della strumentazione offerta dovranno, altresì, documentare quanto appresso:

- - la conformità degli apparecchi a norme CEI e possesso della marchiatura 98/79 ed eventualmente altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica e meccanica dei laboratori;

- - le caratteristiche di alimentazione elettrica, assorbimento, predisposizione allacciamenti, dispersioni ed eventuali necessità di condizionamento con specifiche di temperatura ed umidità;

- - le certificazioni ISO 9000 ( o similari) conseguite;

- - il manuale d’uso e installazione in italiano.

B3 – per il servizio di assistenza:

- definizione del gestore dell’assistenza (in proprio o in appalto) e indicazione delle sedi di assistenza interessate al supporto all’Ente;

- indicazione del tempo limite di risposta alla chiamata di emergenza;

- devono anche essere precisati i tempi di intervento intercorrenti tra la chiamata e la riparazione in caso di necessità, la soluzione che la ditta intende proporre, al fine di consentire la prosecuzione degli esami, qualora la riparazione richieda un tempo superiore alle 48 ore solari;

- supporto fornito all’avvio del servizio e per il mantenimento dello stesso ad adeguati livelli qualitativi;

- programmazione degli interventi manutentivi. Dovrà essere allegata la descrizione degli interventi previsti e la relativa cadenza temporale;

- dichiarazione in merito al fatto che la manutenzione preventiva e correttiva delle apparecchiature sono a carico della ditta aggiudicataria;

- modalità di istruzione al personale utilizzatore;

- ogni altra informazione necessaria per descrivere le modalità di espletamento dell’assistenza tecnica, con riferimento a quanto precisato, in ordine agli interventi manutentivi, nel CSA.

B.4 – Certificazione UNI EN ISO 9000 (o similare), in copia conforme all’originale.

B.5 – In applicazione di quanto stabilito dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, si precisa che, trattandosi di fornitura con installazione, deve essere valutata l’assenza di interferenze, sicchè va redatto, compilato e sottoscritto dalle ditte offerenti per le parti di interesse il modello DUVRI riferito alla specifica Azienda, allegato al presente disciplinare.

B.6 – Elenco della documentazione presentata, con indicazione dei rispettivi punti, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente.

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere presentata esclusivamente su supporto informatico (cd/dvd non riscrivibile), in duplice identica copia. Il supporto informatico dovrà essere accompagnato da lettera, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, che indica elenco dei files inseriti nel supporto.

Nel caso di partecipazione a più lotti, il concorrente dovrà produrre tutta la suindicata documentazione tecnica, registrata su supporto informatico, in separata busta chiusa e con i lembi di chiusura vidimati, una per ciascun lotto, con dicitura al suo esterno: Busta B- documentazione tecnica lotto……………………. .

C – Scheda tecnica in originale delle apparecchiature offerte con dettaglio delle caratteristiche (depliant possibilmente a colori, ecc…);

D - Relazione tecnica descrittiva dei reattivi per l’esecuzione delle analisi indicate, conformi alle normative vigenti, i calibratori, i controlli, il materiale monouso e quant’altro dedicato allo strumento, compresa la carta e gli accessori per stampante.

Per tutti i prodotti offerti vanno indicati:

- il numero di codice o listino, il tipo di confezione ed il nome commerciale dei prodotti offerti, il nome della ditta produttrice;

- i periodi di validità dei prodotti soggetti a scadenza;

- i prodotti soggetti a registrazione e/o autorizzazione ministeriale, allegandone idonea certificazione;

E - Schede Tecniche dei prodotti offerti e schede di sicurezza come da D. Lgs.626/97;

F - Dichiarazione che le apparecchiature proposte sono conformi alle norme di sicurezza nazionali o comunitarie o alle altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza in ambiente medicale.

G - Piano Formativo contenente l’indicazione della durata e della sede del corso.

H - Scheda Raccolta Informazioni Generali -  La scheda dovrà riportare elenco, per le apparecchiature offerte, delle installazioni in Italia. Per ciascun apparecchio installato deve essere indicato almeno la denominazione e luogo di installazione; il modello installato; la data di installazione; la sede (o sedi) prescelta e nome di persone di riferimento per l’effettuazione dell’eventuale visione delle apparecchiature offerte.

I - Indicazione tempi di consegna ed installazione

L - Progetto di installazione del sistema offerto. Per la predisposizione del progetto si dovrà utilizzare la planimetria scaricabile dal sito aziendale ( www.ospedaliriunitipalermo.it) in cui sono indicate le destinazioni d'uso dei locali. Il progetto dovrà contenere il layout architettonico proposto tenendo presente le apparecchiature già presenti e il posizionamento di quelle nuove, oltre che l'indicazione delle opere edili ed impiantistiche necessarie per garantire il funzionamento dell'apparecchiatura secondo le regole della buona norma.

Si precisa che gli oneri relativi ad eventuali opere edili e/o impiantistiche (tra cui si evidenziano in modo non esaustivo allacci elettrici, scarichi, allacci idraulici, verifiche e adeguamento delle portate dei cavi, verifiche e adeguamento delle adduzioni idriche, verifiche e adeguamento dei ricambi d'aria, verifiche della portata dei solai e progettazione di lastre di ripartizione, oltre i mezzi di trasporto verticali del materiale all'interno della struttura, ecc... ) necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature fornite saranno interamente a carico della ditta e dovranno essere ricompresi nell'importo indicato a base d'asta. Nessun compenso o rimborso di spesa spetta alle ditte concorrenti per lo studio e compilazione dei progetti presentati.

Eventuali richieste di ulteriori informazioni e dati tecnici potranno essere inoltrate al Responsabile del Procedimento solo dopo il sopralluogo obbligatorio ed entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta.

M - Certificazione di conformità alla Direttiva 98/79/CE per i dispositivi medico diagnostici in vitro, recepita con D. Lgs. 332/00;

N - Dichiarazione, di impegnarsi a trasferire sulle dotazioni strumentali in offerta ogni innovazione tecnologica che dovesse realizzare su di esse nel corso della fornitura fino a provvedere, senza oneri per l’Azienda, alla loro sostituzione con i nuovi modelli eventualmente introdotti nel mercato.

Analogamente dovranno essere sostituiti i prodotti diagnostici offerti con eventuali altri tecnicamente più avanzati immessi dalla Ditta nel frattempo sul mercato, dotati di necessaria certificazione di conformità;

Ai fini della fatturazione dovranno essere conteggiati i kit ordinati e consegnati, il cui costo dovrà tener conto del numero di calibratori, controlli e quant’altro necessario alla procedura consigliata nel kit.

Sempre ai fini della fatturazione verranno conteggiati anche eventuali campioni o sedute ripetute a discrezione del Laboratorio

O - Dichiarazione a seguito del sopralluogo, che i locali, gli impianti e quant'altro rilevabile non riducono la funzionalità dei materiali forniti, i quali risulteranno nei luoghi di destinazione pienamente operativi;

P - Eventuale dichiarazione motivata, ai sensi dell’art. 13 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/06 relativa alle informazioni fornite in sede di presentazione dell’offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali che si intendono sottrarre ad una eventuale visione da parte delle altre ditte concorrenti, se richiedenti;

Qualora il concorrente nulla precisi al riguardo, si riterrà acquisito il consenso all’accesso integrale della documentazione tecnica.

Q - Eventuali certificazioni di qualità;

R - Eventuali referenze scientifiche o pubblicazioni internazionali dal 2000 ad oggi, tradotte in lingua italiana.

Il progetto proposto in offerta deve essere composto da tutti gli elementi elencati e descritti alle suindicate lettere da B ad S.

Si precisa che la documentazione tecnica dovrà essere presentata, in duplice copia, esclusivamente su CD non riscrivibile. I files dei questionari tecnici, ove richiesti per il singolo lotto, vanno anch’essi compilati, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente, scannerizzati, registrati su cd ed inseriti nella busta B.

Il progetto tecnico dovrà essere corredato da elaborati grafici, schede tecniche ed illustrative di ogni componente di arredo e/o attrezzatura utilizzati per l’allestimento e quant’altro ritenuto idoneo per la valutazione di quanto proposto.

Dovrà essere, inoltre, presentata documentazione illustrativa del layout dei locali, delle installazioni, completa di tutti i dati, illustrazioni, disegni ed ogni altro elemento utile ai fini di una completa valutazione dei materiali e delle caratteristiche tecniche degli impianti e delle attrezzature proposte per la fornitura in full service.

Verranno escluse, in fase di valutazione dei progetti tecnici, tutte quelle offerte tecniche che non conterranno, esaurientemente descritte ed articolate quanto meno nei termini indicati nel presente disciplinare, quanto richiesto con il presente disciplinare.

Le relazioni tecniche dovranno essere timbrate e firmate su ogni pagina dal legale rappresentante (in caso di Raggruppamenti di impresa da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate e, in caso di consorzio, dal consorzio e dall’impresa/e consorziata a cui si intende affidare il servizio).

Le relazioni tecniche dovranno essere corredate dagli allegati (tabelle, depliant, schede tecniche dei sistemi e delle apparecchiature utilizzate) che i concorrenti intenderanno presentare a specifica dei contenuti del progetto tecnico.

Tutta la documentazione tecnica deve essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana.

Nella busta Documentazione Tecnica deve essere inserita, anche copia del DUVRI, su supporto informatico o cartaceo, riferito a ciascuno specifico lotto per singola Azienda Sanitaria, ovviamente laddove necessari lavori, sottoscritto, per accettazione, dallo rappresentante legale designato a firmare l’offerta.

Nei casi di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio di concorrenti dovranno essere indicati, nell’elaborato tecnico, per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento e per ciascuna attività, i rispettivi ruoli e compiti.

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, all’ultima pagina, con firma per esteso ed in modo leggibile dal rappresentante legale del soggetto concorrente e sarà dallo stesso siglata in ogni sua pagina.

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida e congrua.

Tra i documenti tecnici l’Operatore economico concorrente deve, inoltre, includere, a pena di esclusione:

- una relazione dalla quale si evince l’organizzazione del servizio con indicazione:

a) del personale utilizzato nell’appalto ( eventuali operatori dedicati, ad esempio, agli interventi manutentivi o alla formazione, se personale specificatamente assegnato alla gestione del servizio), con indicazione del tipo di rapporto di lavoro, la qualifica e le     mansioni svolte;

b) la strumentazione informatica e non (personal computer o altra strumentazione non di natura informatica), messa a disposizione per l’esecuzione del servizio, indicandone la tipologia;

c) le apparecchiature ed i moduli che verranno installati presso l’Azienda Ospedaliera per l’esecuzione del full service, (corredate da schede tecniche in italiano);

d) la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI-EN IS0 9001-2000.

Si ribadisce che tutta la documentazione tecnica elencata e descritta nei documenti di gara deve essere prodotta esclusivamente su cd non riscrivibile ed in duplice identica copia.

Art. 13-  Offerta Economica

Nella busta “C” (Offerta Economica) dovrà essere inserita solo l’offerta economica.

Gli Operatori Economici devono formulare la propria offerta economica utilizzando o riproducendo lo schema allegato al presente disciplinare, eventualmente, ove necessario, integrato opportunamente al fine di fornire tutti i dati economici richiesti ed elencati nel presente articolo.

L’offerta deve essere resa in carta legale o su carta resa legale, mediante apposizione di una o più marche, debitamente annullate, per un valore complessivo di € 14,62 e, per essere valida, deve essere sottoscritta in ogni sua pagina, da un soggetto avente la qualità di legale rappresentante, o da persona abilitata a rappresentare l’Impresa concorrente.

L’offerta può anche essere fatta a mezzo di persona munita di procura. In tal caso la procura, che deve essere speciale e cioè riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti delle Amministrazioni Pubbliche, deve essere trasmessa, in originale o in copia conforme, alla Stazione Appaltante ad aggiudicazione avvenuta.

Non saranno ammesse, per ciascun lotto, offerte economiche pari o in rialzo rispetto all’importo a base d’asta per il quale è stata presentata offerta.

Non sono ammesse offerte plurime, secondo il disposto dell’ art. 11, comma 6 del D. Lgs. 163 del 12.4.2006 ed smi, alternative, ad tempus, soggette a condizione o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.

L’offerta economica deve essere redatta in lingua italiana e, a pena di esclusione, deve essere siglata in ogni pagina.

Nel caso in cui l’offerta sia prodotta da Operatori Economici appositamente e temporaneamente raggruppati o da consorzi, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici raggruppati e deve specificare le parti della fornitura in noleggio che saranno eseguite dai singoli Operatori e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Il canone espresso in sede di aggiudicazione sarà fisso, impegnativo e vincolante per i primi 12 mesi, decorso i quali potrà essere adeguato con le modalità di cui all’art. 115 del D. Lgs. 163/2006, ed è omnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste dal capitolato speciale e dal capitolato tecnico.

I canoni e tutti i prezzi devono essere espressi in cifre ed in lettere, con al massimo due cifre decimali, e comunque al netto dell’IVA.

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà quanto più favorevole per le Aziende Sanitarie.

Le quantità offerte non possono essere inferiori alle quantità minime previste nel CSA.

Le quotazioni economiche offerte per singolo lotto non possono essere pari o superiori a quelle previste nel capitolato tecnico quale base d’asta, con esclusione dell’iva, per singolo lotto.

Per ciascun lotto dovrà essere indicato il prezzo offerto complessivamente per lo stesso,  calcolato come prodotto del prezzo/canone mensile unitario per le quantità offerte(per gli strumenti elencati, il materiale di consumo ed i reagenti, eventuali lavori indicati nel capitolato, interfacciamenti, manutenzione), (che devono essere di pari numero a quelle richieste), per il numero di mesi di erogazione del servizio (60 mesi).

Detto totale complessivo sarà preso a riferimento per la comparazione delle offerte economiche.

Si precisa che, per obiettive ragioni di economicità degli esiti di gara, a pena di esclusione,  l’incidenza complessiva della spesa riferita alle voci noleggio, manutenzione, interfacciamento non dovrà superare la quota percentuale del 35% dell’importo complessivo offerto, depurato della quota offerta per gli eventuali lavori richiesti da capitolato tecnico.

Laddove la singola Azienda Sanitaria dovesse ricorrere a proroga tecnica nessuna quota per noleggio potrà essere dovuta, e ciò anche in ragione dell’avvenuto ammortamento.

La ditta offerente dovrà inoltre indicare, corredato dai relativi singoli prezzi, in allegato all’offerta economica:

- l'elenco delle confezioni di reagenti necessari per l'effettuazione delle determinazioni offerte, il loro codice ed il tipo di confezionamento;

- l’ elenco di tutto il restante materiale quali calibratori, controlli, soluzioni di lavaggio, soluzioni di riferimento, cartucce per stampanti e quant'altro necessario, necessario per l'esecuzione delle determinazioni richieste, con indicazione del nome commerciale, del codice e del n. di test per confezione.

In fase di valutazione preventiva dei rischi concernenti l'appalto in oggetto non sono stati evidenziati dai Servizi Prevenzione e Protezione Aziendale costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza concernente l'eliminazione dei rischi da interferenze, pertanto i relativi costi sono pari a zero.

Si rammenta che le offerte incomplete saranno considerate non ammissibili e sanzionate con l’esclusione dalla gara.

L’offerta economica dovrà contenere, tra l’altro:

a) l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa;

b) specifica indicazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa;

c) l’accettazione che l’offerta si intende omnicomprensiva di quanto previsto negli atti di gara;

d) la dichiarazione del concorrente con cui prende atto del fatto che sarà cura dell’Azienda Ospedaliera integrare il DUVRI standard, prima della stipula del contratto, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.

La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di gg.180 a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dall’offerta stessa.

La formulazione dell’offerta è impegnativa per la Ditta aggiudicataria, mentre non obbliga in alcun modo l’ Azienda Ospedaliera all’assegnazione della fornitura.

L' Azienda Ospedaliera si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le Ditte invitate possano vantare diritti o pretese di sorta.

Il criterio di aggiudicazione è, per singolo lotto, quello descritto all’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 (prezzo più basso) o all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 (offerta economicamente più vantaggiosa), sulla base dei criteri e modalità descritti nel capitolato tecnico, previa verifica, affidata ad una Commissione Giudicatrice in tal senso delegata dalla Stazione Appaltante, della conformità o meno del progetto tecnico alle necessità dell’Azienda Ospedaliera, previo accertamento del possesso, da parte degli operatori economici, di tutte le autorizzazioni e certificazioni di qualità richieste.

L’offerta non è vincolante per la Stazione Appaltante la quale potrà discrezionalmente decidere l’interruzione del procedimento di gara o l’interruzione delle attività oggetto della presente procedura di gara sulla base di elementi oggettivi che possano intervenire durante la fase di selezione o nel periodo contrattuale.

In tale ultimo caso si terrà conto delle attività effettivamente svolte fino a quel momento ed il corrispettivo verrà quantificato sulla base delle valutazioni economiche espresse dal soggetto proponente al momento della presentazione dell’offerta.

Art. 14. – Procedura di gara

Tutta la documentazione di gara sarà disponibile sul profilo del committente. Sullo stesso sito saranno pubblicati tutti i chiarimenti richiesti dalle Ditte interessate, le eventuali modifiche apportate e ogni altra ulteriore indicazione che questa Stazione Appaltante riterrà opportuno fornire.

La gara si svolgerà in seduta pubblica presso gli uffici dell’U.O.C. Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” – Via Strasburgo n°233 – Palermo, nel giorno ed all’orario indicato sul bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e sarà celebrata da un Seggio di Gara, presieduta dal Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Approvvigionamenti coadiuvato da due funzionari designati dallo stesso ed alla presenza di un Ufficiale Rogante ovvero di un Notaio.

Potranno effettuare eventuali osservazioni e dichiarazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o persone munite  di procura speciale all’uopo rilasciata o quantomeno muniti di delega sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia non autenticata di carta di identità.

Il Presidente del Seggio di gara procederà in seduta pubblica alle seguenti attività:

- verifica dell’integrità e della ricezione nei termini previsti dei plichi pervenuti;

- apertura dei plichi medesimi e verifica della presenza delle tre buste;

- apertura della busta “A” (Documentazione Amministrativa) delle offerte risultate ammissibili e  verifica della regolarità e della completezza della documentazione in essa contenuta;

- apertura della busta “B” (Documentazione Tecnica) al fine di verificarne la composizione.

A seguito delle verifiche di cui sopra, il Presidente del Seggio di gara procederà a dichiarare le imprese ammesse alla fase successiva della gara e le eventuali imprese escluse indicando i relativi motivi di esclusione.

Terminata la suindicata procedura di verifica della documentazione amministrativa  presentata da tutti i soggetti candidati, il Seggio di gara procederà alla verifica della documentazione tecnica e, di seguito, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs n°163/2006, al sorteggio pubblico di un numero di soggetti candidati non inferiore al 10% (dieci per cento)  arrotondato all’unità superiore, dei concorrenti ammessi alla fase successiva della gara per l’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche.

A tali soggetti verrà richiesto, esclusivamente a mezzo fax, di comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale come richiesto nel presente disciplinare, producendo in originale od in copia autenticata la relativa documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato  in gara.

La verifica dei predetti requisiti sarà effettuata in successiva seduta riservata. Qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni effettuate in seduta di gara, questa Amministrazione procederà ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. 163/2006, all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’AVCP.

Al termine di tali operazioni la seduta di gara sarà sospesa ed aggiornata a data successiva, disponendo la consegna delle BUSTE  “B” contenenti i progetti tecnici ad una Commissione Giudicatrice, competente in materia che verrà nominata dalla Stazione Appaltante successivamente al ricevimento delle offerte,  delegata alla valutazione, in seduta riservata, della conformità dei prodotti offerti dalle singole Imprese partecipanti.

L’esame e la valutazione tecnica delle offerte avverrà in sedute non pubbliche.

Ciascuna Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di ricorrere alla visione in prova delle strumentazioni presso i propri Laboratori al fine di poter effettuare una completa valutazione delle stesse o di visitare le eventuali installazioni elencate nelle referenze.

Il Seggio di gara, integrato dalla Commissione giudicatrice al plenum, al termine della valutazione tecnica, procederà in seduta pubblica all’apertura delle offerte economiche in una data che sarà comunicata, almeno 7 giorni prima della stessa, a mezzo fax alle Imprese concorrenti.

La dichiarazione di aggiudicazione provvisoria della fornitura verrà disposta, per singolo lotto, a favore della Ditta o raggruppamento temporaneo che avrà offerto, per singolo lotto, l’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero il prezzo più basso purchè in presenza di tutti i requisiti richiesti, e ciò con le modalità in tal senso prescritte dalla normativa vigente.

Qualora il Presidente del Seggio di gara rilevi offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii,  trasmetterà gli atti al Responsabile del Procedimento che aprirà il sub procedimento, per la verifica delle offerte anomale, secondo la procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del procedimento, procederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta e richiederà  per iscritto le giustificazioni necessarie a verificare la congruità delle offerte; nel caso lo riterrà opportuno potrà avvalersi di una Commissione per la valutazione delle giustificazioni prodotte per le offerte anomale.

Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, l’Azienda Ospedaliera procederà a chiedere, per iscritto, ai sensi dell’ art 48 comma 2 D.Lgs 163/2006, al concorrente aggiudicatario, e al secondo concorrente in graduatoria, di presentare entro 10 giorni dalla data della richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in gara. Tale richiesta non sarà inviata al concorrente che sia stato già sorteggiato al fine di tale dimostrazione.

Nel caso in cui il Concorrente comprovi quanto dichiarato in gara, effettuate, altresì, le verifiche disposte ai sensi dell’art. 2359 del codice civile in ordine ad eventuali situazioni di controllo, la Stazione Appaltante disporrà, con apposito provvedimento, l’aggiudicazione definitiva e comunicherà gli esiti di gara, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera b) del D.Lgs n°163/2006.

Art. 15 -  Pari offerte.  Offerta contrastante

Qualora due o più soggetti candidati abbiano offerto lo stesso prezzo complessivo si procederà nella medesima seduta a richiedere, a patti segreti, un’offerta migliorativa.

Sarà dichiarata aggiudicataria l’Impresa migliore offerente.

Ove nessuno di coloro che hanno fatto pervenire offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta o, dopo la miglioria, l’offerta sia nuovamente pari, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

Possono apportare migliorie all’offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea delega.

Art. 16 - Salvaguardie

L’Azienda  Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia– Cervello”, in veste di Capofila, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ovvero qualora le offerte pervenute non saranno ritenute congrue e convenienti, di non dare luogo alla aggiudicazione, senza che con ciò le Imprese possano avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia natura. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla presente gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

Art. 17 – Garanzie a corredo dell’offerta e dell’esecuzione contrattuale

- Le Imprese partecipanti dovranno provvedere alla costituzione di una garanzia sull’offerta,secondo gli importi specificati nel disciplinare, che sono pari al 2% dell’importo a base d’asta, ma potrà essere ridotta del 50% se la Ditta produce, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Il requisito dovrà essere documentato (pena esclusione) nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di RTI, le certificazioni di qualità dovranno essere possedute da tutti gli operatori economici.

La garanzia sull’ offerta potrà essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) con bonifico bancario, intestato alla Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia –Cervello” con sede legale in viale Strasburgo n. 233 90146 Palermo, sulle coordinate di seguito specificate della Tesoreria dell’Ente UNICREDIT GROUP BANCO DI SICILIA- AG. PALERMO DON BOSCO P.zza don Bosco n. 5   90143 Palermo – coordinate IBAN:  IT 82 U 02008 04616 000300734727

b)mediante Fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del RDL 12.03.1936, n.375 e successive modificazioni e/o integrazioni)o Polizza assicurativa (rilasciata da Impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n°449 e successive modificazioni e/o integrazioni ).

Le fideiussioni bancarie e le polizze assicurative devono avere una validità minima di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione dell’offerta ed essere previamente corredate di autentica circa l'identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia e devono essere corredate, sensi di quanto stabilito dal punto 8 dell’art.75 del D.Lgs 163/2006.

Si precisa che saranno accettate fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.L.vo. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’ Economia.

Le ricevute del deposito cauzionale provvisorio verranno restituite ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l'aggiudicazione della gara, mentre il deposito stesso dell’Impresa aggiudicataria verrà riconsegnato alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

La cauzione, in caso di RTI costituendo, dovrà riferirsi espressamente a tutti i membri del raggruppamento e dagli stessi sottoscritta; in caso di RTI costituito, la cauzione, pur riferendosi espressamente a tutte le Imprese raggruppate, potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola Capogruppo

L’ offerta dovrà essere corredata da una dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.Lgs.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

- garanzie per l’esecuzione contrattuale:

- entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria è tenuta a costituire una cauzione definitiva, della durata  di validità contrattuale, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni, derivanti da inadempimenti nonché delle maggiori somme pagate dall’Azienda.

- la cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale di prima fornitura, ma potrà essere ridotta del 50% se la Ditta, al momento della stipula del contratto, produce, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Il requisito dovrà essere documentato (pena esclusione) nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di RTI, le certificazioni di qualità dovranno essere possedute da tutti gli operatori economici.

Art. 18  – Motivi di esclusione dalla gara

a) Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica:

( manchi;

( non sia firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;

( non contenga l’indicazione del prezzo offerto/ribasso percentuale e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;

( sia pari o in aumento rispetto all’importo stimato a base di gara;

b) Determina l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica:

( non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE;

( non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria;

c) Determina l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, l’offerta economica non sia firmata dal soggetto indicato quale mandatario nell’atto costitutivo.

d) Determina l’esclusione dalla gara il fatto che il dettaglio economico:

- manchi;

- non sia compilato secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare;

- non sia compilato in tutte le sue parti con l’indicazione di valori numerici;

- non sia firmato;

- non sia firmato dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti;

- non sia firmato dal soggetto indicato quale mandatario nell’atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti.

e) Determina l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di partecipazione da parte di concorrenti che si trovino tra loro in situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, la documentazione prodotta dai relativi operatori economici non dimostri che le offerte non siano imputabili ad un unico centro decisionale.

f) Determina l’esclusione dalla gara :

1) la mancata presentazione della cauzione provvisoria;

2) cauzione non conforme a quanto stabilito dall’art. 75 comma 4 e, pertanto, priva della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché priva della clausola dioperatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

3) cauzione di importo errato; in tale ultima ipotesi rientra il caso della cauzione presentata in misura dimezzata senza l’osservanza di quanto osservato sul possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

4) cauzione sprovvista dell’indicazione del soggetto garantito; nel caso di ATI costituenda, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associande;

5) cauzione prestata con modalità non consentite;

6) cauzione prestata con validità inferiore a quella prescritta dal bando o, in mancanza, inferiore a centottanta giorni come prescritto dall’art. 75, comma 5;

7) cauzione non sottoscritta;

8) la mancata presentazione dell’impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario».

Le eventuali carenze nella presentazione della cauzione definitiva di cui all’art. 113 valgono quali cause di decadenza dell’affidamento ed escussione della cauzione provvisoria.

g) Determina l’esclusione dalla gara la mancata effettuazione del sopralluogo in quanto la verifica dei luoghi, del relativo stato nonché delle necessità di ciascun laboratorio aziendale risulta, nel presente appalto, indispensabile al fine di produrre una offerta coerente ed efficace.

h) Determina l’esclusione dalla gara :

1. la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della presente gara con indicazione della denominazione della gara e del lotto/i per il/i quale/i si produce l'offerta;

2. la mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica, che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni. Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste ed attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e, quindi, ad escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto;

3. la mancata indicazione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse (documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica);

4. il mancato inserimento dei documenti amministrativi, dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno generale. Si precisa che, stante la divisione in lotti con possibilità di concorrere all’aggiudicazione di più di un lotto, l’offerta economica acquista una propria autonomia in relazione ad ogni lotto e, pertanto, deve essere separatamente redatta per ogni lotto.

L’Azienda Ospedaliera esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all’art. 88 del D.Lgs. 163/2006.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara, nonché offerte non formulate autonomamente in situazioni di controllo.

Al contrario, non possono costituire cause legittime di esclusione:

1. la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;

2. la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti interni componenti l’offerta;

3. la mancata apposizione sul plico dell’indicazione del giorno e dell’ora fissati per l’espletamento della gara;

4. l’effettuazione di idonea sigillatura, ma senza controfirma sui lembi di chiusura. Ciò, in quanto, l’omissione della controfirma sui lembi, non sarebbe in grado di pregiudicare interessi pubblici essenziali, e quindi dà luogo ad una mera irregolarità.

Art. 19- Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 il Responsabile Unico del Procedimento inoltrerà, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati in sede di gara,  richiesta di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni rese in sede di autocertificazione dall’Operatore Economico concorrente, l’Azienda Ospedaliera procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa garanzia a corredo dell’offerta e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all’affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Azienda Ospedaliera può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

Qualora dai controlli sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria nonché di ordine generale non risultino confermate le dichiarazioni rese, ovvero risultino soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 38, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 163/2006, per i quali non siano state prodotte le dichiarazioni, l’Azienda Ospedaliera procede:

-   all’esclusione dei soggetti dalla procedura;

- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sull’aggiudicatario provvisorio, l’aggiudicazione provvisoria formulata e a individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio;

- alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione, nel caso in cui, in relazione al controllo puntuale, effettuato dalla medesima Azienda Ospedaliera, sull’aggiudicatario provvisorio della gara e sul secondo in graduatoria, l’esito negativo riguardi entrambi tali soggetti;

- relativamente all’aggiudicatario, all’escussione della cauzione provvisoria prodotta, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;

- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L’Azienda Ospedaliera procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l’operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta non documenti detto possesso.

L’Azienda Ospedaliera richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Il Responsabile Unico del procedimento acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per la verifica della regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria riferita alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. L’Azienda Ospedaliera segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Per le imprese che hanno sede in altro stato membro della UE è resa possibile la facoltà di produrre in alternativa al Durc la documentazione equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza.

L’esito favorevole dei controlli sui requisiti di capacità tecnica ed economica e di ordine generale  è condizione per l’emanazione della delibera di aggiudicazione dell’appalto.

L’aggiudicazione provvisoria è soggetta all’approvazione della Direzione Strategica della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 11, comma 5, e con le modalità di cui all’art. 12, comma 1, del D.Lgs.163/2006 e smi.

L’aggiudicazione si intende comunque subordinata alla verifica, da parte dell’Azienda Ospedaliera, dell’insussistenza delle cause di divieto o di sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia. A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà presentare la documentazione che sarà richiesta dall’Azienda Ospedaliera.

( Dopo l’aggiudicazione definitiva ciascun aggiudicatario dovrà:

- stipulare ciascun contratto entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, previa convocazione che dovrà essere inoltrata, in tal senso, da ciascuna Azienda Sanitaria;

- versare l’importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per ciascun contratto;

- costituire la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;

- produrre, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata con le prescrizioni di cui all’art. 37, commi 14 e 15 del D. Lgs. 163/2006;

- produrre quant’altro necessario per la stipula del rispettivo contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia a corredo dell’offerta prestata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La Stazione Appaltante, in tal caso, su segnalazione inoltrata in tal senso dalla Stazione Appaltante conseguentemente aggiudica anche la rispettiva quota di appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L’aggiudicazione definitiva è da intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, la cui offerta è da ritenersi irrevocabile, mentre per l’Azienda Ospedaliera è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in capo alla ditta aggiudicataria stessa.

Il  Responsabile del Procedimento procederà alle comunicazioni agli interessati, ai sensi dell’articolo 79, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., del provvedimento di aggiudicazione e delle esclusioni, ovvero comunicherà eventuale provvedimento di non aggiudicazione dell’appalto o di annullamento o di riavvio della procedura.

Ai fini della stipula del contratto, l’Azienda Capofila acquisirà presso ogni altra P.A. o Ente pubblico, titolare degli attestati e dichiarazioni autocertificate in sede di partecipazione alla procedura di gara, ogni certificato o attestato o informazione necessaria a comprova di quanto dichiarato.

Sempre ai fini della stipula del contratto, ciascuna aggiudicataria dovrà produrre a ciascuna Azienda Sanitaria per quanto di rispettivo interesse:

1)        il versamento della somma relativa alle spese di stipulazione e registrazione del contratto;

2)       la cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale del     servizio aggiudicato e con le modalità previste all’art.113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Detta cauzione dovrà costituirsi esclusivamente mediante versamento alla Tesoreria di questa Azienda Ospedaliera   –  IBAN (Italia): IT 82 U 02008 04616 000300734727   - BIC SWIFT: UNCRITM1I61,  ovvero mediante fidejussione bancaria od assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati. Non saranno accettate forme diverse di cauzione. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del c.c., nonchè l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni  a semplice richiesta dell’Azienda.

Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Azienda.

3)   (In caso di RTI o Consorzio) copia autentica dell’atto costitutivo dell’associazione temporanea di Imprese o del Consorzio unitamente ad una dichiarazione del notaio che attesti, sotto la propria responsabilità, il deposito dell’atto per la registrazione o copia conforme all’originale della ricevuta di deposito rilasciata dal competente Ufficio del Registro;

4) certificato attestante che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/1999, o, in alternativa, autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria;

5)  polizze assicurative, ove richieste dal presente disciplinare;

6)   elenco nominativo delle persone impiegate nel servizio con l’indicazione della qualifica professionale e il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio assegnatogli, corredato da copia conforme del libro matricola;

7)  elenco di tutte le attrezzature e/o apparecchiature anche informatiche ed eventuali macchine sia di proprietà e sia in noleggio con le relative schede tecniche. Per le attrezzature e/o apparecchiature anche informatiche in noleggio devono essere allegati i contratti di noleggio o in leasing;

8)  dichiarazione dalla quale risulti il nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81, e il nominativo del medico competente addetto alla sorveglianza sanitaria ai sensi dell’articolo 18 dello stesso D.Lgs;

9) documento di accettazione delle specifiche minime per la formulazione del contratto ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n°81;

10) documento di valutazione dei rischi connessi all’attività appaltata e un documento dettagliato delle misure di prevenzione e protezione poste in atto a tutela dei lavoratori, in conseguenza dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, redatto ai sensi dell’art.28 del D.lgs n°81/2008;

11) modello D.U.V.R.I. debitamente compilato e sottoscritto.

Nel caso in cui  la documentazione probatoria necessaria per la stipula del contratto, di pertinenza della Stazione Appaltante, non fosse ritenuta idonea o regolare, ovvero, se di pertinenza dell’aggiudicataria, non venisse presentata entro i termini stabiliti, l’Azienda annullerà l’aggiudicazione con atto motivato, aggiudicando il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, procedendo all’incameramento dell’intera cauzione provvisoria fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito per i maggiori costi sostenuti a seguito della mancata stipula.

L’annullamento dell’aggiudicazione verrà notificato con lettera raccomandata A.R.

Anche per quanto concerne il certificato del Casellario giudiziario, la Stazione Appaltante provvede alla richiesta del medesimo presso i competenti uffici giudiziari.

Ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 163/2006, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata e sarà stipulato non prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione definitiva ed entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva.

Ove il termine stabilito dall’amministrazione per la stipula del contratto non venga rispettato, senza giustificati motivi, l’Azienda potrà dichiarare unilateralmente e senza obbligo di messa in mora, l’Impresa decaduta dall’aggiudicazione e dall’affidamento dell’appalto.

Le spese concernenti il contratto, esclusa l’iva, saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario.

Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.L.179/2012 (c.d. Crescita bis, convertito in L. 221/2012), che ha introdotto l’obbligo per l’aggiudicatario di rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione dell’avviso di postinformazione sui giornali dei bandi e degli avvisi di gara, l’Azienda Capofila procederà, entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione definitiva efficace, a richiedere a ciascun aggiudicatario il rimborso delle spese sostenute a fronte della pubblicazione per estratto sui giornali dei bandi e degli avvisi di postinformazione, con esclusione delle spese di pubblicazione sulla GURS.

Il rimborso deve essere eseguito entro lo stesso termine di stipula del contratto (60 gg. dall’aggiudicazione definitiva efficace).

In concreto la Stazione Appaltante procederà tempestivamente alla pubblicazione degli avvisi di postinformazione e, dopo aver eseguito i relativi pagamenti, dovrà comunicare all’aggiudicatario, oltre all’ammontare delle spese di stipula del contratto, anche l’importo del rimborso.

Per evidenti ragioni di trasparenza, alla richiesta di rimborso si dovranno allegare le copie delle fatture dei quotidiani già pagate dalla stazione appaltante.

Non verrà richiesto rimborso correlato a costi connessi ad eventuali avvisi di rettifica.

Se l’aggiudicatario non eseguirà il rimborso, la Stazione Appaltante in occasione del primo pagamento nei confronti dell’appaltatore effettuerà una ritenuta corrispondente all’ammontare del rimborso dovuto.

Art. 20 – Inizio della fornitura ed adempimenti preliminari

L’Impresa aggiudicataria dovrà iniziare la fornitura, oggetto del presente disciplinare, entro e non oltre il 60° giorno solare successivo a quello di ricezione, da parte dell’Impresa aggiudicataria, della comunicazione ufficiale di aggiudicazione.

Nei casi di urgenza l’Azienda Ospedaliera potrà richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali nelle more della stipula del contratto.

Art. 21 - Personale dipendente e osservanza della legislazione sul lavoro

La ditta aggiudicataria, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il nominativo e la qualifica del personale impiegato dalla ditta aggiudicataria per l’effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati all’Azienda Ospedaliera prima dell’avvio dell’esecuzione contrattuale; in caso di sostituzione la comunicazione dei nominativi deve avvenire quanto meno con 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla intervenuta sostituzione.

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale della ditta aggiudicataria qualora quest’ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

Il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità della ditta aggiudicataria, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell’Azienda Ospedaliera non esonera le responsabilità della ditta per quanto riguarda l’esatto adempimento dell’appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

La ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ditta aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L’Azienda Ospedaliera, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato alla ditta aggiudicataria solo dopo che l'Ispettorato del Lavoro dichiari cessata la situazione di inadempienza.

Art. 22- Responsabilità dell’Impresa aggiudicataria ed assicurazioni

L'Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda e a terzi, nell'adempimento del servizio in parola assunto con il presente appalto, causato da fatto proprio o dal personale addetto al servizio.

L’accertamento dei danni sarà effettuato rispettivamente da un rappresentante dell’Azienda, alla presenza del Responsabile del Servizio dell’Impresa aggiudicataria.

Qualora l’Impresa aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, l’Azienda Ospedaliera provvederà autonomamente.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Impresa aggiudicataria.

Qualora l'impresa o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento, alla riparazione del danno e alla rimessa del ripristino stato, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Azienda Ospedaliera resta autorizzata a provvedere direttamente, a danno dell’Impresa aggiudicataria, rivalendosi sulla cauzione definitiva oppure sulle fatture a compensazione degli importi dovuti.

L'Azienda Ospedaliera non risponderà di eventuali ammanchi, danneggiamenti o furti, di qualsiasi natura o per qualsiasi causa, dei materiali ed attrezzi dell'impresa aggiudicataria.

L’Impresa aggiudicataria dovrà stipulare le seguenti polizze:

- Polizza R.C.T. che preveda anche una garanzia di responsabilità civile contro terzi per danni provocati a cose o persone da atti eseguiti o ordinati da proprio personale o comunque in dipendenza diretta od indiretta della esecuzione del servizio, che deve avere i seguenti massimali minimi:

- RCT € 5.000.000,00 unico per singolo sinistro e per anno assicurativo;

- Polizza verso dipendenti (RCO), a copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato compresa l’attività di esecuzione del servizio.

La polizza R.C.O. deve avere i massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Impresa aggiudicataria e comunque non inferiori ai seguenti minimi inderogabili: € 5.000.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo ed € 1.500.000,00 per persona dipendente.

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui sopra devono essere estese alla colpa grave dell’Impresa aggiudicataria, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’Azienda Ospedaliera e devono coprire l’intero periodo dell’appalto, dalla data di inizio attività fino alla data finale.

In particolare dette polizze devono tenere indenne l’Azienda Ospedaliera, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno che l’Impresa aggiudicataria possa arrecare nel corso dell'espletamento delle attività oggetto d’appalto.

In particolare, le polizze devono  prevedere la rinunzia dell’assicuratore, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art.1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod.civ..

A tale proposito l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare copia delle polizze di assicurazione in questione e, successivamente, copie delle ricevute di pagamento del premio, a pena risoluzione del contratto. L’Impresa aggiudicataria esonera, altresì, l’Azienda Ospedaliera per i danni diretti ed indiretti, che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

La mancata stipula delle polizze assicurative comporterà, per la Committente, il diritto di considerare l’Impresa aggiudicataria decaduta dall’aggiudicazione stessa.

L’Impresa aggiudicataria è tenuta anche a stipulare assicurazione di tutte le apparecchiature,  attrezzature e prodotti messi a disposizione per la gestione del noleggio, di proprietà dell’Impresa aggiudicataria, esonerando la stessa Azienda Ospedaliera per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti dell’Azienda, in conseguenza anche di furti, dando atto che l’onere derivante si intende compensato nel canone contrattuale.

A tale proposito l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare copia delle polizze di assicurazione in questione e, successivamente, in coincidenza del termine di pagamento, copie delle ricevute di pagamento del premio, pena disdetta dal contratto.

Ciascuna Azienda Sanitaria, una volta che l’Impresa aggiudicataria si sia resa inadempiente ex art. 1218 del Codice Civile agli obblighi derivanti dal presente rapporto contrattuale, si riserva di adire l’Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 355 del Codice Penale, al fine di reprimere detta inadempienza.

Qualora l’Impresa aggiudicataria, con comportamento fraudolento, non adempia al servizio ovvero adempia in dispregio delle clausole d’appalto e delle norme regolatrici delle clausole medesime, il Committente si riserva di adire l’Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 356 del Codice Penale, al fine di reprimere detto comportamento fraudolento.

Art. 23 - Esecuzione e gestione del contratto. Ripartizione competenze tra Azienda Capofila e Singole Aziende Sanitarie

In ordine all’esecuzione e gestione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza della Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, quale Capofila, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- espletamento della procedura di gara;

- gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;

- custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura.

In merito alla verifica dei requisiti generali, spetta alla “Capofila” acquisire la relativa documentazione e darne comunicazione alle altre Aziende Sanitarie.

Resta nell’esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda Sanitaria delegante, nonchè dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo per la propria singola quota di fornitura, l‘autonoma gestione del rapporto contrattuale e in particolare delle  seguenti attività:

- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;

- stesura e sottoscrizione del contratto (anche nella forma della lettera commerciale);

- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;

- ricevimento fatture e relativi pagamenti;

- valutazione in merito alle eventuali attività di cui all’art. 17 del presente Capitolato;

- gestione dell’eventuale contenzioso successivo all’aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all’applicazione di  penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;

- monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla “Capofila”.

Ove la singola Azienda Sanitaria delegante venga a conoscenza, durante la vigenza del rapporto contrattuale, della non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero della perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Bando di Abilitazione e dall’Avviso di gara, ne darà comunicazione all’Azienda Sanitaria Capofila la quale potrà annullare l’aggiudicazione al fornitore, all’esito degli opportuni accertamenti su quanto comunicatole.

Art. 24-  Norme a tutela dei lavoratori

L’Impresa aggiudicataria, fermo restando che ciascuna Azienda Ospedaliera sarà completamente estranea ai rapporti di lavoro che saranno posti in essere, dovrà attenersi scrupolosamente alle norme legislative ed ai contratti collettivi di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico ed economico dell’anzidetto personale, sia per quanto concerne gli obblighi di legge relativi al trattamento assistenziale assicurativo, previdenziale, sia per quanto concerne la sicurezza  (ivi compreso l’utilizzo dei Dispositivi Individuali di Protezione), l’igiene del lavoro e la prevenzione infortuni.

Ciascuna impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni eventualmente arrecati alle persone ed alle cose di ciascuna Azienda Sanitaria o di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Ciascuna Impresa aggiudicataria è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

Ai sensi di quanto previsto dalla Circolare 18 marzo 1997, n. 39/1997 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai fini delle regolarizzazioni delle posizioni assicurative, ciascuna Azienda Sanitaria comunicherà alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, l’avvenuto affidamento dell’appalto, con l’indicazione dei suoi dati essenziali: impresa aggiudicataria, numero degli addetti, ammontare economico dell’appalto e durata dello stesso.

Art. 25-  Inadempienze

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, per la loro gravità, l’immediata risoluzione del contratto, ciascuna Committente contesta, mediante lettera raccomandata AR, le inadempienze riscontrate secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l’esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di adempimento.

L’eventuale penale sarà applicata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, previa adeguata istruttoria del Responsabile dell’U.O.C. Approvvigionamenti d’intesa con l’U.O.C. AAGG di ciascuna Azienda Sanitaria, mediante propria deliberazione.

Nel provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte da ciascuna Impresa aggiudicataria e delle ragioni per le quali ciascuna Azienda Sanitaria ritiene di disattenderle.

Art. 26- Controlli e Penalità

L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l’esatto adempimento delle prestazioni.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi indicati nel presente disciplinare.

La Direzione del servizio sarà affidata al Direttore dell’esecuzione del contratto.

Le eventuali anomalie che si dovessero verificare nell’ambito del noleggio devono essere comunicate, in modo circostanziato e tempestivo al Direttore dell’esecuzione del contratto.

I controlli riguarderanno la verifica dell’applicazione di tutte le specifiche tecniche riguardanti mezzi e procedure indicate nel Capitolato speciale, nel Capitolato tecnico e nel progetto tecnico di ciascuna impresa aggiudicataria.

Ciascuna Azienda Sanitaria, per mezzo dei suoi incaricati ed in presenza del Responsabile tecnico incaricato da ciascuna impresa aggiudicataria, eserciterà la facoltà di controllo in merito all’esecuzione del servizio mediante:

•	controlli sul rispetto di quanto indicato nel piano di lavoro, in riferimento a tutta la documentazione presentata in sede di offerta ed in particolare sulla regolare e completa fornitura di tutti i materiali richiesti nel presente disciplinare e la corrispondenza degli stessi ai campioni e alla documentazione tecnica presentata dalla Impresa aggiudicataria;

•	controlli sul numero del personale addetto e suo comportamento;

•		controlli sullo stato di efficienza delle apparecchiature ed attrezzature in uso per l’esecuzione della prestazione.

L’esito della verifica e dei controlli risulterà da un verbale del sopralluogo che sarà firmato congiuntamente dalla Direzione sanitaria di presidio/distretto  (o personale incaricato) e dal referente della ditta aggiudicataria, che partecipa alle ispezioni di controllo.

Eventuali risultati negativi delle verifiche saranno contestati alla ditta a cura del Direttore dell’Esecuzione del contratto e il relativo verbale dovrà essere trasmesso in copia al Responsabile dell’Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti per l’addebito delle eventuali penali.

Eseguita la verifica, l’Azienda comunicherà all’Impresa aggiudicataria l’esito al fine di consentire alla stessa di presentare le eventuali argomentazioni o deduzioni.

I controlli consistono anche nella verifica della qualità del noleggio e saranno effettuati:

•	in continuo, ad insindacabile giudizio del Direttore dell’esecuzione del contratto del committente ed in caso di inadempimento od inefficienza nell’esecuzione dei obblighi contrattuali;

•	a campione e con la periodicità che verrà determinata dal committente, in contraddittorio con il Responsabile tecnico incaricato dall’impresa aggiudicataria.

Gli esiti dei controlli verranno annotati su appositi verbali sottoscritti dai soggetti delegati al controllo dalla Committente e dal Responsabile tecnico dell’Impresa aggiudicataria.

Dall’esecuzione dei controlli, potranno emergere due forme di giudizio:

• conforme

• non conforme.

La valutazione avrà risultato non conforme e quindi negativa se almeno il 30% dei parametri verificati risulti non conforme.

In caso di inadempimenti o inefficienza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, comunicati al Responsabile tecnico secondo le procedure definite allo scopo, il Direttore di esecuzione del contratto ha facoltà di richiedere l’esecuzione immediata o la ripetizione dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

Gli ordini di servizio e le indicazioni e prescrizioni dei soggetti delegati del Committente dovranno essere eseguiti dall’Impresa aggiudicataria con la massima cura e prontezza. L’Impresa aggiudicataria non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli interventi disposti, anche quando si tratti di interventi da farsi di notte o nei giorni festivi, sotto pena della esecuzione d’ufficio.

Qualora si dovessero verificare inadempienze o danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali dell’Azienda o di terzi, l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti dell’Impresa aggiudicataria.

Ai controlli sull’espletamento del servizio parteciperà sempre il Direttore di esecuzione del contratto o suo delegato ed il Responsabile tecnico di ciascuna Impresa aggiudicataria, che dovrà rendersi immediatamente disponibile.

Al momento dell’effettuazione del controllo verrà redatto un verbale di accertamento che dovrà essere controfirmato contestualmente, in loco, da entrambe le parti presenti.

Nel caso che nessun rappresentante dell’Impresa intervenga ai controlli sopra citati, o se presente si rifiuti di sottoscrivere il verbale, si procederà ugualmente alla presenza di due testimoni.

Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, ciascuna Impresa aggiudicataria dovrà intervenire per porre rimedio a tali inconvenienti entro un termine perentorio che verrà stabilito caso per caso.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, ciascuna Azienda Sanitaria contesterà  mediante lettera raccomandata AR  le inadempienze riscontrate secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.

L’eventuale penale sarà applicata dal Direttore Generale, previa adeguata istruttoria, del Responsabile dell’U.O.C. Approvvigionamenti di ciascuna Azienda Sanitaria,  mediante propria deliberazione.

In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall’Impresa aggiudicataria e delle ragioni per le quali l’Azienda Ospedaliera ritiene di disattenderle.

Quando sorgano contestazioni fra l’Impresa aggiudicataria e la Direzione Sanitaria dell’Azienda circa l'interpretazione di clausole contrattuali, o circa l'ottemperanza di prescrizioni, durante il corso del servizio, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare entro dieci giorni dalla circostanza determinante, domanda scritta all’Azienda Ospedaliera, formulando in modo inequivocabile le ragioni della sua richiesta.

Senza detta domanda scritta decade ogni diritto dell’Impresa aggiudicataria di far valere le proprie ragioni. Entro dieci giorni da tale data l’Azienda dovrà comunicare all’Impresa aggiudicataria le proprie decisioni e l’Impresa aggiudicataria è tenuta ad uniformarvisi.

In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento delle attività oggetto del servizio la Committente, in contraddittorio con l’Impresa aggiudicataria, si riserva di applicare i seguenti provvedimenti:

1) contestazione scritta con raccomandata con avviso di ricevimento in riferimento alla riscontrata inadempienza, assegnando un termine, non inferiore a 7 giorni, per la presentazioni delle controdeduzioni.

2) In caso di silenzio e qualora non siano ritenute valide le controdeduzioni saranno applicate le    penalità sulla base di un formale provvedimento del committente, nel quale viene preso atto delle eventuali giustificazioni prodotte da parte dell’Impresa aggiudicataria e le motivazioni per le quali si ritiene opportuno disattenderle.

3) le penalità variano in relazione all’inadempienza accertata.

In caso di inadempienze ai patti contrattuali ed inosservanze alle norme del capitolato speciale e/o del capitolato tecnico si procederà all’applicazione delle seguenti penalità:

•	ritardo nell’attivazione del noleggio:  € 1.000,00 giornalieri;

Superati 30 gg. di ritardo, anche negli obiettivi parziali, l’Azienda Sanitaria avvierà il procedimento di risoluzione del contratto, ai sensi della L. 241/90 e smi, al termine del quale potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), incamerando il deposito cauzionale definitivo e addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto sostitutivo dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Analogamente il riscontro della mancata fornitura dei servizi previsti (gestione della conservazione legale, servizio di amministrazione e gestione del sistema…) sarà prontamente segnalato e, nel caso non venisse immediatamente ripristinato, sarà applicata una penale dell’1x100 (uno per cento) del prezzo di acquisto per ogni giorno in cui la prestazione non sia eseguita;

•	mancata reperibilità del Responsabile tecnico o del sostituto nelle fasce orarie indicate: € 500,00 per contestazione;

•	mancato rispetto del termine a porre rimedio ad una inadempienza:  € 1.000,00 giornalieri;

•	violazione degli adempimenti connessi alla mancata osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs 81/2008: da un minimo di € 500,00 ad un massimo di 2.000,00 per contestazione, in ragione della gravità della stessa.

•	interruzione del servizio:  € 1.000,00/giorno naturale e consecutivo);

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le

condizioni e i tempi di intervento dichiarati nell’offerta.

Qualora non venissero rispettati i tempi dichiarati l’Azienda si riserva di applicare le seguenti penali:

- Penale per ogni ora di ritardo (o frazione) eccedente il tempo max di intervento: € 50,00

- Penale per ogni giorno di ritardo (o frazione) eccedente il tempo max di fermo macchina e per mancata fornitura dello strumento di back up: € 500,00.

In tutti gli altri casi di contestazione di disservizi non espressamente previsti ai punti precedenti verrà applicata una penalità, variabile a seconda della gravità delle infrazioni contestate e del ripetersi della stesse, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di 1.000,00 € fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati.

La Committente si riserva la facoltà di applicare penali di maggior importo in presenza di gravi e/o reiterate violazioni o disservizi. La valutazione della gravità dell’infrazione è rimessa in via esclusiva al committente.

L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dal committente mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dall’Impresa inadempiente, e ne sarà data comunicazione all’impresa aggiudicataria con raccomandata con avviso di ricevimento.

Le penalità di cui sopra dovranno essere regolarizzate dall’Impresa aggiudicataria tramite emissione di note di credito a favore del committente per l’importo delle penalità.

In alternativa o nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’Impresa aggiudicataria non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali alla stessa applicate a qualsiasi titolo, il committente potrà avvalersi del deposito cauzionale definitivo.

Si intende fatto salvo il diritto del committente al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiore spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale, qualora l’applicazione dell’istituto della penale, nei limiti di quanto sopra indicato, non avesse garantito il completo risarcimento del danno.

Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

a)	maggiore costo derivante all’aggiudicazione all’Impresa che segue in graduatoria;

c)	oneri di natura organizzativa;

d)	danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente;

e)	minori introiti.

Nel caso di accertate gravi violazioni della disciplina in materia di lavoro nonché tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l’Azienda Ospedaliera provvederà alla segnalazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disposto dell’art. 5 della legge 3 Agosto 2007, n°123.

L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato da ciascuna Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza,  mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dall’Impresa  inadempiente, e ne sarà data comunicazione al fornitore con raccomandata con avviso di ricevimento. In alternativa l’Azienda potrà avvalersi della cauzione definitiva.

Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiore spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

Qualora l’Impresa aggiudicataria non dia corso, senza giustificato motivo, al servizio entro i termini indicati, il committente si riserva la facoltà di commissionarle ad altra Impresa, autorizzata, addebitando la eventuale differenza in più rispetto all'onere contrattuale, all’Impresa aggiudicataria.

L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l’Azienda Sanitaria appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura alla ditta offerente che segue nella graduatoria di merito.

Art. 27- Recesso e risoluzione del contratto

L’Azienda Ospedaliera risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), senza che da tale risoluzione possano conseguire alla ditta diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, secondo i termini stabiliti dal codice civile, qualora:

- si riscontri l’inadempimento, da parte della ditta, anche di uno solo degli obblighi prescritti dai documenti di gara, espressamente rilevato dal Direttore dell’esecuzione del contratto e segnalato al RUP per i successivi adempimenti di competenza

- risultassero, da apposito atto deliberativo, mutate esigenze di natura tecnico organizzativa riguardanti l’Aziende Ospedaliera.

L’Azienda Ospedaliera risolverà di diritto il contratto, ex-lege, nel caso in cui:

- si riscontri l’inadempimento da parte della Ditta aggiudicataria degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria (L. 136/2010 e ss.mm. ii.)

- si verifichi una delle condizioni di incompatibilità a contrarre di cui agli art. 38 e 39 del D. Lgv. 163/06 e ss.mm.ii. o si accerti l’esistenza di infiltrazioni mafiose.

La Committente può inoltre provvedere alla risoluzione o al recesso del contratto, provvedendo direttamente con l'ausilio di altra impresa alla fornitura in questione:

- senza che ciò comporti oneri per il privato contraente nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;

- per modificazioni istituzionali dell’assetto organizzativo del committente per effetto di disposizioni legislative e regolamentari o per eventuali cambiamenti che non consentano la prosecuzione totale o parziale della fornitura.

- in caso di impossibilità ad eseguire la fornitura da parte dell’Impresa aggiudicataria per fatto non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (art. 1218, 1256 e 1463);

- nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell'aggiudicazione.

Nei casi previsti di cui alla lettera a), b) e c) la risoluzione si applica senza che l’Impresa aggiudicataria possa pretendere danni o compensi di sorta.

- con oneri e spese a carico del privato contraente, nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione delle prestazioni, degli obblighi minimi e condizioni contrattuali;

- nel caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara;

- in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11 commi 2 e 3 del DPR n. 252/98;

- qualora l’Impresa aggiudicataria venga a perdere i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture e servizi pubblici e, comunque, quelli relativi alla procedura attraverso i quali è stata scelta l’Impresa aggiudicataria medesima;

- qualora uno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o responsabile tecnico dell’Impresa aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica od il patrimonio;

- emanazione, nei  confronti  dell’appaltatore, di  un  provvedimento  definitivo  che  dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli artt.2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento o di scioglimento, liquidazione, composizione amichevole, ristrutturazione dell’indebitamento o di concordato con i creditori a carico dell'Impresa aggiudicataria ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Impresa aggiudicataria.

- nei casi di cessione di contratto o di subappalto non autorizzati dal committente;

- mancata reintegrazione della cauzione ridottasi a causa di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa;

- mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza e del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ai favori dei lavoratori;

- mancato rispetto ed applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, ed in particolare alla normativa di cui al D.Lgs.81/2008 e smi  e, più in generale, alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale, salute ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’erogazione delle prestazioni;

- sospensione delle prestazioni contrattuali per fattispecie previste nel presente disciplinare;

- revoca delle autorizzazioni e licenze previste dalla legge per l’esecuzione della fornitura oggetto del contratto durante il periodo di vigenza contrattuale;

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali e dei programmi temporali di esecuzione della fornitura, non eliminate a seguito di diffida formale, che abbiano determinato, in un anno solare , l’applicazione di almeno tre penalità;

- interruzione della fornitura per più di tre giorni consecutivi;

- mancata stipulazione o pagamento del premio relativo alle coperture assicurative previste dal presente disciplinare;

- nel caso in cui l’appaltatore non assolva agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010.

Al verificarsi delle fattispecie di cui al punto 2) la Committente potrà risolvere il contratto in danno alla Impresa aggiudicataria, incamerando la cauzione definitiva, quale penale. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto del committente al risarcimento dei maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa delle inadempienze contrattuali.

La risoluzione del contratto avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale e di detta risoluzione verrà data notizia con lettera raccomandata A.R. all’Impresa aggiudicataria della fornitura.

La Committente provvederà a comunicare la risoluzione con lettera raccomandata A.R. all’Impresa aggiudicataria della fornitura, entro 30 giorni dalla comunicazione riguardante l’evento sopraindicato o dall’avvenuta conoscenza di tale evento da parte della committente. La risoluzione avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Impresa aggiudicataria.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della L.R. 15/2008 l’Azienda Ospedaliera disporrà la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

In caso di recesso o risoluzione contrattuale si provvederà ad affidare ad altra Impresa la fornitura, utilizzando, se possibile la graduatoria derivante dalla procedura di gara o altrimenti, in caso di indisponibilità di tutte le imprese interpellate, si provvederà ad esperire una nuova gara, escludendone l’Impresa aggiudicataria nei cui confronti è stato dichiarato risolto il contratto.

Anche in caso di risoluzione contrattuale su richiesta del committente, l’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di assicurare la continuità della fornitura ai livelli pattuiti e alle medesime condizioni fino a che il committente non abbia assegnato ad altri e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

L'Impresa può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'art.1672 del Codice Civile.

Tutto quanto sopra espresso nel presente articolo, con ulteriore rinvio, in materia di recesso, ai contenuti dell’art. 30 del presente disciplinare.

Art. 28- Cessione del contratto e subappalto

Il contratto derivante dal presente appalto non può essere ceduto in tutto od in parte, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs 163/2006.

Il mancato rispetto del divieto di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile del committente, l’immediata risoluzione del contratto per colpa del contraente.

L’impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione del contratto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’Azienda appaltante il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all’esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Ospedaliera.

La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare.

La ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate.

L’Azienda Ospedaliera non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l’importo della fornitura dagli stessi eseguiti.

Con il deposito del contratto di subappalto, la ditta aggiudicataria deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte della subditta aggiudicataria, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006).

E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto dell’Azienda Ospedaliera, pena l’immediata risoluzione del contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dalla ditta aggiudicataria verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

Art. 29-  Disdetta del contratto

Qualora l’Impresa aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, il committente sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

All’Impresa verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall’assegnazione del servizio in questione ad altro fornitore, a titolo di risarcimento danni.

Art. 30 – Allineamento dei prezzi ed eventuale recesso

ARTICOLO ELIMINATO

Art. 31-  Tesoreria

La Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello” è la Banca UNICREDIT Banco di Sicilia - Piazza Don Bosco n°5 - 90143 PALERMO.

E’ obbligatorio indicare la causale di ogni versamento effettuato a favore dell’Azienda Ospedaliera.

L’Azienda Ospedaliera è intestataria del conto corrente bancario: n. 000300734727 Banca UNICREDIT - Piazza Don Bosco n°5 - 90143 PALERMO  (Coordinate Bancarie ABI 01020 - CAB 04616 - CC 000300734727- codice IBAN IT 52 D 01020 04616 000300734727).

Art. 32-  Modalità di fatturazione e termini di pagamento

Le fatture relative al noleggio dovranno essere intestate rispettivamente, per ciascuna prestazione resa, a ciascuna Azienda Sanitaria del consorzio.

La fattura dovrà contenere, oltre i dati obbligatori per legge, le seguenti indicazioni:

1. individuazione e canone riferito ad ogni specifico modulo informatico fornito in noleggio per effetto del presente appalto,

2. individuazione di ogni altra strumentazione fornita nell’ambito del presente appalto;

3. importo del canone trimestrale posticipato in EURO, iva inclusa.

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall’offerta economica dell’aggiudicataria, comprensivo di tutti i servizi previsti nel Capitolato speciale e nel Capitolato tecnico.

Il canone di noleggio decorrerà a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del collaudo del sistema.

Il prezzo offerto in sede di aggiudicazione sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Il corrispettivo dovuto al fornitore dall’Azienda Sanitaria sarà il prezzo unitario per il numero di kit ordinati e consegnati, oltre i canoni di noleggio strumento, assistenza tecnica e interfacciamento (se previsto) .

Tali corrispettivi sono dovuti unicamente al fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’ Azienda Contraente. Tutti  gli obblighi ed oneri del fornitore derivanti dall’esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino.

I pagamenti verranno eseguiti a 60 giorni data ricevimento fattura, esperite, con esito positivo, le necessarie verifiche. Tale termine resta interrotto qualora l’Azienda Sanitaria chieda chiarimenti.

I suddetti termini di pagamento saranno sospesi, a seguito di formale comunicazione, anche mediante fax, qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di contratto;

- nella fattura non sia riportato il codice CIG;

- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;

- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;

- risultino non conformità nella fornitura erogata.

Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni di sospensione alle quali l’aggiudicataria è invitata a far fronte tempestivamente.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la fornitura in noleggio.

Le fatture dovranno essere rispettivamente intestate all’Azienda Sanitaria destinataria del servizio e saranno trasmesse, a mezzo posta, presso la sede legale dell’Azienda stessa.

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere i dati obbligatori per legge ed  essere conforme a quanto previsto nell’ordine d’acquisto deve contenere le seguenti indicazioni:

- riportare il numero di contratto;

- riportare il CIG;

- canone mensile di noleggio per ciascuna tipologia di apparecchiatura informatica e/o parte del sistema con precisa individuazione delle marche e modelli delle singole apparecchiature cui si riferisce la fattura.

Il pagamento delle fatture non contestate libera l’Azienda Sanitaria interessata da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicataria.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese le fatture verranno emesse da ciascuna impresa del Raggruppamento nonché dal Subappaltatore al termine dei lavori preventivamente necessariamente collaudati con l’Azienda Sanitaria committente.

I pagamenti sono disposti, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore, dopo l’esito positivo del collaudo, dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa e degli eventuali subappaltatori; in quest’ultimo caso l’Azienda Sanitaria segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

I pagamenti, effettuati in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del soggetto contraente mediante accreditamento sul c/c bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, da comunicarsi in sede di stipula del contratto.

L’aggiudicataria è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.

In caso di inadempienza contestata all’aggiudicataria, l’Azienda Sanitaria può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l’applicazione delle eventuali penali previste nei documenti di gara.

Ferme restando tutte le altre prescrizioni del presente disciplinare, la fatturazione dovrà risultare quanto più possibile cumulativa e comunque secondo le disposizioni provenienti dall’Azienda Sanitaria interessata.

La data di arrivo della fattura é attestata dal timbro apposto dal Protocollo dell’Azienda Sanitaria interessata.

L’Impresa dovrà comunicare (in occasione dell'invio della fattura) gli estremi del conto corrente su cui accreditare il corrispettivo.

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall’Azienda Sanitaria in favore del fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo.

La ditta aggiudicataria del service diagnostico provvederà all’emissione di fatture in quattro rate trimestrali posticipate per quanto concerne le quote per noleggio strumentazione, assistenza tecnica.

Per quanto concerne i kit dovrà essere emessa fattura mensile per il numero di kit ordinati e consegnati, fermo restando che, in sede di offerta economica, il costo del singolo test/determinazione dovrà tener conto del numero di calibratori, controlli e quant’altro necessario alla procedura consigliata nel kit (i kit di calibrazione e controllo dovranno essere forniti in sconto merce).

La rilevazione dei kit ordinati e consegnati dovrà essere validata dal Direttore della U.O. presso la quale i sistemi sono utilizzati.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l’erogazione delle forniture.

Qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante

semplice e unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo raccomandata AR, fax, PEC all’appaltatore.

Art. 33 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L’aggiudicatario, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, dovrà indicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 ed smi, un numero di conto corrente unico sul quale l’Azienda farà confluire tutte le somme relative all’appalto.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su detto conto corrente dedicato e devono essere eseguiti solo ed esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

Il contratto di appalto sarà munito, a pena di nullità assoluta, di una apposita clausola con la quale la/le impresa/e aggiudicataria/e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010.

L’aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o assegno circolare non trasferibile.

Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al presente articolo comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.

Art. 34 - Cessione del Credito

Si rinvia a quanto disposto in materia dalla normativa vigente.

Art. 35- Comunicazioni dell’Azienda Ospedaliera, responsabilità del procedimento ed accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., dal D.P.R. 184/2006  (Nuovo regolamento sull’accesso agli atti), dall’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 ed smi, e dal D.Lgs. 53 del 20.3.2010

Le domande per l’esercizio del diritto di accesso devono essere inoltrate al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello “Viale Strasburgo n°233 90146 PALERMO.

Nel caso in cui la domanda di accesso sia irregolare o incompleta il committente ne darà, entro dieci giorni lavorativi, tempestiva comunicazione al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo atto ad accertare la ricezione.

L’atto di accoglimento della richiesta di accesso riporterà l’indicazione dell’ufficio e della sede presso cui rivolgersi, dei giorni e dell’orario dello stesso nonché il termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale esercitarlo.

L’accoglimento della domanda di accesso ad un documento amministrativo comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti amministrativi nello stesso richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento.

L’Azienda Ospedaliera effettua le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs 163/2006 al domicilio eletto o al numero di fax indicato dal concorrente nella documentazione di gara qualora l’utilizzo di questo ultimo mezzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente stesso.

Qualora il concorrente non indichi il domicilio eletto o il numero di fax al quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs 163/2006, le stesse verranno inviate presso la sede legale del concorrente e al numero di fax indicati nella istanza di partecipazione alla procedura.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del procedimento è  la Dr.ssa Lupo Antonina tel. 091-7808312 e 3349096957.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 l’accesso agli atti è differito:

- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

- in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione definitiva;

- in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino all’aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 163/2006 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;

- ai pareri legali acquisiti dall’Azienda Ospedaliera per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici

Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quater del D.Lgs. 163/2006, fermi i divieti e differimento dell’accesso previsti dall’art. 13 del Decreto stesso, sopra indicati, l’accesso agli atti del procedimento è consentito entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni relative all’aggiudicazione definitiva e all’avvenuta stipula del contratto secondo le modalità previste dal citato comma 5 quater e indicate nelle richiamate comunicazioni. A tal fine l’Azienda Ospedaliera consentirà l’accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione in tal senso prodotta in sede di gara, nonché quando tale dichiarazione manchi.

Dopo il suddetto termine di 10 giorni, è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti mediante istanza formale e relativo provvedimento di ammissione.

Art. 36 – Divieto di rinnovazione tacita

L’Azienda Ospedaliera si riserva, a rispettivo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare mediante proroga tecnica, alla scadenza, il rapporto contrattuale per un ulteriore semestre, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara. L’eventuale richiesta di proroga del rapporto contrattuale sarà trasmessa per iscritto all’Impresa aggiudicataria, entro due mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale.

In assenza di proroga, alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’Azienda.

Art. 37 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

Tutte le controversie di natura legale o tecnica che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell’esecuzione o dell’interpretazione del contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa, nel termine di 90 giorni da quello in cui è stata fatta richiesta scritta attraverso l’intervento del Responsabile del Procedimento.

Verranno, a detto scopo, applicati i procedimenti previsti dall’art. 239 e 240 del D.Lgs n°163/2006. Le controversie che dovessero sorgere in sede di esecuzione del servizio, non potranno avere mai alcun effetto interruttivo o sospensivo del servizio stesso.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del contratto o del capitolato, purché abbiano la loro fonte nella legge e non siano risolvibili secondo quanto sopraprescritto, sarà competente il Foro di Palermo.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l’Azienda Ospedaliera e per le specifiche attività contrattuali attribuite alla stessa, sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.

Art. 38 -Informativa Trattamento dei dati personali Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, e 24 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 si forniscono le informazioni di seguito indicate: I. I dati personali conferiti dalle Imprese concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara, saranno dall’Azienda Ospedaliera raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento di gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003. II. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; III. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: a) al personale in servizio dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio; b) a tutti i soggetti aventi diritto all’accesso; c) all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee per la pubblicazione sulla G.U.C.E.; d) alla Prefettura competente per gli accertamenti “antimafia”; e) alla competente Agenzia delle Entrate per la registrazione del contratto; f) all’Alto Commissario per il Coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi della normativa vigente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 D.Lgs. n.196/03, tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ecc. Tutti gli allegati ed il presente Disciplinare costituiscono parte integrante e sostanziale del Capitolato Speciale d’appalto. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Azienda Ospedaliera compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati inseriti nella domanda di partecipazione, nella scheda di rilevazione dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria, nella dichiarazione dell’impresa consorziata, nel modello di dichiarazione dell’impresa ausiliaria (in caso di avvalimento) e nell’offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; - i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla Legge n. 241/1990. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Ospedaliera. Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Appalti e Forniture dell’Azienda Ospedaliera. Art. 39 – Oneri relativi alla sicurezza Non sono previsti oneri relativi alla sicurezza in quanto trattasi di mera fornitura con la consegna e collaudo in magazzino, purché siano rispettate le indicazioni di mobilità interna della singola Azienda sanitaria presso la quale viene effettuata la consegna. Art. 40 - Disposizioni Finali Per quanto non previsto dal Disciplinare di gara o dal Capitolato Speciale si fa espresso riferimento agli articoli del codice civile in materia di contratti ed alla vigente normativa sui contratti della Pubblica Amministrazione.

Il Commissario Straordinario

Dr. Giacomo Sampieri

ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI,  DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L’AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L’AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L’AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI  PALERMO.

Numero gara 5086980

ALLEGATO A ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER IMPRESE SINGOLE

PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI,  DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L’AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L’AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L’AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI  PALERMO.

Numero gara 5086980

Il sottoscritto ______________________________________________________________

nato a _______________________________________________ il ____________________ residente a ______________________________________PR. ______________________in

Via/C.so/P.zza______________________________________________________n. _______

codice fiscale ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana) ________________________________

in qualità di _______________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società_________________________

_________________________________________________________________________

forma giuridica____________________________________________________________

Codice Fiscale ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Partita I.V.A. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

con sede legale in_______________________________________________ ___________

CAP_______________Via/Piazza_____________________________________________

Fax__________________________________Tel._________________________________

E-Mail ___________________________________________________________________

Codice attività ( conforme ai valori della classificazione delle attività economiche ATECO – anagrafe tributaria):_____________________________________________;

C H I E D E

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto in qualità di (barrare la casella d’interesse) :

( Impresa singola; ovvero

( Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 422 e successive modificazioni; ovvero

( Consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge n°443 dell’8 Agosto 1985: ovvero

( nel caso in cui il Consorzio non concorra in proprio, con la propria organizzazione, indicare i consorziati per i quali in consorzio concorre:

Denominazione Sociale		Forma Giuridica 		Sede Legale

1.__________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________

N.B. Le imprese consorziate sopra indicate devono presentare singolarmente la presente domanda di partecipazione, le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive necessarie per l’ammissione alla gara.

Tutte le domande e le dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta A “documentazione amministrativa”; ovvero

( Consorzio stabile:

( nel caso in cui il Consorzio non concorra in proprio, con la propria organizzazione, indicare i consorziati per i quali in consorzio concorre:

Denominazione Sociale			Forma Giuridica		Sede Legale

1.__________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________

N.B. Le imprese consorziate sopra indicate devono presentare singolarmente la presente domanda di partecipazione, le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive necessarie per l’ammissione alla gara.

Tutte le domande e le dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta A “documentazione amministrativa”; ovvero

( Capogruppo oppure ( Mandante del ( costituito oppure ( costituendo Raggruppamento temporaneo d’Imprese:

Denominazione Sociale			Forma Giuridica		Sede Legale

1.__________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________

N.B. Le imprese raggruppate sopra indicate devono presentare singolarmente la presente domanda di partecipazione, le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive necessarie per l’ammissione alla gara. Tutte le domande e le dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta A “documentazione amministrativa”; ovvero

( Consorzio ordinario di concorrenti (indicare le imprese che formano il Consorzio):

Denominazione Sociale			Forma Giuridica		Sede Legale

1.__________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________

N.B. Le imprese consorziate sopra indicate devono presentare singolarmente la presente domanda di partecipazione, le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive necessarie per l’ammissione alla gara.

Tutte le domande e le dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta A “documentazione amministrativa”; ovvero

( Soggetto che ha stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (indicare le imprese) ai sensi del D.Lgs 240/91:

Denominazione Sociale			Forma Giuridica		Sede Legale

1.__________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________

N.B. Le imprese consorziate sopra indicate devono presentare singolarmente la presente domanda di partecipazione, le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive necessarie per l’ammissione alla gara.

Tutte le domande e le dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta A “documentazione amministrativa”; ovvero

( Operatori economici stabiliti in altri Stati Membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Denominazione Sociale			Forma Giuridica		Sede Legale

1.__________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________

N.B. Le imprese sopra indicate devono presentare singolarmente la presente domanda di partecipazione, le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive necessarie per l’ammissione alla gara.

Tutte le domande e le dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta A “documentazione amministrativa”.

DICHIARA

- che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto dell’Impresa istante è il signor................................................................................nato a.................................................................il...................................................nella sua qualità di.......................................................................................................................;

( ……………………………….

( procuratore (come da procura allegata);

DICHIARA

A tal fine, consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ed informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa:

1) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di_____________________________________ con il seguente oggetto sociale:__________________________________________________________________________________________________________________

N. B. Ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 devono essere prodotte almeno due dichiarazioni bancarie da inserire in originale all’interno della Documentazione Amministrativa, di cui alla Busta A. Qualora la Ditta disponga di una sola dichiarazione bancaria dovrà presentare anche copia dell’ultimo bilancio aziendale.

2)che il fatturato globale, realizzato in ambito diagnostico, risulta pari ad €________________, cosi suddiviso:

- 2010 €____________________;

- 2011 €____________________;

- 2012 €____________________;

3)che le principali forniture realizzate in ambito diagnostico nel triennio 2010/2011/2012, presso strutture sanitarie pubbliche o private, senza contestazioni ed applicazioni di penali da parte degli utilizzatori sono le seguenti:

| N° | OGGETTO DELL’APPALTO | SOGGETTO ACQUIRENTE ( denominazione e sede) | Importo fatturato complessivo ( iva esclusa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |
| 3) |  |  |  |

s) (in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari) ai sensi e per gli effetti dell’art.37, commi 2, 4, 8 e 13, del D.Lgs.n. 163 del 2006:

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto:

  - quale impresa mandataria capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i

  - quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti;

- di impegnarsi altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle normativa vigente per i raggruppamenti temporanei;

5)Per i soli Raggruppamenti temporanei di imprese si rimanda alla dichiarazione congiunta a corredo della presente istanza, sulla ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;

6)Per i soli Consorzi:

1.che in caso di aggiudicazione dell’appalto sarà eseguito dalla/e seguente/i consorziata/e, in relazione alle specifiche parti dell’appalto e che la/e stessa/e non partecipa/partecipano in alcuna altra forma alla presente gara:

| Nome impresa consorziata | parti della fornitura da eseguire |
| --- | --- |

- che alla presente gara non partecipano società od imprese consorziate i cui titolari rappresentanti o direttori tecnici siano presenti nell’organo amministrativo del consorzio;

- che le società/imprese consorziate sono le seguenti:

| DENOMINAZIONE | Ragione sociale | Sede legale |
| --- | --- | --- |

7)che l’Impresa, in caso di aggiudicazione:

- intende affidare in subappalto, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel Capitolato speciale d’appalto, le parti indicate nell’allegato Modello subappaltori, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera;

oppure

- che l’Impresa non intende avvalersi del subappalto per alcuna parte dell’appalto.

N.B. Il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque indicazione od opzione relativa al subappalto, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale, pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato.

8) di accettare incondizionatamente le prescrizioni e le condizioni di gara contenute nel capitolato speciale e in tutti gli altri documenti di gara;

9) di avere preso visione e conoscenza dell’edificio, dei locali e degli impianti interessati all’esecuzione della fornitura e di avere, altresì accertato ogni stato e condizione (viabilità, accesso, etc.), ai fini della formulazione dell’offerta;

10) che l’Ufficio Imposte dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale l’Impresa è tenuta a presentare la denuncia dei redditi è il seguente:

| Ufficio/Sede | Indirizzo | CAP | CITTÀ |
| --- | --- | --- | --- |
| Fax | Telefono | Note |

11) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze per lo svolgimento dell’appalto e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Azienda Ospedaliera le eventuali sospensioni o revoche dalle autorizzazioni e licenze di cui sopra;

12) che è a conoscenza che l’Amministrazione, nel caso in cui l’aggiudicatario provvisorio, non faccia pervenire la documentazione definitiva entro il periodo stabilito dalla relativa comunicazione, è legittimata ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria e comporta l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio e il risarcimento di eventuali ed ulteriori danni subiti dall’Azienda Ospedaliera;

- 13) di essere in possesso, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 numero___________________, rilasciata da __________________________________________________________________________, il_______________________________, con scadenza il__________________________  .

Il requisito dovrà essere documentato, pena esclusione. In caso di RTI, le certificazioni di qualità dovranno essere possedute da tutti gli operatori economici.

14) di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Azienda Ospedaliera le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra;

15) di aver valutato, nella formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dei prezzi e di aver considerato nella determinazione del prezzo la fornitura di tutti i consumabili e di tutti gli accessori infungibili per rispettare la configurazione dell’appalto e tutti i servizi ad esso associati;

16) che nel complesso ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sia sulla esecuzione dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

17) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n°196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARAZIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO

18) che, ai fini della presente procedura di gara, ai sensi degli art. 38 e 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata che l’Azienda Ospedaliera invierà solo a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, l’Impresa dichiara quanto segue:

Referente per la gara Nome e Cognome ___________________________________________ tel ____________________ Fax_________________________, indirizzo posta elettronica certificata _________________________,

Indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni in merito alla gara: Via/Piazza________________________________________________________________ CAP______________Comune di __________________________________Prov _______ Fax__________________________________Tel._________________________________ E.Mail _____________________________________

19) di autorizzare, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’Amministrazione aggiudicatrice ad inoltrare tutte le comunicazioni di cui all’art 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, mediante Fax, al numero sopra indicato.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data)..................................................    				           Firma del rappresentante legale dell’Impresa

e timbro dell’Impresa

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 RILASCIATA DALLE IMPRESE CANDIDATE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI,  DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L’AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L’AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L’AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI  PALERMO.

Numero gara 5086980

II sottoscritto ____________________________ nat___ a __________________________ il__________________________nella  sua qualità di (barrare la voce che interessa):

(	titolare (per le imprese individuali)

(	legale rappresentante

(  	socio  (per le società in nome collettivo)

(  	socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)

(  	amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società)

(  	direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra elencati)

(      il socio unico in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società

(      il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di

Società dell’impresa/società/altro soggetto___________________________________________

con sede legale in _____________________________via/piazza _________________________

codice fiscale _________________________________________

partita I.V.A. __________________________________________,

- AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI POSSO ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA H), DEL D.LGS. N. 163/2006 ED SMI, COSI’ COME INTEGRATO E MODIFICATO ALL’ART. 4 D.L. 70/2011;

- CONSAPEVOLE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, DELLA RESPONSABILITA’ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI PREVISTE IN CASO DI RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI E/O FORMAZIONE DI ATTI FALSI E/O USO DEGLI STESSI;

- CONSAPEVOLE CHE, QUALORA FOSSE ACCERTATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 71 E 75 DEL DPR 445/2000, LA NON VERIDICITA’ DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, L’IMPRESA VERRA’ ESCLUSA DALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA QUALE E’ RILASCIATA O, SE RISULTATA AGGIUDICATARIA, DECADRA’ DALLA AGGIUDICAZIONE MEDESIMA;

DICHIARA

1a) che la società impresa/altro soggetto, che rappresenta non si  trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

1b) che nei confronti del sottoscritto non  è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. L'esclusione e il divieto di cui al presente articolo operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

1c) che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. E’ comunque causa di esclusione, ai sensi del presente articolo, la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

1d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

1e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

1f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

1g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

1h) di non essere iscritto, ai sensi del comma 1-ter, nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

1i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

1l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;

1m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 )

1m-bis) che nei propri confronti non risulta iscrizione, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (ove pertinente per la presente gara);

1m-ter) che, essendo stati vittime dei reati (di cui alla precedente lettera b) previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

1m-quater) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2) di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, questa stazione appaltante ne darà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

3) di non aver avuto comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’articolo 44 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286;

4) di non aver avuto comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198;

5) di non aver avuto comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300.

Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente deve allegare, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

La verifica e l'eventuale esclusione, ai sensi del suindicato comma 1, lettera m-quater, verrà effettuata e disposta da questa Stazione Appaltante, in caso di violazione della norma di riferimento, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.”

I soggetti tenuti a rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle ipotesi ostative previste dall’art. 38, comma 1, lett. c) sono gli amministratori con poteri di rappresentanza ed il direttore tecnico a prescindere dal fatto che, nella sostanza, svolgano o meno tale attività, essendo irrilevante la ripartizione interna dei compiti e delle deleghe tra gli appartenenti al management societario.

Di contro, il procuratore ad negotium è, in generale, escluso dall’onere di rilasciare la dichiarazione, a meno che non sia titolare di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura.

A norma del comma 2 dell’art. 38, il candidato o il concorrente attesta il possesso di tutti i requisiti di cui al presente allegato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6) che la società/impresa/altro soggetto, che rappresenta,  ha preso esatta e completa conoscenza delle modalità con le quali si deve eseguire la fornitura fissata nel capitolato speciale nonchè di aver valutato, nella determinazione dei prezzi, tutti gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per assicurare la perfetta esecuzione della fornitura alle condizioni e con le modalità fissate nel capitolato speciale;

7) che la società/impresa/altro soggetto, che rappresenta,  è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _______________________________ per l’attività richiesta con la presente procedura di gara;

8) che le persone autorizzate alla firma per l’esercizio della società/impresa/altro soggetto, che rappresenta, in base agli atti depositati presso la Camera di Commercio medesima, sono:

a) Cognome e Nome ………………………………….

Luogo e data di nascita …………………………………

Residenza …………………………………………..

Incarico Societario……………………………………………

b) Cognome e Nome ………………………………….

Luogo e data di nascita …………………………………

Residenza …………………………………………..

Incarico Societario……………………………………………

c) Cognome e Nome ………………………………….

Luogo e data di nascita …………………………………

Residenza …………………………………………..

Incarico Societario……………………………………………

d) Cognome e Nome ………………………………….

Luogo e data di nascita …………………………………

Residenza …………………………………………..

Incarico Societario……………………………………………

9) (optare per una delle alternative proposte)

- che i dati anagrafici relativi ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara sono i seguenti:

Sig. _________________ nato a __________ il __________ in qualità di _______________

Sig. _________________ nato a __________ il __________ in qualità di _______________

Sig. _________________ nato a __________ il __________ in qualità di _______________

Sig. _________________ nato a __________ il __________ in qualità di _______________

Sig. _________________ nato a __________ il __________ in qualità di _______________

ovvero

- che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara

#### DICHIARA INOLTRE

1a) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati;

1b) che ha preso conoscenza ed ha tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro, degli obblighi in materia di previdenza ed assistenza e dei conseguenti oneri a carico dell’azienda;

1c) che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

1d) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis comma 14 della Legge 18.10.2001, n. 383 ovvero di essersi avvalso degli stessi e di aver concluso il periodo di emersione (eliminare la dizione che non interessa);

1e) di essersi recato sui posti dove deve essere eseguita la fornitura e di aver preso piena conoscenza delle condizioni locali, nonché degli allegati, capitolati, etc….., riconoscendo che la fornitura da eseguirsi rimane così perfettamente individuata in ogni sua parte e di accettare tutte le condizioni che regolano la fornitura, accettando integralmente i contenuti del Capitolato speciale di gara; (la dichiarazione di accettazione di tutte le norme e prescrizioni previste nel Capitolato speciale di gara deve essere rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa o di tutte le imprese in caso di RTI;

1f) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze per l’esecuzione della fornitura oggetto della procedura e di impegnarsi a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni e licenze di cui sopra;

1g) che la fornitura in questione sarà eseguita nella totale conformità delle vigenti normative in materia;

1h) di essere a conoscenza che l’Azienda Ospedaliera si riserva di procedere d’ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità delle presenti dichiarazioni;

1i) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima, che verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione o della documentazione presentata fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Azienda Ospedaliera, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;

1l) di dare atto che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che conformerà il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara allo scopo di limitare o escludere la concorrenza;

1m) di impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione, o condizionamento di natura criminale;

1n) di prendere atto che qualora le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contrattuali dovessero rivestire carattere di tale gravità da compromettere la funzionalità della fornitura, l’Azienda Ospedaliera dovrà affidarne la prosecuzione ad altri. La risoluzione del contratto per una delle cause sopracitate comporterà l’incameramento della cauzione e la richiesta del risarcimento delle maggiori spese sostenute dall’Azienda Ospedaliera per assicurare la fornitura, anche senza il ricorso a procedura concorsuale per la scelta del contraente. Oltre i casi in cui, ope legis, è previsto lo scioglimento del contratto, questa Azienda Ospedaliera recederà in qualsiasi tempo dal contratto o revocherà l’autorizzazione alla fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11 comma 3 del D.P.R- 03/06/98 n. 252;

2a) che l’impresa rappresentata è in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, come si evince da:

- idonee referenze bancarie (almeno due), da allegare in originale alla presente dichiarazione sostitutiva;

- dichiarazione concernente il fatturato globale, realizzato in ambito diagnostico, per un importo non inferiore al valore posto, proporzionalmente per un triennio, a base d’asta per il singolo lotto o per i lotti per il quale o per i quali viene prodotta offerta.;

3a) che l’impresa rappresentata è in possesso di idonea capacità tecnica, come si evince da:

- elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati;

- che l’impresa rappresentata non ricorrerà  all’istituto dell’avvalimento; (barrare se di interesse)

- che l’impresa rappresentata, ai fini del soddisfacimento dei requisiti economici ricorrerà, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006, all’istituto dell’avvalimento;  (barrare se di interesse)

- che l’impresa rappresentata, ai fini del soddisfacimento dei requisiti tecnici ricorrerà, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006, all’istituto dell’avvalimento.  (barrare se di interesse)

Alla presente si allegano:

a) una dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come modificato ed integrato dall’art. 4 del D.L. 70 del 13.5.2011;

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con la quale questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

e) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.

Il contratto di avvalimento non è surrogabile con le dichiarazioni rese in sede di gara dall’ausiliario e dall’ausiliato ed i documenti previsti dall’art. 49 del Codice devono essere allegati dal concorrente a pena di esclusione.

Il sottoscritto, in veste di legale rappresentante dell’impresa, si impegna a mantenere valida l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine di scadenza previsto per la presentazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Località e data ………………………………….

Firma del legale rappresentante dell’Impresa	e timbro dell’impresa

………………………………..

Ovvero, nel caso in cui il dichiarante non sia il legale rappresentante dell’Impresa,

Località e data ………………………………….

Timbro della Impresa/Società/Altro soggetto

Firma del dichiarante

……………………………………

N.B.- Le suindicate dichiarazioni devono essere rese,  ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 ed smi nonché ai sensi dell’art. 4 del D.L. 70 del 13.5.11, dal Legale Rappresentante dell’Impresa/Ditta/Società o altro Soggetto, nonché dal titolare e dal/dai  direttore/i tecnico/i  se si tratta di impresa individuale, da tutti i  soci e dal/dai  direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal/dai  direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal/dai  direttore/i tecnico/i se si tratta di altro tipo di società ed il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Le suindicate dichiarazioni devono essere rese, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. N. 163/2006 ed smi anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del banco di gara.

Tutte le dichiarazioni, riferite al singolo soggetto dichiarante, vanno rese da tutti i suindicati soggetti.

E’ data facoltà al sottoscrittore di rendere la dichiarazione di cui sopra in nome e per conto dei soggetti autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente l’Operatore Economico nonché dei cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

Le predette dichiarazioni dovranno essere rese, a pena di esclusione, anche in senso negativo.

Le dichiarazioni rese, invece, per conto ed in rappresentanza della Impresa, Società, Ditta e riferite a quest’ultima, devono essere rese solo dal Legale Rappresentante/procuratore speciale (giusta procura allegata) dell’Impresa stessa.

Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica, fronte/retro, di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore del modello stesso.

ALLEGATO “C”

Modello RTI

PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI,  DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L’AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L’AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L’AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI  PALERMO.

Numero gara 5086980

Dichiarazione di Impegno a costituire Associazione Temporanea di Imprese ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n°163 dell’11 aprile 2006.

Le sottoscritte Imprese :

Impresa.............................................................….

con sede legale in........................................................Via...............................................................

P.I...............................rappresentata legalmente dal Sig............................................................

nato a.........................................................il...............................................in qualità di......................................................................................................

Impresa......................................................................….

con sede legale in........................................................Via...............................................................

P.I...............................rappresentata legalmente dal Sig............................................................

nato a.........................................................................il................................................

in qualità di........................................................................................

Impresa..................................................................................................................................….

con sede legale in........................................................Via...............................................................

P.I...............................rappresentata legalmente dal Sig............................................................

nato a.........................................................................il...........................................in qualità di..................................................................................................

PREMESSO CHE:

in relazione alla gara per l’affidamento della fornitura , per 5 anni, in full service, suddiviso in 111 lotti,  di sistemi diagnostici di laboratorio per l’Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello e per l’Azienda Sanitaria di Caltanissetta le parti ritengono opportuno un’organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni stesse,

DICHIARANO

- di voler partecipare alla gara suddetta congiuntamente, impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37, del D.Lgs. 163/2006;

- in caso di aggiudicazione sarà nominata Capogruppo l’impresa…………………………………

- alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto anche dopo il termine del servizio e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Azienda Ospedaliera;

- ogni singola Impresa intende assumere la seguente parte dell’appalto :

Impresa...........................................................Parte dell’appalto e precisamente....................................………………... per una percentuale pari a.....................................

Impresa...........................................................Parte del servizio e precisamente....................................………………………………………………………………... per una percentuale pari a.....................................

Impresa...........................................................Parte del servizio e precisamente....................................………………... per una percentuale pari a......................................

SI IMPEGNANO

- a conferire, in caso di aggiudicazione dell’appalto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ampia e irrevocabile al legale rappresentante dell’impresa Capogruppo indicata in precedenza

- A rilasciare, in caso di aggiudicazione, una dichiarazione circa l’insussistenza di eventuali fenomeni di controllo a norma dell’art. 2359 del c.c.

Data…………………………………………...

| Impresa | Legale rappresentante o procuratore | Timbro e firma |
| --- | --- | --- |
| ________________________ | ________________________ |  |
| ________________________ | ________________________ |  |
| ________________________ | ________________________ |  |

ALLEGATO “D”

Modello CONSORZIO

PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI,  DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L’AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L’AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L’AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI  PALERMO. Numero gara 5086980

Dichiarazione di partecipazione per consorzi di imprese, consorzi di cooperative e consorzi stabili.

Le sottoscritte Imprese :

Impresa..................................................................................................................................….

con sede legale in........................................................Via...............................................................

P.I...............................rappresentata legalmente dal Sig............................................................

nato a............................................................................................il................................................

in qualità di.................................................................................................................................

Impresa..................................................................................................................................….

con sede legale in........................................................Via...............................................................

P.I...............................rappresentata legalmente dal Sig............................................................

nato a............................................................................................il................................................

in qualità di.................................................................................................................................

Impresa..................................................................................................................................….

con sede legale in........................................................Via...............................................................

P.I...............................rappresentata legalmente dal Sig............................................................

nato a............................................................................................il................................................

in qualità di.................................................................................................................................

PREMESSO CHE:

in relazione alla gara per la fornitura quinquennale, in full service, suddiviso in 111 lotti,  di sistemi diagnostici di laboratorio per l’Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello, per l’Azienda Sanitaria di Caltanissetta, per l’Azienda Arnas Civico di Palermo e per l’Azienda Universitaria Policlinico di Palermo le parti ritengono opportuna un’organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni stesse,

# DICHIARANO

- di voler partecipare alla gara suddetta congiuntamente, dando atto che ogni singola Impresa intende eseguire la seguente parte della fornitura :

Impresa...........................................................Parte dell’appalto e precisamente....................................……………………... per una percentuale pari a.....................................

Impresa...........................................................Parte dell’appalto e precisamente....................................……………………... per una percentuale pari a.....................................

Impresa...........................................................Parte dell’appalto e precisamente....................................……………………….. per una percentuale pari a......................................

Data…………………………………………...

| Impresa | Legale rappresentante o procuratore | Timbro e firma |
| --- | --- | --- |
| ____________________________ | ___________________________ |  |

ALLEGATO “E”

MODELLO SUBAPPALTATORI

PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI,  DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L’AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L’AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L’AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI  PALERMO. Numero gara 5086980

Dichiarazione da rilasciare nel caso in cui l’Impresa concorrente intenda avvalersi del subappalto, in caso di aggiudicazione.

Io sottoscritto................................................................................................................

nato a......................................................il...................................in qualità di ……………………..

dell’Impresa...........................................................................................................................

con sede in....................................................................................................................................

Via........................................................n°...........Tel..................................................................

intendo subappaltare in caso di aggiudicazione le seguenti parti dell’appalto :

Parte dell’appalto da eseguire

Corrispondente al ………….% (………………percento) dell’intero ammontare dell’appalto.

A tale scopo il sottoscritto:

- si impegna a richiedere all’Azienda Ospedaliera, successivamente all’aggiudicazione, mediante istanza scritta l’autorizzazione al subappalto indicando l’Impresa subappaltatrice allegando la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla CC.I.A.A. (Registro delle Imprese) di data non anteriore a un anno da quella di stipula del contratto di subappalto (detto certificato deve riportare la dicitura “antimafia”per consentire alla P.A. l’acquisizione delle necessarie “informazioni)

- dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare resa utilizzando il modello «B»;

- modello GAP compilato dal subappaltatore nelle parti di competenza.

- si obbliga a praticare, per la parte della fornitura affidata in subappalto:

- gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione;

- i prezzi di aggiudicazione ribassati del......... per cento (il ribasso non può essere superiore al 20 %).

Inoltre l’Impresa aggiudicataria, nel caso in cui venga autorizzato il subappalto, dovrà trasmettere all’Azienda Ospedaliera copia autenticata del contratto di subappalto entro venti giorni dalla data di stipula del contratto, inserendo nel contratto i seguenti elementi essenziali:

- la seguente clausola: “L’esecuzione dell’appalto affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto”;

- l’impegno per l’impresa aggiudicataria a praticare, per la parte dell’appalto affidato in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%;

- l’obbligo del subappaltatore ad osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale per il settore e per la zona nella quale si svolge la fornitura;

- la responsabilità solidale dell’impresa aggiudicataria dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

- l’impegno dell’impresa aggiudicataria (e per suo tramite dell’impresa subappaltatrice) a trasmettere, all’inizio dell’appalto e successivamente con periodicità semestrale, certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici competenti;

- l’impegno a dichiarare la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del subappalto.

- Ove ne ricorrano i presupposti il modello subappaltatori dovrà essere compilato per ogni singolo lotto.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data)............................................

Firma

del rappresentante legale dell’Impresa

e timbro dell’Impresa

................................................................

ALLEGATO “F”

Modello per la dichiarazione di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs 163/2006 per l’impresa concorrente

PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI,  DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L’AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L’AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L’AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI  PALERMO. Numero gara 5086980

Il sottoscritto ______________________________________________________________

nato a _______________________________________________ il ____________________ residente a ______________________________________PR. ______________________in

Via/C.so/P.zza______________________________________________________n. _______

codice fiscale ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana) __________________________________

in qualità di _______________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società _________________________

_________________________________________________________________________

forma giuridica____________________________________________________________

Codice Fiscale ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Partita I.V.A. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

con sede legale in_______________________________________________ ___________

CAP_______________Via/Piazza_____________________________________________

Fax__________________________________Tel._________________________________

E.Mail ___________________________________________________________________

A tal fine,

- consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art.71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima;

- consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’affidamento dell’appalto, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Azienda Ospedaliera ai sensi dell’art. 1456 cod. civ;

- informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs.30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA

- Che, per partecipare alla gara in oggetto intende avvalersi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.163/2006, dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo posseduti dall’Impresa di seguito specificata:

  - ___________________________________________________________________;

  - ___________________________________________________________________;

  - ___________________________________________________________________;

- che l’impresa ausiliaria della quale si avvale per i requisiti sopraindicati da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore è la seguente:

..................................................................................................................................……..

con sede legale in......................................................................Prov…………….C.AP…………

Via............................................................................................... Partita I.V.A ………………

..............................rappresentata legalmente dal Sig....................................................................

nato a............................................................................................il..........................................

iscritta nel registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura di ………………………………………………al n…………………..

in data…………………………………………….

- che l’impresa si impegna a depositare presso l’Azienda Ospedaliera, qualora risulti aggiudicataria dell’appalto, copia autenticata del contratto di avvalimento sottoscritto con l’impresa ausiliaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data)..................................................    				           Firma

del rappresentante legale dell’Impresa

e timbro dell’Impresa

ALLEGATO “G”

Modello per la dichiarazione di avvalimento di cui all’art.49 del D.Lgs 163/2006 per l’impresa ausiliaria

PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI,  DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L’AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L’AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L’AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI  PALERMO. Numero gara 5086980

Il sottoscritto ______________________________________________________________

nato a _______________________________________________ il ____________________ residente a ______________________________________PR. _____________________in Via/C.so/P.zza______________________________________________________n. _______

codice fiscale ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana) __________________________________ in qualità di __________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società ___________________________________________________________________

forma giuridica____________________________________________________________

Codice Fiscale ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Partita I.V.A. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

con sede legale in_______________________________________________CAP_______________Via/Piazza___________________________________________

Fax__________________________________Tel._________________________________

E-mail ___________________________________________________________________

A tal fine,

- consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art.71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima;

- consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Azienda Ospedaliera ai sensi dell’art. 1456 cod. civ;

- informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA

- di possedere, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.163/2006, i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, dei quali l’Impresa concorrente ________________________________ risulta carente ed oggetto di avvalimento:

- ___________________________________________________________________;

- ___________________________________________________________________;

- ___________________________________________________________________;

- di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Azienda Ospedaliera a fornire i requisiti sopraindicati dei quali è carente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con l’impresa concorrente nel confronti dell’Azienda Ospedaliera, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;

- di non partecipare, per lo stesso lotto, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs 163/2006, né in qualità di impresa ausiliaria di altra impresa concorrente, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui al medesimo art. 34, comma 2, con una delle imprese che partecipano alla gara;

- che l’impresa si impegna a stipulare con l’impresa concorrente ausiliata, qualora risulti aggiudicataria dell’appalto, il contratto di avvalimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data)..................................................

Firma

del rappresentante legale dell’Impresa

e timbro dell’impresa

ALLEGATO “H”

DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO

PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI,  DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L’AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L’AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L’AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI  PALERMO. Numero gara 5086980

Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a a _________________ il __________, in rappresentanza della ditta _______________, con sede in ____________, via ___________________, ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello “.

DICHIARA

che in data ____________________, alla presenza del sig. ______________________ in qualità di rappresentante del Presidio Ospedaliero _______________________________dell’Azienda …………………………………………………., ha effettuato idoneo sopralluogo presso le aree ed i locali adibiti all’appalto, per una verifica diretta dell’ubicazione degli stessi e a seguito della quale conferma la conoscenza di tutte le condizioni logistiche, operative e tecniche connesse all’appalto in argomento e dei vincoli strutturali ed impiantistici esistenti accettandone tutte le condizioni.

Inoltre ha eseguito una accurata verifica dei luoghi nei quali dovrà essere espletato l’appalto e ciò specificatamente allo scopo di essere reso edotto, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 27/4/1955 n. 547, art. 5 del D.L. 15/8/1991 n. 277 e dall’art. 26 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dei rischi specifici ivi esistenti nonché di conoscere le condizioni ambientali in cui l’appalto dovrà essere espletato.

| FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO _______________________________ DELL’AZIENDA SANITARIA INTERESSATO O PERSONA DELEGATA. | FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA O PERSONA DELEGATA |
| --- | --- |

Allegare:

      - fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;

      - se il presente modulo è sottoscritto da un procuratore o un delegato, la Ditta dovrà allegare copia conforme della delega e/o della Procura Speciale di autorizzazione a rappresentare la Ditta.

      - Il Responsabile del P.O. dell’Azienda Sanitaria dovrà apporre firma leggibile e corredata da timbro.

ALLEGATO «I»

SCHEMA DI OFFERTA

(da ritornare compilata e firmata)

Contrassegno telematico da Euro 14, 62 (1)

PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI,  DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L’AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L’AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L’AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI  PALERMO. Numero gara 5086980

Io sottoscritto .................................................................................................……….. nato a ...................................................................... il .............................................……….... in qualità di titolare o legale rappresentante dell’Impresa ...............................................…...

...............................................…......………Partita I.V.A…………………………………… .................. codice fiscale ...........................………........................………………...….…...  (sia la partita I.V.A. che il codice fiscale si riferiscono all’Impresa partecipante) con sede amministrativa in ………………………………………………………Via/C.so/P.za……...

………………………………………………………telefono.................................................

fax...........................................................…….con sede legale in…………………………....

………………………….................Via/C.so/P.za …………………………………………

………telefono............................................................fax.…………................................................e-mail ……………………………………………………………

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE.

Io sottoscritto .................................................................................................……….. nato a ...................................................................... il .............................................……….... in qualità di titolare o legale rappresentante dell’Impresa ...............................................…...

...............................................…......………Partita I.V.A…………………………………… .................. codice fiscale ...........................………........................………………...….…...  (sia la partita I.V.A. che il codice fiscale si riferiscono all’Impresa mandataria e capofila) con sede amministrativa in ……………………………………………………Via/C.so/P.za………………………………………………………………….

………………………………………………………telefono................................................. fax...........................................................…….con sede legale in………………………….... ………………………….................Via/C.so/P.za ………………………………………… ………telefono............................................................fax.…………................................................e-mail …………………………………………………………

Io sottoscritto .................................................................................................……….. nato a ...................................................................... il .............................................……….... in qualità di titolare o legale rappresentante dell’Impresa ...............................................…...

...............................................…......………Partita I.V.A…………………………………… .................. codice fiscale ...........................………........................………………...….…...  (sia la partita I.V.A. che il codice fiscale si riferiscono all’Impresa mandante) con sede amministrativa in ………………………………………………………Via/C.so/P.za……... ………………………………………………………telefono.................................................fax...........................................................…….con sede legale in…………………………....………………………….................Via/C.so/P.za………………………………………………telefono............................................................fax.…………................................................e-mail …………………………………………………………

Io sottoscritto .................................................................................................……….. nato a ...................................................................... il .............................................……….... in qualità di titolare o legale rappresentante dell’Impresa ...............................................…...

...............................................…......………Partita I.V.A…………………………………… .................. codice fiscale ...........................………........................………………...….…...  (sia la partita I.V.A. che il codice fiscale si riferiscono all’Impresa mandante) con sede amministrativa in ………………………………………………………Via/C.so/P.za……...………………………………………………………telefono.................................................fax...........................................................…….con sede legale in………………………….... ………………………….................Via/C.so/P.za …………………………………………

………telefono............................................................fax.…………................................................e-mail …………………………………………………………

Io sottoscritto .................................................................................................……….. nato a ...................................................................... il .............................................……….... in qualità di titolare o legale rappresentante dell’Impresa ...............................................…...

...............................................…......………Partita I.V.A…………………………………… .................. codice fiscale ...........................………........................………………...….…...  (sia la partita I.V.A. che il codice fiscale si riferiscono all’Impresa mandante) con sede amministrativa in ………………………………………………………Via/C.so/P.za……...………………………………………………………telefono.................................................fax...........................................................…….con sede legale in…………………………....………………………….................Via/C.so/P.za …………………………………………………telefono............................................................fax.…………................................................e-mail ……………………………………………………………

DICHIARA /DICHIARANO

di essere disposto/i ad offrire, per singolo lotto, i prezzi ( in cifre e in lettere) indicati nel seguente prospetto

| LOTTO N. _________________ CIG N. ___________________ |
| --- |
| SISTEMA DIAGNOSTICO PER …………………………………………………. |
|  | Importo complessivo fornitura IVA ESCLUSA Valido ai fini dell'aggiudicazione (in cifre e in lettere) |
| COSTO TOTALE DEL SERVICE (IVA ESCLUSA) pari alla somma delle quote A + B + C + D + E + F |  |  |
|  | € (in cifre) | € (in lettere) |  |  |
| A) QUOTA QUINQUENNALE NOLEGGIO STRUMENTAZIONE |  |  |  |  |
|  | € (in cifre) | € (in lettere) |  |  |
| B) QUOTA QUINQUENNALE ASSISTENZA TECNICA |  |  |  |  |
|  | € (in cifre) | € (in lettere) |  |  |
| C) QUOTA QUINQUENNALE COMPLESSIVA, PER IL TOTALE DEI TEST RICHIESTI ED OFFERTI |  |  |  |  |
|  | € (in cifre) | € (in lettere) |  |  |
| D) QUOTA LAVORI |  |  |  |  |

Percentuale di sconto praticato sulla base d’asta _______________________________

Aliquota iva da applicare ____________________________

Alla presente offerta economica complessiva va allegato, ed incluso nel medesimo plico, la specifica riportante, per ciascun test, i prezzi unitari, i prezzi a confezione, (tutti esclusa iva), il numero di repertorio e codice CND completo se esistente,  prezzo offerto per eventuale riscatto finale dello strumento.

Inoltre, dichiara:

- che i prezzi offerti sono comprensivi di ogni onere relativo alla fornitura, come descritto nella documentazione tecnica ed alle condizioni, nessuna esclusa, come previste nel capitolato speciale d’appalto, che si intendono pienamente ed integralmente accettate dall’impresa;

- che la presente offerta economica è giudicata remunerativa ed irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

- che la presente offerta economica si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel capitolato speciale e necessario per una adeguata esecuzione della fornitura e che i relativi prezzi si intendono comprensivi degli oneri per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’espletamento dei servizi, del costo dei trasporti, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di costo del lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi, nonché di tutti gli oneri, spese e corrispettivi necessari per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, nessuno escluso tenendo conto delle modalità di svolgimento della fornitura indicate nel Capitolato speciale d’appalto;

- che la presente offerta economica è stata formulata tenendo conto delle disposizioni normative e retributive contenute nel C.C.N.L. di categoria e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza dando atto che i costi i relativi alla sicurezza per l’abbattimento dei rischi propri dell’attività dell’impresa, in relazione al presente appalto, si intendono compresi ed interamente remunerati e compensati nei prezzi unitari offerti nell’allegata specifica all’offerta economica;

- che, in ipotesi di affidamento dell’esecuzione dello stesso e per il caso di eventuale ritardato pagamento del relativo corrispettivo, potrà pretendere, se eventualmente dovuti e richiesti, gli interessi maturati sulla somma capitale esclusivamente in misura pari a quanto previsto nei documenti di gara, in deroga alla norma di cui all’art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2002;

- che il costo del lavoro calcolato per formulare la presente offerta economica non è inferiore al costo del lavoro stabilito nel C.C.N.L. applicabile di categoria nel rispetto delle disposizioni del Ministero del Lavoro e delle tabelle costo orario relativamente al trattamento economico dei dipendenti;

- di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale esclusiva del Foro di Palermo.

lì

Firma leggibile del rappresentante legale dell’Impresa

e timbro dell’Impresa  (2)

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE.

| Impresa Mandataria e Capofila | Impresa Mandante |
| --- | --- |
| Firma Legale Rappresentante (2) | Firma Legale Rappresentante (2) |
| Timbro | Timbro |

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- La marca da bollo del valore di € 14, 62 = deve essere apposta ogni 4 fogli.

- Firma per esteso e leggibile;

- In caso di associazioni temporanee e consorzi l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;

- Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000, in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità personale, valido o di un documento di riconoscimento equipollente ex articolo 35 del citato D.P.R..

- Qualora la presente dichiarazione sia resa da un procuratore dovrà essere allegata la relativa procura in originale o copia conforme notarile, da cui lo stesso trae i poteri di firma.

- Dovranno essere inserite dal concorrente, nel contesto della presente offerta economica, il numero di tabelle necessarie per produrre offerta per ciascun singolo lotto.

Pertanto, lo schema di offerta economica è puramente indicativo nel senso che dovrà essere integrato dal concorrente al fine di fornire, a pena di esclusione, tutte le informazioni e quotazioni richieste ed indicate nel presente disciplinare.

- Eventuali test opzionali e non vincolanti per l’aggiudicazione vanno prezzati in allegato all’offerta anche se non concorrono a formare l’importo del lotto ai fini dell’aggiudicazione. L’Azienda Sanitaria si riserva di procedere all’eventuale successivo acquisto degli stessi ai prezzi indicati in allegato all’offerta.

- Per i lotti nei quali è richiesta iscrizione annuale, la stessa deve essere fornita a completamento della fornitura senza oneri a carico dell’Azienda Sanitaria.

ALLEGATO “L”

PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI,  DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L’AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L’AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L’AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI  PALERMO.- Numero gara 5086980

Il D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche Codice) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

Per questi motivi l’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia - Cervello”con sede a Palermo, Viale Strasburgo n.233 in persona del Titolare è tenuta a fornirle una precisa informativa, ai sensi dell’art. 13 del Codice, circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

1) Fonte dei dati

I dati personali oggetto del trattamento da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività posta in essere dall’Azienda Ospedaliera, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei relativi obblighi di riservatezza ed al fine di accertare i requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico organizzativa al fine di consentire la partecipazione alla gara d’appalto e qualora risultasse aggiudicataria al fine di stipulare il relativo contratto in adempimento di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici nonché al fine di accertare i requisiti di idoneità morale nei limiti dell’autorizzazione del Garante della privacy n°7/2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°190 del 14 Agosto 2004.

2) Finalità del trattamento

I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico connesse o strumentali all’attività dell’Azienda Ospedaliera e precisamente:

- Adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull’usura, antiriciclaggio, oneri fiscali, etc.)

- Amministrazione dei fornitori;

- Assolvimento di obblighi contrattuali;

- Amministrazione di contratti, ordini, spedizioni, fatture e relativa gestione di attività amministrative, commerciali e fiscali;

- Servizi assicurativi;

- Attività sanzionatorie e di tutela;

- Attività di controllo ed ispettive;

- Gestione del contenzioso.

Con riferimento alle suddette finalità il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per l’instaurazione, la prosecuzione e corretta gestione del contratto, pertanto l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà causare la mancata instaurazione del rapporto contrattuale, ovvero, in corso di tale rapporto, l’impossibilità a proseguirlo.

3) Modalità di trattamento dei dati

Tali finalità prevedono lo svolgimento delle operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e modificazione dei dati personali mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento avverrà mediante sistema informatizzato con inserimento automatico dei dati in una banca dati interna non accessibile al pubblico oltre all’eventuale inserimento in una custodia dati cartacea.

Precisiamo che l’Azienda Ospedaliera pone in atto le necessarie misure di carattere organizzativo fisico e logico, atte a garantire la sicurezza dei dati con particolare riferimento a quanto previsto dall’allegato B del D.Lgs 196/2003 – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati dal Titolare o dai Responsabili del Trattamento.

4) Categorie di soggetti alle quali i dati possono essere comunicati

I dati personali non potranno essere diffusi e comunicati a nessun altro soggetto se non chiedendone espressamente il consenso, ma potranno essere trasmessi a soggetti pubblici o privati ai quali la comunicazione è prevista da disposizioni di legge o di regolamento, nonché, per attività inerenti o strumentali allo svolgimento ed all’esecuzione di obblighi contrattuali, a banche, assicurazioni, enti locali, consulenti, liberi professionisti, società ed imprese, dando atto che la comunicazione dei dati verrà effettuata nel rispetto di quanto disposto dall’art.19, commi 2 e 3, del D.Lgs 196/2003.

5) Durata del trattamento.

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurati ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

6) Soggetti

L’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello “comunica inoltre che agli effetti del Codice:

Titolare del trattamento è il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello “con sede a Palermo Viale Strasburgo n°233.

Responsabile del trattamento è, in relazione alla presente gara, è la Dr. ssa Lupo Antonina – Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti – tel. n. 091 780.8312, fax n. 091/7808720, indirizzo di posta elettronica certificata appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

L’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i suoi diritti così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs.20 Giugno 2003, n°196.

7) Diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.196/2003

In relazione al trattamento dei dati, si potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/2003 entro i limiti ed alle condizioni previste dall’art. 8,9,10 del citato decreto avvalendosi del diritto di opporsi in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento, richiedendo la conferma dei propri dati personali, volendo conoscere l’origine, ricevendo comunicazione in forma leggibile, richiedendo informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, l’aggiornamento dei dati, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, ivi compresi quelli più necessari al proseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché in generale esercitare tutti i diritti riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.

*********

Preso atto dell’informativa che l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” di Palermo ha fornito, resa ai sensi dell’art.13 del Codice ed ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 30 Giugno 2003, n°196,

Il sottoscritto ______________________________________________________________ nato a _______________________________________________ il _________________ residente a ______________________________________ PR. _______________ in via/C.so/P.zza ______________________________________________________ n. _____

codice fiscale ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana) _________________________________________

in qualità di ______________________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società__________________________________________

________________________________________________________________________________

forma giuridica____________________________________________________________________

Codice Fiscale ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Partita I.V.A. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

| ( | esprime il consenso | ( | nega il consenso |
| --- | --- | --- | --- |

alla Stazione Appaltante alla comunicazione dei propri dati personali esclusivamente alle categorie di soggetti elencate nel punto 4) della Informativa e per i fini connessi alla procedura per cui vengono resi.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data)..................................................

Firma 	del rappresentante legale dell’Impresa

e timbro dell’Impresa

ALLEGATO “M”

PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI,  DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L’AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L’AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L’AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI  PALERMO. Numero gara 5086980

MODELLO G.A.P.

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

__________________________ _____________________ _________________ Nr. Ordine Appalto (*) Lotto/Stralcio (*) Anno (*)

________________________________ Partita IVA (*) ____________________________________________________________________________________________ Ragione Sociale (*) _____________________________________________________________________________ _________ Luogo (*) Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa Prov. (*) Sede Legale (*): ___________________________________________________ CAP/ZIP: _________________ ___________________________________________________ Codice attività (*) _________ Tipo impresa (*) ______________ Singola □ Consorzio □ Raggr. Temporaneo Imprese □ ________________________ _______ ______________________ ____ _________________________ Volume Affari Capitale sociale Tipo Divisa: Lira □ Euro □

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.

2 (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.

ALLEGATO “N”

PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI,  DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L’AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L’AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L’AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI  PALERMO. Numero gara 5086980

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’EVENTUALE ACCESSO AGLI ATTI

Il/la sottoscritto/a …………………………… nato/a a …………………………………………….

(Prov............), il …………./…………./………., residente a ……………………………………….

(Prov............), via/Piazza …………………………………………………………. n. ………….….,

nella qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore legale della impresa/società………………

……………………………………………………………………………., con sede legale in ……….

…………………………………………… via/ Piazza ……………………………………………….

n….…., C.F. ……………………………………………….. e P.I……………………………………

DICHIARA

- Di autorizzare, successivamente all’aggiudicazione, l’eventuale accesso agli atti (mediante visione e/o estrazione di copia) da parte di terzi in relazione alla documentazione tecnica presentata per la presente procedura di gara

Oppure

- Di non autorizzare (ai sensi dell’art. 13 c.5 del D.Lgs. n. 163/2006), successivamente all’aggiudicazione, l’eventuale accesso agli atti (mediante visione e/o estrazione di copia) da parte di terzi per le seguenti parti relative alla documentazione tecnica presentata in ordine alla presente procedura di gara (indicare n. pagg., sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione tecnica, etc…..):

1. ________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________

Data _________________________

Timbro della ditta e firma

del legale rappresentante

_____________________

N.B. Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

# Text boxes

### IMPRESA PARTECIPANTE