Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Approvvigionamenti

Tel. 091.7808132  Fax. 091.7808394

Palermo, 13/11/2014

OGGETTO.: RDO per la fornitura di STRUMENTARIO PER SALETTA Sala Operatoria Chirurgia plastica

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Si comunica che sul portale www.acquistinretepa.it di Consip è stata pubblicata la seguente RDO: N.  660159 SCADENZA 25/11/2014

- Lotto unico STRUMENTARIO CHIRURGICO per saletta operatoria Chirurgia Plastica

C.I.G. 600862A33base d’asta € 80.000,00

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Lo strumentario dovrà: essere realizzato nel miglior acciaio AISI 400 martensitico; garantito a vita dalla data di acquisto; tutti i portaghi dovranno avere inserti in carburo di tungsteno e le forbici dovranno avere il filo in carburo di tungsteno e dovranno essere del modello supercut (cioè con una delle due lame dentellate per meglio afferrare e tagliare tessuti cartilaginei e/o scivolosi); tutto lo strumentario dovrà essere rispondente alle norme italiane ed europee attualmente in vigore; ogni singolo strumento dovrà riportare la stampigliatura laser (S.O.Ch.Plastica) e dovrà indicare un codice (QCode) di tracciabilità utilizzabile col sistema di tracciabilità attualmente in dotazione al P.O. Villa Sofia; lo strumentario sottodescritto dovrà essere realizzato da un’unica ditta produttrice al fine di evitare problemi di qualità e garanzia.

|  | DESCRIZIONE | QUANTITÀ1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANICO DA BISTURI LAMA N. 21 | 15 |
| 2 | MANICO DA BISTURI LAMA N. 11 | 15 |
| 3 | MANICO DA BISTURI LAMA N. 15 | 15 |
| 4 | FORBICE STEVENS ACUTA 10 CM 4" | 6 |
| 5 | FORBICE KILNER (RAGNELL) 12,0 CM/ 4 3/4" RETTE | 6 |
| 6 | FORBICE WELLENSCHLIFF | 6 |
| 7 | FORBICE DI HEYMANN | 6 |
| 8 | FORBICE METZENBAUM 18,0 CM/7" | 6 |
| 9 | FORBICE METZENBAUM 20,0 CM/8" | 6 |
| 10 | FORBICE DI FOMON | 4 |
| 11 | FORBICE PER IDECTOMIA IRIS 10,5 CM - 4 1/8" | 4 |
| 12 | FORBICE COTTLE 1 6 CM - 6 1/4 laterale | 4 |
| 13 | FORBICE DELICATE 1 1 CM - 4 3/8" | 4 |
| 14 | FORCIPE DA SETTO WALSHAM 210 MM | 4 |
| 15 | FORBICE PER DISSEZIONE SOLZ 20 CM - 8" | 6 |
| 16 | FORBICE PER DISSEZIONE GORNEY-FREEMAN 23 CM - 9" | 6 |
| 17 | FORBICE PER DORSO NASALE LAME DENTELLATE OBWEGESER 21 CM , B1/4" | 6 |
| 18 | FORBICE PER DORSO NASALE LAME DENTELLATE GORNEY 20 CM . 8" | 6 |
| 19 | FORBICE SPENCER 9,0 CM 3/1/2" | 10 |
| 20 | FORBICE KAYE 14,5 CM/5 3/4" | 6 |
| 21 | FORBICE CON TAGLIO AL CARBURO DI TUNGSTENO 11,5 CM/4 1/2" | 6 |
| 22 | FORBICE LISTER 18,0 CM/7" | 10 |
| 23 | FORBICE REYNOLDS 15,0 CM /6" | 10 |
| 24 | FORBICE STEVENS 11,5 CM /4 1/2" RETTA | 10 |
| 25 | FORBICE STEVENS 11,5 CM /4 1/2" CURVA | 10 |
| 26 | FORBICE KILNER (RAGNELL) 12,0 CM/ 4 3/4" RETTE | 4 |
| 27 | FORBICE KILNER (RAGNELL) 15,0 CM /6" | 4 |
| 28 | FORBICE JOSEPH 14,0 CM / 5 1/2" | 4 |
| 29 | PINZA HUDSON CHIRURGICA LUNGA 150 MM - 6" | 30 |
| 30 | PINZA HUDSON CHIRURGICA CORTA 120 MM -4 3/4" | 30 |
| 31 | PINZA HUDSON CHIRURGICA LUNGA 1 60 MM MICRO -6" | 30 |
| 32 | PINZA HUDSON CHIRURGICA CORTA 120 MM MICRO 4 3/4" | 30 |
| 33 | PINZA HUDSON ANATOMICHE LUNGA 1 50 MM | 30 |
| 34 | PINZA HUDSON ANATOMICHE CORTA 1 20 MM | 30 |
| 35 | PINZA DA CARTILAGINE ADSON BROWN 12 CM - 4 3/4" DENTI 7X7 | 4 |
| 36 | PINZA A BAIONETTA GRUENWALD 16 CM - 61/4" | 4 |
| 37 | PINZA PER COLUMELLA 1 1 CM - 4 3/8" | 4 |
| 38 | PINZE EMOSTATCHE LERICHE 15 CM - 6" RETTA | 20 |
| 39 | PINZE EMOSTATCHE HALSTED-MOSQUITO 12,5 CM - 5" | 20 |
| 40 | PINZE EMOSTATCHE LERICHE 15 CM - 6" CURVA | 20 |
| 41 | PINZE EMOSTATCHE MICRO-JACOBSON 12,5 CM - 5" | 20 |
| 42 | PINZE EMOSTATICHE OCHSNER-KOCHER 1:2 14,0 CM /5 1/2" RETTO | 20 |
| 43 | PINZE EMOSTATICHE CRILE KOCHER 1:2 14,0 CM /5 1/2" RETTO | 20 |
| 44 | PINZE EMOSTATICHE OCHSNER-KOCHER 1 :2 14,0 CM /5 1/2" CURVO | 20 |
| 45 | PINZE EMOSTATICHE CRILE KOCHER 1:2 14,0 CM /5 1/2" CURVO | 20 |
| 46 | PINZA ADSON 12,0 CM/4 3/4" | 20 |
| 47 | PINZA ADSON BROWN 12,0 CM/4 3/4" | 40 |
| 48 | PINZA PER SCHEGGE STIEGLITZ 140 MM | 2 |
| 49 | PINZA SINEVIECTOMIA LUER-FRIEDMANN 145 MM | 2 |
| 50 | PINZA OSSIVORA STILLE 235 MM | 2 |
| 51 | PINZA SEQUESTRO TUDOR-EDWARDS 255 MM | 2 |
| 52 | PINZA PER CARTILAGINE WALSHAM DESTRA 210 MM | 2 |
| 53 | PINZA PER CARTILAGINE WALSHAM SINISTRA 210 MM | 2 |
| 54 | PINZA PER CARTILAGINE COTTLE-WALSHAM 220 MM | 2 |
| SS | PINZA ATRAUMATICA DE BAKEY 300 MM 2 X 3 FILE DENTI | 2 |
| 56 | PINZA EMOSTATICA KELLY CURVA 140 MM | 2 |
| 57 | PINZA EMOSTATICA KELLY RETTA 140 MM | 2 |
| 58 | PINZA CHIRURGICA 145 MM 1 X 2 DENTI | 2 |
| 59 | PINZA EMOSTATICA ATRAUMATICA LERICHE CURVE 150 MM | 2 |
| 60 | PORTAGHI MAYO-HEGAR HM 24CM - 6" | 10 |
| 61 | PORTAGHI WRIGHT (DERF) HM 12,5 CM - 5" | 10 |
| 62 | PORTA AGHI BABY-CRILE-WOOD 1 5,0 CM /6" | 15 |
| 63 | PORTA AGHI DE-BAKEY (MAYO-HEGAR DELICATE) 20,0 CM /8" | 8 |
| 64 | PORTAGHI CON PLACCHE DI CARBURO DI TUNGSTENO JACOBSON 18,0 CM 17" | 4 |
| 65 | PORTAGHI PLACCHE DI CARBURO DI TUNGSTENO OLSEN-HEGAR 17.0CM /6 3/4" | 4 |
| 66 | PORTAGHI KILNER 135 MM PUNTA 0,5 MM TIPO DUROGRIP | 5 |
| 67 | PORTAGHI WEBSTER 125 MM MORSO LISCIO TIPO DUROGRIP | 2 |
| 68 | PORTAGHI HEGAR-MAYO 180 MM MORSO 0,5 MM TIPO DUROGRIP | 2 |
| 69 | PORTAGHI CRILE -WOOD 145 MM MORSO 0,4 TIPO DUROGRIP | 2 |
| 70 | PORTAGHI CRILE -WOOD 305 MM MORSO 0,4 TIPO DUROGRIP | 2 |
| 71 | DIVARICATORE CONVERSE 12 CM - 4 3/4" 7X10 | 4 |
| 72 | DIVARICATORE COTTLE 14 CM -6 1/2" 10 MM | 4 |
| 73 | DIVARICATORE FOMON | 4 |
| 74 | DIVARICATORE NASALE CON ILLUMINAZIONE LUCE FREDDA 18,5 CM - 7 1/4" | 4 |
| 75 | DIVARICATORE AUFRICHT 13,5 CM - 5 3/8" 13X9 MM | 4 |
| 76 | DIVARICATORI SENN MILLER 16 CM - 61/4" 7X9 MM | 20 |
| 77 | DIVARICATORI SOTTILI CUSHING 20,0 CM /8 MM | 4 |
| 78 | DIVARICATORI SOTTILI CUSHING 20,0 CM /12 MM | 4 |
| 79 | DIVARICATORI SOTTILI CUSHING 20,0 CM / 16 MM | 4 |
| 80 | DIVARICATORE PER LA PLAST. MAMMARIA TEBETTS 23,0 CM/9" AXB 16X80 MM | 1 |
| 81 | DIVARICATORE PER LA PLAST. MAMMARIA TEBETTS 23,0 CM/9" AXB 16X150 MM | 1 |
| 82 | DIVARICATORE PEDIATRICO MOLT 100MM | 3 |
| 83 | DIVARICATORI ALA NASALE FOMON | 4 |
| 84 | DIVARICATORI ALA NASALE COTTLE | 4 |
| 85 | DIVARICATORI ALA NASALE | 4 |
| 86 | DIVARICATORE DA PALPEBRA | 4 |
| 87 | DIVARICATORE OLLIER 36 X 30 MM 1/2 | 4 |
| 88 | SCOLLATORI COTTLE 23 CM-9" | 4 |
| 89 | SCOLATORE MASSING22 CM 8 3/4 | 4 |
| 90 | SCOLLATORE COTTLE 20 CM-8" | 4 |
| 91 | SCOLLATORI JOSEPH | 4 |
| 92 | SCOLLATORE OBWEGESER 17,5 CM- 7" 6 MM | 4 |
| 93 | SCOLLATORE FREER 18,0 CM /7" | 6 |
| 94 | SCOLLATORE CURVO A DESTRA 140MM LAMA 4 MM | 2 |
| 95 | SCOLLATORE CURVO A SINISTRA 140MM LAMA 4 MM | 2 |
| 96 | SCOLLATORE WILLINQER 160 MM LAMA6MM | 2 |
| 97 | SCOLLATORE COTTLE195 MM PUNTA 8 MM | 2 |
| 98 | SCOLLATORE YASARGIL 185 MM | 6 |
| 100 | SCOLLATORE CURVO A SINISTRA 140MM LAMA 4 MM | 2 |
| 101 | OSTEOTOMO CENTIMETRATO OBWEGESER 18,5 CM - 7 1/4" | 4 |
| 102 | OSTEOTOMO DA SETTO MASING | 4 |
| 103 | OTEOTOMO PROTETTO | 4 |
| 104 | OSTEOTOMO COTTLE 18 CM - 7 1/8" DA 4 7 9 12 MM | 4 |
| 105 | OSTEOTOMO MIS 2 | 4 |
| 106 | OSTEOTOMO MIS.3 | 4 |
| 107 | OSTEOTOMO MIS.4 | 4 |
| 108 | OSTEOTOMO RUBIN 12 14 | 4 |
| 109 | OSTEOTOMO MOBERG 10 12 14 MM | 4 |
| 110 | OSTEOTOMO STEINHAUSER 22,5 CM - 9" 5 MM | 4 |
| 111 | OSTEOTOMO SCHROM 19,5 CM . 7 3/4" | 4 |
| 112 | OSTEOTOMO STEINHAUSER 22,5 CM - 9" 8 MM | 4 |
| 113 | OSTEOTOMO CURVO OBWEGESER 235 MM | 2 |
| 114 | OSTEOTOMO RETTO LAMBOTTE 245 MM LAMA 4 MM | 2 |
| 115 | OSTEOTOMO RETTO LAMBOTTE 245 MM LAMA 8 MM | 2 |
| 116 | OSTEOTOMO LEXER-MIN! 180 MM LAMA 4 MM | 2 |
| 117 | OSTEOTOMO LEXER-MINI 180 MM LAMA 6 MM | 2 |
| 118 | OSTEOTOMO LEXER-MIN1 180 MM LAMA 8 MM | 2 |
| 119 | OSTEOTOMO LEXER 220 MM LAMA 20 MM IMPUGNATUTA LEGNO | 2 |
| 120 | OSTEOTOMO LEXER-MINI 180 MM LAMA 10 MM IMPUGNATURA LEGNO | 2 |
| 121 | OSTEOTOMO SETTO NASALE A DlAPSON 1,85 MM DENTI 4 MM | 2 |
| 122 | OSTEOTOMO SETTO NASALE A DlAPSON 1 ,85 MM DENTI 8 MM | 2 |
| 123 | OSTEOTOMO MASING DENTE A DESTRA 175 MM | 4 |
| 124 | OSTEOTOMO MASING DENTE A SINISTRA 175 MM | 4 |
| 125 | RETRATTORI ALA NASALE KILLNER | 4 |
| 126 | RETRATTORE KOCHER-LANGENBECK 215 MM 35X8MM | 6 |
| 127 | RETRATTORE KOCHER-LANGENBECK 215 MM 41X11MM | 4 |
| 128 | RETRATTORE KOCHER-LANGENBECK 215 MM 70X14MM | 4 |
| 129 | RETRATTORE LANGENBECK 215 MM 83X15 | 2 |
| 130 | RETRATTORÉ HOSEL 250MM 220X4OMM | 2 |
| 131 | RETRATTORE OBWEGESER 215 MM 70X14 | 4 |
| 132 | RETRATTORE OBWEGESER 215 MM 55X12 | 4 |
| 133 | RETRATTORE BABY-SENN-MILLER 155MM 8X7 MM | 4 |
| 134 | SPECULO KYLLIAN COTTLE 14 CM - 5 1/2" LUNGO | 4 |
| 135 | SPECULO KYLLIAN MEDIO | 4 |
| 136 | SPECULO KYLLIAN CORTO | 4 |
| 137 | AUFRICHT18CM-71/8" | 4 |
| 138 | WEIL-BLAKESL6Y CON ASTA NORMALE 4,4 MM | 4 |
| 139 | BATTITORE-PREPARATORE PER CARTILAGINE | 4 |
| 140 | ELEVATORE GRADUATO | 4 |
| 141 | RASPA GUBISCH-FOMON 20 CM - 8" | 4 |
| 142 | RASPA AUFRICHT 21 CM - 81/4" | 4 |
| 143 | RASPA OBWEGESER 1 9,5 CM 7 3/4" | 4 |
| 144 | RASPA COTTLE HM 20,5 CM - 8" | 4 |
| 145 | RASPA A 2 ESTREMITÀ1 OBWEGESER | 4 |
| 146 | RASPA JOSEPH 160MM | 2 |
| 147 | OSSIVORA CURVA FINE 140 MM | 4 |
| 148 | OSSIVORA RETTA 140 MM | 4 |
| 149 | CANULA D'ASPIRAZIONE 20 CM - 8 " CON MANDRINO | 4 |
| 150 | CANULE PER INFILTRAI. 25 CM-10" DA DIAM. 2,0 MM 10 FORI DIAM. FORI 1,0 MM | 4 |
| 151 | CANULE PER INFILTRAI. 25 CM-10" DA DIAM.3,0 MM 10 FORI DIAM. FURI 1,5 MM | 4 |
| 152 | ADATTAORE PER CANULE CON ATTACCO LUER LOCK 5 CM-2" | 4 |
| 153 | GUARNIZIONI DI RICAMBIO DIAMETRO 15 MM | 20 |
| 154 | CANULE PER LIPOS.TRE FORI DIAGONALE 20 CM- 6" DIAMETRO FORI 3,0 MM | 6 |
| 155 | CANULE PER UPOS.TRE FORI DIAGONALE 30 CM- 1 1 3/4"DIAMETRO FORI 4,0 MM | 6 |
| 156 | CANULE PER LIPOS.TRE FORI DIAGONALE 30 CM- 11 3/4"DIAMETRO FORI 5,0 MM | 6 |
| 157 | CANULE PER LIPOS.TRE FORI DIAGONALE 30 CM- 11 3/4"DIAMETRO FORI 6,0 MM | 8 |
| 158 | CANULA D'ASPIRAZ.SCOLLATORE FRAZIER 6 CHARR. 8 CHARR. CON MANDRINO | 6 |
| 159 | UNCINI DI GILLIES 16,0 CM /6 1/4" SINGOLO | 6 |
| 160 | UNCINI JOSEPH 16,0 CM /6 1/4" DOPPIO | 6 |
| 161 | UNCINO DIVARICATORE VOLKMANN 20,0 CM /8" A PUNTA | 4 |
| 162 | UNCINO DIVARICATORE VOLKMANN 20,0 CM /8" A PUNTA ROTONDA | 4 |
| 163 | UNCINO NASALE DUE DENTI COTTLE 145 MM | 2 |
| 164 | UNCINO BLOCKSMA 18 CM - 7 1/8" | 4 |
| 165 | PERIOSTOMI PER LE COSTOLE DOYEN 17 CM - 8 3/4" DESTRA | 4 |
| 166 | PERIOSTOMI PER LE COSTOLE DOYEN 17 CM - 6 3/4" SINISTRA | 4 |
| 167 | PERIOSTOMO LEMPERT 17 CM - 6 3/4" | 4 |
| 168 | PERIOSTOMO COTTLE 18 CM - 71/8" 8MM | 4 |
| 169 | CURETTA WOLKMANN 170 MM | 2 |
| 170 | CURETTA BRUNS 165 MM | 2 |
| 171 | CURETTA DAUBENSPECK 200 MM | 2 |
| 1722222 | CESELLO FREER160 MM | 2 |
| 173 | CESELLO COTTLE 180 MM LAMA 4 | 2 |
| 174 | CESELLO COTTLE 180 MM A CODA DI PESCE | 2 |
| 175 | POSIZIONATORE DELL'OMBELLICO 29 CM- 11 3/8 | 2 |
| 176 | SCALPELLO MINI-LAMBOTTE 12,8 CM /5" 4MM | 2 |
| 177 | SCALPELLO MINI-LAMBOTTE 12,5 CM /5" 6MM | 4 |
| 178 | SCALPELLO LUCAS 16,0 CM /6 1/4" | 4 |
| 179 | DISSETTORE MAMMARIO 33,0 CM/13" | 1 |
| 180 | DISSETTORE MAMMARIO 42.0 CM/16 1/2" | 1 |
| 181 | MARCATORE PER AREOLA FREEMAN DOUBLE-ENDED 38+42 MM | 2 |
| 182 | COMPASSO CASTROVIEJO 75MM | 2 |
| 183 | COMPASSO CASTROVIEJO 9 CM - 3 1/2 40MM | 4 |
| 184 | SONDA SCANALATA | 4 |
| 185 | CIOTOLA 40X19 MM | 20 |
| 186 | CIOTOLA RENEIFORME L= 170 MM | 10 |
| 187 | CIOTOLA 80X40 MM | 10 |
| 188 | MARTELLO 18,5 CM - 71/4" | 4 |
| 189 | SPECULO AUFRICHT 160 MM | 4 |
| 190 | APRIBOCCA GOMMA MCKESSON 3 MISURE | 10 |
| 191 | MARCATORI PER AREOLA (SMUSSATI! 36 MM 40 MM 42 MM 46 MM | 4 |
| 192 | MARCATORE GRADUATO JOSEPH 17 - CM 6 3/4 | 4 |
| 193 | CORIOTOMO KASTEN 19 CM - 7 1/2 | 2 |
| 194 | MANICO PER BISTURI N" 15 GRADUATO | 10 |
| 195 | TAPPETINO MAGNETICO PER STRUMENTI 330X 235 MM | 6 |
| 196 | AUTOSTATICI PALPEBRALI JANSEN 100 MM | 2 |
| 197 | TRONCHESSAPER FILI FINO A 0.5MM ANGLE LAMA A TEMPRA SPECIALE 130MM | 2 |
| 198 | TRONCHESSA CURVA PER FILI 1 ,2 MM LAMA A TEMPRA SPECIALE 130 MM | 2 |
| 199 | TRONCHESSA PER FILI FINO A 3MM ANGLE LAMA A TEMPRA SPECIALE 130MM | 2 |
| 200 | BACKAUS13,OCM/5" | 10 |

Il Responsabile

dell’U.O.C. Approvvigionamenti

(F.to D.ssa A. Lupo)