Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

U.O.C. Approvvigionamenti

Tel. 091.7808312  Fax. 091.7808394

Oggetto: PROCEDURA DI GARA A MEZZO RDO SU MEPA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE ANNUA DI N° 10 ARMADI PER LA CONSERVAZIONE DEI FARMACI.

Codice CIG: 6493530678;

A tutte le imprese interessate

E’ intenzione di questa Amministrazione procedere, ai sensi del D.lgs 163/2006 e del regolamento aziendale, all’affidamento della fornitura di n° 10 Armadi Farmaci da destinare alle UU.OO. e Servizi di questa AOR, per un importo a base d’asta pari ad € 8.000,00 oltre i.v.a., nella tipologia seguente:

- STRUTTURA IN BILAMINATO PLASTICO DI SPESSORE 20 mm;

- MOBILETTO INTERNO PER STUPEFACENTI COMPLETO DI SERRATURA;

- DUE PORTE GIREVOLI SU CERNIERE CON APERTURA A 270° COMPLETE DI SERRATURA A CILINDRO AD ASTE ROTANTI COMPLETE DI DUE CONTENITORI REALIZZATI IN ABS TERMOFORMATI CON 16 VANI PORTAMEDICINALI;

- ALL’INTERNO DUE CONTENITORI DOPPI APRIBILI A 90° REALIZZATI IN ABS TERMOFORMATI DOTATI DI 32 VANI PORTAMEDICINALI COMPLETI DI RINGHERINO IN PLEXGLASS TRASPARENTE;

- DOTATO DI CINQUE RIPIANI REGOLABILI IN ALTEZZA;

- ALLA BASE GAMBE IN ACCIAIO VERNICIATO DA 60 mm  CON PIEDINI REGOLABILI IN NYLON;

- MISURE: CM. 100 X 60 X 190 CIRCA (+/-10%);

- GUARNIZIONI PERIMETRALI ANTIPOLVERE;

- SPIGOLI ED ANGOLI ARROTONDATI

- IN MATERIALE IGNIFUGO FACILMENTE LAVABILE E DISINFETTABILE;

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche di prodotti offerti e forniti, resta a totale e completo carico dell’impresa aggiudicataria, che, rendendosene garante sarà tenuta all’osservanza, oltre che di tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in materia al momento dell’affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate durante tutto il periodo contrattuale da parte delle competenti Autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

Per la presente fornitura si deve intendere la fornitura completa di un insieme di beni e servizi costituiti da:

- Fornitura dell’armadio per farmaci  ;

- Posa in opera, montaggio, installazione chiavi in mano a regola d’arte;

- Prestazioni di manodopera necessaria;

- Garanzia per 24 mesi;

- Fornitura ed impiego delle attrezzature e delle macchine occorrenti in conformità di quanto previsto nel capitolato;

- Ogni altra spesa inerente l’espletamento della fornitura e dei servizi correlati ed ogni ulteriore onere necessario anche di natura fiscale ad esclusione dell’I.V.A che dovrà essere addebitata sulla fattura a norma di legge.

# Art. 8.(Procedura e criterio di aggiudicazione)

L’aggiudicazione avverrà per l’intera fornitura.

Le Imprese concorrenti dovranno presentare un solo tipo modello di prodotto al fine di consentire un immeditato e trasparente confronto delle soluzioni presentate.

Pertanto l’Impresa concorrente deve    presentare  la  propria  unica  soluzione  in  conformità a tutte le specifiche tecniche del presente capitolato, e di conseguenza non sono ammesse alternative e/o varianti.

I quantitativi indicati non impegnano l'Azienda Ospedaliera, potendo essere variati in relazione al consumo da parte delle Unità Operative interessate. Le quantità effettive dei beni da somministrare verranno perciò determinate dall'Azienda Ospedaliera secondo le proprie necessità. Le quantità indicate sono riferite al consumo prevedibile nel periodo contrattuale e sono meramente indicative, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno e ciò ai sensi dell'art. 1560 - 10 comma del Codice Civile in cui l'entità della quantità stessa non è determinata ma si intende pattuita con quella corrispondente al normale-reale fabbisogno dell' Azienda Ospedaliera. Nessuna pretesa potrà muovere l'Impresa fornitrice per eventuali variazioni quantitative.

# Art. 9.( Elementi di valutazione e fattori ponderali)

L'aggiudicazione  riguarda l’intera fornitura a favore dell’Impresa che ha presentato il prezzo più basso, previa  valutazione  della  conformità  ed idoneità del  prodotto offerto  alla  descrizione tecnica di cui all’articolo 1 del presente capitolato  indicata per ciascun prodotto posto in gara, con particolare riferimento all’uso precipuo di utilizzo, precisando che la comparazione economica  di  quanto  ritenuto  idoneo  sarà  effettuata a  parità  di  caratteristiche  tecniche,  tipologia merceologica,   conformità   a   quanto   richiesto.

# Art. 14.(Documentazione Amministrativa )

La documentazione attestante il possesso dei requisiti , nonché l’assenza di condizioni ostative alla partecipazione alla gara dovrà essere dimostrata con la seguente documentazione e precisamente:

- copia del presente capitolato d’oneri e del disciplinare tecnico, firmato per accettazione con firma digitale dal Rappresentante Legale o da persona dotata di idonei poteri di firma. Il capitolato pubblicato è immodificabile e pertanto qualsiasi variazione dello stesso è da ritenersi nulla;

- dichiarazione sostitutiva a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, ai sensi dell’articolo 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000 e ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del D.Lgs 163/2006, redatta utilizzando l’allegato modello B, con la quale il legale rappresentante, dichiara, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti morali e professionali analiticamente indicati nello stesso modello e la capacità economica, finanziaria e tecnica.

Si fa presente che il presente modello di dichiarazione/certificazione sostitutiva:

      - riunisce una pluralità di dichiarazioni e informazioni aventi ognuna una sua rilevanza specifica ed autonoma e, pertanto, la mancanza di una o più delle predette dichiarazioni o informazioni determina l’esclusione dalla gara.

      - potrà essere anche autonomamente riprodotto (in caso di eventuali carenze di spazio o per altre particolari esigenze) purché contenga - a pena di esclusione dalla gara - tutte le singole dichiarazioni richieste, rese – possibilmente - nel rispetto della sequenza assegnata dall’Azienda Ospedaliera nel modello allegato  “ B “ del presente capitolato.

La dichiarazione richiesta deve riportare:

      - il  domicilio  eletto  ai  fini  delle  comunicazioni,  il  numero  di  telefax  e  l’indirizzo  di  posta elettronica certificata del   concorrente,	dove l’Azienda Ospedaliera provvederà  ad inviare   le comunicazioni  previste  dalla  normativa  vigente.  Le  comunicazioni  dell’Azienda  nei confronti  dei  concorrenti,  in  tutti  i  casi  previsti  dal  Bando  di  Gara,  dal  presente Disciplinare e dalla normativa vigente, comprese le comunicazioni previste dall’art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti sopra richiesti;

      - l’autorizzazione  dell’Impresa  concorrente,  ai  sensi  dell’art.  79,  comma  5-bis,  del  D.  Lgs.  n. 163/2006, ad utilizzare il numero di fax indicato per l’effettuazione delle comunicazioni previste dal medesimo art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006.

Nel caso in cui l’Impresa concorrente non intenda utilizzare lo schema allegato è comunque tenuta a rendere – a pena di esclusione dalla gara – tutte le dichiarazioni ed informazioni contenute nel predetto schema, rispettando lo stesso ordine.

Nel caso in cui tale allegato sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità.

La  dichiarazione  deve  essere  prodotta  da  tutti  i  concorrenti ognuno per quanto di propria competenza;

Ai  sensi  dell’art.  47,  comma  2,  del  DPR  n.  445/2000,  le  dichiarazioni  rese  nell’interesse proprio del dichiarante, possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza; Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell’Azienda, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006.  Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 del DPR 445/00) e  costituisce causa  d'esclusione  dalla partecipazione  a successive gare per ogni tipo di procedura concorsuale. In  ordine  alla  veridicità  delle  dichiarazioni,  l'Azienda  Ospedaliera potrà  procedere,  a  campione,  a verifiche d'ufficio, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

# Art. 15.(Documentazione tecnica )

La documentazione tecnica deve contenere:

a)  Relazione descrittiva - Documentazione e caratteristiche tecniche dell’armadio per farmaci:

- una relazione dettagliata delle caratteristiche tecniche dell’armadio per farmaci offerto con l’indicazione del nome commerciale ed evidenziando le caratteristiche tecniche dimensionali dei vari componenti e con l’indicazione delle varie normative per la costruzione e la manutenzione dei materiali e delle procedure utilizzati, senza alcuna indicazione di prezzo..

- elaborati grafici (disegni e/o fotoriproduzioni) atti a dimostrare la rispondenza alla normativa vigente dell’armadio per farmaci offerto;

- Scheda tecnica dell’armadio per farmaci;

# Art. 47.( Disposizioni generali relative ai prezzi  )

Il prezzo offerto deve essere comprensivo degli oneri per la sicurezza a carico dell’Impresa, di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. che sarà addebitata in fattura a norma di Legge e dei seguenti oneri:

- Fornitura dell’armadio per farmaci;

- Imballaggio, trasporto dei beni ed ogni altra spesa  eventualmente occorrente per le opere di sollevamento e relativo trasporto interno dei beni ove i locali non siano ubicati al piano terreno;

- Posa in opera, montaggio, installazione chiavi in mano a regola d’arte;

- Prestazioni di manodopera necessaria;

- Fornitura ed impiego delle attrezzature e delle macchine occorrenti in conformità di quanto previsto nel capitolato;

- Fornitura ed impiego delle attrezzature e della formazione continua per la sicurezza dei lavoratori in osservanza del piano di sicurezza;

- Ogni altra spesa inerente l’espletamento della fornitura e dei servizi correlati ed ogni ulteriore onere necessario anche di natura fiscale per assolvere gli obblighi previsti a carico dell’Impresa aggiudicataria nel presente capitolato o comunque richiamati dallo stesso ad esclusione dell’I.V.A che dovrà essere addebitata sulla fattura a norma di legge.

L’offerta economica deve intendersi:

- Remunerativa e quantificata in base a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio;

- Omnicomprensiva di quanto necessario alla compiuta e adeguata esecuzione della fornitura oggetto di gara come previsto nel capitolato di gara e nella documentazione tecnica e di tutti gli oneri connessi all’espletamento della fornitura stessa..

Il prezzo espresso in sede di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per tutta la durata del contratto ed è omnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato. Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa.

# Art. 49.(Modalità e termini di pagamento)

All’Impresa aggiudicataria verranno corrisposto i prezzi stabiliti in sede di gara.

La fatturazione delle attrezzature dovrà avvenire dopo il collaudo favorevole degli stessi beni. La fattura sarà liquidata solo successivamente all’avvenuto favorevole collaudo.

Il pagamento sarà effettuato a seguito della presentazione di relativa fatturazione.

Le fatture, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo.

L’Azienda Ospedaliera dopo l’acquisizione degli atti dai quali si accerterà la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, procederà alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative agli ordini effettuati nell’ambito della gara in questione .

Il pagamento della fornitura avverrà entro 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto disposto dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012 . Tale termine resta interrotto qualora l’Azienda chieda chiarimenti.

Si intendono pervenute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso; il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.

Tale termine resta interrotto qualora l’Azienda chieda chiarimenti.

Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo;

- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;

- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;

- risultino non conformità tra la fornitura effettuata e quanto richiesto;

- la fattura non risulti corredata in allegato di tutta la documentazione richiesta.

I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche mediante telefax. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni di sospensione alle quali l’Impresa aggiudicataria è invitata a far fronte tempestivamente.

I termini di pagamento saranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione delle cause di sospensione e le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa non imputabile all’Azienda Ospedaliera, entro il termine sopraindicato saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all’inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso. Resta salvo la pattuizione di un minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Azienda Ospedaliera procederà al pagamento delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Ospedaliera e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda Ospedaliera è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);

- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro,  procede  alla  verifica  prevista  dal  Decreto  del  ministero  dell’economia  e  delle  finanze  18 gennaio 2008, n. 40   “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008.

Per individuare la data di pagamento si fa riferimento a quella di consegna al Cassiere dell’Azienda Ospedaliera  del relativo mandato.

# Art. 50.(Modalità di fatturazione)

Le fatture relative alla fornitura dovranno essere intestate a:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI “VILLA SOFIA - CERVELLO“ – PALERMO – Viale Strasburgo n°233 – 90146 PALERMO P.I. 05841780827.

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere oltre i dati obbligatori per legge ed essere conforme a quanto previsto nell’ordine d’acquisto e deve contenere le seguenti indicazioni:

- riportare il numero d’ordine;

- la struttura ospedaliera presso cui è avvenuta la consegna;

- essere corredata da copia dell’ordine e copia fotostatica del documento di trasporto e altro documento equipollente;

- riportare il codice aziendale del prodotto, il numero di conto economico e quello del centro di costo indicato sull’ordine.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite, ivi incluse quelle sulla fatturazione elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, c. 2-bis, D.L. 66/2014 (convertito con L. 89/2014).

Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, è stato introdotto e reso operativo l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti tra pubblica amministrazione e fornitori ai fini del pagamento delle fatture e, pertanto,  le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). In ottemperanza a tale disposizione, l’Azienda Ospedaliera non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’ allegato A "Formata della fattura elettronica" del citato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, utilizzando il Codice Univoco Ufficio pubblicato sull’indice della pubblica amministrazione.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia - Cervello“

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFI05S.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.

# Art. 50.( Tracciabilità dei flusso finanziari )

L’Impresa aggiudicataria, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e  successive modificazioni ed integrazioni.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Impresa aggiudicataria, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopraccitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della Legge. n. 136/2010 e smi. Tale previsione è espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice unico di progetto (CIG/CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Ai fini di agevolare le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse il CIG/CUP dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa.

Gli  estremi  identificativi  dei  conti correnti   dedicati   nonché   le   generalità   ed   il   codice   fiscale   delle   persone   delegate   ad operare su di essi dovranno essere comunicati all’Azienda Ospedaliera entro sette giorni dalla   loro   accensione   o,   nel   caso   di   conti   correnti   già   esistenti,   dalla   loro   prima utilizzazione  in  operazioni  finanziarie  relative  ad  una  commessa  pubblica,  e,  comunque, entro sette giorni dall’avvio della fornitura.

L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti da questi stipulati con l’Impresa.

La ditta concorrente deve obbligarsi all’integrale rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

# Art. 76. ( Oneri a carico dell’Impresa aggiudicataria  )

Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria:

1. Rischio del perimento dell’arredo: sono a carico dell’impresa aggiudicataria  i rischi di perdita e danni all’armadio durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Azienda Ospedaliera fino alla data dell’installazione, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all’Azienda Ospedaliera.

2. Garanzia: L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di fornire beni di produzione corrente, nuovi di fabbrica, non ricondizionati né riassemblati.

L’Armadio per farmaci fornito deve essere privo  di difetti dovuti a vizi di materiali impiegati e devono possedere a tutti i requisiti indicati dall’Impresa aggiudicataria nell’offerta e nella documentazione tecnica.

L’Armadio per farmaci fornito, a prescindere che siano prodotti dall’Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, dovranno essere garantiti dall’Impresa aggiudicataria per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamento, per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole.

L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione e da difetti dei materiali impiegati.

L’impresa garantisce il perfetto funzionamento delle attrezzature per almeno due anni a decorrere dalla data del collaudo, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore o da fatti non imputabili all’Azienda Ospedaliera e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell’Azienda Ospedaliera :

a) sostituzione delle parti di ricambio e di componenti che risultino difettosi o danneggiati per mal funzionamento attribuibile al prodotto;

b) nel caso di cui al punto a) del presente articolo l’Impresa aggiudicataria dovrà farsi carico anche dell’eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l’invio del prodotto presso la sede.

Si precisa, che l’incertezza sulla causa che hanno determinato il guasto e conseguentemente sulla individuazione del soggetto a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane comunque obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Azienda Ospedaliera

L’impresa aggiudicataria deve pertanto, ove necessari, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L’impresa aggiudicataria è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica. La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 ore dalla constatazione del guasto.

3. fornitura parti di ricambio: l’impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

Inoltre l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà, in deroga alle condizioni ed agli impegni contrattuali, di richiedere, in forma autonoma, all’Impresa aggiudicataria la fornitura di prodotti diversi da quelli elencati nell’articolo 3 del presente capitolato o di nuova produzione ovvero di procedere ad acquisti liberi sul mercato, il tutto nella misura del 20% del totale della fornitura aggiudicata, senza che da parte dell’Impresa aggiudicataria possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi genere.

# Art. 76.( Prova pratica di funzionalità  e campionatura. )

Le Ditte concorrenti dovranno essere disponibili,  pena l’esclusione, a far visionare e/o provare a proprie spese,  nei  termini  e  con  le  modalità  stabilite  dall’Azienda Ospedaliera,  i beni presentati  in  offerta  al  fine  di  verificare  il  livello  di  rispondenza  del bene  alle caratteristiche richieste.

L’Impresa  concorrente  che  risulti aggiudicataria e qualora si ritenesse opportuno ed necessario effettuare la prova pratica dei beni,  dovrà inviare in visione in prova mediante la campionatura gratuita di n°1 bene offerto.

In tal caso l’Impresa concorrente dovrà concordare la consegna con la U.O.C. Approvvigoionamenti dell’Azienda Ospedaliera stabilendo il giorno e l’ora previsti per la consegna.

Entro  il  termine  fissato  nella  nota ,  l’impresa concorrente dovrà eseguire,  e  con  oneri  a  proprio  carico,  presso  la  sede  all’uopo  indicata,  la consegna  del bene indicato oggetto  della  presente  gara.

Il bene  su cui la prova verrà effettuata sarà  trattenuta  dall’Azienda Ospedaliera sino  alla  conclusione  della  gara  e  verranno restituite ai titolari in seguito all’aggiudicazione definitiva.

L’eventuale campionatura dovrà essere accompagnata da una distinta riepilogativa in duplice copia in cui saranno riportati i seguenti dati:

- nominativo del mittente

- il lotto cui si riferiscono i campioni

- riferimento voce per voce che deve corrispondere a quanto indicato nello schema di offerta allegato

- codice articolo delle ditta fornitrice e di quella produttrice se diversa;

- eventuali informazioni circa il materiale offerto (codice di riferimento, dimensioni, ecc.).

I documenti di trasporto dei prodotti campionati dovranno sempre riportare il codice identificativo presente sul prodotto apposto dal fabbricante oltre quello eventualmente utilizzato dai distributori. La campionatura dell’impresa dovrà essere ritirata, a carico dell’impresa medesima, previo accordo telefonico con la U.O.C. Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’esito della gara, decorsi i quali entreranno a far parte del patrimonio dell’Azienda e non verrà più restituita all’Impresa concorrente.

L’impresa concorrente non potrà pretendere nulla qualora la campionatura sia stata parzialmente o totalmente utilizzata per la valutazione tecnico-qualitativa.

Il mancato invio dei campioni richiesti esclude automaticamente la ditta dalla procedura di gara, in quanto elementi essenziali ai fini della valutazione tecnica.

I concorrenti dovranno provvedere al ritiro dei beni nelle modalità e termini concordati con l’Azienda Ospedaliera .

L’impresa aggiudicataria, invece, sarà tenuta al rilascio di tutti i beni consegnati, sino al completamento dell’esecuzione della fornitura ed al termine delle operazioni di verifica/collaudo, al fine di poter verificare l’esatta corrispondenza tra quanto proposto nella documentazione tecnica presentata in gara e quanto effettivamente fornito in fase di esecuzione del contratto. Si ribadisce che tutte le operazioni anzidette saranno a totale carico delle singole Imprese concorrenti.

Si comunica, inoltre, che qualora dall’espletamento delle prove funzionali dovesse emergere che i requisiti minimi richiesti e dichiarati nella documentazione tecnica , non siano effettivamente posseduti, l’Impresa concorrente verrà esclusa e dovrà provvedere al ritiro della campionatura consegnata.

In caso di discordanza tra quanto dichiarato nella documentazione tecnica e quanto effettivamente riscontrato dalla campionatura prevarrà l’esito della valutazione svolto sulla campionatura.

Il materiale che forma oggetto di campionatura dovrà esattamente corrispondere per modello, qualità e caratteristiche tecniche a quello per cui è stata proposta offerta economica. Le indicazioni apposte sui singoli campioni dovranno essere riportate anche sulla documentazione tecnica trasmessa a corredo dell’offerta in maniera tale da rendere identificabili i prodotti proposti..

L’inottemperanza a quanto prescritto dal presente articolo potrà comportare l’esclusione dalla gara qualora non si sia in grado di esaminare e valutare i prodotti campionati perché non riconoscibili o agevolmente identificabili.

# Art. 76.( Ordinazioni e Consegne  )

La consegna degli armadi deve avvenire entro i termini sottoriportati, con le seguenti modalità : dovrà essere effettuata presso le Unità Operative richiedenti dei  Presidi Ospedalieri dell’Azienda  entro il termine massimo di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine salvo sia concordato diversamente secondo i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì (escluso i festivi ) dalle ore 08.30 alle ore 13.00

L’emissione e l’invio del buono di ordine costituirà autorizzazione alla fatturazione solo ed esclusivamente dei materiali utilizzati, così come indicati per codici .

Gli ordini di fornitura potranno essere revocati, attraverso comunicazione formale per fax , entro il giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione ed in questo caso si dovranno considerare non trasmessi.

I tempi massimi di consegna dopo l’aggiudicazione – 20 giorni dal ricevimento dell’ordine.

Durante i suddetti tempi massimi di consegna, l’Impresa aggiudicataria dovrà tenere aggiornata l’Azienda Ospedaliera su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna. In tale ipotesi, avente carattere eccezionale e debitamente documentabile, l’Impresa aggiudicataria dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna del bene siano rispettati ed intraprenderà tutte le azioni in suo potere, affinché ciò avvenga, tenendo costantemente informata l’Azienda Ospedaliera .

La consegna dei beni dovrà avvenire in un Giorno lavorativo dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

Il trasporto e consegna dei beni ed ogni altra spesa  eventualmente occorrente per le opere di sollevamento e relativo trasporto interno dei beni ove i locali non siano ubicati al piano terreno sono a carico dell’Impresa aggiudicataria-

E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria che si trovasse nell’impossibilità di consegnare il bene richiesto nei termini succitati di darne comunicazione all’U.O.C. Approvvigionamenti entro il 15° giorno dal ricevimento dell’ordine a mezzo fax e quindi di concordare con l’U.O.C. Approvvigionamenti stesso i tempi di consegna dando atto che la consegna  deve avvenire entro i successivi 20 giorni.

Qualora i ritardi di consegna siano riconducibili a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per l’Impresa aggiudicataria di rispettare i tempi previsti, l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altre imprese, con diritto di rivalsa della medesima Azienda Ospedaliera su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dall’Impresa aggiudicataria, per i conseguenti ed eventuali maggiori oneri.

L’Impresa aggiudicataria dovrà fornire quanto richiesto nell’ordinativo senza alcun limite di costo e, pertanto, l’ordine non deve essere soggetto ad un minimo fatturabile.

L’Impresa aggiudicataria dovrà concordare con l’Unità Operativa utilizzatrice dell’Azienda il giorno e l’ora previsti per la consegna. I beni dovranno essere consegnati esclusivamente nei quantitativi richiesti dall’Azienda Ospedaliera .

I prodotti dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato la denominazione dell’Impresa, le caratteristiche del prodotto e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge.

Tutti i  prodotti  forniti  dovranno  corrispondere,  per  caratteristiche  e confezioni, etichette e fogli illustrativi, ai requisiti prescritti dalle norme  di legge  e  di regolamento  che ne  disciplinano  la produzione, la vendita ed il trasporto.

Le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate, durante il trasporto ed immagazzinamento per il periodo di validità di tempo indicato. I prodotti dovranno essere consegnati con mezzi di trasporto idonei con lo specifico tipo di merce movimentata e nel rispetto delle norme vigenti e dotati delle prescritte autorizzazioni, direttamente presso le sedi indicate dell’Azienda Ospedaliera, in  qualunque piano  o luogo  essi  siano ubicati.

I prodotti dovranno essere riportare ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione tecnico-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento.

Tutti i  prodotti  forniti  dovranno  corrispondere,  per  caratteristiche  e confezioni, alle norme  di legge  e  di regolamento  che ne  disciplinano  la produzione, la vendita ed il trasporto, vigenti in Italia nonché alle Direttive CEE.

Inoltre i prodotti consegnati dovranno corrispondere per caratteristiche qualitative al capitolato speciale d’appalto, alla documentazione tecnica presentata e depositata presso l’Azienda Ospedaliera.

- CONFEZIONE PRIMARIA

Sulla confezione primaria devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente al momento della fornitura e necessarie per garantire un’utilizzazione corretta e sicura del prodotto.

- ETICHETTA

L’etichetta dei prodotti con marchio CE deve riportare in maniera indelebile ed in lingua italiana le indicazioni previste dalla Legge.

L’etichetta dei prodotti deve essere conforme alla normativa vigente e deve riportare quanto segue:

- la denominazione del prodotto;

- il numero delle singole unità o il peso o il volume contenuto nella confezione;

- codice del prodotto;

- il nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore ( o se non residente nella Comunità Europea l’indicazione del responsabile per la immissione in commercio nella Comunità Europea )

- ogni altra avvertenza prevista dalle normative vigenti o ritenuta necessaria (indicazione di corretta conservazione).

- CONFEZIONE SECONDARIA

Per tutti i riferimenti l’imballo deve essere in cartone solido al fine di garantire l’assoluta protezione dagli effetti dovuti a fotosensibilità e la  protezione dagli urti.

Sul cartone di ciascun imballo deve essere riportato, mediante etichetta con caratteri ben leggibili:

- la denominazione del prodotto;

- il numero delle singole unità o il peso o il volume contenuto nella confezione;

- codice del prodotto;

- il nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore ( o se non residente nella Comunità Europea l’indicazione del responsabile per la immissione in commercio nella Comunità Europea );

- ogni altra avvertenza prevista dalle normative vigenti o ritenuta necessaria (indicazione di corretta conservazione).

La data,in cui la consegna viene effettuata, deve risultare da specifico documento di trasporto sottoscritto con data e firma dal Responsabile del Magazzino ricevente o da un incaricato del magazzino stesso.

All'atto della consegna il fornitore direttamente o da un vettore incaricato deve presentare l'apposito documento di trasporto  in duplice esemplare od altro documento idoneo, che dovrà essere completo di ogni elemento identificativo a norma di legge e precisamente devono essere indicate la causale, numero di riferimento dell'ordine e data dell'ordine le esatte generalità del venditore e del vettore, specie e quantità dei singoli beni forniti con i relativi codici articoli, i numeri di lotto di produzione, la relativa data di scadenza, il numero di colli riferiti al documento di trasporto oggetto della consegna.

Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente riportare numero di riferimento e data dell'ordine di acquisto comprovante la regolare emissione dell’ordine stesso, dando atto che in caso di mancata indicazione di tale ordine di respingeranno le merci senza alcun addebito all’Azienda Ospedaliera.

Il Documento di trasporto dovrà essere regolarmente sottoscritto dal  Responsabile dell’U.O. ricevente o da un incaricato del magazzino stesso a riprova dell’avvenuta consegna e dal fornitore o all'incaricato della consegna ( vettore ) qualora l’Impresa aggiudicataria se ne avvalga, pena l’irricevibilità della merce.

Qualora la merce venga inoltrata tramite vettore, la consegna dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dal relativo Documento di Trasporto, regolarmente sottoscritto come sopra. L’Azienda Ospedaliera si riserva di non riconoscere come eseguite consegne prive di regolare attestazione del delegato di questa A.O.R. ricevente.

L’Impresa aggiudicataria dovrà predisporre un documento di trasporto di consegna corrispondente ad uno solo ordine di acquisto, e, pertanto, l’Impresa aggiudicataria non potrà in alcun modo procedere alla emissione di un unico Documento di trasporto a fronte di ordini separati e, conseguentemente, fatture separate.

L’eventuale documentazione del vettore attestante l’avvenuta consegna presso la U.O. richiedente di questa A.O.R.  ricevente, in accompagnamento del Documento del Trasporto, dovrà essere rilasciata in copia all’Azienda Ospedaliera ricevente anche nell’eventualità in cui venga utilizzato un dispositivo elettronico.

In tale ultimo caso dovrà essere consegnato al ricevente idoneo riscontro cartaceo dei dati inseriti identificativi della merce in consegna oppure dovrà essere consentita l’effettuazione della copia fotostatica della schermata del dispositivo medesimo riportante la sottoscrizione rilasciata al vettore.

Si avverte che l’Azienda Ospedaliera non riconoscerà come eseguite consegne di materiali effettuate difformemente da quanto previsto, specie se comprovate dall’Impresa fornitrice esclusivamente sulla base della mera attestazione di consegna del vettore e cioè in assenza di regolare attestazione del Documento di trasporto da parte delegato di questa A.O.R. ricevente. In particolare l’Impresa fornitrice non potrà comprovare l’avvenuta consegna sulla sola base del supporto elettronico eventualmente utilizzato, anche se rilasciata copia al ricevente, riconoscendo l’Azienda Ospedaliera come unica attestazione valida e comprovante il ricevimento della merce, quella della regolare attestazione del Documento di Trasporto.

L’impresa aggiudicataria si impegna quindi a far osservare le sopra modalità al vettore il quale nulla avrà ad eccepire in sede di consegna presso la U.O.  ricevente anche in relazione ai modi ed ai tempi occorrenti per l’espletamento degli adempimenti di cui sopra.

L’Azienda Ospedaliera si riserva di non accettare consegne di materiali effettuate difformemente da quanto prescritto.

La firma per ricevuta della merce non impegna l’Azienda che si riserva  di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni con comunicazione verbale o scritta.

I prodotti dovranno essere forniti in confezioni che ne garantiscono la buona conservazione durante il trasporto, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione tecnico-quantitativa del contenuto, numero del lotto di produzione dei singoli prodotti e relativa data di scadenza, codice dei prodotti, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento e ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti. Qualora richiesto dalla specificità dei prodotti , devono riportare la dicitura “ sterile “, metodo e data di sterilizzazione e la data di scadenza, le indicazioni d’uso, modalità di conservazione.

In particolare i prodotti devono essere imballati e confezionati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento durante il periodo di tempo indicato.

I prodotti dovranno pervenire in perfetto stato di conservazione ed in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, dovrà essere garantito e adeguatamente documentato il mantenimento dell’intervallo di temperatura richiesto in modo continuativo in tutte le fasi del trasporto.

Le caratteristiche d’imballo e le modalità di confezionamento primario dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all’allegato VI del D.Lgs 626/1994 in materia di riduzione dei rischio da MMC ( movimentazione manuale dei carichi ). Dovranno, quindi, secondo le caratteristiche del carico prevedere ad esempio maniglie o prese facilitate, nonché riportare su ciascun collo l’indicazione del peso.

Eventuali imballi, pedane in legno, contenitori, pallet o altro, utilizzati dall’Impresa aggiudicataria per il trasporto e la consegna dei prodotti, dovranno essere ritirati a propria cura e spese dall’Impresa fornitrice nel momento in cui si renderanno disponibili provvedendo a proprie spese al relativo dei pallet utilizzati per la consegna dei prodotti. Nel caso di mancato ritiro l’imballo e le confezioni devono intendersi a perdere.

La merce di grosso volume ed ingombro dovrà essere consegnata nel formato finale di pallets e in tal caso dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

  - i pallets saranno disposti su pedane EURONORM ( cm. 80 x 120 ) assolutamente integri;

  - integralmente e correttamente imballato con il cellophane, qualora la stabilità della merce lo richieda;

  - altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a cm. 120;

  - peso complessivo non superiore ai 750 Kg.

I colli contenuti in ciascun pallet devono essere perfettamente allineati, senza debordamenti e riportare all'esterno (stampata sul cartone o su di una etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto e la relativa confezione, che deve essere sempre mantenuta per tutta la durata della fornitura.

In caso di consegna di merci destinate a varie Unità Operative/servizi utilizzatori, i materiali dovranno essere confezionati in imballi distinti per ciascuno di questi, riportante all’esterno la denominazione dell’Unità Operativa/Servizio.

Per le operazioni di scarico del materiale l’Impresa aggiudicataria non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell’Azienda Ospedaliera.

Pertanto tale adempimento deve essere assolto dall’Impresa fornitrice anche se si avvale di corrieri, con ogni spesa a proprio carico, pena l’irricevibilità dei prodotti,

Nel caso di urgenza, qualora l’Impresa fornitrice dovesse avvalersi di mezzi di trasporto eccezionali o corrieri specializzati nel recapito di colli urgenti, non potrà rivalersi sull’Azienda Ospedaliera per le eventuale spese sostenute.

La fornitura dovrà corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più, non autorizzate, non saranno riconosciute, pertanto non pagate. Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità che verranno riscontrate dall’Azienda Ospedaliera e comunicate all’Impresa aggiudicataria .

Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale ed il fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro tre giorni lavorativi dalla consegna parziale, salvo l’applicazione delle penali previste.

L’Impresa aggiudicataria effettua la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di porto, imballo, facchinaggio, scarico dei prodotti; pertanto saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria gli eventuali danni che i prodotti dovessero subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico.

L’Impresa aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

L’Impresa aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare con preventivo idoneo anticipo gli eventuali periodi di chiusura per ferie o " ponti infrasettimanali " onde consentire la programmazione delle necessità di fornitura urgenti; in caso di necessità e in carenza di tale preventiva segnalazione, l'Azienda provvederà all'acquisizione di quanto necessario presso altra azienda fornitrice, addebitando gli eventuali maggiori oneri all'Impresa aggiudicataria.

Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività concernenti la presente fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese, quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi..

L’impresa aggiudicataria deve garantire l’esecuzione della fornitura e di tutte le relative prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini nonché le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa aggiudicataria che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera assumendosene ogni relativa alea.

L’Impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente segnalare all’Unità Operativa di Farmacia comunicazioni in merito a disposizioni ministeriale intervenute sui prodotti oggetto della fornitura ( variazioni, sequestri, ritiri cautelativi, revoche,ecc..) comunicando contestualmente l’avvenuta consegna di eventuali singoli lotti soggetti  a specifici provvedimenti.

Con eventuale tempestività dovranno essere segnalati ogni altra forma di ritiro cautelativo o alert relativi ai prodotti forniti.

# Art. 75.(  Modalità di installazione e messa in opera dell’armadio per farmaci)

La consegna, il montaggio, l’installazione, l’avviamento e la messa in opera dell’armadio per farmaci presso i locali utilizzatori dovrà avvenire a cura e a totale carico dell’Impresa aggiudicataria, con le seguenti modalità:

- Secondo le istruzioni di montaggio e di installazione dell’armadio per farmaci;

- Nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro;

- Adottando tutte le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati;

- Con pulizia finale e ritiro dei materiali di risulta (imballaggi, etc.);

Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per le opere di sollevamento e di trasporto interno delle attrezzature ove i locali non siano ubicati al piano terreno.

Si precisa che come data di installazione del classificatore si intende la data a partire della quale gli arredi siano stati installati correttamente e possano essere utilizzati.

# Art. 76.( Accertamento della qualità e contestazioni )

All'atto della consegna, i beni saranno sottoposti a controllo quantitativo dell'incaricato dell’Azienda e successivamente saranno sottoposti al controllo qualitativo degli incaricati del Magazzino dell’Azienda Ospedaliera.

Il controllo e l'accettazione dei beni da parte dell'incaricato non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi.

I beni consegnati che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutati da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i beni dovessero palesare qualche difetto non rilevato o non immediatamente rilevabile.

Le contestazioni in merito alla quantità e qualità dei prodotti consegnati verrà motivata e tale contestazione verrà notificata al fornitore a mezzo di lettera raccomandata A.R., o mediante fax, entro 30 giorni dalla consegna. L’Impresa aggiudicataria sarà tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese concordando con l’Azienda Ospedaliera le modalità di ritiro e con il preciso obbligo di restituire, entro il termine massimo di 3 giorni dalla data in cui è pervenuta la contestazione, il genere dei prodotti corrispondenti, nella qualità e nella quantità richiesta.

Qualora i beni rifiutati non venissero ritirati dall’Impresa aggiudicataria entro il termine sopraindicato, l’Azienda Ospedaliera garantirà la corretta conservazione per complessivi cinque giorni lavorativi e dopo tale temine non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. Dopo trenta giorni l’Azienda Ospedaliera potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a carico dell’Impresa aggiudicataria, dandone tempestiva comunicazione scritta a mezzo telefax all’Impresa stessa.

L’Impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcun risarcimento od indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito oltre i cinque giorni lavorativi di deposito garantiti.

Nel caso in cui i prodotti resi/ da restituire siano già stati fatturati, l’Impresa aggiudicataria dovrà procedere all’emissione della nota di credito che dovranno riportare sia la fattura e sia il numero di ordine di riferimento dell’Azienda Ospedaliera.

In caso di mancato o ritardata sostituzione, l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi beni al libero mercato, con totale spesa a carico del fornitore, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. La disposizione del precedente comma si applica anche per consegne di beni di qualità inferiori a quelle ordinate.

Quando i prodotti forniti, anche se accettati per esigenze di servizio, risultino non rispondenti ai requisiti di capitolato, si da legittimarne la svalutazione, l'Azienda ne darà notizia al fornitore ed effettuerà mediante trattenuta, una congrua detrazione sul prezzo stabilito in sede di aggiudicazione pari al valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai generi stessi..