# ALLEGATO «A»

SCHEMA DI OFFERTA

(da ritornare compilata e firmata)

Contrassegno telematico da Euro 16,00(1)

OGGETTO: 	GARA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK PER VARIE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO“.

Io sottoscritto .................................................................................................……….. nato a ...................................................................... il .............................................……….... in qualità di titolare o legale rappresentante dell’Impresa ...............................................…...

...............................................…......………Partita I.V.A…………………………………… .................. codice fiscale ...........................………........................………………...….…... (sia la partita I.V.A. che il codice fiscale si riferiscono all’Impresa partecipante) con sede amministrativa in ………………………………………………………Via/C.so/P.za……...

………………………………………………………telefono.................................................

fax...........................................................…….con sede legale in…………………………....

………………………….................Via/C.so/P.za …………………………………………

………telefono............................................................fax.…………................................................e-mail ……………………………………………………………

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE.

Io sottoscritto .................................................................................................……….. nato a ...................................................................... il .............................................……….... in qualità di titolare o legale rappresentante dell’Impresa ...............................................…...

...............................................…......………Partita I.V.A…………………………………… .................. codice fiscale ...........................………........................………………...….…... (sia la partita I.V.A. che il codice fiscale si riferiscono all’Impresa mandataria e capofila ) con sede amministrativa in ……………………………………………………Via/C.so/P.za……...

segue↓

………………………………………………………telefono.................................................

fax...........................................................…….con sede legale in…………………………....

………………………….................Via/C.so/P.za …………………………………………

………telefono............................................................fax.…………................................................e-mail ……………………………………………………………

Io sottoscritto .................................................................................................……….. nato a ...................................................................... il .............................................……….... in qualità di titolare o legale rappresentante dell’Impresa ...............................................…...

...............................................…......………Partita I.V.A…………………………………… .................. codice fiscale ...........................………........................………………...….…... (sia la partita I.V.A. che il codice fiscale si riferiscono all’Impresa mandante ) con sede amministrativa in ………………………………………………………Via/C.so/P.za……...

………………………………………………………telefono.................................................

fax...........................................................…….con sede legale in…………………………....

………………………….................Via/C.so/P.za …………………………………………

………telefono............................................................fax.…………................................................e-mail ……………………………………………………………

Io sottoscritto .................................................................................................……….. nato a ...................................................................... il .............................................……….... in qualità di titolare o legale rappresentante dell’Impresa ...............................................…...

...............................................…......………Partita I.V.A…………………………………… .................. codice fiscale ...........................………........................………………...….…... (sia la partita I.V.A. che il codice fiscale si riferiscono all’Impresa mandante  ) con sede amministrativa in ………………………………………………………Via/C.so/P.za……...

………………………………………………………telefono.................................................

fax...........................................................…….con sede legale in…………………………....

………………………….................Via/C.so/P.za …………………………………………

………telefono............................................................fax.…………................................................e-mail ……………………………………………………………

DICHIARA /DICHIARANO

di essere disposto di offrire i prezzi  ( in cifre e in lettere ) indicati nelle tabelle allegate alla presente offerta.

segue↓

Inoltre, dichiara inoltre:

- che la presente offerta economica è giudicata remunerativa ed irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

- che la presente offerta economica è omnicomprensiva di tutto quanto necessario per una adeguata esecuzione della fornitura e di tutti gli oneri connessi all’espletamento della fornitura stessa ed è stata formulata tenendo conto delle modalità di svolgimento della fornitura indicate negli atti di gara e quanto dichiarato nell’offerta;

- che l’offerta formulata ed il corrispondente prezzo indicato si intendono comprensivi dell’esecuzione di tutte le prestazioni che si dovessero rendere necessarie per la fornitura chiavi in mano, nulla escluso, compresi consegna, montaggio, imballo, trasporto, carico e scarico ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna, pulizia dei luoghi di lavoro successivamente all’installazione, il ritiro di tutti gli imballi e il loro smaltimento nelle discariche pubbliche di competenza, collaudo tecnico-amministrativo ed ogni altro costo e/o prestazione accessoria che si dovesse rendere necessaria per l’esecuzione della fornitura di cui all’oggetto funzionanti a regola d’arte, alle condizioni, nessuna esclusa, tutte indicate nel bando di gara e  negli atti di gara, che si intendono pienamente ed integralmente accettate dall’impresa;

- che l’offerta formulata include servizi e forniture nelle qualità e quantità tali da garantire l’utilizzo dei dispositivi in piena conformità con le norme vigenti e con quanto prescrito nel manuale d’uso dell’apparecchiatura;

- che la presente offerta economica è giudicata remunerativa e quantificata in conformità a calcoli di propria convenienza ed a proprio completo rischio;

- che la presente offerta economica è stata formulata tenendo conto delle disposizioni normative e retributive contenute nel C.C.N.L. di categoria e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza;

- che si impegnerà ad eseguire la fornitura a tutte le condizioni di cui agli atti di gara con i prodotti che corrispondono al medesimo, nonché alla campionatura presentata, assumendo tutti gli oneri e le penalità derivanti da inadempienze, dando atto che il quantitativo richiesto non deve essere soggetto al minimo d’ordine fatturabile.

- che eseguirà il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza, antinfortunistica, lavoro oltre a quanto specificatamente previsto in merito agli aspetti retributivi e fiscali.

- che il costo del lavoro calcolato per formulare la presente offerta economica non è inferiore al costo del lavoro stabilito nel  C.C.N.L. applicabile di categoria nel rispetto delle disposizioni del Ministero del Lavoro e delle tabelle costo orario relativamente al trattamento economico dei dipendenti.

segue(

lì

Firma leggibile

del rappresentante legale dell’Impresa

e timbro dell’Impresa (1)

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE.

| Impresa Mandataria e Capofila | Impresa Mandante |
| --- | --- |
| Firma Legale Rappresentante (2) | Firma Legale Rappresentante (2) |
| Timbro | Timbro |
|  | Impresa Mandante |
|  | Firma Legale Rappresentante (2) |
|  | Timbro |
|  | Impresa Mandante |
|  | Firma Legale Rappresentante (2) |
|  | Timbro |

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- La marca da bollo del valore di € 16,00 = deve essere apposta ogni 4 fogli.

- Firma per esteso e leggibile;

- In caso di associazioni temporanee e consorzi l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;

- Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000, in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità personale, valido. o di un documento di riconoscimento equipollente ex articolo 35 del citato D.P.R..

- Qualora la presente dichiarazione sia resa da un procuratore dovrà essere allegata la relativa procura in originale o copia conforme notarile, da cui lo stesso trae i poteri di firma.

.

# LOTTO N°1: APPARECCHIATURA PORTATILE DI RADIOSCOPIA CON ARCO A C.

Allegato “ A1 “ Prospetto per la formulazione dell’offerta economica.

| Nr. | DESCRIZIONE | CODICE DITTA | CODICE CIVAB | CODICE CND | CODICE UMDC | NUMERO DI REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE | VALORE ECONOMICO | QUANTITATIVO (a) | CANONE MENSILE UNITARIO (b) (in cifre e lettere ) | CANONE MENSILE COMPLESSIVO (axb) (in cifre e lettere ) (Cm) | CANONE ANNUO COMPLESSIVO (Cm x 12 mesi) (in cifre e lettere ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APPARECCHIATURA PORTATILE DI RADIOSCOPIA CON ARCO A C, RILEVATORE FLAT PANEL,.CONFORME ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATE ALL’ARTICOLO 27 DEL CAPITOLATO TECNICO |  |  |  |  |  | € __________ | N° 1 | € _________ DICONSI € ___________ | € _________ DICONSI € ___________ | € _________ DICONSI € ___________ |
| 2 | STAZIONE DI VISUALIZZAZIONE A CARRELLO SU RUOTE CONFORME ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATE ALL’ARTICOLO 27 DEL CAPITOLATO TECNICO |  |  |  |  |  | € __________ | N° 1 | € _________ DICONSI € ___________ | € _________ DICONSI € ___________ | € _________ DICONSI € ___________ |
| 3 | MONITOR MEDICALE CONFORME ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATE ALL’ARTICOLO 27 DEL CAPITOLATO TECNICO |  |  |  |  |  | € __________ | N° 2 | € _________ DICONSI € ___________ | € _________ DICONSI € ___________ | € _________ DICONSI € ___________ |
| 4 | MASTERIZZATORE CONFORME ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATE ALL’ARTICOLO 27 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. |  |  |  |  |  | € __________ | N° 1 | € _________ DICONSI € ___________ | € _________ DICONSI € ___________ | € _________ DICONSI € ___________ |

DATA....................................................

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

segue↓

# LOTTO N°1: APPARECCHIATURA PORTATILE DI RADIOSCOPIA CON ARCO A C.

Allegato “ A2 “ Prospetto per la formulazione dell’offerta economica.

| Nr. | DESCRIZIONE | CODICE DITTA | CODICE CIVAB | CODICE CND | CODICE UMDC | NUMERO DI REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE | VALORE ECONOMICO | QUANTITATIVO (a) | CANONE MENSILE UNITARIO (b) (in cifre e lettere ) | CANONE MENSILE COMPLESSIVO (axb) (in cifre e lettere ) (Cm) | CANONE ANNUO COMPLESSIVO (Cm x 12 mesi) (in cifre e lettere ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | STAMPANTE CONFORME ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATE ALL’ARTICOLO 27 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. |  |  |  |  |  | € __________ | N° 1 | € _________ DICONSI € ___________ | € _________ DICONSI € ___________ | € _________ DICONSI € ___________ |

| 1) TOTALE COMPLESSIVO – CANONE ANNUALE COMPLESSIVO DELL’INTERO SISTEMA. | € __________________ DICONSI € ________________________________ |
| --- | --- |

| Così suddiviso: |  |
| --- | --- |
| A: Quota di investimento | € __________________ DICONSI € ________________________________ |
| B: Quota gestione/Manutenzione | € __________________ DICONSI € ________________________________ |

| TOTALE COMPLESSIVO QUINQUENNALE (TOTALE COMPLESSIVO PUNTO A) X 5 ). | € __________________ DICONSI € ________________________________ | Percentuale di sconto sull’importo complessivo del lotto posto a base d’asta pari ad € 280.000,00 = I.V.A ESCLUSA %______________(diconsi _________________) |
| --- | --- | --- |

DATA....................................................				TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

segue↓

# LOTTO N°1: APPARECCHIATURA PORTATILE DI RADIOSCOPIA CON ARCO A C.

Allegato “ A2 “ Prospetto per la formulazione dell’offerta economica.

Inoltre dichiara che il  prezzo  per l’eventuale riscatto  dell’apparecchiatura e degli accessori in dotazione, ai sensi dell’articolo 6, ultimo comma del capitolato tecnico, ammonta come da seguente prospetto  dando atto che ogni singolo importo non è superiore a tre mensilità del relativo canone:

| ART. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PREZZO UNITARIO DI RISCATTO = I.V.A. ESCLUSA (in cifre e lettere ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | APPARECCHIATURA PORTATILE DI RADIOSCOPIA CON ARCO A C, RILEVATORE FLAT PANEL. | € __________ DICONSI € ______________________ |
| 2 | STAZIONE DI VISUALIZZAZIONE A CARRELLO SU RUOTE | € __________ DICONSI € ______________________ |
| 3 | MONITOR MEDICALE | € __________ DICONSI € ______________________ |
| 4 | MASTERIZZATORE . | € __________ DICONSI € ______________________ |
| 5 | STAMPANTE | € __________ DICONSI € ______________________ |

PERCENTUALE DI SCONTO DI LISTINO CHE SARA’ PRATICATO SUI MATERIALI DI CONSUMO ED ACCESSORI DELL’APPARECCHIATURA OFFERTA: ___________%.

| DATA................................................................................. | FIRMA LEGGIBILE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA E TIMBRO DELLA DITTA |
| --- | --- |

# LOTTO N°2: ANGIOGRAFO PORTATILE CON ARCO A C.

Allegato “ A2 “ Prospetto per la formulazione dell’offerta economica.

| Nr. | DESCRIZIONE | CODICE DITTA | CODICE CIVAB | CODICE CND | CODICE UMDC | NUMERO DI REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE | VALORE ECONOMICO | QUANTITATIVO (a) | CANONE MENSILE UNITARIO (b) (in cifre e lettere ) | CANONE MENSILE COMPLESSIVO (axb) (in cifre e lettere ) (Cm) | CANONE ANNUO COMPLESSIVO (Cm x 12 mesi) (in cifre e lettere ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANGIOGRAFO PORTATILE CON ARCO A C, RILEVATORE FLAT PANEL, PER APPLICAZIONI DI ELETTROFISIOLOGIA AVANZATA CONFORME ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATE ALL’ARTICOLO 27 DEL CAPITOLATO TECNICO |  |  |  |  |  | € __________ | N° 1 | € _________ DICONSI € ___________ | € _________ DICONSI € ___________ | € _________ DICONSI € ___________ |
| 2 | STAZIONE DI VISUALIZZAZIONE A CARRELLO SU RUOTE CONFORME ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATE ALL’ARTICOLO 27 DEL CAPITOLATO TECNICO |  |  |  |  |  | € __________ | N° 1 | € _________ DICONSI € ___________ | € _________ DICONSI € ___________ | € _________ DICONSI € ___________ |
| 3 | MONITOR MEDICALE CONFORME ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATE ALL’ARTICOLO 27 DEL CAPITOLATO TECNICO |  |  |  |  |  | € __________ | N° 2 | € _________ DICONSI € ___________ | € _________ DICONSI € ___________ | € _________ DICONSI € ___________ |
| 4 | MASTERIZZATORE CONFORME ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATE ALL’ARTICOLO 27 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. |  |  |  |  |  | € __________ | N° 1 | € _________ DICONSI € ___________ | € _________ DICONSI € ___________ | € _________ DICONSI € ___________ |

DATA....................................................

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

segue↓

# LOTTO N°2: ANGIOGRAFO PORTATILE CON ARCO A C.

Allegato “ A2 “ Prospetto per la formulazione dell’offerta economica.

| Nr. | DESCRIZIONE | CODICE DITTA | CODICE CIVAB | CODICE CND | CODICE UMDC | NUMERO DI REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE | VALORE ECONOMICO | QUANTITATIVO (a) | CANONE MENSILE UNITARIO (b) (in cifre e lettere ) | CANONE MENSILE COMPLESSIVO (axb) (in cifre e lettere ) (Cm) | CANONE ANNUO COMPLESSIVO (Cm x 12 mesi) (in cifre e lettere ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | STAMPANTE CONFORME ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATE ALL’ARTICOLO 27 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. |  |  |  |  |  | € __________ | N° 1 | € _________ DICONSI € ___________ | € _________ DICONSI € ___________ | € _________ DICONSI € ___________ |

| 1) TOTALE COMPLESSIVO – CANONE ANNUALE COMPLESSIVO DELL’INTERO SISTEMA. | € __________________ DICONSI € ________________________________ |
| --- | --- |

| Così suddiviso: |  |
| --- | --- |
| A: Quota di investimento | € __________________ DICONSI € ________________________________ |
| B: Quota gestione/Manutenzione | € __________________ DICONSI € ________________________________ |

| TOTALE COMPLESSIVO QUINQUENNALE (TOTALE COMPLESSIVO PUNTO A) X 5 ). | € __________________ DICONSI € ________________________________ | Percentuale di sconto sull’importo complessivo del lotto posto a base d’asta pari ad € 198.000,00 = I.V.A ESCLUSA %______________(diconsi _________________) |
| --- | --- | --- |

DATA....................................................				TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

segue↓

# LOTTO N°2: ANGIOGRAFO PORTATILE CON ARCO A C.

Allegato “ A2 “ Prospetto per la formulazione dell’offerta economica.

Inoltre dichiara che il  prezzo  per l’eventuale riscatto  dell’apparecchiatura e degli accessori in dotazione, ai sensi dell’articolo 6, ultimo comma del capitolato tecnico, ammonta come da seguente prospetto  dando atto che ogni singolo importo non è superiore a tre mensilità del relativo canone:

| ART. | DESCRIZIONE ARTICOLO | PREZZO UNITARIO DI RISCATTO = I.V.A. ESCLUSA (in cifre e lettere ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ANGIOGRAFO PORTATILE CON ARCO A C, RILEVATORE FLAT PANEL, | € __________ DICONSI € ______________________ |
| 2 | STAZIONE DI VISUALIZZAZIONE A CARRELLO SU RUOTE | € __________ DICONSI € ______________________ |
| 3 | MONITOR MEDICALE | € __________ DICONSI € ______________________ |
| 4 | MASTERIZZATORE . | € __________ DICONSI € ______________________ |
| 5 | STAMPANTE | € __________ DICONSI € ______________________ |

PERCENTUALE DI SCONTO DI LISTINO CHE SARA’ PRATICATO SUI MATERIALI DI CONSUMO ED ACCESSORI DELL’APPARECCHIATURA OFFERTA: ___________%.

DATA.................................................................................

|  | FIRMA LEGGIBILE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA E TIMBRO DELLA DITTA |
| --- | --- |

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. A

(contenente la documentazione amministrativa di gara)

ALLEGATO «B»

MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DALLE IMPRESE CANDIDATE

IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

OGGETTO: 	GARA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK PER VARIE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO“.

Il sottoscritto (1) ______________________________________________________________

nato a  _______________________________________________ il ____________________ residente  a ______________________________________PR. ______________________in

Via/C.so/P.zza______________________________________________________n. _______

codice fiscale  ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana ) ________________________________

in qualità di (2)( barrare il punto relativo alla propria situazione ) :

  - Legale rappresentante:

  - Procuratore speciale ( in tal caso deve essere allegata la procura speciale );

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società (3)_________________________

_________________________________________________________________________

forma giuridica____________________________________________________________

Codice Fiscale ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Partita I.V.A. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

con sede legale in_______________________________________________ ___________

CAP_______________Via/Piazza_____________________________________________

Fax__________________________________Tel._________________________________

E-Mail ___________________________________________________________________

con sede amministrativa in_______________________________________________ ____

CAP_______________Via/Piazza_____________________________________________

Fax__________________________________Tel._________________________________

E.Mail ___________________________________________________________________

Codice attività ( conforme ai valori della classificazione delle attività economiche ATECO – anagrafe tributaria ):_____________________________________________;

C H I E D E

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA INDICATA IN OGGETTO IN QUALITA’ DI (barrare la casella d’interesse)  :

segue↓

( Impresa singola ( soggetti di cui all’art.34, comma1, lettera a), D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);

ovvero

( Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge .422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge n°443 dell’8 Agosto 1985 ( soggetti di cui all’art.34, comma1, lettera b), D.Lgs 163/2006  e s.m.i.):

( - nel caso in cui il Consorzio non concorre in proprio, con la propria organizzazione, indicare i consorziati per i quali il Consorzio concorre:

Denominazione sociale		forma giuridica			sede legale

1._________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

N.B. Le imprese consorziate sopra indicate devono presentare singolarmente la presente domanda di partecipazione, le autocertificazioni e le dichiarazione sostitutive necessarie per l’ammissione alla gara. Tutte le domande e le dichiarazioni dovranno essere contenute nella Busta A (Documentazione Amministrativa).

ovvero

( Consorzio stabile ( soggetti di cui all’art.34, comma 1, lettera c, D.Lgs 163/2006 e s.m.i.):

( - nel caso in cui il Consorzio non concorre in proprio, con la propria organizzazione, indicare i consorziati per i quali il Consorzio concorre:

Denominazione sociale		forma giuridica			sede legale

1._________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

N.B. Le imprese consorziate sopra indicate devono presentare singolarmente la presente domanda di partecipazione, le autocertificazioni e le dichiarazione sostitutive necessarie per l’ammissione alla gara. Tutte le domande e le dichiarazioni dovranno essere contenute nella Busta A (Documentazione Amministrativa).

ovvero

( Capogruppo oppure  ( Mandante del ( COSTITUITO oppure ( COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO d’Imprese ( soggetti di cui all’art. 34, comma1, lettera d), D.Lgs 163/2006): (indicare le Imprese   )

Denominazione sociale		forma giuridica			sede legale

1._________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

N.B. Le imprese raggruppate sopra indicate devono presentare singolarmente la presente domanda di partecipazione, le autocertificazioni e le dichiarazione sostitutive necessarie per l’ammissione alla gara. Tutte le domande e le dichiarazioni dovranno essere contenute nella Busta A (Documentazione Amministrativa).

segue↓

ovvero

( Consorzio ordinario di concorrenti (soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) e 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) ( COSTITUITO oppure ( COSTITUENDO

(indicare le Imprese che formano il consorzio  )

Denominazione sociale		forma giuridica			sede legale

1._________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

N.B. Le imprese consorziate sopra indicate devono presentare singolarmente lapresente domanda di partecipazione, le autocertificazioni e le dichiarazione sostitutive necessarie per l’ammissione alla gara. Tutte le domande e le dichiarazioni dovranno essere contenute nella Busta A (Documentazione Amministrativa).

( Organo comune di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete  ( COSTITUITO oppure ( COSTITUENDO (soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. ebis)  D.Lgs 163/2006s.m.i.)

(indicare le Imprese aderenti   )

Denominazione sociale		forma giuridica			sede legale

1._________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

N.B. Le imprese aderenti sopra indicate devono presentare singolarmente la presente domanda di partecipazione, le autocertificazioni e le dichiarazione sostitutive necessarie per l’ammissione alla gara. Tutte le domande e le dichiarazioni dovranno essere contenute nella Busta A (Documentazione Amministrativa).

( Soggetto che ha stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE ) ai sensi del D.Lgs 240/91 ( soggetti di cui all’art.34, comma 1, lettera f, D.Lgs 163/2006)

(indicare le Imprese  )

Denominazione sociale		forma giuridica			sede legale

1._________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

N.B. Le imprese sopra indicate devono presentare singolarmente la presente domanda di partecipazione, le autocertificazioni e le dichiarazione sostitutive necessarie per l’ammissione alla gara. Tutte le domande e le dichiarazioni dovranno essere contenute nella Busta A (Documentazione Amministrativa).

segue↓

( OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI COSTITUITI CONFORMEMENTE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE NEI RISPETTIVI PAESI (soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. f - BIS) del d. Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Indicare le Imprese:

Denominazione sociale		forma giuridica			sede legale

1._________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

N.B. Le imprese sopra indicate devono presentare singolarmente la domanda di partecipazione, le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive necessarie per l’ammissione alla gara. Tutte le domande e le dichiarazioni dovranno essere contenute nella Busta A (Documentazione Amministrativa).

DICHIARA

- che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto dell’Impresa istante è il signor ................................................................................nato a .................................................................il ...................................................nella sua qualità di ....................................................................................................................... (4);

(  ……………………………….

( procuratore (come da procura allegata);

- di aver presentato offerta per i seguenti lotti della presente gara ( barrare la casella o le caselle di interesse):

|  | LOTTO N°1 APPARECCHIATURA PORTATILE DI RADIOSCOPIA CON ARCO A C. |  | LOTTO N°2 ANGIOGRAFO PORTATILE CON ARCO A C. |
| --- | --- | --- | --- |

DICHIARA

A tal fine,

- consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

- consapevole che la presente istanza e le relative dichiarazioni sostitutive devono essere rese nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 (5) ;

- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art.71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima;

- consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’avvio della fornitura,  il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Azienda Ospedaliera ai sensi dell’art. 1456 cod. civ;

- informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

segue↓

- REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del Decreto legislativo n°163 del 12 aprile 2006 e, in particolare:

- che in relazione al comma 1, lettera a) art.38

- che l’Impresa è nel libero esercizio della propria attività e non si trova in stato di liquidazione coatta o concordato preventivo e che a suo carico non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento nel quinquennio anteriore alla data di gara, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

- che l’impresa si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’articolo 186 bis del R.D. 267/1942, giusto decreto del Tribunale di________________________________ del _______/___________/________ per tale motivo dichiara di non partecipare lla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato ’articolo 186 bis del R.D. 267/1942;

A tal fine dichiara, per i necessari accertamenti, che il tribunale sez. Fallimentare competente  è il seguente:

| Tribunale Sezione fallimentare | Indirizzo | CAP | CITTA’ |
| --- | --- | --- | --- |
| Fax | telefono | Note |

ovvero (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

( - che l’Impresa si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’articolo 186/bis, del RD 267/1942, giusto decreto del Tribunale di ………………………… del ……./……../…………. - per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186/bis RD 267/1942.;

- che l’Impresa, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; o, qualora violato in un periodo antecedente, la violazione è stata rimossa;

- che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate relativamente alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, quali risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

- che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’Azienda Ospedaliera e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Azienda Ospedaliera;

- che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede , nella esecuzione di contratti d’appalto con pubbliche amministrazioni, o non è incorsa in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante e per qualsiasi motivo imputabili all’Impresa stessa, connesse a negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale;

segue↓

- (solo per le imprese che siano in possesso di certificazione SOA, anche se non richiesta ai fini della partecipazione alla presente gara) che nei confronti di questa Impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

- che nei confronti di questa Impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, di cui all’art.7, comma 10, del D.lgs 163/2006 e s.m.i,,  per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci in merito a requisiti rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento a subappalti , risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio ;

- che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi (6), ai sensi dell’articolo 48 bis, comma 1 e 2 bis, del D.P.R. 602/1973. definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato dove ha sede la ditta( ai sensi del D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012) costituiscono violazioni definitivamente  accertate quelle relative all’obbligo di pagamento dei debiti e tasse scaduti ed esigibili );

- che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi (6 bis), definitivamente accertate, in ordine alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato dove ha sede l’Impresa ( ossia violazioni ostative al rilascio del DURC ai sensi dell’articolo 2, comma2, del D.L. 210/2002 convertito con modificazioni dalla Legge 266/2002);.

- che l’Impresa è in regola con gli obblighi  relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e dei conseguenti adempimenti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL:

I.N.P.S.

| Ufficio/Sede | Indirizzo | CAP | CITTA’ |
| --- | --- | --- | --- |
| Fax | Telefono | Matricola |

Estremi ultimo versamento:………………………………………………………………….;

INAIL

| Ufficio/Sede | Indirizzo | CAP | CITTA’ |
| --- | --- | --- | --- |
| Fax | Telefono | P.A.T. |

Estremi ultimo versamento:………………………………………………………………….;

- che secondo quanto previsto dall’art.38 lett. b) del D.Lgs 163/2006:

- nei propri confronti:

( - non è pendente alcun procedimento non è pendente alcun procedimento di divieto, di decadenza o di sospensione per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i, e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

segue↓

( - sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

- nei  confronti di tutti gli altri soggetti elencati e precisamente:

- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se trattasi di impresa individuale);

- del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo)

- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);

- degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

- (eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica,

e segnatamente dei Signori (Indicare nome e cognome, carica, codice fiscale, luogo e data di nascita, luogo di residenza, dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sopra riportata. Si rammenta che occorre considerare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione):

| Nome e Cognome | Incarico Societario | Codice Fiscale | Data e luogo di nascita – luogo di residenza |
| --- | --- | --- | --- |

( - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del  DLgs 6 settembre 2011, n. 159 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un convivente;

( - la situazione giuridica relativa alla pendenza di un procedimento per l’applicazione per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del  DLgs 6 settembre 2011, n. 159 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un convivente, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti con apposita dichiarazione;

segue↓

- che secondo quanto previsto dall’art.38, comma 1, lett. c) del D.Lgs 163/2006:

- nei propri confronti:

( - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva 2004/18/CE (6 ter), (si rammenta che occorre indicare tutte le condanne penali ivi comprese quelle per le quali io soggetto abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per la quali è intervenuta la riabilitazione);

( - sussistono i seguenti provvedimenti:

( - sentenze definitive di condanna passate in giudicato;

( - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;

( - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;

- nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati e precisamente:

- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se trattasi di impresa individuale);

- del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo)

- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);

- degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

- (eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica,

e segnatamente dei Signori (Indicare nome e cognome, carica, codice fiscale, luogo e data di nascita, luogo di residenza, dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sopra riportata. Si rammenta che occorre considerare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione

| Nome e Cognome | Incarico Societario | Codice Fiscale | Data e luogo di nascita – luogo di residenza |
| --- | --- | --- | --- |

segue↓

( - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva, direttiva 2004/18/CE (6 ter), (si rammenta che occorre indicare tutte le condanne penali ivi comprese quelle per le quali io soggetto abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per la quali è intervenuta la riabilitazione);

( - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti con apposita dichiarazione;

- (barrare la casella di interesse) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara(barrare la voce che interessa ):

- - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare l’Impresa o aventi la qualifica di direttore tecnico;

- - sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare l’Impresa o aventi la qualifica di direttore tecnico;

  - che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

| Cognome e nome | nato a | in data | carica ricoperta | fino alla data del |
| --- | --- | --- | --- | --- |

( - che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica di cui sopra, per quanto a propria conoscenza, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale e che non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE, compreso per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione

segue↓

- che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

| Cognome e nome | nato a | in data | carica ricoperta | fino alla data del |
| --- | --- | --- | --- | --- |

( - che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando per quanto a propria conoscenza, è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati ( si deve dichiarare le sentenze o i decreti di condanna, di reati e le pene applicate, compreso i provvedimenti per i quali si sia beneficiato della non menzione, con esclusione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione )

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( - e l’Impresa per i predetti soggetti ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabile con la seguente documentazione ( che si allega ):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

(per tale documentazione consultare la Determinazione AVCP n. 1/2010)

( - ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del c.p.p. in forza del seguente provvedimento:___________________________________________________________

- che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

| Cognome e nome | nato a | in data | carica ricoperta | fino alla data del |
| --- | --- | --- | --- | --- |

( - è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:

segue↓

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( - e l’Impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

( - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p. in forza della seguente pronuncia del giudice dell’esecuzione:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

- di (barrare la casella di interesse):

- non aver riportato condanne con sentenza passate in giudicato per le quali beneficia della non menzione;

- aver riportato le seguenti condanne con sentenza passate in giudicato per le quali beneficia della non menzione:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

- che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando:

o. 1 il sottoscritto (barrare la voce che interessa ):

( - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati:

( - è stato vittima dei predetti reati e:

( - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

( - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

( - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria  e che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi:

segue↓

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

e nella richiesta di rinvio a giudizio(barrare la voce che interessa ):

( - gli è riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);

( - non gli è riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);

o.2) tutti gli altri soggetti elencati e precisamente:

- il titolare ed il direttore tecnico, ove presente (se trattasi di impresa individuale);

- il socio ed il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo)

- i soci accomandatari ed il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);

- gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

- (eventuale) il/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica,

e segnatamente i Signori (Indicare nome e cognome, carica, codice fiscale, luogo e data di nascita, luogo di residenza, dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sopra riportata. Si rammenta che occorre considerare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione):

| Nome e Cognome | Carica ricoperta | Codice Fiscale | Data e luogo di nascita – luogo di residenza |
| --- | --- | --- | --- |

( - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non sono state vittime di alcuno dei predetti reati;

segue↓

( - le relative situazioni e condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. m – ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i sono attestate singolarmente dai soggetti interessati mediante apposita dichiarazione modello B 1 allegato alla presente;

- che in relazione ai reati che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari:

p.1 che nei propri confronti:

- non aver riportato condanne con sentenza passate in giudicato;

- aver riportato le seguenti condanne con sentenza passate in giudicato:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

p.2) tutti gli altri soggetti elencati e precisamente:

- il titolare ed il direttore tecnico, ove presente (se trattasi di impresa individuale);

- il socio ed il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo)

- i soci accomandatari ed il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);

- gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

- (eventuale) il/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica,

e segnatamente i Signori (Indicare nome e cognome, carica, codice fiscale, luogo e data di nascita, luogo di residenza, dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sopra riportata. Si rammenta che occorre considerare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione):

| Nome e Cognome | Carica ricoperta | Codice Fiscale | Data e luogo di nascita – luogo di residenza |
| --- | --- | --- | --- |

( - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per  alcuno dei predetti reati;

segue↓

( - le relative situazioni e condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. m – ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i sono attestate singolarmente dai soggetti interessati mediante apposita dichiarazione modello B 1  allegato alla presente;

- che in relazione ai reati richiamati dall’articolo 32 quater c.p. alla quale consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione :

q.1 che nei propri confronti:

- non aver riportato condanne con sentenza passate in giudicato;

- aver riportato le seguenti condanne con sentenza passate in giudicato:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________;

q.2) tutti gli altri soggetti elencati e precisamente:

- il titolare ed il direttore tecnico, ove presente (se trattasi di impresa individuale);

- il socio ed il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo)

- i soci accomandatari ed il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);

- gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

- (eventuale) il/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica,

e segnatamente i Signori (Indicare nome e cognome, carica, codice fiscale, luogo e data di nascita, luogo di residenza, dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sopra riportata. Si rammenta che occorre considerare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione):

| Nome e Cognome | Carica ricoperta | Codice Fiscale | Data e luogo di nascita – luogo di residenza |
| --- | --- | --- | --- |

( - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per  alcuno dei predetti reati;

( - le relative situazioni e condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. m – ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i sono attestate singolarmente dai soggetti interessati mediante apposita dichiarazione modello B 1 allegato alla presente ;

segue↓

- che, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ( barrare la voce che interessa ):

(	questa Impresa non è  soggetta agli obblighi dalla stessa derivanti in quanto :

- la stessa occupa un numero di dipendenti inferiore a 15 ( quindici );

- la stessa occupa un numero di dipendenti superiore a 14 ( quattordici  ) ed inferiore a 35 (trentacinque ) ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000;

oppure

(	questa Impresa è soggetta agli obblighi di assunzione dalla stessa derivanti e avendo ottemperato alle disposizioni della legge è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

A tal fine dichiara, per i necessari accertamenti, che l’Ufficio Provinciale competente è il seguente:

| Ufficio Provinciale | Indirizzo | CAP | CITTA’ |
| --- | --- | --- | --- |
| Fax | telefono | Posta certificata |

- che nei confronti di questa Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ( il invio a tale provvedimento normativo deve intendersi ora riferito all’art.14 del D.lgs 81/2008);

- che in relazione alla situazioni di cui all’articolo 2359 del codice civile (barrare la voce che interessa ):

( di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllata prevista dall’art. 2359 del Codice Civile e/o di partecipazione con alcuna Impresa, né in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che l’offerta sia imputabile ad unico centro decisionale;

ovvero:

( di trovarsi nella seguente situazione con altre imprese non partecipanti alla presente procedura di gara:

  - avere rapporti di controllo diretto come controllante ex articolo 2359 del codice civile  con le seguenti Imprese:

| DENOMINAZIONE | Ragione sociale | Sede legale |
| --- | --- | --- |

segue↓

  - avere rapporti di controllo diretto come controllata ex articolo 2359 del codice civile  con le seguenti Imprese:

| DENOMINAZIONE | Ragione sociale | Sede legale |
| --- | --- | --- |

  - avere rapporti di partecipazione, come partecipante  con le seguenti Imprese:

| DENOMINAZIONE | Ragione sociale | Sede legale |
| --- | --- | --- |

  - avere rapporti di partecipazione, come partecipata  con le seguenti Imprese:

| DENOMINAZIONE | Ragione sociale | Sede legale |
| --- | --- | --- |

Ovvero:

( di trovarsi nella seguente situazione con altre imprese partecipanti alla presente procedura di gara e che la medesima ha formulato autonomamente l’offerta:

- avere rapporti di controllo diretto come controllante ex articolo 2359 del codice civile  con le seguenti Imprese:

| DENOMINAZIONE | Ragione sociale | Sede legale |
| --- | --- | --- |

- avere rapporti di controllo diretto come controllata ex articolo 2359 del codice civile  con le seguenti Imprese:

| DENOMINAZIONE | Ragione sociale | Sede legale |
| --- | --- | --- |

- avere rapporti di partecipazione, come partecipante  con le seguenti Imprese:

| DENOMINAZIONE | Ragione sociale | Sede legale |
| --- | --- | --- |

- avere rapporti di partecipazione, come partecipata  con le seguenti Imprese:

segue↓

| DENOMINAZIONE | Ragione sociale | Sede legale |
| --- | --- | --- |

N.B. in quest’ultimo caso PRODURRE (in separata busta chiusa con le modalità di cui all’art. 22 del “ disciplinare di gara  ” e riportante la dicitura “Busta A-bis - Procedura aperta per la fornitura quinquennale in noleggio di apparecchiature comprensiva del servizi di manutenzione full risk per varie Unità Operative dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “– Documenti ex art. 38, c.1, let. m quater, e c.2, D.Lgs. 163/06”, da inserire all’interno della BUSTA “A”) i documenti utili a dimostrare

che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.

che:

( - l’Impresa non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;

( - l’Impresa è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, , ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;

- checon riferimento agli oneri, vincoli e divieti vigenti in materia di tutela della concorrenza e del mercato, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e agli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, questa Impresa (barrare la/e casella/e che si riferiscono alla propria situazione aziendale):

( - con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile e che, comunque, l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa,

( - è consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, sarà valutata dall’Amministrazione aggiudicatrice, nell’ambito delle successive procedure di gara indette dall’Amministrazione aggiudicatrice, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;

- che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento alla presente gara, l’Impresa non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;

- che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

- che in ordine alle disposizioni di cui alla Legge 18 ottobre 2001, n°383, sostituito dall’articolo 1 della Legge 22 Novembre 2002, n°266 in materia di Emersione Lavoro Nero (barrare la casella che si riferisce alla propria situazione aziendale)

segue↓

( - l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis comma 14 della Legge 18 ottobre 2001, n°383, sostituito dall’articolo 1 della Legge 22 Novembre 2002, n°266 e s.m.i.;

oppure

( - l’Impresa si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui all’articolo 1-bis comma 14 della Legge 18 ottobre 2001, n°383, sostituito dall’articolo 1 della Legge 22 Novembre 2002, n°266 e s.m.i., e che il periodo di emersione si è concluso;

oppure

( - l’Impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis comma 14 della Legge 18 ottobre 2001, n°383, sostituito dall’articolo 1 della Legge 22 Novembre 2002, n°266 e  s.m.i.;

- che l’Impresa , nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara non è stata esclusa per aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti richiesti ed alle condizioni rilevante per la partecipazione alle procedure di gara;

- che l’Impresa non si trova in altre ed ulteriori situazioni che determinino l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- DICHIARAZIONI IN ORDINE AI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 39 del D.Lgs. 163/2006)

- a) che l’Impresa è iscritta

  - nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di____________________________________

  - Albo provinciale delle Artigiane di________________________;

ed attesta i seguenti dati:

- data di iscrizione: ___________________ - numero di iscrizione_________________

- codice fiscale: ______________________ - partita Iva: ________________________

- sede: _______________________________________________________________

- forma societaria: ______________________________________________________

- capitale sociale  _______________________________________________________

- codice di attività: ______________________________________________________

- OGGETTO SOCIALE: _________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

b) che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti:

segue↓

Dati anagrafici e di residenza dei titolari, dei soci, dei soci accomandatari, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza od il socio unico od il socio di maggioranza ( nel caso di società con meno di 4 soci ) ed i direttore tecnici attualmente in carica:

  - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE :

| Cognome e Nome | Luogo e data di nascita | Residenza | Incarico societario | Scadenza |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - LEGALI RAPPRESENTANTI :

| Cognome e Nome | Luogo e data di nascita | Residenza | Incarico societario | Scadenza |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - PROCURATORI :

| Cognome e Nome | Luogo e data di nascita | Residenza | Estremi della procura generale o speciale |
| --- | --- | --- | --- |

  - DIRETTORE TECNICI :

| Cognome e Nome | Luogo e data di nascita | Residenza | Estremi della nomina |
| --- | --- | --- | --- |

- Per gli Appartenenti agli altri Stati della U.E.:

segue↓

- – che, in sostituzione provvisoria di idoneo certificato, l’Impresa è iscritta nel seguente Albo o lista ufficiale del proprio Stato di residenza _____________________________, referenze per cui è iscritto ____________________________________________, classifica  (se prevista)_____________, o, in subordine, è iscritto al Registro Professionale  __________________, o, in subordine, in sostituzione di Dichiarazione Giurata, resa innanzi alla competente autorità del paese di appartenenza, se non è previsto l’obbligo di iscrizione in appositi registri professionali, che il concorrente esercita  la professione di imprenditore;

- – che le persone autorizzate alla firma per l’esercizio  dell’Impresa in base  agli atti depositati sono (indicare anche i dati anagrafici, comprensivi della cittadinanza e della residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani:

| COGNOME | NOME | Luogo | Data Nascita | Residenza | Cittadinanza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Per le sole Società Cooperative ed i Consorzi di Cooperative:

- che la Cooperativa è iscritta nel Registro Prefettizio al n.______ dal____________;

- che la Cooperativa è iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociale sezione “ A“, sezione “ B “ o sezione “ C “ se trattasi si consorzio citando i relativi riferimenti:………………………………………………………………;

- che il Consorzio di Cooperative è iscritto nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero competente al n._________ dal____________.

- DICHIARAZIONI IN ORDINE ALLE CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI (art. 41 del D. Lgs. 163/2006)

- che gli istituti di credito in grado di attestare l’affidabilità dell’impresa sono i seguenti:

- ISTITUTO DI CREDITO_______________________AGENZIA DI ________________

- ISTITUTO DI CREDITO_______________________AGENZIA DI ________________

N. B. Ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 devono essere prodotte almeno due dichiarazioni bancarie da inserire in originale all’interno della Documentazione Amministrativa, di cui alla Busta A del disciplinare di gara. Qualora la Ditta disponga di una sola dichiarazione bancaria dovrà presentare qualsiasi altro documento considerato idoneo al fine di provare la propria capacità economica e finanziaria.

segue↓

- che il fatturato globale (7) realizzato dall’impresa negli esercizi 2012/2013/2014 risulta pari ad €________________, cosi suddiviso:

- 2012 €____________________;

- 2013 €____________________;

- 2014 €____________________;

dando atto che tale importo risulta non inferiore all’importo quinquennale presunto del lotto o dei lotti della presente gara cui si intende partecipare, (indicarlo/i) n.___________________________ossia ad  € ……………..000,00  =  I.V.A ESCLUSA

( per i raggruppamenti di imprese tale requisito dovrà essere posseduto dall’Impresa capogruppo nella misura del 60% e la restante quota dalla/e altra/e imprese raggruppate, ciascuna in misura non inferiore al 20%, onde coprire complessivamente il 100% della referenza richiesta ).

- che il fatturato specifico per forniture oggetto della presente gara, realizzato dall’impresa negli esercizi 2012/2013/2014 (8) risulta pari  ad  € _______________, cosi suddiviso:

- 2012 €____________________;

- 2013 €____________________;

- 2014 €____________________;

dando atto che tale importo risulta non inferiore al doppio dell’importo presunto annuale  del lotto o dei lotti della presente gara cui si intende partecipare, (indicarlo/i) n.___________________________ossia ad  € ……………..000,00  =  I.V.A ESCLUSA;

( per i raggruppamenti di imprese tale requisito dovrà essere posseduto dall’Impresa capogruppo nella misura del 60% e la restante quota dalla/e altra/e imprese raggruppate, ciascuna in misura non inferiore al 20%, onde coprire complessivamente il 100% della referenza richiesta ).

- che i principali appalti per le seguenti forniture oggetto della presente gara ( intese come singoli contratti aggiudicati ) eseguiti dall’Impresa presso strutture pubbliche o private nell’ultimo triennio 2012/2013/2014 (8) antecedente la data di pubblicazione del presente bando, senza contestazioni ed inadempienze ed applicazioni di penali da parte degli utilizzatori: (9)

| N° | OGGETTO DELLA FORNTURA | SOGGETTO ACQUIRENTE (denominazione e sede ) | Indirizzo di posta certificata o fax | Importo fatturato complessivo nel periodo di riferimento ( IVA ESCLUSA) (10-11) | Periodo di riferimento del fatturato | Durata complessiva del contratto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Data inizio | Data fine | Data inizio | Data fine |
| 1) |  |  |  |  | / / | / / | / / | / / |
| 2) |  |  |  |  | / / | / / | / / | / / |
| 3) |  |  |  |  | / / | / / | / / | / / |
| 4) |  |  |  |  | / / | / / | / / | / / |
| 5) |  |  |  |  | / / | / / | / / | / / |

segue↓

- DICHIARAZIONI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE O CONSORZI

- (in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 2, 4, 8 e 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006:

  - di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della fornitura di cui all’oggetto:

  - - quale impresa mandataria capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i

  - - quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti;

- di impegnarsi altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle normativa vigente per i raggruppamenti temporanei;

- Per i soli Raggruppamenti temporanei di imprese: che si rimanda alla dichiarazione congiunta a corredo della presente istanza allegato C sulla ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;

- Per i soli Consorzi - art.34 comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006:

- che in caso di aggiudicazione della fornitura sarà eseguita dalla/e seguente/i consorziata/e, in relazione alle specifiche parti della fornitura e che la/e stessa/e non partecipa/partecipano in alcuna altra forma alla presente gara:

| Nome impresa consorziata | parti della fornitura da eseguire |
| --- | --- |

- che alla  presente gara non partecipano società od imprese consorziate i cui titolari rappresentanti o direttori tecnici siano presenti nell’organo amministrativo del consorzio;

- che le società/imprese consorziate sono le seguenti:

| DENOMINAZIONE | Ragione sociale | Sede legale |
| --- | --- | --- |

segue↓

- DICHIARAZIONI IN ORDINE AL SUBAPPALTO (art. 118 del D. Lgs. 163/2006) (barrare la casella che interessa):

- che l’Impresa, in caso di aggiudicazione (barrare la casella che si riferisce alla propria situazione aziendale):

( - intende affidare in subappalto, ai sensi dell’art.118 del Decreto legislativo n°163 del 12 aprile 2006 e nel rispetto delle condizioni stabilite negli atti di gara, le parti indicate nell’allegato “ E ” modello subappaltatori. ferme restando le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera ;

oppure

( - che l’Impresa non intende avvalersi del subappalto per alcuna parte della fornitura;

N.B. Il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque indicazione od opzione relativa al subappalto, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale, pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato.

- DICHIARAZIONI IN ORDINE ALL’AVVALIMENTO (art. 49 D.Lgs. 163/2006):

(sezione da compilare solo se di interesse e, se compilata, integrare obbligatoriamente la domanda con la documentazione di seguito indicata)

- che l’Impresa (barrare la casella che interessa):

( - intende avvalersi dell’istituto di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 in materia di avvalimento, utilizzando il modello allegato F.

Allega alla presente domanda il modello Allegato F contenente:

- dichiarazione sottoscritta dalla Ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ;

- dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Azienda ospedaliera a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiarazione sottoscritta

dall’Impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2 del D.Lgs. 163/06 con una delle altre imprese che partecipano alla gara (allegato G );

- ULTERIORI DICHIARAZIONI

- di accettare incondizionatamente le prescrizioni e le condizioni di gara contenute nel disciplinare di gara, capitolato tecnico e in tutti gli altri documenti di gara;

- Per i soli soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia: che si impegnerà ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/72 e che si impegna a comunicare all’Azienda Ospedaliera, in caso di aggiudicazione, la nomina ed il nominativo del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

- che l’Ufficio Imposte dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale l’Impresa è tenuta a presentare al denuncia dei redditi è il seguente:

segue↓

| Ufficio/Sede | Indirizzo | CAP | CITTA’ |
| --- | --- | --- | --- |
| Fax | Telefono | Posta certificata |

Ovvero trattasi di Grandi contribuenti:

- l’Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale l’Impresa è tenuta a presentare al denuncia dei redditi è il seguente:

| Ufficio/Sede | Indirizzo | CAP | CITTA’ |
| --- | --- | --- | --- |
| Fax | Telefono | Posta certificata |

- l’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura territorialmente competente è il seguente:

| Ufficio/Sede | Indirizzo | CAP | CITTA’ |
| --- | --- | --- | --- |
| Fax | Telefono | Posta certificata |

- che l’Impresa non si trova in stato di sospensione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della Legge n°123 del 3 Agosto 2007;

- che i soggetti dotati di potere di rappresentanza non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19.3.1990, n. 55(12);

- che non presenterà offerta per la gara in oggetto singolarmente (oppure in R.T.I. o in Consorzio), altra Impresa partecipante, singolarmente o in R.T.I. o in Consorzio, con la quale esistono rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.;

- che non presenterà offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che non parteciperà a più R.T.I. e/o Consorzi;

- Che la società  dotata é di un modello organizzativo ex D. Lgs. N. 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) (barrare la casella)

SI (          NO (

#### In caso affermativo

Di avere provveduto alla costituzione ed all’attivazione di un Organo di controllo e di vigilanza all’interno della società con il compito di vigilare sull’efficacia reale del modello (barrare la casella)

SI (          NO (

- Di impegnarsi a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo si fa garante dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio,

segue↓

- che applicherà a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi del luogo dove ha sede l’Impresa, nonché rispetterà, le norme e le procedure previste in materia dalla Legge 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

- che la tipologia  dell’impresa esecutrice dell’appalto è la seguente (barrare la casella):

  - Datore di lavoro;

  - Lavoratore autonomo;

  - Gestione separata-committente/associante;

  - Gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione;

- che l’impresa applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo nazionale_______________________________________________________________ e che le relative lavorazioni/attività sono le seguenti:_______________________________

- che l’impresa  relativamente alla propria condizione rispetto alle fattispecie di cui all’articolo 13, comma 4, della legge 180/2011(barrare la casella che interessa):

- non rientra nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4, della legge n.180 del 11.11.2011

- rientra nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4, della legge n.180 del 11.11.2011 in quanto, ai sensi dell’art. 5, lett.a) della L.n.180 del 11.11.2011, l’Impresa appartiene alla seguente categoria: (barrare la casella che interessa)

- microimprese

- piccole imprese

- medie imprese

N.B. Di seguito si riporta la definizione e le soglie per l’individuazione delle microimprese, piccole imprese, medie imprese così come individuate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, richiamata dalla L.n.180/2011:

| Categoria di impresa | Effettivi: unità lavorative-anno (ULA) | una delle due condizioni |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fatturato annuo |  | Totale di bilancio annuo |
| Media | < 250 | ≤ 50 milioni | o | ≤ 43 milioni |
| Piccola | < 50 | ≤ 10 milioni | o | ≤ 10 milioni |
| Micro | < 10 | ≤ 2 milioni | o | ≤ 2 milioni |

N.B.: In caso di R.T.I. la dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuna Impresa del RTI; in caso di Consorzio costituito in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615 ter del Codice Civile la dichiarazione dovrà essere effettuata dalla società; in caso di  Consorzio non costituito in forma di società consortile ai sensi dell’art.2615 ter del Codice Civile la dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei consorziati concorrenti.

- che l’impresa, alla data di presentazione della dichiarazione, ha un numero di dipendenti (barrare la casella di interesse):

- Da 1 a 15

- Da 6 a 15

- Da 16 a 50

- Da 51 a 100

- Oltre 100

Totale lavoratori per l’esecuzione dell’appalto n°____

Di cui dipendenti n°_____

segue↓

- di assicurare ed applicare ai lavoratori dipendenti impiegati le condizioni economiche risultanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicato e sopracitato, garantendo ai lavoratori i livelli retributivi previsti nel stesso contratto;

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, nonché di quanto indicato dal D.Lgs 81/2008 e  s.m.i.  (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e del costo del lavoro ex art.1 Legge 327/2000;

- di aver valutato, nella formulazione dell’offerta, di tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dei prezzi indicati nell’offerta e di aver considerato nella determinazione del prezzo della fornitura di tutti gli accessori per rispettare la configurazione della fornitura e di tutti i servizi ad essa associati previsti negli atti di gara e che, inoltre, ogni componente o parte non esplicitamente offerta, ma essenziale al funzionamento del sistema sarà fornita senza oneri aggiuntivi per l’Azienda Ospedaliera;

- di possedere, con riferimento alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, il registro degli infortuni nonché di impegnarsi quanto segue:

  - a redigere, in caso di aggiudicazione, prima dell’inizio della fornitura, il piano di sicurezza con la valutazione dei rischi relativi al presente appalto ai sensi della normativa vigente;

  - a rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene di lavoro, il piano di sicurezza e il piano operativo di sicurezza nonché il Documento unico di coordinamento della sicurezza e valutazione dei rischi di cui all’articolo 26 del D.Lgs 81/2008;

  - di possedere il Documento di valutazione dei rischi ed il programma di miglioramento, ex art. 17 D.lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività.

  - di avere preso visione del documento DUVRI di prima informazione sulle condizioni di lavoro;

  - di provvedere a fornire ai lavoratori una adeguata formazione professionale specifica ai servizi oggetto del contratto;

  - di dare atto che la gestione dei rischi professionali specifici dell’intervento sarà di propria esclusiva competenza e responsabilità;

  - a partecipare alle riunioni per il coordinamento della sicurezza, qualora convocate dal Servizio di Protezione e prevenzione dell’Azienda Ospedaliera;

  - a fornire, con la collaborazione del Servizio di Protezione e prevenzione dell’Azienda Ospedaliera, adeguata formazione ai lavoratori, sui piani di sicurezza e sugli ulteriori provvedimenti di riduzione dei rischi derivanti dal Documento unico di coordinamento e sui rischi specifici del lavoro da svolgere nella fornitura oggetto del presente appalto;

  - di dare atto che verrà rispettato integralmente quanto indicato all’interno del DUVRI, nonché di disporre che il proprio personale segnali immediatamente al Referente dell’Azienda Ospedaliera eventi che possano richiedere dei mutamenti del contenuto del DUVRI stesso;

- Che il personale che sarà impiegato per l’Appalto in oggetto

- è dotato delle abilitazioni necessarie;

- risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex art. 41 D.lgs. 81/08;

- segue↓

- sarà adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, art. 36-37 D.lgs. 81/08;

- sarà dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei alla sicurezza  del lavoro da eseguire;

- sarà riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell’impresa in appalto.

- Che i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (se necessario ai sensi del D. Lgs. 81/2008) sono:

RESPONSABILE SPP ____________________________________________________________

MEDICO COMPETENTE _________________________________________________________

- che l’impresa si impegna ad informare immediatamente l’Azienda Ospedaliera ed il Responsabile del reparto utilizzatore dell’Azienda Ospedaliera di ogni fattore di rischio, controindicazione, possibile tipo di avverso, nuova precauzione da adottare, che dovessero venire scoperti e/o di cui l’Impresa dovesse venire a conoscenza;

- che nel complesso ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

- che ha preso conoscenza ed ha tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro, degli obblighi in materia di previdenza ed assistenza e dei conseguenti oneri a carico dell’azienda;

- di avere preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni specificate previste negli atti di gara in oggetto;

- di non eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvivenza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non eluse da altre norme di legge e/o dagli atti di gara;

- che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

- che con riferimento agli oneri, vincoli e divieti vigenti in materia di tutela della concorrenza e del mercato, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e agli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, questa Impresa (barrare la/e casella/e che si riferiscono alla propria situazione aziendale):

( - con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile e che, comunque, l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa,

segue↓

( - è consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, sarà valutata dall’Azienda Ospedaliera nell’ambito delle successive procedure di gara indette dall’Azienda Ospedaliera, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n°196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso il soggetto candidato sarà eseguita presso sedi o dipendente in territorio UE, e comunque in Stati che abbiano attuato la Convenzione di Strasburgo del 28 Ottobre 1981 in materia di protezione delle persone in materia dei dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi;

- che l’Impresa dichiara ha preso esatta e completa conoscenza delle modalità con le quali si devono  svolgere la fornitura fissate nel capitolato tecnico, di aver valutato, nella determinazione dei prezzi, tutti gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento della fornitura  alle condizioni e con le modalità fissate dagli atti di gara;

- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché degli allegati, capitolati,  etc..., riconoscendo che la fornitura da attuarsi rimane così perfettamente individuata in ogni sua parte e di accettare tutte le condizioni che regolano l’appalto;

- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze per lo svolgimento della fornitura  e dei servizi correlati oggetto dell’appalto e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Azienda Ospedaliera le eventuali sospensioni o revoche dalle autorizzazioni e licenze di cui sopra;

- che la fornitura in questione sarà svolto nella totale conformità delle vigenti normative in materia;

- dichiara l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006 (disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale; per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale);

- dichiara l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 41 del D.Lgs. n.198 del 11 aprile 2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);

- che nell’ultimo triennio  ha ricevuto dalle  seguenti strutture sanitarie pubbliche e/o  private reclami e/ resi merci nel numero indicato a margine relativi ai prodotti  per i quali ha presentato offerta:

| STRUTTURA SANITARIA | NUMERO DI RECLAMI | NUMERO DI RESI MERCE |
| --- | --- | --- |

segue↓

- dichiara l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico della disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

- che l’impresa si impegna a presentare l’originale dei documenti, non appena l’ Azienda Ospedaliera  ne farà richiesta;

- che l’impresa si impegna , qualora risultasse aggiudicataria, a stipulare le polizze di copertura assicurativa di cui all’articolo 16 del capitolato tecnico per gli eventuali danni derivanti ai pazienti, al personale sanitario, all’Azienda ospedaliera, da imperfezioni nei materiali utilizzati, e si impegna a coprire per intero le spese relative al rintraccio, al richiamo, ai controlli ed ad ogni altro intervento che si dovesse rendere necessario in futuro nel caso di difetti di materiale;

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa candidata verrà esclusa dalla gara o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione ovvero della documentazione tutta presentata da questa Impresa candidata fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Azienda Ospedaliera, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;

- di dare atto che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza che conformerà il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara allo scopo di limitare od escludere in alcun modo la concorrenza;

- di non aver mai corrisposto né di corrispondere, a seguito di illecite richieste, somme di denaro in nessuna forma diretta od indirette;

- di rispettare i principi fondamentali di legalità nell’esercizio della propria attività economica;

- di impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione, o condizionamento di natura criminale (richieste di tangente, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale, o l’affidamento di subappalto a determinate imprese, danneggiamenti) furti di beni personali ed in cantiere, etc.);

- di prendere atto che qualora le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contrattuali, dovessero rivestire carattere di tale gravità, da compromettere la funzionalità della fornitura, l’Azienda sarà costretta ad affidarne la prosecuzione ad altri. La risoluzione del contratto per una delle cause sopracitate comporterà l’incameramento del deposito cauzionale definitivo e la richiesta del risarcimento delle maggiori spese sostenute dall’Azienda per assicurare la fornitura, anche senza il ricorso a procedura concorsuale per la scelta del contraente. Oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, questa Azienda Ospedaliera recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, o revocherà l’autorizzazione alla fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dal D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159;

- di impegnarsi,  pena il recesso del contratto, a segnalare all’Azienda Ospedaliera qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare le fasi di svolgimento della procedura di affidamento del contratto;

segue↓

- di impegnarsi , pena il recesso del contratto, a non ricorrere ad alcuna mediazione o di altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto e di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando e do altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Azienda Ospedaliera;

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere  né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi,  ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- si impegna a segnalare all’Azienda Ospedaliera aggiudicatrice

    - qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;

    - qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o  all’esecuzione del contratto;

impegnandosi, qualora  i fatti di cui ai precedenti punti a) e b)  costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

- di essere a conoscenza che l’Azienda Ospedaliera, nel caso in cui l’aggiudicatario provvisorio, non faccia pervenire la documentazione definitiva entro il periodo stabilito dalla relativa comunicazione, è legittimata ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria e comporta l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio e il risarcimento di eventuali ed ulteriori danni subiti dall’Azienda;

- di essere consapevole che l’Azienda Ospedaliera si riserva, in particolare, il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire e non aggiudicare la presente gara motivamente, nonché, di non stipulare motivamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;

- di essere disponibile, qualora sia richiesto, a dare esecuzione alla fornitura, in via d’urgenza sotto riserva di legge, nelle more delle operazioni di verifica dei requisiti e anche in pendenza di formale stipulazione del contratto;

- di essere a conoscenza che l’Azienda Sanitaria Ospedaliera si riserva di procedere d’ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questa Impresa in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

- Che ha tenuto debito conto di tutte le condizioni logistiche, attuali e future, e di tutte le circostanze connesse all’esecuzione del contratto che possono avere influenza sulla determinazione dei costi e quindi del canone proposto;

- di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale esclusiva del Foro di Palermo ;

segue↓

-  di aver assunto un proprio Codice Etico (indicare le modalità con le quali può esserne presa visione)______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oppure

 di non aver  assunto un proprio Codice Etico

- di non aver concluso alcun contratto di lavoro subordinato od ordinario, né attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati dell’Azienda Ospedaliera che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per  conto della medesima Azienda Ospedaliera nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001(Allegato 1.1. Mod. Pantouflage Revolving Doors );

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010, “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in materia di normativa antimafia e precisamente:

  - prende atto e dà atto che pagamenti in dipendenza dell’eventuale contratto da stipularsi in caso di aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, sia in acconto sia a saldo, saranno effettuali esclusivamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto;

  - prende atto e dà atto che ai fini della tracciabilità dei flussi i bonifici dovranno riportare il Codice Identificativo Gara (C.I.G.);

  - si impegna a comunicare tempestivamente a questa S.A. e, comunque, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente punto del presente cpv nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

- DICHIARAZIONI AI FINI SPECIFICI DELLA PRESENTE GARA  :

- di essere per i prodotti offerti:

- fabbricante/produttore;

- distributore/rivenditore dando atto che il Fabbricante o suo mandatario ( indicare tutte le ditte produttrici dei prodotti offerti per la presente gara  ) è ……………………………………………………

…………………………………………………….con sede a ………………………….

………………………Via……………………………………………………………;

- di essere in possesso di esclusiva di vendita per ( indicare il territorio di competenza ) …………………………………………………….rilasciata dall’Impresa produttrice e/o distributrice, per i prodotti offerti;

- che i prodotti offerti rientrano nell’attuale programma di produzione della casa costruttrice e sono fabbricati a perfetta regola d’arte;

- che  i  prodotti  offerti  sono  conformi  a  tutti  i  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente relativamente alla loro immissione in commercio e che gli  stessi sono in possesso della marcatura CE ove prevista;

segue↓

- di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Azienda Ospedaliera le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività;

- DICHIARAZIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO

- che, ai fini della presente procedura di gara, ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata che l’Azienda Ospedaliera invierà solo a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, l’Impresa dichiara quanto segue:

Referente per la gara Nome e Cognome __________________________________________ tel ____________________ Fax_________________________, indirizzo posta elettronica certificata _________________________,

Indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni in merito alla gara: Via/Piazza________________________________________________________________ CAP______________Comune di __________________________________Prov _______ Fax__________________________________Tel._________________________________ E.Mail _____________________________________

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’Amministrazione aggiudicatrice ad inoltrare tutte le comunicazioni di cui all’art 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, mediante Fax, al numero sopra indicato.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ..................................................

(13) Firma

del rappresentante legale dell’Impresa

e timbro dell’Impresa

…………................................................................

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Cognome e nome;

- Titolo in base al quale rappresenta l’Impresa;(titolare, amministratore unico, etc, ). Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità;

- Denominazione dell’Impresa;

- Specificare la titolarità a rappresentare l’impresa e a sottoscrivere l’offerta. In caso di procuratore allegare copia dell'atto di procura in corso di validità.

- Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,2,3 (a) ( cittadini Italiani, UE ed assimilati ):

La presente istanza e le relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000(b)  e deve essere prodotta copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità personale, valido. o di un documento di riconoscimento equipollente ex articolo 35 del citato D.P.R..

segue↓

  - Art.3 – Soggetti- commi 1,2,3

- Le disposizioni del presente testo si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione Europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni ed agli enti, alle associazioni ed ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea;

- I cittadini di Stati non aderenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili od attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero;

- Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articolo 46 e 47 un cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

  - Art.38, comma 3

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alla amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento d’identità possono essere inviate per via telematica.

Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 4 ( cittadini stranieri diversi dai precedenti):

Gli stati, le qualità personali ed i fatti, possono essere documentati come indicato nell’articolo 3, comma 4  oppure mediante dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio od un organismo professionale qualificato.

  - Art.3, - Soggetti - comma 4

    - Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3, gli stati, le qualità personali ed i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aber ammonito sulle conseguenze penali di atti o documenti non veritieri.

- Per violazioni gravi si intendono quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo di cui all’art.48 bis commi 1 e 2 bis del D.P.R. n°602 del 29 settembre 1973.

6 bis) Per gravi si intendono le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2,

comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n°210, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n°266; i soggetti, di cui all’articolo 47, comma 1 ( Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia ) dimostrano ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stesi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di  regolarità contributiva.

- L’acclarata intestazione fiduciaria comporta l’esclusione dalla partecipazione alle gare e la preclusione alla stipulazione dei contratti, fatto salvo il caso in cui l’intestazione concerna società appositamente autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 che abbiano comunicato all’amministrazione l’identità dei fiducianti.

- Si ricorda che l’articolo 1, comma , lettera f) del decreto 11 maggio 2001, n.359 del Ministero dell’Industria stabilisce che il termine fatturato indica la somma dei ricavi delle vendite e  delle  prestazioni  e  degli  altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell’IRAP e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del c.c. ovvero, come precisato dal Ministero dell’industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni ) e IQ5 (altri ricavi e proventi) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell’IRAP. Qualora  l’impresa  non  sia  in  grado,  per  comprovati  e  giustificati  motivi,  di  presentare  la  dichiarazione  sul fatturato, può provare la propria capacità economica e finanziaria attraverso idonea dichiarazione, rilasciata da un revisore contabile, sul volume d'affari dell'anno oggetto d'indagine (art. 20 D.P.R. 633/72).

- Nel caso in cui l’impresa abbia avviato la propria attività dopo il 2006, se ne dichiari l’esatta data d’inizio.

- esempi di compilazione:

| N° | OGGETTO DELLA FORNITURA | SOGGETTO ACQUIRENTE ( denominazione e sede ) | Importo fatturato complessivo nel periodo di riferimento ( IVA ESCLUSA ) | Periodo di riferimento del fatturato | Durata complessiva del contratto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data inizio | Data fine | Data inizio | Data fine |
| 1) | FORNITURA IN NOLEGGIO DI | ASL XXXXX | Euro 150.000,00 | 01 / 01 /2012 | 31 / 12/ /2014 | 01 / 04 /2010 | 31 / 12 /2015 |
| 2) | FORNITURA IN NOLEGGIO DI | ASO XXXXXX | Euro 200.000,00 | 01 / 01 /2012 | 31 / 12/ /2014 | 01 / 01 /2009 | 31 / 12 /2015 |

Il periodo di riferimento del fatturato deve essere compreso tra il 1 gennaio 2012  al 31 dicembre 2014.

- per i contratti svolti in RTI,  l’impresa concorrente deve indicare la quota di propria competenza.

- I soggetti dotati di potere di rappresentanza sono:

- Per le ditte individuali il titolare;

segue↓

- Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- Per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;

- per le società in nome collettivo, tutti i soci.

- per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;

- per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

- Firma per esteso e leggibile;

- Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000, in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità personale, valido. o di un documento di riconoscimento equipollente ex articolo 35 del citato D.P.R..

- La presente dichiarazione ha validità 6 mesi ai sensi dell’articolo 41 del D.P.R. 445/2000 ed è esente da bollo ai sensi dell’articolo 37 del D.P.R. 445/2000;

- La presente dichiarazione deve essere compilato correttamente in ogni sua parte e sottoscritta ove previsto. Deve essere apposta una crocetta nelle caselle prescelte mentre per la parti non utilizzate devono essere depennate con tratto di penna obliquo;

- Si prega di corredare ogni pagina del presente modulo di timbro della società e sigla del legale rappresentante ed di apporre timbro di congiunzione tra le pagine;

- Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati o comunque vi è la necessità di effettuare dichiarazione anche parzialmente diverse a quelle precompilate nel presente modulo, è possibile aggiungere fogli aggiuntivi, con apposito timbro di congiunzione;

- L’impresa ha la facoltà sia di utilizzare il presente modulo debitamente compilato in ogni sua parte sia di predisporre, per eventuali carenze di spazio od altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazione richieste;

- L’Impresa ha la facoltà di presentare i certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti ( esempio certificato della Camera di Commercio).

### In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d’imprese tutte le dichiarazioni che precedono devono essere rese dai legali rappresentanti di tutti i soggetti del raggruppamento, secondo le modalità sopra indicate, ivi inclusa l’allegazione di copia fotostatica non autenticata del documento del rappresentante legale

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196

La presente comunicazione è volta a rendere noto che i trattamenti di dati effettuati dalla scrivente si svolgono in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003  l’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “ di Palermo,  comunica quanto segue:

- Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali comuni – dati da Lei resi in occasione della stipula del contratto o in fase precontrattuale, in occasione dell’ordine o della fatturazione del prodotto/servizio da Lei fornitoci ha la finalità di provvedere alla corresponsione dell’importo dovutoLe, alla stesura delle scritture contabili ed ai connessi adempimenti di legge e di contratto.

- Il trattamento sarà effettuato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del D.Lgs. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 196/03 e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3 della presente informativa e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente.

- I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:

- A soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, da norme comunitarie, da procedure e istruzioni operative interne.

- A professionisti incaricati dell’elaborazione dei dati ai fini della corresponsione del compenso dovutoLe e delle registrazioni contabili;

- Agli Istituti di Credito, al fine di effettuare l’accreditamento del compenso dovutoLe.

- Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. L’eventuale parziale o totale rifiuto del consenso comporterà, pertanto, l’impossibilità di perseguire la sopra richiamata finalità.

- Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento facendone esplicita richiesta al sotto citato Responsabile del trattamento.

- Responsabile del trattamento è  il Dott. Aldo ALBANO – Unità Operativa Approvvigionamenti –  tel. n. 091 780.8414 - fax n. 091 780.8394, e-mail aldo.albano@villasofia.it.

segue↓

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il sottoscritto

AUTORIZZA

l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Ne autorizza la comunicazione ai funzionari ed agli incaricati dell’Azienda Ospedaliera  aggiudicatrice nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, n. 2 lettera c) del provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10.5.99, pubblicato sulla G.U. del 14.5.99.

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. A tale scopo si autorizza espressamente l’Amministrazione aggiudicatrice ad acquisire presso le Pubbliche Amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette Pubbliche Amministrazioni.

La presente dichiarazione è composta da numero____________pagine.

Luogo e data 						Il dichiarante

__________,_____________			_________________________________

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. A

(contenente la documentazione amministrativa di gara)

### ALLEGATO “ B1 “

Modello DICHIARAZIONI

OGGETTO: 	GARA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK PER VARIE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO“.

Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per SOGGETTI IN CARICA (solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità di dichiarare l’assenza di cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000) ( N.B. IN CASO DI A.T.I. O DI CONSORZI PER OGNI IMPRESA COMPONENTE L’A.T.I. O IL CONSORZIO ).

Il sottoscritto (1) ______________________________________________________________

nato a  _______________________________________________ il ____________________ residente  a ______________________________________PR. ______________________in

Via/C.so/P.zza______________________________________________________n. _______

codice fiscale  ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana ) ________________________________

in qualità di (2)_______________________________________________________________

dell’impresa/società (3)________________________________________________________

_________________________________________________________________________

forma giuridica____________________________________________________________

- consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

- consapevole che la presente istanza e le relative dichiarazioni sostitutive devono essere rese nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000;

- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art.71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima;

- consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Azienda Ospedaliera ai sensi dell’art. 1456 cod. civ;

- informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’:

segue↓

che ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti non  è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale , per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.

di avere subito condanne relativamente a:______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ai sensi dell’art._________ del C.P.P  ____________

__________________________ nell’anno_____________________________________

______________ e di aver ________________________________________________

______________________________

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che Sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

che ai sensi dell’articolo 38, comma1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto;

che ai sensi dell’articolo 38,  comma 1, lettera m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006, di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali non abbiano denunciati i fatti all’autorità giudiziaria, all’infuori dei casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa), oppure per i quali non vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

segue↓

che  ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 ultimo comma del D.Lgs. 159/2011, i propri conviventi sono:

____________________________________ C.F. __________________________

____________________________________ C.F. __________________________

____________________________________ C.F. __________________________

____________________________________ C.F. __________________________

____________________________________ C.F. __________________________

____________________________________ C.F. __________________________

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196

La presente comunicazione è volta a rendere noto che i trattamenti di dati effettuati dalla scrivente si svolgono in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003  l’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “ di Palermo,  comunica quanto segue:

- Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali comuni – dati da Lei resi in occasione della stipula del contratto o in fase precontrattuale, in occasione dell’ordine o della fatturazione del prodotto/servizio da Lei fornitoci ha la finalità di provvedere alla corresponsione dell’importo dovutoLe, alla stesura delle scritture contabili ed ai connessi adempimenti di legge e di contratto.

- Il trattamento sarà effettuato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del D.Lgs. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 196/03 e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3 della presente informativa e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente.

- I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:

- A soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, da norme comunitarie, da procedure e istruzioni operative interne.

- A professionisti incaricati dell’elaborazione dei dati ai fini della corresponsione del compenso dovutoLe e delle registrazioni contabili;

- Agli Istituti di Credito, al fine di effettuare l’accreditamento del compenso dovutoLe.

- Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. L’eventuale parziale o totale rifiuto del consenso comporterà, pertanto, l’impossibilità di perseguire la sopra richiamata finalità.

- Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento facendone esplicita richiesta al sotto citato Responsabile del trattamento.

- Responsabile del trattamento è  il Dott. Aldo ALBANO – Unità Operativa Approvvigionamenti –  tel. n. 091 780.8414 - fax n. 091780.8394, e-mail aldo.albano@villasofia.it..

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il sottoscritto

AUTORIZZA

l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Ne autorizza la comunicazione ai funzionari ed agli incaricati dell’Azienda Ospedaliera  aggiudicatrice nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

segue↓

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. A tale scopo si autorizza espressamente l’Amministrazione aggiudicatrice ad acquisire presso le Pubbliche Amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette Pubbliche Amministrazioni.

La presente dichiarazione è composta da numero____________pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ..................................................

(4 ) Firma  del Dichiarante

…………................................................................

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Denominazione dell’Impresa, indirizzo ;

- Cognome e nome, data e luogo di nascita;

- Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc.)

- Firma per esteso e leggibile. N.B. Non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione occorre trasmettere unitamente al presente modello copia fotostatica di un documento di identità di ciascun soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).

- Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del firmatario.

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. A

(contenente la documentazione amministrativa di gara)

### ALLEGATO “ B2“

Modello DICHIARAZIONI

OGGETTO: 	GARA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK PER VARIE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO“.

Dichiarazione di presenza di misure di prevenzione o condanne penali per SOGGETTI IN CARICA, per ciascuna singola persona fisica colpita da provvedimenti, compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non menzione.

Il sottoscritto (1) ______________________________________________________________

nato a  _______________________________________________ il ____________________ residente  a ______________________________________PR. ______________________in

Via/C.so/P.zza______________________________________________________n. _______

codice fiscale  ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana ) ________________________________

in qualità di (2)_______________________________________________________________

dell’impresa/società (3)________________________________________________________

_________________________________________________________________________

forma giuridica____________________________________________________________

- consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

- consapevole che la presente istanza e le relative dichiarazioni sostitutive devono essere rese nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000;

- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art.71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima;

- consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Azienda Ospedaliera ai sensi dell’art. 1456 cod. civ;

- informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA

- ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti:

( - non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

segue↓

( - sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo all’art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

( - non sono stati emessi provvedimenti che comportano alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

( - sono stati emessi i seguenti provvedimenti che comportano una causa ostativa prevista dall’articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

- ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti (si rammenta che occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione);

( - non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato;

( - sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passata in giudicato:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

( - non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;

( - sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

( - non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;

( - sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale:

segue↓

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

- ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara:

( - di non essere stato vittima di alcuno dei predetti reati;

( - di essere stato vittima dei predetti reati e

( -  di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

( - di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

( - di essere stato vittima dei predetti reati e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, e che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

e nella richiesta di rinvio a giudizio:

( - gli è riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);

( -  non gli è riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689   del 1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa).

segue↓

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196

La presente comunicazione è volta a rendere noto che i trattamenti di dati effettuati dalla scrivente si svolgono in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003  l’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “ di Palermo,  comunica quanto segue:

- Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali comuni – dati da Lei resi in occasione della stipula del contratto o in fase precontrattuale, in occasione dell’ordine o della fatturazione del prodotto/servizio da Lei fornitoci ha la finalità di provvedere alla corresponsione dell’importo dovutoLe, alla stesura delle scritture contabili ed ai connessi adempimenti di legge e di contratto.

- Il trattamento sarà effettuato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del D.Lgs. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 196/03 e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3 della presente informativa e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente.

- I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:

  - A soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, da norme comunitarie, da procedure e istruzioni operative interne;

  - A professionisti incaricati dell’elaborazione dei dati ai fini della corresponsione del compenso dovutoLe e delle registrazioni contabili;

  - Agli Istituti di Credito, al fine di effettuare l’accreditamento del compenso dovutoLe.

- Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. L’eventuale parziale o totale rifiuto del consenso comporterà, pertanto, l’impossibilità di perseguire la sopra richiamata finalità.

- Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento facendone esplicita richiesta al sotto citato Responsabile del trattamento.

- Responsabile del trattamento è  il Dott. Aldo ALBANO – Unità Operativa Approvvigionamenti –  tel. n. 091 780.8414 - fax n. 091780.8394, e-mail aldo.albano@villasofia.it.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il sottoscritto

AUTORIZZA

l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Ne autorizza la comunicazione ai funzionari ed agli incaricati dell’Azienda Ospedaliera  aggiudicatrice nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, n. 2 lettera c) del provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10.5.99, pubblicato sulla G.U. del 14.5.99.

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. A tale scopo si autorizza espressamente l’Amministrazione aggiudicatrice ad acquisire presso le Pubbliche Amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette Pubbliche Amministrazioni.

La presente dichiarazione è composta da numero____________pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ..................................................

(4 ) Firma  del Dichiarante

…………................................................................

segue↓

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Denominazione dell’Impresa, indirizzo ;

- Cognome e nome, data e luogo di nascita;

- Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc.)

- Firma per esteso e leggibile. N.B. Non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione occorre trasmettere unitamente al presente modello copia fotostatica di un documento di identità di ciascun soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).

- Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del firmatario.

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. A

(contenente la documentazione amministrativa di gara)

### ALLEGATO “ C“

Modello ATI

OGGETTO: 	GARA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK PER VARIE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO“.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE AI SENSI DELL’ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°163 DEL 12 APRILE 2006.

Le sottoscritte Imprese :

Impresa (1) ..................................................................................................................................…

con sede legale in ........................................................Via..............................................................

P.I. ..............................rappresentata legalmente dal Sig. (2)..........................................................

nato a ............................................................................................il ...............................................

in qualità di (3)................................................................................................................................

Impresa (1) ..................................................................................................................................…

con sede legale in ........................................................Via..............................................................

P.I. ..............................rappresentata legalmente dal Sig. (2)..........................................................

nato a ............................................................................................il ...............................................

in qualità di (3)................................................................................................................................

Impresa (1) ..................................................................................................................................…

con sede legale in ........................................................Via..............................................................

P.I. ..............................rappresentata legalmente dal Sig. (2)...........................................................

nato a ............................................................................................il ...............................................

in qualità di (3)................................................................................................................................

Impresa (1) ..................................................................................................................................…

con sede legale in ........................................................Via..............................................................

P.I. ..............................rappresentata legalmente dal Sig. (2)..........................................................

nato a ............................................................................................il ...............................................

in qualità di (3)................................................................................................................................

PREMESSO CHE:

segue↓

in relazione alla GARA per LA FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK PER VARIE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO“.

- per lo svolgimento della fornitura le parti ritengono opportuno un'organizzazione comune dell'attività relative e connesse alle operazioni stesse,

# DICHIARANO

- che l’RTI si è già costituito, come si evince dalla copia autenticata allegata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla Mandataria;

ovvero

- che l’RTI è e che vi è l’impegno di voler partecipare alla gara suddetta congiuntamente, impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37, del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006

- che la costituenda RTI ha individuato l’impresa a cui in caso di  aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza nominandola Capogruppo che è la seguente …………………………………

- alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto anche dopo il termine della fornitura e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Azienda Ospedaliera  " Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “;

- Che le quote di partecipazione di ciascuna impresa all’associazione sono le seguenti:

| Denominazione ditta | Quota di partecipazione % |
| --- | --- |
| Mandataria/ Capogruppo solo per RTI |  |  |
| Mandante 1 |  |  |
| Mandante 2 |  |  |
| Mandante 3 |  |  |
| Mandante 4 |  |  |
|  |  | 100% |

- Che il possesso dei requisiti di capacità economica richiesti e di capacità tecnica sono così ripartiti tra i Componenti dell’RTI:

segue↓

| Denominazione ditta | Requisito di capacità economico finanziaria | % | Requisito di capacità Tecnico organizzativa | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandataria/ Capogruppo (solo per RTI) |  |  |  |  |  |
| Mandante 1 |  |  |  |  |  |
| Mandante 2 |  |  |  |  |  |
| Mandante 3 |  |  |  |  |  |
| Mandante 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100% |  | 100% |

- Che le imprese partecipanti all’RTI eseguiranno la fornitura secondo la seguente ripartizione:

| Denominazione ditta | Fornitura svolta | % |
| --- | --- | --- |
| Mandataria/ Capogruppo (solo per RTI) |  |  |  |
| Mandante 1 |  |  |  |
| Mandante 2 |  |  |  |
| Mandante 3 |  |  |  |
| Mandante 4 |  |  |  |
|  |  |  | 100% |

# SI IMPEGNANO

- a conferire, in caso di aggiudicazione della fornitura  in questione  per la durata di cinque anni, mandato collettivo speciale con rappresentanza ampia e irrevocabile al legale rappresentante dell’impresa Capogruppo indicata in precedenza.

- A rilasciare, in caso di aggiudicazione, una dichiarazione circa l’insussistenza di eventuali fenomeni di controllo a norma dell’art. 2359 del c.c.

Data…………………………………………...

| Impresa | Legale rappresentante o procuratore | Timbro e firma(4) |
| --- | --- | --- |
| ________________________ | ________________________ |  |
| ________________________ | ________________________ |  |

segue↓

| Impresa | Legale rappresentante o procuratore | Timbro e firma(4) |
| --- | --- | --- |
| ________________________ | ________________________ |  |
| ________________________ | ________________________ |  |

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Denominazione dell’Impresa, indirizzo ;

- Cognome e nome, data e luogo di nascita;

- Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc.)

- Firma per esteso e leggibile. N.B. Non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione occorre trasmettere unitamente al presente modello copia fotostatica di un documento di identità di ciascun soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).

- Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante.

- Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore del legale rappresentante andrà allegata copia, conforme all’originale, della relativa procura.

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. A

(contenente la documentazione amministrativa di gara)

### ALLEGATO “ D“

Modello CONSORZIO

OGGETTO: 	GARA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK PER VARIE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO“.

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER CONSORZI DI IMPRESE, CONSORZI DI COOPERATIVE E CONSORZI STABILI, PER I GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (GEIE ) E LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE.

Le sottoscritte Imprese :

Impresa (1) ..................................................................................................................................…

con sede legale in ........................................................Via..............................................................

P.I. ..............................rappresentata legalmente dal Sig. (2)..........................................................

nato a ............................................................................................il ...............................................

in qualità di (3)................................................................................................................................

Impresa (1) ..................................................................................................................................…

con sede legale in ........................................................Via..............................................................

P.I. ..............................rappresentata legalmente dal Sig. (2)..........................................................

nato a ............................................................................................il ...............................................

in qualità di (3)................................................................................................................................

Impresa (1) ..................................................................................................................................…

con sede legale in ........................................................Via..............................................................

P.I. ..............................rappresentata legalmente dal Sig. (2)..........................................................

nato a ............................................................................................il ...............................................

in qualità di (3)................................................................................................................................

Impresa (1) ..................................................................................................................................…

con sede legale in ........................................................Via..............................................................

P.I. ..............................rappresentata legalmente dal Sig. (2)..........................................................

nato a ............................................................................................il ...............................................

in qualità di (3)................................................................................................................................

PREMESSO CHE:

segue↓

in relazione alla GARA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK PER VARIE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO“.

- per lo svolgimento della fornitura le parti ritengono opportuno un'organizzazione comune dell'attività relative e connesse alle operazioni stesse,

# DICHIARANO

- che il Consorzio si è già costituito, come si evince dalla copia autenticata allegata dell’Atto costitutivo del Consorzio;

ovvero

- che il Consorzio è  e che vi è l’impegno di voler partecipare alla gara suddetta congiuntamente, impegnandosi ad uniformarsi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37, del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006

- Che le quote di partecipazione di ciascuna impresa al consorzio/sono le seguenti:

| Denominazione ditta | Quota di partecipazione % |
| --- | --- |
| Consorziato 1 |  |  |
| Consorziato 2 |  |  |
| Consorziato 3 |  |  |
| Consorziato 4 |  |  |
|  |  | 100% |

- Che il possesso dei requisiti di capacità economica richiesti e di capacità tecnica sono così ripartiti tra i Componenti del Consorzio

| Denominazione ditta | Requisito di capacità economico finanziaria | % | Requisito di capacità Tecnico organizzativa | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consorziato 1 |  |  |  |  |  |
| Consorziato 2 |  |  |  |  |  |
| Consorziato 3 |  |  |  |  |  |
| Consorziato 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100% |  | 100% |

- Che le imprese partecipanti al  Consorzio eseguiranno la fornitura secondo la seguente ripartizione:

segue↓

| Denominazione ditta | Fornitura svolta | % |
| --- | --- | --- |
| Consorziato 1 |  |  |  |
| Consorziato 2 |  |  |  |
| Consorziato 3 |  |  |  |
| Consorziato 4 |  |  |  |
|  |  |  | 100% |

Data…………………………………………...

| Impresa | Legale rappresentante o procuratore | Timbro e firma(4) |
| --- | --- | --- |
| ________________________ | ________________________ |  |
| ________________________ | ________________________ |  |
| ________________________ | ________________________ |  |
| ________________________ | ________________________ |  |

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Denominazione dell’Impresa, indirizzo ;

- Cognome e nome, data e luogo di nascita;

- Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc.)

- Firma per esteso e leggibile. N.B. Non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione occorre trasmettere unitamente al presente modello copia fotostatica di un documento di identità di ciascun soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).

- Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante.

- Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore del legale rappresentante andrà allegata copia, conforme all’originale, della relativa procura.

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. A

(contenente la documentazione amministrativa di gara)

# ALLEGATO « E «

MODELLO SUBAPPALTATORI

OGGETTO: 	GARA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK PER VARIE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO“.

Dichiarazione da rilasciare nel caso in cui l’Impresa concorrente intenda avvalersi del subappalto, in caso di aggiudicazione.

Io sottoscritto (1) ................................................................................................................

nato a ......................................................il............................................................in qualità

di(2)..............................................................................................................................................

dell’Impresa  (3) ...........................................................................................................................

con sede in ....................................................................................................................................

Via ........................................................n°...........Tel. .................................................................

INTENDO SUBAPPALTARE in caso di aggiudicazione le seguenti parti della fornitura:

PARTE DELLA FORNITURA DA ESEGUIRE

Corrispondente al ………….%  (………………percento ) dell’intero ammontare dell’appalto.

A tale scopo il sottoscritto:

- si impegna a richiedere all’Azienda Ospedaliera, successivamente all’aggiudicazione, mediante istanza scritta l’autorizzazione al subappalto indicando l’Impresa  subappaltatrice allegando la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla CC.I.A.A. (Registro delle Imprese) di data non anteriore a un anno  da quella di stipula del contratto di subappalto (detto certificato deve riportare la dicitura “antimafia” per consentire alla P.A. l’acquisizione delle necessarie “informazioni )

- dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare resa utilizzando il modello «B» relativamente dal punto b) al punto s);

- modello GAP compilato dal subappaltatore nelle parti di competenza (in caso di subappalto il cui importo sia superiore a € 51.645,69= compresa IVA).

segue↓

- si obbliga a praticare, per la parte della fornitura  affidata in subappalto; (4)

- gli stessi prezzi risultanti dalla aggiudicazione

- i prezzi di aggiudicazione ribassati del ......... per cento (il ribasso non può essere superiore al venti per cento);

Inoltre l’Impresa aggiudicataria, nel caso in cui venga autorizzato il subappalto, dovrà trasmettere all’Azienda Ospedaliera copia autenticata del contratto di subappalto entro venti giorni dalla data di stipula del contratto, prima dell’effettivo inizio della fornitura, inserendo nel contratto i seguenti elementi essenziali:

- la seguente clausola: “L’esecuzione della fornitura affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto”;

- l’impegno per l’impresa aggiudicataria a praticare, per la parte del servizi affidato in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%;

- l’obbligo a carico dell’impresa aggiudicataria di trasmettere all’Azienda Ospedaliera , entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa aggiudicataria corrisposti al subappaltatore;

- l’obbligo del subappaltatore ad osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale per il settore e per la zona nella quale si svolge la fornitura;

- la responsabilità solidale dell’impresa aggiudicataria dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

- l’impegno dell’impresa aggiudicataria (e per suo tramite dell’impresa subappaltatrice) a trasmettere, all’inizio dell’appalto e successivamente con periodicità semestrale, se trattasi di appalto pluriennale, certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici competenti; tale disposizione si applica limitatamente agli appalti di servizi da eseguirsi nell'interno dell'Azienda Ospedaliera con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore;

- l’impegno ad effettuare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuale forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del subappalto;

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ............................................

(5)   Firma

del rappresentante legale dell’Impresa

e timbro dell’Impresa

................................................................

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Cognome e nome, data e luogo di nascita;

- Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, etc.)

- Denominazione dell’Impresa, indirizzo e n. di telefono;

- Barrare la voce che interessa;

- Firma per esteso e leggibile. N.B. Non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione occorre trasmettere unitamente al presente modello copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. B

(contenente la documentazione tecnica di gara)

### ALLEGATO “ F“

OGGETTO: 	GARA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK PER VARIE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO“.

DICHIARAZIONE DOCUMENTAZIONE SOGGETTO A RISERVATEZZA E DIVIETO DI DIVULGAZIONE ( DA INSERIRE NELLA BUSTA B “DOCUMENTAZIONE TECNICA “.)

Io sottoscritto (1) ................................................................................................................

nato a ..............................................................il............................................................in qualità

di(2)..............................................................................................................................................

dell’Impresa  (3) ...........................................................................................................

con sede in ....................................................................................................................................

Via ........................................................n°...........Tel. .................................................................

# DICHIARA

- consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

- consapevole degli articoli 2598, 2599 e 2600 del codice civile sugli “ atti di concorrenza sleale, sanzioni e risaricomento dei danni;

- consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimetno per il quale la presente dichiarazione viene resa;

con riferimento alla presente gara per la quale si è presentata offerta ( 4)

che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 5, lettera a) del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la documentazione tecnica/progettuiale richiesa e prodotto per la partecipazione alla gara in oggetto:

( di autorizzare, successivamente all’aggiudicazione, l’eventuale accesso agli atti (mediante visione e/o estrazione di copia) da parte di terzi in relazione alla documentazione tecnica presentata  per la presente procedura di gara in quanto NON vi sono dati da considerare riservati e non divulgabili ai soggetti che ne facessero richiesta, IN QUANTO NON COSTITUISCE SEGRETO TECNICO O COMMERCIALE

OPPURE

segue↓

( di non autorizzare (ai sensi dell’art. 13 c.5 del D.Lgs. n. 163/2006), successivamente all’aggiudicazione, l’eventuale accesso agli atti (mediante visione e/o estrazione di copia) da parte di terzi per le seguenti parti relative alla seguente documentazione  presentata in ordine alla presente procedura di gara (indicare n. pagg., sezioni precise, parti  e riferimenti specifici della documentazione) in quanto SONO da considerare riservati e quindi non divulgabili ai soggetti che ne facessero richiesta IN QUANTO COSTITUISCE SEGRETO TECNICO O COMMERCIALE

Offerta Tecnica

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

SCHEDA TECNICA

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

PLANIMETRIE/DISEGNI/DEPLIANT

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

ALTRO

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

segue↓

Relazione sugli elementi costitutivi dell’offerta

- _____________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________

Per le seguenti motivazioni a supporto della loro riservatezza

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

E A COMPROVA DI QUANTO SOPRA ALLEGA ( allegare eventuale documentazione a comprova della asserita segretezza tecnica/commerciale con riferimento a brevetti, licenze, diritto di esclusività ):

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ............................................

(5)   Firma

del rappresentante legale dell’Impresa

e timbro dell’Impresa

................................................................

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Cognome e nome, data e luogo di nascita;

- Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, etc.)

- Denominazione dell’Impesa, indirizzo e n. di telefono;

- Barrare la voce che interessa;

- Firma per esteso e leggibile. N.B. Non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione occorre trasmettere unitamente al presente modello copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. A

(contenente la documentazione amministrativa di gara)

ALLEGATO “G”

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D.LGS 163/2006 PER L’IMPRESA CONCORRENTE

OGGETTO: 	GARA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK PER VARIE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO“.

Il sottoscritto (1) ______________________________________________________________

nato a  _______________________________________________ il ____________________ residente  a ______________________________________PR. ______________________in

Via/C.so/P.zza______________________________________________________n. _______

codice fiscale  ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana ) __________________________________

in qualità di (2)_______________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società (3)_________________________

_________________________________________________________________________

forma giuridica____________________________________________________________

Codice Fiscale ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Partita I.V.A. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

con sede legale in_______________________________________________ ___________

CAP_______________Via/Piazza_____________________________________________

Fax__________________________________Tel._________________________________

E.Mail ___________________________________________________________________

con sede amministrativa in_______________________________________________ ____

CAP_______________Via/Piazza_____________________________________________

Fax__________________________________Tel._________________________________

E.Mail ___________________________________________________________________

- consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art.71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima;

segue↓

- consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Azienda Ospedaliera ai sensi dell’art. 1456 cod. civ;

- informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA

[ clausole a selezione alternativa ]

- ( [ in caso di avvalimento non determinato da concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da ricorso per l’ammissione alla relativa procedura ] Che, per partecipare alla gara in oggetto, al fine di rispettare i requisiti indicati nell’articolo 16 del disciplinare di gara, intende avvalersi, per poter essere ammessa alla gara, ai sensi dell’articolo 49, comma 2 del  del D.Lgs n.163/2006,  dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo posseduti dall’Impresa di seguito specificata, di cui la presente Impresa concorrente è carente, e precisamente:

  - ___________________________________________________________________;

  - ___________________________________________________________________;

  - ___________________________________________________________________;

  - ___________________________________________________________________;

  - ___________________________________________________________________.

Ovvero

( [ nel solo caso di concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da ricorso per l’ammissione alla relativa procedura ] Che l’Impresa di seguito specificata in qualità di Impresa ausiliaria metterà a disposizione per tutta la durata dell’appalto, tutte le risorse ed i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della procedura di gara oppure dopo la stipulazione del contratto ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al contratto. In tal caso si deve allegare copia della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67, lett. d) del R.D. 16 marzo 1942, n.267, che attesti la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- che l’impresa ausiliaria della quale si avvale per i requisiti sopraindicati da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore è la seguente:

...............................................................................................................................................…

con sede legale in ......................................................................Prov…………….C.AP……

Via...............................................................................................      Partita I.V.A ……………

..............................rappresentata legalmente dal Sig. ...............................................................

nato a ............................................................................................il ..........................................

segue↓

iscritta   nel  registro  delle  Imprese  istituito presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria,

Artigianato e Agricoltura di ………………………………………………al n………………

in data…………………………………………….

- [ nel solo caso di avvalimento infragruppo ed in alternativa alla produzione del contratto di cui alla lettera f) dell’art-49, comma 2 del D.Lgs 163/2006] di appartenere al medesimo gruppo dell’impresa ausiliaria e che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art.49 del D.Lgs 163/2006 deriva dal fatto che

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ovvero

- di  NON appartiene al medesimo gruppo.

In tal caso l’impresa si impegna a stipulare con l’impresa ausiliaria, qualora risulti aggiudicataria della fornitura, il contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbligherà nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

- che, ai sensi dell’art.49, comma 2, lettera b del 	D.Lgs. n. 163/2006, è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo quanto dichiarato nella dichiarazione 	sostitutiva;

- Che è consapevole:

- Che, ai sensi dell’articolo 49, comma 3. Del D.Lgs n.163/2006, in caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’art. lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006, l’Azienda Ospedaliera escluderà il concorrente ed escuterà il deposito cauzionale provvisorio prestato dal medesimo ai sensi dell’articolo 75 del  D.Lgs. n. 163/2006, trasmettendo inoltre gli atti all’Autorità nazionale contro la corruzione per le sanzioni di cui all’art. 6 comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006;

- Che, ai sensi dell’articolo 49, comma 4. Del D.Lgs n.163/2006, l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti dell’Azienda Ospedaliera in relazione alla prestazioni dell’appalto;

- Che, ai sensi dell’articolo 49, comma 5. Del D.Lgs n.163/2006, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’appaltatore anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara;

segue↓

- Che, ai sensi dell’articolo 49, comma 8. Del D.Lgs n.163/2006, non è consentito, a pena di esclusione, che la stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che, partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo diversa indicazione della legge di gara secondo quanto stabilito dal comma 9 del medesimo articolo 49;

- Che, ai sensi dell’articolo 49, comma 10. Del D.Lgs n.163/2006, l’appalto sarà in ogni caso eseguito dall’impresa concorrente, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione e che l’impresa può assumere il ruolo di subappaltatore nel limite dei requisiti prestati.

(4) Firma

del rappresentante legale dell’Impresa

e timbro dell’Impresa

…………................................................................

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Cognome e nome;

- Titolo in base al quale rappresenta l’Impresa;(titolare, amministratore unico, etc, ). Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità;

- Denominazione dell’Impresa;

- Firma per esteso e leggibile;

- I soggetti dotati di potere di rappresentanza sono:

- Per le ditte individuali il titolare;

- Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- Per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;

- per le società in nome collettivo, tutti i soci.

- per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;

- per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

- congiuntamente alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità;

### In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d’imprese tutte le dichiarazioni che precedono devono essere rese dai legali rappresentanti di tutti i soggetti del raggruppamento, secondo le modalità sopra indicate, ivi inclusa l’allegazione di copia fotostatica non autenticata del documento del rappresentante legale

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196

La presente comunicazione è volta a rendere noto che i trattamenti di dati effettuati dalla scrivente si svolgono in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003  l’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “ di Palermo,  comunica quanto segue:

- Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali comuni – dati da Lei resi in occasione della stipula del contratto o in fase precontrattuale, in occasione dell’ordine o della fatturazione del prodotto/servizio da Lei fornitoci ha la finalità di provvedere alla corresponsione dell’importo dovutoLe, alla stesura delle scritture contabili ed ai connessi adempimenti di legge e di contratto.

segue↓

- Il trattamento sarà effettuato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del D.Lgs. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 196/03 e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3 della presente informativa e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente.

- I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:

  - A soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, da norme comunitarie, da procedure e istruzioni operative interne.

  - A professionisti incaricati dell’elaborazione dei dati ai fini della corresponsione del compenso dovutoLe e delle registrazioni contabili;

  - Agli Istituti di Credito, al fine di effettuare l’accreditamento del compenso dovutoLe.

- Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. L’eventuale parziale o totale rifiuto del consenso comporterà, pertanto, l’impossibilità di perseguire la sopra richiamata finalità.

- Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento facendone esplicita richiesta al sotto citato Responsabile del trattamento.

- Responsabile del trattamento è  il Dott. Aldo ALBANO – Unità Operativa Approvvigionamenti –  tel. n. 091 780.8414 - fax n. 091 780.8394, e-mail .aldo.albano@villasofia.it - appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it.

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. A

(contenente la documentazione amministrativa di gara)

ALLEGATO “H”

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D.LGS 163/2006 PER L’IMPRESA AUSILIARIA

OGGETTO: 	GARA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK PER VARIE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO“.

Il sottoscritto (1) ______________________________________________________________

nato a  _______________________________________________ il ____________________ residente  a ______________________________________PR. ______________________in

Via/C.so/P.zza______________________________________________________n. _______

codice fiscale  ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana ) __________________________________

in qualità di (2)_______________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società (3)_________________________

_________________________________________________________________________

forma giuridica____________________________________________________________

Codice Fiscale ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Partita I.V.A. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

con sede legale in_______________________________________________ ___________

CAP_______________Via/Piazza_____________________________________________

Fax__________________________________Tel._________________________________

E.Mail ___________________________________________________________________

con sede amministrativa ed operativa  in________________________________________

CAP_______________Via/Piazza_____________________________________________

Fax__________________________________Tel._________________________________

E.Mail ___________________________________________________________________

A tal fine,

- consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art.71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima;

segue↓

- consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Azienda Ospedaliera ai sensi dell’art. 1456 cod. civ;

- informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA

- che, ai sensi dell’art.49, comma 2, lettera c del 	D.Lgs. n. 163/2006, è in possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo;

[ clausole a selezione alternativa ]

- ( [ in caso di avvalimento non determinato da concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da ricorso per l’ammissione alla relativa procedura ] Che  possiede   i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo ( da indicarsi in maniera dettagliata ), dei quali l’Impresa concorrente _____________________________________________ risulta carente ed oggetto di avvalimento e che intende mettere a disposizione della stessa impresa concorrente per consentire la sua partecipazione alla procedura di  gara in questione

  - ___________________________________________________________________;

  - ___________________________________________________________________;

  - ___________________________________________________________________;

  - ___________________________________________________________________;

  - ___________________________________________________________________.

E che, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera d) del D.Lgs 163/2006, si obbliga verso il concorrente e verso l’Azienda Ospedaliera a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente l’impresa concorrente;

Ovvero

( [ nel solo caso di concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da ricorso per l’ammissione alla relativa procedura ] di possedere tutte le risorse ed i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi richiesti per l’affidamento dell’appalto e di obbligarsi verso il Concorrente e verso l’Azienda Ospedaliera a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto, ed a subentrare all’impresa ausiliata, in caso di fallimento della stessa nel corso della procedura di gara oppure dopo la stipulazione del contratto ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al contratto.

- Di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Azienda Ospedaliera a fornire i propri requisiti  dei quali è carente e mettere a disposizione le seguenti risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con l’impresa concorrente nel confronti dell’Azienda Ospedaliera, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto:

segue↓

- ___________________________________________________________________;

- ___________________________________________________________________;

- ___________________________________________________________________;

- ___________________________________________________________________;

- ___________________________________________________________________.

- Di non partecipare alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs 163/2006, né in qualità di impresa ausiliaria di altra impresa concorrente, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui al medesimo articolo 34, comma 2, con una delle imprese che partecipano alla gara.

- di appartenere al medesimo gruppo dell’impresa concorrente e che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art.49 del D.Lgs 163/2006 deriva dal fatto che:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ovvero

- di  NON appartiene al medesimo gruppo.

In tal caso l’impresa si impegna a stipulare con l’impresa concorrente, qualora risulti aggiudicataria della fornitura, il contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbligherà nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

- che, ai sensi dell’art.49, comma 2, lettera b del 	D.Lgs. n. 163/2006, è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo quanto dichiarato nella dichiarazione 	sostitutiva;

- Che è consapevole:

- Che, ai sensi dell’articolo 49, comma 3. Del D.Lgs n.163/2006, in caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’art. lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006, l’Azienda Ospedaliera escluderà il concorrente ed escuterà il deposito cauzionale provvisorio prestato dal medesimo ai sensi dell’articolo 75 del  D.Lgs. n. 163/2006, trasmettendo inoltre gli atti all’Autorità nazionale contro la corruzione per le sanzioni di cui all’art. 6 comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006;

segue↓

- Che, ai sensi dell’articolo 49, comma 4. Del D.Lgs n.163/2006, l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti dell’Azienda Ospedaliera in relazione alla prestazioni dell’appalto;

- Che, ai sensi dell’articolo 49, comma 5. Del D.Lgs n.163/2006, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’appaltatore anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara;

- Che, ai sensi dell’articolo 49, comma 8. Del D.Lgs n.163/2006, non è consentito, a pena di esclusione, che la stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che, partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo diversa indicazione della legge di gara secondo quanto stabilito dal comma 9 del medesimo articolo 49;

- Che, ai sensi dell’articolo 49, comma 10. Del D.Lgs n.163/2006, l’appalto sarà in ogni caso eseguito dall’impresa concorrente, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione e che l’impresa può assumere il ruolo di subappaltatore nel limite dei requisiti prestati.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ..................................................

(4) Firma

del rappresentante legale dell’Impresa

e timbro dell’Impresa

…………................................................................

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Cognome e nome;

- Titolo in base al quale rappresenta l’Impresa;(titolare, amministratore unico, etc, ). Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità;

- Denominazione dell’Impresa;

- Firma per esteso e leggibile;

- I soggetti dotati di potere di rappresentanza sono:

  - Per le ditte individuali il titolare;

  - Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;

  - Per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;

  - per le società in nome collettivo, tutti i soci;

  - per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;

  - per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

- congiuntamente alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità;

### In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d’imprese tutte le dichiarazioni che precedono devono essere rese dai legali rappresentanti di tutti i soggetti del raggruppamento, secondo le modalità sopra indicate, ivi inclusa l’allegazione di copia fotostatica non autenticata del documento del rappresentante legale

segue↓

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196

La presente comunicazione è volta a rendere noto che i trattamenti di dati effettuati dalla scrivente si svolgono in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003  l’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “ di Palermo,  comunica quanto segue:

- Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali comuni – dati da Lei resi in occasione della stipula del contratto o in fase precontrattuale, in occasione dell’ordine o della fatturazione del prodotto/servizio da Lei fornitoci ha la finalità di provvedere alla corresponsione dell’importo dovutoLe, alla stesura delle scritture contabili ed ai connessi adempimenti di legge e di contratto.

- Il trattamento sarà effettuato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del D.Lgs. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 196/03 e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3 della presente informativa e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente.

- I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:

- A soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, da norme comunitarie, da procedure e istruzioni operative interne.

- A professionisti incaricati dell’elaborazione dei dati ai fini della corresponsione del compenso dovutoLe e delle registrazioni contabili;

- Agli Istituti di Credito, al fine di effettuare l’accreditamento del compenso dovutoLe.

- Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. L’eventuale parziale o totale rifiuto del consenso comporterà, pertanto, l’impossibilità di perseguire la sopra richiamata finalità.

- Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento facendone esplicita richiesta al sotto citato Responsabile del trattamento.

- Responsabile del trattamento è  il Dott. Aldo ALBANO – Unità Operativa Approvvigionamenti –  tel. n. tel. n. 091 780.8414 - fax n. 091780.8394, e-mail aldo.albano@villasofia.it.–  appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it..

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. A

(contenente la documentazione amministrativa di gara)

ALLEGATO “I”

PATTO DI INTEGRITÀ

Riferimento: art.1 17° comma della Legge 6 novembre 2012, n°190 e successive modificazioni ed integrazioni

Approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “  n°          del                    2016.

| DENOMINAZIONE DITTA |  |
| --- | --- |
| CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A |  |
| SEDE LEGALE VIA/PIAZZA |  |
| CITTA’ |  |
| RIFERIMENTO PROCEDURA DI GARA: OGGETTO: | FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK PER VARIE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO“. |
| CODICE CIG. |  |

VISTI E RICHIAMATI:

- l'articolo 1, comma 17, L.190/2012 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” — che dispone che "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;

- Il D.P.R. n.62/2013, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. n.165/2001, con il quale è stato emanato il Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, del suddetto decreto che dispone che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice” ed il successivo articolo 17 che dispone che "Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale,

segue↓

ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento”;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;

  - il punto 3.1.3 del PNA, avente ad oggetto "Codici di comportamento — diffusioni di buone pratiche e valori", che dispone che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici”;

  - il punto 3.1.9 del PNA che disciplina l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro disponendo che "Ai fini dell'applicazione dell' art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:

- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente”;

  - il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai "Patti di integrità negli affidamenti" che dispone che "Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.";

  - l’allegato l al Piano Nazionale Anticorruzione PNA, che al punto sub B 14 testualmente recita "I Patti di integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurato dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d’appalto. Il Patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni

segue↓

per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. Lo strumento dei patti di integrità è stato sviluppato dall’organizzazione non governativa non profit Transparency.it negli anni 90 ed è uno strumento in uso in talune realtà locali già da alcuni anni;

  - la determinazione dell’A.V.C.P. n.4 del 2012 con la quale detta Autorità di Vigilanza si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito dei protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che  “mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, infatti , l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali della estromissione dalla gara ( cfr. Cons. St. sezione VI 8 maggio 2012, n.2657; Cons. St. 9 settembre 2011, n.5066 );

  - l'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), e comma 2 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che dispone quanto segue: "Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai fini del comma 1, lettera m-quater),il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.";

  - l'articolo 46, comma 1 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE — che dispone che "La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni

segue↓

di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle."

  - l'articolo 2 della L.n. 287/1990 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato — secondo il quale. “…1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto."

PRESO ATTO CHE:

1. ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:

a) Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “ (di seguito denominata “Stazione Appaltante”): dal Direttore Generale e/o dal Dirigente della UOC Approvvigionamenti  (munito di delega);

b) operatore economico: _________________________________________________________;

2. il presente patto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 recante ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

3. il presente patto regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera nell’ambito della procedura di affidamento in oggetto;

4. la mancata accettazione, in sede di partecipazione alla procedura di gara ,di tutte le disposizioni del presente atto comporterà l’esclusione dalla procedura di scelta del contraente di cui all’oggetto;

4. il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto avente importo superiore ad € 40.000,00 = I.V.A. ESCLUSA che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

segue↓

ARTICOLO 1 — DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica;

2. La Stazione Appaltante si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti della Stazione Appaltante comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto aggiudicato, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto;

3. la Stazione Appaltante si impegna a rendere pubblici, con la massima celerità,  i dati riguardanti la procedura di cui all’oggetto ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

ARTICOLO 2 — IMPEGNI E DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'operatore economico dichiara di essere consapevole degli  obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento” del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 , ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto. Inoltre dichiara di essere consapevole che al personale dipendente non devono essere offerti  regali o vantaggi economico od altra utilità il cui valore ecceda la soglia del modico valore.

2. L'operatore economico si impegna a segnalare all’Azienda Ospedaliera qualsiasi richiesta che venisse avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, nella forma di richiesta di denaro, prestazione od altra utilità da parte di ogni soggetto interessato od addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto, fornendo elementi comprovabili a sostegno delle suddette segnalazioni nonché qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto.

3. L'operatore economico si impegna, qualora i fatti di cui al punto 2, costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria impegnandosi, altresì a collaborare, con la stessa Autorità giudiziaria relativamente ai fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

2. L'operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 9, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto;

3. L'operatore economico dichiara che non subappalterà e non subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili;

segue↓

4. L'operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell'offerta.

In particolare l’operatore economico

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione ed altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/ o gestione del contratto;

- dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Azienda Ospedaliera e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcumo, direttamente o tramite terzi ivi i soggetti controllati o collegati somme di denaro od altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- dichiara, con riferimento alla procedura in oggetto, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla normativa vigente ivi inclusi gli articolo 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e gli articolo 2 e seguenti della Legge 287/1990 e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa. Dichiara, altresì, che non si è accordato e che non si accorderà  con altri partecipanti alla procedura pe limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

Inoltre, l'operatore economico è consapevole ed accetta che l’Azienda Ospedaliera sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte presentate e ammesse si rilevino concreti elementi indiziari in ordine a:

- intrecci personali tra gli assetti societari;

- distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili;

- provenienza territoriale delle offerte;

- modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura;

- modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.

Resta, comunque, ferma la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), e comma 2 del D.Lgs. 163/06.

ARTICOLO 3 – VIOLAZIONI E SANZIONI

1. La Stazione Appaltante si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso;

2. L'operatore economico si impegna a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto o durante l'esecuzione dello stesso, da parte di ogni soggetto interessato o addetto allo svolgimento ed all'esecuzione predetti e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L'impegno si estende anche all'esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni,

segue↓

nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l'obbligo di segnalazione degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria. La Stazione Appaltante accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla L.241/90 e smi. Sono fatti salvi i principi propri dell'autotutela decisoria;

3. La Stazione Appaltante, verificata l’eventuale violazione delle disposizione del presente atto, contestano per iscritto all’operatore economico il fatto, assegnandogli un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno l'esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni;

4. La Stazione Appaltante, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle procedura ed all'esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all'avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale;

5. La Stazione Appaltante si impegna, nell'ipotesi in cui l'applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell'ambito della nuova procedura di affidamento;

6. L'operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con il committente;

- esclusione delle garanzie prestate per la presentazione dell'offerta e per l'esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatagli;

- esclusione dalle procedure indette dalla Stazione Appaltante per un periodo di tre anni;

- penale contrattuale a favore dell’Azienda Ospedaliera nella misura del 10% del valore contrattuale a titolo di responsabilità per il danno arrecato, anche di immagine, all’Azienda Ospedaliera, fermo restando impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;

- penale pari all'importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti che dovessero perdere il lavoro a causa dell'applicazione delle predette sanzioni.

- Segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ed alle Autorità competenti.

7. Il presente atto e 1e relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.

8. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto di integrità tra l’Azienda Ospedaliera ed gli operatori economici sarà risolta dall’Autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 4 — SUBAPPALTI, SUBCONTRATTI, CESSIONI E SUBAFFIDAMENTI

1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l'esecuzione del contratto aggiudicato a

seguito della procedura in oggetto;

segue↓

2. L'operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente;

3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti negoziali stipulati

dall'operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti del committente.

L’Azienda Ospedaliera

(Direttore Generale): Ing. Gervasio VENUTI

________________________

Operatore Economico: (1)

________________________

- Il presente patto di integrità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta partecipante, ovvero in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese già costituite, dal rappresentante legale degli stessi e deve essere presentato unitamente all’offerta. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non costituite, il presente patto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuna ditta partecipante al costituendo raggruppamento. La mancata consegna del patto debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. A

(contenente la documentazione amministrativa di gara)

ALLEGATO “L”

AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO “

# UNITÀ OPERATIVA APPROVVIGIONAMENTI

90146 – PALERMO – Viale Strasburgo n°233

OGGETTO: 	GARA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK PER VARIE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO“.

MODULO INFORMATIVA AI FORNITORI.

Il Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche Codice) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

Per questi motivi l’Azienda Ospedaliera  “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “ con sede a Palermo Viale Strasburgo n°233 , in persona del Titolare è tenuta a fornirLe una precisa informativa, ai sensi dell’art. 13 del Codice, circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

1) Fonte dei dati

I dati personali oggetto del trattamento da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività posta in essere dall’Azienda Ospedaliera, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei relativi obblighi di riservatezza ed al fine di accertare i requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico organizzativa al fine di consentire la partecipazione alla gara d’appalto e qualora risultasse aggiudicatario al fine di stipulare il relativo contratto in adempimento di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici nonché al fine di accertare i requisiti di idoneità morale nei limiti dell’autorizzazione del Garante della privacy n°7/2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°190 del 14 Agosto 2004.

2) Finalità del trattamento

I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico connesse o strumentali all’attività dell’Azienda Ospedaliera di cui al regolamento adottato dall’Azienda ai sensi dell’art. 20 comma II del D.Lgs 196/2003, e precisamente:

- Adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull’usura, antiriciclaggio, oneri fiscali, etc.)

segue↓

- Amministrazione dei fornitori;

- Assolvimento di obblighi contrattuali;

- Amministrazione di contratti, ordini, spedizioni, fatture e relativa gestione di attività amministrative, commerciali e fiscali;

- Servizi assicurativi;

- Attività sanzionatorie e di tutela;

- Attività di controllo ed ispettive;

- Gestione del contenzioso.

Con riferimento alle suddette finalità il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per l’instaurazione, la prosecuzione e corretta gestione del contratto, pertanto l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà causare la mancata instaurazione del rapporto contrattuale, ovvero, in corso di tale rapporto, l’impossibilità a proseguirlo.

3) Modalità di trattamento dei dati

Tali finalità prevedono lo svolgimento delle operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e modificazione dei dati personali mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento avverrà mediante sistema informatizzato con inserimento automatico dei dati in una banca dati interna non accessibile al pubblico oltre all’eventuale inserimento in una custodia dati cartacea.

Precisiamo che l’Azienda Ospedaliera pone in atto le necessarie misure di carattere organizzativo fisico e logico, atte a garantire la sicurezza dei dati con particolare riferimento a quanto previsto dall’allegato B del D.Lgs 196/2003 – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati dal Titolare o dai Responsabili del Trattamento.

4) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali non potranno essere diffusi e comunicati a nessun altro soggetto se non chiedendone espressamente il consenso, ma potranno essere trasmessi a soggetti pubblici o privati ai quali la comunicazione è prevista da disposizioni di legge o di  regolamento, nonché, per attività inerenti o strumentali allo svolgimento ed all’esecuzione di obblighi contrattuali, a banche, assicurazioni, enti locali, consulenti, liberi professionisti, società ed imprese, dando atto che la comunicazione dei dati verrà effettuata nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 19, commi 2 e 3, del D.Lgs 196/2003.

5) Durata del trattamento.

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurati ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

segue↓

6) Soggetti

L’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “ comunica inoltre che agli effetti del Codice:

Titolare del trattamento è il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “   con sede a Palermo Viale Strasburgo n°233.

Responsabili del trattamento sono i Responsabili secondo le competenze attribuite dall’atto aziendale e in relazione alla presente gara dal Dott. Aldo ALBANO – Unità Operativa Approvvigionamenti – tel. n. 091 780.8414 - fax n. 091780.8394, e-mail aldo.albano@villasofia.it.–  appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it.

L’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i Suoi diritti così come previsto dall’art. 7 ( Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ) del Decreto Legislativo 20 Giugno 2003, n°196.

7) Diritti di cui all’art. 7

In relazione al trattamento dei dati, si potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 ( Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ) del D.Lgs 196/2003 entro i limiti ed alle condizioni previste dall’articoli 8,9,10 del citato decreto avvalendosi del diritto di opporsi in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento, richiedendo la conferma dei propri dati personali, volendo conoscere l’origine, ricevendo comunicazione in forma leggibile, richiedendo informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, l’aggiornamento dei dati, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, ivi compresi quelli più necessari al proseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché in generale esercitare tutti i diritti riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.

*********

Preso atto dell’informativa che l’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “ di Palermo ha fornito, resa ai sensi dell’art.13 del Codice ed ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs 30 Giugno 2003, n°196,

Il sottoscritto (1) ____________________________________________________________

nato a  _______________________________________________ il _________________ residente  a ______________________________________ PR. _______________in via/C.so/P.zza______________________________________________________n. _____

codice fiscale  ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___

cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana ) _______________________________

in qualità di (2)_____________________________________________________________

segue↓

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società (3)_________________________

_________________________________________________________________________

forma giuridica____________________________________________________________

Codice Fiscale ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Partita I.V.A. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

| ( | esprime il consenso | ( | nega il consenso |
| --- | --- | --- | --- |

all’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “ alla comunicazione dei propri dati personali esclusivamente alle categorie di soggetti elencate nel punto 4) della Informativa e per i fini connessi alla procedura per cui vengono resi.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ..................................................

(4) Firma

del rappresentante legale dell’Impresa

e timbro dell’Impresa.

…………................................................................

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Cognome e nome;

- Titolo in base al quale rappresenta l’Impresa;(titolare, amministratore unico, etc, ). Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità;

- Denominazione dell’Impresa;

- Firma per esteso e leggibile;

- I soggetti dotati di potere di rappresentanza sono:

- Per le ditte individuali il titolare;

- Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- Per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;

- per le società in nome collettivo, tutti i soci.

- per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;

- per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

- congiuntamente alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità.

### In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d’imprese tutte le dichiarazioni che precedono devono essere rese dai legali rappresentanti di tutti i soggetti del raggruppamento, secondo le modalità sopra indicate, ivi inclusa l’allegazione di copia fotostatica non autenticata del documento del rappresentante legale.

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. B

(contenente la documentazione tecnica di gara)

### ALLEGATO “ M1“

OGGETTO: 	GARA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK PER VARIE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO“.

IMPRESA CONCORRENTE________________________________________

LOTTO N°1:  APPARECCHIATURA PORTATILE DI RADIOSCOPIA CON ARCO A C.

DESCRIZIONE PRODOTTO : APPARECCHIATURA PORTATILE DI RADIOSCOPIA CON ARCO A C, RILEVATORE FLAT PANEL, PER APPLICAZIONI DI NEUROCHIRURGIA SPINALE/CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE.

SCHEDA TECNICA PRELIMINARE

Scheda tecnica da compilare integralmente da parte della Ditta offerente indicando nei check-box le voci corrispondenti a caratteristiche presenti nella versione proposta. Tale scheda deve essere compilata per l’ apparecchiatura offerta e deve essere debitamente firmata, timbrata e rispedita insieme all’offerta.

La mancanza o una compilazione incompleta della presente scheda tecnica può rappresentare motivo di esclusione dell’offerta dalla gara d’acquisto

Il sottoscritto (1) ______________________________________________________________

nato a  _______________________________________________ il ____________________

in qualità di (2)_______________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società (3)_________________________

_________________________________________________________________________

DICHIARA

| INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPARECCHIATURA |
| --- |
| Modello: | ___________________________________________________ |
| Produttore: | Produttore _________________________________________________________ Indirizzo __________________________________________ CAP ___________ Città ________________________________Tel:____________________ Fax _______________Luogo di produzione ______________________ |
| Nazione di produzione: | ___________________________________________________ |
| Importatore: | Importatore _________________________________________________________ Indirizzo __________________________________________ CAP ___________ Città ________________________________Tel:____________________ Fax _______________Luogo di produzione ______________________ |

segue↓

| Fornitore/Distributore : | Fornitore/distributore __________________________________________________ Indirizzo __________________________________________ CAP ___________ Città ________________________________Tel:____________________ Fax _______________Luogo di produzione ______________________ |
| --- | --- |
| Codice CIVAB: | ___________________________________________________ |
| Codice CND: | ___________________________________________________ |
| Codice UMDC: | ___________________________________________________ |
| Codice di Repertorio (per apparecchiature immesse sul mercato dopo il 1 Maggio 2007 ) | _____________________________________ |
| Data di inizio produzione | Anno | _________________ |
| Data di inizio commercializzazione in Italia | Anno | _________________ |
| Data di costruzione dell’apparecchiatura offerta | Anno | _________________ |

13 CARATTERISTICHE  TECNICHE

  - DIGITALE CON FLAT PANEL

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

  - CARATTERISTICHE ORIENTATE ALLA NEUROCHIRURGIA SPINALE/CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE ED ALLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA SPINALE   (Specificare):____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

  - IDONEA PER OPERAZIONI SU ARTI, ADDOME, TORACE SPECIA IN UN CONTESTO TRAUMATOLOGICO   (Specificare):____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

13.4 MOVIMENTAZIONE ISOCENTRICA VARIABILE DELL’ARCO PER ACQUISIZIONE 3D INTRAOPERATORIA :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.1.Se si (Specificare):_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

segue↓

13.5  MOTORIZZAZIONE SU ALMENTO 3 ASSI

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

13.5.1 se sì [ specificare  ]:

|  | VERTICALE |  | ROTAZIONALE |  | ORBITALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALTRO ( Specificare ): _________________________________________________ |

13.6  MOVIMENTAZIONE

|  | AUTOMATICA |  | MANUALE |
| --- | --- | --- | --- |

13.6  [ descrizione delle modalità  ]:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

13.7  PRESENZA DI SISTEMI ANTICOLLISIONE

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

13.7.1 se sì [ descrizione delle modalità  ]:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

14. GENERATORE E COMPLESSO RADIOGENO

14.1 TIPO DI GENERATORE ( specificare modello e produttore ): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

segue↓

14.2. POTENZA ELETTRICA  NOMINALE ( kW):______________________________;

14.3. TENSIONE MINIMA ( KV ) :_________________________;

14.4. TENSIONE MASSIMA ( KV ) :________________________;

14.5 CORRENTE MASSIMA IN USO CLINICO ( mA ) :_____________________;

15.6 COLLIMATORI MOTORIZZATI  ( specificare modello e produttore ): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

15.6.1 IN GRADO DI CONFERMARE CAMPI RADIANTI NEL CORSO DELLE ESPOSIZIONI IN MODO VARIABILE :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2 IN GRADO DI CONSENTIRE ALL’OPERATORE DI  CONFERMARE CAMPI RADIANTI NEL CORSO DELLE ESPOSIZIONI SIA IN MODO CIRCOLARE CHE IN MODO LINEARE :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2 IN GRADO DI CONFERMARE CAMPI RADIANTI EFFETTIVI “ NON CENTROSIMMETRICI “ :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

15.7. POSSIBILITA’ DI VISUALIZZAZIONE VIRTUALE (PREVIEW) DELLA CONFORMAZIONE EFFETTIVA DEL CAMPO RADIANTE DA IMPLEMENTARE NELLE SUSSEGUENTI ESPOSIZIONI:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

15.7. FRAME RATE VARIABILE :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

15.7.1 se sì [ indicare il limite maggiore in fps ]:____________________;

15.8. EMISSIONE  :

|  | PULSATA |  | CONTINUA |
| --- | --- | --- | --- |

15.8.1  [ descrizione delle modalità di emissione ed il range di erogazione ]:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

segue↓

15.9. CONTROLLO AUTOMATICO DELL’EROGAZIONE, IN TERMINI SIA DI kV CHE DI mA IN BASE AD ALGORITMI DI OTTIMIZZAZIONE DELLA DOSE AL PAZIENTE:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

15.9.1  se sì [ descrizione delle modalità di controllo  ]:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

15.9. POSSESSO DI IMPOSTAZIONI/PROTOCOLLO DI CONTROLLO AUTOMATIVO DELLA DOSE DI PAZIENTE:

|  | DOSE NORMALE |  | DOSE RIDOTTA |
| --- | --- | --- | --- |

15.10. POSSESSO DI UN SISTEMA DI DISSIPAZIONE TECNICA :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

15.10.1  se sì [ descrizione delle modalità  ]:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

15.11. POSSESSO DI UN SISTEMA RAFFREDDAMENTO :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.1 se sì [ descrizione delle modalità  ]:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

16. DETETTORI

16.1. FLAT PANEL DIGITALE  :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

16.1.1  [ Dimensioni in cm   ]:______________________________________________

segue↓

16.2. PRESENZA SENSORE ANTICOLLISIONE REGOLABILE :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

16.3. SISTEMA LASER DI PUNTAMENTO PER IL POSIZIONAMENTO DELL’ARCO:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

  - RISOLUZIONE SPAZIALE [ INDICARE LA MASSIMA ESTENZIONE ]____________________;

  - MATRICE DI ACQUISIZIONE [ INDICARE LE DIMENSIONI IN K  ]____________________;

  - MASSIMO CAMPO DI VISTA  [ INDICARE LA MASSIMA DIMENZIONE DEL PIXEL IN MM ]:

____________________;

  - TRIPLO  CAMPO DI VISTA:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

  - PRESTAZIONI IN TERMINI DI RANGE DINAMICO[  SPECIFICARE  ]:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

  - PRESTAZIONI IN TERMINI DI DQE [  SPECIFICARE  ]:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

17. ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI E INTERFACCIA UTENTE .

17.1. PROTOCOLLI DI ACQUISIZIONE PREIMPOSTATI IN BASE AL DISTRETTO ANATOMICO:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

17.1.1  se sì [ descrizione   ]:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;ssegue↓

17.2. POSSESSO DI PROGRAMMI DI ACQUISIZIONE :

|  | PER ADULTO |  | PER BAMBINO |
| --- | --- | --- | --- |

17.3. POSSESSO DI FUNZIONI DI ELABORAZIONE IN TEMPO REALE :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.1  se sì [ descrizione delle funzioni   ]:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

17.4. POSSESSO DI STRUMENTI DI ELABORAZIONE IN POST PROCESSING:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

17.4.1  se sì [ descrizione degli strumenti relativamente all’ottimizzazione dell’immagine, in riferimento alla  luminosità e contrasto,  alla riduzione di dose a pazienti ed  operatori]:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

17.4.2 REGOLAZIONE AUTOMATICA DELL’ESPOSIZIONE PER OGGETTI FUORI CENTRO :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

7.5. MODALITA’ SOTTRATIVA DSA:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

17.6. ROADMAPPING SINGLE :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

17.7. MULTIFRAME :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

17.8. OPACITA’  (MSA ): _______________________________;

17.9. LIH :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

segue↓

17.10. CORREZIONE DEGLI ARTEFATTI METALLICI :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

17.11. INTERFACCIA TOUCHSCREEN DI CONTROLLO IMMAGINE E MOVIMENTAZIONE SULL’ARCO A C DOTATA DI MONITOR DI PREVIEW, SINCRONIZZATA CON UNA SECONDA POSTAZIONE IDENTICA MOBILE, UTILIZZABILE A DISTANZA :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

17.12. SOFTWARE DI ELABORAZIONE DEI DATI :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.1  se sì [ descrizione   ]:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

17.12.2  LE IMMAGINI SONO QUALITATIVAMENTE PARAGONABILI A QUELLE TC:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.3  LE CARATTERISTICHE DELL’ACQUISIZIONE SONO VERIFICABILI DAI DATI DICOM :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

17.12.4  LE IMMAGINI DICOM SONO ESPORTABILI AL SISTEMA RIS PACS:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

18. PEDALE MULTIFUNZIONE .

18.1. PRODUTTORE ( Specificare ):_______________________________________________;

18.2. MODELLO  ( Specificare ):_______________________________________________;

18.3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI PEDALI ( Specificare tipologia e materiali costruttivi): _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

19. STAZIONE DI VISUALIZZAZIONE E CONNETTIVITÀ.

19.1 STAZIONE DI VISUALIZZAZIONE

19.1.1 PRODUTTORE ( Specificare ):_______________________________________________;

segue↓

19.1.2. MODELLO  ( Specificare ):_______________________________________________;

19.1.3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLA STAZIONE  ( Specificare tipologia, dimensioni e materiali costruttivi): _____________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

19.1.4 CONNESSIONE WIRELESS CON ALTRI MONITOR;

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

Se si

|  | A PARETE |  | A SOFFITTO |
| --- | --- | --- | --- |

19.1.5 COMPATIBILITA’ PER LE FUNZIONE 3D CON IL NEURONAVIGATREO BRAINLAB 3 D:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

  - MONITOR MEDICALI

19.2.1 PRODUTTORE ( Specificare ):_______________________________________________;

19.2.2. MODELLO  ( Specificare ):_______________________________________________;

19.2.3. TIPOLOGIA MONITOR

|  | CRT |  | LCD – TFT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - DIMENSIONI DELLO SCHERMO [pollici ]:  __________________________

    - ALTRE CARATTERISTICHE MONITOR ( Specificare ): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    - DISPLAY A COLORI :

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - PORTE USB PER ESTRARRE IMMAGINI

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

se si

19.3..1. FORMATO

|  | DICOM |  | NON MEDICALE |
| --- | --- | --- | --- |

  - INGRESSI VIDEO PER IMPORTARE SEGNALI VIDEO ESTERNI

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

segue↓

  - PORTE PER ESPORTARE SEGNALI VIDEO DIGITALI

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

- STAMPANTE E MASTERIZZATORE

  - TIPOLOGIA STAMPANTE

    - PRODUTTORE ( Specificare ):___________________________________________;

    - MODELLO ( Specificare ):_______________________________________________;

    - CARATTERISTICHE STAMPANTE ( Specificare ):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    - CONFIGURAZIONE

|  | INTEGRATA |  | ESTERNA |
| --- | --- | --- | --- |

  - TIPOLOGIA MASTERIZZATORE

    - PRODUTTORE ( Specificare ):___________________________________________;

    - MODELLO ( Specificare ):_______________________________________________;

    - CARATTERISTICHE MASTERIZZATORE  ( Specificare ):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

    - CONFIGURAZIONE

|  | INTEGRATA |  | ESTERNA |
| --- | --- | --- | --- |

CARATTERISTICHE  GENERALI

- SISTEMI DI SICUREZZA ED ALLARMI :

  - SISTEMA DI AUTODIAGNOSI ALL’ACCENSIONE :

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - DISPOSITIVO PER ARRESTO DI EMERGENZA:

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

segue↓

    - TIPOLOLOGIA DISPOSITIVO  ( Specificare modalità di arresto  ) :__________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ALLARMI PRESENTI ( Specificare la tipologia per ogni singolo allarme  indicando se acustico o luminoso  ) : ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

- VOLUME ALLARMI REGOLABILE :

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- SILENZIAMENTO ALLARMI  :

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - RIATTIVAZIONE ALLARMI :

|  | MANUALE |  | AUTOMATICA |
| --- | --- | --- | --- |

    - INTERVALLO DI RIATTIVAZIONE [ min ]:  __________________

- PRESENZA DI UN SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE MESSAGGI DI ALLARME E AVVERTIMENTI  - SISTEMA HELP DESK.

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

segue↓

- CARATTERISTICHE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA :

  - TENSIONE [ V ]:

|  | MONOFASE |  | TRIFASE |
| --- | --- | --- | --- |

  - . FREQUENZA [ Hz ]:______________________________________________

- POTENZA :

segue↓

    - PICCO [ VA ]: _________________________________________________________

    - STAND BY [ VA ]: ___________________________________________________

- TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE :

|  | CAVO DI SEPARABILE |  | CAVO NON DI SEPARABILE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ALTRO ( Specificare ): _________________________________________________ |

- TIPOLOGIA DI SPINA DI ALIMENTAZIONE :

|  | SHUCKO |  | PETTINE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALTRO ( Specificare ): _________________________________________________ |

- ACCUMULATORI  :

|  | NO |  | SI |
| --- | --- | --- | --- |

SE SI:

|  | PIOMBO |  | LITIO |  | NICHEL CADMIO |  | ALCALINE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALTRO ( Specificare ):__________________________________ |

- PRESENZA DI UN SISTEMA DI PROTEZIONI DA SOVRACORRENTE:

|  | NO |  | SI |
| --- | --- | --- | --- |

SE SI:

31.1 LE PROTEZIONI DA SOVRACORRENTE SONO ACCESSIBILI DALL’ESTERNO :

|  | NO |  | SI |
| --- | --- | --- | --- |

- PRESENZA DI UN SISTEMA CHE GARANTISCE AUTONOMAMENTE O CON L’AUSILIO DI UN DISPOSITIVO ESTERNO UN FUNZIONAMENTO CONTINUATIVO IN CASO DI INTERRUZIONE DI CORRENTE ELETTRICA:

|  | NO |  | SI |
| --- | --- | --- | --- |

SE SI:

32.1.1. DURATA DEL FUNZIONAMENTO IN CASO DI INTERRUZIONE DI CORRENTE ELETTRICA: [ Min  ]:__________________________________;

32.1.2. INDICARE IL DISPOSITIVO DI CUI SI SERVE L’APPARECCHIATURA PER SODDISFARE IL REQUISITO:

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

segue↓

- CARATTERISTICHE ERGONOMICHE :

  - MASSIME DIMENSIONI DI INGOMBRO [ Larghezza X Altezza X Profondità cm ]: _______________________________________________________________________;

  - PESO [ kg ]: _________________________________________________________;

  - MATERIALE COSTRUTTIVO RIVESTIMENTO ESTERNO ( Specificare ) :

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

  - MASSIME DIMENSIONI PER ASSICURARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO  [ Larghezza X Altezza X Profondità cm ]: : __________________________________________________________________________

- CONDIZIONI DI ESERCIZIO :

    - LIMITI TEMPERATURA AMBIENTE [ min / max - ° C ]: __________________

    - LIMITI UMIDITA’ AMBIENTE [ min / max - % ]: __________________________

    - SILENZIOSITÀ OPERATIVA [ dB(A) ]: _________________________________

    - ALLACCIAMENTO IMPIANTO IDRICO [BAR]: _________________________

  - ALLACCIAMENTO ARIA COMPRESSA [BAR]: ______________________

- CONFORMITA’ ALLE NORME DI SICUREZZA:

- EN 60601-1 (CEI 62-5) “ Norme generali per la sicurezza “;

- EN 60601-1-1 (CEI 62-51) “ Norma collaterale: Prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali”.

- EN 60601-1-2 “ Compatibilità elettromagnetica – Prescrizioni e prove “.

- CEI EN 60601-2-44/A1 Prescrizioni particolari per la sicurezza e le prestazioni fondamentali di apparecchi a raggi X per tomografia computerizzata

- ALTRE (Specificare):_________________________________________________

    - CLASSE DI ISOLAMENTO (Per la sicurezza elettrica): ________________

    - TIPO DI PARTE APPLICATA ( Specificare) : _______________________

    - GRADO PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DEI LIQUIDI:___

- CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ AL PRODOTTO:

- MARCATURA CE (Direttiva CEE 93/42 recepita dal D. Lgs. 46/97)

36.1. DATA CONSEGUIMENTO DELLA MARCATURA CE: ________________

36.2 ENTE NOTIFICATO COINVOLTO (Specificare nome e numero): ________________

____________________________________________________________________

36.3. CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42/CEE: _________

_____________________________________________________________________

segue↓

36.4 DESTINAZIONE D’USO ( Specificare ) : __________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

36.5 EVENTUALI LIMITAZIONE D’USO  ( Specificare ) : _______________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- ATTREZZATURE DELLO STESSO MODELLO PROPOSTO INSTALLATE IN ITALIA (Elenco  dei  presidi  di  referenza  nel  territorio  nazionale  da  parte  della  ditta  fornitrice, specificando:  quantità,  modello  fornito,  anno  di  installazione,  presidio  e  n°  telefonico  di riferimento del presidio stesso. Le referenze devono essere correlate ad attrezzature identiche o similari fornite negli  esercizi 2012-2014.):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- TEMPO MEDIO DI CONSEGNA DOPO RICEVIMENTO ORDINE [ Giorni lavorativi ]: __________________

- MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI ( Specificare   ) :  _______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- METODO DI SANIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE DELLE PARTI ( Specificare   ):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

- MANUTENZIONE GIORNALIERA E/O PERIODICA A CURA DEGLI OPERATORI  (Specificare   ) : _____________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

segue↓

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ACCESSORI IN DOTAZIONE DI SERIE ( Specificare   ) : _________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ALTRI ACCESSORI ( Specificare   ) : ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- CARATTERISTICHE PARTICOLARI ( Specificare   ) : ___________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- INFRASTRUTTURE  PARTICOLARI PER L’INSTALLAZIONE  :

45.1. NECESSITA’ DI OPERE MURARIE O STRUTTURALI: (  Sì    (  No

( SE SI allegare descrizione tecnica )

45.2. NECESSITA’ DI ALLACCIAMENTO AD IMPIANTI : (  Sì    (  No

( SE SI allegare specifiche e descrizione tecnica )

  - NECESSITA’ DI CONTINUITA’ DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA :

(  Sì    (  No  ( SE SI allegare descrizione tecnica )

segue↓

  - CARATTERISTICHE AMBIENTALI PARTICOLARI : (  Sì    (  No

( SE SI allegare specifiche e descrizione tecnica )

  - ULTERIORI INFRASTTRUTTURE  PARTICOLARI : (  Sì    (  No

( SE SI descrizione specifiche e descrizione tecnica )

- RISCHI PER PAZIENTE, OPERATORE O TERZI:

|  | Vibrazioni |  | Radiazioni ionizzanti |  | Radiazioni non ionizzanti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | calore |  | esalazioni |  | Rumore (indicare LeQ in dBa) _________________ |
|  | ALTRO ( Specificare ): _________________________________________________ |

- INTERVENTI PER LA RIDUZIONI DEL RISCHIO ( Specificare   ) : ______________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- NECESSITA’ DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERATORI:

|  | NO |  | SI |
| --- | --- | --- | --- |

SE SI ( Indicare la tipologia di dispositivi di protezione individuale )  : ________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- DESCRIZIONE DELL’ATTREZZATURA E NOTE A CURA DEL COMPILATORE  (Specificare   ) : _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4)   Firma

del rappresentante legale dell’Impresa

e timbro dell’Impresa

................................................................

segue↓

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Cognome e nome;

- Titolo in base al quale rappresenta l’Impresa;(titolare, amministratore unico, etc, ). Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità;

- Denominazione dell’Impresa;

- Firma per esteso e leggibile;

- I soggetti dotati di potere di rappresentanza sono:

- Per le ditte individuali il titolare;

- Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- Per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;

- per le società in nome collettivo, tutti i soci.

- per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;

- per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

- congiuntamente alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità;

TIMBRARE E FIRMARE OGNI PAGINA DELLA PRESENTE SCHEDA .

OGNI CARATTERISTICA TECNICA, MISURABILE O RILEVABILE, DICHIARATA NELLA SCHEDA SARA’ VERIFICATA SIA NELLA PROVA PRATICA E SIA MEDIANTE NEL PERIODO DI PROVA.

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. B

(contenente la documentazione tecnica di gara)

### ALLEGATO “ M2“

OGGETTO: 	GARA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK PER VARIE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO“.

IMPRESA CONCORRENTE________________________________________

LOTTO N°2:  ANGIOGRAFO PORTATILE CON ARCO A C..

DESCRIZIONE: ANGIOGRAFO PORTATILE CON ARCO A C, RILEVATORE FLAT PANEL, PER APPLICAZIONI DI ELETTROFISIOLOGIA AVANZATA.

SCHEDA TECNICA PRELIMINARE

Scheda tecnica da compilare integralmente da parte della Ditta offerente indicando nei check-box le voci corrispondenti a caratteristiche presenti nella versione proposta. Tale scheda deve essere compilata per l’ apparecchiatura offerta e deve essere debitamente firmata, timbrata e rispedita insieme all’offerta.

La mancanza o una compilazione incompleta della presente scheda tecnica può rappresentare motivo di esclusione dell’offerta dalla gara d’acquisto

Il sottoscritto (1) ______________________________________________________________

nato a  _______________________________________________ il ____________________

in qualità di (2)_______________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società (3)_________________________

_________________________________________________________________________

DICHIARA

| INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPARECCHIATURA |
| --- |
| Modello: | ___________________________________________________ |
| Produttore: | Produttore _________________________________________________________ Indirizzo __________________________________________ CAP ___________ Città ________________________________Tel:____________________ Fax _______________Luogo di produzione ______________________ |
| Nazione di produzione: | ___________________________________________________ |
| Importatore: | Importatore _________________________________________________________ Indirizzo __________________________________________ CAP ___________ Città ________________________________Tel:____________________ Fax _______________Luogo di produzione ______________________ |
| Fornitore/Distributore : | Fornitore/distributore __________________________________________________ Indirizzo __________________________________________ CAP ___________ Città ________________________________Tel:____________________ Fax _______________Luogo di produzione ______________________ |

segue↓

| Codice CIVAB: | ___________________________________________________ |
| --- | --- |
| Codice CND: | ___________________________________________________ |
| Codice UMDC: | ___________________________________________________ |
| Codice di Repertorio (per apparecchiature immesse sul mercato dopo il 1 Maggio 2007 ) | ________________________________ |
| Data di inizio produzione | anno | _________________ |
| Data di inizio commercializzazione in Italia | anno | _________________ |
| Data di costruzione dell’apparecchiatura offerta | anno | _________________ |

13 CARATTERISTICHE  TECNICHE

  - DIGITALE CON FLAT PANEL

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

  - IDONEO AD APPLICAZIONI AVANZATE DI ELETTROFISIOLOGIA  (Specificare):____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

13.3  INTERFACCIA DICOM:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

13.3.1. se sì [ indicare le modalità  ]:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SI |  | NO |
|  | SI |  | NO |
|  | SI |  | NO |
|  | SI |  | NO |
|  | SI |  | NO |

13.3.1 . STORE:

13.3.2.  WI:

13.3.3.  PRINT:

13.3.4. Q/R:

13.3.5. STORAGE COMMITMENT:

13.3.6. MMPS

13.3.7. ALTRO:_________________________________________________________;

13.4  COMPATIBILITA’ CON I PROFILI IHE

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

13.5  ARCO COMPATTO

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

13.5.1 se sì [ descrizione delle caratteristiche  ]:

segue↓

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

13.6  ARCO BILANCIATO

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

13.6.1 se sì [ descrizione delle caratteristiche  ]:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

13.7  MOTORIZZAZIONE SU ALMENTO 3 ASSI

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

13.7.1 se sì [ specificare  ]:

|  | VERTICALE |  | ROTAZIONALE |  | ORBITALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALTRO ( Specificare ): _________________________________________________ |

13.8  MEMORIZZAZIONE DI POSIZIONI

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.1 se sì [ descrizione delle modalità  ]:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

13.9  RAPIDO POSIZIONAMENTO

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

segue↓

13.9.1 se sì [ descrizione delle modalità  ]:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

13.10  MOVIMENTAZIONE

|  | AUTOMATICA |  | MANUALE |
| --- | --- | --- | --- |

13.10  [ descrizione delle modalità  ]:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

13.11  PRESENZA DI SISTEMI ANTICOLLISIONE

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

13.11.1 se sì [ descrizione delle modalità  ]:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

14. GENERATORE E COMPLESSO RADIOGENO

14.1 TIPO DI GENERATORE ( specificare modello e produttore ): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

segue↓

14.2. POTENZA ELETTRICA  NOMINALE ( kW):______________________________;

14.3. TENSIONE MINIMA ( KV ) :_________________________;

14.4. TENSIONE MASSIMA ( KV ) :________________________;

14.5 CORRENTE MASSIMA IN USO CLINICO ( mA ) :_____________________;

15.6 COLLIMATORI MOTORIZZATI  ( specificare modello e produttore ): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

15.6.1 IN GRADO DI CONFERMARE CAMPI RADIANTI NEL CORSO DELLE ESPOSIZIONI IN MODO VARIABILE :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2 IN GRADO DI CONSENTIRE ALL’OPERATORE DI  CONFERMARE CAMPI RADIANTI NEL CORSO DELLE ESPOSIZIONI SIA IN MODO CIRCOLARE CHE IN MODO LINEARE:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2 IN GRADO DI CONFERMARE CAMPI RADIANTI EFFETTIVI “ NON CENTROSIMMETRICI “ :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

15.7. POSSIBILITA’ DI VISUALIZZAZIONE VIRTUALE (PREVIEW) DELLA CONFORMAZIONE EFFETTIVA DEL CAMPO RADIANTE DA IMPLEMENTARE NELLE SUSSEGUENTI ESPOSIZIONI:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

15.7. FRAME RATE VARIABILE :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

15.7.1 se sì [ indicare il limite maggiore in fps ]:____________________;

15.8. EMISSIONE  :

|  | PULSATA |  | CONTINUA |
| --- | --- | --- | --- |

15.8.1  [ descrizione delle modalità di emissione ed il range di erogazione ]:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

segue↓

15.9. CONTROLLO AUTOMATICO DELL’EROGAZIONE, IN TERMINI SIA DI kV CHE DI mA IN BASE AD ALGORITMI DI OTTIMIZZAZIONE DELLA DOSE AL PAZIENTE:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

15.9.1  se sì [ descrizione delle modalità di controllo  ]:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

15.9. POSSESSO DI IMPOSTAZIONI/PROTOCOLLO DI CONTROLLO AUTOMATIVO DELLA DOSE DI PAZIENTE:

|  | DOSE NORMALE |  | DOSE RIDOTTA |
| --- | --- | --- | --- |

15.10. POSSESSO DI UN SISTEMA DI DISSIPAZIONE TECNICA :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

15.10.1  se sì [ descrizione delle modalità  ]:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

15.11. POSSESSO DI UN SISTEMA RAFFREDDAMENTO :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.1 se sì [ descrizione delle modalità  ]:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

16. DETETTORI

16.1. FLAT PANEL DIGITALE  :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

16.1.1  [ Dimensioni in cm   ]:______________________________________________

segue↓

16.2. SISTEMA LASER DI PUNTAMENTO PER IL POSIZIONAMENTO DELL’ARCO:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

  - RISOLUZIONE SPAZIALE [ INDICARE LA MASSIMA ESTENZIONE ]____________________;

  - MATRICE DI ACQUISIZIONE [ INDICARE LE DIMENSIONI IN K  ]____________________;

  - MASSIMO CAMPO DI VISTA  [ INDICARE LA MASSIMA DIMENZIONE DEL PIXEL IN MM :

____________________;

  - TRIPLO  CAMPO DI VISTA:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

  - PRESTAZIONI IN TERMINI DI RANGE DINAMICO[  SPECIFICARE  ]:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

  - PRESTAZIONI IN TERMINI DI DQE [  SPECIFICARE  ]:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

17. ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI E INTERFACCIA UTENTE .

17.1. PROTOCOLLI DI ACQUISIZIONE PREIMPOSTATI IN BASE AL DISTRETTO ANATOMICO:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

17.1.1  se sì [ descrizione   ]:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

17.2. POSSESSO DI PROGRAMMI DI ACQUISIZIONE :

|  | PER ADULTO |  | PER BAMBINO |
| --- | --- | --- | --- |

segue↓

17.3. POSSESSO DI FUNZIONI DI ELABORAZIONE IN TEMPO RALE :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

17.3.1  se sì [ descrizione delle funzioni   ]:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

17.4. POSSESSO DI STRUMENTI DI ELABORAZIONE IN POST PROCESSING:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

17.4.1  se sì [ descrizione degli strumenti relativamente all’ottimizzazione dell’immagine, in riferimento alla  luminosità e contrasto,  alla riduzione di dose a pazienti ed  operatori]:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

17.5. MODALITA’ SOTTRATIVA DSA:

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

17.6. ROADMAPPING SINGLE :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

17.7. MULTIFRAME :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

17.8. OPACITA’  (MSA ): _______________________________;

17.9. LIH :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

17.10. INTERFACCIA TOUCHSCREEN DI CONTROLLO IMMAGINE E MOVIMENTAZIONE SULL’ARCO A C DOTATA DI MONITOR DI PREVIEW, SINCRONIZZATA CON UNA SECONDA POSTAZIONE IDENTICA MOBILE, UTILIZZABILE A DISTANZA :

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

segue↓

18. PEDALE MULTIFUNZIONE .

18.1. PRODUTTORE ( Specificare ):_______________________________________________;

18.2. MODELLO  ( Specificare ):_______________________________________________;

18.3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI PEDALI ( Specificare tipologia e materiali costruttivi): _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

19. STAZIONE DI VISUALIZZAZIONE E CONNETTIVITÀ.

19.1 STAZIONE DI VISUALIZZAZIONE

19.1.1 PRODUTTORE ( Specificare ):_______________________________________________;

19.1.2. MODELLO  ( Specificare ):_______________________________________________;

19.1.3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLA STAZIONE  ( Specificare tipologia, dimensioni e materiali costruttivi): _____________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

  - MONITOR MEDICALI

19.2.1 PRODUTTORE ( Specificare ):_______________________________________________;

19.2.2. MODELLO  ( Specificare ):_______________________________________________;

19.2.3. TIPOLOGIA MONITOR

|  | CRT |  | LCD – TFT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - DIMENSIONI DELLO SCHERMO [pollici ]:  __________________________

    - ALTRE CARATTERISTICHE MONITOR ( Specificare ): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    - DISPLAY A COLORI :

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - PORTE USB PER ESTRARRE IMMAGINI

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

segue↓

se si

19.3..1. FORMATO

|  | DICOM |  | NON MEDICALE |
| --- | --- | --- | --- |

  - INGRESSI VIDEO PER IMPORTARE SEGNALI VIDEO ESTERNI

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

  - PORTE PER ESPORTARE SEGNALI VIDEO DIGITALI

|  | SI |  | NO |
| --- | --- | --- | --- |

- STAMPANTE E MASTERIZZATORE

  - TIPOLOGIA STAMPANTE

    - PRODUTTORE ( Specificare ):___________________________________________;

    - MODELLO ( Specificare ):_______________________________________________;

    - CARATTERISTICHE STAMPANTE ( Specificare ):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

    - CONFIGURAZIONE

|  | INTEGRATA |  | ESTERNA |
| --- | --- | --- | --- |

  - TIPOLOGIA MASTERIZZATORE

    - PRODUTTORE ( Specificare ):___________________________________________;

    - MODELLO ( Specificare ):_______________________________________________;

    - CARATTERISTICHE MASTERIZZATORE  ( Specificare ):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

    - CONFIGURAZIONE

|  | INTEGRATA |  | ESTERNA |
| --- | --- | --- | --- |

segue↓

CARATTERISTICHE  GENERALI

        - SISTEMI DI SICUREZZA ED ALLARMI :

  - SISTEMA DI AUTODIAGNOSI ALL’ACCENSIONE :

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - DISPOSITIVO PER ARRESTO DI EMERGENZA:

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - TIPOLOLOGIA DISPOSITIVO  ( Specificare modalità di arresto  ) :__________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ALLARMI PRESENTI ( Specificare la tipologia per ogni singolo allarme  indicando se acustico o luminoso  ) : ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

- VOLUME ALLARMI REGOLABILE :

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- SILENZIAMENTO ALLARMI  :

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - RIATTIVAZIONE ALLARMI :

|  | MANUALE |  | AUTOMATICA |
| --- | --- | --- | --- |

    - INTERVALLO DI RIATTIVAZIONE [ min ]:  __________________

- PRESENZA DI UN SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE MESSAGGI DI ALLARME E AVVERTIMENTI  - SISTEMA HELP DESK.

|  | ASSENTE |  | PRESENTE |  | OPZIONALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

segue↓

- CARATTERISTICHE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA :

  - TENSIONE [ V ]:

|  | MONOFASE |  | TRIFASE |
| --- | --- | --- | --- |

  - FREQUENZA [ Hz ]:______________________________________________

- POTENZA :

    - PICCO [ VA ]: _________________________________________________________

    - STAND BY [ VA ]: ___________________________________________________

- TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE :

|  | CAVO DI SEPARABILE |  | CAVO NON DI SEPARABILE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ALTRO ( Specificare ): _________________________________________________ |

- TIPOLOGIA DI SPINA DI ALIMENTAZIONE :

|  | SHUCKO |  | PETTINE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALTRO ( Specificare ): _________________________________________________ |

- ACCUMULATORI  :

|  | NO |  | SI |
| --- | --- | --- | --- |

SE SI:

|  | PIOMBO |  | LITIO |  | NICHEL CADMIO |  | ALCALINE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALTRO ( Specificare ):__________________________________ |

- PRESENZA DI UN SISTEMA DI PROTEZIONI DA SOVRACORRENTE:

|  | NO |  | SI |
| --- | --- | --- | --- |

SE SI:

31.1 LE PROTEZIONI DA SOVRACORRENTE SONO ACCESSIBILI DALL’ESTERNO :

|  | NO |  | SI |
| --- | --- | --- | --- |

- PRESENZA DI UN SISTEMA CHE GARANTISCE AUTONOMAMENTE O CON L’AUSILIO DI UN DISPOSITIVO ESTERNO UN FUNZIONAMENTO CONTINUATIVO IN CASO DI INTERRUZIONE DI CORRENTE ELETTRICA:

|  | NO |  | SI |
| --- | --- | --- | --- |

SE SI:

32.1.1. DURATA DEL FUNZIONAMENTO IN CASO DI INTERRUZIONE DI CORRENTE ELETTRICA: [ Min  ]:__________________________________;

segue↓

32.1.2. INDICARE IL DISPOSITIVO DI CUI SI SERVE L’APPARECCHIATURA PER SODDISFARE IL REQUISITO:

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

- CARATTERISTICHE ERGONOMICHE :

  - MASSIME DIMENSIONI DI INGOMBRO [ Larghezza X Altezza X Profondità cm ]: _______________________________________________________________________;

  - PESO [ kg ]: _________________________________________________________;

  - MATERIALE COSTRUTTIVO RIVESTIMENTO ESTERNO ( Specificare ) :

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

  - MASSIME DIMENSIONI PER ASSICURARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO  [ Larghezza X Altezza X Profondità cm ]: : __________________________________________________________________________

- CONDIZIONI DI ESERCIZIO :

    - LIMITI TEMPERATURA AMBIENTE [ min / max - ° C ]: __________________

    - LIMITI UMIDITA’ AMBIENTE [ min / max - % ]: __________________________

    - SILENZIOSITÀ OPERATIVA [ dB(A) ]: _________________________________

    - ALLACCIAMENTO IMPIANTO IDRICO [BAR]: _________________________

    - ALLACCIAMENTO ARIA COMPRESSA [BAR]: ______________________

- CONFORMITA’ ALLE NORME DI SICUREZZA:

- EN 60601-1 (CEI 62-5) “ Norme generali per la sicurezza “;

- EN 60601-1-1 (CEI 62-51) “ Norma collaterale: Prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali”.

- EN 60601-1-2 “ Compatibilità elettromagnetica – Prescrizioni e prove “.

- CEI EN 60601-2-44/A1 Prescrizioni particolari per la sicurezza e le prestazioni fondamentali di apparecchi a raggi X per tomografia computerizzata

- ALTRE (Specificare):_________________________________________________

    - CLASSE DI ISOLAMENTO (Per la sicurezza elettrica): ________________

    - TIPO DI PARTE APPLICATA ( Specificare) : _______________________

    - GRADO PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DEI LIQUIDI:___

segue↓

- CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ AL PRODOTTO:

- MARCATURA CE (Direttiva CEE 93/42 recepita dal D. Lgs. 46/97)

35.1. DATA CONSEGUIMENTO DELLA MARCATURA CE: ________________

35.2 ENTE NOTIFICATO COINVOLTO (Specificare nome e numero): ________________

____________________________________________________________________

35.3. CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42/CEE: _________

_____________________________________________________________________

35.4 DESTINAZIONE D’USO ( Specificare ) : __________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

35.5 EVENTUALI LIMITAZIONE D’USO  ( Specificare ) : _______________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- ATTREZZATURE DELLO STESSO MODELLO PROPOSTO INSTALLATE IN ITALIA (Elenco  dei  presidi  di  referenza  nel  territorio  nazionale  da  parte  della  ditta  fornitrice, specificando:  quantità,  modello  fornito,  anno  di  installazione,  presidio  e  n°  telefonico  di riferimento del presidio stesso. Le referenze devono essere correlate ad attrezzature identiche o similari fornite negli  esercizi 2012-2014.):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- TEMPO MEDIO DI CONSEGNA DOPO RICEVIMENTO ORDINE [ Giorni lavorativi ]: __________________

- MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI ( Specificare   ) :  _______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- METODO DI SANIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE DELLE PARTI ( Specificare   ):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

segue↓

______________________________________________________________________________________________________________________________________

- MANUTENZIONE GIORNALIERA E/O PERIODICA A CURA DEGLI OPERATORI  (Specificare   ) : _____________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ACCESSORI IN DOTAZIONE DI SERIE ( Specificare   ) : _________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ALTRI ACCESSORI ( Specificare   ) : ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- CARATTERISTICHE PARTICOLARI ( Specificare   ) : ___________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

segue↓

- INFRASTRUTTURE  PARTICOLARI PER L’INSTALLAZIONE  :

44.1. NECESSITA’ DI OPERE MURARIE O STRUTTURALI: (  Sì    (  No

( SE SI allegare descrizione tecnica )

44.2. NECESSITA’ DI ALLACCIAMENTO AD IMPIANTI : (  Sì    (  No

( SE SI allegare specifiche e descrizione tecnica )

  - NECESSITA’ DI CONTINUITA’ DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA :

(  Sì    (  No  ( SE SI allegare descrizione tecnica )

  - CARATTERISTICHE AMBIENTALI PARTICOLARI : (  Sì    (  No

( SE SI allegare specifiche e descrizione tecnica )

  - ULTERIORI INFRASTTRUTTURE  PARTICOLARI : (  Sì    (  No

( SE SI descrizione specifiche e descrizione tecnica )

- RISCHI PER PAZIENTE, OPERATORE O TERZI:

|  | Vibrazioni |  | Radiazioni ionizzanti |  | Radiazioni non ionizzanti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | calore |  | esalazioni |  | Rumore (indicare LeQ in dBa) _________________ |
|  | ALTRO ( Specificare ): _________________________________________________ |

- INTERVENTI PER LA RIDUZIONI DEL RISCHIO ( Specificare   ) : ______________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- NECESSITA’ DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERATORI:

|  | NO |  | SI |
| --- | --- | --- | --- |

SE SI ( Indicare la tipologia di dispositivi di protezione individuale )  : ________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- DESCRIZIONE DELL’ATTREZZATURA E NOTE A CURA DEL COMPILATORE  (Specificare   ) : _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

segue↓

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4)   Firma

del rappresentante legale dell’Impresa

e timbro dell’Impresa

................................................................

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Cognome e nome;

- Titolo in base al quale rappresenta l’Impresa;(titolare, amministratore unico, etc, ). Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità;

- Denominazione dell’Impresa;

- Firma per esteso e leggibile;

- I soggetti dotati di potere di rappresentanza sono:

- Per le ditte individuali il titolare;

- Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- Per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;

- per le società in nome collettivo, tutti i soci.

- per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;

- per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

- congiuntamente alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità;

TIMBRARE E FIRMARE OGNI PAGINA DELLA PRESENTE SCHEDA .

OGNI CARATTERISTICA TECNICA, MISURABILE O RILEVABILE, DICHIARATA NELLA SCHEDA SARA’ VERIFICATA SIA NELLA PROVA PRATICA E SIA MEDIANTE NEL PERIODO DI PROVA.

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. B

(contenente la documentazione tecnica di gara)

### ALLEGATO “ N“

OGGETTO: 	GARA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK PER VARIE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO“.

IMPRESA CONCORRENTE____________________________________________

DISPOSITIVO ___________________________________________________

DESCRIZIONE PRODOTTO ________________________________________

Dichiarazione di Conformità Normativa

Da utilizzare per forniture di apparecchi e sistemi ad uso medico, da laboratorio, per produzione di bioimmagini, elettrici per ufficio, per la tecnologia dell’informazione e macchine da lavoro generali.

Il sottoscritto (1) ______________________________________________________________

nato a  _______________________________________________ il ____________________

in qualità di (2)_______________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società (3)_________________________

_________________________________________________________________________

DICHIARA

- consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art.71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima;

- consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Azienda Ospedaliera ai sensi dell’art. 1456 cod. civ;

la fornitura oggetto dell’offerta n° ..............................................del_____/_____/_______

è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle Direttive Comunitarie (e dotate del relativo marchio CE) e/o alle Norme Tecniche specificate nella tabella riportata a pagina 2 del presente documento.

Inoltre, in caso di aggiudicazione, si impegna a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per l’Azienda Ospedaliera

segue↓

(	A) Manuali per operatore originali con traduzione in italiano, anche sintetica, se redatti in lingua straniera (2 copie)

(	B) Manuali originali di servizio ed assistenza tecnica con traduzione in italiano, anche sintetica, se redatti in lingua straniera (2 copie)

(	C) Schemi elettrici e funzionali

| 1 | nome identificativo del modello ( |  |
| --- | --- | --- |
| ( | Direttiva 93/42/CEE ( Dispositivi Medici | presenza di marchio CE sull’apparecchiatura/macchina ( sì ( no |
| ( | Direttiva 89/392/CEE ( Macchine | presenza di marchio CE sull’apparecchiatura/macchina ( sì ( no |
| ( | Direttiva 89/336/CEE ( Compatibilità Elettromagnetica | presenza di marchio CE sull’apparecchiatura/macchina ( sì ( no |
| ( | Direttiva 73/23 CEE ( Bassa Tensione | presenza di marchio CE sull’apparecchiatura/macchina ( sì ( no |
| ( | Norme tecniche (CEI, UNI...) ( |  |
| ( | Marchi di qualità ( |  |

| 2 | nome identificativo del modello ( |  |
| --- | --- | --- |
| ( | Direttiva 93/42/CEE ( Dispositivi Medici | presenza di marchio CE sull’apparecchiatura/macchina ( sì ( no |
| ( | Direttiva 89/392/CEE ( Macchine | presenza di marchio CE sull’apparecchiatura/macchina ( sì ( no |
| ( | Direttiva 89/336/CEE ( Compatibilità Elettromagnetica | presenza di marchio CE sull’apparecchiatura/macchina ( sì ( no |
| ( | Direttiva 73/23 CEE ( Bassa Tensione | presenza di marchio CE sull’apparecchiatura/macchina ( sì ( no |
| ( | Norme tecniche (CEI, UNI...) ( |  |
| ( | Marchi di qualità ( |  |

A conferma di quanto sopra dichiarato si allega:

( ...............................................................................................................................................

( ...............................................................................................................................................

( ...............................................................................................................................................

(4)   Firma

del rappresentante legale dell’Impresa

e timbro dell’Impresa

................................................................

segue↓

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Cognome e nome;

- Titolo in base al quale rappresenta l’Impresa;(titolare, amministratore unico, etc, ). Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità;

- Denominazione dell’Impresa;

- Firma per esteso e leggibile;

- I soggetti dotati di potere di rappresentanza sono:

- Per le ditte individuali il titolare;

- Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- Per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;

- per le società in nome collettivo, tutti i soci.

- per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;

- per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

- congiuntamente alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità.

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. B

(contenente la documentazione tecnica di gara)

### ALLEGATO “ O“

OGGETTO: 	GARA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK PER VARIE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO“.

IMPRESA CONCORRENTE________________________________________

DISPOSITIVO ___________________________________________________

DESCRIZIONE PRODOTTO ________________________________________

Il sottoscritto (1) ______________________________________________________________

nato a  _______________________________________________ il ____________________

in qualità di (2)_______________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società (3)_________________________

_________________________________________________________________________

DICHIARA

- consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art.71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima;

- consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Azienda Ospedaliera ai sensi dell’art. 1456 cod. civ;

Documento informativo sulla sicurezza nella fornitura ed installazione di apparecchiature/macchine di lavoro (D.Lgs. 81/2008)

Dichiarazione d’impegno

che la fornitura oggetto dell’offerta n° ..............................................del_____/_____/_______

- ottempera a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008;

- che l’apparecchiatura/macchina è stata realizzata in ottemperanza alle disposizioni del D.P.R. 547/55, se applicabili;

segue↓

- che l’apparecchiatura/macchina       rientra       /       non rientra        (cancellare l’ipotesi che non ricorre) tra le apparecchiature soggette alla “Direttiva Macchine” 89/392/CEE (recepita in Italia come D.P.R. 459/96); se soggetta: che, in caso di aggiudicazione, si impegna a consegnare una apparecchiatura/macchina dotata di marchio CE e di allegare, all’atto della consegna, dichiarazione di conformità CE resa come da Allegato IIA della Direttiva citata;

- che l’apparecchiatura/macchina      /    non rientra		 (cancellare l’ipotesi che non ricorre) tra le apparecchiature soggette alla “Direttiva Dispositivi Medici” 93/42/CEE (recepita in Italia dal D.L. 46 del 24/02/97); se soggetta: che, in caso di aggiudicazione,       è già in grado /	non è ancora in grado 	(cancellare l’ipotesi che non ricorre) di consegnare una apparecchiatura/macchina dotata di marchio CE e di allegare, all’atto della consegna, dichiarazione di conformità CE, resa ai sensi degli Allegati II - VIII  della Direttiva citata;

- per i prodotti non rientranti nelle Direttive di cui ai punti precedenti: che l’apparecchiatura/macchina offerta è stata progettata e costruita in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legislazione vigente e considerando quanto indicato nelle Norme tecniche ad essa applicabili;

- che, in caso di aggiudicazione, si impegna a consegnare istruzioni scritte in lingua italiana per l’uso corretto e sicuro della apparecchiatura/macchina fornita, redatte in ottemperanza alle prescrizioni EN 292 ed all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008;

- che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad eseguire a proprie spese l’installazione dei locali di destinazione comprensiva dei necessari allacciamenti agli impianti aziendali già esistenti;

- che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad installare e collaudare l’apparecchiatura/macchina oggetto di fornitura tramite Personale addestrato e qualificato allo scopo;

che, in caso di aggiudicazione, si impegna a prestare assistenza tecnica correttiva e preventiva tramite Personale addestrato e qualificato allo scopo.

(4)   Firma

del rappresentante legale dell’Impresa

e timbro dell’Impresa

................................................................

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- Cognome e nome;

- Titolo in base al quale rappresenta l’Impresa;(titolare, amministratore unico, etc, ). Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità;

- Denominazione dell’Impresa;

- Firma per esteso e leggibile;

- I soggetti dotati di potere di rappresentanza sono:

    - Per le ditte individuali il titolare;

    - Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;

    - Per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;

    - per le società in nome collettivo, tutti i soci.

    - per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;

    - per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

- congiuntamente alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità;

Viale Strasburgo, 233 – 90146 PALERMO

ALLEGATO P

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9/4/2008 n.81)

oggetto dell’appalto

FORNITURA IN NOLEGGIO QUINQUENNALE DI APPARECCHIATURE COMPRESA IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER LE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO”

| tipologia dell’appalto |
| --- |
| APPALTO DI LAVORI |  |
| APPALTO MISTO FORNITURE/SERVIZI |  |
| APPALTO DI FORNITURE |  |
| APPALTO DI SERVIZI |  |
| DURATA DEL CONTRATTO : cinque anni |

| data emissione: marzo 2016 |  |
| --- | --- |

| AZIENDA COMMITTENTE |
| --- |
| denominazione | azienda ospedaliera “ospedali riuniti villa sofia - cervello” |
| sede legale | viale strasburgo, 233 - 90146 palermo |
| partita iva/cod. fisc. | 05841780827 |
| telefono portineria | 091.780 83 01 |
| strutture interessate | p.o. “v. cervello” – p.o. “villa sofia” |
| datore di lavoro | direttore generale ing. gervasio venuti |
| responsabile s.p.p. | ing. giuseppe varrica |
| medico competente | dott.ssa valeria enia |
| esperto qualificato | ing. pietro guarino – dott. daniele scalisi |
| rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza | sig.ra vincenza bonomo -sig. vincenzo capurso sig. michele d’angelo - sig. enrico la bua dott.ssa rosalba mignano maru’ sig.ra antonietta pagano - sig. alfredo petronio - sig. salvatore schirò |
| responsabile unico del procedimento | dott. aldo albano |

| IMPRESA APPALTATRICE |
| --- |
| denominazione |  |
| sede legale |  |
| sede operativa |  |
| partita iva/cod. fisc. |  |
| numero iscrizione inps |  |
| numero iscrizione inail |  |
| datore di lavoro |  |
| responsabile s.p.p. |  |
| telefono – cellulare |  |
| fax |  |
| e-mail |  |
| e-mail PEC |  |
| responsabile dell’esecuzione dell’appalto | fornitura in noleggio quinquennale di apparecchiature compreso il servizio di manutenzione full risk per le unità operative dell’azienda ospedaliera “ospedali riuniti villa sofia – cervello”. |

- PREMESSA

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi è stato redatto dalla Stazione appaltante, e costituisce adempimento al dettato dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo e cioè:

- per cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

- al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle attività costituenti l’oggetto dell’appalto.

- CAMPO DI APPLICAZIONE

Il DUVRI riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra gli operatori della Ditta appaltante e tutti gli individui che a vario titolo utilizzano le strutture aziendali.

Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l’Impresa aggiudicataria che eseguirà il contratto.

Infine il presente documento come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è da considerarsi “dinamico” nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla Committente prima dell’espletamento dell’appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze.

In tal caso il RUP dell’Azienda committente su comunicazione o richiesta preventiva da parte del Responsabile  della Ditta appaltatrice convocherà la riunione di coordinamento affinché con sottoscrizione congiunta del verbale tecnico di coordinamento il documento DUVRI sia adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

E’ comunque necessario che in fase di consegna dei lavori venga effettuato un sopralluogo congiunto, opportunamente verbalizzato, tra il RUP e il Responsabile del lavoro della Ditta appaltatrice per verificare l’efficacia delle misure previste nel DUVRI.

- COSTI DELLA SICUREZZA

Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite ai concorrenti e di conseguenza all’Impresa che risulterà aggiudicataria, le informazioni relative oltre ai rischi residui dovuti alle interferenze e le misure di sicurezza da attuare anche le informazioni relative ai costi per la sicurezza.

Sono quantificati come costi per la sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel presente documento, così come riportato di seguito:

- Gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, ecc.);

- Le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;

- Gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;

- I mezzi e i servizi di protezione collettiva come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, recinzioni, ecc.;

- Le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;

- Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenziali previsti nel DUVRI;

I costi così determinati sono compresi nel valore economico dell’appalto e pertanto riportati su tutti i documenti afferenti alla gara di appalto, non sono soggetti a ribasso.

- INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE

  - scheda informativa

| responsabilità | nome cognome | recapito telefonico |
| --- | --- | --- |
| direttore amministrativo | dott. fabrizio di bella | 091.7808369 |
| direttore sanitario | dott. giovanni bavetta | 091.7808747 |
| dirigente medico di presidio “v. cervello ” | dott. giovanni la fata | 3357859699 |
| dirigente medico di presidio “villa sofia ” | dott. ignazio cascino | 091.6802887 3357859703 |
| i presidi ospedalieri interessati | p.o “v. cervello” – p.o. “villa sofia” | 091. 6802111 091. 7801111 |
| unità operative interessate | uu.oo.cc. di cardiologia e neurochirurgia |  |
| medico competente | d.ssa valeria enia | 091.6802516 |
| responsabile del s.p.p. | ing. giuseppe varrica | 091.7808317 3357859670 |
| esperto qualificato | ing. pietro guarino dott. daniele scalisi | 3282008775 3357212574 |
| dirigenti/preposti | personale individuato con delib. 117 del 28/1/2011 |  |
| addetti al primo soccorso p.o. “v. cervello” | tutto il personale medico ed infermieristico presente nel presidio ospedaliero | 091.6802557 091.6802720 / 091.6802685 (sale pronto soccorso) |
| addetti al primo soccorso p.o. “villa sofia e c.t.o.” | tutto il personale medico ed infermieristico presente nel presidio ospedaliero | 091.7804031 / 091.7804032 091.7804095 / 091.7804035 (sale pronto soccorso) |
| addetti all’antincendio | personale “seus” impegnato h24 esclusivamente per l’attività di controllo e pronto intervento | 2222 (app. int.) 091.7802222 (app. est.) |
| addetti all’antincendio | personale aziendale allo scopo già formato p.o. “villa Sofia e c.t.o.” | 2000 (app. int.) 091.7802000 (app. est.) |

  - rischi derivanti dall’attività del committente

Ai sensi di quanto previsto all’art. 26, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 81/08 il Committente fornisce alle Imprese appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate ad operare e sulle misure di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Per ottemperare a quanto disposto dalla sopra richiamata norma questa Azienda ha predisposto il documento informativo sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro rivolto a tutti i soggetti esterni che operano nelle strutture dell’azienda ospedaliera “ospedali riuniti villa sofia-cervello” pubblicato sul sito web aziendale (http://www.ospedaliriunitipalermo.it/files/allegati/201303291311170.documento_informativo.pdf) che l’Impresa partecipante ha l’obbligo di visionare preventivamente alla presentazione dell’offerta.

  - informazioni sui siti

Di seguito si riporta una breve descrizione dei presidi ospedalieri/amministrativi oggetto dell’appalto:

- Il Presidio Ospedaliero “V. Cervello” è ubicato a nord-ovest rispetto al sito urbano. Ad esso si accede tramite due ingressi uno posto su via Trabucco mentre il secondo su viale della Regione Siciliana. Le unità operative sanitarie, i laboratori, gli ambulatori, gli uffici sono distribuiti su diversi padiglioni collegati da una rete viaria interna. L’accesso dei veicoli all’interno del presidio è libero, mentre la sosta dei veicoli all’interno dell’area ospedaliera è a pagamento. Il transito dei veicoli all’interno dell’area ospedaliera è consentito a velocità ridotta (max: 20 km/h).

- Il Presidio Ospedaliero “Villa Sofia” è sito all’interno dell’area urbana e più precisamente nella zona Stadio. Ad esso si accede tramite due ingressi, uno posto su via Villa Sofia mentre il secondo, solo ad uso pedonale, su piazzetta Salerno. Le unita operative sanitarie, i laboratori, gli ambulatori, gli uffici sono distribuiti su diversi padiglioni collegati da una rete da una rete viaria interna. L’accesso dei veicoli all’interno del presidio è regolato da personale di portierato in servizio presso la barra d’ingresso di via Villa Sofia. La circolazione dei veicoli all’interno dell’area è consentita a velocità ridotta (max. 20 km/h) per gli utenti autorizzati. Non è consentito la sosta dei veicoli all’interno all’area ospedaliera se non autorizzati

Le planimetrie dei siti, allegate al presente documento, riportano le vie di accesso, le aree di parcheggio e la distribuzione dei diversi edifici o padiglioni che costituiscono i presidi ospedalieri predetti.

Il personale tecnico dell’U.O.C. Servizi Tecnici dell’Azienda ospedaliera è a disposizione per eventuali problematiche tecniche nonché per richieste di informazioni relative a:

- Planimetrie delle aree/locali oggetto dell’appalto o ad esso collegati.

- Elaborati grafici degli impianti elettrici, idraulici, aerulici.

- Punti dell'alimentazione elettrica ove é possibile installare quadri elettrici di derivazione per eventuali allacciamenti.

- Attrezzature di proprietà di questa Azienda ospedaliera messe a disposizione nell'eventualità dell'uso promiscuo, se previsto da contratto.

  - indicazioni su altre attività svolte sui siti

Nelle aree interessate al lavoro/servizio/fornitura, oltre al personale dell’Azienda, possono essere presenti i dipendenti di altre ditte appaltatrici di lavori/servizi/forniture con i quali l’appaltatore deve rapportarsi nel corso della propria attività e comunque prima di qualsiasi intervento che possa originare rischi interferenti. La ditta tenere presente che nelle aree comuni, reparti, stanze degenza, ambulatori, diagnostiche, ecc. oltre al personale dipendente possono essere presenti pazienti, utenti, visitatori e pertanto ogni intervento in queste aree richiede una particolare attenzione e rispetto delle norme generali riportate al punto 8 del presente documento.

Nella tabella seguente viene riportato l’elenco, non esaustivo, delle imprese appaltatrici impegnate all’interno delle strutture aziendali.

| IMPRESE | ATTIVITÀ SVOLTA |
| --- | --- |
| dusmann service srl | pulizia e sanificazione ambienti di lavoro, trasporto materiale sanitario ed economale, manutenzione aree verdi |
| mp impianti di montisanti andrea | appalto dei servizi integrati di conduzione, gestione e manutenzione degli immobili e degli impianti tecnologici dell’azienda ospedaliera “ospedali riuniti villa sofia – cervello” |
| a.t.i. esaote spa – draeger medical italia srl | global service integrale delle apparecchiature elettromedicali, biomedicali e di radiologia tradizionale. |
| r.t.i. tutonet srl – alsco sicilia srl | noleggio, lavaggio e disinfezione della biancheria, divise per il personale e materasseria, kit sterili di sala operatoria, gestione del guardaroba e distribuzione interna all’azienda |
| intersan srl | servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari speciali. |
| campoverde srl | servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti radioattivi. |
| consorzio nazionale servizi soc. coop. | servizio di ristorazione degenti p.o. cervello |
| etruria servizi ascensori srl | servizio di gestione e manutenzione impianti elevatori |
| cooperativa sociale l’airone | servizio di gestione del parcheggio visitatori del p. o. cervello |
|  | forniture generiche di materiale, attrezzature, farmaci presso il magazzino rifornimento o direttamente in reparto. |

Qualora si presentasse la necessità di mettere in atto qualsiasi forma di coordinamento e collaborazione con le sopra elencate Imprese al fine di eliminare qualsiasi interferenza lavorativa, le stesse potranno essere contattate attraverso il personale della Direzione medica di presidio e/o del Servizio Tecnico.

- OBBLIGHI CONNESSI ALL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO

È fatto obbligo all’Impresa appaltatrice fornire a questa Azienda ospedaliera, preventivamente all’inizio dell’attività appaltata:

- il certificato d’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

- la dichiarazione del datore di lavoro dell’impresa appaltatrice (resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00) in merito al possesso dei requisiti tecnico professionali obbligatori di cui all’art. 26 c.2 lett. a) del D.Lgs. 81/08;

- l’elenco del personale da impiegare nell’appalto, accompagnato dalle relative certificazioni del possesso di idoneità specifica alla mansione accertata dal Medico Competente (ove necessario, sulla base della valutazione dei rischi) e dalle attestazioni di avvenuta formazione in materia di sicurezza e salute, così come previsto dal D.Lgs. 81/08.

  - descrizione attività e considerazioni

Al fine di procedere all’analisi dei potenziali rischi da interferenza e alla valutazione delle conseguenti misure da adottare, si riportano qui di seguito una breve descrizione dell’attività oggetto dell’appalto e l’identificazione dei locali interessati dall’intervento

- Descrizione dell’attività

Il presente appalto, prevede la fornitura in noleggio di apparecchiature radiologiche  e di una colonna endoscopica con arco a C ed il materiale di consumo e della manutenzione full risk da destinare alle UU.OO.CC. di Cardiologia e Neurochirurgia.

- Considerazioni

Le possibili interferenze che possono nascere nell’espletamento dell’appalto sono nella fase di scarico e consegna delle apparecchiature presso le unità operative interessate, pertanto la ditta aggiudicataria dovrà in particolare, per quanto riguardano i lavori da eseguire,  porre particolare attenzione durante lo svolgimento di tali operazioni, provvedendo a regolamentare lo spostamento di dette apparecchiature.

Il personale della ditta appaltatrice dovrà comunque ricevere adeguata formazione sui rischi presenti all’interno delle strutture ospedaliere, sia per quanto riguardano quelli generali sia per quelli specifici.

- MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELLE DITTE APPALTATRICI

È fatto obbligo al datore di lavoro delle ditte appaltatrici che operano all’interno delle strutture di questa Azienda Ospedaliera di provvedere a:

- comunicare al responsabile del reparto/servizio la tipologia e le caratteristiche delle lavorazioni o interventi previsti e la loro durata;

- fare rispettare ai propri dipendenti le procedure di accesso/uscita dai reparti/servizi;

- munire di tesserino di riconoscimento i propri dipendenti così come previsto dall’art. 18, comma 1, lettera u, del d.lgs. 81/08;

- fornire ai propri dipendenti i dispositivi di protezione necessari ed idonei all’esecuzione dell’attività in sicurezza;

- informare i propri dipendenti sulle vie di percorrenza e di fuga;

- comunicare ai propri dipendenti i nominativi degli addetti al primo soccorso;

- fare rispettare ai propri i divieti di accesso nei locali dove l'accesso è consentito a personale autorizzato;

- fare rispettare ai propri dipendenti i divieti di accesso ad aree o locali non di pertinenza dell’attività appaltata;

- prendere visione dei comandi di emergenza, interruttori e quadri elettrici di pertinenza delle macchine;

- rispettare le eventuali indicazioni o prescrizioni fornite in loco dai responsabili dei reparti/servizi.

L’esecuzione delle attività presso le strutture di questa Azienda Ospedaliera (A.O.) dovrà essere svolta sotto la direzione e sorveglianza del Datore di lavoro delle singole Imprese appaltatrici, che risponderanno dei danni a cose o persone causati direttamente dalla loro attività

L’A.O. si riserva la facoltà di risolvere ed annullare il contratto qualora l‘Impresa appaltatrice non ottemperi alle prescrizioni di legge sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

- ALTRE INFORMAZIONI UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO

  - disponibilità di servizi igienici

Gli operatori della ditta appaltatrice possono usufruire dei servizi igienici per il pubblico presenti nella struttura.

  - primo intervento di pronto soccorso

Presso tutte le strutture aziendali non ospedaliere è presente una cassetta di pronto soccorso che può essere utilizzata all’occorrenza dal personale della ditta appaltatrice. Presso le strutture ospedaliere, in caso d’incidente, ci si potrà rivolgere direttamente al pronto soccorso del sito.

  - collocazione degli apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni interne/esterne

L’impresa Appaltatrice deve assicurare che i propri collaboratori siano dotati di apparecchi telefonici portatili, verificando precedentemente che tali mezzi di comunicazione funzionino correttamente (captare il segnale) e non generino interferenze con le apparecchiature elettromedicali.

Presso le aree in cui non è possibile, per problemi di interferenza con le apparecchiature elettromedicali, l’uso dei telefoni cellulari, è esposta apposita segnaletica.

In ogni caso l’uso di apparecchiature radioricevitori portatili da parte del personale dipendente dall’appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio di Ingegneria Clinica del Committente per escludere possibili interferenze radio con le apparecchiature elettromedicali attive nelle strutture sanitarie.

E’ consentito l’uso degli apparati telefonici interni per le comunicazioni urgenti e d’emergenza. La dislocazione di tali apparecchi è riportato nella planimetria dei luoghi facente parte integrante del presente documento.

  - piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza

Qualora si verificasse un’emergenza il personale delle ditte esterne deve chiamare tempestivamente il centralino ai seguenti numeri:

- P.O. “V. Cervello”

- 2222, da apparecchio telefonico interno.-

- 091.7802222 da apparecchio esterno.

- P.O. “Villa Sofia e C.T.O.”

- 2000, da apparecchio telefonico interno.-

- 091.7802000, da apparecchio esterno.

Il numero per le emergenze è riportato anche sui cartelli affissi a parete indicanti le vie d’esodo.

E’ assolutamente vietato il bloccaggio/chiusura con catena o altri sistemi delle porte tagliafuoco e delle uscite di sicurezza.

Qualora dovesse esserci un’emergenza soprattutto causata da fumo oltre ad avvisare tempestivamente il personale dell’Azienda si esce dai locali della struttura andando via attraverso le scale esterne/interne presenti fino a raggiungere un luogo sicuro.

In caso di incendio non utilizzare assolutamente gli ascensori.

L’ordine per l’eventuale rientro al lavoro verrà impartito dal responsabile della struttura dopo aver verificato con gli Organi compenti la fattibilità del ritorno.

Tutte le procedure di sicurezza che il personale della ditta appaltatrice dei lavori deve seguire in caso di emergenza sono riportate nel Piano di emergenza realizzato dal Committente.

Attenersi, in ogni caso, a quanto indicato sul “documento informativo sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro rivolto a tutti i soggetti esterni che operano nelle strutture dell’azienda ospedaliera “ospedali riuniti villa sofia-cervello”.

  - zone interessate alla lavorazione

Non è consentito nei locali dove si lavora l’accumulo di materiali combustibili/infiammabili; in specifico con le attrezzature di lavoro non si devono ostruire le vie di esodo, i corridoi e i percorsi.

I materiali e le attrezzature usati per il lavoro devono essere rimossi a conclusione dell’attività lavorativa giornaliera.

  - accesso controllato

Ogni accesso ai reparti ospedalieri ed ai servizi diagnostici deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile di reparto/servizio o da suo sostituto.

  - il controllo dell’utilizzo dei dpi

La ditta appaltatrice tramite il Datore di Lavoro, i Dirigenti ed i Preposti deve consegnare i DPI personali ai propri dipendenti, e deve controllare sul loro utilizzo. Gli stessi DPI devono essere sostituiti nel minor tempo tecnico possibile in caso di deterioramento o smarrimento.

- NORME E DISPOSIZIONI  RIGUARDANTI  LA SICUREZZA SUL LAVORO

Come stabilito dall'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08 l’osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie è a carico dell’Impresa appaltatrice per i rischi specifici della propria attività.

  - prescrizioni e limitazioni

Per quanto riguarda invece le norme di sicurezza da applicare nell’ambito dello svolgimento dell’attività dell’Impresa appaltatrice all’interno delle strutture di questa Azienda, è opportuno ricordare che:

E’ vietato:

- accedere ai locali ad accesso controllato se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione da adottare;

- rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;

- compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;

- compiere lavori di saldatura o usare fiamme libere all’interno delle strutture dell’Azienda se non prima autorizzati dal Servizio Tecnico;

- l’uso degli impianti elevatori per il trasporto di materiali ed attrezzature da lavoro;

- ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;

- accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;

- permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;

- apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione dell’Azienda;

- usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa.

E’ fatto obbligo di:

- rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;

- richiedere l’intervento del Referente dell’Azienda in caso di anomalie riscontrate nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;

- di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi all'interno della struttura ospedaliera;

- di usare i mezzi protettivi individuali;

- di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;

- di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

NB: In caso di impedimento nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni sopra riportate, l’Impresa/Affidatario si impegna a concordare con il referente dell’Azienda, preventivamente all’avvio dei lavori/servizi o forniture, le misure di prevenzione e protezione compensative.

Procedura di interruzione del servizio di erogazione gas medicali

Per tutti gli interventi che richiedono l’interruzione parziale o totale dell’impianto di erogazione dei gas medicinali è necessario:

- ricevere autorizzazione da parte del Responsabile dell’U.O.C. Servizio Tecnico;

- verificare le planimetrie e/o gli shemi di flusso della parte di impianto oggetto dell’intervento per definire congiuntamente con il personale dell’U.O.C. Servizio Tecnico le operazioni da definire;

- compilare un verbale dove si attesti la corretta valutazione di eventuali problematiche relative all’intervento;

- accertarsi che il personale sanitario sia stato correttamente informato dell’interruzione;

- verificare che siano disponibili bombole portatili in numero adeguato alle esigenze dei reparti interessati dall’interruzione;

- effettuare le lavorazioni.

Al termine della lavorazione ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto e avvisare il personale dell’U.O.C. Servizio Tecnico.

- RISCHI E MISURE CONNESSI A INTERFERENZE

In questo paragrafo, per maggior chiarezza vengono riassunte le misure di prevenzione e protezione dei rischi derivanti dalla presenza contemporanea di più imprese.

Di norma è obbligo che all’interno dei locali di che trattasi ogni Impresa non intervenga in presenza di personale di altre Imprese al fine di evitare qualsiasi interferenza.

Nel caso le interferenze fossero solo temporali e non spaziali, e le conseguenze di eventuali incidenti non possano coinvolgere locali adiacenti, le attività potranno avvenire contemporaneamente.

Le Imprese appaltatrici dovranno porre particolare attenzione e sensibilizzare i propri lavoratori in merito.

  - identificazione dei rischi da interferenza attesi

| cod. rischio | tipologia rischio da interferenze | aree interessate | misure di prevenzione e di protezione | provvedimento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Interferenza con i mezzi trasporto o altri mezzi o persone presenti nelle aree aziendali in fase di trasporto del materiale o delle attrezzature | Tutte le aree di scarico. | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento | I mezzi dovranno spostarsi o fare manovra nelle zone di scarico sempre a “passo d’uomo”. Nel caso di compresenza di più automezzi per la consegna e lo scarico merci è necessario per evitare interferenze che ogni operatore attenda il proprio turno in funzione all’ordine di arrivo senza interferire con le attività di scarico già in fase di espletamento nonché senza ostacolare la viabilità dei mezzi sanitari e/o privati. |
| R02 | Emissioni gas di scarico | Tutte le aree di scarico | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento | Obbligo di spegnere il motore in fase di scarico. Qualora per le operazioni di scarico fosse necessario mantenere il motore acceso dette operazioni dovranno essere eseguite lontano da aperture di locali chiusi. |
| R03 | Interferenza con visitatori, pazienti, lavoratori legata all’esecuzione di movimentazione dei carichi. | Tutti i locali | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento | Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione e dei carichi all’interno dei vari presidi, dovranno essere concordate, con il referente di sede, le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati. Il trasporto dei materiali dovrà avvenire a velocità adeguata e con cautele onde evitare urti con persone e cose. Mantenere sempre la visibilità nella zona di transito. Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli abbandonati sulle vie di transito. Stoccare il materiale sui carrelli in modo tale che non possa cadere. In caso di sosta, posizionare il mezzo di trasporto o il materiale in modo che non sia di intralcio o di ostacolo per le persone o altri mezzi di trasporto. Prestare attenzione nei luoghi con spazio ridotto o disagevoli. |
| R04 | Investimento con attrezzature mobili all’uscita/entrata dei locali ascensori o nei luoghi di transito | Tutti i locali | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento | Negli ingressi ed uscite di qualsiasi locale, nell’uscire dagli ascensori, occorre che per primo esca l’operatore e in un secondo momento, verificata l’assenza di transito di persone o altri mezzi di trasporto persone o materiali, il mezzo di trasporto che verrà posizionato a lato del corridoio per procedere alla eventuale chiusura della porta. Stoccare il materiale sui carrelli in modo tale che non possa cadere. Nella movimentazione dei carrelli assicurarsi di avere sempre idonea visibilità. |
| R05 | Caduta di materiale dall’alto su persone o cose a causa di materiale presente su carrelli, ripiani, scaffali, macchinari ed attrezzature anche a seguito di urto | Tutti i locali | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento ----------------------------------- Apprestamenti | Le aree di lavoro dove si svolgono attività su scale doppie o sgabelli o comunque le aree dove si svolgono attività in cui vi sia il rischio di caduta di oggetti e persone, dovranno essere separata dalle zone di transito o stazionamento di altre persone, tramite transenne e segnaletica di sicurezza al fine di non recare danni a persone sottostanti. Qualora si debbano effettuare dette attività con l’utilizzo di utensili o attrezzi di lavoro, occorre che gli stessi siano sistemati in appositi contenitori o inseriti in sistemi che ne impediscano la caduta. Stoccare il materiale sui carrelli o in altri luoghi elevati in modo tale che non possa cadere. Svolgere con prudenza le attività, specie con attrezzature, materiali o mezzi al fine di evitare urti contro attrezzature, arredi, macchinari che potrebbero, a loro volta, far cadere oggetti dall’alto. |
| R06 | Scivolamento ed inciampo connessi con la presenza di cavi elettrici, materiali lasciati lungo le vie di transito, pavimenti bagnati o umidi; | Tutti i locali | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento ----------------------------------- Apprestamenti | Prestare attenzione nei luoghi potenzialmente più a rischio come ad esempio i servizi igienici, le scale, i cortili, le terrazze. Occorre particolare attenzione nei luoghi in cui è presente la segnaletica di pavimento bagnato; in questo caso è vietato l’accesso, salvo emergenze. Se si effettuano attività che comportino la presenza di liquidi sui pavimenti occorre segnalare la zona, ad esempio con cartelli segnaletici riportanti l'avvertimento, ed impedire l’accesso durante la fase di asciugatura (salvo, ovviamente, emergenze, o assistenza a pazienti da parte del personale sanitario). Mantenere i luoghi di lavoro puliti e ordinati e rimuovere i materiali non utilizzati. Segnalare eventuali ostacoli non rimovibili lungo i percorsi. Accatastare il materiale in modo che lo stesso non possa cadere o scivolare o recare intralcio alla circolazione delle persone e dei mezzi. |
| R07 | Messa fuori servizio involontario di impianti tecnologici a seguito di urto o inserzione di apparecchiature elettriche di elevata potenza che disinseriscono i dispositivi di protezione, ovvero il distacco degli stessi a causa di macchinari difettosi o in caso di umidità o contatto con acqua | Tutti i locali | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento | Prima di allacciarsi all’impianto elettrico ed agli impianti dati e telefonici richiedere l’autorizzazione ai competenti servizi Aziendali (Servizio. Tecnico). Non lasciare cavi, prolunghe, ecc., sulle vie di transito. Non effettuare interventi o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine, né utilizzare impianti o macchine deteriorate. Richiedere l’intervento di personale esperto. Adottare particolari precauzioni nell’utilizzo di macchine o apparecchiature elettriche (devono essere marchiate CE). Effettuare regolare manutenzione e verifiche periodiche sulle macchine ed apparecchiatura ad alimentazione elettrica. Non inserire apparecchiature elettriche di elevata potenza. In caso di necessità chiedere l’autorizzazione all’Azienda. L’accesso alle cabine elettriche, ai locali macchine degli ascensori, ai locali tecnici in cui vi siano impianti elettrici ed elettronici di controllo o distribuzione, è consentito solo previo accordo e con la presenza di personale tecnico specializzato aziendale (elettricisti per le cabine elettriche; ascensoristi per i locali macchine degli ascensori, personale del SIL per gli impianti telefonici e di trasmissione dati). |
| R08 | Elettrocuzione causato da cortocircuito, o contatto con apparecchiature difettose , o contatto diretto o indiretto con parti in tensione, o causata da scorretto utilizzo di sostanze liquide su apparecchiature ed impianti elettrici | Tutti i locali | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento | Occorre adottare particolari precauzioni nelle attività in cui sia previsto l’uso di detergenti, disinfettanti o comunque liquidi, soprattutto nella pulizia effettuata nei pressi o su impianti, macchine o apparecchiature elettriche o sistemi di illuminazione. Nel caso non utilizzare liquidi o materiali che possono provocare contatti diretti o indiretti con parti in tensione o guasti. |
| R09 | Interferenza con pazienti, utenti e lavoratori dell’Azienda committente durante lo svolgimento dell’attività appaltata. | Tutti i locali | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento ----------------------------------- Apprestamenti | Ove possibile l’Azienda appaltatrice svolgerà le attività previste negli orari di minor presenza o in assenza del personale e degli utenti. In caso contrario l’appaltatore provvederà a predisporre le opportune procedure di segnalazione e/o di installazione degli apprestamenti necessari alla delimitazione delle aree oggetto dell’intervento. Prestare attenzione alle attività vicine a finestre, porte vetrate arredi con vetri al fine di evitare urti che potrebbero comportare infortuni e lesioni a chi svolge l’attività e a terzi. |
| R10 | Interferenza con altri appaltatori che operano all’interno dell’Azienda Committente durante lo svolgimento dell’attività appaltata | Tutti i locali | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento ----------------------------------- Apprestamenti | L’Azienda appaltatrice provvederà a segnalare le aree oggetto dell’intervento ed a segnalare alle altre imprese impegnate nei medesimi ambienti o in zone limitrofe l’impraticabilità di tali spazi Qualora le lavorazioni eseguite dagli altri appaltatori non siano compatibili con le attività oggetto del presente appalto, queste ultime saranno differite nel tempo al fine di eliminare qualsiasi interferenza |
| R11 | Interferenza legata all’utilizzo di attrezzature proprie per lo svolgimento dell’attività appaltata | Tutti i locali | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento | Le attrezzature in uso saranno di proprietà della ditta appaltatrice e dovranno essere conformi alle norme in vigore e la cui manutenzione è stata ben curata. L’uso sarà esclusivo del personale della ditta appaltatrice. |
| R12 | Interferenza connessa all’emissione di rumore durante lo svolgimento dei lavori relativi all’attività appaltata | Tutti i locali | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento | Il disagio arrecato dal rumore durante l’esecuzione dei lavori inerenti lo svolgimento dei lavori connessi all’attività appaltata delle apparecchiature dovrà essere ridotto e non pericoloso. |
| R13 | Interferenza connessa all’uso di apparecchiature elettriche per lo svolgimento dei lavori relativi all’attività appaltata. | Tutti i locali | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento | L’impresa aggiudicataria dell’appalto deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alle norme (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione. Non devono essere usati cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni. L’impresa appaltatrice dovrà inoltre verificare che la potenza dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori collegati al quadro. |
| R14 | Interferenza connessa all’interruzione temporanea delle forniture elettrica e trasmissione dati necessaria al collegamento delle apparecchiature o per lo svolgimento dell’attività appaltata | Tutti i locali | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento ----------------------------------- Apprestamenti | Eventuali interruzioni delle forniture andranno sempre concordate con i responsabili dell’Unità operativa presso cui avvengono le lavorazioni e con Servizio Tecnico dell’Azienda committente. La ditta aggiudicataria provvederà ad apporre apposita cartellonistica sui quadri comandi delle forniture interrotte, indicante la momentanea interruzione del servizio per lavori in corso. |
| R15 | Incendio connesso allo svolgimento dell’attività lavorativa oggetto dell’appalto. | Tutti i locali | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento | L'attività svolta nelle strutture sanitarie viene identificata nel D.M. 10/3/98 dal punto di vista del rischio incendio a "rischio elevato". All’interno delle aree a rischio di incendio è vietato fumare e usare fiamme libere. L’appaltatore provvederà a far prendere visione alle proprie maestranze delle procedure di gestione dell’emergenza incendio affisse in tutte le sedi e descritte anche nel documento informativo sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro rivolto a tutti i soggetti esterni che operano nelle strutture dell’azienda ospedaliera “ospedali riuniti villa sofia-cervello” E’ vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione esistenti (estintori, segnaletica, ecc.). |
| R16 | Radiazioni ionizzanti connesse all’esecuzione di interventi relativi allo svolgimento dell’attività appaltata | Locali destinati all’uso di apparecchiature e sostanze emittenti radiazioni ionizzanti (Diagnostica radiologica, TAC, Sale operatorie, Med. nucleare) | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento | Le aree dove è presente tale rischio specifico è identificato da apposita cartellonistica. L’accesso a dette aree è possibile solo previa autorizzazione rilasciata da parte del Responsabile del Servizio. E’ fatto divieto al personale non autorizzato di accedere alle zone classificate a rischio ed identificate da apposita cartellonistica di sicurezza ed avvertimento. Rispettare il divieto di accesso ai non addetti. Non svolgere l’attività durante gli esami diagnostici o terapeutici. |
| R17 | Radiazioni non ionizzanti e campi elettromagnetici connessi all’esecuzione di interventi relative allo svolgimento dell’attività appaltata | Locali destinati all’uso di apparecchiature emittenti radiazioni non ionizzanti e campi elettromagnetici (Diagnostica con risonanza magnetica, Oculistica, Riabilitazione) | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento | Le aree dove è presente tale rischio specifico è identificato da apposita cartellonistica. E’ fatto divieto al personale non autorizzato di accedere alle zone classificate a rischio ed identificate da apposita cartellonistica di sicurezza ed avvertimento. L’accesso a dette aree è possibile solo previa autorizzazione rilasciata da parte del Responsabile del Servizio. Il personale che svolge l’attività presso la Risonanza Magnetica, deve essere preventivamente formato ed informato e deve seguire le specifiche procedure di accesso al locale “sala magnete”. Inoltre, nel caso in cui il personale deve accedere alla sala magnete, deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e possedere idoneità specifica alla mansione prima di essere adibito all’attività. Le attrezzature utilizzate nella sala magnete dovranno essere rigorosamente amagnetiche. L’accesso dovrà essere concordato con il medico e l’esperto responsabile della RM. osservare scrupolosamente le norme comportamentali previste nell’allegato “c” del “manuale delle norme operative di sicurezza” redatto dall’esperto responsabile della sicurezza. |
| R18 | Esposizione ad agenti biologici patogeni connesso all’esecuzione di interventi relativi allo svolgimento dell’attività appaltata | Tutti i locali ove si svolge attività sanitaria | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento ----------------------------------- DPI | Il rischio di esposizione ad agenti biologici patogeni potrebbe determinarsi in caso di operazioni di pulizia/manutenzione dei locali, di arredi e impianti potenzialmente infetti o di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali. Indossare sempre i guanti e a fine dell’intervento lavarsi accuratamente le mani. Evitare di mangiare e bere durante l’intervento lavorativo. Prima di ogni intervento richiedere formale autorizzazione al Responsabile di reparto/Servizio che darà informazioni sui rischi aggiuntivi e istruzioni per l’intervento. |
| R19 | Rischio biologico: derivante da contatto con materiale o attrezzature contaminate; rischio infezioni a pazienti immunodepressi; rischio infezioni da pazienti o ambienti contaminati | Sale operatorie, terapie intensive, Pneumologia, Malattie Infettive, DEAU, Laboratorio Analisi, Anatomia Patologica, altre strutture con pazienti in isolamento | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento ----------------------------------- DPI | Il rischio è potenzialmente presente in tutti i reparti ed aree sanitarie. Al fine di evitare il rischio di malattie trasmissibili per chi svolge le attività descritte, ovvero la trasmissione a terzi (ad esempio a pazienti immunodepressi, a colleghi o altri operatori, a visitatori, ecc.) di agenti patogeni occorre: Richiedere l’autorizzazione all’ingresso. Rispettare le indicazioni fornite dal Responsabile/preposto di reparto e le misure di prevenzione generali. Utilizzare idonei DPI zone corridoio e locali di servizio sale operatorie: sopracalzature; zone aree di presala; terapie intensive; camere con pazienti immunodepressi; camere con pazienti infettivi; alcuni locali dei laboratori: cuffia, facciale filtrante FFP2 (se rischio contaminazione aerea), camice, guanti, sopracalzature (tutto materiale monouso); accesso locali sale operatorie: casacca e pantaloni, scarpe; cuffie, guanti e mascherine. Segnalare eventuali situazioni ritenute pericolose (ad esempio segnalare al personale di reparto la presenza di taglienti tra i rifiuti o sul pavimento). Rispettare le procedure Aziendali e quelle delle singole strutture, in particolare quelle a maggior rischio (Pneumologia, Malattie Infettive, DEA, Laboratorio Analisi, Anatomia Patologica, altre strutture con pazienti in isolamento). Si raccomanda, di prestare particolare attenzione e di utilizzare idonei dispositivi individuali di protezione nello smaltimento rifiuti, nella manipolazione di strumenti, attrezzature, indumenti e biancheria e in tutte quelle manovre che possono comportare improbabili, ma pur sempre possibili in ambito sanitario, contatti accidentali con aghi, taglienti o altro materiale a rischio. Nella manutenzione delle apparecchiature, ovvero nel loro utilizzo, occorre utilizzare guanti monouso in nitrile per evitare potenziali contaminazioni. |
| R20 | Rischio allergologico derivante dalla dispersione nell’ambiente di polveri o contatto con materiali soggettivamente allergizzanti (ad esempio strumentario chirurgico composto con materiale al nichel, guanti in lattice, ecc.),. | Tutti i locali ove si svolge attività sanitaria | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento ----------------------------------- DPI | In alcuni reparti ed ambulatori è vietato introdurre materiali contenenti latice (ad esempio guanti). Tali luoghi sono contrassegnati con cartellonistica indicante la dicitura “Latex Safe” oltre all’indicazione del divieto di cui sopra. Occorre quindi prestare la massima attenzione e non introdurre materiali o oggetti contenenti lattice al fine di salvaguardare la salute delle persone presenti nei locali contrassegnati da tali cartelli. Si ricorda che lo strumentario sanitario può contenere Nichel, elemento verso il quale possono essere sviluppate reazioni avverse e che numerose sostanze chimiche hanno caratteristiche sensibilizzanti. Avvertire il personale e non consentire, a chi soffre di allergia ai citati materiali, l’accesso nei locali o zone dove vi è il potenziale rischio. |
| R21 | Rischio chimico connesso all’esecuzione di interventi relativi allo svolgimento dell’attività appaltata | Locali destinati all’uso di prodotti disinfettanti, irritanti, corrosivi, nocivi e tossici. (laboratori d’analisi , Anatomia patologica, Centro trasfusionale, Farmacia, Endoscopia) | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento ----------------------------------- DPI | Avvertire Dirigenti/ preposti della struttura interessata del proprio accesso e richiedere informazioni in merito a potenziali rischi e sulla necessità di indossare dispositivi di protezione individuale. Evitare di toccare sostanze, oggetti, strumenti senza preventiva autorizzazione dei Dirigenti/Preposti del Servizio/U.O. interessato. Indossare sempre i guanti quando si procede a qualsiasi intervento lavorativo. Applicare sempre le basilari norme di igiene evitando di portarsi le mani in bocca o agli occhi, mangiare o bere durante l’attività lavorativa E’ vietato usare le sostanze chimiche presenti presso il Servizio/U.O. |
| R22 | Rischio chimico connesso all’esecuzione di interventi relativi allo svolgimento dell’attività appaltata con uso di prodotti aventi frasi di rischio R45 ed R49 | Locali classificati | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento ----------------------------------- Formazione | Utilizzazione di manuali e raccoglitori conservati all’interno dei laboratori, contenenti procedure e schede di sicurezza. Evitare di toccare sostanze, oggetti, strumenti senza preventiva autorizzazione dei Dirigenti/Preposti del Servizio/U.O. interessato. Indossare sempre i DPI adeguati al materiale trattato. Essere formati sulle caratteristiche delle sostanze utilizzate all’interno dei laboratori e sulle procedure da seguire in casi di incidenti |
| R23 | Ustioni causate da elementi caldi di apparecchiature o impianti; ustioni da freddo a causa di sversamento di liquidi criogeni (ad esempio azoto liquido), o ambienti ed apparecchiature mantenute a bassa temperature; ustioni causate da agenti chimici. | Tutti i locali | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento | Si raccomanda di prestare attenzione nelle attività vicino ad elementi caldi o a contenitori di liquidi o gas criogeni, ovvero a contenitori contenenti sostanze chimiche. Non depositare sulle piastre elettriche, anche se spente, alcun materiale. Medesime precauzioni devono essere adottate se si effettuano attività nei locali tecnici o corridoi sotterranei dove possono essere presenti tubazioni che al contatto potrebbero provocare ustioni, ovvero nei luoghi in cui si utilizzano o si stoccano gas criogeni (ustioni da freddo) o congelatori e celle frigorifere. |
| R24 | Aggressioni da parte di pazienti o visitatori specie se si opera in aree a maggiore rischio; violenza a causa di rapina in specifiche zone ospedaliere | Psichiatria, DEAU, stanze detenuti, banca e riscossione ticket | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento | Il personale che effettua attività presso tali strutture, oltre a seguire le indicazioni del personale dei reparti e, per le stanze detenuti, quelle della polizia carceraria, deve essere informato dei rischi, formato ed addestrato per evitare tali rischi. Nei citati reparti occorre: Deporre il materiale in locali chiusi, non utilizzare materiali o attrezzi appuntiti o taglienti ovvero custodirli in contenitori chiusi. Usare solo il materiale strettamente necessario all’attività che si deve svolgere e sotto il controllo diretto dell’operatore. |
| R25 | Interferenza connessa a lavorazioni di scavo o foratura su pareti o solai che possono comportare la perforazione della rete di distribuzione dei gas medicinali con l’interruzione non programmata dell’erogazione dei gas medicinali | Tutti i locali | Procedure ----------------------------------- Norme di comportamento | Qualsiasi lavorazione di tipo edilizio che comporti operazioni di scavo o perforazione di pareti o solai deve essere preventivamente concordata ed autorizzata dal personale dell’U.O.C. Servizio Tecnico, previa acquisizione degli schemi della rete di distribuzione degli impianti dei gas medicinali. Qualora risultino possibili interferenze con gli impianti dei gas medicinali è necessario che le operazioni siano effettuate previa verifica con l’ausilio di strumento cercametalli. Qualora l’U.O.C Servizio Tecnico lo ritenga opportuno i lavori dovranno essere effettuati con la collaborazione dell’Impresa incaricata di gestire la manutenzione degli impianti di distribuzione ed erogazione di detti gas. Qualsiasi lavorazione di tipo edilizio, da effettuare in urgenza, che comporti operazione di scavo o perforazione di pareti o solai deve essere anticipata dalla verifica del percorcorso delle tubazioni della rete di distribuzione dei gas medicinali attraverso l’analisi delle superfici su cui intervenire con l’ausilio di appropriate apparecchiature di rilevamento dei metalli e con il coinvolgimento del personale dell’Impresa incaricata di gestire la manutenzione degli impianti di distribuzione ed erogazione di detti gas. Nel piano d’emergenza interna è prevista la procedura per la gestione dell’interruzione non programmata dell’erogazione dei gas medicinali. Tale procedura deve essere a conoscenza del personale impegnato nelle attività di manutenzione. Interruzioni delle forniture andranno sempre concordate con i responsabili dell’Unità operativa presso cui avvengono le lavorazioni e con Servizio Tecnico dell’Azienda committente. L’Impresa che deve effettuare l’intervento provvederà ad apporre apposita cartellonistica sui quadri comandi delle forniture interrotte, indicante la momentanea interruzione dell’erogazione. |

- ANALISI DEI PREZZI MISURE DI PREVENZIONE

  - Stima del prezzo unitario

Per la stima del prezzo unitario si utilizza il prezziario unico regionale per i lavori pubblici, anno 2013 della Regione Sicilia, cosi come pubblicato nel supplemento ordinario alla GURS n. 13 del 15/03/2013. Nel caso in cui le voci ricercate non fossero presenti nel suddetto prezziario si farà riferimento al “Prezziario dei costi della sicurezza per la redazione della stima” ed. 2007 o ai prezzi correnti di listino delle primarie marche nazionali.

11.2     Calcolo dei costi per la sicurezza

Da quanto sopra esposto e in considerazione che le interferenze prevedono esclusivamente procedure da mettere in atto si ritiene che i costi della sicurezza da rischi interferenti siano NULLI.

- PRESCRIZIONI

È fatto obbligo al Responsabile della Ditta Appaltatrice di segnalare qualsiasi tipologia di possibile interferenza non valutate in questo documento.

Si prescrive, al fine di evitare contatti rischiosi, che la Ditta Appaltatrice nell’esecuzione dell’appalto operi in assenza di personale di altre Aziende e/o utenti e dipendenti. In caso contrario dovranno essere messe in atto le procedure e le prescrizioni atte a ridurre o eliminare qualsiasi contatto pericoloso.

Si prescrive, altresì, che preventivamente all’inizio dei lavori previsti nell’appalto, l’Impresa appaltatrice abbia l’onere di produrre tutta la documentazione necessaria alla gestione della sicurezza durante l’esecuzione dell’intervento.

- COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna attività in regime di appalto, se non a seguito di avvenuta firma, congiuntamente con il Rappresentante della ditta appaltatrice, da parte del Responsabile del S.P.P. e/o del Responsabile del procedimento, per gli appalti di fornitura o servizi, del Coordinatore per la sicurezza o Direttore dei lavori, per gli appalti dei lavori, nominato dalla Direzione generale dell’Azienda ospedaliera committente, dell’apposito “Verbale di sopralluogo cooperazione e coordinamento e sopralluogo congiunto, predisposto dal Settore interessato”.

- CONCLUSIONI

L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” si impegna a comunicare eventuali variazioni che potrebbero manifestarsi rispetto al presente documento.

Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell’appalto nel caso vengano ravvisate criticità o interferenze non considerate in sede di stesura del presente DUVRI, tale documento dovrà essere riformulato, integrandolo con le specifiche valutazioni e le relative misure di prevenzione e protezione. Inoltre, la ditta appaltatrice si impegna, con l’accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio lavoro e ad effettuare la valutazione dei rischi per la propria impresa, nonché ad esprimere l’eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori, ed a consegnarla alla stazione appaltante, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni.

L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al presente documento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Questo documento consta di 33 pagine inclusa le planimetria allegata.

La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare al Committente tutta la Documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08.

Nel caso in cui si ravvisino criticità o interferenze non preventivamente considerate in sede di stesura del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, sia dal Committente che dall’Impresa Appaltatrice, il presente documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni sia di valutazione che di prevenzione e protezione.

Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenza viene preso in consegna dal Responsabile del procedimento committente (RP) affinché sia inserito nella documentazione di contratto.

quanto riportato nel presente documento ha validità a partire dalla data di inizio delle opere e/o dell’erogazione dei servizi oggetto dell’appalto.

| sottoscritto per approvazione |
| --- |
|  | carica | data | timbro e firma |
| committente | datore di lavoro/direttore generale |  |  |

| sottoscritto per presa visione ed accettazione |
| --- |
|  | carica | data | timbro e firma |
| impresa appaltarice | datore di lavoro |  |  |