Azienda Ospedaliera

OSPEDALI  RIUNITI  VILLA SOFIA – CERVELLO

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146  Palermo -Tel 0917801111 - P.I.05841780827

Unità Operativa Complessa Provveditorato

Tel. 091.7808231 Fax. 091.7804735

E-MAIL: approvvigionamenti@villasofia.it        PEC: appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

LETTERA DI INVITO

FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDI PER IL NUOVO CENTRO PRELIEVI

P.O. CERVELLO - SMART CIG Z981B0851B

Art. 1) Oggetto.

La presenta lettera  disciplina la fornitura ed installazione di arredi per il nuovo centro prelievi P.O.Cervello presso i locali della Patologia Clinica e Microbiologia dell’AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, per un importo posto a base d’asta pari ad €. 18.000,00 = I.V.A. ESCLUSA, nella tipologia   seguente:

Art. 1) DESCRIZIONE TECNICA  di quanto richiesto

CORRIDOIO

N. 6 - SEDUTA IN LAMIERA FORATA SU BARRA CON BRACCIOLI A TRE POSTI, SERIE. Dim. cm 6,00 180x65x45/80 H

Struttura realizzata in metallo con telaio seduta cromato e monoscocca in metallo forato verniciato grigio a polveri epossidiche. Alla base piedini registrabili.

SALA ATTESA

N. 4 - BANCONE SCRIVANIA A ML, PROF CM 80, CON BANCALINA, FASCIA DECORATIVA CON INSERTI IN ALLUMINIO E FIANCHI FILO SCRIVANIA. CANALINA E FORO PASSACAVI CON COPERCHIO. Dim. ml 1x87x751115 H

PIANO LAVORO OPERATORE E STRUTTURA PORTANTE (FIANCHI)

- finitura piano in laminato bianco o grigio, antigraffio e antiriflesso

- bordo ABS finitura alluminio

- i piani devono dotati di boccole passacavi con coperchio di chiusura ruotabile di canalina passacavi

- fianchi di sostegno ridotti, finitura in tinta con il piano, e dotati di piedini regolabili h cm i

- Postazione ribassata per consentire l'accessibilità ai disabili su carrozzina con pannello frontale rientrato per

meglio accedere al piano.

-larghezza cm 80/30/87

-h cm 75/115

BANCALINA

- Bancalina in truciolare bilaminato

- finitura laminato bianco o grigio, antigraffio e antiriflesso

- bordi lati lunghi in ABS arrotondati, finitura alluminio

- sviluppo curvo per moduli di raccordo curvi.

-larghezza cm 30

-spessore mm 30

-posizionato ad altezza cm 112

FRONTALE DRITTO e CURVO

- supporto in multistrato bilaminato per le parti curve

- per le parti curve, finitura laminato decorativo monocolore, antigraffio e antiriflesso a scelta della D.L. su cartella colori fornitore

- per le parti dritte, finitura laminato decorativo, antigraffio e antiriflesso a scelta della D.L., su cartella colori fornitore,	.

con nr. 1 fascia centrale di finitura laminato, a disegno per il lato esterno, internamente monocolore

- zoccolo in truciolare laminato acciaio, incassato pari con inserto in alluminio, a ml, lungo la giunta dello zoccolo

- piedini regolabili h cm 1

-h cm 112

-completo di piedino per la regolazione

FIANCHI TERMINALI

- finitura laminato a scelta della D.L. su cartella colori fornitore

- fianchi di sostegno sagomati e dotati di piedini regolabili

-larghezza cm 87

-altezza 85/117

-piedino regolabile

ACCETTAZIONE

N. 1 - SCRIVANIA CON TRAVE CM 100X80X73 H

Piano scrivania, di spessore 30 mm, realizzato in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, con piedini livellatori.

N. 1 - ELEMENTO BASSO CON ANTE CON SERRATURA CM 85x45x85 H

Struttura e ripiani realizzati in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile con schiena a vista. I ripiani di spessore 25 mm sono dotati di reggi piani a scomparsa che evitano la flessione dei fianchi sotto carico e consentono la regolazione in altezza dei ripiani stessi.

La struttura deve essere dotata di piedini livellatori.

Ante realizzate in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in abs antiurto in tinta, arrotondato sui lati di testa complete di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica.

Il contenitore deve essere dotato di cerniere trattate anticorrosione e deve essere consentita la regolazione indipendente dell' anta in tre direzioni con apertura a 95°.

Vano dotato di i ripiano interno.

Il mobile deve essere dotato del relativo top.

N. 1 - SCRIVANIA CON TRAVE CM 120X80X73 H

Piano scrivania, realizzato in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato sui quattro lati in abs antiurto in tinta.

La struttura deve essere dotata di piedini livellatori.

N. 1 - POLTRONCINA OPERATIVA IMBOTTITA SU RUOTE. DIM CIRCAcm 60x45x40-50180-95 H

Struttura interna, del sedile e dello schienale, in polipropilene. Carter di copertura esterna, del sedile e dello schienale, in polipropilene antiurto ed antigraffio.

Imbottitura in gomma indeformabile, autoestinguente.

Rivestimento in tessuto o in similpelle. Braccioli in poliammide. Base, a 5 razze, in nylon rinforzato autoportante, di colore nero, con doppie ruote rinforzate con perno in acciaio zincato.

Meccanismo di elevazione tramite piastra fissa e con leva per alzata a gas.

Schienale regolabile in altezza ed inclinazione tramite meccanismo di contatto permanente.

N. 1 - SEDIA INTERLOCUTORE IMBOTTITA SU GAMBE. DIM. CIRCA cm 50x40x50/80 H

Carter di copertura esterna dello schienale in polipropilene antiurto ed antigraffio.

Imbottitura in gomma indeformabile autoestinguente . Rivestimento in tessuto o in similpelle.

Seduta impilabile.

N. 1 - COLONNA A GIORNO CON 4 RIPIANI INTERNI DIMENSIONI. DIM. CIRCA cm 45x50x210 H

Modulo sostenuto da telaio in acciaio dotato di gambe con piedini registrabili. Telaio di supporto verniciato mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico. Dotato di n.4 ripiani regolabili.

N. 2 - CARRELLO INOX A 2 RIPIANI DIM. cm 60x40x80 H

Carrello con struttura in tubolare di acciaio inox e ripiani amovibili in lamiera di acciaio inox. Alla base quattro ruote gommate, complete di ruote paracolpi . Carrello completo di maniglione di spinta.

BOX CAPOSALA

N. 1 - SCRIVANIA CON TRAVE CM 120X80X73 H

Piano scrivania, realizzato in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato sui quattro lati in abs antiurto in tinta.. La struttura deve essere dotata di piedini livellatori.

N. 1 - CASSETTIERA A TRE CASSETTI SU RUOTE.Dim. circa cm 40x55x60 H

Cassettiera a tre cassetti su ruote completa di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica a chiusura simultanea.

La struttura e il top, nonché i frontali dei cassetti, devono essere realizzati in conglomerato ligneo melaminico antigraffio, antiriflesso e lavabile.

N. 1 - POLTRONCINA OPERATIVA IMBOTTITA SU RUOTE. DIM CIRCA cm 60x45x40-50/80-95 H

Struttura interna, del sedile e dello schienale, in polipropilene. Carter di copertura esterna, del sedile e dello schienale, in polipropilene antiurto ed antigraffio.

Imbottitura in gomma indeformabile, autoestinguente, Rivestimento intessuto o in similpelle. Meccanismo di elevazione tramite piastra fissa, con leva per alzata a gas.

Schienale regolabile in altezza ed inclinazione tramite meccanismo di contatto permanente.

N. 1 - ELEMENTO BASSO CON ANTE CON SERRATURA CM 45x45x85 H

Struttura e ripiani realizzati in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile con schiena a vista. I ripiani di spessore 25 mm sono dotati di reggi piani a scomparsa che evitano la flessione dei fianchi sotto carico e consentono la regolazione in altezza dei ripiani stessi.

La struttura è dotata di piedini livellatori.

Ante realizzate in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in abs antiurto in tinta, arrotondato sui lati di testa complete di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica.

Il contenitore è dotato di cerniere realizzate in lamiera trattate contro la corrosione. La cerniera, inoltre, consente la regolazione indipendente dell' anta in tre direzioni con apertura a 95°.

Vano dotato di i ripiano interno.

Il mobile deve essere dotato del relativo top.

N. 3 – BOX PRELIEVO

N. 3 - SGABELLO IMBOTTITO SU RUOTE

Struttura interna del sedile in tondello di truciolare di legno e diametro mm 320.

Imbottitura in gomma indeformabile autoestinguente composta da resine poliesteri differenziate.

Rivestimento in tessuto od in similpelle.

Base in polipropilene rinforzato, a 5 razze, su doppie ruote con perno in acciaio zincato.

Movimentazione con elevazione a gas.

Altezza regolabile da cm 39 a cm 52.

N. 3 CARRELLO INOX A 2 RIPIANI DIM. cm 60x40x80 H

Carrello con struttura in tubolare di acciaio inox e ripiani amovibili in lamiera di acciaio inox. Alla base quattro ruote gommate, diametro 125 mm, complete di ruote paracolpi.

N. 3 - POLTRONA PRELIEVI SU RUOTECON BRACCIOLI

La base deve essere costituita da pressofusioni in alluminio, che supportano all'estremità quattro ruote di cui le posteriori bloccabili singolarmente.

Schienale e poggia gambe devono possedere un movimento servoassistito per mezzo di pompe a gas, entrambi con movimento manuale.

I movimenti ottenuti con pompe a gas, poste sotto il piano sedile, devono essere comandati da leve azionabili sia dalla persona seduta che dall'accompagnatore. Per l'accompagnatore è presente un maniglione di spinta separato dallo schienale.

Tutta la poltrona deve essere facilmente sfoderabile in ogni suo elemento, alfine di renderne lavabili le fodere.

L'ampiezza dell'angolo tra seduta e schienale deve essere regolabile da 105° ad un massimo di 150°, mentre la regolazione del poggiagambe va da 90° fino all'allineamento con la seduta.

Poggiatesta regolabile in altezza in tre posizioni, braccioli regolabili in altezza e ruotabili verso l'esterno. Massimo ingombro con schienale abbassato e gambale sollevato cm 150x75x125 H.

Altezza seduta da terra: cm 57

Carico massimo: 130 Kg

BOX DEPOSITO

N. 1 - PARETE TECNICA AD ANGOLO PIENO, CON CARATTERISTICHE COME DA DESCRIZIONE. DIM. CIRCA CM 145+145x50x210

COLONNA CON ANTA CIECA IN LAMINATO E 4 RIPIANI INTERNI CM 46.5x51x209 H Strutture realizzata in truciolare bilaminato Sp. 20 mm. con bordo perimetrale in abs arrotondato munito di profilo parapolvere.

Frontali realizzati in truciolare bilaminato sp. 20 mm. con bordo perimetrale in abs arrotondato.

Maniglie antitraurna in metallo.

Cerniere con apertura a 2300 e scatto automatico di chiusura.

Telaio in acciaio dotato di gambe con piedini registrabili altezza.

Verniciatura telaio di supporto mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico. Tutti gli elementi devono essere dotati di serratura e 4 ripiani interni.

La composizione dovrà sfruttare anche 1' angolo cieco.

BOX PEDIATRICO

N. 1 - LETTO VISITA AD ALTEZZA VARIABILE OLEODINAMICO A DUE SEZIONI, SCHIENALE	CON MOLLA A GAS. Dim. circa cm 190x65x55/85 H

Letto da visita a 2 sezioni con schienale regolabile tramite molla a gas azionabile con apposita leva posta su ambo i lati.

Struttura perimetrale dello schienale e sistema di sollevamento in tubo rettangolare di acciaio verniciato. Sollevamento del piano mediante attuatore oleodinamico monoblocco con comando a pedale posto su entrambi i lati.

I piani sono imbottiti e rivestiti in tessuto lavabile ed ignifugo. Struttura del basamento in tubo di acciaio dotato di n.4 ruote gemellate diametro 100 mm con freno di stazionamento su ogni singola ruota.

Carico di lavoro sicuro kg 200;

Altezza minima cm 54 - massima cm 85.

Portarotolo incluso

N. 1 - SGABELLO IMBOTTITO SU RUOTE

Struttura interna del sedile in tondello di truciolare di legno e diametro mm 320.

Imbottitura in gomma indeformabile autoestinguente.

Rivestimento in tessuto od in similpelle. Movimentazione con elevazione a gas. Altezza regolabile da cm 39 a cm 52.

N. 1 - CARRELLO A QUATTRO CASSETTI

Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico.

Il vano frontale deve essere attrezzato con cassetti in materiale plastico, con bordi e vano interno arrotondati e maniglie integrate complete di porta etichette.

I cassetti devono essere montati su guide a scomparsa, in acciaio, ad estrazione totale, con richiamo in chiusura e sistema di sganciamento a leva.

La chiusura dei cassetti è ottenuta tramite serratura centralizzata con chiave pieghevole antitrauma. Il fianco destro dotato di 2 barre metalliche laterali per l'aggancio di accessori.

Il fianco sinistro dotato di piano di lavoro supplementare estraibile e di 3 cassetti reclinabili, in materiale plastico rimovibili per consentirne la pulizia e sanificazione.

Il top superiore è realizzato in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile. Il top deve avere bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi, con alzatina integrata su tre lati con funzione di maniglione di spinta. Il basamento in materiale plastico, facilmente lavabile e disinfettabile. Completo di ruote paracolpi, in gomma, è dotato di 4 ruote piroettanti, diametro 125 mm, di cui 2 frontali con freno a pedale.

Il carrello deve essere dotato di:

N. 3 cassetti con larghezza 450 mm ed h 150 mm

N. 1 cassetto con larghezza 450 mm ed h 225 mm

Dimensione circa cm 75x60x105 h

N. 5 - ARMADIETTO SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO IN LAMINATO STRATIFICATO 2 POSTI.

Dim. circa cm 80x50x200 H

Laminato spessore da mm 8 per le ante, da mm 6 per i ripiani, da mm 4 per i fianchi, schiena e fondo. Alluminio anodizzato in spessore per i profili di sostegno e per i portaripiani. Nylon per le serrature e le

finiture. Acciaiò inox per i piedini regolabili. La chiusura può essere con serratura con chiavi oppure a scelta con nasello lucchettabile.

Ogni posto è dotato di divisorio interno sporco/pulito, asta portagrucce con inseriti 2 ganci appendiabiti, ripiano superiore e ripiano inferiore.

LOCALE CON MOBILBASSO

N. 4 - BASE CON ANTA CIECA IN LAMINATO E UN RIPIANO INTERNO. DIM. CIRCA CM 45x35x90 h

Struttura realizzata in truciolare bilaminato spessore 20 mm con bordo perimetrale in abs arrotondato, munite di profilo parapolvere. Bordo perimetrale in abs arrotondato. Maniglie metalliche di facile impugnatura sagomate ad arco. Cerniere con apertura a 2300 e scatto automatico di chiusura. Le basi devono essere complete del relativo top in laminato plastico con alzatina posteriore e serratura

Completo di basamento con gambe.

L'offerta dovrà comprendere consegna ed installazione  TUTTO COMPRESO “CHIAVI IN MANO”.

L’installazione dovrà essere concordata e supervisionata dal Servizio Tecnico di questa Azienda Ospedaliera.

Le Ditte interessate, devono effettuare un sopralluogo e rilasciare apposita dichiarazione.

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”.

L’Impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Art 2) Modalità di Risposta alla Richiesta di Offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese invitate, la presente RdO è stata

predisposta utilizzando la riga generica di offerta disponibile nell’ambito della procedura dell’RDO semplificata, integrata dai seguenti documenti allegati:

· il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura

· il documento “Dettaglio Tecnico/Economico (.word) che dovrà essere compilato dall’impresa offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

· offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo “Prezzo unitario IVA esclusa” e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla riga unica della merceologia di interesse.

· dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato (firmato digitalmente, attraverso la funzione “Aggiungi

Allegati”) alla proposta utilizzando il modello di documento “Dettaglio Tecnico/Economico

Per presentare la propria proposta, l’impresa invitata dovrà necessariamente rispondere attraverso la riga unica pubblicata a catalogo e rispondente alla categoria merceologica oggetto dell’RDO. Nel caso in cui sia necessario procedere all’integrazione del catalogo, l’impresa dovrà richiedere l’aggiunta della specifica riga unica direttamente a Consip a mezzo comunicazione, firmata digitalmente, da inviare alla casella di posta elettronica del bando di interesse unitamente alla “richiesta d’integrazione urgente per RdO”.

In conformità a quanto stabilito all’art. 38, comma 3, delle Regole di accesso al Mercato “il Fornitore Abilitato, esclusivamente nei casi previsti dagli specifici Capitolati Tecnici e ove richiesto dal Punto Ordinante, potrà rispondere alle RDO, anche attraverso beni o servizi non abilitati, ma comunque rispondenti alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico. In tali casi, l’Offerta di beni o servizi aventi caratteristiche e/o requisiti non conformi a quanto espressamente indicato nel Capitolato tecnico, costituisce violazione delle presenti Regole.

Art. 3) Criterio di Aggiudicazione

La ditta dovrà riportare accanto a ciascun articolo, indicato negli allegati, il prezzo unitario, nonché complessivo e il costo totale della fornitura. L’aggiudicazione avverrà, per la globalità del lotto, in favore della ditta che presenterà il prezzo più basso, previa verifica della conformità dei prodotti offerti.

Verranno escluse le ditte che non offriranno TUTTTE LE CARATTERISTICHE descritte  nel lotto o ne offriranno anche uno solo non conforme a quanto richiesto.

Si richiede la seguente documentazione:

Schede tecniche,  in lingua italiana del prodotto oggetto dell’R.D.O con depliants per la migliore

illustrazione di quanto offerto e quanto altro ritenuto idoneo per lo stesso fine;.

Verranno altresì escluse le ditte che non produrranno, unitamente all’offerta, il file word contenente il dettaglio tecnico economico.

In caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n.827. La gara sarà aggiudicata anche se in presenza di una sola offerta valida.

Art. 4) Prezzi offerti.

I prezzi offerti si intendono per merce resa ed installata nei locali del nuovo centro prelievi P.O. Cervello presso i locali della Patologia Clinica e Microbiologia della AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, come indicato nell’ordine, franca di ogni onere e qualsiasi spesa (trasporto, installazione, collaudo, ecc.), IVA esclusa.

I prezzi contrattuali si intendono invariabili per tutta la durata della fornitura ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore non abbia comunque considerato, riferiti a ciascun articolo nell'unità di misura indicata, al netto dell’IVA.

Art. 5) Obblighi contrattuali.

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell’aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, controllo e verifica della merce, contestazioni, ecc.) saranno autonomamente gestiti dall’Unità Operativa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello

Art. 6) Ordini, controlli qualitativi e quantitativi.

I beni in questione devono essere consegnati direttamente presso nuovo centro prelievi P.O. Cervello presso i locali della Patologia Clinica e Microbiologia previo accordi con il referente U.O.C. Servizi Tecnici entro 20 giorni dal ricevimento dell’ordine per corrispondenza o per fax o mail, salvo concordato diversamente.

All’atto dell’installazione, il bene sarà sottoposto a controllo qualitativo e collaudato dall’incaricato dell’Azienda Ospedaliera.

Il bene consegnato se non risulta in possesso dei requisiti richiesti potrà essere rifiutato da questa Azienda Ospedaliera non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.

Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese,  con l’obbligo di restituire nel tempo indicato dall’Azienda Ospedaliera il bene corrispondente nella qualità.

Gli ordinativi verranno inoltrati in conformità alle proprie esigenze di fornitura dall’Unità Operativa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello.

Il materiale potrà essere consegnato dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale assegnato al personale dell’AOR, preposto al controllo.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti al loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

Art. 7) Fatturazione e pagamenti

L’importo delle fatture verrà corrisposto secondo la normativa.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore di questa Società.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata AR.

Art. 8) Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà provvedere, al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

Per ritardo nella consegna superiore ad un mese dalla data di emissione del buono d'ordine, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà dichiarare risolto il contratto, senza obbligo di diffida o altro atto giudiziale, incamerando l'eventuale cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo due contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, o non rispettanti i termini di consegna, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il fornitore dovrà rispondere di qualsiasi danno che potesse dipendere dalla fornitura non conforme ai requisiti o alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve con provvedimento motivato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate più di tre penalità;

b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto;

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

d) in caso di cessazione di attività conseguente a concordato preventivo, di fallimento o ad atti di sequestro o di pignoramento.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento.

Art. 10) Controversie

Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente il foro di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., l’Appaltatore  dichiara di conoscere ed approvare le seguenti clausole espressamente previste agli : art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11.

Per quant’altro non regolamentato dalle presenti “Condizioni particolari di fornitura” si rinvia alle “Condizioni generali di fornitura” del bando “ARREDI 104” .

La partecipazione delle ditte invitate comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo portale Consip.

Referente della presente procedura è: Geom. Antonio Campagna tel: 0917808231 / 3357859764 fax: 0917804735 e mail  a.campagna@villasofia.it e/o approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it c/o

Unità Operativa Complessa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”