Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Provveditorato

Fax. 091.7808394

Palermo li 30/09/2016

A tutte le ditte interessate

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura reagenti occorrenti all’UOC di Ostetricia e Ginecologia – Laboratorio di Citogenetica Medica.

Dovendo questa amministrazione procedere all’acquisto del seguente materiale occorrenti all’UOC di Ostetricia e Ginecologia – Laboratorio di Citogenetica Medica:

Lotto 1

Pronase (Tipo Roche)

Qualità liofilizzata conf. da 1 grammo da diluire in 200 ml;

pH ottimale: 6.0-7.5;

Attività specifica circa 7U/gr liofilizzata;

Substrato: caseina a pH 7.5;

concentrato di lavoro : 0.5-2mg/ml

Lotto 2

Collagenase (Tipo Sigma conf. da 100 mg:

Qualità liofilizzata conf. da 100 mg da diluire in 100 ml;

0.5-5.0 FA_GPA unità/mg solido (CDU=Unità di digestione del collagene)

≥ 125 CDU/mg solido

chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse indicando:

- Se si dispone del sistema sopracitato  aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’allegato tecnico;

- Il prezzo orientativo di mercato (non il prezzo di listino);

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, le differenze riscontrate da motivate considerazioni.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si raccomanda di non inviare schede tecniche.

Si prega di volere dare riscontro con urgenza e comunque non oltre il 14/10/2016 a mezzo mail all’indirizzo caterina.ciulla@villasofia.it.

La presente al fine di espletare un’indagine di mercato.

IL RESPONSABILE DELL’U.O.C.

PROVVEDITORATO

( Dott.ssa Antonina LUPO )