Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Provveditorato

Tel. 091.7808305  Fax. 091.7808394

Palermo lì  21/02/2017	Prot. 1422/Pr

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI MINI RESETTORE POLARIS ELLIPSE BI POWER SEC. GUBBINI PER L’UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all’acquisto di un Miniresettore Polaris-Ellipse Bi Power sec. Gubbini per l’UOC di Ostetricia e Ginecologia mediante TRATTATIVA DIRETTA (MEPA CONSIP), come di seguito specificato per un importo presunto di € 60.580,00 si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

MINI RESETT/ISTEROSCOPIO A FLUSSO CONTINUO ELLIPSE BI POWER DI GUBBINI COMPOSTO DA:

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Camicia interna a flusso continuo Aeterna diam. 14 Fr cod. 582 150 21 GUE | 1 |
| 2 | Camicia interna a flusso continuo Aeterna diam. 16 Fr cod. 582 150 24 GUE | 1 |
| 3 | Elemento operativo passivo monopolare Aeterna cod. 582 150 100B | 1 |
| 4 | Raccordo ottico a ponte Aeterna con canale operativo da 5 Fr cod. 582 150 39 GUE | 1 |
| 5 | Sistema ottico autoclavabile HD+2 diam 2,9 mm Visione 0°HD cod. 601 103 00 HD2 | 1 |
| 6 | Sistema ottico autoclavabile HD+2 diam 2,9 mm Visione 30°HD cod. 601 103 30 HD2 | 1 |
| 7 | Cavo monopolare ad alta frequenza per elemento operativo Aeterna cod. 582 530 01 | 1 |
| 8 | Cavo bipolare ad alta frequenza per elemento operativo Aeterna cod. 287 210 30BR | 1 |
| 9 | Box da 10 gommini in silicone a tenuta a doppia sezione separabile cod. 499 198 00 | 1 |
| 10 | Box da 12 mini anse bipolari a cappio ovalare cod. 582 150 40GUB | 1 |
| 11 | Box da 12 mini anse bipolari a sfera cod. 582 150 42GUB | 1 |
| 12 | Box da 12 mini anse bipolari ad ago cod. 582 150 43GUB | 1 |
| 13 | Box da 12 mini anse monopolari a cappio ovalare cod. 582 150 40GUE | 1 |
| 14 | Box da 12 mini anse monopolari a sfera cod. 582 150 42GUE | 1 |
| 15 | Box da 12 mini anse monopolari ad ago cod. 582 150 43GEB | 1 |
| 16 | Box da 06 mini anse a freddo terminale uncino smusso piccolo cod. 582 150 145 | 1 |
| 17 | Box da 06 mini anse a freddo terminale uncino smusso grande cod. 582 150 146 | 1 |
| 18 | Box da 06 mini anse a freddo terminale ovale fenestrato cod. 582 150 147 | 1 |
| 19 | Box da 06 mini anse a freddo terminale a lancetta cod. 582 150 148 | 1 |
| 20 | Box da 06 mini anse a freddo terminale a spatola cod. 582 150 149 | 1 |
| 21 | Pinza da presa e biopsia a doppia ganascia mobile dentellata Fr 5 cod. 583 052 1634 | 2 |
| 22 | Pinza da biopsia a doppia ganascia de mobile tagliente Fr 5 cod. 583 012 1634 | 2 |
| 23 | Pinza da presa e biopsia a mono ganascia mobile fenestrata Fr 5 cod. 583 214 1634 | 2 |
| 24 | Forbice mono ganascia lama smussa mobile Fr 5 cod. 583 022 1634 | 2 |
| 25 | Forbice mono ganascia lama acuta mobile Fr 5 cod. 583 082 1634 | 2 |
| 26 | Strumento spirale e terminale appuntito per fissazione di miomi cod. 583 280 00 | 2 |
| 27 | Pinza Trypode modulare per dissezione ed estrazione di frammenti Fr 5 cod. 640 065 00 | 2 |
| 28 | Elettrodo monopolare ad alta frequenza terminale a sfera Fr 5 cod. 582 510 05 | 2 |
| 29 | Elettrodo monopolare ad alta frequenza terminale ad ago Fr 5 cod. 583 511 05 | 2 |
| 30 | Elettrodo monopolare ad alta frequenza terminale a loop Fr 5 cod. 582 514 05 | 2 |
| 31 | Elettrodo bipolare ad alta frequenza terminale a sfera Fr 5 cod. 582 515 05 | 2 |
| 32 | Elettrodo bipolare ad alta frequenza terminale ad ago Fr 5 cod. 582 516 05 | 2 |
| 33 | Cavo monopolare ad alta frequenza Aeterna cod. 582 533 04 | 1 |
| 34 | Cavo bipolare ad alta frequenza Aeterna cod. 582 537 04 | 1 |
| 35 | Contenitore in acciaio inox per sterilizzazione e conservazione mini anse cod. 590 000 03 | 2 |
| 36 | Contenitore a sigillo in materiale plastico per mini resettoscopio cod. ENDO AE 1 | 1 |
| 37 | Generatore computerizzato di correnti elettrochirurgiche ad alta frequenza, mono e bipolari (in salina), corrente continua, pulsata e ad impulso singolo cod. PULSAR MB 350 | 1 |

Si prega di indicare

- Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;

- Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 08/03/2017 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all’indirizzo caterina.ciulla@villasofia.it. Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Lupo Antonina