Azienda Ospedaliera

OSPEDALI  RIUNITI  VILLA SOFIA – CERVELLO

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146  Palermo -Tel 0917801111 - P.I.05841780827

Unità Operativa Complessa Provveditorato

Tel. 091.7808305 Fax. 091.7808394

LETTERA DI INVITO

FORNITURA DI  MATERIALE SPECIALISTICO PER L’UOC DI OTORINOLARINGOIATRIA

N. gara 6658695

Art. 1) Oggetto.

La presenta lettera  disciplina la fornitura di materiale specialistico per l’UOC di Otorinolaringoiatria dell’AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, per un importo posto a base d’asta pari ad €. 137.000,00 = I.V.A. ESCLUSA, nella tipologia e quantitativi seguenti:

Lotto 1 	Kit per DCR		CIG:6972667AD3

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ ANNUALE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kit monouso sterile composto da un tubicino di 33 cm di silicone fissato alle due estremità, a due guaine flessibili in plastica poliammidica contenenti due sonde malleabili in acciaio inossidabile | 10 pz |
| Importo a base d’asta € 3.000,00 |

Lotto 2	Sistema plastica degli osti dei seni paranasali	CIG:6972727C56

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ ANNUALE |
| --- | --- | --- |
| Sistema di dilatazione endoscopica degli osti dei seni paranasali nelle FESS composto come segue: |
| 1 | Manipolo con palloncino per dilatazione degli osti frontali e mascellari con luce integrata | 10 pz |
| 2 | Palloncino per dilatazione delle tube di eustacchio | 5 pz |
| 3 | Pompe per gonfiaggio | 5 pz |
| 4 | Kit pluriuso per introduzione dei palloncini nelle tube | 1 pz |
| Importo a base d’asta € 25.000,00 |

Lotto 3	Sistema di salviettine disinfettanti per NFS	CIG:6973133B61

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ ANNUALE |
| --- | --- | --- |
|  | Sistema di lavaggio e disinfezione ambulatoriale di ottiche rigide e flessibili composto da: | 30 conf. da 50 procedure |
| 1 | Registro di tracciabilità che contiene i moduli per la registrazione di ogni trattamento indicando l’endoscopio trattato, il paziente sul quale l’endoscopio è stato utilizzato, la data, l’ora del trattamento e due etichette numerate da applicare al modulo e alla cartella paziente; |  |
| 2 | Salvietta detergente per la pulizia dell’endoscopio; |  |
| 3 | Salvietta sporicida disinfettante per la disinfezione ad alto livello; |  |
| 4 | Salvietta risciacquante per la rimozione di eventuali residui chimici; |  |
| 5 | Flacone di schiuma attivante |  |
| Importo a base d’asta € 14.000,00 |

Lotto 4 	Impianto iniettabile per la medicazione delle corde vocali 	CIG:6973243629

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ ANNUALE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Impianto iniettabile per la medicazione delle corde vocali in paralisi monolaterale composta da microsfere di idrossilapatite di calcio sospese in gel di cmc di sodio e glicerina, sterile prevaricata in siringa per l’uso completa di ago da 25 cm | 5 pz |
| Importo a base d’asta € 4.000,00 |

Lotto 5 	Protesi per laringectomie e tumori delle ghiandole salivari 	CIG:6973254F3A

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ ANNUALE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bypass salivare in silicone radiopaco mis. 12 | 3 pz |
| 2 | Bypass salivare in silicone radiopaco mis. 14 | 3 pz |
| 3 | Bypass di montgomery esofagei | 3 pz |
| 4 | Tubi a “T” di Montgomery mis. 12C | 3 pz |
| 5 | Tubi a “T” di Montgomery mis. 14C | 3 pz |
| Importo a base d’asta € 8.000,00 |

Lotto 6 	Dispositivi per l’esecuzione di interventi di Laringectomiatotale CIG:6973268AC9

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ ANNUALE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cannule per laringectomizzati fenestrate cuffiate in poliuretano, termosensibile, radiopache, cuffia bassa pressione ed alto volume con fenestratura a flangia anatomica montata su doppia asse a 360° con contro cannula in sebs e connettore rotante, otturatore, contro cannula fenestrata a basso profilo, tappo e nastro in schiuma di poliuretano con fissaggio in velcro. Completa di inseritore monopaziente e guida di seldingher Mis. 6.0 Mis. 7.0 Mis. 8.0 Mis. 9.0 Mis. 10.0 Mis. 6.0 con linea di aspirazione subglottidea Mis. 7.0 con linea di aspirazione subglottidea Mis. 8.0 con linea di aspirazione subglottidea Mis. 9.0 con linea di aspirazione subglottidea Mis. 10.0 con linea di aspirazione subglottidea Mis. 6.0 versione plus Mis. 7.0 versione plus Mis. 8.0 versione plus Mis. 9.0 versione plus Mis. 10.0 versione plus | 1 pz 2 pz 2 pz 2 pz 2 pz 1 pz 2 pz 2 pz 2 pz 2 pz 1 pz 2 pz 2 pz 2 pz 2 pz |
| 2 | Cannule per laringectomia non fenestrate cuffiate in poliuretano, termosensibile, radiopache, cuffia bassa pressione ed alto volume con fenestratura a flangia anatomica montata su doppia asse a 360° con contro cannula in sebs e connettore rotante, otturatore, contro cannula fenestrata a basso profilo, tappo e nastro in schiuma di poliuretano con fissaggio in velcro. Completa di inseritore monopaziente e guida seldingher Mis. 6.0 Mis. 7.0 Mis. 8.0 Mis. 9.0 Mis. 10.0 Mis. 6.0 con linea di aspirazione subglottidea Mis. 7.0 con linea di aspirazione subglottidea Mis. 8.0 con linea di aspirazione subglottidea Mis. 9.0 con linea di aspirazione subglottidea Mis. 10.0 con linea di aspirazione subglottidea Mis. 6.0 versione plus Mis. 7.0 versione plus Mis. 8.0 versione plus Mis. 9.0 versione plus Mis. 10.0 versione plus | 5 pz 10 pz 20 pz 10 pz 10 pz 1 pz 2 pz 2 pz 2 pz 2 pz 1 pz 2 pz 2 pz 2 pz 2 pz |
| 3 | Cannule per laringectomizzati fenestrate non cuffiate in poliuretano, termosensibile, radiopache, cuffia bassa pressione ed alto volume con fenestratura a flangia anatomica montata su doppio asse a 360° con contro cannula in sebs e connettore rotante, otturatore, contro cannula fenestrata a basso profilo, tappo e nastro in schiuma di poliuretano con fissaggio in velcro. Completa di inseritore monopaziente e guida seldingher Mis. 6.0 Mis. 7.0 Mis. 8.0 Mis. 9.0 Mis. 10.0 Mis. 6.0 versione plus Mis. 7.0 versione plus Mis. 8.0 versione plus Mis. 9.0 versione plus Mis. 10.0 versione plus | 1 pz 1 pz 1 pz 1 pz 1 pz 1 pz 2 pz 2 pz 2 pz 2 pz |
| 4 | Cannule per laringectomizzati non fenestrate non cuffiate in poliuretano, termosensibile, radiopache, cuffia bassa pressione ed alto volume con fenestratura a flangia anatomica montata su doppio asse a 360° con contro cannula in sebs e connettore rotante, otturatore, contro cannula fenestrata a basso profilo, tappo e nastro in schiuma di poliuretano con fissaggio in velcro. Completa di inseritore monopaziente e guida seldingher. Mis. 6.0 Mis. 7.0 Mis. 8.0 Mis. 9.0 Mis. 10.0 Mis. 6.0 versione plus Mis. 7.0 versione plus Mis. 8.0 versione plus Mis. 9.0 versione plus Mis. 10.0 versione plus | 5 pz 5 pz 10 pz 10 pz 5 pz 1 pz 2 pz 2 pz 2 pz 2 pz |
| 5 | Cannule per laringectomizzati non fenestrate cuffiate in poliuretano e silicone, termosensibile, trasparenti, extralunga, con flangia regolabile. Mis. 6.0 Mis. 7.0 Mis. 8.0 Mis. 9.0 Mis. 10.0 | 2 pz 2 pz 2 pz 2 pz 2 pz |
| 6 | Cannule per laringectomizzati non fenestrate non cuffiate in poliuretano, termosensibile, trasparenti, extralunga, con contro cannula non fenestrata Mis. 8.0 Mis. 9.0 Mis. 10.0 | 1 pz 1 pz 1 pz |
| 7 | Cannule per laringectomizzati fenestrate non cuffiate in poliuretano, termosensibile, trasparenti, extralunga, con contro cannula fenestrata e contro cannula non fenestrata. Mis. 8.0 Mis. 9.0 Mis. 10.0 | 1 pz 1 pz 1 pz |
| 8 | Scovolini angolati con spazzola morbida in nylon provvisti di punta morbida in lana | 500 pz |
| 8 | Compresse tracheali in purofoam espanso a pori aperti misura piccola | 1.000 pz |
| Importo a base d’asta € 40.000,00 |

Lotto 7 	Tamponi Batteriostatico 	CIG:6973330DF2

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ ANNUALE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tampone batteriostatico in PVA, microporoso, tale da inibire la comparsa di infezione causata da microrganismi sulla spugna. Con filo di ripete. Tampone nasale ricoperto di Gel Knit: Nylon impregnato con Carbossimetilcellulosa (emostatico), aggregante piastrinico che stimola la formazione del coagulo e favorisce uno tamponamento rapido ed indolore. Nei seguenti formati: -cm 8x6,3 -cm 7,5 con cuffia -in schiuma sinu-knit | 10 pz 10 pz 100 pz |
| 2 | Flacone con applicatore a spruzzo, sterile di 5 gr di polvere assorbibile polisaccaride modificato idrofilico derivato da amido purificato vegetale, biocompatibile e non pirogeno, ad effetto emostatico ed antiaderenziale | 50 pz |
| Importo a base d’asta € 25.000,00 |

Lotto 8	Dispositivi per ambulatori	CIG:69733362E9

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ ANNUALE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Speculi auricolari monouso dalla mis. diam. 2 mm | 1 conf. |
| 2 | Speculi auricolari monouso dalla mis. diam. 3 mm | 1 conf. |
| 3 | Speculi auricolari monouso dalla mis. diam. 4 mm | 2 conf. |
| 4 | Speculi auricolari monouso dalla mis. diam. 5 mm | 8 conf. |
| 5 | Speculi auricolari monouso dalla mis. diam. 6 mm | 8 conf. |
| 6 | Speculi auricolari monouso dalla mis. diam. 7 mm | 5 conf. |
| 7 | Speculi auricolari monouso dalla mis. diam. 8 mm | 1 conf. |
| 8 | Speculi auricolari monouso dalla mis. diam. 9 mm | 1 conf. |
| 9 | Speculi nasali di Voltolini monouso | 10 conf. |
| 10 | Aspiratori monouso per chirurgia ed esami otologici, sterili in conf. sing., curvi, completi di connettore codice colore, mis. 1 | 2 conf. |
| 11 | Aspiratori monouso per chirurgia ed esami otologici, sterili in conf. sing., curvi, completi di connettore codice colore, mis. 1,5 | 10 conf. |
| 12 | Aspiratori monouso per chirurgia ed esami otologici, sterili in conf. sing., curvi, completi di connettore codice colore, mis. 2 | 10 conf. |
| 13 | Aspiratori monouso per chirurgia ed esami otologici, sterili in conf. sing., curvi, completi di connettore codice colore, mis. 2,5 | 5 conf. |
| 14 | Aspiratori monouso per chirurgia ed esami otologici, sterili in conf. sing., curvi, completi di connettore codice colore, mis. 3 | 2 conf. |
| 15 | Manici per il controllo dell’aspirazione da usare con i superiori aspiratori otologici | 30 conf. |
| 16 | Aspiratori monouso per chirurgia ed esami sinusali, sterili in conf. sing. conpleti di connettore lungh. cm 16 diam. 2 mm codice colore verde | 10 conf. |
| 17 | Aspiratori monouso per chirurgia ed esami sinusali, sterili in conf. sing. conpleti di connettore lungh. cm 16 diam. 3 mm codice colore blu | 10 conf. |
| 18 | Aspiratori monouso per chirurgia ed esami sinusali, sterili in conf. sing. conpleti di connettore lungh. cm 16 diam. 4 mm codice colore giallo | 10 conf. |
| 19 | Contenitore per i superiori dispositivi suddiviso in appositi scomparti mis. cm 34x39x76h | 2 pz |
| Importo a base d’asta € 18.000,00 |

Art 2) Modalità di Risposta alla Richiesta di Offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese invitate, la presente RdO è stata

predisposta utilizzando la riga generica di offerta disponibile nell’ambito della procedura dell’RDO semplificata, integrata dai seguenti documenti allegati:

· il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura

· il documento “Dettaglio Tecnico/Economico (.xls) che dovrà essere compilato dall’impresa offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

· offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo “Prezzo unitario IVA esclusa” e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla riga unica della merceologia di interesse.

· dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato (firmato digitalmente, attraverso la funzione “Aggiungi

Allegati”) alla proposta utilizzando il modello di documento “Dettaglio Tecnico/Economico.

Per presentare la propria proposta, l’impresa invitata dovrà necessariamente rispondere attraverso la riga unica pubblicata a catalogo e rispondente alla categoria merceologica oggetto dell’RDO. Nel caso in cui sia necessario procedere all’integrazione del catalogo, l’impresa dovrà richiedere l’aggiunta della specifica riga unica direttamente a Consip a mezzo comunicazione, firmata digitalmente, da inviare alla casella di posta elettronica del bando di interesse unitamente alla “richiesta d’integrazione urgente per RdO”.

In conformità a quanto stabilito all’art. 38, comma 3, delle Regole di accesso al Mercato “il Fornitore Abilitato, esclusivamente nei casi previsti dagli specifici Capitolati Tecnici e ove richiesto dal Punto Ordinante, potrà rispondere alle RDO, anche attraverso beni o servizi non abilitati, ma comunque rispondenti alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico. In tali casi, l’Offerta di beni o servizi aventi caratteristiche e/o requisiti non conformi a quanto espressamente indicato nel Capitolato tecnico, costituisce violazione delle presenti Regole.

Art. 3) Criterio di Aggiudicazione

La ditta dovrà riportare accanto a ciascun articolo, indicato negli allegati, il prezzo unitario, nonché complessivo e il costo totale della fornitura. L’aggiudicazione avverrà, per la globalità del lotto, in favore della ditta che presenterà il prezzo più basso, previa verifica della conformità dei prodotti offerti.

Verranno escluse le ditte che non offriranno TUTTE LE CARATTERISTICHE descritte  nel lotto o ne offriranno anche uno solo non conforme a quanto richiesto.

Si richiede la seguente documentazione tecnica per ogni prodotto

- il nome commerciale e REP

- il codice di identificazione prodotto, della tipologia, della  marca del prodotto, del nome dell’impresa produttrice e del paese d’origine ed eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore con nome e paese d’ordine di quest’ultimo ed il codice attribuito ad ogni singolo articolo secondo la Classificazione Nazionale dei dispositivi medici (CND), Decreto 22 Settembre 2005;

- il taglio delle confezioni offerte;

- eventuali annotazioni.

- schede tecniche originali del produttore, contenenti le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti redatte in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana..

- Data di introduzione sul mercato e quella di introduzione sul mercato italiano, se diversa dalla precedente;

- Eventuali avvertenze per l’uso e lo stoccaggio;

- Foglio illustrativo presente nella confezione del dispositivo medico con le istruzioni per l’uso in lingua italiana;

- Copia dell’etichetta.

Verranno altresì escluse le ditte che non produrranno, unitamente all’offerta, il file excel contenente il dettaglio tecnico economico.

Le ditte partecipanti dovranno, inoltre formulare una dichiarazione che attesti che i prezzi offerti in gara non sono superiori a quelli già praticati alle altre Aziende Sanitarie Nazionali, fornendo altresì almeno due quotazioni negoziate nel biennio 2015/2016.

In caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n.827. La gara sarà aggiudicata anche se in presenza di una sola offerta valida.

Art. 4) Prezzi offerti.

I prezzi offerti si intendono per merce resa nelle UU.OO. della AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, come indicato nell’ordine, franca di ogni onere e qualsiasi spesa (trasporto, installazione, collaudo, ecc.), IVA esclusa.

I prezzi contrattuali si intendono invariabili per tutta la durata della fornitura ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore non abbia comunque considerato, riferiti a ciascun articolo nell'unità di misura indicata, al netto dell’IVA.

Art. 5) Obblighi contrattuali.

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell’aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, controllo e verifica della merce, contestazioni, ecc.) saranno autonomamente gestiti dall’Unità Operativa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello

Art. 6) Ordini, controlli qualitativi e quantitativi.

Gli ordinativi verranno inoltrati in conformità alle proprie esigenze di fornitura dall’Unità Operativa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello.

Il materiale dovrà essere consegnato ogni settimana di venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale assegnato al Servizio di Farmacia, preposto al controllo.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti al loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

Art. 7) Fatturazione e pagamenti

L’importo delle fatture verrà corrisposto secondo la normativa.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore di questa Società.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata AR.

Art. 8) Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà provvedere, al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

Per ritardo nella consegna superiore ad un mese dalla data di emissione del buono d'ordine, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà dichiarare risolto il contratto, senza obbligo di diffida o altro atto giudiziale, incamerando l'eventuale cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo due contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, o non rispettanti i termini di consegna, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il fornitore dovrà rispondere di qualsiasi danno che potesse dipendere dalla fornitura non conforme ai requisiti o alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve con provvedimento motivato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate più di tre penalità;

b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto;

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

d) in caso di cessazione di attività conseguente a concordato preventivo, di fallimento o ad atti di sequestro o di pignoramento.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento.

Art. 10) Controversie

Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente il foro di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., l’Appaltatore  dichiara di conoscere ed approvare le seguenti clausole espressamente previste agli : art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11.

Per quant’altro non regolamentato dalle presenti “Condizioni particolari di fornitura” si rinvia alle “Condizioni generali di fornitura” del bando ARREDI .

La partecipazione delle ditte invitate comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per eventuali chiarimenti, codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” (Sig.ra Caterina Ciulla a mezzo portale Consip.