Azienda Ospedaliera

OSPEDALI  RIUNITI  VILLA SOFIA – CERVELLO

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146  Palermo -Tel 0917801111 - P.I.05841780827

Unità Operativa Complessa Provveditorato

Tel. 091.7808305 Fax. 091.7808394

LETTERA DI INVITO

FORNITURA DI  DISPOSITIVI PER CELIOSCOPIA PER L’UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA

N. gara: 6673965

Art. 1) Oggetto.

La presenta lettera  disciplina la fornitura di dispositivi per celioscopia per l’UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, per un importo posto a base d’asta pari ad €. 64.152,00 = I.V.A. ESCLUSA, nella tipologia e quantitativi seguenti:

Lotto 1		CIG:70020534ED

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sacchetto per recupero tessuti, in film di PE trasparente con anello perimetrale radiopaco, dotato di cilindro introduzione diametro 10 mm, monouso in conf. sterile nelle seguenti misure: dimensioni 75x750 mm 120 ml dimensioni 125x175 mm 500 ml dimensioni 140x180 mm 800 ml | 120 sacchetti |
| Importo a base d’asta € 4.320,00 |

Lotto 2		CIG:7002075714

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sacchetto per recupero tessuti, in film semi trasparente in Rip Stop, privo di pori, resistente alle torsioni e anti strappo, punto di presa radiopaco, monouso in conf. sterile nelle seguenti misure: dimensioni 125x175 mm 550 ml dimensioni 175x255 mm 1.600 ml | 25 sacchetti |
| Importo a base d’asta € 1.090,00 |

Lotto 3		CIG:700208602A

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sacchetto per recupero tessuti, in film semi trasparente in PE trasparente triplo spessore, privo di pori, resistente alle torsioni e anti strappo, dotato di lazo minino con rivestimento primario in ptfe con asola per chiusura borsa di tabacco, monouso in confezione sterile nelle seguenti misure: dimensioni 100x180 mm 250 ml dimensioni 140x180mm 800 ml | 120 sacchetti |
| Importo a base d’asta € 5.712,00 |

Lotto 4		CIG:7002095795

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sacchetto a tripla impugnatura per recupero tessuti, in film di PE trasparente, non poroso ad alta resistenza, pre montato su anello rigido, stelo introduzione nei diametri 10 e 12 mm, con filo di chiusura lume sacchetto (borsa di tabacco) monouso in conf. nelle sguenti misure: stelo introduttore diametro 10,0 mm, dimensioni 90x145mm, volume 250 ml stelo introduttore diametro 12,0 mm, dimensioni 180x210mm, volume 1.500 ml | 50 sacchetti |
| Importo a base d’asta € 3.780,00 |

Lotto 5		CIG:7002115816

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kit per procedura celioscopia composto da: 01 ago di verres lunghezza 120 mm, 01 tubolatura per insufflazione CO2 con filtro di elevata impedenza (99,999%) con raccordo Olympus compatibile, 01 filtro fumi laparoscopici con clamp, 01 guaina per videocamera con disco rigido, 01 dispositivo organizzazione tubi,in conf. sterile monouso | 250 kit |
| Importo a base d’asta € 8.750,00 |

Lotto 6		CIG:7002125059

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kit per chirurgia celioscopia, composto da: 01 trocar diametro 10/11 mm, totalmente trasparente dotato di cannula a scelta: a) filettata, b) zigrinata, c) liscia a lama piatta dilatante o a punta smussa dilatante, coperchio asportabile dal corpo cannula dotata di riduttore universale 5-12 e doppia vlvola, 01 trocar diametro 5,0 mm , totalmente trasparente dotato di cannula a scelta: a) filettata, b) zigrinata c) liscia a lama piatta dilatante, 01 cannula supplemento diametro 10/11 mm con profilo a scelta: a) filettata, b) zigrinata c) liscia, 01 cannula supplementare diametro 5,0 con profilo a scelta: a) filettata, b) zigrinata c) liscia, monouso in conf. sterile | 180 kit |
| Importo a base d’asta € 29.160,00 |

Lotto 7		CIG:7002140CB6

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kit per chirurgia celioscopia, composto da: 01 trocar diametro 11/12 mm, totalmente trasparente dotato di cannula a scelta: a) filettata, b) zigrinata, c) liscia a lama piatta dilatante o a punta smussa dilatante, coperchio asportabile dal corpo cannula dotata di riduttore universale 5-12, 01 trocar diametro 5,0 mm , totalmente trasparente dotato di cannula a scelta: a) filettata, b) zigrinata c) liscia a lama piatta dilatante, 01 cannula supplemento diametro 11/12 mm con profilo a scelta: a) filettata, b) zigrinata c) liscia, 01 cannula supplementare diametro 5,0 con profilo a scelta: a) filettata, b) zigrinata c) liscia, | 70 kit |
| Importo a base d’asta € 11.340,00 |

Art 2) Modalità di Risposta alla Richiesta di Offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese invitate, la presente RdO è stata

predisposta utilizzando la riga generica di offerta disponibile nell’ambito della procedura dell’RDO semplificata, integrata dai seguenti documenti allegati:

· il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura

· il documento “Dettaglio Tecnico/Economico (.xls) che dovrà essere compilato dall’impresa offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

· offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo “Prezzo unitario IVA esclusa” e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla riga unica della merceologia di interesse.

· dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato (firmato digitalmente, attraverso la funzione “Aggiungi

Allegati”) alla proposta utilizzando il modello di documento “Dettaglio Tecnico/Economico

Per presentare la propria proposta, l’impresa invitata dovrà necessariamente rispondere attraverso la riga unica pubblicata a catalogo e rispondente alla categoria merceologica oggetto dell’RDO. Nel caso in cui sia necessario procedere all’integrazione del catalogo, l’impresa dovrà richiedere l’aggiunta della specifica riga unica direttamente a Consip a mezzo comunicazione, firmata digitalmente, da inviare alla casella di posta elettronica del bando di interesse unitamente alla “richiesta d’integrazione urgente per RdO”.

In conformità a quanto stabilito all’art. 38, comma 3, delle Regole di accesso al Mercato “il Fornitore Abilitato, esclusivamente nei casi previsti dagli specifici Capitolati Tecnici e ove richiesto dal Punto Ordinante, potrà rispondere alle RDO, anche attraverso beni o servizi non abilitati, ma comunque rispondenti alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico. In tali casi, l’Offerta di beni o servizi aventi caratteristiche e/o requisiti non conformi a quanto espressamente indicato nel Capitolato tecnico, costituisce violazione delle presenti Regole.

Art. 3) Criterio di Aggiudicazione

La ditta dovrà riportare accanto a ciascun articolo, indicato negli allegati, il prezzo unitario, nonché complessivo e il costo totale della fornitura. L’aggiudicazione avverrà, per singolo lotto, in favore della ditta che presenterà il prezzo più basso, previa verifica della conformità dei prodotti offerti.

Verranno escluse le ditte che non offriranno TUTTE LE CARATTERISTICHE descritte  nel lotto o ne offriranno anche uno solo non conforme a quanto richiesto.

Si richiede la seguente documentazione tecnica per ogni prodotto

- il nome commerciale e REP

- il codice di identificazione prodotto, della tipologia, della  marca del prodotto, del nome dell’impresa produttrice e del paese d’origine ed eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore con nome e paese d’ordine di quest’ultimo ed il codice attribuito ad ogni singolo articolo secondo la Classificazione Nazionale dei dispositivi medici (CND), Decreto 22 Settembre 2005;

- il taglio delle confezioni offerte;

- eventuali annotazioni.

- schede tecniche originali del produttore, contenenti le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti redatte in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana..

- Data di introduzione sul mercato e quella di introduzione sul mercato italiano, se diversa dalla precedente;

- Eventuali avvertenze per l’uso e lo stoccaggio;

- Foglio illustrativo presente nella confezione del dispositivo medico con le istruzioni per l’uso in lingua italiana;

- Copia dell’etichetta.

Verranno altresì escluse le ditte che non produrranno, unitamente all’offerta, il file excel contenente il dettaglio tecnico economico.

Le ditte partecipanti dovranno, inoltre formulare una dichiarazione che attesti che i prezzi offerti in gara non sono superiori a quelli già praticati alle altre Aziende Sanitarie Regionale, fornendo altresì almeno due quotazioni negoziate nel biennio 2015/2016.

In caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n.827. La gara sarà aggiudicata anche se in presenza di una sola offerta valida.

Art. 4) Prezzi offerti.

I prezzi offerti si intendono per merce resa nelle UU.OO. della AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, come indicato nell’ordine, franca di ogni onere e qualsiasi spesa (trasporto, installazione, collaudo, ecc.), IVA esclusa.

I prezzi contrattuali si intendono invariabili per tutta la durata della fornitura ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore non abbia comunque considerato, riferiti a ciascun articolo nell'unità di misura indicata, al netto dell’IVA.

Art. 5) Obblighi contrattuali.

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell’aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, controllo e verifica della merce, contestazioni, ecc.) saranno autonomamente gestiti dall’Unità Operativa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello

Art. 6) Ordini, controlli qualitativi e quantitativi.

Gli ordinativi verranno inoltrati in conformità alle proprie esigenze di fornitura dall’Unità Operativa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello.

Il materiale dovrà essere consegnato ogni settimana di venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale assegnato al Servizio di Farmacia, preposto al controllo.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti al loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

Art. 7) Fatturazione e pagamenti

L’importo delle fatture verrà corrisposto secondo la normativa.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore di questa Società.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata AR.

Art. 8) Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà provvedere, al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

Per ritardo nella consegna superiore ad un mese dalla data di emissione del buono d'ordine, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà dichiarare risolto il contratto, senza obbligo di diffida o altro atto giudiziale, incamerando l'eventuale cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo due contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, o non rispettanti i termini di consegna, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il fornitore dovrà rispondere di qualsiasi danno che potesse dipendere dalla fornitura non conforme ai requisiti o alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve con provvedimento motivato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate più di tre penalità;

b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto;

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

d) in caso di cessazione di attività conseguente a concordato preventivo, di fallimento o ad atti di sequestro o di pignoramento.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento.

Art. 10) Controversie

Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente il foro di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., l’Appaltatore  dichiara di conoscere ed approvare le seguenti clausole espressamente previste agli : art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11.

Per quant’altro non regolamentato dalle presenti “Condizioni particolari di fornitura” si rinvia alle “Condizioni generali di fornitura” del bando ARREDI .

La partecipazione delle ditte invitate comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per eventuali chiarimenti, codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” (Sig.ra Caterina Ciulla a mezzo portale Consip.