Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Provveditorato

Tel. 091.7808305  Fax. 091.7808394

Palermo lì  31/03/2017	Prot.2680/PR

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI CONNESSIONE DA COLLEGARE AL DEFLUSSORE PER L’UOC DI ONCOLOGIA MEDICA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all’acquisto di dispositivi di connessione da collegare al deflussore per l’UOC di Oncologia Medica mediante RDO CONSIP, come di seguito specificato, per un imposto complessivo  annuale di € 33.000,00 iva esclusa, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

Lotto 1

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dispositivo di connessione a circuito chiuso per la miscelazione e la somministrazione di farmaci antiblastici da collegare ai deflussori per pompe infusionali. -Il dispositivo deve essere compatibile con sangue ed emoderivati, liquidi biologici e lipidi; -Il dispositivo deve essere compatibile con i farmaci sia in forma liofilizzata che in soluzione pronta all’uso, in particolare con farmaci chemioterapici, citotossici, taxani (es. Paclitaxel, Docetaxel, ecc)e diluenti utilizzati per la ricostituzione. Il sistema deve essere composto da: Perforatore a due vie per flacone/sacca/ecoflac, con cappuccio di protezione dotato di filtro aria (con tappo apri/chiudi) idrofobico con porosità 12 micron; Connettore dotato di valvola bidirezionale auto sigillante da raccordare al Luer Lock maschio che garantisce il circuito al momento della disconnessione; Clamp a pressione mod. Roberts o equivalente; Valvola unidirezionale con attacco Luer Lock Maschio per la connessione della linea principale (ABS, Silicone), la valvola unidirezionale posta all’interno del Luer Lock impedisce il ritorno di liquidi o vapori all’interno del set; Capsula con filtro idrofobico; Volume interno non superiore 2,5 ml | 12.000 |
| Importo a base d’asta € 24.000,00 |

Lotto 2

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dispositivi di connessione a circuito chiuso e completo di filtro per taxolo, per la miscelazione e la somministrazione di farmaci antiblastici, da collegare ai deflussori per pompe infusionali. -Il dispositivo deve essere compatibile con sangue ed emoderivati, liquidi biologici e lipidi; -Il dispositivo deve essere compatibile con i farmaci sia in forma liofilizzata che in soluzione pronta all’uso, in particolare con farmaci chemioterapici, citotossici, taxani (es. Paclitaxel, Docetaxel, ecc)e diluenti utilizzati per la ricostituzione. Il sistema deve essere composto da: Perforatore (Spike) con filtro idrofobico; Connettore dotato di valvola bidirezionale auto sigillante da raccordare al Luer Lock maschio che garantisce il circuito chiuso al momento della disconnessione; Clamp a pressione mod. Roberts o equivalente; Filtro per Taxolo da 0,2 micron (Acrylic PTFE); Valvola unidirezionale con attacco Luer Lock maschio per la connessione della linea principale (ABS, Silicone), la valvola unidirezionale posta all’interno del Luer Lock impedisce il ritorno di liquidi o vapori all’interno del set; Capsula con filtro idofobico; Volume interno non superiore 6 ml | 3.000 |
| Importo a base d’asta € 9.000,00 |

Si prega di indicare

- Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;

- Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 14/04/2017 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all’indirizzo caterina.ciulla@villasofia.it. Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Lupo Antonina