Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Provveditorato

Tel. 091.7808305  Fax. 091.7808394

Palermo lì  20/07/2017  	Prot.5877/PR

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA SINTESI E COAGULAZIONE VASALE/TISSUTALE CON GENERATORE A SISTEMA MISTO RADIOFREQUENZA E ULTRASUONI PER L’UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL’AZIENDA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all’acquisto di materiale di consumo per la sintesi e coagulazione vasale/tissutale con generatore a sistema misto radiofrequenza e ultrasuoni per l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda mediante CONSIP, come di seguito specificato, per un imposto complessivo  annuale  di € 58.850,00 iva esclusa, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA

Lotto 1

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strumento monouso chirurgia open per taglio e sigillo vasi ad ultrasuoni più radiofrequenza bipolare avanzata ad attivazione frontale, disattivazione automatica a completamento della fase taglio/coagulo, lunghezza stelo 35 cm diametro stelo da 55,5 mm | 5 conf. |
| Importo annuale a base d’asta € 14.250,00 |

Lotto 2

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strumento monouso chirurgia open per taglio e sigillo vasi ad ultrasuoni più radiofrequenza bipolare avanzata ad attivazione frontale, disattivazione automatica a completamento della fase taglio/coagulo, lunghezza stelo 45 cm diametro stelo da 55,5 mm | 5 conf. |
| Importo annuale a base d’asta € 14.250,00 |

PER CHIRURGIA OPEN

Lotto 3

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strumento monouso chirurgia open per taglio e sigillo vasi ad ultrasuoni più radiofrequenza bipolare avanzata ad attivazione frontale, disattivazione automatica a completamento della fase taglio/coagulo, lunghezza stelo 20 cm diametro stelo da 55,5 mm | 3 conf. |
| Importo annuale a base d’asta € 8.550,00 |

Lotto 4

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strumento monouso chirurgia open per taglio e sigillo vasi ad ultrasuoni più radiofrequenza bipolare avanzata ad attivazione frontale, disattivazione automatica a completamento della fase taglio/coagulo, lunghezza stelo 20 cm diametro stelo da 9,7 mm | 3 conf. |
| Importo annuale a base d’asta € 8.550,00 |

Lotto 5

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strumento monouso chirurgia open per taglio e sigillo vasi ad ultrasuoni più radiofrequenza bipolare avanzata ad attivazione a forbice, disattivazione automatica a completamento della fase taglio/coagulo, lunghezza stelo 9 cm | 3 conf. |
| Importo annuale a base d’asta € 8.550,00 |

Lotto 6

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trasduttore piezoelettrico risterilizzabile fino a 100 procedure | 2 trasduttori |
| Importo annuale a base d’asta € 4.700,00 |

Si prega di indicare

- Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;

- Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 07/08/2017 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all’indirizzo caterina.ciulla@villasofia.it. Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Lupo Antonina