Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Provveditorato

Tel. 091.7808305  Fax. 091.7808394

Palermo lì  20/07/2017 	Prot.5875/PR

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ESTUBAZIONE PROTETTA PER L’UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE  DELL’AZIENDA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all’acquisto di dispositivi per estubazione protetta per l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione e Anestesia e Neurorianimazione dell’Azienda mediante RDO CONSIP, come di seguito specificato, per un imposto complessivo di € 2.000,00 iva esclusa, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Set per estubazione controllata e re intubazione Il dispositivo deve essere dotato di: Filo sottile di estubazione a stadi dotato di indicatori di profondità e compatibile con una permanenza in situ per periodo prolungato (non inferiore a 24 h) Catetere di reintubazione a stadi, centimetrato e di calibro compatibile con un tubo tracheale di diametro inferiore a 6,5cm Sistema di fissaggio | 20 pz |

Si prega di indicare

- Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;

- Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 07/08/2017 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all’indirizzo caterina.ciulla@villasofia.it. Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Lupo Antonina