Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Provveditorato

Tel. 091.7808305  Fax. 091.7808394

Palermo lì 25/07/2017 	Prot.6007/PR

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN LASER CO2 PER L’UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL’AZIENDA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all’acquisto di un Laser CO2 per l’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda mediante CONSIP, come di seguito specificato, per un imposto complessivo di € 85.000,00 iva esclusa, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

Laser a CO2 60W dotato di micromanipolatore per chirurgia laser del basso tratto genitale, sistema di scansione frazionato per trattamenti di atrofia vaginale, lieve incontinenza e patologia vulvare in donne in menopausa

Caratteristiche tecniche e Operative

Laser CO2

Braccio articolato

- Sistema di trasmissione a 7 specchi, fornito di sistema di stabilizzazione a bilanciere

- Potere di trasmissione superiore al 90%

Sorgente

- Laser CO2 sigillato (sealed off)

- Potenza emission almeno 60W

- TEMOO

Parametri di emission in continua, pulsate e ultra pulsata

Modalità di esposizione (temporizzazione pedale)

- Selezionabile tra continua e temporizzata.

- Controllo in tempo reale della potenza erogata. Il sistema corregge anche minime oscillazioni i potenza durante l’utilizzo del laser, garantendo il massimo della sicurezza e affidabilità operativa.

Database integrato per controlli d’uso

Micromanipolatore

Micromanipolatore per chirurgia laser CO2 di nuova generazione.

- Compatibile tramite semplici adattatori ai più diffusi microscopi operatori. Lo zoom incorporato permette di variare rapidamente i diametri dello spot per le differenti esigenze operatorie.

- Zoom a lente orografica

Sistema di scansione frazionato per atrofia vaginale, lieve incontinenza e patologia vulvare.

- Utilizzo di manipoli e/o sonde risterilizzabili per area vaginale e vulvare.

- Sistema di scansione frazionato con possibilità di gestione della potenza, a tempo di permanenza e distanza tra gli impulsi laser

Numero sonde risterilizzabili 5 a 360 gradi

Numero 3 sonde risterilizzabili a 90 gradi

Numero 2 sonde risterilizzabili a 360 gradi per vagine piccole

Scanner per foto ablazione elettronica con micromanipolatore

Sistema di aspirazione fumi per laser.

GRIGLIA

| Criterio | Punteggio max |
| --- | --- |
| Predisposto per altre sorgenti laser Se non predisposto | 16 punti 0 punti |
| Massima potenza emessa almeno 50 W Sarà assegnato il punteggio massimo di 12 punti all’offerta con la maggiore potenza emessa e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente inferiore | 50W 24 punti 40W 20 punti 25W 12 punti |
| Modalità di impulsi Sarà assegnato il punteggio massimo di 10 punti all’offerta con il maggiore numero di modalità di impulsi. Aalle altre offerte un punteggio proporzionalmente inferiore | 10 punti |
| N° di manipoli atti al trattamento di atrofia vaginale con varie dimensioni Sarà assegnato il punteggio massimo all’azienda che offrirà più possibilità di varianti di manipoli a a scelta. Il punteggio sarà proporzionalmente inferiore per offerte minori. | 10 punti |

Si prega di indicare

- Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;

- Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 10/08/2017 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all’indirizzo caterina.ciulla@villasofia.it. Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Lupo Antonina