Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Provveditorato

Tel. 091.7808305  Fax. 091.7808394

Palermo lì  27/07/2017 	Prot.6124/PR

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI FISSATORE D’URGENZA PER GRANDI E MEDI SEGMENTI PER LE UUOOCC DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  DELL’AZIENDA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all’acquisto di fissatore d’urgenza per grandi e medi segmenti per le UU.OO.CC. di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda mediante CONSIP, come di seguito specificato, per un importo complessivo di € 82.500,00 iva esclusa, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

Fissatore d’urgenza per grandi e medi segmenti in confezione singola. Il sistema è  costituito da una serie di barre (diam. 12 mm) in materiale composito e radiotrasparente con lunghezze comprese tra 100 e 600 mm e da tre soli morsetti uno barra/barra, uno barra/vite e uno multiplo con codice colore. Il morsetto barra/vite ha la caratteristica esclusiva di poter ospitare in un’unica sede viti di diametro diverso compreso tra 4 e 6 mm. I morsetti presentano anche la possibilità di una rapida pre-chiusura manuale agendo su un’apposita manopola, mentre il serraggio definitivo si fa agendo su un grano con una sola chiave.

N. 50 impianti, un impianto tipo deve essere composto da 2 barre, 1 morsetto barra/barra, 4 morsetti barra/vite

Si prega di indicare

Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;

- Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 14/08/2017 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all’indirizzo caterina.ciulla@villasofia.it. Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Lupo Antonina