Azienda Ospedaliera

OSPEDALI  RIUNITI  VILLA SOFIA – CERVELLO

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146  Palermo -Tel 0917801111 - P.I.05841780827

Unità Operativa Complessa Provveditorato

Tel. 091.7808363    Fax. 091.7808394

LETTERA DI INVITO

FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI

La presenta lettera disciplina la fornitura in conto deposito di materiale per osteosintesi, per le UU.OO.CC. di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Plastica Ricostruttiva-Chirurgia Maxillo Facciale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, per un importo posto a base d’asta pari ad € 195.000,00  i.v.a. esclusa, nella tipologia e quantitativi seguenti:

| Lotto 1 |  |
| --- | --- |
| SISTEMA COMPLETO PER LA RICOSTRUZIONE CRANIO MAXILLO |  |
| Sistema di osteosintesi per la porzione alta e media del cranio (sistemi per viti da 1.2 mm e 1.7mm ) . le placche devono essere in titanio di grado 2 e le viti in titanio di grado 5 . La testa delle viti deve garantire la migliore ritenzione possibile , e allo stesso tempo una guida assiale ed un'eccellente trasmissione della torsione. Il contenitore delle viti deve permettere un innesto facilitato della lama cacciavite sulla testa della vite , nonché la possibilità di personalizzare le disposizioni delle varie lunghezze delle viti . Le viti autobloccanti devono prevedere la parte inferiore della testa della vite filettata e che questa si innesti sulla placca , formi una filettatura all'interno dello spessore della placca e solidarizzi con la placca stessa. Inoltre , queste viti devono poter essere inserite con un'inclinazione angolare di 10° in tutte le direzioni. Lo strumento deve prevedere pinze tieni placca , pinze taglia placca , pinze piega placca , cacciavite con e senza frizione , guida per trapano , retrattore globo oculare regolabile nell'escursione , strumento per riposizionamento osseo. |  |
| Sistema di osteosintesi per la porzione media e inferiore del cranio ( sistemi per viti da 2.0mm) . Le placche devono essere di titanio di grado 2 e le viti di titanio grado 5 . la testa delle viti deve garantire la migliore ritenzione possibile, e allo stesso tempo una guida assiale ed un eccellente trasmissione della torsione. Il contenitore delle viti deve permettere un innesto facilitato della lama cacciavite sulla testa della vite , nonché la possibilità di personalizzare la disposizione delle varie lunghezze delle viti. Le viti autobloccanti devono prevedere la parte inferiore della vite filettata e che questa innesti sulla placca , formi una filettatura all'interno dello spessore della placca e solidarizzi con la placca stessa . Inoltre queste viti devono essere inserite con un'inclinazione angolare di 10° in tutte le direzioni . Lo strumentario deve prevedere pinze tieni placca , pinze taglia placca , pinze piega placca , cacciavite con e senza frizione , guida per trapano , retrattore per guancia con attacco di fonte luminosa cavo fibraottica , retrattore per guancia regolabile . |  |
| Sistema di osteosintesi per la ricostruzione e le fratture della mandibola (sistemi per viti da 2.0mm e 2.3mm). Le placche devono essere in titanio di grado 2 e le viti in titanio di grado 5.La testa delle viti deve garantire la migliore ritenzione possibile, e allo stesso tempo una guida assiale ed un’eccellente trasmissione della torsione. Il contenitore delle viti deve permettere un innesto facilitato della lama cacciavite sulla testa della vite, nonché la possibilità di personalizzare la disposizione delle varie lunghezze delle viti. Le viti autobloccanti devono prevedere la parte inferiore della testa della vite filettata e che questa si innesti sulla placca, formi una filettatura all’interno dello spessore della placca e solidarizzi con la placca stessa. Inoltre, queste viti devono poter essere inserite con un’ inclinazione angolare di 10° in tutte le direzioni. Lo strumentario deve prevedere pinze tieni placca, pinze taglia placca, pinze piega placca, cacciavite con e senza frizione, guida per trapano, retrattore per guancia con attacco di fonte luminosa, cavo fibraottica, retrattore per guancia regolabile. |  |
| Sistema per bloccaggio intermascellare ibrido. Il sistema deve prevedere placche che abbraccino l’intera arcata dentaria con bracci di altezza diversa, viti autoperforanti da 2.0mm, viti MMF da 2.0mm autoperforanti, fili metallici. Lo strumentario deve prevedere pinze piegaplacche, spaziatore placca-gengiva di spessore diverso, pinze tagliaplacche, pinze torcifilo. |  |
| Sistema di fissazione rigida craniale Sistema di mini placche e viti in titanio a basso profilo per ricostruzione, stabilizzazione e fissazione di zone ossee craniali senza carico. Le viti devono avere diametro di 1.5mm, di lunghezza 3, 4, 5 e 6mm, con profilo basso della testa per neurochirurgia e di tipo autoperforante ed autofilettanti. Il sistema deve comprendere anche placche dedicate per la chiusura dei fori da perforazione craniale, per gli accessi del base cranio (temporale, translabirintina, retrosigmoidale e suboccipitale) di varie forme e misure. Il sistema deve prevedere anche la sua strumentazione dedicata (cacciaviti con impugnatura ergonomica, lama cacciavite dedicata e sistema di ritenzione e rilascio delle viti in sicurezza) con idoneo contenitore. |  |
| Sistemi di fissazione rigida flap craniali Sistema di mini placche malleabili e rigide, viti in titanio a basso profilo per stabilizzazione e fissazione di flap craniali. Le placche e le viti devono essere alloggiate sterili in box anticaduta accidentale. Combinazioni placche e viti in confezione sterile |  |
| COSì COMPOSTO : |  |
| Placche : |  |
| 1.2 Segmento superiore profile height 0,5 mm Malleable |  |
| Placca dritta 24 fori non sterile |  |
| Placca dritta 24 fori sterile |  |
| Placca dritta 18 fori non sterile |  |
| Placca dritta 18 fori sterile |  |
| Placca curva 10 fori non sterile |  |
| Placca curva 10 fori sterile |  |
| Placca doppia y 7 fori non sterile |  |
| Placca doppia y 7 fori sterile |  |
| Placca circolare con posizionatore 7 mm non sterile |  |
| Placca circolare con posizionatore 7 mm sterile |  |
| Placca circolare con posizionatore 10 mm non sterile |  |
| Placca circolare con posizionatore 10 mm sterile |  |
| Placca circolare con posizionatore 14 mm non sterile |  |
| Placca circolare con posizionatore 14 mm sterile |  |
| Placca circolare con posizionatore 20 mm non sterile |  |
| Placca circolare con posizionatore 20 mm sterile |  |
| Placca a L con ponte 10 mm e 8 fori destra |  |  |  |
| Placca a L con ponte 10 mm e 8 fori sinistra |  |  |  |
| Placca a L 100° 9 fori con ponte 3mm ambidestra |  |  |  |
| Placca a L 90° 9 fori con ponte 3 mm sinistra |  |  |  |
| 1.2 Segmento superiore profile height 0,6 mm |  |
| Placca dritta 8 fori non sterile |  |
| Placca dritta 8 fori sterile |  |
| Placca dritta 24 fori non sterile |  |
| Placca dritta 24 fori sterile |  |
| Placca a L 90° 8 fori destra non sterile |  |
| Placca a L 90° 8 fori destra sterile |  |
| Placca a L 90° 8 fori sinistra non sterile |  |
| Placca a L 90° 8 fori sinistra sterile |  |
| Placca a T 7 fori non sterile |  |
| Placca a T 7 fori sterile |  |
| Placca a doppia y 7 fori non sterile |  |
| Placca a doppia y 7 fori sterile |  |
| Placca curva 4 fori non sterile |  |
| Placca curva 4 fori sterile |  |
| Placca curva 10 fori non sterile |  |
| Placca curva 10 fori sterile |  |
| Placca circolare 7 mm non sterile |  |
| Placca circolare 7 mm sterile |  |
| Placca circolare 10 mm non sterile |  |
| Placca circolare 10 mm sterile |  |
| Placca circolare 14 mm non sterile |  |
| Placca circolare 14 mm sterile |  |
| 1.5 Neuro placche |  |
| Placca dritta 8 fori |  |
| Placca dritta 16 fori |  |
| Placca dritta 4 fori con barra |  |
| placca rigida 2 fori con barra 12 mm |  |
| placca rigida 2 fori con barra 12 mm e tab |  |
| placca rigida 2 fori con barra 16 mm |  |
| placca 2 x 2 fori piccola |  |
| placca 2 x 2 fori rettangolare |  |
| placca a doppia y 6 fori con barra |  |
| placca 6 fori small |  |
| placca 6 fori large |  |
| placca 2x2 fori large |  |
| Placca 2 x 2 fori large con tab |  |
| Placca a X 4 fori |  |
| Placca tonda malleable 0,3 mm piccola |  |
| Placca tonda malleable 0,3 mm medium |  |
| Placca tonda rigida 0,4 mm large |  |
| Placca a labirinto malleable 0,3 mm small |  |
| Placca a labirinto malleable 0,3 mm large |  |
| Placca temporale malleable 0,3 mm small |  |
| Placca suboccipitale malleable 0,3 mm small |  |
| Placca suboccipitale rigida 0,4 mm large |  |
| Placca con posizionatore 7 mm |  |
| Placca con posizionatore 10 mm |  |
| Placca con posizionatore 14 mm |  |
| Placca con posizionatore 20 mm |  |
| Placca con posizionatore 24 mm |  |
| Placca con posizionatore 14 mm |  |
| Placca con posizionatore 20 mm |  |
| 1.7 Mid-Face profile height 0,5 mm Malleable |  |
| Placca dritta 24 fori non sterile |  |
| Placca dritta 24 fori sterile |  |
| Placca dritta 20 fori non sterile |  |
| Placca dritta 20 fori sterile |  |
| Placca dritta 2x34 fori doppia striscia non sterile |  |
| Placca dritta 2x34 fori doppia striscia sterile |  |
| 3D placca 2x2 fori non sterile |  |
| 3D placca 2x2 fori sterile |  |
| 3D placca 6x2 fori non sterile |  |
| 3D placca 6x2 fori sterile |  |
| 1.7 Mid-Face profile height 0,6 mm Malleable |  |
| Placca a L 100° 5 fori 2mm Barra non sterile destra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 2mm Barra sterile destra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 2mm Barra non sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 2mm Barra sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 5mm Barra non sterile destra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 5mm Barra sterile destra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 5mm Barra non sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 5mm Barra sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 8mm Barra non sterile destra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 8mm Barra sterile destra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 8mm Barra non sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 8mm Barra sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 12mm Barra non sterile destra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 12mm Barra sterile destra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 12mm Barra non sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 12mm Barra sterile sinistra |  |
| 1.7 Mid-Face profile height 0,6 mm |  |
| Placca dritta 4 fori con barra non sterile |  |
| Placca dritta 4 fori con barra sterile |  |
| Placca dritta 8 fori non sterile |  |
| Placca dritta 8 fori sterile |  |
| Placca dritta 24 fori non sterile |  |
| Placca dritta 24 fori sterile |  |
| Placca 2 fori con barra 8 mm con posizionatore non sterile |  |
| Placca 2 fori con barra 12 mm con posizionatore non sterile |  |
| Placca 2 fori con barra 16 mm con posizionatore non sterile |  |
| Placca 2x24 fori doppia striscia non sterile |  |
| Placca 2x24 fori doppia striscia sterile |  |
| Placca curva 4 fori con barra non sterile |  |
| Placca curva 4 fori con barra sterile |  |
| Placca curva 6 fori con barra non sterile |  |
| Placca curva 6 fori con barra sterile |  |
| Placca curva 10 fori non sterile |  |
| Placca curva 10 fori sterile |  |
| Placca a t 5 fori non sterile |  |
| Placca a t 5 fori sterile |  |
| Placca a Y 5 fori con barra 4 mm non sterile |  |
| Placca a Y 5 fori con barra 4 mm sterile |  |
| Placca a Y 5 fori con barra 8 mm non sterile |  |
| Placca a Y 5 fori con barra 8 mm sterile |  |
| Placca a doppia Y 7 fori non sterile |  |
| Placca a doppia Y 7 fori sterile |  |
| 3D placca 2x2 fori non sterile |  |
| 3D placca 2x2 fori sterile |  |
| 3D placca 6x2 fori non sterile |  |
| 3D placca 6x2 fori sterile |  |
| Placca a L 100° 5 fori 2mm Barra non sterile destra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 2mm Barra sterile destra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 2mm Barra non sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 2mm Barra sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 5mm Barra non sterile destra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 5mm Barra sterile destra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 5mm Barra non sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 5mm Barra sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 8mm Barra non sterile destra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 8mm Barra sterile destra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 8mm Barra non sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 8mm Barra sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 12mm Barra non sterile destra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 12mm Barra sterile destra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 12mm Barra non sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 12mm Barra sterile sinistra |  |
| Placca mento pre-piegata con il progresso 4 mm non sterile |  |
| Placca mento pre-piegata con il progresso 4 mm sterile |  |
| Placca mento pre-piegata con il progresso 6 mm non sterile |  |
| Placca mento pre-piegata con il progresso 6 mm sterile |  |
| Placca mento pre-piegata con il progresso 8 mm non sterile |  |
| Placca mento pre-piegata con il progresso 8 mm sterile |  |
| Placca mento pre-piegata con il progresso 10 mm non sterile |  |
| Placca mento pre-piegata con il progresso 10 mm sterile |  |
| Placca mento pre-piegata con il progresso 12 mm non sterile |  |
| Placca mento pre-piegata con il progresso 12 mm sterile |  |
| Placca a L 6 fori 115° destra |  |
| Placca a L 6 fori 115° sinistra |  |
| 1.7 mm Placche graduate di stabilizzazione profile height 0,6 mm – 0,8 mm |  |
| Placca a L 100° 5 fori 2mm Barra non sterile destra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 2mm Barra sterile destra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 2mm Barra non sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 2mm Barra sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 5mm Barra non sterile destra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 5mm Barra sterile destra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 5mm Barra non sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 5 fori 5mm Barra sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 8mm Barra non sterile destra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 8mm Barra sterile destra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 8mm Barra non sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 8mm Barra sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 12mm Barra non sterile destra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 12mm Barra sterile destra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 12mm Barra non sterile sinistra |  |
| Placca a L 100° 6 fori 12mm Barra sterile sinistra |  |
| Placca a Z 4 fori piccola destra non sterile |  |
| Placca a Z 4 fori piccola destra sterile |  |
| Placca a Z 4 fori piccola sinistra non sterile |  |
| Placca a Z 4 fori piccola sinistra sterile |  |
| Placca a Z 4 fori grande destra non sterile |  |
| Placca a Z 4 fori grande destra sterile |  |
| Placca a Z 4 fori grande sinistra non sterile |  |
| Placca a Z 4 fori grande sinistra sterile |  |
| Placca Prova Malleable |  |
| Placca Prova Standard |  |
| Placca Prova GSP |  |
| 1.7 mm Placche Bloccate profile height 0,8 mm |  |
| Placca dritta 16 fori non sterile |  |
| Placca dritta 16 fori sterile |  |
| Placca curva 8 fori non sterile |  |
| Placca curva 8 fori sterile |  |
| Placca a Y 5 fori con barra 4 mm non sterile |  |
| Placca a Y 5 fori con barra 4 mm sterile |  |
| Placca a Y 5 fori con barra 8mm non sterile |  |
| Placca a Y 5 fori con barra 8mm sterile |  |
| Placca a Y 8 fori non sterile |  |
| Placca a Y 8 fori sterile |  |
| Placca doppia y 7 fori non sterile |  |
| Placca doppia y 7 fori sterile |  |
| 3D placca 2x2 fori non sterile |  |
| 3D placca 2x2 fori sterile |  |
| 3D placca 6x2 fori non sterile |  |
| 3D placca 6x2 fori sterile |  |
| Placca a L 100° Reversibile 5 fori con barra 2 mm non sterile |  |
| Placca a L 100° Reversibile 5 fori con barra 2 mm sterile |  |
| Placca a L 100° Reversibile 5 fori con barra 5 mm non sterile |  |
| Placca a L 100° Reversibile 5 fori con barra 5 mm sterile |  |
| Placca a L 100° Reversibile 6 fori con barra 8 mm non sterile |  |
| Placca a L 100° Reversibile 6 fori con barra 8 mm sterile |  |
| Placca a L 100° Reversibile 6 fori con barra 12 mm non sterile |  |
| Placca a L 100° Reversibile 6 fori con barra 12 mm sterile |  |
| Placca a Z 4 fori piccola reversibile non sterile |  |
| Placca a Z 4 fori piccola reversibile sterile |  |
| Placca a Z 4 fori grande reversibile non sterile |  |
| Placca a Z 4 fori grande reversibile sterile |  |
| Placca 32 fori forma a “O” chiusa |  |
| Placca Orbitale 8 fori distanziatori spessore 0,6 mm |  |
| Placca a T decentrata 6 fori |  |
| 1.7 mm Le Fort I profile height 0,9 mm |  |
| Placca 11 fori avanzamento 0mm destra non sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 0mm destra sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 0mm sinistra non sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 0mm sinistra sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 3mm destra non sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 3mm destra sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 3mm sinistra non sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 3mm sinistra sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 4mm destra non sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 4mm destra sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 4mm sinistra non sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 4mm sinistra sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 6mm destra non sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 6mm destra sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 6mm sinistra non sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 6mm sinistra sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 8mm destra non sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 8mm destra sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 8mm sinistra non sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 8mm sinistra sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 10mm destra non sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 10mm destra sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 10mm sinistra non sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 10mm sinistra sterile |  |
| Placca 11 fori avanzamento 5mm sinistra |  |
| Placca 11 fori avanzamento 7mm sinistra |  |
| Placca 11 fori avanzamento 9mm sinistra |  |
| Placca 11 fori avanzamento 5mm destra |  |
| Placca 11 fori avanzamento 7mm destra |  |
| Placca 11 fori avanzamento 9mm destra |  |
| Placca a 6 fori con avanzamento 2 mm |  |
| 1.7 mm |  |
| Placca 3 fori con barra 9 mm |  |
| Placca 3 fori con barra 11 mm |  |
| Placca 5 fori con barra 9 mm |  |
| Placca 5 fori con barra 11 mm |  |
| 1.7 mm Bloccate |  |
| Placca 3 fori con barra 9 mm |  |
| Placca 3 fori con barra 11 mm |  |
| Placca 5 fori con barra 9 mm |  |
| Placca 5 fori con barra 11 mm |  |
| 2.0 mm Ortognatica profile height 1.5 mm con slider / 1.0 mm senza slider |  |
| Placca sagittale scorrevole |  |
| Placca a binario sagittale scorrevole malleable non sterile |  |
| Placca a binario sagittale scorrevole malleable sterile |  |
| Placca aperta corta malleable non sterile |  |
| Placca sagittale scorrevole bloccata |  |
| Placca bloccata a binario sagittale scorrevole non sterile |  |
| Placca bloccata aperta lunga |  |
| 2.0 mm Ortognatica profile height 1.0 mm |  |
| Placca curva sagittale bloccata 6 fori con barra 6 mm non sterile |  |
| Placca curva sagittale bloccata 6 fori con barra 6 mm sterile |  |
| Placca curva sagittale bloccata 6 fori con barra 12 mm non sterile |  |
| Placca curva sagittale bloccata 6 fori con barra 12 mm sterile |  |
| Placca dritta sagittale bloccata 6 fori con barra 6 mm non sterile |  |
| Placca dritta sagittale bloccata 6 fori con barra 6 mm sterile |  |
| Placca dritta sagittale bloccata 6 fori con barra 12 mm non sterile |  |
| Placca dritta sagittale bloccata 6 fori con barra 12 mm sterile |  |
| Placca Champx 4 fori ( 2 prossimali e 2 distinti) sinistra |  |
| Placca Champx 4 fori ( 2 prossimali e 2 distinti) destra |  |
| Placca 6 fori per frattura mandibolare 95° |  |
| Placca da ricostruzione mandibolare prepiegata a s 5 fori ( distinti ) + 11 (prossimali) spessore 1,5 mm |  |
| Placca da ricostruzione mandibolare prepiegata a Omega 5 fori ( distinti ) + 11 (prossimali) + 5 ( distanziali ) spessore 1,5 mm |  |
| Placca sagittale 6 fori autobloccante doppio ponte 6 mm con tab reggi placca |  |
| Placca sagittale retta 6 fori autobloccante con ponte 12 mm con tab reggi placca |  |
| 2.0 mm / 2.3 mm profile height 1.0mm |  |
| 3D placca 4x2 fori non sterile |  |
| 3D placca 4x2 fori sterile |  |
| 3D placca 6x2 fori non sterile |  |
| 3D placca 6x2 fori sterile |  |
| 3D placca 3x2 fori non sterile |  |
| 3D placca 3x2 fori sterile |  |
| 2.0 mm/2.3 mm profile height 1.5mm |  |
| Placca dritta 4 fori non sterile |  |
| Placca dritta 4 fori sterile |  |
| Placca dritta 14 fori non sterile |  |
| Placca dritta 14 fori sterile |  |
| Placca dritta 6 fori non sterile |  |
| Placca dritta 6 fori sterile |  |
| Placca dritta 6 fori con barra non sterile |  |
| Placca dritta 6 fori con barra sterile |  |
| Placca Angolare con barra non sterile |  |
| Placca Angolare con barra sterile |  |
| Placca 6 fori 115° con barra non sterile |  |
| Placca 6 fori 115° con barra sterile |  |
| Placca dritta 6 fori 140° con barra non sterile |  |
| Placca dritta 6 fori 140° con barra sterile |  |
| Placca dritta 11 fori non sterile |  |
| Placca dritta 11 fori sterile |  |
| Placca dritta 17 fori non sterile |  |
| Placca dritta 17 fori sterile |  |
| Placca angolata 120° 5+17 fori destra non sterile |  |
| Placca angolata 120° 5+17 fori destra sterile |  |
| Placca angolata 120° 5+17 fori sinistra non sterile |  |
| Placca angolata 120° 5+17 fori sinistra sterile |  |
| 2.0 mm profile height 1.5mm |  |
| Placca dritta 4 fori non sterile |  |
| Placca dritta 4 fori sterile |  |
| Placca dritta 6 fori non sterile |  |
| Placca dritta 6 fori sterile |  |
| 2.3 mm profile height 1.5mm |  |
| Placca dritta 4 fori non sterile |  |
| Placca dritta 4 fori sterile |  |
| Placca dritta 6 fori non sterile |  |
| Placca dritta 6 fori sterile |  |
| 2.0 mm / 2.3 mm profile height 2.8mm |  |
| Placca dritta 11 fori non sterile |  |  |  |
| Placca dritta 11 fori sterile |  |  |  |
| Placca dritta 17 fori non sterile |  |  |  |
| Placca dritta 17 fori sterile |  |  |  |
| Placca angolare 120° destra e 120° sinistra 6+13+6 fori non sterile |  |  |  |
| Placca angolare 120° destra e 120° sinistra 6+13+6 fori sterile |  |  |  |
| Placca angolare 120° destra e 120° sinistra 6+15+6 fori non sterile |  |  |  |
| Placca angolare 120° destra e 120° sinistra 6+15+6 fori sterile |  |  |  |
| Placca angolare 120° destra e 120° sinistra 6+17+6 fori non sterile |  |  |  |
| Placca angolare 120° destra e 120° sinistra 6+17+6 fori sterile |  |  |  |
| Placca angolare 120° 6+17 fori destra non sterile |  |  |  |
| Placca angolare 120° 6+17 fori destra sterile |  |  |  |
| Placca angolare 120° 6+17 fori sinistra non sterile |  |  |  |
| Placca angolare 120° 6+17 fori sinistra sterile |  |  |  |
| Placca angolare 120° 6+17 fori destra non sterile |  |  |  |
| Placca angolare 120° 6+17 fori destra sterile |  |  |  |
| Placca angolare 120° 6+17 fori sinistra non sterile |  |  |  |
| Placca angolare 120° 6+17 fori sinistra sterile |  |  |  |
| Mini Placche : |  |  |  |  |
| 2.0 profile height 1.0mm |  |  |  |
| Mini Placca dritta 4 fori non sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 4 fori sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 4 fori con barra 4 mm non sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 4 fori con barra 4 mm sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 4 fori con barra 8 mm non sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 4 fori con barra 8 mm sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 6 fori non sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 6 fori sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 4 fori con barra rinforzata non sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 4 fori con barra rinforzata sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 16 fori non sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 16 fori sterile |  |  |  |
| Mini Placca a L 4 fori non sterile destra |  |  |  |
| Mini Placca a L 4 fori sterile destra |  |  |  |
| Mini Placca a L 4 fori non sterile sinistra |  |  |  |
| Mini Placca a L 4 fori sterile sinistra |  |  |  |
| Mini Placca a L 4 fori con barra 4 mm non sterile destra |  |  |  |
| Mini Placca a L 4 fori con barra 4 mm sterile destra |  |  |  |
| Mini Placca a L 4 fori con barra 4 mm non sterile sinistra |  |  |  |
| Mini Placca a L 4 fori con barra 4 mm sterile sinistra |  |  |  |
| Mini Placca a L 4 fori con barra 8 mm non sterile destra |  |  |  |
| Mini Placca a L 4 fori con barra 8 mm sterile destra |  |  |  |
| Mini Placca a L 4 fori con barra 8 mm non sterile sinistra |  |  |  |
| Mini Placca a L 4 fori con barra 8 mm sterile sinistra |  |  |  |
| Mini Placca a L 5 fori con barra 8 mm non sterile destra |  |  |  |
| Mini Placca a L 5 fori con barra 8 mm sterile destra |  |  |  |
| Mini Placca a L 5 fori con barra 8 mm non sterile sinistra |  |  |  |
| Mini Placca a L 5 fori con barra 8 mm sterile sinistra |  |  |  |
| Mini placca a T 6 fori non sterile |  |  |  |
| Mini placca a T 6 fori sterile |  |  |  |
| Mini placca a Y 5 fori non sterile |  |  |  |
| Mini placca a Y 5 fori sterile |  |  |  |
| Mini placca a Y 5 fori con barra 8 mm non sterile |  |  |  |
| Mini placca a Y 5 fori con barra 8 mm sterile |  |  |  |
| Mini placca a doppia Y 6 fori non sterile |  |  |  |
| Mini placca a doppia Y 6 fori sterile |  |  |  |
| Mini placca a doppia Y 6 fori con barra 8 mm non sterile |  |  |  |
| Mini placca a doppia Y 6 fori con barra 8 mm sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 4 fori corta non sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 4 fori corta sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 4 fori lunga non sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 4 fori lunga sterile |  |  |  |
| 2.0 profile height 0.6 mm |  |  |  |
| 3D Mini Placca Rettangolare 4 fori non sterile |  |  |  |
| 3D Mini Placca Rettangolare 4 fori sterile |  |  |  |
| 3D Mini Placca 2x2 fori non sterile |  |  |  |
| 3D Mini Placca 2x2 fori sterile |  |  |  |
| 3D Mini Placca 3x2 fori non sterile |  |  |  |
| 3D Mini Placca 3x2 fori sterile |  |  |  |
| Mini Placca Mento con barra 4 mm non sterile |  |  |  |
| Mini Placca Mento con barra 4 mm sterile |  |  |  |
| Mini Placca Mento con barra 6 mm non sterile |  |  |  |
| Mini Placca Mento con barra 6 mm sterile |  |  |  |
| Mini Placca Mento con barra 8 mm non sterile |  |  |  |
| Mini Placca Mento con barra 8 mm sterile |  |  |  |
| Mini Placca Mento con barra 10 mm non sterile |  |  |  |
| Mini Placca Mento con barra 10 mm sterile |  |  |  |
| Mini Placca a X 5 fori piegata a 90° sinistra |  |  |  |
| Mini Placca a X 5 fori piegata a 90° destra |  |  |  |
| Mini placca a 4 fori trapezoidale |  |  |  |
| Mini Placca 3 x 32 fori spessore 0,5 tripla striscia per viti 2.0 mm |  |  |  |
| Mini Placca doppia striscia 2 x 32 fori per viti 2.0 mm |  |  |  |
| Mini Placca 2 x 32 fori doppia striscia |  |  |  |
| Mini placca a z con ponte 8 mm Sinistra |  |  |  |
| Mini placca a z con ponte 8 mm Destra |  |  |  |
| Mini placca a z con ponte 12 mm Sinistra |  |  |  |
| Mini placca a z con ponte 12 mm Destra |  |  |  |
| 2.0 profile height 0.8 mm |  |  |  |
| Mini Placca dritta 30 fori non sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 30 fori sterile |  |  |  |
| Mini Placca a L 100° 9 fori non sterile destra |  |  |  |
| Mini Placca a L 100° 9 fori sterile destra |  |  |  |
| Mini Placca a L 100° 9 fori non sterile sinistra |  |  |  |
| Mini Placca a L 100° 9 fori sterile sinistra |  |  |  |
| Mini placca a T 8 fori non sterile |  |  |  |
| Mini placca a T 8 fori sterile |  |  |  |
| Mini Placca a Y 9 fori non sterile |  |  |  |
| Mini Placca a Y 9 fori sterile |  |  |  |
| Mini Placca curva 12 fori non sterile |  |  |  |
| Mini Placca curva 12 fori sterile |  |  |  |
| Mini Placca 2 x 32 doppia striscia spessore 0,8 mm |  |  |  |
| 2.0 profile height 2.0 mm |  |  |  |
| Placca 6 fori 145° destra , inserimento 60° non sterile |  |  |  |
| Placca 6 fori 145° sinistra , inserimento 60° non sterile |  |  |  |
| 2.0 mm / 2.3 mm profile height 1.0mm |  |  |  |
| Mini Placca dritta 4 fori non sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 4 fori sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 6 fori non sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 6 fori sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 4 fori con barra 4 mm non sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 4 fori con barra 4 mm sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 4 fori con barra 8 mm non sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 4 fori con barra 8 mm sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 6 fori con barra 8 mm non sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 6 fori con barra 8 mm sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 16 fori non sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 16 fori sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 16 fori attaccati non sterile |  |  |  |
| Mini Placca dritta 16 fori attaccati sterile |  |  |  |
| VITI : |  |  |  |  |
| 1.2 mm Self Tapping |  |  |  |  |
| 1.2 X 3 mm Non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.2 x 4 mm Non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.2 x 5 mm Non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.2 x 6 mm Non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.2 x 7 mm Non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.2 x 8 mm Non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.2 x 10 mm Non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.2 x 12 mm Non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.2 X 3 mm sterili pacco da 4 |  |  |  |
| 1.2 x 4 mm sterili pacco da 4 |  |  |  |
| 1.2 x 5 mm sterili pacco da 4 |  |  |  |
| 1.2 x 6 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.2 x 7 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.2 x 8 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.2 x 10 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.2 x 12 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.2 mm Self – Drilling |  |  |  |  |
| 1.2 x 3 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.2 x 4 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.2 x 3 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 1.2 x 4 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.4 mm Self-Tapping (Emergency) |  |  |  |
| 1.4 x 3 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.4 x 5 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.4 x 7 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.4 x 9 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.4 x 3 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.4 x 5 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.4 x 7 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.4 x 9 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.5 mm viti precaricate |  |  |  |
| Viti precaricate 1.5 mm x 3 mm |  |  |  |
| Viti precaricate 1.5 mm x 4 mm |  |  |  |
| Viti precaricate 1.5 mm x 5 mm |  |  |  |
| Viti precaricate 1.5 mm x 4 mm |  |  |  |
| Viti precaricate 1.5 mm x 5 mm |  |  |  |
| Viti precaricate 1.5 mm |  |  |  |  |
| 1.5 mm self drilling |  |  |  |  |
| 1.5 mm x 3 mm pacco da 5 |  |  |  |
| 1.5 mm x 4 mm pacco da 5 |  |  |  |
| 1.5 mm x 5 mm pacco da 5 |  |  |  |
| 1.5mm Self-Tapping |  |  |  |  |
| 1.5 mm x 4 mm pacco da 5 |  |  |  |
| 1.5 mm x 5 mm pacco da 5 |  |  |  |
| 1.5 mm x 6 mm pacco da 5 |  |  |  |
| 1.7 mm Emergency |  |  |  |  |
| 1.7 mm x 4 mm pacco da 5 |  |  |  |
| 1.7 mm Self-Tapping |  |  |  |  |
| 1.7 x 3 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.7 x 4 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.7 x 5 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.7 x 6 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.7 x 7 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.7 x 8 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.7 x 10 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.7 x 12 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.7 x 3 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 1.7 x 4 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 1.7 x 5 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 1.7 x 6 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 1.7 x 7 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.7 x 8 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.7 x 10 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.7 x 12 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.7 x 6 mm non sterile conf singola |  |  |  |
| 1.7 x 8 mm non sterile conf singola |  |  |  |
| 1.7 x 12 mm non sterile conf singola |  |  |  |
| 1.7 mm Self-Drilling |  |  |  |  |
| 1.7 x 3 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.7 x 4 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.7 x 5 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.7 x 6 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.7 x 3 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 1.7 x 4 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 1.7 x 5 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 1.7 x 6 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.7 x 5 mm non sterile conf singola |  |  |  |
| 1.7 mm Locking |  |  |  |  |
| 1.7 x 4 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.7 x 5 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.7 x 6 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.7 x 4 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.7 x 5 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.7 x 6 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.9 mm Self-Tapping (Emergency |  |  |  |
| 1.9 x 3 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.9 x 5 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.9 x 7 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.9 x 9 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 1.9 x 3 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.9 x 5 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.9 x 7 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 1.9 x 9 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.0 mm MP Self-Tapping |  |  |  |
| 2.0 x 4 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 5 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 6 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 8 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 10 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 12 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 14 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 16 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 18 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 20 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 4 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 5 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 6 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 8 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 10 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 12 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 14 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.0 x 16 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.0 x 18 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.0 x 20 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.0 x 22 mm autofilettanti |  |  |  |  |
| 2.0 X 24 mm autofilettanti |  |  |  |  |
| 2.0 mm mp Self-Drilling |  |  |  |
| 2.0 x 4 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 5 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 6 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 4 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 5 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 6 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.0 x 8 mm non sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 12 mm non sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 8 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.0 x 12 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.0 mm Self-Tapping con filettatura per osso spongioso |  |  |  |
| 2.0 x 4 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 5 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 6 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 7 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 8 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 10 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 12 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 14 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 16 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 18 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 20 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 4 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 5 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 6 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 7 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 8 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 10 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.0 x 12 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.0 x 14 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.0 x 16 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.0 x 18 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.0 x 20 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.0 mm LAG |  |  |  |  |
| 2.0 x 24 mm non sterile |  |  |  |  |
| 2.0 x 27 mm non sterile |  |  |  |  |
| 2.0 x 30 mm non sterile |  |  |  |  |
| 2.0 x 33 mm non sterile |  |  |  |  |
| 2.0 x 36 mm non sterile |  |  |  |  |
| 2.0 x 39 mm non sterile |  |  |  |  |
| 2.0 x 42 mm non sterile |  |  |  |  |
| 2.0 mm Locking |  |  |  |  |
| 2.0 x 4 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 5 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 6 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 7 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 8 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 10 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 12 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 14 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 16 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 18 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 20 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.0 x 4 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 5 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 6 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 7 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 8 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 10 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.0 x 12 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.0 x 14 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.0 x 16 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.0 x 18 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.3 mm Self-Tapping |  |  |  |  |
| 2.3 x 4 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 5 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 6 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 8 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 10 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 12 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 14 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 16 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 18 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 20 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 4 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.3 x 6 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.3 x 14 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.3 x 16 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.3 x 18 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.3 x 20 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.3 x 8 mm sterile Pacco da 4 |  |  |  |
| 2.3 x 10 mm sterile Pacco da 4 |  |  |  |
| 2.3 x 12 mm sterile Pacco da 4 |  |  |  |
| 2.3 mm lunghezza 22 mm |  |  |  |
| 2.3 mm MP Self-Tapping (Emergency) |  |  |  |
| 2.3 x 6 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 8 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 10 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 12 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 14 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 16 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 6 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.3 x 8 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.3 x 10 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.3 x 12 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.3 x 14 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.3 x 16 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.3 mm Locking |  |  |  |  |
| 2.3 x 4 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 6 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 8 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 10 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 12 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 14 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 16 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 18 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 20 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.3 x 4 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.3 x 6 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.3 x 14 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.3 x 16 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.3 x 18 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.3 x 8 mm sterile Pacco da 4 |  |  |  |
| 2.3 x 10 mm sterile Pacco da 4 |  |  |  |
| 2.3 x 12 mm sterile Pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 mm MMF Self-Drilling Screws |  |  |  |
| 2.0 x 8 mm non sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 10 mm non sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 8 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.0 x 10 mm sterile pacco da 4 |  |  |  |
| 2.7 mm Self-Tapping |  |  |  |  |
| 2.7 x 5 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.7 x 8 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.7 x 10 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.7 x 12 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.7 x 14 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.7 x 16 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.7 x 18 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.7 x 20 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.7 x 5 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.7 x 10 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.7 x 12 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.7 x 14 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.7 x 16 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.7 x 18 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.7 mm Locking |  |  |  |  |
| 2.7 x 5 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.7 x 8 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.7 x 10 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.7 x 12 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.7 x 14 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.7 x 16 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.7 x 18 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.7 x 20 mm non sterile pacco da 5 |  |  |  |
| 2.7 x 5 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.7 x 8 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.7 x 10 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.7 x 12 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.7 x 14 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.7 x 16 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.7 x 18 mm sterile conf singola |  |  |  |
| 2.7 x 20 mm sterile conf singola |  |  |  |
| Viti marcatori |  |  |  |  |
| Viti Marcatori 3 mm |  |  |  |  |
| Viti Marcatori 4 mm |  |  |  |  |
| Viti Marcatori 5 mm |  |  |  |  |
| Viti Marcatori 6 mm |  |  |  |  |
| Condylar Devices |  |  |  |  |
| Protesi 3D condilare regolabile temporanea |  |  |  |
| Viti di fissaggio protesi condilare pacco da 2 |  |  |  |
| Protesi condilare destra temporanea |  |  |  |
| Protesi condilare sinistra temporanea |  |  |  |
| Fresa abbrasiva 42mm |  |  |  |
| Impianti in polimero di polietilene al alto peso molecolare a modellato in sagome preformate per la ricostruzione e il rimodellamento di varie zone craniali così composto : |  |
| Sfere orbitali 14 mm |  |  |  |  |
| Sfere orbitali 16 mm |  |  |  |  |
| Sfere orbitali 18 mm |  |  |  |  |
| Sfere orbitali 19 mm |  |  |  |  |
| Sfere orbitali 20 mm |  |  |  |  |
| Sfere orbitali 21 mm |  |  |  |  |
| Sfere orbitali 22 mm |  |  |  |  |
| Sfere orbitali 23 mm |  |  |  |  |
| Sfere superficie liscia 16mm |  |  |  |
| Sfere superficie liscia 18mm |  |  |  |
| Sfere superficie liscia 20mm |  |  |  |
| Sfere superficie liscia 22mm |  |  |  |
| Sfere con bioglass 16 mm |  |  |  |
| Sfere con bioglass 18 mm |  |  |  |
| Sfere con bioglass 20 mm |  |  |  |
| Sfere con bioglass 22 mm |  |  |  |
| Volume orbitale nelle varie misure : 14,16,18,20,22 mm |  |  |  |
| impianto multiuso conico orbitale 3ml volume - 16 mm diametro |  |  |  |
| impianto multiuso conico orbitale 4,2ml volume - 18 mm diametro |  |  |  |
| impianto multiuso conico orbitale 5,6ml volume - 20 mm diametro |  |  |  |
| Impianto multiuso conico orbitale con superficie liscia 3ml-16 mm diametro |  |  |
| Impianto multiuso conico orbitale con superficie liscia 4,2ml-18 mm diametro |  |  |
| Impianto multiuso conico orbitale con superficie liscia 5,6ml-20 mm diametro |  |  |
| Impianto conico orbitale 4 ml volume |  |  |  |
| Impianto conico orbitale 5 ml volume |  |  |  |
| Impianto conico orbitale 6 ml volume |  |  |  |
| Motility implants small |  |  |  |  |
| Motility implants medium |  |  |  |
| Motility implants large |  |  |  |  |
| Motility implants extra large |  |  |  |
| motility conformers non vented small |  |  |  |
| motility conformers non vented reg |  |  |  |
| Ocular conformers non vented small |  |  |  |
| Ocular conformers non vented medium |  |  |  |
| Ocular conformers non vented large |  |  |  |
| Ocular conformers vented small |  |  |  |
| Ocular conformers vented medium |  |  |  |
| Ocular conformers vented large |  |  |  |
| Iride oculare Small blu |  |  |  |  |
| Iride oculare Small celeste |  |  |  |
| Iride oculare Small verde |  |  |  |
| Iride oculare Small nocciola |  |  |  |
| Iride oculare Small nocciola chiaro |  |  |  |
| Iride oculare Small nocciola scuro |  |  |  |
| Iride oculare medium blu |  |  |  |
| Iride oculare medium celeste |  |  |  |
| Iride oculare medium verde |  |  |  |
| Iride oculare medium nocciola |  |  |  |
| Iride oculare medium nocciola chiaro |  |  |  |
| Iride oculare medium nocciola scuro |  |  |  |
| Iride oculare large blu |  |  |  |  |
| Iride oculare large celeste |  |  |  |
| Iride oculare large verde |  |  |  |
| Iride oculare large nocciola |  |  |  |
| Iride oculare large nocciola chiaro |  |  |  |
| Iride oculare large nocciola scuro |  |  |  |
| Struttura zona inferiore 2/3 orbitale sinistra 108 mm x 75 mm |  |  |  |
| Struttura zona inferiore 2/3 orbitale destra 108 mm x 75 mm |  |  |  |
| Struttura completa orbitale sinistra 93 mm x 75 mm |  |  |  |
| Struttura completa orbitale destra 93 mm x 75 mm |  |  |  |
| Zigomo sinistro 33 mm x 38 mm x 0,8 mm |  |  |  |
| Zigomo Destro 33 mm x 38 mm x 0,8 mm |  |  |  |
| Rima orbitale superiore laterale sinistra 33 x 38 mm |  |  |  |
| Rima orbitale superiore laterale destra 33 x 38 |  |  |  |
| Rima inferiore media orbitale sinistra 25 mm x 26 mm x 2,5mm |  |  |  |
| Rima inferiore media orbitale destra 25 mm x 26 mm x 2,5 mm |  |  |  |
| Rima orbitale inferiore 43 mm x 18 mm x 3,2 mm sinistra |  |  |  |
| Rima orbitale inferiore 43 mm x 18 mm x 3,2 mm destra |  |  |  |
| Estensione rima orbitale sinistra 47 mm x 40 mm x 6,33 mm |  |  |  |
| Estensione rima orbitale destra 47 mm x 40 mm x 6,33 mm |  |  |  |
| Rima orbitale onlay sinistra 40 mm x 40 mm x 8,45 mm |  |  |  |
| Rima orbitale onlay destra 40 mm x 40 mm x 8,45 mm |  |  |  |
| Contorno occhi sinistro 60 mm x 40 mm x 4 mm |  |  |  |
| Contorno occhi destro 60 mm x 40 mm x 4 mm |  |  |  |
| Mid-face rim sinistra 47 mm x 28 mm x 3 mm |  |  |  |
| Mid-face rim destra 47 mm x 28 mm x 3 mm |  |  |  |
| Estensione Malare small sinistra 45 mm x 24 mm x 3 mm |  |  |  |
| Estensione Malare small destra 45 mm x 24 mm x 3 mm |  |  |  |
| Estensione Malare Medium sinistra 50 mm x 26 mm x 4 mm |  |  |  |
| Estensione Malare medium destra 50 mm x 26 mm x 4 mm |  |  |  |
| Estensione Malare Large sinistra 55 mm x 27 mm x 5 mm |  |  |  |
| Estensione Malare Large destra 55 mm x 27 mm x 5 mm |  |  |  |
| Extensione Malare sizer set ( silicone non sterile ) |  |  |  |
| Design RZ impianto malare xs sinistra 50 mm x 19 mm x 3 mm |  |  |  |
| Design RZ impianto malare xs destro 50 mm x 19 mm x 3 mm |  |  |  |
| Design RZ impianto malare small sinistro 50 mm x 19 mm x 5 mm |  |  |  |
| Design RZ impianto malare small destro 50 mm x 19 mm x 5 mm |  |  |  |
| Design RZ impianto malare sizer set ( silicone non sterile ) |  |  |  |
| Design M impianto malare small sinistro 64 mm x 19 mm x 3 mm X 15 mm |  |  |
| Design M impianto malare small destro 64 mm x 19 mm x 3 mm x 15 mm |  |  |
| Design M impianto malare medium sinistro 64 mm x 19 mm x 4,5 mm X 17 mm |  |
| Design M impianto malare medium destro 64 mm x 19 mm x 4,5 mm x 17 mm |  |
| Design M impianto malare large sinistro 64 mm x 19 mm x 7 mm X 19 mm |  |  |
| Design M impianto malare large destro 64 mm x 19 mm x 7 mm x 19 mm |  |  |
| Design M impianto malare sizer set ( silicone non sterile ) |  |  |  |
| Dorso nasale magro a conchiglia 43 mm x 16 mm x 22 mm |  |  |  |
| Dorso nasale a forma di conchiglia regular 38 mm x 21 mm x 17 incluso inserto small ( 30 mm x 4 mm x 9 mm) e inserto large ( 38 mm x 2,5 mm x 9 mm) |  |
| Dorso nasale a forma di conchiglia large 40 mm x 20 mm x 18 incluso inserto small ( 32 mm x 4 mm x 9 mm) e inserto large ( 41 mm x 3 mm x 9 mm) |  |
| Arcata nasale small 70 mm x 13 mm x 2 mm |  |
| Arcata nasale Medium 70 mm x 15 mm x 2 mm |  |  |  |
| Arcata nasale large 70 mm x 17 mm x 2 mm |  |  |  |
| Piccolo dorso nasale 4 mm x 4 mm x 45 mm |  |  |  |
| Piccolo dorso nasale 4 mm x 4 mm x 55 mm |  |  |  |
| Piccolo dorso nasale 5 mm x 5 mm x 45 mm |  |  |  |
| Piccolo dorso nasale 5 mm x 5 mm x 55 mm |  |  |  |
| Piccolo dorso nasale 6 mm x 9 mm x 55 mm |  |  |  |
| Piccolo dorso nasale sizer set ( silicone , non sterile ) |  |  |  |
| dorsum Nasal Onlay 41 mm x 3,1 mm x 9 mm |  |  |  |
| Dorso nasale small 53 mm x 5 mm |  |  |  |
| Dorso nasale large 66 mm x 8 mm |  |  |  |
| Dorso nasale 67 mm x 6,5 mm |  |  |  |
| Nasal Tip 37 mm x 22 mm x 0,5 mm |  |  |  |
| Dardo nasale impianto 40mm x 4 mm x 1,4 mm |  |  |  |
| Foglio nasale 40 mm x 9 mm x 1,1 mm |  |  |  |
| Stecca valvola nasale esteriore 25 mm x 11 mm x 0,85 mm |  |  |  |
| Stecca valvola nasale esteriore 25 mm x 11 mm x 0,6 mm |  |  |  |
| Stecca laterale valvola nasale 13 mm x 3,5 mm x 0,85 mm |  |  |  |
| Paranasali piccolo sinistro 28 mm x 26 mm x 4,5 mm |  |  |  |
| Paranasali piccolo destro 28 mm x 26 mm x 4,5 mm |  |  |  |
| Paranasali Grandi sinistro 30 mm x 28 mm x 7 mm |  |  |  |
| Paranasali Grandi sinistro 30 mm x 28 mm x 7 mm |  |  |  |
| Nasal Radix 24 mm x 3 mm x 10 mm |  |  |  |
| Nostril Retainers sizing kit non sterile |  |  |  |
| Nostril Retainers 16 mm x 23 mm x 7 mm |  |  |  |
| Nostril Retainers 17 mm x 24 mm x 8 mm |  |  |  |
| Nostril Retainers 19 mm x 25 mm x 8 mm |  |  |  |
| Nostril Retainers 19 mm x 26 mm x 9 mm |  |  |  |
| Nostril Retainers 20 mm x 27 mm x 10 mm |  |  |  |
| Nostril Retainers 21 mm x 28 mm x 11 mm |  |  |  |
| Nostril Retainers 23 mm x 29 mm x 13 mm |  |  |  |
| Nostril Retainers 24 mm x 30 mm x 13 mm |  |  |  |
| Nostril Retainers 25 mm x31 mm x 14 mm |  |  |  |
| Nostril Retainers 25 mm x 32 mm x 15 mm |  |  |  |
| Nostril Retainers 27 mm x 33 mm x 16 mm |  |  |  |
| Nostril Retainers 28 mm x 34 mm x 17 mm |  |  |  |
| Nostril Retainers 29 mm x 35 mm x 18 mm |  |  |  |
| Impianto mento small 40 mm x 25 mm x 4 mm |  |  |  |
| Impianto mento Medium 47,5 mm x 37,5 mm x 5,5 mm |  |  |  |
| Impianto mento large 48,5 mm x 38 mm x 7 mm |  |  |  |
| Impianto mento 2 pezzi small 56 mm x 33 mm x 5 mm |  |  |  |
| Impianto mento 2 pezzi medium 56 mm x 36 mm x 7 mm |  |  |  |
| Impianto mento 2 pezzi large 57 mm x 38 mm x 9 mm |  |  |  |
| Mento sizer set 2 pezzi ( silicone , non sterile ) |  |  |  |
| Contoured mento 2 pezzi 72 mm x 42 mm x 3 mm |  |  |  |
| Contoured mento 2 pezzi 74 mm x 42 mm x 5 mm |  |  |  |
| Contoured mento 2 pezzi 78 mm x 50 mm x 7 mm |  |  |  |
| Contoured mento 2 pezzi 80 mm x 55 mm x 9 mm |  |  |  |
| Contoured mento 2 pezzi sizer set ( silicone , non sterile) |  |  |  |
| Impianto RZ estensione mento impianto small arrotondato 45 mm x 47 mm x 3 mm |  |
| Impianto RZ estensione mento impianto medium arrotondato 45 mm x 47 mm x 5 mm |  |
| Impianto RZ estensione mento impianto large arrotondato 45 mm x 47 mm x 7 mm |  |
| Impianto RZ estensione mento impianto small squadrato 45 mm x 47 mm x 3 mm |  |
| Impianto RZ estensione mento impianto medium squadrato 45 mm x 47 mm x 5 mm |  |
| Impianto RZ estensione mento impianto large squadrato 45 mm x 47 mm x 7 mm |  |
| Impianto estensione mento sizer set ( silicone , non sterile ) |  |  |  |
| Impianto scanalatura geniomandibolare 45 mm x 41 mm x 4 mm |  |  |  |
| Impianto mandibolare contorno angolo sinistro 59 mm x 29 mm x 7 mm x 11 mm |  |
| Impianto mandibolare contorno angolo destro 59 mm x 29 mm x 7 mm x 11 mm |  |
| Impianto angolo mandibolare small sinistro 65 mm x 35 mm x 3 mm |  |  |  |
| Impianto angolo mandibolare small destro 65 mm x 35 mm x 3 mm |  |  |  |
| Impianto angolo mandibolare medium sinistro 65 mm x 35 mm x 7mm |  |  |
| Impianto angolo mandibolare medium destro 65 mm x 35 mm x 7 mm |  |  |
| Impianto angolo mandibolare large sinistro 65 mm x 35 mm x 11 mm |  |  |
| Impianto angolo mandibolare large destro 65 mm x 35 mm x 11 mm |  |  |  |
| Impianto angolare sizer set ( silicone , non sterile ) |  |  |  |
| Impianto laterale mandibolare onlay sinistro |  |  |  |
| Impianto laterale mandibolare onlay destro |  |  |  |
| Impianto laterale mandibolare onlay sinistro large |  |  |  |
| Impianto laterale mandibolare onlay destro large |  |  |  |
| Impianto angolo della mandibola E-5 sinistra |  |  |  |
| Impianto angolo della mandibola E-5 destra |  |  |  |
| Impianto angolo della mandibola E-10 sinistra |  |  |  |
| Impianto angolo della mandibola E-10 destra |  |  |  |
| Impianto angolo della mandibola E-5 sinistra |  |  |  |
| Impianto angolo della mandibola E-5 destra |  |  |  |
| Impianto angolo della mandibola E-10 sinistra |  |  |  |
| Impianto angolo della mandibola E-10 destra |  |  |  |
| Impianto angolo della mandibola large sinistra |  |  |  |
| Impianto angolo della mandibola large destra |  |  |  |
| Impianto orecchie rima sinistra 37 mm x 62 mm |  |  |  |
| Impianto orecchie rima destra 37 mm x 62 mm |  |  |  |
| Impianto orecchie base estesa sinistra 30 mm x 59 mm |  |  |  |
| Impianto orecchie base estesa destra 30 mm x 59 mm |  |  |  |
| Impianto orecchie sinistro piccolo |  |  |  |
| Impianto orecchie destro piccolo |  |  |  |
| Impianto orecchie sinistro medio |  |  |  |
| impianto orecchie destro medio |  |  |  |
| Barriera microplacca foglio singolo 38 mm x 50 mm x 0,85 mm |  |  |  |
| Foglio singolo canale microplacca 38 mm x 50 mm x 0,85 mm |  |  |  |
| Microplacche foglio 40 x 52 x 2.3 mm |  |  |  |
| Miniplacche foglio 40 x 52 x 2.3 mm |  |  |  |
| Barriera miniplacca foglio singolo 40 mm x 52 mm x 2,3 mm |  |  |  |
| Barriera microplacca foglio singolo 40 mm x 52 mm x 2,3 mm |  |  |  |
| Enoftalmo regolare sinistro |  |  |  |
| Enoftalmo regolare destro |  |  |  |
| Enoftalmo grande sinistro |  |  |  |
| Enoftalmo grande destro |  |  |  |
| Contenitori e placche per fissazioni flap craniale |  |  |  |
| contenitore con 3 Placche 2 fori e 6 viti 1,5 x 4 mm self tapping |  |  |  |
| contenitore con 3 Placche 2 fori e 6 viti 1,5 x 4 mm self drilling |  |  |  |
| contenitore con 3 Placche 2 fori malleable e 6 viti 1,5 x 4 mm self drilling |  |  |
| contenitore con 2 Placche 2 fori malleable , 10 viti 1,5 x 4 mm self drilling e copriplacca 14 mm |  |
| contenitore con 6 viti 1,5 x 4 mm self drilling e copriplacca 14 mm |  |  |  |
| contenitore con 2 Placche 2 fori malleable , 10 viti 1,5 x 4 mm self drilling e copriplacca 20 mm |  |
| Impianto mento piccolo in silicone 34 x 15 x 6 mm |  |  |  |
| Impianto mento piccolo in silicone 44 x 16 x 7 mm |  |  |  |
| Impianto mento piccolo in silicone 54 x 17 x 8 mm |  |  |  |
| Impianto mento GRANDE in silicone 63 x 39 x 15 x 8 mm |  |  |  |
| Impianto mento grande in silicone 73 x 49 x 15 x 9 mm |  |  |  |
| Impianto malare arrotondato in silicone 38 x 20 x 4 mm |  |  |  |
| Impianto malare arrotondato in silicone 39 x 21 x 5 mm |  |  |  |
| Impianto malare arrotondato in silicone 41 x 23 x 5 mm |  |  |  |
| Impianto malare anatomico in silicone 48 x 27 x 3 mm Destra |  |  |  |
| Impianto malare anatomico in silicone 48 x 27 x 3 mm Sinistra |  |  |  |
| Impianto malare anatomico in silicone 48 x 27 x 4 mm Destra |  |  |  |
| Impianto malare anatomico in silicone 48 x 27 x 4 mm Sinistra |  |  |  |
| Impianto malare anatomico in silicone 48 x 27 x 6 Destra |  |  |  |
| Impianto malare anatomico in silicone 48 x 27 x 6 Sinistra |  |  |  |
| Impianto malare anatomico in silicone 52 x 29 x 3 Destra |  |  |  |
| Impianto malare anatomico in silicone 52 x 29 x 3 Sinistra |  |  |  |
| Impianto malare anatomico in silicone 52 x 29 x 4 DESTRA |  |  |  |
| Impianto malare anatomico in silicone 52 x 29 x 4 SINISTRA |  |  |  |
| Impianto malare anatomico 52 x 29 x 6 Destro in silicone |  |  |  |
| Impianto malare anatomico 52 x 29 x 6 Sinistro in silicone |  |  |  |
| Frese |  |  |  |  |
| 5 mm stop x 1.6 mm x 50 mm |  |  |  |
| 7 mm stop x 1.6 mm x 50 mm |  |  |  |
| 20 mm x 1.6 mm x 115 mm |  |  |  |
| 20 mm x 1.9 mm x 115 mm |  |  |  |
| 20 mm x 1.6 mm x 85 mm |  |  |  |
| 20 mm x 1.9 mm x 85 mm |  |  |  |
| 20 mm x 1.6 mm x 58 mm |  |  |  |
| 12 mm x 1.4 mm x 54 mm |  |  |  |
| Fresa pilota 50 mm x 1.6 mm x 125 mm |  |  |  |
| 50 mm x 2.0 mm x 125 mm |  |  |  |
| 6 mm x 1.0 mm x 50 mm |  |  |  |
| 4 mm x 1.0 mm x 46 mm |  |  |  |
| 4 mm x 1.2 mm x 60 mm |  |  |  |
| 5 mm x 1.35 mm x 50 mm |  |  |  |
| 6 mm x 1.35 mm x 50 mm |  |  |  |
| 8 mm x 1.4 mm x 54 mm |  |  |  |
| 12 mm x 1.4 mm x 54 mm |  |  |  |
| 6 mm x 1.3 mm x 79 mm |  |  |  |
| 6 mm x 1.7 mm x 60 mm |  |  |  |
| 5 mm x 1.5 mm x 50 mm |  |  |  |
| 8 mm x 1.5 mm x 50 mm |  |  |  |
| 4 mm e 5 mm x 1.5 mm x 50 mm |  |  |  |
| 20 mm x 1.5 mm x 58 mm |  |  |  |
| 20 mm x 1.5 mm x 107 mm |  |  |  |
| 8 mm x 1.5 mm x 21 mm |  |  |  |
| 16 mm x 1.5 mm x 29 mm |  |  |  |
| 10 e 20 mm x 1.6 mm x 102 mm |  |  |  |
| 10 e 20 mm x 1.9 mm x 102 mm |  |  |  |
| 8 mm x 1.6 mm x 19 mm |  |  |  |
| 18 mm x 1.6 mm x 29 mm |  |  |  |
| 8 mm x 1.9 mm x 19 mm |  |  |  |
| 18 mm x 1.9 mm x 29 mm |  |  |  |
| Lama cacciavite 1,2/1,7 mm |  |  |  |
| Fresa per Riposizionamento Osseo 13 mm |  |  |  |
| Lama cacciavite 2,0 mm |  |  |  |  |
| Lama Cacciavite Corto,2.0/2.3mm |  |  |  |
| Marcatore, ''2.0mm per Viti Corticali'' |  |  |  |
| Marcatore, ''1.7mm per Viti Autofilettanti '' |  |  |  |
| Marcatore, ''1.7mm per Viti Locking'' |  |  |  |
| Marcatore,''1.7mm per Viti Autoperforanti'' |  |  |  |
| Marcatore, ''2.0mm per Viti Locking'' |  |  |  |
| Marcatore, ''2.3mm per Viti Corticali'' |  |  |  |
| Marcatore, ''2.3mm per Viti Locking'' |  |  |  |
| Lama Cacciavite 2,0/2,3 mm |  |  |  |
| Marcatore con Descrizione ''2.0mm'' |  |  |  |
| Marcatore con Descrizione ''2.3mm'' |  |  |  |
| Lama per Cacciavite 90°, 2.0/2.3 mm |  |  |  |
| Cappuccio Porta Placca per Placche da Frattura (oro) |  |  |  |
| Cappuccio Porta Placca per Placche MiniPlate (blu) |  |  |  |
| Drill 1,6 x 110 mm x 20 mm |  |  |  |
| Drill 1,9 x 110 mm x 20 mm |  |  |  |
| Drill 1,6 x 115 mm x 35 mm |  |  |  |
| Drill 1,9 x 115 mm x 35 mm |  |  |  |
| 1.5X107,5MM DRILL, 20MM WL,STRYKER SHAFT |  |  |  |
| 1.5X110MM DRILL, 20MM WL, COLOR DEPTH MARKS |  |  |  |
| I SUDDETTI PRODOTTI DEVONO ESSERE UTILIZZATI CON L'APPOSITO STRUMENTARIO CHE VERRA' CONSEGNATO IN PRESTITO D'USO GRATUITO |  |
| Impianto tipo per traumatologia composto da n° 4 Placche a 8 fori 1.7 Mid-Face profile height 0,6 mm e 24 viti 1,7 x 8 mm |  |
| Casi presunti annui | 10 |
| Impianto tipo per oncologia/ricostruttiva composta da n° 2 placche a 6 fori 2.3 mm profile height 1.5mm e 12 viti 2.3 mm Self-Tapping |  |
| Casi presunti annui | 7 |
| Importo a base d'asta presunto |  |
| LOTTO N. 2 |  |
| SISTEMA MESH PAVIMENTO ORBITARIO |  |
| Sistema Mesh per pavimento orbitario e ricostruzione dei difetti ossei/traumatici/oncologici coposta da mesh preformate e tridimensionali in titanio e/o polietilene ad alto peso molecolare e/o polietilene e armate in titanio. |  |
| Mesh Presagomata tridimensionali a ventaglio in polietilene e titanio 40mm x 62mm x 0,85mm spessore |  |
| Mesh Presagomata tridimensionali a ventaglio in polietilene e titanio 40mm x 62mm x 1,0 mm spessore |  |
| Mesh Presagomata tridimensionali contornabili in polietilene e titanio per pavimento e parete orbitale 41mm x 42mm x 1,0mm x 0,85mm spessore |  |
| Mesh Presagomata tridimensionali contornabili in polietilene e titanio per pavimento e parete orbitale 41mm x 42mm x 1,0mm x 1,0mm spessore |  |
| Mesh Presagomata tridimensionali contornabili in polietilene e titanio per pavimento e parete orbitale 41mm x 42mm x 1,0mm x 1,0mm spessore |  |
| MESH Presagomata tridimensionali contornabili in polietilene e titanio per pavimento e parete orbitale 41mm x 42mm x 0,5mm x 0,85mm spessore |  |
| MESH Presagomata tridimensionali contornabili in polietilene e titanio per pavimento e parete orbitale 41mm x 42mm x 0,5mm x 1,0mm spessore Destro |  |
| MESH Presagomata tridimensionali contornabili in polietilene e titanio per pavimento e parete orbitale 41mm x 42mm x 0,5mm x 1,0mm spessore Sinistro |  |
| MESH Presagomata tridimensionali contornabili in polietilene e titanio per pavimento e parete orbitale 41mm x 42mm x 0,5mm x 0,6mm spessore |  |
| MESH Presagomata tridimensionali in polietilene e titanio per ricostruzione cranio-facciale 76mm x 50mm x 0,85mm |  |
| MESH Presagomata tridimensionali in polietilene e titanio per ricostruzione cranio-facciale 38mm x 50mm x 0,85mm |  |
| MESH Presagomata tridimensionali in polietilene e titanio per ricostruzione cranio-facciale 38mm x 50mm x 1,5mm |  |
| MESH Presagomata tridimensionali in polietilene e titanio per ricostruzione cranio-facciale 76mm x 50mm x 1,5mm |  |
| MESH Presagomata tridimensionali in polietilene e titanio per ricostruzione cranio-facciale 38mm x 50mm x 0,6mm |  |
| MESH Presagomata tridimensionali in polietilene e titanio per ricostruzione cranio-facciale 76mm x 50mm x 0,6mm |  |
| MESH Presagomata tridimensionali in polietilene e titanio per ricostruzione cranio-facciale 38mm x 50mm x 1,0mm |  |
| MESH Presagomata tridimensionali in polietilene e titanio per ricostruzione cranio-facciale 76mm x 50mm x 1,0mm |  |
| MESH Presagomata tridimensionali in polietilene e titanio per ricostruzione cranio-facciale 38mm x 50mm x 1,6mm |  |
| MESH Presagomata tridimensionali in polietilene e titanio per ricostruzione cranio-facciale 76mm x 50mm x 1,6mm |  |
| MESH Presagomata tridimensionali in polietilene e titanio curva per ricostruzione cranio-facciale 38mm x 48mm x 0,85mm |  |
| MESH Presagomata tridimensionali in polietilene e titanio curva per ricostruzione cranio-facciale 38mm x 48mm x 1,00mm |  |
| MESH Presagomata tridimensionali in polietilene e titanio per ricostruzione posteriore del cranio 96mm x 61mm x 1,5mm |  |
| MESH Presagomata tridimensionali in polietilene e titanio per ricostruzione cranio-facciale 100mm x 76mm x 1,5mm |  |
| MESH Presagomata tridimensionali in polietilene e titanio per ricostruzione cranio-temporale 130mm x 130mm x 3mm |  |
| MESH Presagomata tridimensionali in polietilene e titanio per ricostruzione cranio-temporale 130mm x 130mm x 3mm |  |
| MESH Presagomata tridimensionali in polietilene per ricostruzione griglia cranica 97mm x 106mm x 6mm |  |
| Foglietto in polietilene flessibile per ricostruzione cranica 56mm x 91mm x 4mm |  |  |
| Foglietto in polietilene flessibile con barriere per ricostruzione cranica 56mm x 91mm x 4mm |  |
| Foglietto in polietilene anatomico piccolo per ricostruzione cranica spazio temporale 61mm x 78mm x 18mm sinistra |  |
| Foglietto in polietilene anatomico piccolo per ricostruzione cranica spazio temporale 61mm x 78mm x 18mm Destra |  |
| Foglietto in polietilene anatomico medio per ricostruzione cranica spazio temporale 74mm x 93mm x 20mm sinistra |  |
| Foglietto in polietilene anatomico medio per ricostruzione cranica spazio temporale 74mm x 93mm x 20mm Destra |  |
| Foglietto in polietilene anatomico grande per ricostruzione cranica spazio temporale 82mm x 105mm x 20mm sinistra |  |
| Foglietto in polietilene anatomico grande per ricostruzione cranica spazio temporale 82mm x 105mm x 20mm destro |  |
| Foglietto in polietilene anatomico piccolo per ricostruzione cranica spazio temporale 70mm x 70mm x 10mm |  |
| Foglietto in polietilene anatomico medio per ricostruzione cranica spazio temporale 88mm x 86mm x 15mm |  |
| Foglietto in polietilene anatomico grande per ricostruzione cranica spazio temporale 98mm x 95mm x 18mm |  |
| Microfoglietto 38 x 50 x 0,25 mm |  |  |  |
| Microfoglietto 76 x 50 x 0,25 mm |  |  |  |
| Microfoglietto 38 x 50 x 0,35 mm |  |  |  |
| Microfoglietto 76 x 50 x 0,35 mm |  |  |  |
| Microfoglietto 30 x 50 x 0,40 mm |  |  |  |
| Microfoglietto 38 x 50 x 0,45 mm |  |  |  |
| Microfoglietto 76 x 50 x 0,45 mm |  |  |  |
| Foglietto ultra sottile 38 x 50 x 0,85 mm |  |  |  |
| Foglietto ultra sottile 50 x 76 x 0,85 mm |  |  |  |
| Foglietto ultra sottile 76 mm x 127 mm x 0,85 mm |  |  |  |
| Foglietto ultra sottile 127 x 178 x 0,85 mm |  |  |  |
| Foglietto 38 x 50 x 1,5 mm |  |  |  |
| Foglietto 50 x 76 x 1,5 mm |  |  |  |
| Foglietto 76 x 127 x 1,5 mm |  |  |  |
| Foglietto 127 x 178 x 1,5 mm |  |  |  |
| Foglietto 38 x 50 x 3 mm |  |  |  |
| Blocchetti 13 x 38 x 3 mm |  |  |  |
| Blocchetti 13 x 38 x 6 mm |  |  |  |
| Blocchetti 13 x 38 x 9,5 mm |  |  |  |
| Blocchetti 25 x 50 x 3 mm |  |  |  |
| Blocchetti 25 x 50 x 6 mm |  |  |  |
| Blocchetti 25 x 50 x 9,5 mm |  |  |  |
| Blocchetti 38 x 63 x 3 mm |  |  |  |
| Blocchetti 38 x 63 x 6 mm |  |  |  |
| Blocchetti 38 x 63 x 9,5 mm |  |  |  |
| Tappo per craniotomia 102 x 4 x 3,6 mm |  |  |  |
| Riempitivo per craniotomia 30 x 6 x 10 x 0,6 mm |  |  |  |
| Copriforo 15 x 3 x 5 mm |  |  |  |
| Copriforo 29 x 7 x 14 mm |  |  |  |
| barriera Impianto pavimento orbitale 38 x 50 x 1 mm |  |  |  |
| barriera Impianto pavimento orbitale 38 x 50 x 1,6 mm |  |  |  |
| Barriera rettangolare 50 x 76 x 1 mm |  |  |  |
| Barriera rettangolare 50 x 76 x 1,6 mm |  |  |  |
| Foglio in silicone 0,12 mm 050 x 050 |  |  |  |
| Foglio in silicone 0,12 mm 070 x 090 |  |  |  |
| Foglio in silicone 0,12 mm 150 x 200 |  |  |  |
| Foglio in silicone 0,25 mm 050 x 050 |  |  |  |
| Foglio in silicone 0,25 mm 070 x 090 |  |  |  |
| Foglio in silicone 0,25 mm 150 x 200 |  |  |  |
| Foglio in silicone 0,50 mm 050 x 050 |  |  |  |
| Foglio in silicone 0,50 mm 070 x 090 |  |  |  |
| Foglio in silicone 0,50 mm 90 x 1500 |  |  |  |
| Foglio in silicone 0,50 mm 150 x 200 |  |  |  |
| Foglio in silicone 0,75 mm 070 x 090 |  |  |  |
| Foglio in silicone 0,75 mm 150 x 200 |  |  |  |
| Foglio in silicone 1 mm 050 x 050 |  |  |  |
| Foglio in silicone 1 mm 070 x 090 |  |  |  |
| Foglio in silicone 1 mm 90 x 150 |  |  |  |
| Foglio in silicone 1 mm 150 x 200 |  |  |  |
| Foglio in silicone 1,5 mm 070 x 090 |  |  |  |
| Foglio in silicone 1,5 mm 150 x 200 |  |  |  |
| Foglio in silicone 3 mm 070 x 090 |  |  |  |
| Mesh titanizzate 10 x 15 16g/m2 |  |  |  |
| Mesh titanizzate 10 x 15 35g/m2 |  |  |  |
| Mesh titanizzate 10 x 15 65g/m2 |  |  |  |
| Mesh titanizzate 20 x 15 35g/m2 |  |  |  |
| Mesh titanizzate 20 x 15 65g/m2 |  |  |  |
| Mesh titanizzate 30 x 30 35g/m2 |  |  |  |
| Mesh titanizzate 30 x 30 65g/m2 |  |  |  |
| Micro mesh |  |  |  |  |
| Profile height 0.1 mm |  |  |  |  |
| Mesh malleable 60 x 60 mm in titanio |  |  |  |
| Mesh malleable 120 x 60 mm |  |  |  |
| Mesh malleable 120 x 120 mm |  |  |  |
| Profile height 0.2 mm |  |  |  |  |
| 60 x 60 mm in titanio |  |  |  |  |
| 120 x 60 mm |  |  |  |  |
| 120 x 120 mm |  |  |  |  |
| Mesh |  |  |  |  |
| Mesh Profile Height 0.3 mm |  |  |  |
| Mesh Malleable 40 x 40 mm per alloggio viti da 2.0 mm |  |  |  |
| Mesh Malleable 90 x 90 mm per alloggio viti da 2.0 mm |  |  |  |
| Mesh Malleable 120 x 120 mm per alloggio viti da 2.0 mm |  |  |  |
| Mesh Malleable 40 x 40 mm per alloggio viti da 1.5 / 1.7 mm in titanio |  |
| Mesh Malleable 90 x 90 mm per alloggio viti da 1.5 / 1.7 mm in titanio |  |
| Mesh Malleable 120 x 120 mm per alloggio viti da 1.5 / 1.7 mm in titanio |  |
| Mesh Malleable 40 x 40 mm per alloggio viti da 1.2 mm |  |
| Mesh Malleable 85 x 85 mm per alloggio viti da 1.2 mm |  |  |  |
| Mesh Malleable 120 x 120 mm per alloggio viti da 1.2 mm |  |  |  |
| Mesh pavimento orbitale base Piccola non sterile |  |  |  |
| Mesh pavimento orbitale Base media non sterile |  |  |  |
| Mesh pavimento orbitale Base grande non sterile |  |  |  |
| Mesh pavimento orbitale base Piccola sterile |  |  |  |
| Mesh pavimento orbitale Base media sterile |  |  |  |
| Mesh pavimento orbitale Base grande sterile |  |  |  |
| Mesh Profile Height 0.4 mm |  |  |  |
| Mesh pavimento orbitale Base media non sterile |  |  |  |
| Mesh pavimento orbitale Base grande non sterile |  |  |  |
| Mesh pavimento orbitale Base media Sterile |  |  |  |
| Mesh pavimento orbitale Base grande Sterile |  |  |  |
| Mesh pavimento orbitale Modello medio non sterile |  |  |  |
| Mesh pavimento orbitale Modello Grande non sterile |  |  |  |
| Mesh Profile Height 0.6 mm |  |  |  |
| Mesh 90 x 90 mm per alloggio viti da 2.0 mm |  |  |  |
| Mesh 120 x 120 mm per alloggio viti da 2.0 mm |  |  |  |
| Mesh 200 x 200 mm per alloggio viti da 2.0 mm |  |  |  |
| Mesh 90 x 90 mm per alloggio viti da 1.5 / 1.7 mm in titanio |  |  |  |
| Mesh 120 x 120 mm per alloggio viti da 1.5 / 1.7 mm in titanio |  |
| Mesh 200 x 200 mm per alloggio viti da 1.5 / 1.7 mm in titanio |  |
| Mesh 90 x 90 mm per alloggio viti da 1.2 mm |  |
| Mesh 120 x 120 mm per alloggio viti da 1.2 mm |  |
| Mesh 200 x 200 mm per alloggio viti da 1.2 mm |  |
| Mesh prepiegata 3D per viti 1.5mm |  |
| Mesh 3D |  |  |  |  |
| Mesh 3D 2x2 fori non sterile |  |
| Mesh 3D 2x2 fori sterile |  |
| Mesh 3D 6x2 fori non sterile |  |
| Mesh 3D 6x2 fori sterile |  |
| Mesh 3D 6x6 fori non sterile |  |
| Mesh 3D 6x6 fori sterile |  |
| Mesh 3D 10x10 fori non sterile |  |
| Mesh 3D 10x10 fori sterile |  |
| Mesh 3D Malleable 2x2 fori non sterile |  |
| Mesh 3D Malleable 2x2 fori sterile |  |
| Mesh 3D Malleable 6x2 fori non sterile |  |
| Mesh 3D Malleable 6x2 fori sterile |  |
| Mesh 3D Malleable 6x6 fori non sterile |  |
| Mesh 3D Malleable 6x6 fori sterile |  |
| Mesh 3D malleable 10x10 fori non sterile |  |
| Mesh 3D malleable 10x10 fori sterile |  |
| Mesh 3D Pavimento orbitale destra piccola |  |
| Mesh 3D Pavimento orbitale destra grande |  |
| Mesh 3D Pavimento orbitale sinistra piccola |  |
| Mesh 3D Pavimento orbitale sinistra grande |  |
| Inlay mesh 3D pavimento orbitale |  |
| IMPIANTO TIPO COMPOSTO DA : N° 1 Inlay mesh 3D pavimento orbitale COMPLETA DI Foglio in silicone 0,12 mm 050 x 050 |  |
| Casi presunti annui | 5 |
| Pinza prendi Mesh 3D pavimento orbitale | 1 |
| Retrattore per Mesh 3D pavimento orbitale | 1 |
| Taglia Mesh 3D per pavimento orbitale | 1 |
| Cacciavite contrangolo 90° tipo luhr-fritzemeier per fissazzioni difficili possibilità di inserire punte da trapano utilizzo manuale ed elettrico e dotato di forchetta e reggi mesh che permette di tenerla durante il fissaggio | 1 |
| BLADE FOR 90 DEGREE SCREWDRIVER, 1.7MM | 1 |
| Avvitatore a batterie dove possono essere applicate lame e punte di foratura o mascheratura progettate per inserimento di viti in titanio e acciaio inossidabile da 1.2 a 1.3 di diametro e frese fino a 2 mm di diametro | 1 |
| Pacco batterie | 1 |
| Box per sistemi di ricostruzione | 1 |
| Impugnatura Cacciavite | 1 |
| Pinza Piega Placche a Tre Punti | 1 |
| Lama Cacciavite | 1 |
| CANNULA FOR 62-00400, 2.0MP | 1 |
| CANNULA 2.0MP | 1 |
| 2.0 MP TROCAR | 1 |
| 2.0MP DEPTH MEASURING GAUGE, anti riflesso | 1 |
| TROCAR HANDLE, NO CANNULA | 1 |
| CHEEK RETRACTOR, WITH LIGHT SOURCE | 1 |
| VARIABLE CHEEK RETRACTING FORCEP, WITH LIGHT SOURCE | 1 |
| 2.0MP VARIABLE CHEEK RETRACTOR | 1 |
| CAVO FIBRA OTTICA diam. 5,5 185 cm | 1 |
| 1.5X110MM DRILL, 20MM WL, COLOR DEPTH MARKS | 1 |
| 1.5X107,5MM DRILL, 20MM WL,STRYKER SHAFT | 1 |
| Box per sistemi di ricostruzione | 1 |
| Impugnatura Cacciavite |  |
| Importo a base d'asta presunto |  |
| LOTTO N. 3 |  |
| Aghi per micro dissezione tessuti molli |  |
| L’ago deve essere dotato di una punta ultrasottile con diametro di 5 micron per una dissezione dei tessuti molli precisa e pulita una punta ultrasottile garantisce una elevata densità di carica localizzata sulla punta, permettendo di lavorare a wattaggi molto più bassi rispetto agli elettrodi standard per dissezione. L’elevata localizzazione di carica a livello della punta ultrasottile deve permettere una dissezione precisa e pulita dei tessuti molli con minina diffusione del danno termico ai tessuti limitrofi. Rispetto agli elettrodi standard, si verifica una ridotta necrosi dei tessuti e di conseguenza una più rapida rigenerazione/proliferazione cellulare con una ridotta cicatrice di taglio. L’ago deve essere dotato di una doppia funzionalità: dissezione e coagulazione di altissima precisione, permettendo vari gradi di taglio ed emostasi . La punta dell’ago deve essere in lega di tugsteno. La punta dell’ago deve essere dotata di una particolare superficie ultraliscia che minimizza l’aderenza ai tessuti. Il taglio deve avvenire per semplice contatto e non è esercitato nessun trascinamento dei tessuti. L’ago deve essere rivestito con un polimero isolante , e deve lasciare esposta una superficie di soli 3 mm di lunghezza. |  |
| AGHI |  |
| ADATTATORE XMAN4MM | 2 |
| AGO 15CM CON GUAINA SAG 3MM CVD 45 | 2 |
| AGO 18CM CON GUAINA SAG 3MM CVD 45 | 2 |
| AGO RETTO 78MM PT.10MM ISOLATO | 2 |
| AGO RETTO 102MM PT.10MM ISOLATO | 2 |
| AGO RETTO 127MM PT.10MM ISOLATO | 2 |
| AGO RETTO 152MM PT.10MM ISOLATO | 2 |
| AGO RETTO 178MM PT.10MM ISOLATO |  |  | 2 |
| AGO RETTO 78MM-3MM PUNTA 45 GRADI |  |  | 2 |
| AGO RETTO 102MM-3MM PUNTA 45 GRADI |  |  | 2 |
| AGO RETTO 127MM-3MM PUNTA 45 GRADI |  |  | 2 |
| AGO RETTO 152MM-3MM PUNTA 45 GRADI |  |  | 2 |
| AGO RETTO 127MM-1CM PUNTA 45 GRADI |  |  | 2 |
| AGO RETTO 178MM-3MM PUNTA 45 GRADI |  |  | 2 |
| AGO RETTO 76MM-1CM PUNTA 45 GRADI |  |  | 2 |
| AGO RETTO 102MM-1CM PUNTA 45 GRADI |  |  | 2 |
| AGO RETTO. 152MM-1CM PUNTA 45 GRADI |  |  | 2 |
| AGO RETTO 178MM-1CM PUNTA 45 GRADI |  |  | 2 |
| AGO CURVO 102 MM – 1CM |  |  | 2 |
| AGO CURVO 178 MM – 1CM |  |  | 2 |
| AGO CURVO 152 MM – 1CM |  |  | 2 |
| AGO CURVO 127 MM – 1CM |  |  | 2 |
| AGO RETTO CON GUAINA 7CM1CM 90 GRADI |  |  | 2 |
| AGO RETTO CON GUAINA 10CM1CM 90 GRADI |  |  | 2 |
| AGO RETTO CON GUAINA 13CM1CM 90 GRADI |  |  | 2 |
| AGO RETTO CON GUAINA 15CM1CM 90 GRADI |  |  | 2 |
| AGO RETTO CON GUAINA 18CM1CM 90 GRADI |  |  | 2 |
| AGO 7CM CON GUAINA LG 5CM CVD45 GRADI |  |  | 2 |
| AGO 13CM CON GUAINA LG 5CM CVD45 GRADI |  |  | 2 |
| AGO 15CM CON GUAINA LG 5CM CVD45 GRADI |  |  | 2 |
| AGO 18CM CON GUAINA LG 5CM CVD45 GRADI |  |  | 2 |
| AGO RETTO 3 CM SENZA GUAINA |  |  | 2 |
| AGO RETTO 4 CM SENZA GUAINA |  |  | 2 |
| AGO RETTO 3 CM ISOLATO |  |  | 2 |
| AGO RETTO 3CM ISOLATO |  |  | 2 |
| AGO RETTO 4 CM ISOLATO |  |  | 2 |
| AGO RETTO 4CM ISOLATO |  |  | 2 |
| AGO RETTO 2 CM ISOLATO |  |  | 2 |
| AGO RETTO 2CM ISOLATO |  |  | 2 |
| AGO 2CM-3MM PUNTA ANGOLATA 45 GRADI ISOLATO |  |  | 2 |
| AGO RETTO 3CM-3MM-45 GRADI ISOLATO |  |  | 2 |
| AGO 2CM PUNTA ANGOLATA 45 GRADI ISOLATO |  |  | 2 |
| AGO ANGOLATO 45 GRADI |  |  | 2 |
| AGO ANGOLATO 90 GRADI |  |  | 2 |
| AGO RETTO 2CM PUNTA ANGOLATA 90 GRADI ISOLATO |  |  | 2 |
| Importo a base d'asta presunto |  |
| LOTTO N. 4 |  |
| BIOMATERIALI |  |
| Sostituto osseo sintetico con gentamicina 125 ± 25 µm costituito al 70% idrossiapatite HAP e per il 30% da b fosfato tricalcico b-tlp con antibiotico. - Porosità : 70% (Granuli) 70 ± 2% (Blocchi ) Macroporosità : ≈ 50-1500 µm (Granuli) ≈ 300-600 µm (Blocchi) |  |
| Granuli 0,5mm 20cm3 | 2 |
| Granuli 1mm 20cm3 | 2 |
| Granuli 2mm 20cm3 | 2 |
| Granuli 4mm 20cm3 | 2 |
| Parallelepipedo 50x30x15 | 2 |
| Parallelepipedo 20x10x10 | 2 |
| Parallelepipedo 20x5x5 | 2 |
| Cilindro D = 30mm H= 15mm | 2 |
| Cilindro D = 15mm H= 15mm | 2 |
| Cilindro D = 10mm H= 15mm | 2 |
| Membrana di collagene tipo 1 di origine animale che permetta l'impiego sia suturata che non, modellabile e tagliabile sia asciutta che idratata, di spessore simile alla dura nativa, con entrambi i versanti impiegabili, con porosità < 10 micron e percentuale di collagene del 20%. Nei seguenti formati: |  |
| 2,5x2,5cm | 2 |
| 2,5x7,5cm | 2 |
| 5x5cm | 1 |
| 7,5x7,5cm | 1 |
| 10x12,5cm | 1 |
| Membrana di collagene tipo 1 di origine animale che permetta l'impiego sia suturata che non, modellabile e tagliabile sia asciutta che idratata, di spessore simile alla dura nativa, con entrambi i versanti impiegabili, con porosità <0.1 micron e percentuale di collagene del 46%. Nei seguenti formati: |  |
| 2,5x2,5cm | 2 |
| 2,5x7,5cm | 2 |
| 5x5cm | 1 |
| 7,5x7,5cm | 1 |
| 10x12,5cm | 1 |
| Cemento biocompatibile a base di idrossiapatite, osteoconduttivo, isotermico, radiopaco, facilmente modellabile, con miscelazione istantanea (<45 sec) e processo di solidificazione rapido (≤ 4 min). Nei seguenti formati: |  |
| (6,75 g, 3 ml) | 1 |
| (10,5 g, 5 ml) | 1 |
| (19,75 g, 10 ml) | 1 |
| (29,05 g, 15 ml) | 1 |
| Cemento biocompatibile a base di idroassipatite, osteoconduttivo, isotermico, radiopaco, facilmente modellabile, precaricato su siringa pronto all'uso, con miscelazione istantanea all'interno della siringa stessa e processo di solidificazione rapido (≤ 7 min). Nei seguenti formati: |  |
| 3cc | 1 |
| 5cc | 1 |
| 10cc | 1 |
| Importo a base d'asta presunto |  |
| LOTTO N. 5 |  |
| N. 1 rinomanometro digitale per rinomanometria anteriore a 4 tempi dotato di software , alimentato solo ed esclusivamente ad usb dal pc . Il rinomanometro deve anche essere in grado di rilevare il collasso della valvola nasale e deve permettere il test di provocazione nasale . Il sistema deve permettere di visualizzare sia le curve sia i valori matematici legati all'ostruzione nasale . Completo di n.200 mascherine con filtro e tubi monouso dedicati. |  |
| LOTTO N. 6 |  |
| Corpivalva di profondità, sterile, flessibile, bi-adesivo ed illuminato per l’intera sua superficie tramite intreccio di fibre ottiche, nei quantitativi e con le seguenti misure: |  |
| standard flessibile larghezza 27,9 mm spessore 4,3 mm punta distale 50,8 mm | 13 cf |
| sottile flessibile larghezza 15,2 mm spessore 4,1 mm punta distale 25,4 mm. | 10 cf |
| ultra sottile flessibile larghezza 15,2 mm spessore 1,5 mm punta distale 50,8 mm. | 12 cf |
| ++cavo di connessione a fibre | 2 pz |

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimenti particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti , detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”

Art 2) Modalità di Risposta alla Richiesta di Offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese invitate, la presente RDO è stata

predisposta utilizzando la riga generica di offerta disponibile nell’ambito della procedura dell’RDO semplificata, integrata dai seguenti documenti allegati:

· il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura

· il documento “Dettaglio Tecnico/Economico (.xls) che dovrà essere compilato dall’impresa offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

· offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo “Prezzo unitario i.v.a. esclusa” e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla riga unica della merceologia di interesse.

· dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato (firmato digitalmente, attraverso la funzione “Aggiungi

Allegati”) alla proposta utilizzando il modello di documento “Dettaglio Tecnico/Economico”.

Per presentare la propria proposta, l’impresa invitata dovrà necessariamente rispondere attraverso la riga unica pubblicata a catalogo e rispondente alla categoria merceologica oggetto dell’RDO. Nel caso in cui sia necessario procedere all’integrazione del catalogo, l’impresa dovrà richiedere l’aggiunta della specifica riga unica direttamente a Consip a mezzo comunicazione, firmata digitalmente, da inviare alla casella di posta elettronica del bando di interesse unitamente alla “richiesta d’integrazione urgente per RdO”.

In conformità a quanto stabilito all’art. 38, comma 3, delle Regole di accesso al Mercato “il Fornitore Abilitato, esclusivamente nei casi previsti dagli specifici Capitolati Tecnici e ove richiesto dal Punto Ordinante, potrà rispondere alle RDO, anche attraverso beni o servizi non abilitati, ma comunque rispondenti alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico. In tali casi, l’Offerta di beni o servizi aventi caratteristiche e/o requisiti non conformi a quanto espressamente indicato nel Capitolato tecnico, costituisce violazione delle presenti Regole.

Art. 3) Criterio di Aggiudicazione

La ditta dovrà riportare accanto a ciascun articolo, indicato negli allegati, il prezzo unitario, nonché complessivo e il costo totale della fornitura. L’aggiudicazione avverrà, per la globalità di ogni singolo lotto, in favore della ditta che presenterà il prezzo più basso, previa verifica della conformità dei prodotti offerti.

Verranno escluse le ditte che non offriranno TUTTE LE CARATTERISTICHE descritte  nel lotto o ne offriranno anche uno solo non conforme a quanto richiesto.

Si richiede la seguente documentazione tecnica per ogni prodotto

- Nome commerciale e Numero Repertorio;

- Il codice di identificazione prodotto, della tipologia, della  marca del prodotto, del nome dell’impresa produttrice e del paese d’origine ed eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore con nome e paese d’ordine di quest’ultimo ed il codice attribuito ad ogni singolo articolo secondo la Classificazione Nazionale dei dispositivi medici (CND), Decreto 22 Settembre 2005;

- il taglio delle confezioni offerte;

- eventuali annotazioni.

- schede tecniche originali del produttore, contenenti le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti redatte in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana..

- Data di introduzione sul mercato e quella di introduzione sul mercato italiano, se diversa dalla precedente;

- Eventuali avvertenze per l’uso e lo stoccaggio;

- Foglio illustrativo presente nella confezione del dispositivo medico con le istruzioni per l’uso in lingua italiana;

- Copia dell’etichetta.

- Documentazione attestante il possesso della marcatura CE.

Verranno altresì escluse le ditte che non produrranno, unitamente all’offerta, il file excel contenente il dettaglio tecnico economico.

In caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n.827. La gara sarà aggiudicata anche se in presenza di una sola offerta valida.

Art. 4) Prezzi offerti.

I prezzi offerti si intendono per merce resa nelle UU.OO. della AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, come indicato nell’ordine, franca di ogni onere e qualsiasi spesa (trasporto, installazione, collaudo, ecc.), IVA esclusa.

I prezzi contrattuali si intendono invariabili per tutta la durata della fornitura ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore non abbia comunque considerato, riferiti a ciascun articolo nell'unità di misura indicata, al netto dell’IVA.

Art. 5) Obblighi contrattuali.

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell’aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, controllo e verifica della merce, contestazioni, ecc.) saranno autonomamente gestiti dall’Unità Operativa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello.

Art. 6) Ordini, controlli qualitativi e quantitativi.

Gli ordinativi verranno inoltrati in conformità alle proprie esigenze di fornitura dall’Unità Operativa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello.

Il materiale dovrà essere consegnato ogni settimana di venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale assegnato al Servizio di Farmacia, preposto al controllo.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti al loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

Art. 7) Dichiarazioni

Dichiarazione attestante che i prezzi offerti nella presente procedura non sono superiori a quelli già praticati nel biennio 2015/2016 ad altre Aziende Sanitarie , inoltre le stesse dovranno produrre almeno due quotazioni negoziate nel biennio 2015/2016.

Art. 8) Fatturazione e pagamenti

L’importo delle fatture verrà corrisposto secondo la normativa.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore di questa Società.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata AR.

Art. 9) Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà provvedere, al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

Per ritardo nella consegna superiore ad un mese dalla data di emissione del buono d'ordine, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà dichiarare risolto il contratto, senza obbligo di diffida o altro atto giudiziale, incamerando l'eventuale cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo due contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, o non rispettanti i termini di consegna, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il fornitore dovrà rispondere di qualsiasi danno che potesse dipendere dalla fornitura non conforme ai requisiti o alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve con provvedimento motivato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello

a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate più di tre penalità;

b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto;

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

d) in caso di cessazione di attività conseguente a concordato preventivo, di fallimento o ad atti di sequestro o di pignoramento.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento.

Art. 11) Controversie

Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente il foro di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., l’Appaltatore  dichiara di conoscere ed approvare le seguenti clausole espressamente previste agli : art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11.

Per quant’altro non regolamentato dalle presenti “Condizioni particolari di fornitura” si rinvia alle “Condizioni generali di fornitura” del bando BSS.

La partecipazione delle ditte invitate comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per eventuali chiarimenti, codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” (Sig.ra Marina Di Trapani mail: m.ditrapani@villasofia.it) a mezzo portale informatico Consip.

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) della presente procedura è la Dott.ssa Antonina Lupo.

IL DIRETTORE DELL’U.O.C.

PROVVEDITORATO

D.ssa Antonina Lupo