Criterio per la Valutazione dei progetti:

PREZZO: punti 30

QUALITA: punti 70

I punteggi per la valutazione dei progetti sono così ripartiti:

| Descrizione | Punteggio Max |
| --- | --- |
| FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO | 4 |
| Capacità produttive e distributive della Ditta candidata, Gestione delle consegne non programmate di azoto criogenico: disponibilità prodotto entro le 6 ore disponibilità del prodotto entro le 12 ore disponibilità del prodotto entro le 48 ore/mezzi a disposizione) | 4 1 0 |
| SISTEMA DI GESTIONE | 26 |
| 1. Sistema di gestione e controllo della criobanca, descrizione dell’HW adeguato messo a disposizione comprensivo di: | SI/NO |
| ………. Tracciabilità dati critici e azioni | 4 |
| ………. Gestione degli allarmi da remoto | 4 |
| ………. Tracciabilità spazi freddi | 4 |
| ………. Salvataggio dati | 3 |
| ………. Servizi di manutenzione remota | 2 |
| l’aderenza alle specifiche esigenze degli utilizzatori e l’espandibilità | 1 |
| 2. Implementazioni per la gestione clinica informatizzata dei campioni conservati |  |
| ………. Gestione delle procedure di processamento campioni | 2 |
| ………. Funzione di Ricerca campioni | 3 |
| ………. Gestione del magazzino consumabili | 1 |
| ………. Reportistica | 1 |
| ………. Analisi statistiche | 1 |
| REFERENZE | 8 |
| Più di 5 Installazioni simil1 già realizzate presso centri TMO accreditati JACIE | 8 |
| Più di 5 Installazioni simil1 già realizzate presso centri TMO | 6 |
| Almeno 1 Installazione simile già realizzate presso centri TMO | 4 |
| Installazioni simili già realizzate presso biobanche e centri non ematologici | 2 |
| Installazioni simili già realizzate presso centri non biomedici | 0 |
| Nessuna referenza | 0 |
| APPARECCHIATURE | 9 |
|  | SI/NO |
| Caratteristiche tecniche delle apparecchiature in noleggio , aggiuntive alle caratteristiche minime richieste, migliorative delle apparecchiature offerte | 3 |
| Nessuna caratteristica tecnica delle apparecchiature aggiuntiva alle minime richieste | 0 |
| Sarà assegnato il punteggio alla ditta candidata che offrirà soluzioni finalizzate ad incrementare i livelli di sicurezza, gli standard qualitativi, e il rispetto delle normative vigenti | 3 |
| Telecamere a circuito chiuso per il controllo degli accessi e della sala criogenica | 3 |
| ASSISTENZA TECNICA ED ORGANIZZAZIONE LOGISTICA | 15 |
| Organizzazione del servizio di assistenza tecnica e reperibilità : personale sul luogo personale fuori sede | 6 2 |
|  | SI/NO |
| piano interventi manutenzione ordinaria trimestrale piano interventi manutenzione ordinaria semestrale eventuale disponibilità muletti apparecchiature | 6 3 3 |
| GESTIONE DEL DISASTER RECOVERY | 8 |
|  | SI/NO |
| Sarà attribuito il punteggio alle soluzioni che prevedono una minore esposizione al rischio per i campioni durante le fasi di trasferimento dall’ Azienda Ospedaliera alla Sala Criogenica di Ricovero | 4 |
| Organizzazione e Certificazioni Sala Criogenica di Backup | 4 |
| TOTALE | 70 |

La ditta candidata che per ognuno dei punti non avrà ottenuto un punteggio superiore alla metà dei punti più uno del previsto, sarà esclusa.

Non verrà considerata l’offerta economica della Ditta candidata che non abbia raggiunto la sufficienza relativa al max punteggio qualità: ossia punti 36.