Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Provveditorato

Tel. 091.7808305  Fax. 091.7808394

Palermo lì 19/12/2017	Prot.10049/PR

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. TRE APPARECCHI PER MONITORAGGIO NEUROMUSCOLARE PER L’UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. CERVELLO

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all’acquisto di n. 3 Apparecchi per monitoraggio neuromuscolare per l’UOC di Anestesia e Rianimazione P.O. Cervello mediante (MEPA CONSIP), come di seguito specificato si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

N. 3 Apparecchi per Monitoraggio Neuromuscolare da utilizzare per l’attività anestesiologica delle sale operatorie, aventi le seguenti caratteristiche:

- Modalità manuale ed automatica e monitoraggio non invasivo della pressione arteriosa privo di accelerometro;

- Il sistema dovrà essere privo di collegamenti elettrici esterni con elettrodi cutanei. Gli elettrodi devono essere inseriti all’interno di una cuffia pluriuso, della quale devono esserne pparte integrante, e la cuffia dovrà essere disponibile in misure diverse: small, medium, large;

- Deve essere compatibile con le varie procedure di posizionamento multiplo e movimentazione del paziente: supino, prono, laterale;

- Il monitoraggio della Trasmissione Neuromuscolare dovrà essere accessibile sia in modalità manuale che con gestione automatica: TOF (Train Of Four), ST (Single Twich), PTC (Post Tetanic Count) automatico;

- Dotato di modalità operativa automatica servo-guidata che gestisce e imposta automaticamente gli intervalli e il profilo degli impulsi TOF e PTC (Post Tetanic Count) per l’intera durata del monitoraggio dei farmaci miorilassanti e dei loro antagonisti;

- Dovrà consentire sia il funzionamento autonomo con alimentazione elettrica da batteria integrata, che da rete elettrica convenzionale;

Si prega di indicare

- Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;

- Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

- Prezzo indicativo di mercato;

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 09/01/2018 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all’indirizzo caterina.ciulla@villasofia.it. Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Lupo Antonina