

# UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA

# APPROVVIGIONAMENTI

**90146 – PALERMO – Viale Strasburgo, n. 233**

**CAPITOLATO TECNICO**

PROCEDURA APERTA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/16. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI VETRERIA, PLASTICHERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER I LABORATORI  DELL’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

**LOTTO 1 CIG:7292760FEB**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| **1** | Cassettina in plastica per inclusione in paraffina con coperchio rosa | 15.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA € 3.450,00** | | |

**LOTTO 2 CIG:7295429A74**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Cassettina in plastica per inclusione in paraffina con coperchio arancio | 15.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA € 3.450,00** | | |

**LOTTO 3 CIG:7295437111**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Cassettina in plastica per inclusione in paraffina con coperchio azzurro | 15.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA € 3.450,00** | | |

**LOTTO 4 CIG:72954457A9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Cassettina in plastica per inclusione in paraffina con coperchio bianco | 15.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA € 3.450,00** | | |

**LOTTO 5 CIG:7295451C9B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Cassettina in plastica per inclusione in paraffina con coperchio giallo | 15.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA € 3.450,00** | | |

**LOTTO 6 CIG:7295457192**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Cassettina in plastica per inclusione in paraffina con coperchio lilla | 15.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA € 3.450,00** | | |

**LOTTO 7 CIG:7295471D1C**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Cassettina in plastica per inclusione in paraffina con coperchio verde | 15.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA € 3.450,00** | | |

**LOTTO 8 CIG:7295483705**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Contenitori monouso per pezzi istologici con tappo ml 1.000 | 300 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 138,00** | | |

**LOTTO 9 CIG:7295490CCA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Contenitori monouso per pezzi istologici con tappo ml 2.000 | 300 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 270,00** | | |

**LOTTO 10 CIG:729550050D**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Contenitori monouso per pezzi istologici con tappo ml 250 | 300 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 63,00** | | |

**LOTTO 11 CIG:72955069FF**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Contenitori monouso per pezzi istologici con tappo ml 5.000 | 300 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 390,00** | | |

**LOTTO 12 CIG:7295513FC4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Contenitori monouso per pezzi istologici con tappo ml 500 | 300 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 105,00** | | |

**LOTTO 13 CIG:7295530DCC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Forbice chirurgica diritta 130 mm | 27 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 173,00** | | |

**LOTTO 14 CIG:72955362C3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Forbice chirurgica diritta 165 mm | 15 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 203,00** | | |

**LOTTO 15 CIG:7295546B01**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Forbice intestinale con bottone interno 210 mm | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 230,00** | | |

**LOTTO 16 CIG:7295560690**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Forbice intestinale con bottone per sonda 210 mm | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 230,00** | | |

**LOTTO 17 CIG:72955985EC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Forbice per dissezione 120 mm | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 113,00** | | |

**LOTTO 18 CIG:7295677D57**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Forbice per dissezione 145 mm | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 143,00** | | |

**LOTTO 19 CIG:729561759A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Forbice per ossa 225 mm | 3 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 176,00** | | |

**LOTTO 20 CIG:7295627DD8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Forbice anatomiche chirurgiche diritte p/alterne cm 14. | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 92,00** | | |

**LOTTO 21 CIG:7295666E07**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Forbici per muscoli 150 mm | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 196,00** | | |

**LOTTO 22 CIG: 72956787F0**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Grembiuli monouso bianchi con dispensatore 140x75 cm | 750 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 240,00** | | |

**LOTTO 23 CIG:7295685DB5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Impugnatura standard feather per lame monouso da microtomo standard | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 295,00** | | |

**LOTTO 24 CIG:729569779E**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Lame monouso per criostato in acciaio al carbonio C35, originali feather | 720 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.548,00** | | |

**LOTTO 25 CIG:7295832706**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Lame monouso per microtomo tipo feather a banda stretta Edge-Rite blades N 35 – lunghezza 80 mm | 7.500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 9.750,00** | | |

**LOTTO 26 CIG:729584950E**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Lame monouso per microtomo tipo feather a banda stretta Edge-Rite blades R 35 – Lunghezza 80 mm | 7.500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 9.750,00** | | |

**LOTTO 27 CIG:7295871735**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Lame monouso per microtomo tipo feather a banda stretta Edge-Rite blandes S 35 – lunghezza 80 mm | 7.500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 9.750,00** | | |

**LOTTO 28 CIG:7295881F73**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Panno monouso in fibra speciale per assorbire i fluidi e i vapori di formalina | 7.500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 16.500,00** | | |

**LOTTO 29 CIG:7295886397**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Pennelli grandi per la pulizia dei microtomi con calamita incorporata sul dorso | 21 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 42,00** | | |

**LOTTO 30 CIG:7295895B02**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Pennelli per la raccolta sezione al microtomo | 150 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 295,00** | | |

**LOTTO 31 CIG:7295904272**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Pinza anatomica per istologia a punta arrotondata in acciaio lunghezza cm 16 | 6 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 32,00** | | |

**LOTTO 32 CIG:7295906418**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Pinzette per istologia punta fine mm 115 | 12 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 69,00** | | |

**LOTTO 33 CIG:7295914AB0**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Pinzette punta fine cm 14,5 | 12 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 17,00** | | |

**LOTTO 34 CIG:7295920FA2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Porta vetrini postali a 5 posti in plastica chiusura a pressione | 1.860 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 149,00** | | |

**LOTTO 35 CIG:7297445A1C**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Spugnette filtri blu per biopsie conf. 1.000 spugnette | 75.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 825,00** | | |

**LOTTO 36 CIG:7297452FE1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Vaschette in vetro pirex per bagni stendi fette cm 26x20 | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 594,00** | | |

**LOTTO 37 CIG:7298648ADB**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Basi in acciaio inossidabile per inclusione di preparati istologici in paraffina mm15x15x5 in conf da 12 pezzi | 9 conf. |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 225,00** | | |

**LOTTO 38 CIG:72986593F1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Basi in acciaio inossidabile per inclusione di preparati istologici in paraffina mm24x24x5 in conf da 12 pezzi | 9 conf. |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 225,00** | | |

**LOTTO 39 CIG:72986658E3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Basi in acciaio inossidabile per inclusione di preparati istologici in paraffina mm30x24x5 in conf da 12 pezzi | 9 conf. |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 225,00** | | |

**LOTTO 40 CIG:7298673F7B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’  TRIENNALE |
| 1 | Basi in acciaio inossidabile per inclusione di preparati istologici in paraffina mm37x24x5 in conf da 12 pezzi | 9 conf. |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 225,00** | | |

**LOTTO 41 CIG:72986837BE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Lame monouso per microtomo tipo GOLD in confezione da 50 lame | 7.500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                 € 9.750,00** | | |

**LOTTO 42 CIG:729870492**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Contenitore antiurto, sterilizzabile per trasporto di campioni biologici in sisringa con coperchio a chiusura ermetica suddiviso in almeno 2 settori 15x28x20 cm. | 2 contenitori |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 75,00** | | |

**LOTTO 43 CIG:72987227ED**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Capsule con membrana a reticolo da inserire in tutte le cassette per biopsie. Colore bianco dim. 25x27x2,5mm | 30.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 21.300,00** | | |

**LOTTO 44 CIG: 7298731F58**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cassette in plastica per inclusione in paraffina di piccole biopsie  Colore giallo fori piccolissimi | 7.500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 450,00** | | |

**LOTTO 45 CIG:729874179B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cassette in plastica per inclusione in paraffina di piccole biopsie  Colore rosa fori piccolissimi | 7.500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 450,00** | | |

**LOTTO 46 CIG:7298760749**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cassette in plastica per inclusione in paraffina di piccole biopsie  Colore bianco fori piccolissimi | 7.50 0 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 450,00** | | |

**LOTTO 47 CIG:729877103F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Formelle in plastica monouso per inclusione biopsie dim. 24x24x6 mm | 1.500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 375,00** | | |

**LOTTO 48 CIG:7298778624**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Formelle in plastica monouso per inclusione biopsie dim. 15x15x6 mm | 1.500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 375,00** | | |

**LOTTO 49 CIG:7298793286**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Grembiuli monouso con dispensatore cm 140x75 | 1.500 |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.050,00** | | |

**LOTTO 50 CIG:7298804B97**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Set per colorazione in manuale 12 vaschette in plastica, resistente ai solventi, da 450 ml con coperchi incorporati, rack di contenimento in acciaio, cestello in plastica porta vetrini con manico in acciaio | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.800,00** | | |

**LOTTO 51 CIG:7298813307**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Tubi non sterili in polipropilene, con tappo a vite capacità 50 ml | 45.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 27.000,00** | | |

**LOTTO 52 CIG:7298828F64**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinza teflonata punte dritte e arrotondate per istologia mm 140 | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 72,00** | | |

**LOTTO 53 CIG:7298836601**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinze a molla punte curve e piatte per istologia in acciaio inox 105 mm | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 171,00** | | |

**LOTTO 54 CIG:7298847F12**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinza a molla punte dritte ed arrotondate per inclusione in acciaio inox 120 mm | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 117,00** | | |

**LOTTO 55 CIG:7299064229**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinza a molla punte dritte ed arrotondate per inclusione in acciaio inox 140 mm | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 135,00** | | |

**LOTTO 56 CIG:7299074A67**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinza a molla punte dritte ed arrotondate per inclusione in acciaio inox 160 mm | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 171,00** | | |

**LOTTO 57 CIG:7299086450**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinza a molla punte dritte ed arrotondate per inclusione in acciaio inox 200 mm | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 306,00** | | |

**LOTTO 58 CIG:72990968E**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinza a molla punte dritte ed arrotondate per inclusione in acciaio inox 250 mm | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 415,00** | | |

**LOTTO 59 CIG:729910974A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinza a molla punte dritte ed arrotondate per inclusione in acciaio inox 300 mm | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 450,00** | | |

**LOTTO 60 CIG:7299117DE2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinza a molla punte dritte e sottili per inclusione in acciaio inox 105 mm | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 72,00** | | |

**LOTTO 61 CIG:72991286F8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinza a molla punte dritte e sottili per inclusione in acciaio inox 125 mm | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 153,00** | | |

**LOTTO 62 CIG:72991400E1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinza a molla punte dritte e sottili per inclusione in acciaio inox 140 mm | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 189,00** | |  |

**LOTTO 63 CIG:7299177F65**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinza a molla punte dritte e sottili per inclusione in acciaio inox 160 mm | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 225,00** | | |

**LOTTO 64 CIG:7299185602**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinzette anatomiche standard  mm 145 | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 162,00** | | |

**LOTTO 65 CIG:7299191AF4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinzette anatomiche standard  mm 160 | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 180,00** | | |

**LOTTO 66 CIG:7299196F13**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinzette anatomiche standard  mm 180 | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 216,00** | | |

**LOTTO 67 CIG:730036649A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinzette anatomiche standard  mm 200 | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 225,00** | | |

**LOTTO 68 CIG:73003718B9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinzette anatomiche standard  mm 250 | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 240,00** | | |

**LOTTO 69 CIG:73003821CF**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinzette chirurgiche standard  mm 180 | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 100,00** | | |

**LOTTO 70 CIG:7300393AE0**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinzette chirurgiche standard  mm 250 | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 120,00** | | |

**LOTTO 71 CIG:73004401AC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Camera elettroforetica orizzontale per gel d’agarosio comprensivo di vassoio gel di circa 12 x 15 cm e di pettini da 12 a 20 pozzetti | 20 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 9.000,00** | | |

**LOTTO 72 CIG:7300451ABD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Camera elettroforetica orizzontale per gel d’agarosio comprensivo di vassoio gel di circa 20 x 25 cm e di pettini da 25 a 50 pozzetti | 10 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 6.000,00** | | |

**LOTTO 73 CIG:7300 45915A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Camera elettroforetica orizzontale per gel d’agarosio comprensivo di vassoio gel di circa 9 x 11 cm e di pettini da 5 a 10 pozzetti | 10 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 3.000,00** | | |

**LOTTO 74 CIG:7300619562**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vassoio per gel di circa 12 x 15 cm comprensivi di pettini da 12 e 20 pozzetti | 30 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 4.000,00** | | |

**LOTTO 75 CIG:7300625A54**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vassoio per gel di circa 20 x 25 cm comprensivi di pettini da 25 e 50 pozzetti | 15 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.800,00** | | |

**LOTTO 76 CIG:7300638510**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vassoio per gel di circa 9 X 11 cm comprensivi di pettini da 5 e 10 pozzetti | 20 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.500,00** | | |

**LOTTO 77 CIG:7300644A02**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vassoio per gel di circa 20 X 15 cm compatibile con camera elettroforetica Starlab comprensivi di n. 6 pettini da 36 denti, spessore 1.5mm, capacità 13µl. | 4 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.600,00** | | |

**LOTTO 78 CIG:7300660737**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vassoio per gel di circa 15 X 20 cm compatibile con camera elettroforetica Eppendorf comprensivi di n. 6 pettini da 28 denti, spessore 1.5mm, capacità 13µl. | 4 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.200,00** | | |

**LOTTO 79 CIG:7300669EA2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Capillari per microematocrito di capacità massima di 10 microlitri. I capillari devono essere in vetro e non devono contenere alcun anticoagulante. La confezione deve comprender un raccordo in plastica per aspirazione manuale | 20 conf. da 100 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA  € 1.000,00** | | |

**LOTTO 80 CIG:7300684B04**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Capillari per microematocrito di capacità massima di 20 microlitri. I capillari devono essere in vetro e non devono contenere alcun anticoagulante. La confezione deve comprender un raccordo in plastica per aspirazione manuale | 20 conf. da 100 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA   € 1.000,00** | |  |

**LOTTO 81 CIG:73007029DF**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | **Pipette manuali a spostamento d’aria a volume variabile 0,2-2 microlitri.**   * Regolazione in continuo del volume, anche per frazioni di 0,1µl * Espulsore del puntale esterno * Porta puntale che garantisce un’immediata e sicura adesione del puntale e riduce la forza di espulsione dello stesso * Sistema per impedire la variazione accidentale del volume * Numero identificativo di matricola unico * Porta puntale ed espulsore autoclavabile * Porta pipette ad almeno cinque posizioni * Certificato di conformità S.I.T. e alle normative CE/IVD (98/79/CE) CEM (89/336/CEE) * Calibrazione in conformità con le norme ISO massimo errore permissibile +/- 0.303. * Per ogni pipetta la ditta dovrà impegnarsi a fornire un servizio aggiuntivo, certificato ISO9001/2008 e valido per tutta la durata della gara, di riparazione e taratura (comprensivo di eventuali ricambi) con emissione di relativo report. | 40 pz |
| 2 | **Pipette manuali multicanale a 8 canali a spostamento d’aria a volume variabile 1-10 microlitri**   * Regolazione in continuo del volume, anche per frazioni di 0,1µl * Espulsore del puntale esterno * Porta puntale che garantisce un’immediata e sicura adesione del puntale e riduce la forza di espulsione dello stesso * Sistema per impedire la variazione accidentale del volume * Numero identificativo di matricola unico * Porta puntale ed espulsore autoclavabile * Certificato di conformità S.I.T. e alle normative CE/IVD (98/79/CE) CEM (89/336/CEE) * Calibrazione in conformità con le norme ISO massimo errore permissibile +/- 0.303. * Per ogni pipetta la ditta dovrà impegnarsi a fornire un servizio aggiuntivo, certificato ISO9001/2008 e valido per tutta la durata della gara, di riparazione e taratura (comprensivo di eventuali ricambi) con emissione di relativo report. | 12 pz |
| 3 | **Pipette manuali multicanale a 12 canali a spostamento d’aria a volume variabile 0,5-10 microlitri**   * Regolazione in continuo del volume, anche per frazioni di 0,1µl * Espulsore del puntale esterno * Porta puntale che garantisce un’immediata e sicura adesione del puntale e riduce la forza di espulsione dello stesso * Sistema per impedire la variazione accidentale del volume * Numero identificativo di matricola unico * Porta puntale ed espulsore autoclavabile * Certificato di conformità S.I.T. e alle normative CE/IVD (98/79/CE) CEM (89/336/CEE) * Calibrazione in conformità con le norme ISO massimo errore permissibile +/- 0.303. * Per ogni pipetta la ditta dovrà impegnarsi a fornire un servizio aggiuntivo, certificato ISO9001/2008 e valido per tutta la durata della gara, di riparazione e taratura (comprensivo di eventuali ricambi) con emissione di relativo report. | 12 pz |
| 4 | **Puntali sterili con filtro da 0,1-10 microlitri in vassoio da 96 per il tipo di pipette indicate.**  Puntali in polipropilene puro, parete sottile e punta fine, con filtri in polietilene a raggi gamma (livello di sterilità SAL-6); certificati DNA, DNase, RNase, ATP ed endotossine (pirogeni) free, in vassoi da 96 pz cad. I puntali devono avere certificati on-line di conformità CE, di rilascio di tracce metalliche di sterilità ottenibile inserendo il codice ed il numero di lotto dei puntali | 1200 rack da 96 (confezionamento 10 rack da 96) |
| 5 | **Pipette manuali a spostamento d’aria a volume variabile 2-20 microlitri**   * Regolazione in continuo del volume, anche per frazioni di 0,1µl * Espulsore del puntale esterno * Porta puntale che garantisce un’immediata e sicura adesione del puntale e riduce la forza di espulsione dello stesso * Sistema per impedire la variazione accidentale del volume * Porta puntale ed espulsore autoclavabile * Numero identificativo di matricola unico * Certificato di conformità S.I.T. e alle normative CE/IVD (98/79/CE) CEM (89/336/CEE) * Calibrazione in conformità con le norme ISO massimo errore permissibile +/- 0.2. * Per ogni pipetta la ditta dovrà impegnarsi a fornire un servizio aggiuntivo, certificato ISO9001/2008 e valido per tutta la durata della gara, di riparazione e taratura (comprensivo di eventuali ricambi) con emissione di relativo report. | 120 pz |
| 6 | **Puntali sterili con filtro da 0,1-30 microlitri in vassoio da 96 per il tipo di pipette indicate**  Puntali in polipropilene puro, a parete sottile e punta fine, con filtri in polietilene, sterilizzati a raggi gamma (livello di sterilità SAL-6); certificati DNA, DNase, RNase, ATP ed endotossine (pirogeni) free, in vassoi da 96 pz cad. I puntali devono avere certificati on-line di conformità CE, di rilascio di tracce metalliche di sterilità ottenbili inserendo il codice ed il numero di lotto dei puntali. | 1400 rack da 96 (confezionamento 10 rack da 96) |
| 7 | **Pipette manuali a spostamento d’aria a volume variabile da 20-200 microlitri**   * Regolazione in continuo del volume, anche per frazioni di 0,1µl * Espulsore del puntale esterno * Porta puntale che garantisce un’immediata e sicura adesione del puntale e riduce la forza di espulsione dello stesso * Sistema per impedire la variazione accidentale del volume * Porta puntale ed espulsore autoclavabile * Numero identificativo di matricola unico * Certificato di conformità S.I.T. e alle normative CE/IVD (98/79/CE) CEM (89/336/CEE) * Calibrazione in conformità con le norme ISO massimo errore permissibile +/- 2. * Per ogni pipetta la ditta dovrà impegnarsi a fornire un servizio aggiuntivo, certificato ISO9001/2008 e valido per tutta la durata della gara, di riparazione e taratura (comprensivo di eventuali ricambi) con emissione di relativo report. | 120 pz |
| 8 | **Pipette manuali multicanale a 8 canali a spostamento d’aria a volume variabile 20-200 microlitri**   * Regolazione in continuo del volume, anche per frazioni di 0,1µl * Espulsore esterno * Porta puntale che garantisce un’immediata e sicura adesione del puntale e riduce la forza di espulsione dello stesso * Sistema per impedire la variazione accidentale del volume * Numero identificativo di matricola unico * Porta puntale ed espulsore autoclavabile * Certificato di conformità S.I.T. e alle normative CE/IVD (98/79/CE) CEM (89/336/CEE) * Calibrazione in conformità con le norme ISO massimo errore permissibile +/- 2. * Per ogni pipetta la ditta dovrà impegnarsi a fornire un servizio aggiuntivo, certificato ISO9001/2008 e valido per tutta la durata della gara, di riparazione e taratura (comprensivo di eventuali ricambi) con emissione di relativo report. | 12 pz |
| 9 | **Pipette manuali multicanale a 12 canali a spostamento d’aria a volume variabile 20-200 microlitri**   * Regolazione in continuo del volume, anche per frazioni di 0,1µl * Espulsore del puntale esterno * Porta puntale che garantisce un’immediata e sicura adesione del puntale e riduce la forza di espulsione dello stesso * Sistema per impedire la variazione accidentale del volume * Numero identificativo di matricola unico * Porta puntale ed espulsore autoclavabile * Certificato di conformità S.I.T. e alle normative CE/IVD (98/79/CE) CEM (89/336/CEE) * Calibrazione in conformità con le norme ISO massimo errore permissibile +/- 2. * Per ogni pipetta la ditta dovrà impegnarsi a fornire un servizio aggiuntivo, certificato ISO9001/2008 e valido per tutta la durata della gara, di riparazione e taratura (comprensivo di eventuali ricambi) con emissione di relativo report. | 12 pz |
| 10 | **Puntali sterili con filtro da 20-200 microlitri in vassoio da 96 per il tipo di pipette indicate.**  Puntali in polipropilene puro, a parete sottile e punta fine, con filtri in polietilene, sterilizzati a raggi gamma (livello di sterilità SAL-6); certificati DNA, DNase, RNase, ATP ed endotossine (pirogeni) free, in vassoi da 96 pz cad. I puntali devono avere certificati on-line di conformità CE, di rilascio di tracce metalliche di sterilità ottenibili inserendo il codice ed il numero di lotto dei puntali. | 1200 rack da 96 (confezionamento 10 rack da 96) |
| 11 | **Pipette a spostamento d’aria a volume variabile da 200-1000 microlitri**   * Regolazione in continuo del volume, anche per frazioni di 0,1µl * Espulsore del puntale esterno * Porta puntale che garantisce un’immediata e sicura adesione del puntale e riduce la forza di espulsione dello stesso * Sistema per impedire la variazione accidentale del volume * Porta puntale ed espulsore autoclavabile * Numero identificativo di matricola unico * Certificato di conformità S.I.T. e alle normative CE/IVD (98/79/CE) CEM (89/336/CEE) * Calibrazione in conformità con le norme ISO massimo errore permissibile +/- 10. * Per ogni pipetta la ditta dovrà impegnarsi a fornire un servizio aggiuntivo, certificato ISO9001/2008 e valido per tutta la durata della gara, di riparazione e taratura (comprensivo di eventuali ricambi) con emissione di relativo report. | 100 pz |
| 12 | **Puntali sterili con filtro da 200-1000 microlitri in vassoio da 96 per il tipo di pipette indicate.**  Puntali in polipropilene puro, a parete sottile e punta fine, con filtri in polietilene, sterilizzati a raggi gamma (livello di sterilità SAL-6); certificati DNA, DNase, RNase, ATP ed endotossine (pirogeni) free, in vassoi da 96 pz cad. I puntali devono avere certificati on-line di conformità CE, di rilascio di tracce metalliche di sterilità ottenibili inserendo il codice ed il numero di lotto dei puntali. | 1200 rack da 96 (confezionamento 10 rack da 96) |
| 13 | **Portapipette ad almeno cinque posizioni** | 15 pz |
| Si richiede invio di campionatura per prova tecnica:   * Puntali in vassoio a scelta tra i vari puntali richiesti; * Una pipetta a scelta tra quelle richieste. | | |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA   € 198.500,00** | | |

**LOTTO 82 CIG: 7300724C06**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Puntali con filtro sterili da 0.2- 10 microlitri in rack da 96 pezzi. I puntali devono essere sterili e certificati free di DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pirogeni e tracce di metalli.  I puntali devono essere perfettamente  compatibili con pipetta Gilson da 0.1-2.0 microlitri. | 720.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA   € 23.000,00** | | |

**LOTTO 83 CIG:7300961F99**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Puntali con filtro silanizzati e sterili da 2- 30 microlitri in rack da 96 pezzi. I puntali devono essere sterili e certificati free di DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pirogeni e tracce di metalli.  I puntali devono essere perfettamente  compatibili con pipetta Gilson da 1-20 microlitri. | 1.440.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA   € 28.000,00** | |  |

**LOTTO 84 CIG:73009820F2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Puntali con filtro silanizzati e sterili da 20-200 microlitri in rack da 96 pezzi. I puntali devono essere sterili e certificati free di DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pirogeni e tracce di metalli.  I puntali devono essere perfettamente  compatibili con pipetta Gilson da 20-200 microlitri. | 1.440.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA   € 28.000,00** | | |

**LOTTO 85 CIG:7300995BA9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Puntali con filtro silanizzati e sterili da 200-1000 microlitri in rack da 96 pezzi. I puntali devono essere sterili e certificati free di DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pirogeni e tracce di metalli.  I puntali devono essere perfettamente  compatibili con pipetta Gilson da 200-1000 microlitri. | 720.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA   € 25.000,00** | | |

**LOTTO 86 CIG:73016529D6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Puntali lunghi per PAGE 0,57 mm 1-150 microlitri rack 96 pezzi compat. Pipetta gilson | 3.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA   € 165,00** | | |

**LOTTO 87 CIG:7301660073**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Puntali sterili 2-20ul con filtro in rack da 96 per pipette a volume variabile Kartell di proprietà | 15 RACK X 96 |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA   € 59,00** | | |

**LOTTO 88 CIG:7301667638**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Puntali sterili 20-200ul con filtro in rack da 96 per pipette a volume variabile kartell di proprietà | 15 RACK X 96 |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA   € 59,00** | | |

**LOTTO 89 CIG:7301674BFD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Microtubi  da 0,2 ml per reazioni di PCR in strip da 8 tubi | 45.000 |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA   € 1.800,00** | | |

**LOTTO 90 CIG:7301679021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Tappi per strip da 8  microtubi  da 0,2 ml per reazioni di PCR | 45.000 |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA   € 900,00** | |  |

**LOTTO 91 CIG:73016865E6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Microprovette di PCR in polipropilene  0,2 ml con tappo a pressione flat-caps. Le micro pipette devono essere a parete sottile per assicurarte il passaggio di calore al campione in maniera efficiente ed omogenea. Il tappo e la parete delle provette devono essere satinate per l’etichettatura. Le provette devono essere utilizzabili in tutti i termociclatori con blocchi per provette da 0,2 mL. Il prodotto deve possedere certificazione per PCR, certificazione di assenza di DNA umano, DNasi, RNasi e inibitori della PCR. | 1.000.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 8.900,00** | | |

**LOTTO 92 CIG:7301693BAB**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Microprovette di PCR in polipropilene 0,5 ml con tappo a pressione flat-caps. Le micro pipette devono essere a parete sottile per assicurarte il passaggio di calore al campione in maniera efficiente ed omogenea. Il tappo e la parete delle provette devono essere satinate per l’etichettatura. Le provette devono essere utilizzabili in tutti i termociclatori con blocchi per provette da 0,5 mL. Il prodotto deve possedere certificazione per PCR, certificazione di assenza di DNA umano, DNasi, RNasi e inibitori della PCR. | 900.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 8.000,00** | | |

**LOTTO 93 CIG:73017098E0**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Microprovette in polipropilene 1,5 ml con tappo a pressione flat-caps.. Il tappo e la parete delle provette devono essere satinate per l’etichettatura. Le provette devono essere  certificati privi di DNA, DNasi, RNasi e inibitori della PCR. Le provette devono essere in grado di sostenere centrugazione fino a 15.000 rpm. | 900.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 8.000,00** | | |

**LOTTO 94 CIG:7301712B59**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | PCR Rack per uso e  conservazione di provette e di piastre per provette da 0,2 mL a 0,5 mL e piastre da 96 pozzetti. I rack devono  impilabili ed autoclavabili. | 120 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 3.000,00** | | |

**LOTTO 95 CIG:7301718050**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Micropipetta automatica a volume fisso 1.000 mcl con espulsore automatico del puntale + puntali | 90 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 9.000,00** | | |

**LOTTO 96 CIG:730172346F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Micropipetta automatica a volume fisso 10 mcl con espulsore automatico del puntale + puntali | 90 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 9.000,00** | | |

**LOTTO 97 CIG:73017266E8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Micropipetta automatica a volume fisso 100 mcl con espulsore automatico del puntale + puntali | 90 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 9.000,00** | | |

**LOTTO 98 CIG:7301734D80**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Micropipetta automatica a volume fisso 200 mcl con espulsore automatico del puntale + puntali | 90 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 9.000,00** | | |

**LOTTO 99 CIG:73017391A4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Micropipetta automatica a volume fisso 50 mcl con espulsore automatico del puntale + puntali | 90 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 8.000,00** | | |

**LOTTO 100 CIG:73017434F0**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Micropipetta automatica a volume fisso 500 mcl con espulsore automatico del puntale + puntali | 90 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 9.000,00** | | |

**LOTTO 101 CIG:7302457227**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pipette automatiche a volume  variabile da 10-100 uL | 50 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 6.000,00** | | |

**LOTTO 102 CIG:7302461573**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pipette automatiche a volume  variabile da 20-200 ul | 50 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 6.000,00** | | |

**LOTTO 103 CIG:7302462646**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pipette automatiche a volume  variabile da 100-1000 ul | 90 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 10.000,00** | | |

**LOTTO 104 CIG:7302467A65**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Puntali per micro pipette automatiche in polipropilene tipo universale 200-1.000 microlitri | 1.005.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 4.020,00** | | |

**LOTTO 105 CIG:7302510DE0**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Puntali per micro pipette automatiche in polipropilene tipo universale 5-200 microlitri | 1.020.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 4.080,00** | | |

**LOTTO 106 CIG:7302792699**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pipettatore automatico portatile senza fili a batteria 1-50 ml, completo di carica batteria ed adattatore per pipette corredato di almeno 8 filtri di ricambio per ciascun pipettatore | 71 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 13.348,00** | | |

**LOTTO 107 CIG:7302877CBC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Siringhe monouso (puntali combitipis) per dispensatori in polipropilene da 1 ml | 3.144 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 503,00** | | |

**LOTTO 108 CIG:73028896A5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Siringhe monouso (puntali combitipis) per dispensatori in polipropilene da 2,5 ml | 3.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 480,00** | | |

**LOTTO 109 CIG:73028939F1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Siringhe monouso (puntali combitipis) per dispensatori in polipropilene da 5 ml | 3.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 480,00** | | |

**LOTTO 110 CIG:7302899EE3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Supporti multipli per micropipette | 100 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.660,00** | | |

**LOTTO 111 CIG:7303093EFB**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Becher in polipropilene autoclavabile  250 ml | 53 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 35,00** | | |

**LOTTO 112 CIG:7303108B5D**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Becher in polipropilene autoclavabile 500 ml | 55 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 64,00** | | |

**LOTTO 113 CIG:730313627B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Becher in polipropilene autoclavabile 1.000 ml | 81 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 185,00** | | |

**LOTTO  114 CIG:730315ED8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Becher in polipropilene autoclavabile 2.000 ml | 34 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 104,00** | | |

**LOTTO 115 CIG:7303165A67**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Becher in polipropilene autoclavabile 5.000 ml. | 18 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 155,00** | | |

**LOTTO 116 CIG:73031795F6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cilindri in polipropilene graduati 1.000 ml | 94 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 221,00** | | |

**LOTTO 117 CIG:730319532B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cilindri in polipropilene graduati 2.000 ml | 79 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 628,00** | | |

**LOTTO 118 CIG:730325208DE2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cilindri in polipropilene graduati 100 ml | 97 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 149,00** | | |

**LOTTO 119 CIG:7303222971**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cilindri in polipropilene graduati 25 ml | 60 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 78,00** | | |

**LOTTO 120 CIG:7303229F36**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cilindri in polipropilene graduati 250 ml | 96 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 179,00** | | |

**LOTTO 121 CIG:730324191F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cilindri in polipropilene graduati 50 ml | 79 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 104,00** | | |

**LOTTO 122 CIG:7303249FB7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cilindri in polipropilene graduati 500 ml | 94 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 235,00** | | |

**LOTTO 123 CIG:7303257654**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Imbuto in polipropilene autoclavabile diametro 150 mm | 87 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 213,00** | | |

**LOTTO 124 CIG:7303262A73**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Imbuto in polipropilene gambo normale diametro 100 mm | 42 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 52,00** | | |

**LOTTO 125 CIG:7303273389**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Imbuto in polipropilene gambo normale diametro 50 mm | 30 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 15,00** | | |

**LOTTO 126 CIG:7303282AF4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Imbuto in polipropilene gambo normale diametro 75 mm | 39 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 31,00** | | |

**LOTTO 127 CIG:7303292337**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Imbuto in polipropilene trasp. gambo normale diametro 180 mm | 42 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 136,00** | | |

**LOTTO 128 CIG:7303304D18**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Spruzzette in polipropilene 250 ml | 85 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 47,00** | | |

**LOTTO 129 CIG:730330913F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Spruzzette in polipropilene 500 ml | 78 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 48,00** | | |

**LOTTO 130 CIG:730331997D**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Bacchette vetro 150 mm | 31.500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 16.632,00** | | |

**LOTTO 131 CIG:73033399FE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Becher in vetro pirex con becco graduato da 1.000 ml | 102 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 696,00** | | |

**LOTTO 132 CIG:73033513E7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Becher in vetro pirex con becco graduato da 100 ml | 408 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 592,00** | | |

**LOTTO 133 CIG:7303365F71**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Becher in vetro pirex con becco graduato da 25 ml | 108 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 190,00** | | |

**LOTTO 134 CIG:7303378A2D**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Becher in vetro pirex con becco graduato da 250 ml | 96 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 221,00** | | |

**LOTTO 135 CIG:7303388270**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Becher in vetro pirex con becco graduato da 50 ml | 108 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 216,00** | | |

**LOTTO 136 CIG:7303396908**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Becher in vetro pirex con becco graduato da 600 ml | 48 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 146,00** | | |

**LOTTO 137 CIG:730340721E**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Beute Erlenmeyer a vite vetro pirex 250 ml graduato | 60 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 216,00** | | |

**LOTTO 138 CIG:7303419C02**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Beute Erlenmeyer vetro con tubatura laterale per filtrazione sottovuoto da 250 ml | 28 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 277,00** | | |

**LOTTO 139 CIG:7303439C83**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Beute Erlenmeyer  vetro pirex tappo a vite e guarnizione sterilizzabile graduate da 500 ml | 58 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 899,00** | | |

**LOTTO 140 CIG:7303457B5E**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Bottiglia in vetro pirex autoclavabile 2.000 ml con tappo a vite e  guarnizione autoclavabile | 67 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 2.177,00** | | |

**LOTTO 141 CIG:7303468474**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Bottiglia in vetro pirex graduato 1.000 ml con tappo a vite e guarnizione autoclavabile | 136 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.034,00** | | |

**LOTTO 142 CIG:7303477BDF**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Bottiglia in vetro pirex graduato 100 ml con tappo a vite e guarnizione autoclavabile | 172 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 662,00** | | |

**LOTTO 143 CIG:73034830D6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Bottiglia in vetro pirex graduato 500 ml con tappo a vite e guarnizione autoclavabile | 172 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 946,00** | | |

**LOTTO 144 CIG: 730349069B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Bottiglia VT da 250 ml in pirex graduate con tappo a vite e guarnizione autoclavabile | 136 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 612,00** | | |

**LOTTO 145 CIG:7303501FAC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cilindri in vetro graduati 1.000 ml | 95 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.235,00** | | |

**LOTTO 146 CIG:730381961B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cilindri in vetro graduato 500 ml con tappo smerigliato | 10 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 111,00** | | |

**LOTTO 147 CIG:7303822894**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cilindri in vetro graduato500 ml | 128 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.021,00** | | |

**LOTTO 148 CIG:7303829E59**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cilindri in vetro graduato 10 ml | 110 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 267,00** | | |

**LOTTO 149 CIG:7303846C61**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cilindro in vetro graduato 100 ml | 170 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                 € 510,00** | | |

**LOTTO 150 CIG:73085864A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cilindro in vetro graduato 2.000 ml | 86 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 2.150,00** | | |

**LOTTO 151 CIG:7303865C0F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cilindro in vetro graduato 25 ml | 60 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 156,00** | | |

**LOTTO 152 CIG:7303876525**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cilindro in vetro graduato 250 ml | 111 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 549,00** | | |

**LOTTO 153 CIG:7303884BBD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cilindro in vetro graduato 50 ml | 66 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 176,00** | | |

**LOTTO 154 CIG:730389400**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Dispensatore a dosaggio variabile vetro scuro, autoclavabile, con tubo SX dosatore 5/1000. | 12 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 2.425,00** | | |

**LOTTO 155 CIG:73039122DB**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Piastra microtiter 96 pozzetti a U senza coperchio | 6.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 15.000,00** | | |

**LOTTO 156 CIG:7303922B19**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Piastra microtiter 96 pozzetti a V | 2.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 500,00** | | |

**LOTTO 157 CIG:7303925D92**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Piastre per agglutinazione a 10 pozzetti 160x40x5 in polistirolo | 30.300 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 3.030,00** | | |

**LOTTO 158 CIG:730393342F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pipette Pasteur polietilene non sterile graduate 0,5 – ml lunghezza 150 mm | 504.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 5.040,00** | | |

**LOTTO 159 CIG:7303942B9A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pipetta monouso sterile 10 ml conf. sing. | 134.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 14.740,00** | | |

**LOTTO 160 CIG:730395130A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pipetta monouso sterile 25 ml conf. sing. | 45.400 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 12.258,00** | | |

**LOTTO 161 CIG:7303955656**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pipetta monouso sterile 5 ml conf. sing. | 125.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 12.500,00** | | |

**LOTTO 162 CIG:7303961B8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pipette monouso 1 ml sterili | 3.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 150,00** | | |

**LOTTO 163 CIG:7303966F67**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pipette Pasteur 3 ml sterili confezioni singole | 108.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 3.240,00** | | |

**LOTTO 164 CIG:730397245E**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pipette Pasteur polietilene sterili 3 ml lunghezza 150 mm conf. 150 mm conf. sing. Goccia 30 microlitri I | 108.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 3.240,00** | | |

**LOTTO 165 CIG:7303979A23**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Portaprovette in plastica autoclavabile 50 posti – tubi 17 mm | 266 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 672,00** | | |

**LOTTO 166 CIG:7303994685**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Porta provette autoclavabili da 24 posti  per provette da 15 ml | 226 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 1.898,00** | | |

**LOTTO 167 CIG:7304001C4A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Porta provetta in plastica autoclavabile tubi 16 mm 12 posti | 64 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 278,00** | | |

**LOTTO 168 CIG:7304008214**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Portaprovette per tubi tipo eppendorf in polipropilene 18/21 posti per provette 1,5 ml | 160 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 672,00** | | |

**LOTTO 169 CIG: 73040157D9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Portaprovette per tubi tipo eppendorf in polipropilene da 24 posti per provette da 0,5 ml | 200 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 1.200,00** | | |

**LOTTO 170 CIG:7304028295**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Portaprovette per tubi tipo eppendorf in polipropilene da 60 posti per provette da 0,5 ml | 200 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 1.200,00** | | |

**LOTTO 171 CIG:73040336B4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vaschette tipix di Hellendhal  8-16 posti 58x53 e 5x86 mm | 57 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 125,00** | | |

**LOTTO 172 CIG:7304041D4C**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Capsule di petri 90 mm sterili | 2.400 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 168,00** | | |

**LOTTO 173 CIG: 7304044FC5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Capsule di petri sterili corredate di vetrino diametro 35 mm per colture cellulari fetali | 18.300 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 27.450,00** | | |

**LOTTO 174 CIG:730412851A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Capsule per tessuti cellulari 60 mm sterili | 9.150 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 640,00** | | |

**LOTTO 175 CIG:7304133939**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Capsule petri sterili trattate per colture di tessuti fetali – cellulari diametro 35 mm | 15.300 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 1.683,00** | | |

**LOTTO 176 CIG:7304151814**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Fiasche rettangolari sterili 150 CMQ in polipropilene con tappo a vite con filtro forato | 300 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 480,00** | | |

**LOTTO 177 CIG:7304233BBE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Fiasche rettangolari sterili 25 CMQ in polipropilene con tappo a vite  con filtro forato | 11.700 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 3.510,00** | | |

**LOTTO 178 CIG:7304238F4D4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Fiasche sterili rettangolari per colture cellulari da 75 CMQ con tappo a vite con filtro forato per sistemi ad atmosfera controllata | 3.300 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 2.211,00** | | |

**LOTTO 179 CIG: 730424667A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Fiasche sterili rettangolari sterili da 75 CMQ in polipropilene con tappo a vite | 1.650 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 874,00** | | |

**LOTTO 180 CIG:7304263482**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Piastre per coltura cellulare sterile a 12 pozzetti standard trasparente con coperchio | 1.950 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 1.911,00** | | |

**LOTTO 181 CIG:7304276F39**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Piastra per coltura cellulare sterile a 24 pozzetti standard trasparente con coperchio | 2.250 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 1.192,00** | | |

**LOTTO 182 CIG:7304331C9D**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Piastra per coltura cellulare sterile a 6 pozzetti standard trasparente con coperchio | 2.550 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 1.632,00** | | |

**LOTTO 183 CIG:7304338267**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Piastra per coltura cellulare sterile a 96 pozzetti standard trasparente con coperchio | 180 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 140,00** | | |

**LOTTO 184 CIG:7304344759**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Piastre 12 pozzetti non trattate per tessuti cellulari con coperchio, fondo piatto, in polistirene sterili | 180 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 176,00** | | |

**LOTTO 185 CIG:7304350C4B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Piastre 24 pozzetti non trattate per tessuti cellulari con coperchio, fondo piatto, in polistirene sterili | 660 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 376,00** | | |

**LOTTO 186 CIG:730368B26**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Piastre trattate colture cellulari 35x10x8 | 1.050 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 115,00** | | |

**LOTTO 187 CIG:7304378369**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Piastre trattate colture per tessuti cellulari 100mmx20x55 | 1.350 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 229,00** | | |

**LOTTO 188 CIG:730439409E**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provetta conica sterile 15 ml in polipropilene con tappo a vite fondo conico centrifugabile | 166.500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 450,00** | | |

**LOTTO 189 CIG:7304417398**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provette a superficie piana per colture cellulari, STERILI, in polistirene con tappo a vite , trasparenti, 16 x110, a becco di clarino | 1.500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 825,00** | | |

**LOTTO 190 CIG:7304425A30**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provettone – tubo sterile 50 ml con tappo a vite | 228.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 20.520,00** | | |

**LOTTO 191 CIG:7304435273**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provettoni da 250 ml con tappo a vite, sterili, monouso, in polipropilene | 3.036 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 43.877,00** | | |

**LOTTO 192 CIG:73044449DE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Tubi 75x12 da 4,5ml polipropilene sterili con tappo a vite già avvitato | 12.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 3.120,00** | | |

**LOTTO 193 CIG:7305282D67**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cassette per congelamento in cartone, per azoto, con spaziatori interni per eppendorf fino 2ml | 600 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 2.200,00** | | |

**LOTTO 194 CIG:7305396B7B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | CryoBox polipropilene per tubi/vials e microtubi da 0,5 ml a 100 posti | 2.310 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 11.000,00** | | |

**LOTTO 195 CIG:7305402072**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | CryoBox polipropilene per tubi/vials e microtubi da 1,5/2,0 ml a 81 posti | 2.310 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 11.000,00** | | |

**LOTTO 196 CIG:7305414A56**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provette per crioconservazione da 2 ml graduate con tacche numeriche con basette self-stan da 2 ml in plipropilenesterili con tappo a vite | 21.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 1.470,00** | | |

**LOTTO 197 CIG:7305421020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provette per crioconservazione da 5.0 ml graduate con tacche numeriche in polipropilene sterili tappo a vite | 3.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 390,00** | | |

**LOTTO 198 CIG:7305434AD7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Scatole da 96 posti per la conservazione di criotubi da 2 ml  a -60 °C. | 1.980 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 12.632,00** | | |

**LOTTO 199 CIG:73054464C0**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Complesso filtrante a clessidra monouso sterile 500 ml 70 mm membrana di acetato di cellulosa 0,22 micron | 1.050 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 6.426,00** | | |

**LOTTO 200 CIG:7305457DD1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Filtri per siringa da 0,22 ų – 26 mm sterili | 450 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 306,00** | | |

**LOTTO 201 CIG:7305467614**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Sistema di filtrazione monouso, membrana durapore in PVDF volume filtrazione 250 ml diametro pori  0,22  mm | 756 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 3.167,00** | | |

**LOTTO 202 CIG:7305476D7F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Sistemi di filtrazione sterili monouso membrana acetato di cellulosa in PVDF volume filtrazione 150 ml diametro pori 0,22 mm | 1.650 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 5.660,00** | | |

**LOTTO 203 CIG:730548441C**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Sistemi filtranti da 50 ml, sterili, con menbrana con pori da 0.22µm in polipropilene | 1.200 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 3.156,00** | | |

**LOTTO 204 CIG:7305492ABA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Microtubi sterili tappo a vite con guarnizione, da 2 ml fondo conico, in polipropilene tipo sarstedet | 45.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 3.150,00** | | |

**LOTTO 205 CIG:730549907E**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provette da centrifuga in teflon (FEP) fondo tondo con tappo a vite capienza 50 ml resistenti fino a 50.000 rpm, e a solventi chimici aggressivi. | 60 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 588,00** | | |

**LOTTO 206 CIG:7305513C08**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pipette monouso in polistirene graduate volume fisso in conf. singola sterile per sierologia da 2 ml  grad. 1/10 | 9.900 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 594,00** | | |

**LOTTO 207 CIG:73055255F1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pipette per sierologia 10 ml graduate sterili precotonate in sacchetti max 25 pezzi | 63.600 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 6.995,00** | | |

**LOTTO 208 CIG:7305531AE3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pipette per sierologia 5 ml graduate sterili precotonate in sacchetti max 25 pezzi | 18.600 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 1.860,00** | | |

**LOTTO 209 CIG:7305539180**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provette cilindriche polistirolo trasparente senza tappo 16x100 mm – 10 ml | 150.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 3.000,00** | | |

**LOTTO 210 CIG:730554562**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provette coniche in polipropilene centrifugabili tappo etichette graduate 10 ml | 130.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 2.860,00** | | |

**LOTTO 211 CIG:7305570B12**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provette fondo conico sterili in polipropilene centrifugabili 17x112 – 15 ml | 9.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 774,00** | | |

**LOTTO 212 CIG:7305579282**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provette fondo tondo polipropilene 5 ml | 48.300 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 386,00** | | |

**LOTTO 213 CIG:730559B93**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provette fondo tondo polipropilene 6 ml, diametro 10 mm, lunghezza 100 mm | 30.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 12.000,00** | | |

**LOTTO 214 CIG:7305597150**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Tubi da 50 ml conici con tappo a vite, sterili, monouso, in polipropilene .Resistenti fino a 9400 rpm , compatibili con rotore J2HS beckman :Altezza 104mm e diametro 28-29mm | 47.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 11.750,00** | | |

**LOTTO 215 CIG:730561610B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Camera conta globuli Burker doppia | 42 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 1.008,00** | | |

**LOTTO 216 CIG:7305626949**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vaschetta in vetro per colorazione vetrini, rotonda 5 posti verticale con coperchio | 23 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 101,00** | | |

**LOTTO 217 CIG:7305639405**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vaschetta universale per colorazione in vetro–coperchio | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 47,00** | | |

**LOTTO 218 CIG:7305669CC4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vaschetta vetro per vetrini modello Hellendal 8/16 posti | 72 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 158,00** | | |

**LOTTO 219 CIG:7305694169**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vetrini copri-oggetto dimensioni 24x50 mm trasparente spessore 0,1-0,15 mm per microscopio (tipo prestige) | 162.600 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA               € 2.276,00** | | |

**LOTTO 220 CIG:7305708CF3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vetrini copri-oggetto rotondi diam. 32 mm | 4.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 340,00** | | |

**LOTTO 221 CIG:7305726BCE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vetrini copri-oggetto per microscopia 18x18 mm | 6.800 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 34,00** | | |

**LOTTO 222 CIG:7305733198**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vetrini copri-oggetto per microscopia 20x20 mm | 24.600 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 172,00** | | |

**LOTTO 223 CIG:73057607DE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vetrini copri-oggetto per microscopia 22x22 mm | 2500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 100,00** | | |

**LOTTO 224 CIG:7305775440**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vetrini copri-oggetto per microscopia 24X32 mm | 1.800 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 31,00** | | |

**LOTTO 225 CIG:7306082199**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vetrini copri-oggetto per microscopia 24x60 | 150.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 2.250,00** | | |

**LOTTO 226 CIG:7306090831**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vetrini portaoggetti per microscopia molati in vetro banda sabbiata scrittura 25x75 mm | 48.000 p |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 1.152,00** | | |

**LOTTO 227 CIG:7306095C50**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vetrini portaoggetti per microscopia molati trasparenti senza banda scrittura 25x75 mm | 22.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 418,00** | | |

**LOTTO 228 CIG:7306119022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vetrini porta oggetto superfrost molati a banda bianca | 390.900 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 15.636,00** | | |

**LOTTO 229 CIG:73061265E7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vetrini superfrost plus trattati per microonde | 153.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 29.070,00** | | |

**LOTTO 230 CIG:7306135D52**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vetrini trattati con polilisina | 600 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 102,00** | | |

**LOTTO 231 CIG:73061433EF**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cestelli porta vetrini in acciaio inox per colorazione | 15 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 254,00** | | |

**LOTTO 232 CIG: 730616888F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Alluminio in rotoli da lunghezza 100 mt larghezza 300 mm circa | 63 rotoli |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 441,00** | | |

**LOTTO 233 CIG:7306173CAE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Carta da filtro in fogli 50x50 cm | 161.400 fogli |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 8.070,00** | | |

**LOTTO 234 CIG:73061791A5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Carta plasticata assorbente con strato di polietilene 46x57 | 12.800 fogli |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 3.456,00** | | |

**LOTTO 235 CIG:73061834F1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Etichette autoadesive misure 35x22 in rotoli | 30 rotoli |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 72,00** | | |

**LOTTO 236 CIG:73061899E3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Etichette  a rotolo cm 4.6x 2.5 | 30 rotoli |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 60,00** | | |

**LOTTO 237 CIG:7306217101**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Matita vetrografica punta diamante | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 168,00** | | |

**LOTTO 238 CIG:730622793F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Nastro adesivo indicatore sterilizzazione autoclave 50 mt h 19 mm | 30 rotoli |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 69,00** | | |

**LOTTO 239 CIG:7306232D5E**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Parafilm autoadesivo rotolo 100x38 | 428 rotoli |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 6.420,00** | | |

**LOTTO 240 CIG:7306256130**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Parafilm foglio autoadesivo rotolo 50x75 | 266 rotoli |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 4.522,00** | | |

**LOTTO 241 CIG:73062636F5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pellicola adesiva trasparente per piastre a 96 micropozzetti per reazioni di PCR | 3.300 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 1.320,00** | | |

**LOTTO 242 CIG:7306269BE7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pellicola trasparente in plastica tipo domo pack 100m | 54 rotoli |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 427,00** | | |

**LOTTO 243 CIG:7309856BFD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Penna demarcante (per colorazione immuncistochimiche) Pap Pen liquid blocker | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 567,00** | |  |

**LOTTO 244 CIG:7309873A05**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Sacchetto multifunzionale in polietilene resistente alla lacerazione, ed a tenuta stagna e  di liquidi, saldabili con saldatrice. Mis. 140x229mm | 30 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 43,00** | | |

**LOTTO 245 CIG:73100181B0**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Sacchetto multifunzionale in polietilene resistente alla lacerazione, ed a tenuta stagna e  di liquidi, saldabili con saldatrice. Mis.170x230mm | 3.600 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 7.560,00** | | |

**LOTTO 246 CIG:7310030B94**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Dispensatore manuale a siringa tipo multi pipette HLA per combitips volume da 0,1 – 1ml | 12 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 1.704,00** | | |

**LOTTO 247   CIG:731003608B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Agglutinoscopio | 3 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 852,00** | | |

**LOTTO 248 CIG:73100403D7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Ancoretta magnetica in teflon 10x60 mm | 39 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 105,00** | | |

**LOTTO 249 CIG:731004257D**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Ancoretta magnetica in teflon 6x35 mm | 39 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 62,00** | | |

**LOTTO 250 CIG:7310043650**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Ancoretta magnetica in teflon 6x25 mm | 39 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 46,00** | | |

**LOTTO 251 CIG:7310051CE8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Bacchetta per distacco ed estrazione coagulo in polistirene | 69.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA               € 759,00** | | |

**LOTTO 252 CIG:7310054F61**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Biglie vetro neutro diametro 3 mm | 15 kg |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 180,00** | | |

**LOTTO 253 CIG:7310059385**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Bottiglioni in polipropilene litri 20 con rubinetto | 6 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 108,00** | | |

**LOTTO 254 CIG: 7310065877**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Capsule Petri vetro 150 mm | 120 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 25.080,00** | | |

**LOTTO 255 CIG:7310071D69**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Citofunnel con filtro a pozzetto singolo compatibile con citocentrifuga SHANDON cytospin 3 | 1.500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 1.035,00** | | |

**LOTTO 256 CIG:7310077260**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Contaminuti da tavolo con suoneria acustica analogico 60 minuti | 211 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 1.507,00** | | |

**LOTTO 257 CIG:73100815AC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Contaminuti in abs portatile(con dispositivo per appenderlo al collo),resistente ai solventi, elettronico/digitale,con batteria | 90 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 600,00** | | |

**LOTTO 258 CIG:7310090D17**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Contenitore urina non sterile in polistirolo 200 ml | 4.500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 306,00** | | |

**LOTTO 259 CIG:7310109CC5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Guanti in Pelle fiore o tessuto sintetico idrorepellente,spessore 1 mm.Isolamento interno in panno di lana e film GORE TEX>Manichetta di sicurezza nello stesso materiale. Cuciture in nylon>Indicato per tutti I lavori in presenza di azoto liquido(per uso di laboratorio). Prestazioni conformi a ITF MRO 19 test | 66 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 7.260,00** | | |

**LOTTO 260 CIG:7310112F3E**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Maschera protettiva – schermi di ricambio | 48 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 528,00** | | |

**LOTTO 261 CIG:7310118435**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Maschera protettivo con visiera in acetato antiappannante regolabile, ribaltabile di 90°, utilizzabile con occhiali correttivi protezione frontale e laterale corredata da almeno 3 schermi di ricambio | 122 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 2.928,00** | | |

**LOTTO 262 CIG:73101216AE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Orologio e doppio timer LCD con funzioni di conto alla rovescia e conto progressivo; display a 6 linee con ora, minuti e secondi; risoluzione 1 secondo. | 24 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 1.704,00** | | |

**LOTTO 263 CIG:7310133097**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Scatola porta vetrini in plastica sovrapponibile 25 posti | 213 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 136,00** | | |

**LOTTO 264 CIG:731013523D**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Scatola porta vetrini in plastica sovrapponibile 50 posti | 168 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 203,00** | | |

**LOTTO 265 CIG:73101384B6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Scatole  portavetrini in plastica  per microscopio a100 posti di  dimensioni18x23x3 con coperchio | 48 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 110,00** | | |

**LOTTO 266 CIG:73101449A8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Scovolini lavabottiglie in setola per pulizia provette flaconi e cilindri punta a ventaglio in nylon | 33 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 48,00** | | |

**LOTTO 267 CIG:7310145A7B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Spatola a due palette acciaio inox lunghezza 150 mm | 54 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 146,00** | | |

**LOTTO 268 CIG:7310151F6D**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Spatola con cucchiaio acciaio inox lunghezza 150 mm paletta | 42 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 87,00** | | |

**LOTTO 269 CIG:7310153118**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Tampone sterile con terreno di trasporto stuart conf. sing. | 3.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 432,00** | | |

**LOTTO 270 CIG:7310157646**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Tappi pungitubo dispositivo di sicurezza per campionamento sacche sangue | 168.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 24.948,00** | | |

**LOTTO 271 CIG:7313057D89**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Termometri da chimica a scala 10/100 | 60 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 277,00** | | |

**LOTTO 272 CIG:7313060007**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Termometri da chimica scala 20/100 | 42 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 1.092,00** | | |

**LOTTO 273 CIG: 7313071918**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Termometri da 30 a + 50 gradi . | 81 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 980,00** | | |

**LOTTO 274 CIG: 73130822E**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Tettine in lattice di gomma conf. 100 tettine | 1.500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 319,00** | | |

**LOTTO 275 CIG:7313096DB8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vaschette in materiale plastico 25 x 35 cm | 60 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 442,00** | | |

**LOTTO 276 CIG:73131309C8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vassoio porta vetrini cartone rigido 10 posti, scomparti con coperchio | 1.071 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 1.349,00** | | |

**LOTTO 277 CIG:7317498E5D**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vassoio porta vetrini cartone rigido 20 posti, scomparti con coperchio | 1.245 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 2.602,00** | | |

**LOTTO 278 CIG:7317513AB7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Citofunnel con filtro a due pozzetti compatibile con citocentrifuga SHANDON cytospin 3 | 300 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 86,00** | | |

**LOTTO 279 CIG:731752115C**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Citoclyps confezione da 6 mollette in acciaio inox per alloggiamento vetrino compatibile con citocentrifuga Citospyn 3 Shandon | 6 conf. |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 738,00** | | |

**LOTTO 280 CIG: 73175297F4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Camera di Naegeotte | 5 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 132,00** | | |

**LOTTO 281 CIG:73176773EC7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Piastre monouso per gruppi sanguigni in polistirolo tipo LP | 35.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 3.535,00** | | |

**LOTTO 282 CIG:7317694020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pannello a parete scolavetreria | 2 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 119,00** | | |

**LOTTO 283 CIG:7317709C7D**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Tamponi con terreno di trasporto amies con carbone (asta e terreno separati in un unico blister) | 18.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                € 2.592,00** | | |

**LOTTO 284 CIG:7317942A5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Anse sterili da 1ul tipo LP | 300 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 4,00** | | |

**LOTTO 285 CIG:7317814326**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provette sterili da 3ml etichettate tipo LP | 15.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 510,00** | | |

**LOTTO 286 CIG:7317829F83**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Contenitore antiurto per trasporto campioni, sterilizzabile con coperchio a chiusura ermetica dotato di porta provette e di una tasca esterna portadocumenti | 5 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 185,00** | | |

**LOTTO 287 CIG:731791025F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Sacchetti in polietilene con chiusura a perfetta tenuta per trasporto campioni in 3 misure, piccole, medie, grandi. | 21.250 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 10.200,00** | | |

**LOTTO 288 CIG:7317923D16**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Contenitori per feci con cucchiaino con tappo a vite- misura circa 25-80mm | 4.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 292,00** | | |

**LOTTO 289 CIG:7317939A43**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provette da 5 ml (12 in polistirene senza bordo) tipo LP + tappi alettati | 167.000 pz  167.000 tappi |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 2.188,00** | | |

**LOTTO 290 CIG:73182445FE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinzette sterili monouso | 3.030 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 409,00** | | |

**LOTTO 291 CIG:7318256FE2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Guanti in vinile completamente privi di polvere misure piccola e media | 48.200 paia |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.060,00** | | |

**LOTTO 292 CIG:73182857D3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Scatole in cartone con coperchio per conservazione provette da 5ml per sieroteca da 100 posti | 1.545 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 5.361,00** | | |

**LOTTO 293 CIG:73183025DB**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provette in polipropilene con tappo a vite fondo conico , 17x20, capacità 15ml graduate, sterili tipo bibby sterilin | 39.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 3.588,00** | | |

**LOTTO 294 CIG:73183204B6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provette in polipropilene ,tappo a vite, fondo conico, 29x115, capacità 50 ml graduate sterili tipo bibby sterilin | 39.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 3.822,00** | | |

**LOTTO 295 CIG:7318369D23**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Portaprovette in polipropilene a 64 posti girevole per provette di misura variabile autoclavabile con coperchio tipo roth | 15 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 272,00** | | |

**LOTTO 296 CIG:73183838B2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Portaprovette a fondo pieno in ABS 50 posti per provette diametro 13mm | 15 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 48,00** | | |

**LOTTO 297 CIG:73184163EF**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Rotoli da 2000 etichette termiche 50x25 per stampanti easy coder C4 | 8.087 rotoli |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.296,00** | | |

**LOTTO 298 CIG:731843539D**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Sistema di supporto per la coltura in situ di amniociti e cellule da villi coriali. Il sistema, sterile, deve essere costituito da un vetrino legato ad una camera di polistirene trasparente con coperchio. Il ad un unico pozzetto, deve essere legato alla camera tramite un sistema meccanico che permetta la massima tenuta della camera stessa e un suo agevole distacco. Il vetrino deve misurare circa 75x25mm e deve essere fornito di banda bianca per l’identificazione del campione. Il prodotto deve essere conforme alle attuali normative CE | 3.600 sistemi |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 36.000,00** | | |

**LOTTO 299 CIG:73184510D2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pipetta Pasteur di vetro a punta sottile lunghezza 220-225 mm | 3.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 72,00** | | |

**LOTTO 300 CIG:7318468ED5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Blocco termico contenente liquido refrigerante  per provette tipo eppendorf da 0.5 ml completo di rack in grado di alloggiare  almeno 20  tubi | 30 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 6.000,00** | | |

**LOTTO 301 CIG:731847549F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Blocco termico contenente liquido refrigerante  per provette tipo eppendorf da 0.2 ml completo di rack | 30 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 6.000,00** | | |

**LOTTO 302 CIG:731849444D**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Blocco termico contenente liquido refrigerante  per provette tipo eppendorf da 2 ml completo di rack | 30 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 6.000,00** | | |

**LOTTO 303 CIG:73244718AC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Aghi per micromanipolatore con taglio estremo 90 °C, diametro interno corca 30 micrometro, angolo estremità 35 °C | 600 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 26.000,00** | | |

**LOTTO 304** **CIG:7324483295**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Becher in polipropilene autoclavabile da 10 ml | 24 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 30,00** | | |

**LOTTO 305 CIG:7324489787**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Becher in polipropilene autoclavabile da 100 ml | 30 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 45,00** | | |

**LOTTO 306 CIG:7324499FC5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Becher in polipropilene autoclavabile da 50 ml | 24 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 33,00** | | |

**LOTTO 307 CIG:73245108DB**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Becher in vetro pirex graduati da 10 ml | 24 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 36,00** | | |

**LOTTO 308 CIG:732508535E**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Becher in vetro pirex graduati da 500 ml | 36 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 180,00** | | |

**LOTTO 309 CIG:73250885D7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Beuta in vetro pirex autoclavabile con tappo a vite vol. 1000 ml | 12 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.704,00** | | |

**LOTTO 310 CIG:73250896AA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Beuta in vetro pirex autoclavabile con tappo a vite vol. 150 ml | 72 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 10.800,00** | | |

**LOTTO 311 CIG:7325092923**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Beuta in vetro pirex autoclavabile con tappo a vite vol. 250 ml | 78 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 10.530,00** | | |

**LOTTO 312 CIG:73251519D3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Beuta in vetro pirex autoclavabile con tappo a vite vol. 500 ml | 48 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 4.176,00** | | |

**LOTTO 313 CIG:73251687D8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Beuta in vetro pirex autoclavabile con tappo a vite vol. 50 ml | 36 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 6.552,00** | | |

**LOTTO 314 CIG:7325172B27**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Camera elettroforetica horizontal 14x24 con gel sistem | 3 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 450,00** | | |

**LOTTO 315 CIG:7325184510**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Camera elettroforetica miini horizontal 12x14 con gel sistem | 3 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 420,00** | | |

**LOTTO 316 CIG:7325190A02**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Capsule petri per batteri 100 mm conf. da 200 pz | 18 conf. |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 540,00** | | |

**LOTTO 317 CIG:7325205664**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Capsule petri sterili per tessuti cellulari per batteri 100 mm conf. da 200 pz | 210 conf. |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 7.665,00** | | |

**LOTTO 318 CIG:7325211B56**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cilindri in polipropilene graduati da 10 ml | 12 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 12,00** | | |

**LOTTO 319 CIG:732521704D**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Contenitori sterili con tappo a vite da 250 ml conf. da 50 pz | 600 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 18.000,00** | | |

**LOTTO 320 CIG:73252191F3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Criobox da 81 posti per criotubi da 2 ml in polipropilene con numerazione sul coperchio | 420 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 3.150,00** | | |

**LOTTO 321 CIG:7325271CD9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cryo scatole in policarbonati in vari colori per una migliore reperibilità dei propri campioni e riportano sul coperchio, in corrispondenza di ogni singola cella, una numerazione progressiva per una semplice catalogazione ed identificazione, provviste di divisori da 81 celle altezze per l’alloggiamento di criotubi da 1,8/2 ml resistenti in azoto liquido ed in fase vapore -196°C | 390 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 5.850,00** | | |

**LOTTO 322 CIG:73252782A3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cryo scatole in policarbonati in vari colori per una migliore reperibilità dei propri campioni e riportano sul coperchio, in corrispondenza di ogni singola cella, una numerazione progressiva per una semplice catalogazione ed identificazione, provviste di divisori da 81 celle altezze per l’alloggiamento di criotubi da 4,5/5 ml resistenti in azoto liquido ed in fase vapore -196°C | 150 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 3.150,00** | | |

**LOTTO 323 CIG:73253573D4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Piastre non trattate per coltura cellulare sterili trasparenti con coperchio a 6 pozzetti | 600 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 600,00** | | |

**LOTTO 324 CIG:7325395330**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinzetta snella con rigatura fine cm 18 | 18 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 180,00** | | |

**LOTTO 325 CIG:7325416484**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pipette monouso sterili da 2 ml | 2.400 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 192,00** | | |

**LOTTO 326 CIG:7325429F3B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Portaprovette autoclavabili da 12 posti per provette da 15 ml | 12 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 24,00** | | |

**LOTTO 327 CIG:732545223A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Portaprovette autoclavabili da 12 posti per provette da 50 ml | 30 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 90,00** | | |

**LOTTO 328 CIG:7325501AA7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Portaprovette autoclavabili da 12 posti per provette eppendorf da 2 ml | 21 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 30,00** | | |

**LOTTO 329 CIG:7325522BFB**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Portaprovette autoclavabili da 96 posti per provette eppendorf da 0,5 ml | 27 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 270,00** | | |

**LOTTO 330 CIG:73255291C5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Portaprovette autoclavabili da 96 posti per provette da 2 ml | 27 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 351,00** | | |

**LOTTO 331 CIG:7325540AD6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provette sterili autoclavabili in polipropilene graduate con ampia area di marcatura bianca da 0,2 ml resistenti da -86°C a 100°C stabilità di centrifuga fino a 30.000 x g coperchio a cerniera Safe-Lock | 30.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.500,00** | | |

**LOTTO 332 CIG:73255512EC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provette sterili autoclavabili in polipropilene graduate con ampia area di marcatura bianca da 0,5 ml resistenti da -86°C a 100°C stabilità di centrifuga fino a 30.000 x g coperchio a cerniera Safe-Lock | 30.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.200,00** | | |

**LOTTO 333 CIG:73255681F4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provette sterili autoclavabili in polipropilene graduate con ampia area di marcatura bianca da 1,5 ml resistenti da -86°C a 100°C stabilità di centrifuga fino a 30.000 x g coperchio a cerniera Safe-Lock | 450.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 13.500,00** | | |

**LOTTO 334** **CIG:7325579B05**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provette sterili autoclavabili in polipropilene graduate con ampia area di marcatura bianca da 2 ml resistenti da -86°C a 100°C stabilità di centrifuga fino a 30.000 x g coperchio a cerniera Safe-Lock | 60.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.800,00** | | |

**LOTTO 335 CIG:73255979E0**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provette sterili in polipropilene coniche etichette con tappo a vite da 15 ml centrifugabili fino a 20000 RPM resistenti a solventi organici | 19.500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.950,00** | | |

**LOTTO 336 CIG:73256082F6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Provette sterili in polipropilene coniche etichette con tappo a vite da 50 ml centrifugabili fino a 20000 RPM resistenti a solventi organici | 31.500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 3.780,00** | | |

**LOTTO 337 CIG:73257285FC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Puntali sterili con filtro vol 0,2-2 µl in rack compatibile con pipette gilson | 195.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 11.700,00** | | |

**LOTTO 338 CIG:7325757DE8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Puntali sterili con filtro vol 10-100 µl in rack compatibile con pipette gilson | 60.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 3.600,00** | | |

**LOTTO 339 CIG:7328567CCB**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Sacchetti prostochiuso sterili da 200 ml | 3600 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.008,00** | | |

**LOTTO 340 CIG:732861653D**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Spatola con cuchiaio in acciaio inox | 27 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 210,00** | | |

**LOTTO 341 CIG:73286319F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Transwell-Clear, PE membrane, 12 well, 0.4µm TC-treated conf. 48 pz | 9 conf. |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 3.150,00** | | |

**LOTTO 342 CIG:73286490A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE |  |
| 1 | Transwell-Clear, PE membrane, 6 well, 0.4µm TC-treated conf. 48 pz | 9 conf. |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 3.150,00** | | |

**LOTTO 343 CIG:73287156EF**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Forbici autoclavabili per aperture di fiale e paillettes elettrosaldate | 6 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 180,00** | | |

**LOTTO 344 CIG:73287335CA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Criotubi volume 1,2 ml dimension altezza 48 mm, diametro 11,8mm, in resina ionometrica crioresistente, termosaldabile, temp. da 40°C a 196°C, sterile sal 10-6 mediante radiazioni, dnasi rnasi free privo di endotossine, test mat. Azoto lliquido validato in fase liquido e vapore, compresi di inserti colorati (vari colori). | 1.500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 4.500,00** | | |

**LOTTO 345 CIG:7328741C62**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Criotubi da 4,5 per crioconservazione In polipropilene, apirogeni non mutageni. Per lo soccaggio e l’identificazione di campioni con tappo avvitabile all’esterno 100% fondo tondo self standing stagno ampia area di marcatura bianca graduati stagni sterilizzati con radiazioni utilizzabili fino a 196°C compatibili con resistenti al DMSO o altri solventi. Resistenti ad ogni danno di origine chimico e/o fisico certificati CE per stoccaggio di campioni diagnostici in unione europea, conforme alle norme IATA per la spedizione. | 600 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 720,00** | | |

**LOTTO 346 CIG:73287503D2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Criotubi da 1,8 ml per crioconservazione In polipropilene, apirogeni non mutageni. Per lo soccaggio e l’identificazione di campioni con tappo avvitabile all’esterno 100% fondo tondo self standing stagno ampia area di marcatura bianca graduati stagni sterilizzati con radiazioni utilizzabili fino a 196°C compatibili con resistenti al DMSO o altri solventi. Resistenti ad ogni danno di origine chimico e/o fisico certificati CE per stoccaggio di campioni diagnostici in unione europea, conforme alle norme IATA per la spedizione. | 6.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 3.120,00** | | |

**LOTTO 347 CIG:7328762DB6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Scaffali di stoccaggio verticali per scatole di congelamento in Acciaio impugnatura di trasporto sistema di fissaggio della scatola compatibile con scatole di dimensioni 133 x133 s51 capacità scatole 9 | 18 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 3.474,00** | | |

**LOTTO 348 CIG:73287850B5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Scaffali di stoccaggio verticali per scatole di congelamento in Acciaio impugnatura di trasporto sistema di fissaggio della scatola compatibile con scatole di dimensioni 133 x133 s51 capacità scatole 4 | 6 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.140,00** | | |

**LOTTO 349 CIG:7328819CC0**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Rack refrigeranti per microtubi in policarbonato infrangibile, riempiti di gel atossico per mantenerla temperatura dei campioni su bancoa 0°C o – 20°C dotati di coperchio trasparente, dimensioni scatola 151 x 108 x 125, numero tubi contenuti 3x4, tipo di tubi microtubi 0,5/1,5 ml | 12 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.440,00** | | |

**LOTTO 350 CIG:73288316A9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Contenitori di congelamento Mr Frosty congela alla velocità ideale di – 1 °C per minuto assicurando una corretta crioconservazione e una buona vitalità al momento dello scongelamento contenitore in policarbonato, tappo in polietilene ad alta densità blu, supporto di tubi in polietilene ad alta densità bianco, inserto interno in schiuma, da utilizzare con alcol isopropilico da 12 posti | 12 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 960,00** | | |

**LOTTO 351 CIG:7328839D41**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Contenitore di congelamento Cryo cooler scatola per congelamento progressivo per 18 criotubi 1 o 2 ml, da riempire con alcol isopropilico, assicura un congelamento progressivo di 1 °C per minuto, Ø x h: 117 x 86 mm, coperchio a vite | 12 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.284,00** | | |

**LOTTO 352 CIG:732884630B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cryo guanti di protezione contro le temperature estremamente basse o elevate, costituiti di una parte esterna in nylon e di un complesso interno di poliestere-cotone protetto da un film poliolefine lunghezza 38 cm | 18 paia |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 3.600,00** | | |

**LOTTO 353 CIG:7329088ABD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pinza cryoclaw in polipropilene con denti intaccati e bloccabili in posizione chiusa che permette di afferrare i tubi in tutta sicurezza. Lunghezza totale: circa 1 metro. Distanziamento massimo 8 cm | 6 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 900,00** | | |

**LOTTO 354 CIG:732910371F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Guanti in criogenia in diverse misure e per la protezione di tutte e di parti di braccia. Protezione fino a - 160 °C. per lavori in impianti di congelamento, on liquidi refrigeranti, con il ghiaccio secco con azoto in forma gassosa | 9 paia |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 2.250,00** | | |

**LOTTO 355 CIG:7329115108**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Grembiule speciale per criogenia. Per la protezione completa che coprono il corpo e le gambe | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 3.150,00** | | |

**LOTTO 356 CIG:73292429D3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Paillettes ad alta sicurezza composte da una resina ionometrica, chimicamente inerte e biocompatibile, finalizzate alla conservazione a lungo termine in azoto liquido di spertmatozoi da utilizzare nell’ambito di tecniche di procreazione assistita e/o banca del seme. Capacità 0.3 /0.5 ml, deve essere un tubo trasparente flessibile, prodotto con una resina ionomerica non tossica, lungo 133 mm e con diamentro interno di 2,55 mm. Deve essere saldata termo elettricament. Deve essere composta da due sezioni ben distinte, separate da un tappo di sicurezza scorrevole bianco: la prima destinata a contenere il campione di seme e ha un volume utile di 0,5 ml; la seconda destinata alla manipolazione ed identificazione della paillette tramite applicazione di etichette o stampa diretta del codice a barre su tutta la lunghezza della paillette che dopo la saldatura. Sarà inviolabile, garantendo la rintracciabilità del campione. Deve essere garantita sull’impermiabilità e la tenuta, anche a temperature criogeniche e resistenza meccanica fino a pressione superiori 150 kg/cm2 | 4.500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 2.700,00** | | |

**LOTTO 357 CIG:7329323CAA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Saldatrice per la chiusura ermetica di fiale e paillette, ad alta sicurezza, per annullare il rischio di contaminazione dei campioni | 6 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 600,00** | | |

**LOTTO 358 CIG:73293280CE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Visotubi triangolari, colori vari. Contenitori in plastica per lo stoccaggio di paillettes da inserire all’interno dei gobelet | 6000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 3.000,00** | | |

**LOTTO 359 CIG:7329336766**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Goblet Margherita, con visotubi e coperchio completi di viso tubi, per lo stoccaggio di paillettes, nella versione forata diam. 65 mm in vari colori | 1.500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 360,00** | | |

**LOTTO 360 CIG:7329383E2D**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Cryotop Kitazato sistema aperto, per la vitrificazione e lo stoccaggio di ovocidi ed embrioni in fase di scissione o blastocisti e consiste in una sottile striscia di pellicola in polipropilene attaccata ad un manico di plastica rigida. Semplice efficace ed ultra rapido: garantisce che non si formi ghiaccio in nessuna fase del processo ed offre un tasso di sopravvivenza e di impianto dopo lo scongelamento molto più elevato rispetto alle precedenti tecniche di congelamento lento | 600 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 16.800,00** | | |

**LOTTO 361 CIG:7329400C35**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Vetrini “test simplesso per seminologia | 1.500 test |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 4.500,00** | | |

**LOTTO 362 CIG:7329417A3D**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pipette Holding diamentro interno: 17µm diametro esterno: 80µm grado di angolazione dell’estremità distale: 35 ° aghi per micromanipolazione dei gameti | 600 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 9.000,00** | | |

**LOTTO 363 CIG:7329428353**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Aghi per inserimento intracitoplasmatico dello spermatozoo diametro esterno: 7µm grado di angolazione dell’estremità distale: 35° | 600 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 12.000,00** | | |

**LOTTO 364 CIG:7329479D66**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Puntali di riempimento colorati per paillette alta sicurezza crioconservazione di gameti ed embrioni. Per connettersi alla paillette senza toccare la superficie interna prevedendo ogni contaminazione della zona di saldatura da parte del liquido aspirato | 1200 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.140,00** | | |

**LOTTO 365 CIG:73294884D6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Aste porta cryovials. La parte inferiore dell’asta deve sporgere rispetto alla base del cryotube. In alluminio. Blocca sei Cryotube da ml 1,8 | 3.900 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 975,00** | | |

**LOTTO 366 CIG:7329501F8D**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Guaina cryoflex protezione per provetteda crigenia in polietilene. Diametro interno 14mm lunghezza 500mm | 90 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 900,00** | | |

**LOTTO 367 CIG:732950962A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Saldatrice per guaina cryoflex con ugello da adattare di 5mm di diametro | 9 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 900,00** | | |

**LOTTO 368 CIG:732515B1C**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Supporto cryocane in alluminio per stoccaggio di provette per cryogenia compatibile con guaina cryoflex lunghezza 290mm | 150 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 375,00** | | |

**LOTTO 369 CIG:7329535BD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Guanti in nitrile monouso privi di polvere non sterili certificazione CE conformi alle normative EN 455 parte 1-2-3 ed EN 374 perte 3 misura piccola | 45.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 6.750,00** | | |

**LOTTO 370 CIG:7329541094**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Guanti in nitrile monouso privi di polvere non sterili certificazione CE conformi alle normative EN 455 parte 1-2-3 ed EN 374 perte 3 misura media | 45.000 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 6.750,00** | | |

**LOTTO 371 CIG:73295518D2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Occhiali protettivi certificazione CE per rischio chimico | 15 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 60,00** | | |

**LOTTO 372 CIG:732560042**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Maschera pieno facciale con filtri universali per rischio chimico in gomma siliconica | 6 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.500,00** | | |

**LOTTO 373 CIG:73295697AD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Calotta e visiera in policarbonato per la protezione dal rischio chimico | 6 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 30,00** | | |

**LOTTO 374 CIG:7329575C9F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Contenitori in polipropilene per campioni biologici, sterili confezionati singolarmente graduati, con coperchio a scatto fatto di polythylene, 250 ml | 840 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 168,00** | | |

**LOTTO 375 CIG:73296098AF**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Fiasche rettangolari sterili per colture con tappo filtrante e accesso facilitato da 25 cmq | 300 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 435,00** | | |

**LOTTO 376 CIG:732961801F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Fiasche rettangolari sterili per colture con tappo filtrante e accesso facilitato da 75 cmq | 300 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 384,00** | | |

**LOTTO 377 CIG:732962343E**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | C tubi sterili, confezionati singolarmente, adatti per gentle MACS Octo—dissociator che effettua una dissociazione automatizzata. | 300 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.602,00** | | |

**LOTTO 378 CIG:7329633C7C**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Coprivetrini per camera di contaggio 22x22mm, spessore 0,4 mm | 300 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 300,00** | | |

**LOTTO 379 CIG:73296488DE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Transwell-Clear, PE membrane, 6 well, 8µm TC-treated conf. 48 pz | 144 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 996,00** | | |

**LOTTO 380 CIG:732965704E**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Transwell-Clear, PE membrane, 12 well, 8µm TC-treated conf. 48 pz | 144 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 996,00** | | |

**LOTTO 381 CIG:732966246D**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Tubi in polietilene da 40 ml per ultracentrifuga fino a 20000 RPM con tappo a pressione trasparente | 90 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 540,00** | | |

**LOTTO 382 CIG:732966895F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ TRIENNALE |
| 1 | Pipette Pasteur sterili in vetro, precotonate, con strozzatura ferma-cotone  Ø 7 x 230 mm conf. 250 pz | 7500 pz |
| **IMPORTO TRIENNALE A BASE D’ASTA                    € 1.600,00** | | |