Azienda Ospedaliera

OSPEDALI  RIUNITI  VILLA SOFIA – CERVELLO

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146  Palermo -Tel 0917801111 - P.I.05841780827

Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti

Tel. 091.7808384 Fax. 091.7808394

LETTERA DI INVITO

ACQUISTO A MEZZO MEPA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER L’UO. DI UROGINECOLOGIA

Art. 1) Oggetto.

La presenta lettera  disciplina l’acquisto annuale di Strumentario chirurgico per l’U.O. di Uroginecologia , per l’azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, per un importo posto a base d’asta pari ad €. 68.000,00 = I.V.A. ESCLUSA, nella tipologia e quantitativi seguenti:

LOTTO 1

| COLPOISTERECTOMIA |
| --- |
| Forbice legamento cardinale lamein TC profilo “S” lunghezza 230mm circa | n.02 |
| Forbice legamento cardinale lamein TC profilo “S” lunghezza 280mmcirca | n.02 |
| Forbice Metzenbaum lame in TC curve lunghezza 140mm circa | n.02 |
| Forbice satinsky curva lunghezza 240mm circa | n.02 |
| Forbice Klinkenberg curva lunghezza 230mm circa | n.02 |
| Forbice Mayo lame in TC con rivestimento ceramico, curve lunghezza 170mm circa | n.02 |
| Forbice Metzenbaum bipolare con lame isolate, curve lunghezza 180mm circa completa di cavo | n.02 |
| Forbice Metzenbaum bipolare con lame isolate, curve lunghezza 230mm completa di cavo | n.02 |
| Scodella rotonda volume 350ml circa | 02 |
| Isterometro graduato,rigido lunghezza 230mm circa | 02 |
| Pinza per utero Museux 2x2 denti, lunghezza 235mm circa | 04 |
| Pinza per utero uncinata lunghezza 255mm circa | 04 |
| Pinza porta tamponi Forster retta 250mm circa | 04 |
| Pinza vascolare morso atrauma De Bakey 2,0mm, 200mm circa | 04 |
| Pinza vascolare morso atrauma De Bakey 2,0mm, 150mm circa | 04 |
| Pinza per tessuti Durante 145mm circa | 02 |
| Forbice Toennis Adson curva 175 mm circa | 04 |
| Porta aghi Mayo Hegar morso in TC 180mm circa | 04 |
| Porta aghi Mayo Hegar morso in TC 200 mm circa | 02 |
| Pinza emostatica Kocher Ochsner 1x2 curva 160mm circa | 08 |
| Pinza emostatica Kocher Ochsner 1x2 retta 160mm circa | 08 |
| Pinza emostatica Kocher Ochsner 1x2 curva 140mm circa | 04 |
| Pinza emostatica Halstead Mosquito curva, morso delicato,120 mm circa | 04 |
| Pinza emostatica Halstead Mosquito retta, morso delicato,120 mm circa | 04 |
| Pinza emostatica Kelly retta 140mm circa | 04 |
| Pinza emostatica Blue curva 220 mm circa | 02 |
| Pinza emostasi bipolare a baionetta morso non stick 2,0mm , 200mm circa | 02 |
| Pinza emostasi bipolare retta smussa morso non stick 2,0 mm, 180mm circa | 02 |
| Cavo bipolare per unità elettrochirurgia bipolare, lunghezza metri 5,0 circa | 02 |
| Clamp parametrio morso traumatico e sezione distale anti scivolamento curva 210 mm circa | 02 |
| Clamp parametrio morso traumatico e sezione distale anti scivolamento curva 240 mm circa | 02 |
| Clamp morso traumatico per legamento cardinale, lunghezza 290mm circa | 02 |
| Clamp morso traumatico per annessi profilo doppia “S” leggermente curvo 240mm circa | 02 |
| Clamp morso traumatico per parametrio clampaggio laterale lunghezza 240 mm circa | 02 |
| Dissettore Overholt curvo 230mm circa | 02 |
| Pinza emostatica Bengolea 1x2 curva 260mm circa | 04 |
| Pinza emostatica Bengolea retta 200mm circa | 04 |
| Pinza per tessuti Allis traumatica 160mm circa | 12 |
| Pinza emostatica Pean retta 140 mm circa | 16 |
| Speculo vaginale Breisky mis.100x20 mm circa | 08 |
| Speculo vaginale Breisky mis.100x25 mm circa | 04 |
| Speculo vaginale Breisky mis.100x30 mm circa | 04 |
| Speculo vaginale Breisky mis.100x35 mm circa | 04 |
| Braccio articolato in lega acciaio inox, isolato, con 3 snodi sferici angolabili su infinite posizioni e un sistema d’arresto per le articolazioni/snodi sferici, completo di morsetto isolato per tavolo operatorio | 02 |
| Container in alluminio per sterilizzazione mis.465x280x150 mm circa coperchio anti urto in polimero con sedi per filtri ad elevata impedenza in PTFE | 03 |
| Griglia in acciaio inox mis.405x255x100mm circa | 03 |

LOTTO 2

| RETTOCELE/ CISTOCELE |
| --- |
| forbice legamento cardinale lame in TC profilo “S” lunghezza 230mm circa | 04 |
| Forbice Satinsky curva lunghezza 240mm circa | 04 |
| Forbice Klinkenberg curva lunghezza 230mm circa | 04 |
| Forbice Mayo lame in TC con rivestimento ceramico, curve lunghezza 170mm circa | 04 |
| Forbice Metzenbaum lame in TC curve lunghezza 180 circa | 04 |
| Forbice Metzenbaum lame in TC curve lunghezza 150 circa | 04 |
| Forbice quinby curve lunghezza 120mm circa | 04 |
| Forbice Zimmerman Yagi angolata lunghezza 160 mm circa | 02 |
| Scodella rotonda volume 350 ml circa | 04 |
| Box da 100 lame in lega d’acciaio inox | 02 |
| Pinza per tessuti Allis 5x6 denti, lungh 190mm circa | 12 |
| Pinza emostatica Halstead Mosquito curva, morso delicato,120 circa | 08 |
| Pinza emostatica Kocher Ochsner 1x2 retta, lunghezza 160mm circa | 04 |
| Pinza vascolare morso atrauma De Bakey 2,0mm, lunghezza 200mm circa | 04 |
| Pinza per tessuti Durante lunghezza 145mm circa | 04 |
| Porta aghi Mayo Hegar morso in TC lunghezza 180mm circa | 04 |
| Porta aghi Mayo Hegar morso in TC lunghezza 200mm circa | 04 |
| Pinza emostasi bipolare a baionetta morso non stick 2,0 mm, 200mm circa | 04 |
| Pinza emostasi bipolare retta smussa morso non stick 2,0 mm, 180mm circa | 04 |
| Cavo bipolare per unità elettrochirurgia bipolare, lunghezza metri 5,0 circa | 04 |
| Speculo vaginale Breisky mis. 100x20 mm circa | 04 |
| Speculo vaginale Breisky mis. 100x25 mm circa | 04 |
| Set valve vaginali Veronikis lunghezza 300mm, profilo A) 25mm,B)25x320mm,C) 38mm, D) 25mm rastremata circa | 01 |
| Pinza emostatica Bengolea 1x2 curva 260mm circa | 04 |
| Pinza emostatica Pean curva 140mm circa | 16 |
| Braccio articolato in lega acciaio inox, isolato, con tre nodi sferici angolabili su infinite posizioni e un sistema d’arresto per le articolazioni/snodi sferici, completo di morsetto isolato per tavolo operatorio | 01 |
| Clamp per sintesi vasi e fasce tissutali morso liscio con zigrinatura antiscivolo distale , curvo,lunghezza 220 mm, circa complete di cavo bipolare | 02 |
| Container in alluminio per sterilizzazione mis.465x280x150mm, circa coperchio anti urto in polimero con sedi per filtri ad elevata impedenza in PTFE | 04 |
| Griglia in acciaio inox mis.405x255x100mm circa | 04 |
| Filtri in PTFE ad elevata impedenza | 08 |

LOTTO 3

| TOT |
| --- |
| Forbice Mayo lame in TC con rivestimento ceramico,curve lunghezza170mm circa | 02 |
| Forbice Metzenbaum lame in TC curve lunghezza 180mm circa | 04 |
| Forbice Metzenbaum lame in TC curve lunghezza 150mm circa | 04 |
| Forbice Quinby curve lunghezza 120mm circa | 04 |
| Scodella rotonda volume 350ml circa | 04 |
| Box da 100 lame in lega d’acciaio inox | 04 |
| Pinza per tessuti Allis 5x6 denti ,lunghezza 150mm circa | 16 |
| Pinza emostatica Halstead Mosquito curva, morso delicato,120mm circa | 08 |
| Pinza vascolare morso atrauma De Bakey 2,0 mm, lunghezza 200mm circa | 04 |
| Pinza x tessuti Durante lunghezza 145 mm circa | 04 |
| Porta aghi Mayo Hegar morso in TC lunghezza 180mm circa | 04 |
| Pinza emostasi bipolare retta smussa morso non stick 2,0 mm 180 mm circa | 02 |
| Cavo bipolare per unità elettrochirurgia bipolare, lunghezza metri 5,0 circa | 02 |
| Speculo vaginale Breisky mis. 100x20mm circa | 04 |
| Speculo vaginale Breisky mis. 100x25mm circa | 04 |
| Valva vaginale profilo Z, con lama forata 30x90mm circa | 01 |
| Valva vaginale profilo Z, con lama forata 35x110mm circa | 01 |
| Speculo vaginale parete posteriore vaginale con tubo aspirazione, 62x37mm circa | 01 |
| Pinza emostatica Bengolea 1x2 curva 260mm circa | 02 |
| Pinza emostatica Pean curva 140mm circa | 16 |
| Container in alluminio per sterilizzazione mis.465x280x150mm, circa coperchio anti urto in polimero con sedi per filtri ad elevata impedenza in PTFE | 03 |
| Griglia in acciaio inox mis. 405x255x100 mm circa | 03 |
| Filtri in PTFE ad elevata impendenza | 06 |

L’Offerta dovrà prevedere lo strumento con caratteristiche identiche a quelle descritte.Nel caso in cui le caratteristiche riportate nella descrizione tecnica individuano un marchio preciso o uno specifico fornitore potrà essere offerto un prodotto similare ,purchè con conformità prestazionale e cioè purchè la soluzione proposta ottemperi ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Tutti gli strumenti richiesti, nessuno escluso, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- Costituiti da leghe metalliche differenziate meno dense nella parte prossimale dello strumento per mantenere una alta elasticità e maneggevolezza;

- Codifica codice colore in materiale atossico per la identificazione degli strumenti in sede di lavaggio, sterilizzazione e controllo post operatorio del numero degli strumenti e della loro rintracciabilità;

- Marchiatura laser permanente su ogni strumento riportante il nome dell’U.O. utilizzatrice;

- Trattamento di saldatura nelle lame d’acciaio ad alta densità ed anticorrosione;

- Lame con trattamento a STELLITE che non necessitano di riaffilatura

- Tutti gli strumenti devono essere di elevata qualità;

- Garanzia decennale

- Tutti gli strumenti devono essere forniti di codice “data matrix”

- tutti i taglienti, tutte le forbici, tutte le pinze devono avere un taglio eccezionale e struttura in carburo tungsteno;

- tutte le caratteristiche degli strumenti offerti e poi forniti dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge per quanto attiene alla produzione all’importazione ed alla immissione in commercio.

- Gli strumenti dovranno essere in materiale di acciaio della migliore qualità costruito secondo le norme DIN in acciaio traumatico, satinato longitudinalmente, antiriflesso, estremamente leggero e ben bilanciato, e dovranno garantire caratteristiche di robustezza, affidabilità ed ottima presa.

AL FINE DI VALUTARE LA QUALITA’ LA STAZIONE APPALTANTE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI RICHIEDERE  IN VISIONE TUTTI QUEGLI STRUMENTI PER I QUALI LA CONSULTAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE NON RISULTI SUFFICIENTE A VERIFICARNE LA CONFORMITA’.LA CAMPIONATURA , QUALORA VENISSE RICHIESTA , VERRA’ FORNITA A TITOLO GRATUITO.

L’AGGIUDICAZIONE AVVERRA’ PER SINGOLO LOTTO

Il fornitore garantisce l’azienda ospedaliera contro i vizi e i difetti di produzione senza limiti di tempo.E in tal caso la Ditta aggiudicataria dovrà garantire tutte quelle riparazioni e sostituzioni e tutte le prestazioni conseguenti per ripristinare la funzionalità senza che nulla sia dovuto per parti di ricambio, mano d’opera spese di viaggio ed ogni altro onere.

Art 2) Modalità di Risposta alla Richiesta di Offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese invitate, la presente RdO è stata

predisposta utilizzando la riga generica di offerta disponibile nell’ambito della procedura dell’RDO semplificata, integrata dai seguenti documenti allegati:

· il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura

· il documento “Dettaglio Tecnico/Economico (.xls) che dovrà essere compilato dall’impresa offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

· offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formulare immettendo a sistema il valore in €68.000,00 nel campo “Prezzo unitario IVA esclusa” e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla riga unica della merceologia di interesse.

· dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato (firmato digitalmente, attraverso la funzione “Aggiungi

Allegati”) alla proposta utilizzando il modello di documento “Dettaglio Tecnico/Economico

Per presentare la propria proposta, l’impresa invitata dovrà necessariamente rispondere attraverso la riga unica pubblicata a catalogo e rispondente alla categoria merceologica oggetto dell’RDO. Nel caso in cui sia necessario procedere all’integrazione del catalogo, l’impresa dovrà richiedere l’aggiunta della specifica riga unica direttamente a Consip a mezzo comunicazione, firmata digitalmente, da inviare alla casella di posta elettronica del bando di interesse unitamente alla “richiesta d’integrazione urgente per RdO”.

In conformità a quanto stabilito all’art. 38, comma 3, delle Regole di accesso al Mercato “il Fornitore Abilitato, esclusivamente nei casi previsti dagli specifici Capitolati Tecnici e ove richiesto dal Punto Ordinante, potrà rispondere alle RDO, anche attraverso beni o servizi non abilitati, ma comunque rispondenti alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico. In tali casi, l’Offerta di beni o servizi aventi caratteristiche e/o requisiti non conformi a quanto espressamente indicato nel Capitolato tecnico, costituisce violazione delle presenti Regole.

Art. 3) Criterio di Aggiudicazione

La ditta dovrà riportare accanto a ciascun articolo, indicato negli allegati, il prezzo unitario, nonché complessivo e il costo totale della fornitura. L’aggiudicazione avverrà, per la globalità del lotto, in favore della ditta che presenterà il prezzo più basso, previa verifica della conformità dei prodotti offerti.

Verranno escluse le ditte che non offriranno TUTTTE LE CARATTERISTICHE descritte  nel lotto o ne offriranno anche uno solo non conforme a quanto richiesto.

Si richiede la seguente documentazione tecnica per ogni prodotto

- il nome commerciale e REP

- il codice di identificazione prodotto, della tipologia, della  marca del prodotto, del nome dell’impresa produttrice e del paese d’origine ed eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore con nome e paese d’ordine di quest’ultimo ed il codice attribuito ad ogni singolo articolo secondo la Classificazione Nazionale dei dispositivi medici (CND), Decreto 22 Settembre 2005;

- il taglio delle confezioni offerte;

- eventuali annotazioni.

- schede tecniche originali del produttore, contenenti le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti redatte in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana..

- Data di introduzione sul mercato e quella di introduzione sul mercato italiano, se diversa dalla precedente;

- Eventuali avvertenze per l’uso e lo stoccaggio;

- Foglio illustrativo presente nella confezione del dispositivo medico con le istruzioni per l’uso in lingua italiana;

- Copia dell’etichetta.

Verranno altresì escluse le ditte che non produrranno, unitamente all’offerta, il file excel contenente il dettaglio tecnico economico.

In caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n.827. La gara sarà aggiudicata anche se in presenza di una sola offerta valida.

Art. 4) Prezzi offerti.

I prezzi offerti si intendono per merce resa nelle UU.OO. della AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, come indicato nell’ordine, franca di ogni onere e qualsiasi spesa (trasporto, installazione, collaudo, ecc.), IVA esclusa.

I prezzi contrattuali si intendono invariabili per tutta la durata della fornitura ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore non abbia comunque considerato, riferiti a ciascun articolo nell'unità di misura indicata, al netto dell’IVA.

Art. 5) Obblighi contrattuali.

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell’aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, controllo e verifica della merce, contestazioni, ecc.) saranno autonomamente gestiti dall’Unità Operativa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello

Art. 6) Ordini, controlli qualitativi e quantitativi.

Gli ordinativi verranno inoltrati in conformità alle proprie esigenze di fornitura dall’Unità Operativa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello.

Il materiale dovrà essere consegnato ogni settimana di venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale assegnato al Servizio di Farmacia, preposto al controllo.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti al loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

Art. 7) Fatturazione e pagamenti

L’importo delle fatture verrà corrisposto secondo la normativa.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore di questa Società.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata AR.

Art. 8) Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà provvedere, al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

Per ritardo nella consegna superiore ad un mese dalla data di emissione del buono d'ordine, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà dichiarare risolto il contratto, senza obbligo di diffida o altro atto giudiziale, incamerando l'eventuale cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo due contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, o non rispettanti i termini di consegna, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il fornitore dovrà rispondere di qualsiasi danno che potesse dipendere dalla fornitura non conforme ai requisiti o alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve con provvedimento motivato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate più di tre penalità;

b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto;

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

d) in caso di cessazione di attività conseguente a concordato preventivo, di fallimento o ad atti di sequestro o di pignoramento.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento.

Art. 10) Controversie

Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente il foro di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., l’Appaltatore  dichiara di conoscere ed approvare le seguenti clausole espressamente previste agli : art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11.

Per quant’altro non regolamentato dalle presenti “Condizioni particolari di fornitura” si rinvia alle “Condizioni generali di fornitura” del bando .

La partecipazione delle ditte invitate comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per eventuali chiarimenti, codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” (A.Raccuglia  a mezzo portale Consip ).