Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Provveditorato

Tel. 091.7808305  Fax. 091.7808394

Palermo lì 28/02/2018  	Prot.1718/PR

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO  PER L’UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA – SERVIZIO MEDICINA FETALE E DIAGNOSI PRENATALE

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all’acquisto di materiale sanitario per l’UOC di Ostetricia e Ginecologia – Servizio Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale mediante (MEPA CONSIP), come di seguito specificato si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

Lotto 1  Aghi per amniocentesi

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ago per amniocentesi in conf. sterile monouso, in acciaio inox di provata qualità, diametro 22 e 20 Gauge, lungh. compresa tra 100 mm e150 mm circa* provvisto di cono trasparente luer lock e di mandrino perfettamente accoppiato alla cannula, con cannula non centimetrata e priva di marker graduati e dotata di repere ecogeno posto sulla punta. La cannula deve avere parete interna di minimo spessore ed ottima rigidità dell’acciaio, in modo da garantire continuità dei flussi di prelievo, bassa propensione alla flessione ed il raggiungimento dell’obiettivo finale di punzione senza deviazioni, anche in zone profonde. L’ago deve possedere provata ecogenicità senza riflessi e punta acuminata tipo Chiba modificata (o equivalente) a triplice affilatura di elevata qualità, in modo da penetrare in modo traumatico e senza “effetto tenda” Deve essere fornita certificazione di destinazione d’uso e campionatura sterile di prova (n. 5 campioni) *Le misure verranno richieste in base alle necessità . | 1000 pz |

Lotto 2  Aghi per celocentesi

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ago per “amniocentesi” in conf. sterile monouso, in acciaio inox di provata qualità, diametro 20 Gauge, lungh. compresa tra 250 mm e 300 mm circa*, provvisto di cono trasparente luer lock e di mandrino perfettamente accoppiato alla cannula, con cannula non centimetrata e priva di marker graduati e dotata di repere ecogeno posto sulla punta. La cannula deve avere parete interna di minimo spessore ed ottima rigidità dell’acciaio, in modo da garantire continuità dei flussi di prelievo, bassa propensione alla flessione ed il raggiungimento dell’obiettivo finale di punzione senza deviazioni, anche in zone profonde. L’ago deve possedere provata ecogenicità senza riflessi e punta acuminata tipo Chiba modificata (o equivalente) a triplice affilatura di elevata qualità, in modo da penetrare in modo atraumatico nei tessuti e nella cavità celomaticae senza “effetto tenda”. Deve essere fornita certificazione di destinazione d’uso e campionatura sterile di prova (n. 5 campioni). *Le misure verranno richieste in base alle necessità | 100 pz |

Lotto 3  Aghi per villocentesi

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ago per villocentesi in conf. sterile monouso, in acciaio inox di provata qualità, diametro 20 Gauge, lungh. compresa tra 100 mm e 150 mm circa*, provvisto di cono trasparente luer lock e di mandrino perfettamente accoppiato alla cannula, con cannula non centimetrata e dotata di repere ecogeno posto sulla punta. La cannula deve avere parete interna di minimo spessore, per garantire l’aspirazione di villi coriali senza interruzione, ed ottima rigidità dell’acciaio con bassa propensione alla flessione, in modo da garantire il raggiungimento dell’obiettivo finale di punzione senza deviazioni, anche in zone profonde. L’ago deve possedere provata ecogenicità senza riflessi e punta non tranciante Chiba modificata in modo da penetrare in modo atraumatico nei tessuti e nell’utero evitando lacerazioni del chorion. Deve essere fornita certificazione di destinazione d’uso e campionatura sterile di prova (n. 5 campioni). *Le misure verranno richieste in base alle necessità | 400 pz |

Lotto 4  Set per villocentesi

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Set per prelievo di villi coriali in confezione sterile monouso, costituito da 2 aghi coassiali, provvisti di cono trasparente luer lock e di mandrino. L’ago guida (esterno) deve avere una lunghezza di almeno 3 cm inferiore all’ago di prelievo (interno) ed un diametro interno non superiore a 0,1 mm rispetto all’ago di prelievo. L’ago interno deve essere a parete ultrasottile ed ad ampio lume interno per garantire l’aspirazione di villi coriali senza interruzione. Le cannule di entrambi gli aghi devono essere in acciaio inox di provata qualità con bassa propensione alla flessione, in modo da garantire il raggiungimento dell’obiettivo finale di punzione senza deviazioni, anche in zone profonde; possibilmente non centimetrati e devono avere repere ecogeno posto sulla punta e provata ecogenicità senza riflessi. Entrambi gli aghi devono avere punta non tranciante Chiba modificata in modo da penetrare in modo traumatico evitando lacerazioni del chorion. Misure richieste*: diametro ago guida circa 18G/19G con ago prelievo circa 19G/20G e lunghezza rispettivamente da 90 mm a 150 mm. Deve essere fornita certificazione di destinazione d’uso e campionatura sterile di prova (n. 3° campioni). *Le misure verranno richieste in base alle necessità. | 50 pz |

Lotto 5  Coprisonda sterile in poliuretano per sonde TV

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Coprisonda per sonda TV volumetrica R/C 5-9-D e TV IC5-9D Voluson E8 in film di poliuretano resistente, anallergico, acusticamente trasparente, con terminale rotondo/universale dotato di unica saldatura circolare e di perfetta aderenza alla sonda ecografica, in conf. sterile monouso, corredata di busta di gel sterile per ultrasuoni da 15 ml ed elastici di fissaggio. Dimesioni: Deve essere fornita certificazione di destinazione d’uso e campionatura di prova (n. 3 campioni). | 200 pz |

Lotto 6    Coprisonda sterile in poliuretano per sonda TA

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Coprisonda per sonda TA C1 5D GE Voluson E8 in poliuretano resistente, anallergico, acusticamente trasparente, con terminale rotondo/universale, dotato di perfetta aderenza alla sonda ecografica, in conf. sterile monouso, corredata di busta di gel sterile per ultrasuoni da 15 ml ed elastici di fissaggio. Dimesioni: Deve essere fornita certificazione di destinazione d’uso e campionatura di prova (n. 3 campioni). | 1.500 pz |

Lotto 7 Coprisonda non sterile in poliuretano

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Coprisonda per sonda TV R/C 5-9-D e TV IC5-9D GE Voluson E8 in film di poliuretano resistente anallergico, acusticamente trasparente, con terminale rotondo/universale, dotato di perfetta aderenza alla sonda ecografica. Deve essere fornita certificazione di destinazione d’uso e campionatura di prova (n. 3 campioni). | 1.000 pz |

Lotto 8 Coprisonda non sterile in lattice

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Coprisonda per sonda TV R/C 5-9-D e TV IC5-9D GE Voluson E8 in lattice resistente, anallergico, acusticamente trasparente, con terminale rotondo/universale, dotato di perfetta aderenza alla sonda ecografica. Dimesioni: Deve essere fornita certificazione di destinazione d’uso e campionatura di prova (n. 3 campioni). | 5.000 pz |

Lotto 9 Guida monouso per biopsia endocavitaria per GE

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Guida sterile monouso per biopsia endocavitaria per sonda TV R/C 5-9-D e TV IC5-9D GE Voluson E8, utilizzabile con aghi da 20 Gauge, perfettamente aderente alla sonda ecografica e con ottimale allineamento dell’ago bioptico. Deve essere fornita certificazione di destinazione d’uso e campionatura di prova (n. 2 campioni). | 100 pz |

Si prega di indicare

- Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;

- Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito;

- Prezzo indicativo di mercato.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 16/03/2018 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all’indirizzo caterina.ciulla@villasofia.it. Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Lupo Antonina