Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Provveditorato

Tel. 091.7808305  Fax. 091.7808394

Palermo lì 28/02/2018	Prot.1722/PR

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI AMNIOQUICK DUO TEST PER L’UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all’acquisto di Amnioquick Duo test l’UOC di Ostetricia e Ginecologia mediante (MEPA CONSIP), come di seguito specificato si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

N. 75 conf. da 10 pz di AMNIOQUICK DUO, test immunocromatografico su card semplice e rapido che consenta il rilevamento in vitro di IGFBP-1 (fattore di crescita-Binding Protei insulino-simile 1) e AFP (alfatefoproteina) da un campione di tampone vaginale con lo scopo di rilevare la rottura delle membrane fetali su donne incinte con sospetta rottura.

Il test deve avere una soglia di determinazione pari al ng/ml per IGFBP-1 e 5 ng/ml per AFP con sensibilità superiore al 96% e specificità superiore 87%.

Il test deve utilizzare anticorpi monoclonali anti-IGFBP-1 e anti AFP che ne consentono l’immobilizzazione e anticorpi monoclonali coniugati con oro colloidale per la loro rilevazione.

Kit costituito da confezioni contenenti:

- Card confezionate in busta singola contenete essiccante

- Tamponi vaginali sterili in Nylon confezionati singolarmente CE 0123

- Flaconi contagocce con tampone di estrazione

- Istruzione per l’uso

- Card pazienti

Si prega di indicare

- Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;

- Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito;

- Prezzo indicativo di mercato.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 16/03/2018 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all’indirizzo caterina.ciulla@villasofia.it. Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Lupo Antonina