PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI VETRERIA PLASTICHERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER I LABORATORI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO”

QUESITI E RISPOSTE

QUESITO N. 1

Lotto 95 a 100 si chiede di dettagliare meglio il confezionamento (bull, rack), sterile (sterili o non sterili) e le quantità dei puntali richiesti

RISPOSTA N. 1

I puntali devono essere in rack da 96, non sterili, ed i quantitativi previsti per tre anni come di seguito riportati:

- Lotto n. 95 – 200 rack

- Lotto n. 96 – 200 rack

- Lotto n. 97 – 400 rack

- Lotto n. 98 – 400 rack

- Lotto n. 99 – 200 rack

- Lotto n. 100 – 200 rack

______________________________________________________________________________

QUESITO N. 2

Lotto 154 si richiede di identificare un codice prodotto per meglio identificare quanto di vostro interesse

RISPOSTA N. 2

Codici simili di riferimento 19-02520010 e 19-0314.1000

_______________________________________________________________________________

QUESITO N. 3

Lotto 200 si chiede di specificare il materiale filtro

RISPOSTA N. 3

Cellulosa o equivalente

_______________________________________________________________________

QUESITO N. 4

Lotto 202 si chiede di specificare se la membrana deve essere in acetato di cellulosa o PVDF

RISPOSTA N. 4

Si accettano entrambi

_______________________________________________________________________

QUESITO N. 5

Lotto 203 si chiede di specificare il materiale della membrana

RISPOSTA N. 5

Cellulosa o equivalente

_______________________________________________________________________

QUESITO N. 6

Lotto 259 si chiede di specificare le taglie e le quantità richieste

RISPOSTA N.6

Taglia media

_______________________________________________________________________

QUESITO N. 7

Lotto 274 si chiede di specificare la capacità (in ml)

RISPOSTA N. 7

Tettine in lattice contagocce

____________________________________________________________________________

QUESITO N. 8

Lotto 317 si chiede di indicare se le capsule Petri richieste sono per tessuti cellulari o per batteri

RISPOSTA N. 8

Le capsule Petri richieste sono per batteri

_____________________________________________________________________________

QUESITO N. 9

Lotto 350 - si chiede di specificare il volume delle provette che dovranno essere alloggiate

RISPOSTA N. 9

Per cryotubi da 1,5-2ml

_____________________________________________________________________________

QUESITO N. 10

Lotto 352 - lotto 354 -  lotto 372  si chiede di indicare le taglie e le relative quantità.

RISPOSTA N. 10

Lotto 352  - 9 paia taglia media e 9 paia taglia Small

Lotto 354 – Large

Lotto 372 – Media

_____________________________________________________________________________

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.ssa Lupo Antonina