Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Provveditorato

Tel. 091.7808305  Fax. 091.7808394

Palermo lì 03/04/2018 	Prot.2665/PR

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI PMA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all’acquisto di materiale di consumo per il laboratorio di PMA mediante (MEPA CONSIP), come di seguito specificato si chiede a tutte le  ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

Lotto 1

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| a | Provette in polistirene, fondo tondo, capacità circa 14ml, imballo singolo,tappo brevettato 2 posizioni,sterilizzate a raggi gamma, apirogene , trasparenti, graduate e resistenti ad uso centrifuga. Si richiede : Marchio CE, direttiva 93/42/EEC;Superamento MEA Test e SAL 10-6 Test; Superamento Test USP Class VI;Tracciabilità di tutti i prodotti grazie ad un controllo completo di ogni singolo lotto | 3000 pz |
| b | Piastra x coltura embrionaria con 4 pozzetti. Si richiede: Marchio CE, Direttiva 93/42/EEC; Superamento MEA Test e SAL 10-6 Test; Non pirogenicità Superamento dei test USP Class VI Tracciabilità di tutti i prodotti grazie ad un controllo completo di ogni singolo lotto Superficie idrofila | 600 pz |
| c | Piastra x coltura embrionaria, dimensioni 35x10mm circa. Si richiede: Marchio CE, Direttiva 93/42/EEC; Superamento MEA Test e SAL 10-6 Test; Non pirogenicità Superamento dei test USP Class VI Tracciabilità di tutti i prodotti grazie ad un controllo completo di ogni singolo lotto Superficie idrofila | 500 pz |
| d | Provette in polistirene, fondo conico, capacità circa 11 ml, tappo a vite,sterilizzate a raggi gamma, apirogene , trasparenti, graduate e resistenti ad uso centrifuga fino a 3000g. Si richiede : Marchio CE, direttiva 93/42/EEC;Superamento MEA Test e SAL 10-6 Test; Superamento Test USP Class VI;Tracciabilità di tutti i prodotti grazie ad un controllo completo di ogni singolo lotto | 900 pz |
| e | Piastra x recupero ovociti, dimensioni circa 90x17mm. Sterili, apirogene. si richiede:Marchio CE Direttiva 93/42/EEC; Superamento MEA Test e SAL 10-6 Test; Superamento dei test USP Class VI Tracciabilità di tutti i prodotti grazie ad un controllo completo di ogni singolo lotto | 2100 pz |
| f | Piastra x inserimento intracitoplasmatico dello spermatozoo (ICSI), dimensioni circa 51x9mm. Sterili, apirogene. Si richiede: Marchio CE Direttiva 93/42/EEC; Superamento MEA Test e SAL 10-6 Test;Superamento dei test USP Class VI. Tracciabilità di tutti i prodotti grazie ad un controllo completo di ogni singolo lotto | 240 pz |
| g | Fiasca con tappo standard “Plug Seal”, capacità 50ml, superficie circa 25cm2, sterile, tappo con labbro interno e collo inclinato, diametro del collo analogo a quello delle provette da 14ml a fondo tondo (lotto 1a), confezionamento massimo 200pz | 200 pz |
| h | Pipette in polistirene da 3 ml circa, graduate, sterili e confezionate singolarmente, confezionamento massimo 500pz | 2000 pz |

Lotto 2

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| a | PBS 1x Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline Solution,500ml | 16000 pz |
| b | Terreno di coltura completo tamponato con bicarbonato di sodio per la fertilizzazione degli ovociti e la coltura embrionale ininterrotta fino al 5/6 giorno, con rosso fenolo, albumina sierica umana, e gentamicina come antibiotico; pronta all'uso; scadenza non inferiore ai 120 giorni dalla data di produzione e 8 settimane dalla data di apertura; confezionamento massimo da 40 ml. CE marked, MEA e LAL tested. | 3200 pz |
| c | Terreno per la manipolazione in vitro dei gameti e degli embrioni al di fuori dell'incubatore, contenente due sistemi tampone: Hepes e Mops, albumina umana, gentamicina, rosso fenolo; scadenza non inferiore a un anno dalla data di produzione; confezionamento massimo 100mL. Marchio CE. | 2500 pz |
| d | Soluzione per la decoronizzazione degli ovociti prima della ICSI. Soluzione contenente 80 IU/mL di Hyalouronidase di origine bovina in terreno HTF tamponato con Hepes, supplementato con 5.0 mg/mL ( 0,5 %) di siero di albumina umana (HSA). 10 µg/mL di gentamicina solfata sono aggiunti come antibiotico. Scadenza: almeno 12 mesi | 150 pz |
| e | Polivinilpirrolidone sciolto in un mezzo isotonico tamponato con HEPES per creare una soluzione al 7% (p/v). Contenente 5.0 mg/mL di albumina di siero umano e rosso fenolo, indicato per l’uso nelle procedure di riproduzione assistita che includono la manipolazione di gameti ed embrioni; scadenza non inferiore ai 180 giorni dalla data di produzione; confezionamento massimo da 2,5 ml. Marchio CE. | 33 pz |
| f | Soluzione di lavaggio per spermatozoi nelle procedure In Vitro. Terreno HTF (Human Tubal Fluid) tamponato con Hepes addizionato di Albumina. Scadenza: almeno 24mesi dalla produzione, confezionamento massimo: 100ml. | 6000 pz |
| g | Soluzione tamponata con hepes per la preparazione di gradienti di densità per la separazione e la purificazione di spermatozoi umani tramite centrifugazione; sistema di gradienti a due densità (50% e 90%). Scadenza non inferiore ai 2 anni dalla data di produzione; confezionamento singola fiala circa 6mL. Marchio CE. | 500 pz |
| h | Olio utilizzato per applicare un film protettivo sui terreni di coltura durante la conservazione e la manipolazione degli embrioni. Scadenza non inferiore a due anni dalla produzione, confezionamento massimo 500 ml. MEA Tested | 12000 pz |
| i | Soluzione di crioconservazione spermatozoi a base di 20% di tuorlo d'uovo, 12% v/v di glicerolo e 10 μg/mL Gentamicina. Certificazione USDA. Scadenza: almeno 2 anni, confezionamento massimo 100ml, marchio CE. | 1000 pz |
| j | Terreno di congelamento di ovociti ed embrioni tramite vitrificazione aperta contenente soluzione tamponata con DMSO, Gentamicina, Saccarosio, Glicole etilenico con aggiunta di proteine. Confezionamento massimo 5 ml. Scadenza non inferiore a 1 anno dalla data di produzione. Marchio CE. | 100 pz |
| k | Terreno di scongelamento di ovociti ed embrioni dopo vitrificazione aperta contenente soluzione tamponata con Saccarosio, Gentamicina con aggiunta di proteine. Confezionamentomassimo 15 ml. Scadenza non inferiore a 1 anno dalla data di produzione. Marchio CE. | 600 pz |

Lotto 3

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| a | Dispositivo per la vitrificazione con sistema semichiuso per la crioconservazione di embrioni e blastocisti in azoto liquido. Possibilità di vari colori per facile individuazione, Marchio CE, sterili, confezionamento massimo 50pz. | 100 pz |
| b | Dispositivo di vario colore per sistema per vitrificazione aperta per crioconservazione di ovociti umani. Marchio CE. Confezionamento massimo 10 pezzi | 200 pz |
| c | Ago monolume con estremità smussa ed ecogenica; un sottile tubo collega l'ago a un tappo per provetta di raccolta e un tubo vuoto che collega il tappo alla sorgente di aspirazione. I set completi (aghi + tubi) offrono condizioni di conservazione adeguate per gli ovociti durante la raccolta, in particolare sono in grado di mantenere le provette a una temperatura adeguata con sistemi di riscaldamento. Calibro 17 Gauge, 350mm. SAL 10-6.Endotoxin ≤ 1.0EU/ml.MEA ≥ 80% | 450 pz |
| d | Catetere armato per trasferimento intrauterino di embrioni con punta arrotondata morbida per minimizzare il trauma con guida capace di mantenere memoria di forma e marcature per misurare la penetrazione verso l'utero. Catetere armato munito di guida, Lunghezza 23 cm circa. Sterili, MEA e LAL, confezionamento massimo 10 pezzi. | 500 pz |
| e | Catetere utilizzato nelle procedure di trasferimento embrionale in casi difficili. Mandrino confezionato insieme. Lunghezza catetere trasferimento circa: 250 mm volume totale 0.22 ml, comprensivo di guida. Sterili, MEA e LAL. Confezionamento da massimo 25 pezzi. | 300 pz |
| f | Catetere utilizzato nelle procedure di inseminazione intrauterina, inclusi i casi difficili. Mandrino confezionato insieme, per consentire una introduzione di sperma in un solo step senza doverlo estrarre. Il catetere è dotato di due porte laterali distali posizionate a circa 3mm dalla sua fine. Stopper attaccato a circa 5 cm dalla punta. Lunghezza 18 cm circa e diametro esterno di 1.7 mm circa | 50 pz |
| g | Catetere IUI Memo per inseminazione intrauterina, caratterizzato dalla memoria di forma, che consente alla punta distale di piegarsi a seconda della flessione cervicale. Dotato di due porte laterali distali per la distribuzione ottimale degli spermatozoi con marcatura sulla cannula esterna a circa 6-7 cm dalla punta distale. Lunghezza 200 mm circa | 200 pz |
| h | Aghi per l'inserimento intracitoplasmatico dello spermatozoo muniti di "spike".Diametro interno : 5µm circa Diametro esterno:7µm circa. Grado di angolazione dell’estremità distale: 35° | 300 pz |
| i | Aghi per la micromanipolazione del gamete femminile. Diametro interno:17µm circa Diametro esterno:80µm circa Grado di angolazione dell’estremità:distale: 35° | 300 pz |
| j | Pipettatore ergonomico ad alta precisione per decoronizzare gli ovociti e manipolare gameti ed embrioni specifico per pipette denuding. Autoclavabile con indicatore della dimensione delle micropipette. L'articolo va abbinato alle pipette denuding | 2 pz |
| k | Micropipetta per decoronizzare gli ovociti con diametro: 125µm, 135µm, 150µm, 175µm, 200µm, 275µm e 300 µm. Sterili, certificate per MEA Test e LAL test. Confezionamento massimo 50 pezzi | 1500 pz |
| l | Pipette destinate alla microiniezione di spermatidi, pipette con spike in vetro borosilicato, diametro interno 8,5 um circa, angolatura tra 30 e 35 gradi. Confezionamento da massimo 10 pezzi, sterili e con marchio CE | 20 pz |
| m | Siringa per embryo-transfer, volume 1 ml, latex free, senza gomma, olio di silicone e stirene, marchio CE, confezionamento massimo 100pz | 300 pz |

Lotto 4

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| a | Visotubi cilindrici per lo stoccaggio di paillettes di vari colori e di diametro 10 mm | 200 pz |
| b | Visotubi cilindrici per lo stoccaggio di paillettes di vari colori e di diametro 12 mm | 200 pz |

Lotto 5

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| a | Sacchetto per sigillamento ed immersione dei criotubi in azoto liquido, confezionamento massimo da 300pz | 300 pz |

Si prega di indicare

- Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;

- Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito;

- Prezzo indicativo di mercato.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 18/04/2018 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all’indirizzo caterina.ciulla@villasofia.it. Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

IL RESPONSABILE DELLA UOC

PROVVEDITORATO

(Dr.ssa A. Lupo)