Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Appalti e Forniture

Tel. 091.7808384  Fax. 091.7808394

Palermo  Lì    12.04.2018                                             Prot.  2968/Pr

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER  LA FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO  PER L’U.O. DI UROGINECOLOGIA

DITTE VARIE

Dovendo questa amministrazione procedere all’acquisto di materiale dedicato per apparecchiatura di urodinamica di proprietà dell’azienda , e altro materiale  come di seguito specificato.  si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla  successiva procedura di gara

Si prega di indicare:

se si dispone di quanto di seguito elencato nelle condizioni  descritte

il prezzo di mercato cad. (non di listino)

Se i prodotti sono sul MEPA

LOTTO 1

- Kit trasduttori di pressione riutilizzabili completi di cavo per collegamento di cateteri ad aria al sistema di uro dinamica mod. Gobby  in dotazione presso l’U.O. di Uroginecologia

- Catetere addominale per metodica ad aria mis. 7 Fr

- Catetere vescicale per metodica ad aria mis. 7Fr

- Elettrodo con cavo di collegamento pre collegato NEOTRODE cod. prod ELE 428

LOTTO 2 (CALISTAR S)

Impianto protesico per il trattamento del prolasso della parete vaginale anteriore e apicale mediante chirurgia vaginale a incisione singola.La mesh di polipropilene di tipo I(monofilamento e macroporous) suddivisibile in sei parti (una porzione centrale , una periferica e quattro bracci), due guide di inserimento ad estremità retraibile, una per il posizionamento dei bracci anteriori nei muscoli otturatori interni e l’altra per il posizionamento di ancorette(TAS –Tissue Anchoring System) nei legamenti sacro spinosi, due TAS (più uno di riserva) necessari per il fissaggio dei due bracci latero-posteriori ai legamenti sacro spinosi ed uno spingi nodo monouso progettato per essere usato durante l’intervento chirurgico,se necessario, e dotato di un tubo protettivo.

LOTTO 3 (TIMESH)

Rete piana in polipropilene titanizzata per la correzione dei difetti della statica pelvica per via vaginale Mis. 15x15 cm 35G/mq;

LOTTO 4 (UP HOLD AMS)

Supporto di correzione vaginale del prolasso uterino, rete di colore blu a due braccia, in polipropilene

LOTTO 5 (SET URGENT PC PER TERAPIA PTNS)

Set monouso di conduttori per la neurostimolazione del nervo tibiale(terapia PTNS) nel trattamento dell’incontinenza da stimolo;

LOTTO 6 (KIT IALURIL PREFIL)

Kit siringa pre-riempita da 50ml con Luer Look adapter di Ialuril Prefil per il trattamento ambulatoriale delle pazienti affetti da cistite interstiziale e di dolore pelvico cronico.

LOTTO 7

Estratto oleoso di Adansonia Digitata (Baobab) per istillazione in vescica per il ripristino dello strato del glicosammino glicani(GAG) sull’urotelio.Indicato come adiuvante del trofismo della mucosa vescicale uretrale e peniena.Lenitivo nella sintomatologia infiammatoria e dolorosa nel tratto escretorio urologico

Qualora ciascun operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste a quelle possedute, voglia cortesemente segnalare accompagnando se del caso discrasie riscontrate da motivate considerazioni.

Si invita altresì a produrre , ove sussistano i presupposti dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione appaltante assumerà in merito.

Ciò per consentire a questa amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il

30.04. 2018 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it e a.raccuglia@villasofia.it.

La presente solo al fine di condurre indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Lupo Antonina