Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Appalti e Forniture

Tel. 091.7808384  Fax. 091.7808394

Palermo  Lì    12.04.2018                                              Prot.    2962/Pr

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER  LA FORNITURA DI DETERGENTI E DECONTAMINANTI PER LAVASTRUMENTI

DITTE VARIE

Dovendo questa amministrazione procedere all’acquisto di detergente/decontaminante per termodisinfettatori CISA   si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla  successiva procedura di gara

Si prega di indicare:

se si dispone di quanto di seguito elencato nelle condizioni  descritte

il prezzo di mercato cad. (non di listino)

LOTTO 1:TRATTAMENTO MANUALE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO TRASPORTO DETERSIONE CON DECONTAMINAZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI E STRUMENTARIO CHIRURGICO ED ENDOSCOPICO, LUBRIFICANTE E RINNOVATORE PER STRUMENTARIO CHIRURGICO IN BAGNO MANUALE

- Detergente/Decontaminante pronto all’uso in schiuma per trasporto leggero in caso di strumentazione chirurgica sporca.

Il prodotto oltre a mantenere le secrezioni organiche umide e il sangue non coagulato deve essere detergente trienzimatico(lipasi amilasi proteasi)e decontaminante (attivo secondo EN 14476+A1 su HIV,HCV,HBV e Herpes Virus e Vaccinia Virus) consentendo quindi di fare arrivare lo strumentario alla fase di lavaggio con secrezioni e sangue non essiccato.Battericida secondo EN1040,EN14561, EN13727( Staphylococcus aureo MRSA e acinetobacter baumanii BLSE) micobattericida secondo EN14348,EN14563, lieviticida secondo EN 1275, EN13624, EN14562.

Per la sicurezza degli operatori il prodotto deve essere una schiuma ad alto potere bagnante e detergente, senza nebulizzare aerosoli.

Il prodotto deve essere in soluzione acquosa con Ph neutro al fine di assicurare un potere anticorrosivo, deve riportare in scheda tecnica le proprietà microbicida, la compatibilità con tutti i materiali della strumentazione chirurgica e dei contenitori con cui andrà in contatto, test sulla corrosione, test sul potere detergente e test sulla stabilità enzimatica. Confezionamento deve essere in flaconi ergonomici e leggeri da 750 ml.

- Detergente/decontaminante per la decontaminazione di tutto lo strumentario chirurgico(dispositivi medici) ed endoscopico immediatamente dopo l’utilizzo come prescritto dal Dlgs 9 aprile 2008 n. 81. In scheda tecnica attività microbiologica , battericida secondo EN1040, EN13727,EN14561 BMR secondo EN13727 micobattericida M. terrae EN 14348, EN 14563, Lieviticida EN 1275, EN13624, EN 14562, e virucida secondo EN14476+A1, HIV-1, PRV(virus modello HBV) Herpesvirus secondo EN14476+A1, BVDV (virus modello HCV) Vaccinia virus. Liquido concentrato a base di carbonato di didecildimetilammonio e tensioattivo non ionico con miscela trienzimatica con mannanasi, amilasi e proteasi, a PH neutro. La soluzione diluita allo 0,5% deve essere leggermente colorata ma trasparente. Si richiedono i test della stabilità enzimatica in bagno manuale e ad ultrasuoni ed i test di corrosione, nonché i test in scheda tecnica dell’efficacia su biofilm batterico, si richiede inoltre tabelle di compatibilità con i materiali (non si accettano autocertificazioni o semplici citazioni bibliografiche).

Confezionamento: flacone dosatore da 1t e/o tanica da 5 litri con pompa ad erogazione prestabilita.

- Emulsionante  lubrificante per acciaio inox per uso in bagno manuale. Tensioattivi non ionici e cationici, agenti lubrificanti, agenti conservanti, formulato senza silicone. Diluizione da 2,5% a 3% pH del prodotto puro a + 20°C di circa 8,30. Stabilità della soluzione diluita di 48 ore.Test di efficacia della conservazione antimicrobica :3,6 e 9 giorni.

Confezionamento: flacone dosatore da 1 lt.

- Soluzione acida, a base di acido Fosforico in concetrazione non inferiore al 52,5% p/p per il rinnovo degli strumenti in acciaio inossidabile. Utilizzabile anche in vasca ad ultrasuoni.

Diluzione da 0,5% e 5% Ph a 20° C (prodotto diluito) di circa 1,25. Compatibilità in scheda tecnica con EPDM –Gomma nitrilica- Silicone- Polimetacrilato di metile (PMMA) Poliammide (PA). Confezionamento : flacone dosatore da 1lt

LOTTO 2: DETERGENTI E PRODOTTI PER MACCHINE LAVASTRUMENTI CISA

- Detergente- Disinfettante alcalino forte per macchine automatiche a getto o rotative, ph puro 13,5 e da 9 al 12 a secondo della diluizione da 0,3% all’1%. Formulazione rinforzata a base di idrossido di potassio al17,5% con agenti tensioattivi, agenti disperdenti e agenti anticorrosivi, non contenente né fosfati ne EDTA né NTA. Possibilità di impiego a diverse concentrazioni,come semplice detergente dallo 0,1% allo 0,3% come disinfettante allo 0,5% all’1%. Attività disinfettante certificata, battericida secondo EN 14561(Enterococcus hirae Pseudomonas aeruginosa, Staphilococcus aureus) micobattericida secondo EN14563(Mycobacterium terrae Mycobatterium avium) fungicida EN14562 (candida albicans Aspergillus niger) e virucida secondo EN14476+A1 (Poliovirus, BVDV, virus del tipo epatite C e Vaccinia virus) Test del potere di detersione, mediante il TOSI e WASH CHECK e test di anticorrosione, mediante test di compatibilità con i materiali. Confezionamento: tanica da 5 lt.

- Risciaquante lubrificante – liquido per il risciacquo degli strumenti medico chirurgici e dei dispositivi medici in macchina automatica alimentata con qualsiasi tipologia di acqua osmotica o non osmotica o semplicemente addocita. Effetto neutralizzante dei residui alcalini provenienti dagli agenti detergenti e dell’acqua durante il ciclo di lavaggio, unito a un effetto lubrificante. Attivatore di asciugatura. Composto da una combinazione di tensioattivi ionici ed anionici in acido lattico.Confezionamento: tanica da 5lt.

- Detergente penta enzimatico liquido concentrato , contenente tensioattivi ionici ed una formulazione penta enzimatica rinforzata (lipasi-mannanasi- amillasi-proteasi-cellulasi) a ph neutro, per macchine di lavaggio automatiche a getto o rotative a norma ISO 15883. Deve avere caratteristiche batteriostatiche e fungi statiche. Diluizione da 0,05% a 0,5%. Si richiedono inoltre i seguenti documenti: test sul potere detergente (TOSI, WASH CHECK, efficacia su sporco tipo tedesco) test di corrosione sull’inox, test di stabilità enzimatica(metodi cromatografici o analoghi), test del potere fungistastico o batteriostatico secondo Farmacopea Europea. Efficacia su biofilm batterico. Non si accettano autocertificazioni o semplici citazioni bibliografiche.Confezionamento tanica  da 5 lt.

- Detergente lubrificante- risciacquante neutro, con attivatore di asciugatura, per macchine di lavaggio automatiche a getto o rotative a norma EISO 15883. Richiesta compatibilità con i polisulfoni e PTFE. Diluizione tra 0,03% a 0,3%. Si richiedono in scheda tecnica dichiarazione di compatibilità con tutti i tipi di acqua, i test di corrosione sull’inox. Non si accettano autocertificazioni o semplici citazioni bibliografiche. Confezionamento: tanica da 5 lt

Qualora ciascun operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste a quelle possedute, voglia cortesemente segnalare accompagnando se del caso discrasie riscontrate da motivate considerazioni.

Si invita altresì a produrre , ove sussistano i presupposti dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione appaltante assumerà in merito.

Ciò per consentire a questa amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il

26.04. 2018 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it e a.raccuglia@villasofia.it.

La presente solo al fine di condurre indagine di mercato.

Il Responsabile del settore

Dott.ssa Lupo Antonina