Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Appalti e Forniture

Tel. 091.7808384  Fax. 091.7808394

Palermo  Lì  12.04.2018                                                Prot.2963/Pr

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER  LA FORNITURA  DI MATERIALE SPECIALISTICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

DITTE VARIE

Dovendo questa amministrazione procedere all’acquisto di materiale specialistico di neurologia   si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla  successiva procedura di gara

Si prega di indicare:

se si dispone di quanto di seguito elencato nelle condizioni  descritte

il prezzo di mercato cad. (non di listino)

AGHI concentrici monouso per elettromiografia lungh 37mm diam 0,46mm AGHI concentrici monouso per elettromiografia lungh 50mm diametro 0,46 Caratteristiche: Identificazione della misura tramite cod. colore Cannula in acciaio inox AISI 304, spina dorata, nylon (latex free) Trattamento della superfice registrante con metalli nobili Ogni ago deve esere in confezione sterile(raggi gamma) garantita per almeno cinque anni Deve essere certificato secondo la marcatura CE Direttiva 93/42 CEE e s.m.i. 2007/47/CE

pasta conduttrice Ten 20 barattolo da 114 gr

Elettrodi ad ago subdermale (monouso) term.Sic Fmm D=1.5 L=10mm (per accertamento di morte celebrale e eeg in terapia intensiva)

Elettrodi a coppetta dorati riutilizzabili per eeg in terapia intensiva e potenziali evocati

Pasta abrasiva NUPREP tubo da 114gr

Elettrodo adesivo monouso a linguetta presellato 34x22

ponte stimolatore con manipolo removibile elettrodi metallici/feltrino circolari e fascia in velcro adulti/FMM

. elettrodo a ponte per adulti in Ag/AgCl

cavo di collegamento coccodrillo /FMM lunghezza 120 cm

Qualora ciascun operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste a quelle possedute, voglia cortesemente segnalare accompagnando se del caso discrasie riscontrate da motivate considerazioni.

Si invita altresì a produrre , ove sussistano i presupposti dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione appaltante assumerà in merito.

Ciò per consentire a questa amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il

27.04. 2018 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it e a.raccuglia@villasofia.it.

La presente solo al fine di condurre indagine di mercato.

Il Responsabile del settore

Dott.ssa Lupo Antonina