Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Appalti e Forniture

Tel. 091.7808384  Fax. 091.7808394

Palermo  Lì  12.04.2018                                                Prot.    2966/Pr

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER  LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE SPECIALISTICO DI NEONATOLOGIA

DITTE VARIE

Dovendo questa amministrazione procedere all’acquisto di materiale specialistico di neonatologia   si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla  successiva procedura di gara

Si prega di indicare:

se si dispone di quanto di seguito elencato nelle condizioni  descritte

il prezzo di mercato cad. (non di listino)

LOTTO 1: SISTEMA STERILE MONOUSO PER L’INCISIONE CUTANEA DEL TALLONE DEI NEONATI E DEI LATTANTI PER PRELIEVI DI SANGUE CAPILLARE

- Il sistema sterile monouso deve avere le seguenti caratteristiche:

- Lancetta provvista di lama sterile affilata, con meccanismo rotante

- Ritiro automatico della lama dopo l’uso per evitare punture accidentali

- Riduzione di eventi traumatici per il neonato

- Dotato di sistema di sicurezza con pulsante di attivazione per prevenire messe in funzione accidentali

- Ergonomico per garantire un buon contatto e corretto allineamento della zona del prelievo.

- Disponibilità di diverse misure, larghezze e profondità di incisione per l’uso nei prematuri, neonati e lattanti

- Diversificati nel colore per rendere facile e immediata la distinzione.

LOTTO 2:VESTINE PER FOTOTERAPIA

- Vestine per fototerapia bilisoft a luce calda, monouso atossiche anallergiche large 40 cm x 30 cm circa

Qualora ciascun operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste a quelle possedute, voglia cortesemente segnalare accompagnando se del caso discrasie riscontrate da motivate considerazioni.

Si invita altresì a produrre , ove sussistano i presupposti dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione appaltante assumerà in merito.

Ciò per consentire a questa amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il

27.04.2018 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it e a.raccuglia@villasofia.it.

La presente solo al fine di condurre indagine di mercato.

Il Responsabile del settore

Dott.ssa Lupo Antonina