Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Appalti e Forniture

Tel. 091.7808384  Fax. 091.7808394

Palermo  Lì  19.04.2018                                                Prot.   3213/Pr

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER  IL NOLEGGIO  DI UN TROMBOELASTOMETRO

DITTE VARIE

Dovendo questa amministrazione procedere al noleggio di un tromboelastometro e relativi reagenti   si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla  successiva procedura di gara

Si prega di indicare:

se si dispone di quanto di seguito elencato nelle condizioni  descritte

se la Ditta e l’apparecchiatura richiesta sono presenti sul MEPA

il prezzo di mercato cad. (non di listino) suddividendo la quota noleggio dalla quota consumabili.

SI RICHIEDE IL NOLEGGIO di un sistema di tromboelastometria per la gestione delle complicanze emorragiche che possono caratterizzare i pazienti in corso di Chirurgia cardiaca, chirurgia addominale maggiore, chirurgia vascolare maggiore,chirurgia toracica;- gestione dei pazienti politraumatizzati, sia in elezione che a maggior ragione in urgenza; La presenza e il trattamento delle complicanze emorragiche si avvale, oltre che dell’ausilio degli emocomponenti, di una corretta,rapida e selettiva diagnosi delle problematiche emorragiche.

Il sistema Rotem permette una migliore gestione del paziente emorragico con un netto miglioramento dell’out come clinico dello stesso e con una riduzione nell’utilizzo di emocomponenti ad una conseguente riduzione dei costi nella gestione dell’emorragia.

Il tromboelastometro rotazionale tipo Rotem sigma deve essere completamente automatico POC, per la valutazione delle proprietà viscoelastiche del sangue che sfrutta la tecnologia già validata della tromboelastometria classica e utilizzabile nelle vicinanze del paziente;

Il programma di apprendimento integrato nel software, la semplicità d’uso e la ottima ripetitività della metodica consentono un uso dello stesso anche da parte di utilizzatori, non necessariamente aventi esperienza pregressa o conoscenza delle indagini di laboratorio di analisi cliniche.

Il tromboelastometro rotazionale tipo Rotem sigma deve consentire di eseguire contemporaneamente un’indagine completa dell’emostasi del paziente(via intrinseca, via estrinseca, fibrinogeno,piastrine,fibrinolisi e FXIII)consentendo una diagnosi differenziale rapida (10m) dando informazioni all’operatore sull’evolversi del coagulo, della presenza eventuale di iperfibrinolisi o dell’eventuale coagulopatia per diluizione guidando in questo modo l’operatore verso la corretta terapia per ripristinare la normale emostasi del paziente.

Il sistema non prevede l’utilizzo di alcuna pipetta garantendo così una migliore ripetitività e standardizzazione dei risultati rendendo lo strumento operatore indipendente con bassissima variazione dei risultati. Inoltre non essendo prevista nessuna fase di aspirazione e dispensazione manuale del sangue, la metodica di esecuzione dei test deve garantire una maggiore sicurezza contro eventuali contaminazioni dell’operatore; la metodica di esecuzione del test deve prevedere ,infatti il solo caricamento di una cartuccia contenente i reagenti, nell’apposito alloggiamento dello strumento e con il successivo inserimento di una provetta di sangue citratato chiusa, nell’apposito adattatore della cartuccia stessa; tutte le fasi di aspirazione miscelazione e dispensazione del sangue dovranno  perciò essere eseguite automaticamente dallo strumento.Il tromboelastometro deve avere due tipologie di cartucce per l’esecuzione dei test caratterizzate da reagenti pronte all’uso:

- Una cartuccia realizzata per un target cardochirurgico

- una cartuccia realizzata per una più approfondita valutazione delle coagulopatie caratterizzate da iperfibrinolisi(traumi, emorragie postpartum)

Deve dare inoltre la possibilità:

di screening pre e perioperatorio

Controllo di qualità di origine umana su due livelli: normale e patologico

Database capace di contenere più di 20.000 referti di pazienti con grafici e valori

Gestione semplificata e completa delle query per la ricerca dei pazieni/risultati

Possibilità di monitorare in tempo reale l’andamento delle singole reazioni con la possibilità di sovrapposizione di più curve in un singolo grafico per meglio monitorare la terapia adottata per il paziente in esame

Sovrapposizione grafica dei tracciati normali; valori normali dei parametri TEM certificati anche in Italia

Sovrapposizione delle curve degli ultimi 4 test del paziente presenti nel database alla curva in misura per il monitoraggio della terapia

Possibilità di visualizzare il temogramma presente sul monitor dello strumento su altri computer dotati di identificativo e password collocati a distanza (es. lo strumento è in sala operatoria e il monitor viene riprodotto su un computer in uno studio medico che abbia le autorizzazioni per farlo)

Protocolli d’uso validati internazionalmente per tutte le tipologie di anestesia

Possibilità di accedere tramite password ottenendo quindi la tracciabilità dell’operatore

Invio dei dati e dei grafici ad host computer in tempo reale

Stampa dei risultati in tempo reale per tutti i parametri del temogramma

Possibilità di carrello, gruppo di continuità e lettore bar code(opzionali).

TEST RICHIESTI : TOTALE DI 500 test annui

Qualora ciascun operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste a quelle possedute, voglia cortesemente segnalare accompagnando se del caso discrasie riscontrate da motivate considerazioni.

Si invita altresì a produrre , ove sussistano i presupposti dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione appaltante assumerà in merito.

Ciò per consentire a questa amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il

………….. 2018 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it e a.raccuglia@villasofia.it.

La presente solo al fine di condurre indagine di mercato.

Il Responsabile del settore

Dott.ssa Lupo Antonina