Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

U.O.C. Provveditorato

Tel. 091.7808231  Fax. 091.7808394

Palermo lì                                                                                                                     Prot.

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI  sistema di biopsia ossea

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest’Amministrazione procedere all’acquisto di sistema di biopsia ossea  come di seguito specificato, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d’interesse a partecipare a successiva procedura di gara

Set 20 pz Kit Arrow

- Ago per accesso osseo-gauge 10 lunghezza 102 mm

- Asta di esplulsione per accesso osseo

- Ago per biopsia ossea- gauge 12 lunghezza 147 mm

- Asta di espulsione biopsia ossea

- Connettore con manicotto sterile

- Impugnatura manuale per regolazioni minori

- Asta di trasferimento per contrassegnare il punto di accesso osseo

- Telo fenestrato

Inoltre  Sistema motorizzato con

- Ago per biopsia con calibro di profondità lunghezza 152 mm gauge 11/ lunghezza  102 mm gauge 11 (tot 300 pz)

- Guida allineamento

- Contenitore per smaltimento rifiuti

A Fronte di un ordine in unica soluzione di 20 kit la Ditta  dovrà fornire in sconto merce n. 1 trapano elettrico/ a batteria a litio

Si prega di indicare

- Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;

- Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

- Prezzo medio di mercato

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 25/05/2018 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it.

Si precisa che il mancato invio della segnalazione all’indirizzo  di posta elettronica sopra segnato esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.