Azienda Ospedaliera

OSPEDALI  RIUNITI  VILLA SOFIA – CERVELLO

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146  Palermo -Tel 0917801111 - P.I.05841780827

Unità Operativa Complessa Provveditorato

Tel. 091.7808305 Fax. 091.7808394

LETTERA DI INVITO

Prot. 3906/PR								Palermo, 15/05/2018

FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER IL SERVIZIO MEDICINA FETALE E DIAGNOSI PRENATALE  DELL’AZIENDA

N. gara 7088045

Art. 1) Oggetto.

La presenta lettera  disciplina la fornitura di materiale sanitario per il Servizio Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale dell’Azienda   OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, per un importo posto a base d’asta pari ad €. 45.050,00 = I.V.A. ESCLUSA, nella tipologia e quantitativi seguenti:

Lotto 1  Aghi per amniocentesi           CIG: 7494218854

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ago per amniocentesi in conf. sterile monouso, in acciaio inox di provata qualità, diametro 22 e 20 Gauge, lungh. compresa tra 100 mm e150 mm circa* provvisto di cono trasparente luer lock e di mandrino perfettamente accoppiato alla cannula, con cannula non centimetrata e priva di marker graduati e dotata di repere ecogeno posto sulla punta. La cannula deve avere parete interna di minimo spessore ed ottima rigidità dell’acciaio, in modo da garantire continuità dei flussi di prelievo, bassa propensione alla flessione ed il raggiungimento dell’obiettivo finale di punzione senza deviazioni, anche in zone profonde. L’ago deve possedere provata ecogenicità senza riflessi e punta acuminata tipo Chiba modificata (o equivalente) a triplice affilatura di elevata qualità, in modo da penetrare in modo traumatico e senza “effetto tenda” Deve essere fornita certificazione di destinazione d’uso e campionatura sterile di prova (n. 5 campioni) *Le misure verranno richieste in base alle necessità . | 1000 pz |
| Importo base d’asta € 8.000,00 |

Lotto 2  Aghi per celocentesi             CIG:7494223C73

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ago per “amniocentesi” in conf. sterile monouso, in acciaio inox di provata qualità, diametro 20 Gauge, lungh. compresa tra 250 mm e 300 mm circa*, provvisto di cono trasparente luer lock e di mandrino perfettamente accoppiato alla cannula, con cannula non centimetrata e priva di marker graduati e dotata di repere ecogeno posto sulla punta. La cannula deve avere parete interna di minimo spessore ed ottima rigidità dell’acciaio, in modo da garantire continuità dei flussi di prelievo, bassa propensione alla flessione ed il raggiungimento dell’obiettivo finale di punzione senza deviazioni, anche in zone profonde. L’ago deve possedere provata ecogenicità senza riflessi e punta acuminata tipo Chiba modificata (o equivalente) a triplice affilatura di elevata qualità, in modo da penetrare in modo atraumatico nei tessuti e nella cavità celomaticae senza “effetto tenda”. Deve essere fornita certificazione di destinazione d’uso e campionatura sterile di prova (n. 5 campioni). *Le misure verranno richieste in base alle necessità | 100 pz |
| Importo a base d’asta 800,00 |

Lotto 3  Aghi per villocentesi             CIG:7494227FBF

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ago per villocentesi in conf. sterile monouso, in acciaio inox di provata qualità, diametro 20 Gauge, lungh. compresa tra 100 mm e 150 mm circa*, provvisto di cono trasparente luer lock e di mandrino perfettamente accoppiato alla cannula, con cannula non centimetrata e dotata di repere ecogeno posto sulla punta. La cannula deve avere parete interna di minimo spessore, per garantire l’aspirazione di villi coriali senza interruzione, ed ottima rigidità dell’acciaio con bassa propensione alla flessione, in modo da garantire il raggiungimento dell’obiettivo finale di punzione senza deviazioni, anche in zone profonde. L’ago deve possedere provata ecogenicità senza riflessi e punta non tranciante Chiba modificata in modo da penetrare in modo atraumatico nei tessuti e nell’utero evitando lacerazioni del chorion. Deve essere fornita certificazione di destinazione d’uso e campionatura sterile di prova (n. 5 campioni). *Le misure verranno richieste in base alle necessità | 400 pz |
| Importo a base d’asta € 3.200,00 |

Lotto 4  Set per villocentesi               CIG:74942323E3

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Set per prelievo di villi coriali in confezione sterile monouso, costituito da 2 aghi coassiali, provvisti di cono trasparente luer lock e di mandrino. L’ago guida (esterno) deve avere una lunghezza di almeno 3 cm inferiore all’ago di prelievo (interno) ed un diametro interno non superiore a 0,1 mm rispetto all’ago di prelievo. L’ago interno deve essere a parete ultrasottile ed ad ampio lume interno per garantire l’aspirazione di villi coriali senza interruzione. Le cannule di entrambi gli aghi devono essere in acciaio inox di provata qualità con bassa propensione alla flessione, in modo da garantire il raggiungimento dell’obiettivo finale di punzione senza deviazioni, anche in zone profonde; possibilmente non centimetrati e devono avere repere ecogeno posto sulla punta e provata ecogenicità senza riflessi. Entrambi gli aghi devono avere punta non tranciante Chiba modificata in modo da penetrare in modo traumatico evitando lacerazioni del chorion. Misure richieste*: diametro ago guida circa 18G/19G con ago prelievo circa 19G/20G e lunghezza rispettivamente da 90 mm a 150 mm. Deve essere fornita certificazione di destinazione d’uso e campionatura sterile di prova (n. 3° campioni). *Le misure verranno richieste in base alle necessità. | 50 pz |
| Importo a base d’asta € 1.000,00 |

Lotto 5  Coprisonda sterile in poliuretano per sonde TV       CIG:7494223C73

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Coprisonda per sonda TV volumetrica R/C 5-9-D e TV IC5-9D Voluson E8 in film di poliuretano resistente, anallergico, acusticamente trasparente, con terminale rotondo/universale dotato di unica saldatura circolare e di perfetta aderenza alla sonda ecografica, in conf. sterile monouso, corredata di busta di gel sterile per ultrasuoni da 15 ml ed elastici di fissaggio. Dimesioni: Deve essere fornita certificazione di destinazione d’uso e campionatura di prova (n. 3 campioni). | 200 pz |
| Importo a base d’asta € 2.200,00 |

Lotto 6  Coprisonda sterile in poliuretano per sonda TA CIG:7494223C73

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Coprisonda per sonda TA C1 5D GE Voluson E8 in poliuretano resistente, anallergico, acusticamente trasparente, con terminale rotondo/universale, dotato di perfetta aderenza alla sonda ecografica, in conf. sterile monouso, corredata di busta di gel sterile per ultrasuoni da 15 ml ed elastici di fissaggio. Dimesioni: Deve essere fornita certificazione di destinazione d’uso e campionatura di prova (n. 3 campioni). | 1.500 pz |
| Importo a base d’asta € 16.500,00 |

Lotto 7 Coprisonda non sterile in poliuretano         CIG:7494246F6D

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Coprisonda per sonda TV R/C 5-9-D e TV IC5-9D GE Voluson E8 in film di poliuretano resistente anallergico, acusticamente trasparente, con terminale rotondo/universale, dotato di perfetta aderenza alla sonda ecografica. Deve essere fornita certificazione di destinazione d’uso e campionatura di prova (n. 3 campioni) | 1.000 pz |
| Importo a base d’asta € 3.250,00 |

Lotto 8 Coprisonda non sterile in lattice      CIG:7494247045

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Coprisonda per sonda TV R/C 5-9-D e TV IC5-9D GE Voluson E8 in lattice resistente, anallergico, acusticamente trasparente, con terminale rotondo/universale, dotato di perfetta aderenza alla sonda ecografica. Dimesioni: Deve essere fornita certificazione di destinazione d’uso e campionatura di prova (n. 3 campioni). | 5.000 pz |
| Importo a base d’asta € 6.500,00 |

Lotto 9 Guida monouso per biopsia endocavitaria per GE    CIG:74942491EB

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Guida sterile monouso per biopsia endocavitaria per sonda TV R/C 5-9-D e TV IC5-9D GE Voluson E8, utilizzabile con aghi da 20 Gauge, perfettamente aderente alla sonda ecografica e con ottimale allineamento dell’ago bioptico. Deve essere fornita certificazione di destinazione d’uso e campionatura di prova (n. 2 campioni). | 100 pz |
| Importo a base d’asta € 3.600,00 |

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”.

Art 2) Modalità di Risposta alla Richiesta di Offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese invitate, la presente RdO è stata

predisposta utilizzando la riga generica di offerta disponibile nell’ambito della procedura dell’RDO semplificata, integrata dai seguenti documenti allegati:

· il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura

· il documento “Dettaglio Tecnico/Economico (.xls) che dovrà essere compilato dall’impresa offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

· offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo “Prezzo unitario IVA esclusa” e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla riga unica della merceologia di interesse.

· dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato (firmato digitalmente, attraverso la funzione “Aggiungi

Allegati”) alla proposta utilizzando il modello di documento “Dettaglio Tecnico/Economico

Per presentare la propria proposta, l’impresa invitata dovrà necessariamente rispondere attraverso la riga unica pubblicata a catalogo e rispondente alla categoria merceologica oggetto dell’RDO. Nel caso in cui sia necessario procedere all’integrazione del catalogo, l’impresa dovrà richiedere l’aggiunta della specifica riga unica direttamente a Consip a mezzo comunicazione, firmata digitalmente, da inviare alla casella di posta elettronica del bando di interesse unitamente alla “richiesta d’integrazione urgente per RdO”.

In conformità a quanto stabilito all’art. 38, comma 3, delle Regole di accesso al Mercato “il Fornitore Abilitato, esclusivamente nei casi previsti dagli specifici Capitolati Tecnici e ove richiesto dal Punto Ordinante, potrà rispondere alle RDO, anche attraverso beni o servizi non abilitati, ma comunque rispondenti alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico. In tali casi, l’Offerta di beni o servizi aventi caratteristiche e/o requisiti non conformi a quanto espressamente indicato nel Capitolato tecnico, costituisce violazione delle presenti Regole.

Art. 3) Criterio di Aggiudicazione

La ditta dovrà riportare accanto a ciascun articolo, indicato negli allegati, il prezzo unitario, nonché complessivo e il costo totale della fornitura. L’aggiudicazione avverrà, per la globalità del lotto, in favore della ditta che presenterà il prezzo più basso, previa verifica della conformità dei prodotti offerti.

Verranno escluse le ditte che non offriranno TUTTE LE CARATTERISTICHE descritte  nel lotto o ne offriranno anche uno solo non conforme a quanto richiesto.

Si richiede la seguente documentazione tecnica per ogni prodotto

- il nome commerciale e REP

- il codice di identificazione prodotto, della tipologia, della  marca del prodotto, del nome dell’impresa produttrice e del paese d’origine ed eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore con nome e paese d’ordine di quest’ultimo ed il codice attribuito ad ogni singolo articolo secondo la Classificazione Nazionale dei dispositivi medici (CND), Decreto 22 Settembre 2005;

- il taglio delle confezioni offerte;

- eventuali annotazioni.

- schede tecniche originali del produttore, contenenti le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti redatte in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana..

- Data di introduzione sul mercato e quella di introduzione sul mercato italiano, se diversa dalla precedente;

- Eventuali avvertenze per l’uso e lo stoccaggio;

- Foglio illustrativo presente nella confezione del dispositivo medico con le istruzioni per l’uso in lingua italiana;

- Copia dell’etichetta.

Verranno altresì escluse le ditte che non produrranno, unitamente all’offerta, il file excel contenente il dettaglio tecnico economico.

Le ditte partecipanti dovranno, inoltre formulare una dichiarazione che attesti che i prezzi offerti in gara non sono superiori a quelli già praticati alle altre Aziende Sanitarie Regionale, fornendo altresì almeno due quotazioni negoziate nel biennio 2016/2017.

In caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n.827. La gara sarà aggiudicata anche se in presenza di una sola offerta valida.

Art. 4) Prezzi offerti.

I prezzi offerti si intendono per merce resa nelle UU.OO. della AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, come indicato nell’ordine, franca di ogni onere e qualsiasi spesa (trasporto, installazione, collaudo, ecc.), IVA esclusa.

I prezzi contrattuali si intendono invariabili per tutta la durata della fornitura ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore non abbia comunque considerato, riferiti a ciascun articolo nell'unità di misura indicata, al netto dell’IVA.

Art. 5) Obblighi contrattuali.

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell’aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, controllo e verifica della merce, contestazioni, ecc.) saranno autonomamente gestiti dall’Unità Operativa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello

Art. 6) Ordini, controlli qualitativi e quantitativi.

Gli ordinativi verranno inoltrati in conformità alle proprie esigenze di fornitura dall’Unità Operativa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello.

Il materiale dovrà essere consegnato ogni settimana di venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale assegnato al Servizio di Farmacia, preposto al controllo.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti al loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

Art. 7) Fatturazione e pagamenti

L’importo delle fatture verrà corrisposto secondo la normativa.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore di questa Società.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata AR.

Art. 8) Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà provvedere, al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

Per ritardo nella consegna superiore ad un mese dalla data di emissione del buono d'ordine, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà dichiarare risolto il contratto, senza obbligo di diffida o altro atto giudiziale, incamerando l'eventuale cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo due contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, o non rispettanti i termini di consegna, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il fornitore dovrà rispondere di qualsiasi danno che potesse dipendere dalla fornitura non conforme ai requisiti o alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve con provvedimento motivato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate più di tre penalità;

b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto;

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

d) in caso di cessazione di attività conseguente a concordato preventivo, di fallimento o ad atti di sequestro o di pignoramento.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento.

Art. 10) Controversie

Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente il foro di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., l’Appaltatore  dichiara di conoscere ed approvare le seguenti clausole espressamente previste agli : art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11.

Per quant’altro non regolamentato dalle presenti “Condizioni particolari di fornitura” si rinvia alle “Condizioni generali di fornitura” del bando BENI.

La partecipazione delle ditte invitate comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per eventuali chiarimenti, codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” (Sig.ra Caterina Ciulla a mezzo portale Consip.

Il Direttore Amministrativo ad interim

Direttore UOC Provveditorato

(Dr.ssa N. Virga)