Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Provveditorato

Tel. 091.7808305  Fax. 091.7808394

Palermo lì 24/05/52018 	Prot 4166/PR

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L’UOC DI ORTOPEDIA PEDIATRICA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all’acquisto di materiale specialistico per l’UOC di Ortopedia Pediatrica mediante (MEPA CONSIP), come di seguito specificato si chiede a tutte le  ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

Lotto 1

N. 4 pz Chiodo femorale pediatrico: permette una tecnica chirurgica avanzata che agevola l’inserimento senza la necessità di eccessiva alesatura, il chiodo deve essere cannulato con curvatura laterale prossimale dx e sn per ingresso nella facciata laterale de gran trocantere.

Caratteristiche: disponibile in varietà di lunghezza – destra sinistra con foro di bloccagio distale e prossimale:

Misure da diametro 7 mm lungh. 20 cm  9 mm lungh 38 cm;

Viti per fissaggio chiodo per fissaggio distale diametro 4,0 e 4,5 misure lungh. mm 15-20-25-30-35-40-45-50-55-60;

Viti per fissaggio per blocco prossimale diametro 4,5 da 16 a 85 mm;

Viti Recon diametro 4,5 lungh da 45 a 100 mm (multipli di 5).

Lotto 2

- N. 6 pz Placca femorale sagomata pediatrica: profilo anatomico destro e sinistro, punta smussa, curvatura 80°, superficie inferiore scavata, deve permettere di contenere viti da corticale e da spongiosa:

Placche da 10 a 20 fori, lunghezza da 141,00 a 345,00 mm

Viti da 3,5 non bloccanti da 10 a 70 mm;

Viti da 3,5 bòoccanti da 10 a 70 mm;

Viti da spongiosa non bloccanti da 10 a 70 mm;

Viti da corticale da 4,5 bloccata da 10 a 90 mm;

Viti da corticale da 4,5 non bloccanti da 10 a 90 mm.

- N. 10 pz Placche per emipifisiodesi: in acciaio per deformità delle cartilagini di accrescimento.

N. 5 placca a 4 fori con foro centrale lungh. 16-22-32-mm;

N. 5 placca a 2 fori con foro centrale lungh. 12-16-20-24 mm:

Viti cannulate da diam.  4,5 completamente filettate lungh. 16-24-32-36 mm.

- N. 20 pz Vite cannulata: in acciaio, con esagono incassato, testa a basso profilo, scanalatura a profilo tagliente.

Vite cannulata da diam. 4,0 mm filettatura corta lungh. 1° mm filettatura 5 mm, con incremento della lunghezza di 2 mm sino a una misura di 70mm e con incremento filetto di 1 mm sino ad arrivare a 15 mm;

Vite cannulata da diametro 4,0con filettatura media, lungh. 30 mm (15 mm di filetto) sino a 70 mm (35 mm di filetto);

Vite cannulata tutto filetto da 20 mm a 70 mm.

Si prega di indicare

- Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;

- Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito;

- Prezzo indicativo di mercato.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre  il 07/06/2018 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all’indirizzo caterina.ciulla@villasofia.it. Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Direttore Amministrativo ad interim

Direttore UOC Provveditorato

Dr.ssa N. Virga