PROCEDURA CONSIP RDO N. 1958099 FORNITURA DI  MATERIALE SANITARIO PER L’UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA SERVIZIO DI MEDICINA FETALE E DIAGNOSI PRENATALE

QUESITI E RISPOSTE

QUESITO N. 1

Si chiede specificare il diametro e la lunghezza dei copri sonda dei lotti 5, 6, 7 e 8.

RISPOSTA N. 1

Lotto 5   -    9 x 61, 3” x 24” circa con gel sterile ed elastici (latex free)

Lotto 6   –    14 x 61 m  circa con gel sterile + elastici (latex free)

Lotto 7 -  dimensioni 8 cm diametro x 61 cm lunghezza circa

Lotto 8 -   dimensioni 28 mm diametro x 200 mm lunghezza circa

Il Direttore Amministrativo ad interim

Direttore UOC Provveditorato

(Dr.ssa N. Virga)