Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Appalti e Forniture

Tel. 091.7808384  Fax. 091.7808394

Palermo  Lì    01.06.2018                                                             Prot. 4388/Pr

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER  LA FORNITURA DI ATTREZZATURE DIAGNOSTICO – STRUMENTALE  PER L’U.O.C. DI OFTALMOLOGIA DELL’A.O.R. VILLA SOFIA- CERVELLO

DITTE VARIE

Dovendo questa amministrazione procedere all’acquisto di attrezzature per l’U.O.C. di Oftalmologia   si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla  successiva procedura di gara

Si prega di indicare:

se si dispone di quanto di seguito elencato nelle condizioni  descritte

se la Ditta e le attrezzature  richieste sono presenti sul MEPA

il prezzo di mercato cad. (non di listino)

LOTTO 1:  TOMO-TOPOGRAFO CORNEALE

- Combinazione di Disco di Placido (led @635nm) e Scheimpflug camera rotante (led@475nm UV-Free), Pupillografia (led@875nm);

- Informazioni fornite su diametro corneale di 12 mm

- Misure biometriche della camera anteriore calcolate a partire da 25 sezioni della cornea;

- Screening del cheratocono e follow-up

- Diametro pupillare in mesopiche,fotopiche e scotopiche

- Analisi ghiandole di Meibomio

- Analisi film lacrimale NIBUT,NIF-BUT,NIAVIG-BUT

- GLAUCOMA

- Acquisizione in un secondo

- Connessione tramite cavo firewire

- Topografia: 22 anelli disco di Placido , 21632 superfice anteriore e 16000 superfice posteriore, copertura topografica 12mm, range diottrico da 1D a 100 D

- Strumento di gestione in italiano;

La suddetta fornitura deve essere completa di:

- Tavolo misura 45x90 e sollevamento elettrico

- PC all in one Apple iMac 21”

- Trasformatore

- N.2 sgabelli, uno per operatore , uno per paziente

LOTTO 2 : FUNDUS  CAMERA NON MIDRIATICA

- Fundus camera non midriatica visione 50°x 45°

- Software di gestione in italiano

- Acquisizioni di immagini della retina anche in pupille molto ristrette(2,5 mm)

- Acquisizione manuale assistita

- Acquisizione simultanea immagini in luce bianca e modalità IR

- Cup/Disc orizzontale e verticale

- Immagine in scala di grigi, red free e separazioni canali

- Possibilità di integrazione con test ERG,Retimax SB 700

- Analisi ghiandole di beimonio

- Funzione mosaico (consente vista panoramica delle acquisizioni effettuate)

- IR (Led @850nm)

- Flash bianco (led @450-650mm)

- Correzione ametropia sferica:da-20D a +10D

- Risoluzione immagine:2448x2051 Pixel

- Pupilla minima:2.5 mm

- Punti di fissazione: 1 interno + 1 su mentoniera

LA SUDDETTA FORNITURA DEVE ESSERE COMPLETA DI:

- Tavolo mis. 45x90 a sollevamento elettrico

- PC allin one Apple iMac 21”

- Trasformatore

- N. 2 sgabelli, uno per operatore, uno per paziente.

Qualora ciascun operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste a quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico, voglia cortesemente segnalare accompagnando se del caso discrasie riscontrate da motivate considerazioni.

Si invita altresì a produrre , ove sussistano i presupposti dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione appaltante assumerà in merito.

Ciò per consentire a questa amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 15.06.2018    a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it e a.raccuglia@villasofia.it.

La presente solo al fine di condurre indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore ad interim

Dott.ssa Nora Virga