Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Appalti e Forniture

Tel. 091.7808384  Fax. 091.7808394

Palermo  Lì 07.06.2018                                                Prot.  4512/Pr

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER  LA FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L’U.O.C  DI UROLOGIA NON INSERITO NELLA GARA DI BACINO

DITTE VARIE

Dovendo questa amministrazione procedere all’acquisto di materiale specialistico per la U.O.C. di Urologia  come di seguito specificato.  si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla  successiva procedura di gara

Si prega di indicare:

se si dispone di quanto di seguito elencato nelle condizioni  descritte

il prezzo di mercato cad. (non di listino)

Se i prodotti sono sul MEPA

Ai sensi dell’art.66 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il presente avviso inoltre, si intende avviare un’indagine di mercato volta a conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, per i lotti 15-15 bis e 16 ,oltre a quello individuato, vi sono altri operatori economici fornitori del materiale dei suddetti lotti o di prodotti che consentano l’effettuazione di prestazioni equivalenti a quelle descritte, alle stesse condizioni di cui alle specifiche dei prodotti.

In mancanza di riscontro entro la data sotto indicata , questa Azienda procederà ad affidare la fornitura di questi specifici lotti all’unico operatore individuato, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett.b punto 2 del D.lgs 50/2016

Voce 1:

| Caratteristiche prodotto |  |
| --- | --- |
| Ago Trocar in 2 parti per la puntura del calice renale durante le procedure di nefrostomia percutanea. Deve essere lungo circa 20 cm, 18 Gage. Composto da una cannula graduata in acciaio inossidabile con sabbiatura ecogenica, un mandrino in acciaio inossidabile, la punta può essere con affilatura tipo trocar o a becco di flauto tipo Chiba . La Cannula deve permettere il passaggio di filo guida 0,38” |  |

Voce 2:

| Caratteristiche prodotto |  |
| --- | --- |
| Camicia di Amplatz in PTFE coasseale al dilatatore punta obbligua (60° circa) varie misure in confezione singola |  |
| Dilatatori fasciali di Amplatz in PTFE con punta conica e graduazione in cm, radiopachi varie misure in confezione singola |  |

Voce 3:

| Caratteristiche prodotto |  |
| --- | --- |
| Set per la dilatazione dell’uretere prima dell’ureteroscopia e/o della manipolazione dei calcoli. Il rivestimento AQ® è costituito da uno strato micro sottile di polimero idrofilo che, quando attivato, attira e trattiene acqua e altri liquidi sul dilatatore, creando una superficie di attrito ridotto. Misure Fr 6/18 lunghezza 60 cm |  |

Voce 4:

| Caratteristiche prodotto |  |
| --- | --- |
| Fibre laser per laser ad Holmium Cook 273µ 365µ 550µ lunghezza 3000 mm monouso. |  |
| Fibre Laser per laser ad Holmiun Cook 273µ 365µ 550µ lunghezza 3000 mm pluriuso |  |
| Kit Preparazione e manutenzione delle Fibre laser Poliuso N.B. Le fibre laser devono essere compatibili con il sistema laser già in possesso della U.O. |  |

Voce 5:

| Caratteristiche prodotto |  |
| --- | --- |
| Catetere vescicale in Neoplex o simile punta sec. Tiemann con palloncino 15 ml lunghezza 42 cm circa per Cateterismo difficile ch da 10 a 18 |  |

Voce 6:

| Caratteristiche prodotto |  |
| --- | --- |
| Clips emostatiche in polimero non riassorbibile disponibili in quattro misure (M, ML, L ed XL) per la legatura di strutture tubolari di diametro compreso tra 2 e 16 mm. Le singole clip devono: -fornire feedback auditivo e tattile durante la chiusura; -avere idoneo e saldo alloggiamento al rispettivo applicatore per chirurgia, open o laparoscopico; - garantire la mancanza di artefatti durante l’esecuzione di esami diagnostici nel post-operatorio e devono appartenere alla classe di rischio III. Le clips devono essere supportate da studi scientifici che provino l’efficacia e la sicurezza d’utilizzo La ditta dovrà fornire gli applicatori per chirurgia open e laparoscopica, quest’ultimi devono essere smontabili per garantire perfetta pulizia e nelle versioni con punta retta ed angolata da 33 e 45 cm. Voce 6_1 Applicatore endoscopico monouso precaricato con 15 clips non assorbibili compatibile con l’uso di trocar anche da 5 mm. Si specifica che le clips devono: 1) essere in materiale polimerico tipo POM (poliossimetilene) che garantisca assoluta assenza di artefatti sia in T.A.C. che R.M.N. 2) avere sistema di chiusura a scatto per maggiore sicurezza di emostasi 3) assicurare ottimale chiusura di strutture tubolari comprese in un intervallo da 3 a 10 mm. |  |

Voce 7:

| Caratteristiche prodotto |  |
| --- | --- |
| Sistemi di legatura liga clip in Titanio Misure M/L colore verde cod. di rif. LT300 M colore Bianco cod. di rif. LT 200 XL colore Giallo cod. di rif. LT 400 N.B. L’U.O. di urologia è già in possesso di applicatori |  |

Voce 8:

| Caratteristiche prodotto |  |
| --- | --- |
| Catetere vescicale Foley, a due vie, punta Tiemann, in silicone100% trasparente, con imbuto, valvola per siringhe con raccordi Luer e Luer-Lock, 2 fori laterali, lungo cm.41, misure ch. 12-24, palloncino ml 10 in silicone con scanalature radiali. Dotato di siringa preriempita con acqua sterile e glicerina al 10% per il gonfiaggio del palloncino. Sterile, monouso, in doppia confezione. Marchio CE, classificazione IIb. |  |

Voce 9:

| Caratteristiche prodotto |  |
| --- | --- |
| Sacchetto in nylon antistrappo per la rimozione dei reperti, montato su cannula da 10, volume del sacchetto pari a 275 millilitri; e da 12 mm , volume del sacchetto pari a 1200 millilitri. Imboccatura con ampia apertura per facilitare l'inserimento del reperto , chiusura a borsa di tabacco, filo di sutura sull'impugnatura con estremità ad anello che consente di stringere il sacchetto . A) Sacchetto con cannula da 10 mm B) Sacchetto con cannula da 12 mm |  |

Voce 10:

| Caratteristiche prodotto |  |
| --- | --- |
| A) Applicatori laparoscopici di clips in titanio diam. 10 mm. Contenenti 20 clips misura medie-mm 6- medio-grande -mm 9 contenente 15 clips grandi -mm 11 -Con asse rotante a 360° B) Applicatore automatico di18 clips in titanio, monopaziente, diametro stelo mm 5, con clip medio-grande( mm9,1). Rotante a 360°, sistema di stabilizzazione delle morse per dissezione smussa, con indicatore digitale delle clips restanti. C) Applicatore automatico monouso di 20 clips in titanio con stelo rotante a 360°, punta ad uncino, stelo diametro 10 mm, lungh. 28 cm. |  |

Voce 11:

| Caratteristiche prodotto |  |
| --- | --- |
| Patch emostatico composto da cellulosa ossidata e rigenerata più PEG, Polietilene Glicole e Trilisina - Privo di componenti di origine animale o umana. Emostatico a coagulazione rapida (1 minuto), adesivo e riassorbibile in 4 settimane, utilizzabile sia in chirurgia open che laparoscopica. Conservazione a temperatura ambiente, pronto all'uso. Misure: 2X4. A) Misura: 2x4 cm |  |

Voce 12:

| Caratteristiche prodotto |  |
| --- | --- |
| Patch emostatico composto da cellulosa ossidata e rigenerata più PEG, Polietilene Glicole e Trilisina - Privo di componenti di origine animale o umana. Emostatico a coagulazione rapida (1 minuto), adesivo e riassorbibile in 4 settimane, utilizzabile sia in chirurgia open che laparoscopica. Conservazione a temperatura ambiente, pronto all'uso. Misure: 2X4. A) Misura: 2x4 cm |  |

Voce 13:

| Caratteristiche prodotto |  |
| --- | --- |
| Catetere vescicale a 2 e 3 vie, per lo svuotamento totale della vescica, in silicone trasparente, con palloncino a gonfi aggio in un solo lato del fusto del catetere, con punta radiopaca cilindrica chiusa, dotata di 4 fori, di cui uno sul lato del gonfi aggio del palloncino e tre sul lato libero del fusto, con linea radiopaca latex free. |  |

Voce 14:

| Caratteristiche prodotto |  |
| --- | --- |
| Catetere vescicale prostatico a tre vie, estremità distale dritta punta corta, aperta per l’impiego con filo guida. Palloncino 30 – 50 ml. Il Catetere può essere utilizzato con un filo guida di 0,038 |  |

Voce 15:

| Caratteristiche prodotto |  |
| --- | --- |
| Elettrocateteri urologici monouso per terapia EMDA nel trattamento dei tumori vescicali in silicone medicale lungo 420 mm x 16 Fr. con anima spirarata in acciaio inox argentato e con un corpo dotato di due lumi separati che decorrono lungo tutta la sua lunghezza. La parte distale è configurato ad “Y” a tre vie per consentire l’alloggiamento della valvola di non ritorno, l’alloggiamento dell’elettrodo e l'introduzione del farmaco chemioterapico da somministrare ed il drenaggio; |  |

Voce 15 Bis:

| Caratteristiche prodotto |  |
| --- | --- |
| Set di Elettrodi dispersivi per terapia EMDA composto da n. 2 elettrodi con lamella sottile in acciaio inox rivestiti in pagno-spugna muniti di cavo con spinotto per il collegamento con l'elettrocatetere. |  |

Voce 16:

| Caratteristiche prodotto |  |
| --- | --- |
| protesi sfinteriali sub uretrali maschili, regolabili nel tempo, denominati Argus, per il trattamento dell'incontinenza urinaria da sforzo nelle forme da lieve a severa anche in pazienti radio-trattati. Sling costituita da un soffice e ampio cuscinetto radiopaco in schiuma di silicone da cui dipartono due robuste e morbide colonne, anch’esse di silicone, formate da molteplici sottounità a forma tronco-conica, che sono portate, con passaggio retropubico o transotturatorio, effettuato con due aghi appositamente realizzati e forniti di solide impugnature ergonomiche, a fissarsi in posizione retropubica, o inguinale, con due dischi preforati di fissaggio e regolazione, di silicone radiopaco, sostenuti da due dischi, anch’essi preforati, di rinforzo posti sulle fascie dei muscoli sottostanti. |  |

Qualora ciascun operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste a quelle possedute, voglia cortesemente segnalare accompagnando se del caso discrasie riscontrate da motivate considerazioni.

Si invita altresì a produrre , ove sussistano i presupposti dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione appaltante assumerà in merito.

Ciò per consentire a questa amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 25.06.2018  a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it e a.raccuglia@villasofia.it.

La presente solo al fine di condurre indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore