Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Provveditorato

Tel. 091.7808305  Fax. 091.7808394

Palermo lì 07/06/2018	Prot. 4509/PR

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI E STRUMENTARIO ENDOSCOPICO UTERINO DI CANALI CERVICALI STENOTICI PER L’ U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL’AZIENDA.

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere alla fornitura di dispositivi e strumentario endoscopico uterino di canali cervicali stenotici per l’UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda mediante (MEPA CONSIP), come di seguito specificato si chiede a tutte le  ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Camicia Ø 2,9 mm, lunghezza 200 mm, innesto a baionetta, profilo Drop, 1 rubunetto. | 3 pz |
| 2 | Camicia flusso continuo Ø 3,7 mm, lunghezza 200 mm, innesto a baionetta, profilo Drop, 1 rubunetto. | 3 pz |
| 3 | Kit Hys Vue, composto da guaina per isteroscopia Ø 3,0 mm, con canale operativo Ø 5,0 fr, n. 01 telino per isteroscopia in TNT, n. 01 telino tavolo preparazione, n. 02 paia di guanti, n. 1 deflussore isteroscopia | 200 pz |
| 4 | Camicia Ø 3,9 mm, lunghezza 200 mm , innesto a baionetta profilo Drop, 1 rubinetto, canale operativo | 2 pz |
| 5 | Ottica Ø 2,9 mm, lunghezza 301 mm, Full HD, visione 30° sistema ottico rod lens, lenti di protezione distale e prossimale in vetro di zaffiro, dotate di obiettivo con capsula di protezione, compatto che garantisce impervietà ai liquidi resistenza ai traumi, tubo interno flottante per la prevenzione dei danni da shock termico, innesto cavo F.O. con lente di protezione al quarzo, lunghezza utile 301 mm, compatibile con lo strumentario endoscopico in NS dotazione sterilizzabile in autoclave -visione 0° -visione 30° -visione 12° | 2 pz 2 pz 2 pz |
| 6 | Ottica Ø 2,0 mm, lunghezza 301 mm, Full HD, visione 30° sistema ottico a fibre, ampio campo visivo, lenti di protezione distale e prossimale in vetro di zaffiro, innesto cavo F.O. con lente di protezione al quarzo, lunghezza utile 301 mm, compatibili con lo strumentario endoscopico in Ns dotazione, sterilizzabile in autoclave. | 2 pz |
| 7 | Pinza da presa morso alligatore Ø 5,0 french, stelo rotante e smontabile, lunghezza 400 mm circa, poliuso autoclavabile | 7 pz |
| 8 | Forbice lama singola azione Ø 5,0 french, stelo rotante e smontabile, lunghezza 400 mm circa, poliuso autoclavabile | 7 pz |

Si prega di indicare

- Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;

- Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito;

- Prezzo indicativo di mercato.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 21/06/2018  a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all’indirizzo caterina.ciulla@villasofia.it. Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Direttore Amministrativo ad interim

Direttore UOC Provveditorato

Dr.ssa N. Virga