Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Provveditorato

Tel. 091.7808305  Fax. 091.7808394

Palermo lì 07/06/2018	Prot. 4508/PR

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI SISTEMI MONOUSO DI IRRIGAZIONE E ASPIRAZIONE “DOLPHIN” E POMPA ELETTRONICA IN COMODATO D’USO PER LE UU.OO.CC DI CHIRURGIA GENERALE, TORACICA E OSTETRICIA E GINECOLOGIA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all’acquisto di sistemi monouso di irrigazione e aspirazione “Dolphin” e pompa elettronica in comodato d’uso per le UU.OO.CC di Chirurgia Generale, Toracica e Ostetricia e Ginecologia mediante (MEPA CONSIP), come di seguito specificato si chiede a tutte le  ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

- N. 600 sistemi monouso di irrigazione e aspirazione “Dolphin”, per interventi di chirurgia laparoscopica;

- Pompa di irrigazione ed aspirazione per laparoscopia di piccole dimensioni e di peso non superiore a 1,5 kg. Con pulsanti in grado di regolare la portata della pompa sino a 6.000 lt/min. e di gestire  le funzioni per una irrigazione a getto continuo o pulsato intermittente in modo uniforme. Deve essere fornita di allarme acustico (fine sacca)e poter lavorare indifferentemente con cannule da 3mm-5mm-10mm. Fornita di Led che consentano all’operatore di verificare lo stato della stessa (led blu Pompa appena inserita); (led verde lampeggiante Pompa appena innescata); (led giallo Pompa disinnescata), possibilità di cambiare immediatamente da getto pulsato nel tempo massimo di un minuto. Tensione V AC 100-240. (comodato d’uso)

Si prega di indicare

- Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;

- Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito;

- Prezzo indicativo di mercato.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 21/06/2018 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all’indirizzo caterina.ciulla@villasofia.it. Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Direttore Amministrativo ad interim

Direttore UOC Provveditorato

Dr.ssa N. Virga