Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

U.O.C. Provveditorato

Tel. 091.7808231  Fax. 091.7808394

Prot.  13321      / provv	Palermo  19.06.2018

AVVISO : INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI TRAZIONE CUTANEA

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO  – UNITA’ OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233  – 90146 PALERMO TELEFONO 091/7808384 – PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato per l’affidamento della fornitura dei seguenti sistemi di trazione rivolta ad invitare gli operatori economici che fossero interessati alla procedura di gara da indire a mezzo RDO su MEPA per addivenire alla fornitura in questione:

SET TRAZIONE CUTANEA

Caratteristiche:

Benda in TNT e/o cotone spalmata con adesivo di tipo acrilico ipoallergenico, sensibile alla pressione per consentire la massima adesione alla cute del paziente;

Imbottitura in materiale espanso per proteggere l’articolazione;

Piastra di distensione adatta a trasmettere la trazione;

Corda di trazione realizzata in materiale resistente ed antiabrasione di lunghezza idonea all’uso sul letto del paziente;

Confezionamento:singolo

Destinazione d’uso trazione arti conseguente a traumi e fratture

100 pz Misura adulti 8x1, 8 mt

100 pz Misura pediatrica

Al fine di fornire il contributo richiesto, si allega al presente avviso la documentazione redatta in bozza e disponibile sul sito www.ospedalirtiuntipalermo.it sezioni bandi.

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitate, (indicare nell’oggetto: “ Indagine di mercato per la fornitura di DI SISTEMI DI TRAZIONE CUTANEA PER L’U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PEDIATRICA, a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l’Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro e non oltre il 05.07.2018 :

        - il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra;

        - relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;.

        - Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.

        - Questionario tecnico ( allegato A) e Schede tecniche riportanti il modello esatto del sistema proposto, il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema offerto;.

A tal fine l’Impresa concorrente è pregata  di indicare:

- Se codesta ditta dispone di sistemi di trazione cutanea aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’ allegata scheda tecnica (-Allegato A-);

- Acquisire il riscontro al questionario di cui all’allegata scheda tecnica (-Allegato A-), con relativi data sheet sintetici descrittivi delle tipologie di sistemi commercializzati (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l’invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare nell’apposita colonna.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche dovrà essere fornita riscontrando al questionario tecnico allegato, e deve seguire l’ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica (seconda colonna SI/NO), così come le specifiche tecniche in riferimento a ciascuna caratteristica relativamente all’apparecchiatura commercializzata (terza colonna) e le segnalazioni rilevate, argomentando eventuali equivalenze (quarta colonna). Le ditte sono invitate altresì a sintetizzare in ultimo, eventuali aspetti di esclusività, nonché aspetti migliorativi dell’apparecchiatura in commercio ed eventualmente proposta, e altresì l’eventuale necessità di utilizzo clinico mediante materiale consumabile dedicato mono e pluriuso, con relativa indicazione del costo medio di mercato (non il prezzo di listino).

Si precisa che tale indagine è finalizzata alla raccolta di informazioni di carattere tecnico ed economico in funzione di un’eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste, nell’ottica della futura procedura di gara.

La partecipazione non comporta oneri a carico dell’Azienda Ospedaliera ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura in argomento

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all’Area Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO e- mail aldo.albano@villasofia.it .

IL RESPONSABILE

AREA PROVVEDITORATO

(  Dott. Aldo Albano   )

ALLEGATO  A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA: SISTEMI DI TRAZIONE CUTANEA

| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEI SISTEMI PROPOSTI (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET SINTETICI) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SET TRAZIONE CUTANEA Caratteristiche: Benda in TNT e/o cotone spalmata con adesivo di tipo acrilico ipoallergenico, sensibile alla pressione per consentire la massima adesione alla cute del paziente; Imbottitura in materiale espanso per proteggere l’articolazione; Piastra di distensione adatta a trasmettere la trazione; Corda di trazione realizzata in materiale resistente ed antiabrasione di lunghezza idonea all’uso sul letto del paziente; Confezionamento:singolo Destinazione d’uso trazione arti conseguente a traumi e fratture 100 pz Misura adulti 8x1, 8 mt |  |  |  |
|  | SET TRAZIONE CUTANEA Caratteristiche: Benda in TNT e/o cotone spalmata con adesivo di tipo acrilico ipoallergenico, sensibile alla pressione per consentire la massima adesione alla cute del paziente; Imbottitura in materiale espanso per proteggere l’articolazione; Piastra di distensione adatta a trasmettere la trazione; Corda di trazione realizzata in materiale resistente ed antiabrasione di lunghezza idonea all’uso sul letto del paziente; Confezionamento:singolo Destinazione d’uso trazione arti conseguente a traumi e fratture 100 pz Misura pediatrica |  |  |  |
| QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO |