## Foglio1
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI NR. 2 SEGHE GESSI - PER U.O. ORTOPEDIA PEDIATRICA P.O. V. CERVELLO
| CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVELTUALI EQUIVALENZE
1) | 2 SEGHE GESSI complete di tutti gli accessori atti al funzionamento dell’attrezzatura con le seguenti caratteristiche:
2) | in grado di tagliare sia il gesso sintetico sia quello tradizionale
3) | alimentazione elettrica con lame oscillanti
4) | complete di aspiratore, progettate per salvaguardare l’ambiente ed il personale dalle polveri normalmente presenti nell’area di lavoro
5) | specifiche per utilizzo pediatrico e adatte per tutti i tipi di pazienti
6) | velocità di oscillazione 12.000 cicli /min
7) | peso manipolo 1 Kg
8) | interruttore di sicurezza
Accessori
9) | nr. 10 LAME per ciascuna sega, da fornire a corredo (ci si riserva la possibilità di ordinare ulteriori seghe per la durata del contratto, al medesimo prezzo di aggiudicazione)
10) | l'apparecchiatura dovrà essere corredata di tutti gli accessori per il completo utilizzo della stessa, quali, a titolo indicativo e non esaustivo: sega gesso, alimentatore, kit cavo pneumatico estrattore, clean cast estrattore, chiave a T, ...ecc o prodotti analoghi con differenti denominazioni
Garanzia e assistenza tecnica
11) | GARANZIA e assistenza tecnica full risk per 24 MESI
ELENCARE EVENTUALE MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO E PLURIUSO (specificando il nr. di utilizzi previsto) DEDICATO ALL'APPARECCHIATURA E RELATIVO COSTO