Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

U.O.C. Provveditorato

Tel. 091.7808231  Fax. 091.7808394

ALLEGATO  A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA:  Numero 10  cassette da congelamento (criobox)  da 81 posti in polipropilene per vials 1,5 – 2 ml –resistenti a temperature da 180 c + 121  in azoto liquido o in azoto fase vapore. Coperchio trasparente  con griglia stampata

| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DELL’APPARECCHIA-TURA PROPOSTA (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET SINTETICI) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Cassette da congelamento |  |  |  |
|  | Numero 10 cassette da congelamento (criobox) da 81 posti in polipropilene per vials 1,5 – 2 ml –resistenti a temperature da 180 c + 121 in azoto liquido o in azoto fase vapore. Coperchio trasparente con griglia stampata |  |  |  |
| QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO |
| ELENCARE EVENTUALE MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO E PLURIUSO (specificando il nr. di utilizzi previsto) DEDICATO ALL'APPARECCHIATURA E RELATIVO COSTO |