**ALLEGATO A**

* **LOTTO N. 1**

**CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA DELLE PROTESI VASCOLARI CHIRURGICHE BIFORCATE CON RIVESTIMENTO IN “BIOSEAL”:** trattasi di protesi chirurgiche vascolari in dacron, indicate per il trattamento di aneurismi e occlusione dei vasi, sostituzione dei vasi dell’Aorta addominale e della zona periferico-vascolare.

tali protesi chirurgiche devono essere impregnati, sia internamente che esternamente, con collagene decomponibile di origine bovina “Bioseal”, che ha lo scopo di rendere la protesi impermeabile in modo tale che non debbano essere sottoposte a precoagulazione, devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche: bassa porosità, elasticità e resistenza, oltre ad un’ottima stabilità nelle zone di suture.

Dopo l’impianto, il collagene, viene enzimaticamente decomposto e riassorbito**.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | QUANTITATIVO E MISURA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET SINTETICI) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| 1 | N. 10 pezzi protesi chirurgica biforcata con rivestimento in “Bioseal” avente misura 14mm x 7mm x 45cm |  |  |  |
| 2 | N. 20 pezzi protesi chirurgica biforcata con rivestimento in “Bioseal” avente misura 16mm x 8mm x 45cm |  |  |  |
| 3 | N. 20 pezzi protesi chirurgica biforcata con rivestimento in “Bioseal” avente misura 18mm x 9mm x 45cm |  |  |  |
| 4 | N. 10 pezzi protesi chirurgica biforcata con rivestimento in “Bioseal” avente misura 20mm x 10mm x 45cm |  |  |  |
| **QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO** | | | | |

* **LOTTO N. 2**

**CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA DEI CATETERI FOGARTY** con le seguenti misure:lunghezza 80cm e 40cm; i calibri 3 – 4 – 5 fr; le spirali collassate una misura di mm 2.7, 3.1, 3.3, 5 e 6; le spirali retratte mm 6, 8 e 10**.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | QUANTITATIVO E MISURA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET SINTETICI) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| 1 | N. 60 pezzi Fogarty lunghezza 40 cm 3 french, tipo codice 120403Fditta **EDWARDS LIFESCIENCES** |  |  |  |
| 2 | N. 100 pezzi Fogarty lunghezza 80 cm 3 french, tipo codice 120803F ditta **EDWARDS LIFESCIENCES** |  |  |  |
| 3 | N. 120 pezzi Fogarty lunghezza 40 cm 4 french, tipo codice 120404F ditta **EDWARDS LIFESCIENCES** |  |  |  |
| 4 | N. 160 pezzi Fogarty lunghezza 80 cm 4 french, tipo codice 120804F ditta **EDWARDS LIFESCIENCES** |  |  |  |
| 5 | N. 80 pezzi Fogarty lunghezza 40 cm 5 french, tipo codice 120405F ditta **EDWARDS LIFESCIENCES** |  |  |  |
| 6 | N. 160 pezzi Fogarty lunghezza 80 cm 5 french, tipo codice 120805F ditta **EDWARDS LIFESCIENCES** |  |  |  |
| **QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO** | | | | |

* **LOTTO N. 3**

**SHUNT CAROTIDEO PRUITT F3®:** con le caratteristiche tecniche di minima precedentemente indicate.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | QUANTITATIVO E MISURA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET SINTETICI) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| 1 | n. 100 pz di Shunt carotideo Pruitt F3  Diametro 9F, lunghezza 31cm |  |  |  |
| **QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO** | | | | |

* **LOTTO N.4**:

**PATCH CAROTIDEI FLUOROPASSIV:** con le caratteristiche tecniche di minima precedentemente indicate.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | QUANTITATIVO E MISURA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET SINTETICI) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| 1 | n. 60 PATCH CAROTIDEI FLUOROPASSIV misura 6/75 |  |  |  |
| **QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO** | | | | |

* **LOTTO N.5**:

**STRIPPER VENOSO MONOUSO STERILE:** con le caratteristiche tecniche di minima precedentemente indicate.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | QUANTITATIVO E MISURA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET SINTETICI) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| 1 | n. 170 pezzi STRIPPER VENOSO MONOUSO STERILE |  |  |  |
| **QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO** | | | | |

* **LOTTO N.6**:

**CATETERI PIG TAIL:** con le caratteristiche tecniche di minima precedentemente indicate.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | QUANTITATIVO E MISURA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET SINTETICI) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| 1 | n. 200 pezzi CATETERI PIG TAIL |  |  |  |
| **QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO** | | | | |

* **LOTTO N.7**:

**SENSORI MONOUSO PER IL MONITORAGGIO DELLA FUNZIONALITÀ CEREBRALE:** con le caratteristiche tecniche di minima precedentemente indicate.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | QUANTITATIVO E MISURA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET SINTETICI) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| 1 | n. 100 SENSORI MONOUSO PER IL MONITORAGGIO DELLA FUNZIONALITÀ CEREBRALE – comprensivo del monitor in uso gratuito |  |  |  |
| **QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO** | | | | |

* **LOTTO N.8**:

**VALVULOTOMI CHEVALIER:** con le caratteristiche tecniche di minima precedentemente indicate.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | QUANTITATIVO E MISURA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET SINTETICI) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| 1 | n. 15 VALVULOTOMI CHEVALIER  diametro: 2,5mm  diametro: 3,0mm  diametro: 3,5mm |  |  |  |
| **QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO** | | | | |