ALLEGATO  A

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI REATTIVI DA DESTINARE ALLA U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. “V. CERVELLO”.

| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL REATTIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IgA FITC Concentrato da ml.1 |  |  |  |
| 2 | IgG FITC Concentrato da ml.1 |  |  |  |
| 3 | IgAM FITC Concentrato da ml.1 |  |  |  |
| 4 | KAPPA FITC Concentrato da ml.1 |  |  |  |
| 5 | LAMBDA FITC Concentrato da ml.1 |  |  |  |
| 6 | FIBRINOGENO FITC Concentrato da ml.1 |  |  |  |
| 7 | C3c FITC Concentrato da ml.1 |  |  |  |
| 8 | C1q FITC Concentrato da ml.1 |  |  |  |
| 9 | Tampone PBS concentrato 10x da litri 1 |  |  |  |
| QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO |