ALLEGATO  A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA: PER L’ACQUISTO DI REAGENTI E ALTRO MATERIALE DI LABORATORIO

| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DELL’APPARECCHIA-TURA PROPOSTA (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET SINTETICI) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCE 1 TIMP-1 ELISA Kit: per la determinazione della concentrazione del fattore TIMP-1 ( inibitore tissutale delle metalloproteinasi 1) in supernatanti di colture cellulari, plasma, siero o saliva. Il kit consta di 1 piastra da 96 well e di reagenti per la rivelazione di 96 campioni con metodo colorimetrico – 5 KIT |  |  |  |
|  | VOCE 2 TGF- beta 1ELISA KIT: per la determinazione della concentrazione del fattore TGF-beta1( fattore di crescita trasformante beta1) in supernatanti di colture cellulari, plasma, siero. Il kit consta di 1 piastra da 96 well e di reagenti per la rivelazione di 96 campioni con metodo colorimetrico – 8 KIT |  |  |  |
|  | VOCE 3 PDGF-AB ELISA KIT: per la determinazione della concentrazione del fattore PDGF-AB( fattore di crescita derivato dalle piastrine) in supernatanti di colture cellulari, plasma povero di piastrine e siero. Il kit consta di 1 piastra da 96 well e di reagenti per la rivelazione di 96 campioni con metodo colorimetrico. 5 KIT |  |  |  |
|  | VOCE 4 HGF ELISA KIT: per la determinazione della concentrazione del fattore HGF (fattore di crescita epatico) in supernatanti di colture cellulari, plasma povero di piastrine e siero. Il kit consta di 1 piastra da 96 well e di reagenti per la rivelazione di 96 campioni con metodo colorimetrico – 8 KIT |  |  |  |
|  | VOCE 5 PIERCE COMASSIE PLUS (BRADFORD) ASSAY KIT: per la determinazione della concentrazione delle proteine totali, presenti in supernatanti di colture cellulari, siero, plasma o altro materiale. Il kit consta di un colorante Pierce Comassie Plus rilevabile con metodo spettrofotometrico per 630 tests – 4 KIT – 4 KIT |  |  |  |
|  | VOCE 6 CELL-COUNTING-KIT 8: per la determinazione della vitalità cellulare con metodi colorimetrico rilevabile con un lettore di piastre. Il kit contiene una soluzione per 500 tests. – 2 KIT |  |  |  |
| 2 | Voce 1 BRAND standard disposable cuvettes (polystyrene): Cuvette (45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm) in polistirene trasparenti per la quantificazione di proteine al nano-fotometro (P-class, IMPLEN, Carlo Erba). 1 pacco è costitutito da 1000 cuvettes – 4 pacchi |  |  |  |
|  | Voce 2 Corning 12mm Transwell with 0.4 µm polyester membrane Insert: una confezione è composta da 48 pezzi (Insert di membrana, 12mm, in poliestere con pori da 0,4 µm, TC-trattati, sterili per colture cellulari). 4 pacchi |  |  |  |
|  | Voce 3 Corning 6.5mm Transwell with 8 µm pore polycarbonate: una confezione è composto da 48 pezzi (insert di membrana 6.5 mm in polycarbonate con pori da 8 µm))sterili per colture cellulari 4 pacchi |  |  |  |
|  | Voce 4 Corning basement membrane matrix da 10 mL: Supporto di idrogel per la crescite e la differenziazione di cellule epiteliodi e di altri tipi cellulari ( Matrigel basament membrane matrix). 1 confezione di 10ml di idrogel – 1 conf |  |  |  |
|  | Voce 5 Amicon Ultra-15 10K Centrifugal filter devices: La membrana Ultracel in cellulosa rigenerata offre recuperi elevati in un vasto intervallo di tagli molecolari filtri per concentrare siero, urine o altri liquidi biologici. Questa membrana include un cut-off di 10.000 molecular weight cutoff. Una confezione contiene 24 pezzi – 4 pacchi |  |  |  |
|  | Voce 6 Corning Flexible polypropylene Sample Container: Contenitori sterili in polipropilene, da 250mL, con coperchio in polietilene, non pirogenico, imbustati singolarmente. 1 pacco da 100 pezzi. – 5 pacchi |  |  |  |
|  | Voce 7 Corning Cool Cell Freezing Containers: Contenitori per il congelamento di cellule staminali. Ogni contenitore è provvisto di un nucleo in lega termo-conduttiva e un materiale esterno altamente isolante per congelamento secondo tecnologia brevettata “Cool Cell”. Un contenitore accomoda 12 vials da 2ml - 2 |  |  |  |
|  | Voce 8 Nalgene™ HDPE Heavy-Duty Bottles with Closure (2125-4000, o analogo per materiale e dimensioni): bottiglie con chiusura a vite, da utilizzare per la raccolta sottovuoto di rifiuti biologici con boccaglio adattabile alla pompa elettrica in nostra dotazione. Bottiglie autoclavi bili, resistenti in HDPE Thermo Scientific ™ Nalgene ™ con chiusura, a parete larga e con bocca larga appositamente progettate per un uso estremamente robusto. Capacità singola bottiglia 4L. 1 pacco da 6 bottiglie.- 2 pacchi |  |  |  |
| 3 | VOCE 1 Primary Dermal Fibroblast; Normal, Human, Adult (HDFa) (ATCC® PCS-201-012™): fibroblasti derivate da cute di soggetti adulti. Negativi per: batteri, lieviti, HIV, epatite B e C. 70% di vitalità quando scongelate dopo crioconservazione. Le cellule sono fornite al 1° passaggio capaci di generare oltre 10 PDL. 1 vial da 1ml contenetnte un minimo di 5x105 cellule – 3 vials |  |  |  |
|  | VOCE 2 Fibroblast Basal medium (ATCC PCS 201-030): terreno per supportare la crescita di fibroblasti umani derivati dall’epidermide. Terreno liquido, sterile, senza rosso fenolo, contiene aminoacidi essenziali e non essenziali, vitamine altri composti organici e tracce di minerali e Sali inorganici.! Bottiglia da 480mL. – 3 bottiglie |  |  |  |
|  | VOCE 3 Fibroblast Growth Kit-Serum free (ATCC PCS 201-040): kit che contiene componenti che aggiunti al terreno, primary dermal fibroblasts, crea un ambiente favorevole per la crescita dei fibroblasti. Il kit contiene: HLL Supplement: HSA 500 µg/mL, linoleic acid 0.6 mM, lecithin 0.6 µg/mL, L-Glutamine: 7.5 mM, rh FGF basic: 5 ng/mL, rh EGF/TGF-1 Supplements: 5 ng/mL and 30 pg/mL, respectively, rh Insulin: 5 µg/mL, Hydrocortisone: 1 µg/mL, Ascorbic acid: 50 µg/m – 3 kits |  |  |  |
|  | VOCE 4 Primary Epidermal Keratinocytes; Normal, Human, Adult (HEKA) (ATCC PCS 200-011) cheratinociti derivati da cute di soggetti adulti. Negativi per: batteri, lieviti, HIV, epatite B e C. 70% di vitalità quando scongelate dopo crioconservazione. Le cellule sono fornite al 1° passaggio capaci di generare oltre 15 PDL. 1 vial da 1ml contenente un minimo di 5x105 cellule. – 3 vials |  |  |  |
|  | VOCE 5 Dermal Cell Basal Medium (ATCC PCS 200-030): terreno per supportare la crescita di cheratinociti e melaniciti umani derivati dall’epidermide. Terreno liquido, sterile, senza rosso fenolo, contiene aminoacidi essenziali e non essenziali, vitamine altri composti organici e tracce di minerali e Sali inorganici. Bottiglia da 485 mL. – 3 bottiglie |  |  |  |
|  | VOCE 6 Keratinocyte Growth Kit (ATCC PCS 200-040): kit che contiene componenti che aggiunti al terreno, dermal cell basal medium, crea un ambiente favorevole per la crescita dei cheratinociti, inibendo quella dei fibroblasti. Il kit contiene: Extract P: 0.4%, rh TGF-alpha: 0.5 ng/mL, L-Glutamine: 6 mM, Hydrocortisone: 100 ng/mL, Insulin: 5 µg/mL, Epinephrine: 1.0 µM, Apo-transferrin: 5 µg/mL – 3 kits |  |  |  |
|  | VOCE 7 Vascular Cell Basal Medium ( ATCC PCS-100-030): terreno per supportare la crescita di cellule endoteliali derivate da grandi vasi, cellule endoteliali microvascolari, cellule muscolari lisce derivate dai grandi vasi, cellule muscolari da cuore. Il terreno è sterile, senza rosso fenolo composto da vitamine, aminoacidi essenziali e non-essenziali, e altri composti organici, tracce di minerali e Sali inorganici. 1 bottiglia da 475 ml – 3 bottiglie |  |  |  |
|  | VOCE 8 Endothelial cell growth Kit-VEGF (ATCC PCS100-041): kit che contiene component da aggiungere al vascular cell basal medium per favorite la prolòiferazione di cellule endoteliali. Il kit contiene fattori di crescita umani purificati ricombinanti / rh VEGF, rh EGF, rh FGF basic e rh IGF-1) combinati con eparina e idrocortisone. 1 kit contiene: rh VEGF, rh EGF, rh FGF basic e rh IGF-, L-glutamine, heaparin sulphate, hydrocortisone hemisuccinate, fetal bovine serum, ascorbic acid – 3 kit |  |  |  |
| 4 | Voce 1 Recombinant human Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF): fattore di crescita endoteliale vascolare. Peso molecolare 40KDa (omodimero), 165 residui/ sub unità aminoacidiche. Attività specifiche: ≥ 1.7x105 units/mg). Liofilizzato..Livelli di endotossine < 0.1 ng/µg. 1 vial da 100 - 3 VIALS |  |  |  |
| 5 | Voce 1 Fibronectin Human Protein, Native1mg: La fibronectina umana naturale è una proteina bioattiva destinata all'uso nelle applicazioni di colture cellulari. La fibronectina è coinvolta in una serie di processi cellulari tra cui adesione cellulare, migrazione, morfologia e regolazione della crescita e differenziamento cellulare. 1 vial da 1 mg 8 CONF |  |  |  |
| 6 | Voce 1 Nile red - Technical grade- Synonym Nile Blue A Oxazone: colorante in polvere. Il rosso del Nilo noto anche come oxazone blu del Nilo è usato per localizzare e quantificare i lipidi, in particolare le goccioline lipidiche neutre all'interno delle cellule.E’un colorante utile per marcare cellule da utilizzare in esperimenti in vivo al fine di seguirne il percorso una volta infuse nel topo. 1 bottiglia da 100 mg. – 2 Bottiglie |  |  |  |
| 7 | Voce 1 EC-Cult™-XF ECFC Culture Kit: terreno xeno-free per la coltura di cellule formanti unità colonie endoteliali (ECFC). E’ un terreno sviluppato per la derivazione e proliferazione di ECFC derivate da sangue cordonale e da sangue adulto periferico. Il kit contiene: EC-Cult™-XF ECFC Basal Medium (300 mL). EC-Cult™-XF ECFC 2.5X Supplement ( 200 mL)l. Animal Component-Free Cell Attachment Substrate (1ML) |  |  |  |
| 8 | Voce 1 AntiC3d antibody human: 1 confezione da 100µg |  |  |  |
| QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO |
| ELENCARE EVENTUALE MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO E PLURIUSO (specificando il nr. di utilizzi previsto) DEDICATO ALL'APPARECCHIATURA E RELATIVO COSTO |