Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

U.O.C. Provveditorato

Tel. 091.7808231  Fax. 091.7808394

Prot. 2959/5-Cs 	Palermo26.10.2018

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER OFTALMOLOGIA

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO  – UNITA’ OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233  – 90146 PALERMO TELEFONO 091/7808749 – PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it rende noto che, intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato per l’affidamento della fornitura dei seguenti presidi sanitari specialistici per oftalmologia rivolta ad invitare gli operatori economici che fossero interessati alla procedura di gara da indire a mezzo procedura negoziata (RDO)  per addivenire alla fornitura in questione:.Al fine di fornire il contributo richiesto, si allega al presente avviso la documentazione redatta in bozza e disponibile sul sito www.ospedalirtiuntipalermo.it sezioni bandi.

La Stazione appaltante invita pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla “consultazione” fornendo i contributi ritenuti necessari. In particolare, sono oggetto di contributo gli aspetti disciplinati dalla documentazione allegata al presente avviso.

Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengano  motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

Si evidenzia che per le forniture in oggetto, per le specifiche tecniche richieste in ragione delle peculiari esigenze da soddisfare, si ritiene sussistente una situazione di infungibilità quale definita dalle Linee Guida dell’ANAC n. 8. Ai sensi di quanto previsto dalle medesime Linee Guida, si rappresenta che:

- la procedura di gara sarà suddivisa in lotti;

- i fabbisogni  e gli strumenti per farvi fronte sono rilevabili dalla documentazione allegata;

- la Stazione appaltante valuterà le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte nel contesto dei contributi forniti;

- la Stazione appaltante procederà all’acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora a conclusione dell’istruttoria ravvisi la sussistenza dei relativi presupposti e non ritenga quindi percorribili le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte;

- la stazione appaltante, infine, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

La partecipazione alla presente “consultazione” non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti della Stazione appaltante ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso.

L’affidamento della fornitura  oggetto della presente “consultazione” è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016. La presente “consultazione” non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati.

La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente “consultazione”, nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento.

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente “consultazione” per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, “a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza” (art. 66 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016)

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitati, (indicare nell’oggetto: “Indagine di mercato per la fornitura annuale di MATERIALE SPECIALISTICO PER OFTALMOLOGIA ” –  ed il numero di protocollo del presente avviso . ), a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l’Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro e non oltre il 15 NOVEMBRE 2018 :

        - il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra;

        - relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;.

        - Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.

        - Questionario tecnico ( allegato A) e Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il produttore dei materiali  proposti, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche inerenti;

A tal fine l’Impresa concorrente è pregata  di indicare:

- Se codesta ditta dispone del materiale richiesto aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’ allegata scheda tecnica (-Allegato A-);

- Acquisire il riscontro al questionario di cui all’allegata scheda tecnica (-Allegato A-),  (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l’invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno essere inoltrate  con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda sito in Viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo;

- mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare in apposita relazione.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all’Area Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO e- mail aldo.albano@villasofia.it .

IL RESPONSABILE

AREA PROVVEDITORATO

(  Dott. Aldo ALBANO   )

ALLEGATO  A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA:

| NR. | caratteristica richiesta | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CUSTOM PACK PER VITRECTOMIA 23 G 100 pz n.1 telo copri carrello per tavolo servitore che avvolge il contenuto del kit 140X140 cm. in doppio strato esterno impermeabile in tnt “medical grade”; strato interno con bordi laterali in plastica impermeabile con area interna centrale tre strati con barriera antimicrobica di circa 60 x140 cm. n.1 telo oftalmico copri paziente 150 x 200 in tnt a tre strati con barriera antimicrobica con foro adesivo, rinforzo metallico nella zona nasale, due sacche laterali. n.1 camice chirurgico taglia L, sterili in tnt idrorepellente, in un unico pezzo e con le cuciture doppie piatte e ribattute al fine di garantire una barriera antibatterica (classe i/s). Chiusura totale posteriore con sovrapposizione dei lembi a portafoglio, con 4 fettucce (2 interne e 2 esterne con cartoncino anticontagio), polsino elasticizzato tubolare (senza cucitura), in cotone e poliestere, chiusura al collo con bottoni a pressione o velcro. il camice deve essere corredato da due tovagliette asciugamani in carta. il tutto in campo sterile. su ciascun camice deve essere indicata la misura.. n. 2 salviette asciugamani in carta n.1 siringa da 2,5 ml con attacco LL n.1 siringa da 5 ml con attacco LL n.1 siringa da 10 ml con attacco LL n.20 compresse di garza piegate in cotone rimagliato 10x10 n.5 steri strip in confezione singola sterile n.5 bastoncini cotonati n.1 cannula retta per infusione coloranti tipo “soft tip”, in confezione singola, monouso, sterile, calibro 23G, punta in silicone sporgente di circa 1-2mm n.1 Cannula Dual Bore per iniezione di liquido pesante, monouso, sterile, calibro esterno/interno 23G/30G (0.64/0.3mm) n.1 strumento combinato "backflush" passivo convertibile in estrusione attiva con punta morbida in silicone (Soft Tip o brush), retta, in confezione singola, monouso, sterile, calibro 23G, punta in silicone sporgente di circa 1-2mm n.1 agocannula da 25 G per camera anteriore, 0.5x22mm, angolata, in confezione singola monouso sterile n.1 Micropinze vitreoretiniche tipo Eckardt o End-gripping, con impugnatura classica, ergonomica, non azionabile a 360°, in confezione singola, monouso, sterile 23G L’assemblaggio deve essere fatto in sequenza di utilizzo. Il Kit deve essere sterile e contrassegnato con i marchi CE, dotato di adeguato numero di etichette adesive ai fini della tracciabilità. Il fornitore dovrà fornire le certificazioni ISO 9001 e 9002. |  |  |  |
| NR. | caratteristica richiesta | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| 2 | LOTTO N. 2 CUSTOM PACK PER VITRECTOMIA 25 G 500pz n.1 telo copri carrello per tavolo servitore che avvolge il contenuto del kit 140X140 cm. in doppio strato esterno impermeabile in tnt “medical grade”; strato interno con bordi laterali in plastica impermeabile con area interna centrale tre strati con barriera antimicrobica di circa 60 x140 cm. n.1 telo oftalmico copri paziente 150 x 200 in tnt a tre strati con barriera antimicrobica con foro adesivo, rinforzo metallico nella zona nasale, due sacche laterali. n.1 camice chirurgico taglia L, sterili in tnt idrorepellente, in un unico pezzo e con le cuciture doppie piatte e ribattute al fine di garantire una barriera antibatterica (classe i/s). Chiusura totale posteriore con sovrapposizione dei lembi a portafoglio, con 4 fettucce (2 interne e 2 esterne con cartoncino anticontagio), polsino elasticizzato tubolare (senza cucitura), in cotone e poliestere, chiusura al collo con bottoni a pressione o velcro. il camice deve essere corredato da due tovagliette asciugamani in carta. il tutto in campo sterile. su ciascun camice deve essere indicata la misura.. n. 2 salviette asciugamani in carta n.1 siringa da 2,5 ml con attacco LL n.1 siringa da 5 ml con attacco LL n.1 siringa da 10 ml con attacco LL n.20 compresse di garza piegate in cotone rimagliato 10x10 n.5 steri strip in confezione singola sterile n.5 bastoncini cotonati n.1 cannula retta per infusione coloranti tipo “soft tip”, in confezione singola, monouso, sterile, calibro 25G, punta in silicone sporgente di circa 1-2mm n.1 Cannula Dual Bore per iniezione di liquido pesante, monouso, sterile, calibro esterno/interno 25G/30G (0.5/0.3mm) n.1 strumento combinato "backflush" passivo convertibile in estrusione attiva con punta morbida in silicone (Soft Tip o brush), retta, in confezione singola, monouso, sterile, calibro 25G, punta in silicone sporgente di circa 1-2mm n.1 agocannula da 25 G per camera anteriore, 0.5x22mm, angolata, in confezione singola monouso sterile n.1 Micropinze vitreoretiniche tipo Eckardt o End-gripping, con impugnatura classica, ergonomica, non azionabile a 360°, in confezione singola, monouso, sterile 25G L’assemblaggio deve essere fatto in sequenza di utilizzo. Il Kit deve essere sterile e contrassegnato con i marchi CE, dotato di adeguato numero di etichette adesive ai fini della tracciabilità. Il fornitore dovrà fornire le certificazioni ISO 9001 e 9002. |  |  |  |
| NR. | caratteristica richiesta | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| 3 | CUSTOM PACK PER VITRECTOMIA 27 G 50 pz n.1 telo copri carrello per tavolo servitore che avvolge il contenuto del kit 140X140 cm. in doppio strato esterno impermeabile in tnt “medical grade”; strato interno con bordi laterali in plastica impermeabile con area interna centrale tre strati con barriera antimicrobica di circa 60 x140 cm. n.1 telo oftalmico copri paziente 150 x 200 in tnt a tre strati con barriera antimicrobica con foro adesivo, rinforzo metallico nella zona nasale, due sacche laterali. n.1 camice chirurgico taglia L, sterili in tnt idrorepellente, in un unico pezzo e con le cuciture doppie piatte e ribattute al fine di garantire una barriera antibatterica (classe i/s). Chiusura totale posteriore con sovrapposizione dei lembi a portafoglio, con 4 fettucce (2 interne e 2 esterne con cartoncino anticontagio), polsino elasticizzato tubolare (senza cucitura), in cotone e poliestere, chiusura al collo con bottoni a pressione o velcro. il camice deve essere corredato da due tovagliette asciugamani in carta. il tutto in campo sterile. su ciascun camice deve essere indicata la misura.. n. 2 salviette asciugamani in carta n.1 siringa da 2,5 ml con attacco LL n.1 siringa da 5 ml con attacco LL n.1 siringa da 10 ml con attacco LL n.20 compresse di garza piegate in cotone rimagliato 10x10 n.5 steri strip in confezione singola sterile n.5 bastoncini cotonati n.1 cannula retta per infusione coloranti tipo “soft tip”, in confezione singola, monouso, sterile, calibro 27G, punta in silicone sporgente di circa 1-2mm n.1 strumento combinato "backflush" passivo convertibile in estrusione attiva con punta morbida in silicone (Soft Tip o brush), retta, in confezione singola, monouso, sterile, calibro 27G, punta in silicone sporgente di circa 1-2mm n.1 agocannula da 25 G per camera anteriore, 0.5x22mm, angolata, in confezione singola monouso sterile n.1 Micropinze vitreoretiniche tipo Eckardt o End-gripping, con impugnatura classica, ergonomica, non azionabile a 360°, in confezione singola, monouso, sterile 27G L’assemblaggio deve essere fatto in sequenza di utilizzo. Il Kit deve essere sterile e contrassegnato con i marchi CE, dotato di adeguato numero di etichette adesive ai fini della tracciabilità. Il fornitore dovrà fornire le certificazioni ISO 9001 e 9002. |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| 4 | CUSTOM PACK PER INIEZIONI INTRAVITREALI 1200 n.1 telo avvolgente per tavolo servitore circa 80X80 cm in tnt a tre strati con barriera antimicrobica? n.1 telo oftalmico copripaziente 40x40 cm in tnt a tre strati con barriera antimicrobica con plastica adesiva pre-tagliata, rinforzo metallico nella zona nasale, sacca laterale n.1 siringa da insulina sterile in confezione singola, monouso, sterile n.1 ago 30 gauge in confezione singola, monouso, sterile n.1 confezione di n.5 asciughini a lancetta monouso strerili n.1 blefarostato monouso sterile a valve chiuse regolabile a vite n.1 marcatore monouso sterile 3,5/4 mm. n.5 compresse di garza piegata in cotone rimagliato 10x10 L’assemblaggio deve essere fatto in sequenza di utilizzo. Il Kit deve essere sterile e contrassegnato con i marchi CE, dotato di adeguato numero di etichette adesive ai fini della tracciabilità. Il fornitore dovrà fornire le certificazioni ISO 9001 e 9002. |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| 5 | GAS ESAFLUORURO DI ZOLFO (SF6) 120 pz Kit in busta medicale sterile contenente: - n.1 bomboletta di gas da 75 ml di esafluoruro di zolfo 100% con grado di purezza maggiore del 99%, (possibilità di uso multiplo fino ad esaurimento dell’intero contenuto della bomboletta stessa) - filtro millipore da 0.2µm dotato di connettore per l’innesto alla bomboletta - siringa da 50 ml con attacco luer lock - ago monouso 30g - Braccialetto paziente - etichette adesive per tracciabilità |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| 6 | GAS PERFLUOROPROPANO (C3F8) 80 pz Kit in busta medicale sterile contenente: - n.1 bomboletta di gas da 75 ml di esafluoruro di zolfo 100% con grado di purezza maggiore del 99%, (possibilità di uso multiplo fino ad esaurimento dell’intero contenuto della bomboletta stessa) - filtro millipore da 0.2µm dotato di connettore per l’innesto alla bomboletta - siringa da 50 ml con attacco luer lock - ago monouso 30g - Braccialetto paziente - etichette adesive per tracciabilità |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| 7 | 200 pz set monouso sterile per gas multidose composto da: filtro millipore da 0.2µm dotato di connettore per l’innesto alla bomboletta Siringa 50 cc attacco luer lock Ago 30 g Braccialetto paziente etichette adesive per tracciabilità |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| 8 | 50 pz Olio di silicone (100% Polidimetilsilossano o PDMS) da 2000 cst, sterile, in siringa pre-riempita da 10 ml in materiale infrangibile, sterilizzato a calore, in busta sterile completo di tubo di connessione compatibile con sistema di iniezione fluidi viscosi (Bausch & Lomb e Optikon) |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| 9 | LOTTO N.9 400 pz Perfluorodecalina, non miscelata, pura non inferiore al 95%, endotampone da utilizzare durante la chirurgia vitreoretinica. Citotossicità come da norma UNI EN ISO 10993:5 (Hvalue ≤10 ppm), assenza di acido perfluorottanoico, presenza di endotossine con concentrazione non superiore a 0,5 UE/ml, indice di rifrazione 1,31, confezionato in flacone sterile da 7 ml in busta sterile. Il prodotto dovrà indicare la destinazione d’uso. |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| 10 | N. 1 lente condensante per oftalmomicroscopia binoculare indiretta ad ampio campo da 120°, multiuso, risterilizzabile, compatibile con Oculus BIOM® N. 1 lente condensante per oftalmomicroscopia binoculare indiretta a campo misto 60-130°, multiuso, risterilizzabile, compatibile con Oculus BIOM® N. 1 lente condensante per oftalmomicroscopia binoculare indiretta da 90 diottrie, multiuso, risterilizzabile, compatibile con Oculus BIOM® N.1 lente condensante per oftalmomicroscopia binoculare indiretta da 60° ad alta risoluzione, multiuso, risterilizzabile, compatibile con Oculus BIOM® |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| 11 | Agocannula per iniezione fluidi, monouso, sterile, 23G, lunghezza 10mm, in poliamide pz 50 Agocannula per iniezione fluidi, monouso, sterile, 25G, lunghezza 10mm, in poliamide pz 100 Agocannula per iniezione fluidi, monouso, sterile, 27G, lunghezza 10mm, in poliamide pz 50 |  |  |  |
| NR. | caratteristica richiesta | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| 12 | Micropinze vitreoretiniche tipo Eckardt o End-gripping, con impugnatura classica, ergonomica, non azionabile a 360°, in confezione singola, monouso, sterile 27G pz 30 Micropinze vitreoretiniche tipo Eckardt o End-gripping, con impugnatura classica, ergonomica, non azionabile a 360°, in confezione singola, monouso, sterile 25G pz 80 Micropinze vitreoretiniche tipo Eckardt o End-gripping, con impugnatura classica, ergonomica, non azionabile a 360°, in confezione singola, monouso, sterile 23G pz 50 Micropinze vitreoretiniche tipo Serrated Jaws ("coccodrillo"), con impugnatura classica, ergonomica, non azionabile a 360°, monouso, sterili 23G pz 30 Micropinze vitreoretiniche tipo Serrated Jaws ("coccodrillo"), con impugnatura classica, ergonomica, non azionabile a 360°, monouso, sterili 25G pz. pz 50 Micropinze vitreoretiniche tipo Serrated Jaws ("coccodrillo"), con impugnatura classica, ergonomica, non azionabile a 360°, monouso, sterili 27G pz. pz 50 |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| 13 | Microforbici vitreoretiniche verticali, con impugnatura classica, ergonomica, non azionabile a 360°, monouso, sterili 25G pz 70 Microforbici vitreoretiniche verticali, con impugnatura classica, ergonomica, non azionabile a 360°, monouso, sterili 27G pz 30 Microforbici vitreoretiniche curve orizzontali con impugnatura classica, ergonomica, non azionabile a 360°, monouso, sterili 25G pz 50 Microforbici vitreoretiniche curve orizzontali con impugnatura classica, ergonomica, non azionabile a 360°, monouso, sterili 27G pz 20 |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| 14 | Pinza monouso per membrana limitante interna tipo Eckardt per alta miopia totale 37 mm. con impugnatura classica, ergonomica, non azionabile a 360°, in confezione singola sterile, 23G pz 10 Pinza monouso per membrana limitante interna tipo Eckardt per alta miopia totale 37 mm. con impugnatura classica, ergonomica, non azionabile a 360°, in confezione singola sterile, 25G pz 40 |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| 15 | Pick angolato 45°monouso sterile 23G pz 30 Pick angolato 45° monouso sterile 25G pz 70 Pick angolato 45° monouso sterile 27G pz 30 Spatola smussa per delaminazione angolata 45° monouso sterile 23G pz 40 Spatola smussa per delaminazione angolata 45° monouso sterile 25G pz 60 Spatola smussa per delaminazione angolata 45° monouso sterile 27G pz |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| 16 | Sonda endoilluminante a candeliere a doppia fibra “twin light” (27, 29 o 30G) in confezione singola sterile e sistema di connessione compatibile con fonte luminosa Bausch & Lomb Stellaris Elite pz 200 |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| 17 | Sonda endolaser endoilluminante curva, calibro 23G, in confezione singola sterile e sistema di connessione compatibile con fonte endoilluminazione Bausch & Lomb Stellaris Elite pz 100 Sonda endolaser endoilluminante curva, calibro 25G, in confezione singola sterile e sistema di connessione compatibile con fonte laser ed endoilluminazione Bausch & Lomb Stellaris Elite pz 300 Sonda endolaser endoilluminante curva, calibro 27G, in confezione singola sterile e sistema di connessione compatibile con fonte laser ed endoilluminazione Bausch & Lomb Stellaris Elite pz 100 |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| 18 | Trocar singolo valvolato, monouso, sterile, calibro 23G pz 100 Trocar singolo valvolato, monouso, sterile, calibro 25G pz 100 |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| 19 | Cannello d’infusione endovitreale in confezione singola, monouso, sterile, calibro 23G pz 50 Cannello d’infusione endovitreale in confezione singola, monouso, sterile, calibro 25G pz 50 |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventualiequivalenze |
| 20 | Ago Cannula di Charles con punta morbida in silicone (Soft Tip o brush), retta, monouso, sterile, calibro 23G (0.64x32mm), punta in silicone sporgente di 1-2mm pz 50 Ago Cannula di Charles con punta morbida in silicone (Soft Tip o brush), retta, monouso, sterile, calibro 25G (0.5x32mm), punta in silicone sporgente di 1-2mm pz 100 Ago Cannula di Charles con punta morbida in silicone (Soft Tip o brush), retta, monouso, sterile, calibro 27G, punta in silicone sporgente di 1-2mm pz 20 Strumento combinato "backflush" passivo convertibile in estrusione attiva con punta morbida in silicone (Soft Tip o brush), retta, in confezione singola, monouso, sterile, calibro 23G, punta in silicone sporgente di circa 1-2mm pz50 Strumento combinato "backflush" passivo convertibile in estrusione attiva con punta morbida in silicone (Soft Tip o brush), retta, in confezione singola, monouso, sterile, calibro 25G, punta in silicone sporgente di circa 1-2mm pz200 Strumento combinato "backflush" passivo convertibile in estrusione attiva con punta morbida in silicone (Soft Tip o brush), retta, in confezione singola, monouso, sterile, calibro 27G, punta in silicone sporgente di circa 1-2mm pz20 |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| 21 | Agocannula retta per iniezione sottoretinica, monouso, sterile, calibro cannula 23G, calibro punta 38 (esterno), 41G (interno), lunghezza 28mm pz20 Agocannula retta per iniezione sottoretinica, monouso, sterile, calibro cannula 25G, calibro punta 38 (esterno), 41G (interno), lunghezza 28mm pz30 |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventualiequivalenze |
| 22 | Cannula curva per iniezione sottotenoniana, monouso, sterile, calibro 19G, lunghezza 25mm |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventualiequivalenze |
| 23 | n. 100 Cannula Simcoe per irrigazione/aspirazione, curva, monouso, sterile, calibro 0.60mmX0.60mm, (23GX23G), porta di aspirazione posta in alto di diametro 0.30mm, porta di irrigazione lato destro, diametro interno tubi 1.0mm, diametro esterno tubi 0.2mm, lunghezza totale tubi 15mm. |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventualiequivalenze |
| 24 | n. 300 Colorante a selettività multipla per Membrana Epiretinica, Membrana Limitante Interna e Membrana di Proliferazione Vitreoretinica (PVR), composizione Brilliant Blue G 0.025% + Trypan Blue 0.15% + PEG 4% in siringa preriempita monouso, sterile, da 0.5ml |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventuali equivalenze |
| 25 | n. 20Magnete monouso sterile per rimozione corpi estranei endobulbari con impugnatura ergonomica 18G |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventualiequivalenze |
| 26 | n. 100Aghi con filtro calibro 18G, in confezione singola, monouso, sterili. |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventualiequivalenze |
| 27 | n. 500Aghi da 30G, 13mm, in confezione singola, monouso, sterili. |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventualiequivalenze |
| 28 | n. 150Lente a contatto morbida, diametro 13.8mm, Dk/t >170, potere diottrico neutro, sostituzione raccomandata mensile |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventualiequivalenze |
| 29 | n. 100Lente monopezzo, monofocale pieghevole per fissazione sclerale senza suture in acrilico idrofilo 25% con filtro UV diametro ottico 6,5 mm. Lunghezza totale 13,2 mm., con ancoretta tran sclerale a “T”, completa di iniettore monouso dedicato. |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventualiequivalenze |
| 30 | n. 2000Flacone monodose sterile da 2 ml. composto da una miscela di idrossimetilcellulosa, gomma xantano e carragenina per la idratazione protezione dell’epitelio corneale durante la chirurgia oftalmica |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventualiequivalenze |
| 31 | n. 35Device per la chirurgia del glaucoma ad angolo aperto, sterile monouso per il drenaggio ab esterno in acciaio medicale lunghezza compresa tra 2,6 e 3 mm.,altezza 400 micron circa lume interno da 50 a 200 micron. Il dispositivo deve essere corredato di applicatore per impianto monouso. |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventualiequivalenze |
| 32 | n. 10impianto valvolato per chirurgia filtrante del glaucoma ab esterno ,costituito da un piatto valvola in polipropilene medicale con membrana elastomerica e tubicino di drenaggio in silicone medicale tipo Ahmed; |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventualiequivalenze |
| 33 | n.20 Protesi per exenteratio bulbi in silicone medicale sterile monouso o in PMMA in varie misure da 14 a 21 in buste singole. |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventualiequivalenze |
| 34 | n. 20Impianto di iride artificiale per la ricostruzione totale o parziale dell’iride in elastomero siliconico pigmentato in tonalità personalizzate; diametro 12,80 mm circa, forame pupillare da 3 a 4 mm di diametro, spessore centrale 0.40 mm.;impiantabile attraverso piccola incisione corneale. |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventualiequivalenze |
| 35 | 400 Lente monopezzo idrofila pieghevole acrilica con cuspidi a “gobba di cammello” per impianto sia nel sacco capsulare che nel solco ciliare, diametro ottico 6mm, diametro totale 15mm, angolazione ansa 10°, bordo dell’ottica 360° square edge. Gamma poteri da -5.00 a +40 diottrie. Lente dotata di iniettore dedicato per l’impianto intraoculare. |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventualiequivalenze |
| 36 | n. 50 Filo di sutura calibro 5-0, in poliestere intrecciato rivestito, colore blu, doppio armato. Ago 3/8 di cerchio, rotondo, tipo cardiovascolare. Lunghezza del filo 75mm, lunghezza dell’ago 13mm. |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventualiequivalenze |
| 37 | n. 20Set tubi in silicone monouso armati su sonda angolata smussa per vie lacrimali per intervento di dacriocistorinostomia (DCR), 90mm.x4,5 cm. (20G x 1 ¾ in) |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventualiequivalenze |
| 38 | n. 02Pinze ossivore di Kerrison n.3 e n. 4 in acciaio chirurgico |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventualiequivalenze |
| 39 | Diatermocoagulatore per uso medicale mono e bipolare dotato di piastra di conduzione, manipoli monouso e risterilizzabili mono e bipolari. Punte intercambiabili tipo Colorado. |  |  |  |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no) | descrivere e specificare le caratteristiche dei sistemi proposti (allegando anche data sheet sintetici) | motivare eventuali discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute argomentando le eventualiequivalenze |
| 40 | n. 150Filo di sutura calibro 10-0, in Nylon, non riassorbibile, doppio armato, lunghezza filo tra 30-45cm. Ago 3/8 di cerchio, spatolato. |  |  |  |
| QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO |  |