Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

U.O.C. Provveditorato

Tel. 091.7808959

Prot. n. ___________ / Comm 	Palermo, _________________

AVVISO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE ANNUA DI N. 75 CLIMATIZZATORI CALDO/FREDDO INVERTER PER LE VARIE UU.OO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA  “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO “.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO  – UNITA’ OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233  – 90146 PALERMO TELEFONO 091/7808959 – PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato per l’affidamento della FORNITURA ED INSTALLAZIONE ANNUA DI N. 75 CLIMATIZZATORI CALDO/FREDDO INVERTER, rivolta ad invitare gli operatori economici che fossero interessati alla procedura di gara da indire a mezzo RDO su MEPA per addivenire alla fornitura in questione, e dovranno supportare le seguenti caratteristiche tecniche:

| Descrizione DPI | Quantità |
| --- | --- |
| Pompe di Calore inverter da 9.000BTU Quantità presunta richiesta n. 35 Climatizzatore fisso mono-split con pompa di calore inverter - 9.000BTU/h Potenza di raffreddamento (KW) - 2,5 circa Assorbimento elettrico in raffreddamento (W) - 780 circa Assorbimento elettrico in riscaldamento (W) - 760 circa Classe di efficienza energetica raffreddamento - A++ Livello sonoro (dB) (valore minimo ammesso) - <39 Refrigerante (valore minimo ammesso) - R410A Portata aria (metri cubi/h) (valore minimo ammesso) - 490 circa Deumidificazione giornaliera (litri/giorno) (valore minimo ammesso) 1,2 circa | n. 35 |
| Pompe di Calore inverter da 12.000BTU Quantità presunta richiesta n. 25 Climatizzatore fisso mono-split con pompa di calore inverter - 12.000BTU/h Potenza di raffreddamento (KW) - 3,50 circa Assorbimento elettrico in raffreddamento (W) - 1090 circa Assorbimento elettrico in riscaldamento (W) - 1090 circa Classe di efficienza energetica raffreddamento - A++ Livello sonoro (dB) (valore minimo ammesso) - <42 Refrigerante (valore minimo ammesso) - R410A Portata aria (metri cubi/h) (valore minimo ammesso) - 550 circa | n. 25 |
| Pompe di Calore inverter da 18.000BTU Quantità presunta richiesta n. 10 Climatizzatore fisso mono-split con pompa di calore inverter - 18 .000BTU/h Potenza di raffreddamento (KW) - 5,00 circa Assorbimento elettrico in raffreddamento (W) - 1560 circa Assorbimento elettrico in riscaldamento (W) - 1560 circa Classe di efficienza energetica raffreddamento - A++ Livello sonoro (dB) (valore minimo ammesso) - <48 Refrigerante (valore minimo ammesso) - R410A Portata aria (metri cubi/h) (valore minimo ammesso) - 900 circa | n. 10 |
| Pompe di Calore inverter da 24.000BTU Quantità presunta richiesta n. 5 Climatizzatore fisso mono-split con pompa di calore inverter - 24 .000BTU/h Potenza di raffreddamento (KW) – 6,5 circa Assorbimento elettrico in raffreddamento (W) - 2020 circa Assorbimento elettrico in riscaldamento (W) - 1800 circa Classe di efficienza energetica raffreddamento - A++ Livello sonoro (dB) (valore minimo ammesso) - <48 Refrigerante (valore minimo ammesso) - R410A quello attualmente vigente nelle specifiche normative Portata aria (metri cubi/h) (valore minimo ammesso) - 850 circa | n. 5 |

La fornitura deve intendersi comprensiva di quanto segue:

- Fornitura del condizionatore con la completa carica del gas frigorifero;

- Smontaggio del condizionatore esistente e ritiro e smaltimento a norma di legge del condizionatore da sostituire e non funzionante;

- Installazione standard entro 5 metri;

- Fornitura di manuali di gestione e manutenzione nonché di manuali contenenti tutte le metodiche e le modalità di applicazione redatti in lingua italiana;

- Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria, di verifica, sostitutiva, con l’obbligo di corretto mantenimento delle prestazioni e della sicurezza, e relativa assistenza tecnica, per la durata della garanzia post-vendita di 24 mesi ed in particolare la  fornitura, sostituzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le parti di ricambio, necessarie a garantire il regolare funzionamento delle attrezzature, a qualsiasi titolo deteriorate salvo il dolo.

Al fine di fornire il contributo richiesto, si allega al presente avviso la documentazione redatta in bozza e disponibile sul sito www.ospedalirtiuntipalermo.it sezioni bandi.

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitate, (indicare nell’oggetto: “ Indagine di mercato per la FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI  CLIMATIZZATORI CALDO/FREDDO INVERTER, a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l’Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro e non oltre il 21 novembre 2018 :

        - il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra, indicando il relativo prezzo per ogni prodotto;

        - relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;.

        - Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.

        - Questionario tecnico ( allegato A) e Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore del bene proposto, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche del bene offerto;.

A tal fine l’Impresa concorrente è pregata  di indicare:

- Se codesta ditta dispone di prodotti aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’ allegata scheda tecnica (-Allegato A-);

- Acquisire il riscontro al questionario di cui all’allegata scheda tecnica (-Allegato A-), con relativi data sheet sintetici descrittivi delle tipologie di sistemi holter commercializzati (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l’invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno essere inoltrate  con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda sito in Viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo;

- mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare nell’apposita colonna.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche dovrà essere fornita riscontrando al questionario tecnico allegato, e deve seguire l’ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica (seconda colonna SI/NO), così come le specifiche tecniche in riferimento a ciascuna caratteristica relativamente all’apparecchiatura commercializzata (terza colonna) e le segnalazioni rilevate, argomentando eventuali equivalenze (quarta colonna). Le ditte sono invitate altresì a sintetizzare in ultimo, eventuali aspetti di esclusività, nonché aspetti migliorativi dell’apparecchiatura in commercio ed eventualmente proposta, e altresì l’eventuale necessità di utilizzo clinico mediante materiale consumabile dedicato mono e pluriuso, con relativa indicazione del costo medio di mercato (non il prezzo di listino).

Si precisa che tale indagine è finalizzata alla raccolta di informazioni di carattere tecnico ed economico in funzione di un’eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste, nell’ottica della futura procedura di gara.

La partecipazione non comporta oneri a carico dell’Azienda Ospedaliera ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura in argomento.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all’Area Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO e- mail aldo.albano@villasofia.it e/o al Referente Istruttore Dott. Saverio Intravaia e-mail: saveriointravaia@villasofia.it tel: 0917808959.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO

(  Dott. Aldo ALBANO   )

ALLEGATO  A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE ANNUA DI N. 75 CLIMATIZZATORI CALDO/FREDDO INVERTER PER LE  UNITA’ OPERATIVE  DELL’AZIENDA OSPEDALIERA  “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO “.

| DISPOSITIVI/ATTREZZATURE PER IL REINTEGRO ARMADI ANTINCENDIO |
| --- |
| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL BENE PROPOSTO (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET SINTETICI) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| 35 | Pompe di Calore inverter da 9.000BTU Quantità presunta richiesta n. 35 Climatizzatore fisso mono-split con pompa di calore inverter - 9.000BTU/h Potenza di raffreddamento (KW) - 2,5 circa Assorbimento elettrico in raffreddamento (W) - 780 circa Assorbimento elettrico in riscaldamento (W) - 760 circa Classe di efficienza energetica raffreddamento - A++ Livello sonoro (dB) (valore minimo ammesso) - <39 Refrigerante (valore minimo ammesso) - R410A Portata aria (metri cubi/h) (valore minimo ammesso) - 490 circa Deumidificazione giornaliera (litri/giorno) (valore minimo ammesso) 1,2 circa |  |  |  |
| 25 | Pompe di Calore inverter da 12.000BTU Quantità presunta richiesta n. 25 Climatizzatore fisso mono-split con pompa di calore inverter - 12.000BTU/h Potenza di raffreddamento (KW) - 3,50 circa Assorbimento elettrico in raffreddamento (W) - 1090 circa Assorbimento elettrico in riscaldamento (W) - 1090 circa Classe di efficienza energetica raffreddamento - A++ Livello sonoro (dB) (valore minimo ammesso) - <42 Refrigerante (valore minimo ammesso) - R410A Portata aria (metri cubi/h) (valore minimo ammesso) - 550 circa |  |  |  |
| 10 | Pompe di Calore inverter da 18.000BTU Quantità presunta richiesta n. 10 Climatizzatore fisso mono-split con pompa di calore inverter - 18 .000BTU/h Potenza di raffreddamento (KW) - 5,00 circa Assorbimento elettrico in raffreddamento (W) - 1560 circa Assorbimento elettrico in riscaldamento (W) - 1560 circa Classe di efficienza energetica raffreddamento - A++ Livello sonoro (dB) (valore minimo ammesso) - <48 Refrigerante (valore minimo ammesso) - R410A Portata aria (metri cubi/h) (valore minimo ammesso) - 900 circa |  |  |  |
| 5 | Pompe di Calore inverter da 24.000BTU Quantità presunta richiesta n. 5 Climatizzatore fisso mono-split con pompa di calore inverter - 24 .000BTU/h Potenza di raffreddamento (KW) – 6,5 circa Assorbimento elettrico in raffreddamento (W) - 2020 circa Assorbimento elettrico in riscaldamento (W) - 1800 circa Classe di efficienza energetica raffreddamento - A++ Livello sonoro (dB) (valore minimo ammesso) - <48 Refrigerante (valore minimo ammesso) - R410A quello attualmente vigente nelle specifiche normative Portata aria (metri cubi/h) (valore minimo ammesso) - 850 circa |  |  |  |

QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO RICHIESTO