ALLEGATO  A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

Vials vetro con collo a vite ed inserti N D10 apetura larga e Micro-Inserti, 1,5 ml11,6 duamx 32alt

Tappi chiusura a vite ND 10,PP, con setto ptfe silicone

Vials PP filetto corto ND9, apertura larga, con cono interno 0,3ml, 11,6 diam x32 alt

Tappi filetto corto ND 9, PP, setto ptfe/silicone

Vials vetro filetto corto ND9,AP Larga, 11,6 diam x 32 alt, fondo piatto con inserto 0,2ml integrato