Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

U.O.C. Provveditorato

Tel. 091.7808231  Fax. 091.7808394

RDO 2166049 PER L’ACQUISTO DI UN MICROTOMO ROTATIVO AUTOMATICO OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA - P.O.  CERVELLO

In merito alla gara di cui in oggetto si comunica che per meglio valutare le richieste di chiarimenti la scadenza della presentazione offerte viene posticipata al 04/02/2019 ore 12:00 e la scadenza dei chiarimenti al 24/01/2018 ore 12:00.

IL RESPONSABILE

AREA PROVVEDITORATO

(Dott. Aldo ALBANO)

ALLEGATO  A

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI DA DESTINARE AL LABORATORIO DI TIPIZZAZIONE TESSUTALE HLA – MEDICINA TRASFUSIONALE E DEI TRAPIANTI P.O. “V. CERVELLO”.

| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL REATTIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microtomo rotativo automatico: - possibilità di utilizzo anche in semiautomatico ed in manuale - portalama con protezione antitaglio e rimozione della lama escludendo il contatto con l’operatore - possibilità di riconoscimento/memorizzazione in automatico della posizione del blocchetto istologico (superficie di taglio) rispetto alla lama, utile nel “ritaglio” di campioni bioptici con materiale esiguo - comando anche tramite pedale - ampio vassoio removibile per gli scarti - pulsante blocco emergenza - pannello di controllo con display LCD |  |  |  |
| QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO |