**QUESITO 1)**

**Massimo ingombro delle macchine richieste in relazione agli spazi in cui verranno installate**

RISPOSTA 1)

Per le dimensioni, una delle lavatrici non deve superare in larghezza i 60cm., l’altra puó avere dimensioni maggiori;

**QUESITO 2)**

 **se le macchine devono essere ad 1 posto o 2 posti.**

RISPOSTA2)

Una delle lavaendoscopi deve essere ad un posto, l’atra a 2 posti

**QUESITO 3)**

 **In riferimento alla norma UNI EN ISO 14937/2009 si richiede per quale motivo venga richiesta l’applicazione di questa norma rispetto alle normative europee sull’alta disinfezione degli strumenti endoscopici termolabili e se sia da intendersi come requisito minimo a pena esclusione oppure caratteristica preferenziale**

RISPOSTA 3)

la norma EN deve essere considerata come preferenziale e non esclusiva;

**QUESITO 4)**

**Purificazione dell’acqua usata durante ogni fase del ciclo tramite lampade UV**

RISPOSTA4)

preferenziale la purificazione dell’acqua con raggi UV

**QUESITO 5**

**Come deve essere l’apertura?**

RISPOSTA 5

 l’apertura può essere sia frontale che superiore;

 **QUESITO 6**

**Riconoscimento operatore e strumento con tecnologia RFID**

RISPOSTA 6

 opzionale il riconoscimento RFID