CHIARIMENTI

**QUESITO 1)**

**La polizza deve essere presentata anche quella provvisoria?**

RISPOSTA 1)

No .La polizza definitiva verrà richiesta in caso di aggiudicazione.

**QUESITO 2)**

**Confermate che non è richiesto il DGUE?**

RISPOSTA)

ALLEGATO B sostituisce il documento DGUE

**QUESITO 3)**

**A pag 15 la parola” analizzatore” è un refuso?**

RISPOSTA 3)

Si

**QUESITO 4)**

**A pag 15 art. 14 Documentazione tecnica –Le caratteristiche chieste dal punto 1 al punto 9 sono riferite sia alle lava endoscopi che all’armadio porta endoscopi?**

RISPOSTA 4)

Si . compatibilmente ai prodotti a cui si riferisce

**QUESITO 5)**

**Chiarimenti rispetto alle normative riportate nel capitolato**

RISPOSTA 5)

Le lavaendoscopi sono dispositivi medici di classe II e in quanto tali devono essere sottoposti ad una procedura di valutazione di conformita’ svolta da un organismo notificato prima di essere immessi sul mercato .pertanto si chiede di presentare le normative di riferimento. Sara’ la commissione tecnica a dare la conformita’ sulle normative prodotte da ciascuna Azienda.

**QUESITO 6)**

**I requisiti minimi non sono da considerarsi pena esclusione ?**

RISPOSTA 6)

Si chiarisce quanto appresso:

Pur essendo caratteristiche minime di partecipazione le Imprese potranno produrre le loro proposte sottoscrivendo che i prodotti offerti sono equivalenti a ciò che la nostra Azienda ha richiesto; **(Art 50 Capitolato)**

**Si chiarisce che quanto detto sopra è valevole anche per gli armadi porta endoscopi, ed inoltre che tutta la fornitura deve avere rispondenza alla normativa , comprensiva di tutte le variazioni successivamente apportate da leggi e regolamenti.**

**Gli allegati F e G devono essere compilati sia per le lava endoscopi che per gli armadi porta endoscopi**