ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI DA DESTINARE ALLA U.O.C. 90.10.00 C.Q.R.C. (Controllo Qualità e Rischio Chimico).

| CARATTERISTICHE RICHIESTE | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- |
| Colonna Sapiens 5-MS Ultrainerte - 95% Dimethyl-5% diphenylpolysiloxane, fase legata e crosslinked ultrainerte Diametro 0,25 Lunghezza 50 Film 0,25 |  |  |  |
| Colonna Sapiens X5-MS Ultrainerte 95% Polysilphenylene (Arylene) 5% Diphenylpolysiloxane, fase legata e crosslinked ultrainerte Diametro 0,25 Lunghezza 50 Film 0,25 |  |  |  |
| Colonna Sapiens 624-MS Ultrainerte 94% Dimethyl-6% cyanopropylphenyl polysiloxane, fase legata e crosslinked. |  |  |  |
| SGE column BPX-VOL 30m 0,25mm, 1,4 µm cod54980 Diametro 0,25 Lunghezza 30 Film 1,8 |  |  |  |
| Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC Column 30m, 0.25 mm ID, 0.25 µm w/5m Integra Guard (esclusività funzionale) |  |  |  |
| Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC Column 15m, 0.25 mm ID, 0.25 µm w/5m Integra Guard (esclusività funzionale) |  |  |  |
| Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC Column 20m, 0.18 mm ID, 0.18 µm w/5m Integra Guard (esclusività funzionale) |  |  |  |
| CARATTERISTICHE RICHIESTE | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC Column 20 m, 0.18 mm ID, 0.18 µm w/5m Integra Guard (esclusività funzionale) |  |  |  |
| Colonna BPX-70 , 70% Cyanoptopyl Polysilphenylene siloxane, fase legata e crosslinked. Diametro 0,25 Lunghezza 50 m Film 0,25 |  |  |  |
| Supleco SP-2560 Diametro 0,25 Lunghezza 100m Film 0,2. (esclusività funzionale) |  |  |  |
| Colonna TRB-5ht 95% Dimethyl-5% diphenylpolysiloxane, fase legata e crosslinked. Diametro 0,25 Lunghezza 30 m Film 0,1 |  |  |  |
| Thermo Scientific™ TG-1MS GC Column 30m, 0.25 mm ID, 0.25 µm (esclusività funzionale) |  |  |  |
| Colonna Hypersil gold 50 x 2,1 mm, 1,9 µm |  |  |  |
| Colonna Hypersil gold 100 x 2,1 mm, 1,9 µm |  |  |  |
| Colonna Hypersil gold PFP 100 x 2,1 mm, 1,9 µm |  |  |  |
| Accucore™ aQ C18 Polar 2.6 µm 2.1x50mm |  |  |  |
| Accucore™ aQ C18 Polar 2.6 µm 2.1x100mm |  |  |  |
| Accucore Biphenyl Analytical Column 2.6 µm 2.1x100mm |  |  |  |
| Accucore Biphenyl Analytical Column 2.6 µm 2.1x50mm |  |  |  |
| CARATTERISTICHE RICHIESTE | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| Accucore Vanquish C18+ UHPLC Analytical Column 1,5 um 2.1x50mm |  |  |  |
| TurboFlow Cyclone MAX Column™ 50x0.5 |  |  |  |
| TurboFlow Cyclone Column™ 50x0.5 |  |  |  |
| TurboFlow C8 XL Column™ 50x0.5 |  |  |  |
| TurboFlowFluoro XL Column™ 50x0.5 |  |  |  |
| TurboFlow Cyclone-P Column™ 50x0.5 |  |  |  |
| Kinetex F5 Column 1.7 µm 2.1x100mm |  |  |  |
| Kinetex Polar C18 Column 2.6 µm 2.1x50mm |  |  |  |
| Synergi Polar Column 2.6 µm 2.1x50mm |  |  |  |
| Kinetex core-shell 1.3 μm 2.1x50mm |  |  |  |
| Kinetex core-shell 1.7 μm 2.1x100mm |  |  |  |
| Acclaim™ Polar Advantage I LC column 2.2 µm 2.1 mm 100 mm |  |  |  |
| Acclaim™ Polar Advantage II LC Column 2.2 µm 2.1 mm 100 mm |  |  |  |
| Grace Genesis C18 250 x 4,6 mm, 4µm column |  |  |  |
| Sinergy MAX-RP 80 250x4.6 mm, 4µm column |  |  |  |
| LUNA C18 25 cm, 4.6 mm. DI, 5 µm o equivalente |  |  |  |
| Sinergy C8 5µm 4,6x250 nm column |  |  |  |
| CARATTERISTICHE RICHIESTE | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| Colonna purospher rp-18 endcapped 5 µm 4x250 nm |  |  |  |
| IonPac CS16 Cation-Exchange Analytical Column (5 x 250 mm) Dionex-Thermo |  |  |  |
| IonPac CS12A Analytical Column (4 x 250 mm) Dionex-Thermo |  |  |  |
| IonPac CG12A GUARD Column (4 x 50 mm) Dionex-Thermo |  |  |  |
| IonPac AS9-HC Analytical Column (4 x 250 mm) Dionex-Thermo |  |  |  |
| IonPac AG9-HC GUARD Column (4 x 50 mm) Dionex-Thermo |  |  |  |
| IonPac AS7-RFIC Analytical Column (2 x 250 mm) Dionex-Thermo |  |  |  |
| IonPac AG7-RFIC GUARD Column (2 x 50 mm) Dionex-Thermo |  |  |  |
| QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO |