ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI DA DESTINARE ALLA U.O.C. 90.10.00 C.Q.R.C. (Controllo Qualità e Rischio Chimico).

| CARATTERISTICHE RICHIESTE | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- |
| Alluminio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Antimonio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Argento soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Arsenico soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Berillio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Bario soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Bismuto soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| CARATTERISTICHE RICHIESTE | NDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| Cadmio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Cerio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Cerio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Cobalto soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Cromo soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Disprosio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Erbio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Europio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| CARATTERISTICHE RICHIESTE | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| Ferro soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Gadolinio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Gallio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Indio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Itterbio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Ittrio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Lantanio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Lutezio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Manganese soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100Ml |  |  |  |
| CARATTERISTICHE RICHIESTE | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| Mercurio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Molibdeno soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Neodimio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Nichel soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Niobio oluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Olmio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Oro soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Palladio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Platino soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| CARATTERISTICHE RICHIESTE | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| Praseodimio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Rame soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Renio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Rodio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Samario soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Scandio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Selenio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Stagno soluzione standard per Stagno soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| CARATTERISTICHE RICHIESTE | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| Stronzio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Tallio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Tantalio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Terbio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Titanio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Tulio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Tungsteno soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Vanadio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| CARATTERISTICHE RICHIESTE | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| Zinco soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Zirconio soluzione standard per ICP-MS 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Litio - soluzione standard per Cromatografia ionica 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Sodio - soluzione standard per Cromatografia ionica 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Potassio - soluzione standard per Cromatografia ionica 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Magnesio - soluzione standard per Cromatografia ionica 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Calcio - soluzione standard per Cromatografia ionica 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Bromuro- soluzione standard per Cromatografia ionica 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| CARATTERISTICHE RICHIESTE | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| Bromato - soluzione standard per Cromatografia ionica 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Cloruro - soluzione standard per Cromatografia ionica 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Clorito-soluzione standard per Cromatografia ionica 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Clorato - soluzione standard per Cromatografia ionica 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Fluoruro - soluzione standard per Cromatografia ionica 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Nitrito - soluzione standard per Cromatografia ionica 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Nitrato - soluzione standard per Cromatografia ionica 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Fosfato - soluzione standard per Cromatografia ionica 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| CARATTERISTICHE RICHIESTE | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| Solfato - soluzione standard per Cromatografia ionica 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Ioduro - soluzione standard per Cromatografia ionica 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Iodato - soluzione standard per Cromatografia ionica 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| Ossalato - soluzione standard per Cromatografia ionica 1000 mg/mL flacone da 100mL |  |  |  |
| QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO |